# GODIŠNJI PROGRAM

# MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2013. GODINU

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije za monitoring statusa voda čini državna mreža hidroloških stanica.

Državne mreže hidroloških stanica obuhvataju mreže:

1) hidroloških reonskih stanica;

2) hidroloških stanica površinskih voda;

3) hidroloških stanica podzemnih voda;

4) stanica za kvalitet površinskih voda;

5) stanica za kvalitet podzemnih voda.

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice površinskih voda dele se na:

1) glavne hidrološke stanice,

2) stanice I reda i

3) stanice II reda.

Minimalni program rada na glavnoj hidrološkoj stanici površinskih voda sadrži:

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava;

2) merenje temperature vode;

3) hidrometrijska merenja protoka vode;

4) hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa;

5) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala;

6) svakodnevno izveštavanje o vodostajima, temperaturi vode i ledu.

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih voda I reda sadrži:

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava;

2) hidrometrijska merenja protoka vode;

3) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala.

U program rada stanica površinskih voda I reda mogu biti uključena i druga merenja i osmatranja, ali njihov obim ne sadrži sve stavke predviđene minimalnim programom rada na glavnim hidrološkim stanicama.

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih voda II reda sadrži osmatranje vodostaja i ledenih pojava.

I. Monitoring površinskih voda

1. Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama dat je u Tabeli 1. Broj i položaj mernih profila

Tabela 1. Broj i položaj mernih profila

| Redni broj | Naziv stanice | Vodotok | Šifra vodnog tela | Rang stanice | Koordinate položaja stanice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bezdan | Dunav | D10 | gl | 5081087 | 7334237 |
| 2. | Apatin | Dunav | D10 | II | 5061128 | 7342181 |
| 3. | Bogojevo | Dunav | D9 | I | 5044644 | 7350386 |
| 4. | Bačka Palanka | Dunav | D9 | II | 5011246 | 7373352 |
| 5. | Novi Sad | Dunav | D8 | gl | 5012925 | 7410579 |
| 6. | Slankamen | Dunav | D7 | II | 5000360 | 7441895 |
| 7. | Zemun | Dunav | D6 | II | 4967339 | 7453963 |
| 8. | Pančevo | Dunav | D5 | II | 4967735 | 7471726 |
| 9. | Smederevo | Dunav | D5 | I | 4946916 | 7494142 |
| 10. | Banatska Palanka | Dunav | D4 | II | 4964700 | 7527250 |
| 11. | Veliko Gradište | Dunav | D3 | II | 4958325 | 7541475 |
| 12. | Golubac | Dunav | D3 | II | 4945725 | 7550475 |
| 13. | Donji Milanovac | Dunav | D3 | II | 4925350 | 7592350 |
| 14. | Brza Palanka | Dunav | D2 | II | 4925625 | 7615950 |
| 15. | Prahovo | Dunav | D1 | II | 4907025 | 7626700 |
| 16. | Novi Kneževac | Tisa* | TIS_2 | gl | 5100900 | 7429900 |
| 17. | Senta | Tisa* | TIS_2 | II | 5087875 | 7430275 |
| 18. | Padej ustava | Tisa | TIS_2 | II | 5074500 | 7434300 |
| 19. | Novi Bečej | Tisa | TIS_2 | II | 5049450 | 7432900 |
| 20. | Novi Bečej brana g.v. | Tisa | TIS_2 | II | 5048325 | 7431725 |
| 21. | Novi Bečej brana d.v. | Tisa | TIS_1 | II | 5048300 | 7431700 |
| 22. | Titel | Tisa | TIS_1 | II | 5006175 | 7446350 |
| 23. | Vrbica | Zlatica | ZLA | II | 5095200 | 7449875 |
| 24. | Padej ustava | Zlatica | ZLA | II | 5074500 | 7434300 |
| 25. | Feketić | Krivaja | KRIVJ_1 | II | 5058625 | 7399525 |
| 26. | Riđica | Plazović | PLAZ | II | 5095550 | 7353000 |
| 27. | Hetin | Stari Begej | STBEG | I | 5056500 | 7484725 |
| 28. | Srpski Itebej g.v. | Plovni Begej | PLBEG | I | 5048400 | 7481350 |
| 29. | Srpski Itebej d.v. | Plovni Begej | PLBEG | II | 5048400 | 7481350 |
| 30. | Klek | Begej | PLBEG | II | 5033075 | 7458100 |
| 31. | Jamena | Sava | SA_3 | I | 4972196 | 7349028 |
| 32. | Sremska Mitrovica | Sava** | SA_2 | gl | 4981125 | 7390175 |
| 33. | Šabac | Sava** | SA_2 | I | 4959150 | 7397450 |
| 34. | Beljin | Sava | SA_1 | II | 4943500 | 7416300 |
| 35. | Beograd | Sava | SA_1 | II | 4963650 | 7456875 |
| 36. | Bajina Bašta | Drina | DR_3 | I | 4871100 | 7383450 |
| 37. | Radalj | Drina | DR_1 | I | 4921075 | 7352975 |
| 38. | Brodarevo | Lim | LIM_4 | I | 4788425 | 7396450 |
| 39. | Prijepolje | Lim | LIM_4 | gl | 4805150 | 7390050 |
| 40. | Priboj | Lim | LIM_2 | I | 4827375 | 7381225 |
| 41. | Prijepolje | Mileševka | MIL_1 | I | 4806000 | 7391250 |
| 42. | Bistrica | Bistrica | LIM_3 | I | 4814300 | 7393300 |
| 43. | Čedovo | Vapa | VAP | I | 4796150 | 7420650 |
| 44. | Zavlaka | Jadar | JAD_3 | I | 4924250 | 7380125 |
| 45. | Lešnica | Jadar | JAD_1 | I | 4944575 | 7363525 |
| 46. | Batrovci | Bosut | BOS | I | 4991475 | 7352600 |
| 47. | Morović | Studva | BOS | I | 4986290 | 7359858 |
| 48. | Valjevo | Kolubara | KOL_6 | I | 4903325 | 7411575 |
| 49. | Slovac | Kolubara | KOL_4 | I | 4910975 | 7427150 |
| 50. | Beli Brod | Kolubara | KOL_3 | gl | 4914330 | 7436750 |
| 51. | Draževac | Kolubara | KOL_1 | I | 4939050 | 7438150 |
| 52. | Obrenovac | Kolubara | KOL_1 | II | 4945675 | 7438375 |
| 53. | Rakovica | Topčiderska | TOPC_1 | I | 4956450 | 7456650 |
| 54. | Sedlare | Jablanica | JAB_1 | I | 4902025 | 7407700 |
| 55. | Belo Polje | Obnica | OB_1 | I | 4903675 | 7409775 |
| 56. | Degurić | Gradac | GRAD | I | 4900625 | 7411350 |
| 57. | Mionica | Ribnica | RIB_2 | I | 4901450 | 7427600 |
| 58. | Bogovađa | Ljig | LJIG_1 | I | 4909850 | 7437125 |
| 59. | Zeoke | Peštan | PEST_1 | I | 4919300 | 7442750 |
| 60. | Koceljeva | Tamnava | TAMN_2 | I | 4925925 | 7406175 |
| 61. | Ćemanov most | Tamnava | TAMN_2 | I | 4929325 | 7429575 |
| 62. | Ub | Ub | UB_1 | I | 4924100 | 7426500 |
| 63. | Jaša Tomić | Tamiš | TAM_2 | I | 5031950 | 7489150 |
| 64. | Sečanj | Tamiš | TAM_2 | II | 5023750 | 7482450 |
| 65. | Pančevo | Tamiš | TAM_1 | II | 4969650 | 7471750 |
| 66. | Varvarin | Velika Morava | VMOR_3 | I | 4842275 | 7530500 |
| 67. | Ćuprija | Velika Morava | VMOR_3 | II | 4865950 | 7530100 |
| 68. | Bagrdan | Velika Morava | VMOR_3 | gl | 4880375 | 7516250 |
| 69. | Žabarski most | Velika Morava | VMOR_2 | II | 4910750 | 7510225 |
| 70. | Ljubičevski most | Velika Morava | VMOR_2 | gl | 4937900 | 7510950 |
| 71. | Ćićevac | Jovanovačka | JOV_2 | II | 4843650 | 7536175 |
| 72. | Paraćin | Crnica | CRN_1 | I | 4857175 | 7532875 |
| 73. | Ćuprija | Ravanica | RAV_1 | I | 4865070 | 7530850 |
| 74. | Majur | Lugomir | LUG_1 | I | 4866650 | 7522915 |
| 75. | Jagodina | Belica | BEL_1 | I | 4869725 | 7521375 |
| 76. | Batočina | Lepenica | LEP | I | 4889075 | 7507250 |
| 77. | Manastir Manasija | Resava | RES_2 | I | 4884100 | 7538125 |
| 78. | Svilajnac | Resava | RES_1 | I | 4898150 | 7516250 |
| 79. | Donja Šatornja | Jasenica | JAS_3 | I | 4894125 | 7468650 |
| 80. | Smed. Palanka | Jasenica | JAS_2 | I | 4911300 | 7496025 |
| 81. | Smed. Palanka | Kubršnica | KUBR_1 | I | 4912650 | 7497175 |
| 82. | Vranjski Priboj | Južna Morava | JMOR_6 | I | 4717825 | 7583625 |
| 83. | Vladičin Han | Južna Morava | JMOR_6 | I | 4729750 | 7587325 |
| 84. | Grdelica | Južna Morava | JMOR_5 | gl | 4750175 | 7587225 |
| 85. | Korvingrad | Južna Morava | JMOR_3 | I | 4786425 | 7568475 |
| 86. | Aleksinac | Južna Morava | JMOR_2 | I | 4820575 | 7557850 |
| 87. | Mojsinje | Južna Morava | JMOR_1 | I | 4831925 | 7539600 |
| 88. | Vranjska Banja | Banjska | BANJJM_1 | I | 4711950 | 7582875 |
| 89. | Tupalovce | Kozarska | KOZ_1 | I | 4752825 | 7588300 |
| 90. | Svođe | Vlasina | VL_3 | I | 4759700 | 7603600 |
| 91. | Vlasotince | Vlasina | VL_1 | I | 4758750 | 7592600 |
| 92. | Svođe | Lužnica | LUZVL_1 | I | 4760775 | 7603725 |
| 93. | Leskovac | Veternica | VET_1 | I | 4761375 | 7577500 |
| 94. | Sijerinska Banja | Jablanica | BANJ_JBL | I | 4737075 | 7549650 |
| 95. | Pečenjevce | Jablanica | JBL_JM_1 | I | 4773525 | 7575750 |
| 96. | Pukovac | Pusta | PUS_1 | I | 4780550 | 7570150 |
| 97. | Donja Selova | Toplica | TOP_3 | I | 4785125 | 7510225 |
| 98. | Magovo | Toplica | TOP_4 | I | 4789125 | 7504725 |
| 99. | Pepeljevac | Toplica | TOP_2 | I | 4778175 | 7525050 |
| 100. | Prokuplje | Toplica | TOP_2 | I | 4787425 | 7548050 |
| 101. | Doljevac | Toplica | TOP_1 | I | 4784575 | 7567925 |
| 102. | Merćez | Lukovska | LUKTOP | I | 4788050 | 7505325 |
| 103. | Visoka | Kosanica | KOSAN | I | 4771300 | 7525450 |
| 104. | Dimitrovgrad | Nišava | NIS_3 | I | 4764500 | 7644200 |
| 105. | Pirot | Nišava | NIS_3 | I | 4780650 | 7629600 |
| 106. | Bela Palanka | Nišava | NIS_3 | I | 4788450 | 7607500 |
| 107. | Niš | Nišava | NIS_1 | I | 4798350 | 7573575 |
| 108. | Mrtvine | Gaberska | GAB | I | 4762975 | 7644925 |
| 109. | Strazimirovci | Jerma | JER_3 | I | 4739750 | 7618750 |
| 110. | Trnski Odorovci | Jerma | JER_2 | I | 4755050 | 7633200 |
| 111. | Staničenje | Temska | TEM | I | 4786375 | 7623525 |
| 112. | Radikine Bare | Kutinska | KUT | I | 4790925 | 7581525 |
| 113. | Brajćevci | Visočica | VIS_3 | I | 4777000 | 7652525 |
| 114. | Visočka Ržana | Dojkinačka | DOJK_1 | I | 4780825 | 7647875 |
| 115. | Gornja Toponica | Toponička | TPN_2 | I | 4806875 | 7565850 |
| 116. | Žučkovac | Moravica | SOKMOR_3 | I | 4835650 | 7564975 |
| 117. | Kratovska stena | Zapadna Morava | ZMOR_3 | I | 4858975 | 7429650 |
| 118. | Čačak | Zapadna Morava | ZMOR_2 | I | 4861650 | 7448500 |
| 119. | Miločaj | Zapadna Morava | ZMOR_2 | I | 4848000 | 7470400 |
| 120. | Trstenik | Zapadna Morava | ZMOR_1 | II | 4830900 | 7500250 |
| 121. | Jasika | Zapadna Morava | ZMOR_1 | I | 4829350 | 7524250 |
| 122. | Šengolj | Đetinja | DJ_2 | I | 4851975 | 7420850 |
| 123. | Kosjerić | Skrapež | SKR_2 | I | 4873375 | 7412650 |
| 124. | Požega | Skrapež | SKR_1 | I | 4855350 | 7423275 |
| 125. | Gradina | Moravica | MOR_3 | I | 4836200 | 7428100 |
| 126. | Arilje | Moravica | MOR_2 | I | 4846750 | 7428450 |
| 127. | Rokci | Nošnica | NOS_1 | I | 4820800 | 7436900 |
| 128. | Bedina varoš | Lučka | LUC | I | 4825000 | 7440475 |
| 129. | Kruščica | Veliki Rzav | VRZ_2 | I | 4840250 | 7414450 |
| 130. | Radobuđa | Veliki Rzav | VRZ_2 | I | 4844550 | 7423850 |
| 131. | Kruščica | Mali Rzav | MRZ_2 | I | 4839100 | 7418250 |
| 132. | Guča | Bjelica | BJEL_1 | I | 4848850 | 7438375 |
| 133. | Prijevor | Kamenica | KAM | I | 4864350 | 7440200 |
| 134. | Gornja Gorevnica | Čemernica | CEM_2 | I | 4869900 | 7442250 |
| 135. | Preljina | Čemernica | CEM_1 | I | 4862850 | 7452600 |
| 136. | Brđani | Dičina | DIC | I | 4869825 | 7452175 |
| 137. | Batrage | Ibar | IB_6 | I | 4754625 | 7451700 |
| 138. | Prelez | Ibar | IB_4 | I | 4751100 | 7481100 |
| 139. | Leposavić | Ibar | IB_3 | I | 4772650 | 7484075 |
| 140. | Raška | Ibar | IB_3 | gl | 4794750 | 7469150 |
| 141. | Ušće | Ibar | IB_2 | I | 4813475 | 7469800 |
| 142. | Lopatnica lakat | Ibar*** | IB_2 | gl | 4835200 | 7465250 |
| 143. | Kraljevo | Ibar*** | IB_1 | II | 4842200 | 7474750 |
| 144. | Novi Pazar | Raška | RSK_2 | I | 4777400 | 7461275 |
| 145. | Raška | Raška | RSK_1 | I | 4793350 | 7469400 |
| 146. | Požega | Ljudska | LJUD | I | 4779300 | 7453425 |
| 147. | Biljanovac | Jošanica | JOSIB_1 | I | 4806225 | 7474125 |
| 148. | Devići | Studenica | STU_2 | I | 4809125 | 7450050 |
| 149. | Mlanča | Studenica | STU_2 | I | 4816400 | 7452600 |
| 150. | Ušće | Studenica | STU_1 | I | 4812700 | 7467850 |
| 151. | Bogutovac | Lopatnica | LOP | I | 4834250 | 7464125 |
| 152. | Ribnica | Ribnica | RIBN | I | 4835950 | 7475550 |
| 153. | Guberevac | Gruža | GRU_1 | I | 4856700 | 7482250 |
| 154. | Brus | Rasina | RAS_3 | I | 4804875 | 7502700 |
| 155. | Ravni | Rasina | RAS_3 | I | 4802050 | 7514650 |
| 156. | Bivolje | Rasina | RAS_1 | I | 4827250 | 7528175 |
| 157. | Žagubica | Mlava | ML_7 | I | 4894420 | 7563100 |
| 158. | Gornjak | Mlava | ML_4 | I | 4902850 | 7543650 |
| 159. | Veliko selo | Mlava | ML_3 | I | 4927875 | 7524200 |
| 160. | Bratinac | Mlava | ML_ST | II | 4944800 | 7519875 |
| 161. | Kula | Vitovnica | VIT_2 | I | 4929750 | 7530500 |
| 162. | Novi Bečej ustava | DTD | CAN_BP-NB | II | 5049300 | 7433650 |
| 163. | Kajtasovo g.v. | DTD | CAN_BP-NB | II | 4970750 | 7521800 |
| 164. | Kajtasovo d.v. | DTD | CAN_BP-NB | II | 4970750 | 7521850 |
| 165. | Kusić | Nera | NER_2 | I | 4969700 | 7538775 |
| 166. | Vračev Gaj | Nera | NER_2 | II | 4969313 | 7529550 |
| 167. | Markovićevo | Brzava | BRZ | I | 5020175 | 7502800 |
| 168. | Konak | Brzava | BRZ | II | 5018100 | 7493600 |
| 169. | Vatin | Moravica | MORBAN | I | 5009800 | 7520300 |
| 170. | Vršac | Mesić | MES_1 | II | 4998300 | 7522425 |
| 171. | Kuštilj | Karaš | KAR | I | 4987650 | 7530400 |
| 172. | Dobričevo | Karaš | KAR | I | 4983350 | 7528100 |
| 173. | Kučevo | Pek | PEK_3 | I | 4926575 | 7552175 |
| 174. | Kusiće | Pek | PEK_2 | I | 4952550 | 7542850 |
| 175. | Crnajka | Crnajka | CRNAJ_1 | I | 4904600 | 7591875 |
| 176. | Crnajka | Šaška | SAS_1 | I | 4907750 | 7590750 |
| 177. | Bogovina | Crni Timok | CTIM_3 | I | 4859650 | 7576550 |
| 178. | Gamzigrad | Crni Timok | CTIM_2 | I | 4865100 | 7594650 |
| 179. | Zlot | Zlotska | ZLOT | I | 4873600 | 7579925 |
| 180. | Knjaževac | Beli Timok | BTIM_3 | I | 4826500 | 7602150 |
| 181. | Vratarnica | Beli Timok | BTIM_2 | I | 4849725 | 7605550 |
| 182. | Zaječar | Beli Timok | BTIM_1 | I | 4861650 | 7604350 |
| 183. | Čokonjar | Veliki Timok | TIM_3 | I | 4875025 | 7609200 |
| 184. | Rgošte | Svrljiški Timok | STIM_1 | I | 4823125 | 7599100 |
| 185. | Grlište | Grliška | GRL_1 | I | 4852900 | 7600625 |
| 186. | Donja Kamenica | Trgoviški Timok | TTIM | I | 4816900 | 7607950 |
| 187. | Ribarce | Dragovištica |  | I | 4698275 | 7626150 |
| 188. | Bosiljgrad | Ljubatska |  | I | 4707050 | 7619600 |
| 189. | Ribarce | Brankovačka |  | I | 4698025 | 7625350 |
| 190. | Barbace | Pčinja |  | I | 4690800 | 7578400 |

Napomena: *, **, *** stanice koje u paru ostvaruju program rada glavne hidrološke stanice

2. Način i broj merenja količine i nivoa površinskih voda

Merenje nivoa površinskih voda vrši se svakodnevno u propisanim terminima i kontinualno uređajima za kontinualno registrovanje vodostaja. Za potrebe ovog programa osmatranja sa vrše na vodomerima državne mreže hidroloških stanica površinskih voda kada se profili poklapaju ili na najbližoj stanici na vodotoku. Osmatranje vodostaja vrši se po pravilu najmanje jednom dnevno u terminu 6:00 UTC. Kada je stanica opremljena digitalnim uređajem za registrovanje vodostaja, vodostaj se registruje na svakih sat vremena ili češće. Kada je stanica opremljena analognim uređajem za registrovanje vodostaja, vodostaj se registruje kontinualno.

Merenja količine vode na stanicama koje pripadaju državnoj mreži stanica površinskih voda vrše se pet puta godišnje na Dunavu i Savi, na ostalim vodotocima deset puta godišnje. Količine vode za potrebe ovog programa određuju se računski sa krive protoka i na osnovu propagacije.

Na profilima monitoringa statusa voda koji se ne poklapaju sa profilima državne mreže stanica površinskih voda merenja količina vode se vrše pri uzorkovanju za ocenu hemijskog statusa voda kada uslovi za merenje i uslovi bezbednosti to dozvoljavaju.

Hidrometrijska merenja protoka vode vrše se po godišnjem i mesečnim planovima, pravilno raspoređena po vremenu i amplitudi, u pravilu najviše jedno merenje mesečno. U slučaju vanrednih hidroloških pojava hidrometrijska merenja protoka vode se mogu izvršavati češće i u većem mesečnom broju.

Hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa vrše se najmanje pet puta godišnje. Hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa vrše se po godišnjem i mesečnim planovima, pravilno raspoređena po vremenu i amplitudi, u pravilu najviše jedno merenje mesečno. U slučaju vanrednih hidroloških pojava hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa se mogu izvršavati i češće i u većem broju mesečno.

Snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala vrši se po pravilu jednom godišnje, a u slučaju vanrednih hidroloških pojava i češće. Prilikom snimanja profila vrši se kontrola referentne tačke – nule vodomera preko za tu svrhu utvrđenih stalnih tačaka, jedanput u pet godina vrši se kontrola stalnih tačaka nivelisanjem u odnosu na repere referentne nivelmanske mreže Republike Srbije i lokalne nivelmanske referentne mreže.

Svakodnevno izveštavanje o vodostajima, temperaturi vode i ledu podrazumeva dostavljanje podataka nadležnoj službi dnevno, a prema važećim uputstvima u slučaju ekstremnih hidroloških pojava i češće. Podaci sa stanica koje su opremljene uređajima za registrovanje vodostaja prikupljaju se preko računarsko - telekomunikacionog sistema Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Merenje količine vode i nivoa površinskih voda vrši se u skladu sa važećim domaćim i međunarodnim standardima (SRPS EN ISO 772:2008, SRPS ISO 748:2003, SRPS ISO 1100-1:2005, SRPS ISO 1100-2:2005, SRPS ISO 3454:2003, SRPS ISO 3716:2005, SRPS ISO 4373:2005, SRPS ISO 4375:2005, SRPS ISO/TR 8363:2003, SRPS ISO 8368:2004, SRPS ISO/TR 9210:2005, SRPS ISO 9825:2005, SRPS ISO/TR 11332:2007, SRPS ISO 11655:2002, ISO 1088:2007, ISO/TS 15768:2000, ISO/TS 24154:2005, ISO/TR 24578:2012).

U Tabeli 2. data je vrsta monitoringa koji se obavlja na pojedinačnim stanicama, kao i vrsta merenja kvantiteta i nivoa površinskih voda koja se vrše na datoj stanici.

Tabela 2. Vrsta monitoringa i program rada stanica za merenje količine i nivoa površinskih voda

| Redni broj | Naziv stanice | Vodotok | Rang stanice | PROGRAM RADA STANICE | Vrsta monitoringa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Osmatranje vodostaja | Registrovanje vodostaja analogno | Registrovanje vodostaja digitalno | Merenje protoka | Snimanje poprečnog profila | Snimanje pada vodnog ogledala | Merenje temperature vode | Pronos suspendovanog nanosa | Osmatranje pojave i stanja leda | Svakodnevno izveštavanje | Nadzorni | Operativni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Bezdan | Dunav | gl | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| 2. | Apatin | Dunav | II | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 3. | Bogojevo | Dunav | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + |
| 4. | Bačka Palanka | Dunav | II | + |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 5. | Novi Sad | Dunav | gl | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| 6. | Slankamen | Dunav | II | + |  |  | + | + |  | + |  | + | + |  | + |
| 7. | Zemun | Dunav | II | + |  | + |  |  |  | + |  | + | + | + | + |
| 8. | Pančevo | Dunav | II | + |  | + |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 9. | Smederevo | Dunav | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + |
| 10. | Banatska Palanka | Dunav | II | + |  | + |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 11. | Veliko Gradište | Dunav | II | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 12. | Golubac | Dunav | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 13. | Donji Milanovac | Dunav | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 14. | Brza Palanka | Dunav | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |
| 15. | Prahovo | Dunav | II | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 16. | Novi Kneževac | Tisa* | gl | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| 17. | Senta | Tisa* | II | + |  | + |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 18. | Padej ustava | Tisa | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 19. | Novi Bečej | Tisa | II | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  | + |
| 20. | Novi Bečej brana g.v. | Tisa | II | + |  | + |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 21. | Novi Bečej brana d.v. | Tisa | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 22. | Titel | Tisa | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + |
| 23. | Vrbica | Zlatica | II | + |  | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + |
| 24. | Padej ustava | Zlatica | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 25. | Feketić | Krivaja | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 26. | Riđica | Plazović | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 27. | Hetin | Stari Begej | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + |
| 28. | Srpski Itebej g.v. | Plovni Begej | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + |
| 29. | Srpski Itebej d.v. | Plovni Begej | II | + |  | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |
| 30. | Klek | Begej | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 31. | Jamena | Sava | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + |
| 32. | Sremska Mitrovica | Sava** | gl | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |
| 33. | Šabac | Sava** | I | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + |
| 34. | Beljin | Sava | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 35. | Beograd | Sava | II | + |  | + |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 36. | Bajina Bašta | Drina | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | + | + |
| 37. | Radalj | Drina | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + |  |  |
| 38. | Brodarevo | Lim | I | + |  | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 39. | Prijepolje | Lim | gl | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  |
| 40. | Priboj | Lim | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 41. | Prijepolje | Mileševka | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 42. | Bistrica | Bistrica | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 43. | Čedovo | Vapa | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 44. | Zavlaka | Jadar | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 45. | Lešnica | Jadar | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + |
| 46. | Batrovci | Bosut | I | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 47. | Morović | Studva | I | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 48. | Valjevo | Kolubara | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| 49. | Slovac | Kolubara | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| 50. | Beli Brod | Kolubara | gl | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| 51. | Draževac | Kolubara | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| 52. | Obrenovac | Kolubara | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 53. | Rakovica | Topčiderska | I | + |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 54. | Sedlare | Jablanica | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 55. | Belo Polje | Obnica | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 56. | Degurić | Gradac | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 57. | Mionica | Ribnica | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 58. | Bogovađa | Ljig | I | + |  | + | + | + |  |  |  |  | + |  | + |
| 59. | Zeoke | Peštan | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 60. | Koceljeva | Tamnava | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  |
| 61. | Ćemanov most | Tamnava | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  |
| 62. | Ub | Ub | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + | + |  |  |
| 63. | Jaša Tomić | Tamiš | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + |
| 64. | Sečanj | Tamiš | II | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 65. | Pančevo | Tamiš | II | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  | + |
| 66. | Varvarin | Velika Morava | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  |
| 67. | Ćuprija | Velika Morava | II | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 68. | Bagrdan | Velika Morava | gl | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 69. | Žabarski most | Velika Morava | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 70. | Ljubičevski most | Velika Morava | gl | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| 71. | Ćićevac | Jovanovačka | II | + | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 72. | Paraćin | Crnica | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  | + |
| 73. | Ćuprija | Ravanica | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 74. | Majur | Lugomir | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Jagodina | Belica | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 76. | Batočina | Lepenica | I | + |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 77. | Manastir Manasija | Resava | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Svilajnac | Resava | I | + |  | + | + | + | + |  |  | + | + |  | + |
| 79. | Donja Šatornja | Jasenica | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 80. | Smed. Palanka | Jasenica | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| 81. | Smed. Palanka | Kubršnica | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| 82. | Vranjski Priboj | Južna Morava | I | + |  | + | + | + | + |  |  | + | + |  |  |
| 83. | Vladičin Han | Južna Morava | I | + |  | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 84. | Grdelica | Južna Morava | gl | + |  | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + |
| 85. | Korvingrad | Južna Morava | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |
| 86. | Aleksinac | Južna Morava | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + |
| 87. | Mojsinje | Južna Morava | gl | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |
| 88. | Vranjska Banja | Banjska | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 89. | Tupalovce | Kozarska | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 90. | Svođe | Vlasina | I | + |  | + | + | + | + |  |  | + | + |  |  |
| 91. | Vlasotince | Vlasina | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + |
| 92. | Svođe | Lužnica | I | + |  | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 93. | Leskovac | Veternica | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + |
| 94. | Sijerinska Banja | Jablanica | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 95. | Pečenjevce | Jablanica | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + |
| 96. | Pukovac | Pusta | I | + |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + |
| 97. | Donja Selova | Toplica | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 98. | Magovo | Toplica | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Pepeljevac | Toplica | I | + |  | + | + | + | + |  |  | + | + |  |  |
| 100. | Prokuplje | Toplica | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 101. | Doljevac | Toplica | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + |
| 102. | Merćez | Lukovska | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Visoka | Kosanica | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 104. | Dimitrovgrad | Nišava | I | + | + |  | + | + | + | + |  | + |  | + | + |
| 105. | Pirot | Nišava | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  |
| 106. | Bela Palanka | Nišava | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  |  |  |
| 107. | Niš | Nišava | gl | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 108. | Mrtvine | Gaberska | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  | + | + |
| 109. | Strazimirovci | Jerma | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 110. | Trnski Odorovci | Jerma | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |
| 111. | Staničenje | Temska | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 112. | Radikine Bare | Kutinska | I | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 113. | Brajćevci | Visočica | I | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |
| 114. | Visočka Ržana | Dojkinačka | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 115. | Gornja Toponica | Toponička | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 116. | Žučkovac | Moravica | I | + |  | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 117. | Kratovska stena | Zapadna Morava | gl | + |  | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  |
| 118. | Čačak | Zapadna Morava | I | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 119. | Miločaj | Zapadna Morava | I | + |  | + | + | + |  |  |  |  | + |  |  |
| 120. | Trstenik | Zapadna Morava | II | + |  |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |
| 121. | Jasika | Zapadna Morava | gl | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |  | + |
| 122. | Šengolj | Đetinja | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 123. | Kosjerić | Skrapež | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 124. | Požega | Skrapež | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  | + |
| 125. | Gradina | Moravica | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + |
| 126. | Arilje | Moravica | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 127. | Rokci | Nošnica | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 128. | Bedina varoš | Lučka | I | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 129. | Kruščica | Veliki Rzav | I | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 130. | Radobuđa | Veliki Rzav | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 131. | Kruščica | Mali Rzav | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 132. | Guča | Bjelica | I | + |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 133. | Prijevor | Kamenica | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 134. | Gornja Gorevnica | Čemernica | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 135. | Preljina | Čemernica | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  | + |
| 136. | Brđani | Dičina | I | + |  | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 137. | Batrage | Ibar | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |
| 138. | Prelez | Ibar | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 139. | Leposavić | Ibar | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 140. | Raška | Ibar | gl | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 141. | Ušće | Ibar | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + |
| 142. | Lopatnica lakat | Ibar*** | gl | + |  | + | + | + |  |  | + |  | + |  |  |
| 143. | Kraljevo | Ibar*** | II | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + |
| 144. | Novi Pazar | Raška | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 145. | Raška | Raška | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + |
| 146. | Požega | Ljudska | I | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Biljanovac | Jošanica | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 148. | Devići | Studenica | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 149. | Mlanča | Studenica | I | + |  | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 150. | Ušće | Studenica | I | + |  | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 151. | Bogutovac | Lopatnica | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 152. | Ribnica | Ribnica | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 153. | Guberevac | Gruža | I | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 154. | Brus | Rasina | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 155. | Ravni | Rasina | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 156. | Bivolje | Rasina | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  | + |
| 157. | Žagubica | Mlava | I | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 158. | Gornjak | Mlava | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 159. | Veliko selo | Mlava | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| 160. | Bratinac | Mlava | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
| 161. | Kula | Vitovnica | I | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 162. | Novi Bečej ustava | DTD | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 163. | Kajtasovo g.v. | DTD | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 164. | Kajtasovo d.v. | DTD | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 165. | Kusić | Nera | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + |
| 166. | Vračev Gaj | Nera | II | + |  | + |  |  |  | + |  | + | + |  |  |
| 167. | Markovićevo | Brzava | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + |
| 168. | Konak | Brzava | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 169. | Vatin | Moravica | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + | + |
| 170. | Vršac | Mesić | II | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 171. | Kuštilj | Karaš | I | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |
| 172. | Dobričevo | Karaš | I | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + |
| 173. | Kučevo | Pek | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |
| 174. | Kusiće | Pek | I | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  | + |  |
| 175. | Crnajka | Crnajka | I | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| 176. | Crnajka | Šaška | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 177. | Bogovina | Crni Timok | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Gamzigrad | Crni Timok | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  |  |  |
| 179. | Zlot | Zlotska | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 180. | Knjaževac | Beli Timok | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  |
| 181. | Vratarnica | Beli Timok | I | + |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. | Zaječar | Beli Timok | I | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + |
| 183. | Čokonjar | Veliki Timok | I | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |
| 184. | Rgošte | Svrljiški Timok | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 185. | Grlište | Grliška | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 186. | Donja Kamenica | Trgoviški Timok | I | + |  | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 187. | Ribarce | Dragovištica | I | + |  | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |
| 188. | Bosiljgrad | Ljubatska | I | + | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 189. | Ribarce | Brankovačka | I | + | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |
| 190. | Barbace | Pčinja | I | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  |

Napomena: *, **, *** stanice koje u paru ostvaruju program rada glavne hidrološke stanice

3. Način i postupak ispitivanja, broj i uslovi u kojima se vrši ispitivanje kvaliteta površinskih voda

3a. Nadzorni monitoring površinskih voda

Nadzorni monitoring se vrši na 50 mernih stanica. Rezultati ovog monitoringa daju pregled sveobuhvatnog ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i omogućavaju klasifikaciju vodnih tela u pet klasa, dopunjuju i potvrđuju procedure procene uticaja, omogućavaju efikasnu i efektivnu izradu budućih programa monitoringa, daju procenu dugoročnih promena prirodnih uslova koje su posledica rasprostranjenih antropogenih aktivnosti.

Nadzorni monitoring se sprovodi najmanje godinu dana u toku perioda Plana upravljanja rečnim slivom.

Izbor parametara izvršen je na osnovu sledećih kriterijuma:

- Parametri koji su indikativni za sve biološke elemente kvaliteta,

- Parametri koji su indikativni za sve hidromorfološke elemente kvaliteta,

- Parametri koji su indikativni za sve opšte fizičko-hemijske elemente kvaliteta,

- Prioritetna grupa zagađujućih supstanci koje se ispuštaju u rečne slivove ili podslivove, i

- Ostale zagađujuće supstance koje se ispuštaju u značajnim količinama u rečne slivove ili podslivove.

3b. Operativni monitoring površinskih voda

Operativni monitoring se sprovodi na 87 stanica na svim vodnim telima površinskih voda za koja je utvrđeno, na osnovu rezultata monitoringa i analize uticaja, da postoji rizik nepostizanja ciljeva životne sredine i na onim vodnim telima u koje se ispuštaju supstance sa prioritetne liste.

Za određivanje veličine pritisaka kojima su vodna tela površinske vode izložena, ispituju se:

- Parametri koji su pokazatelji onog biološkog elementa kvaliteta, ili više njih, koji su najosetljiviji na pritiske kojima su vodna tela izložena,

- Prioritetne supstance i druge zagađujuće supstance ispuštene u značajnim količinama,

- Parametri koji su pokazatelji onog hidromorfološkog elementa kvaliteta koji je najosetljiviji na razmatrani pritisak.

Tabela 3. Pregled stanica nadzornog i operativnog monitoringa, elementi kvaliteta koji se ispituju i učestalost ispitivanja površinskih voda

| Red. broj | Naziv stanice | Vodotok | Šifra vodnog tela | Tip vodotoka | Vrsta monitoringa | Biološki elementi kvaliteta | Specifične zagađujuće supstance | Mikrobiološki parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nadzorni | Operativni | Fitoplankton | Fitobentos | Makroinvertebrate | Prateći fiz-hem. parametri | Prioritetne supstance 1) | Ostale zagađujuće supstance 1) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Bezdan | Dunav | D10 | Tip 1 | x | x | 6 | 2 | 2 | 12 | 12/12 | 12/12 | 12 |
| 2. | Bogojevo | Dunav | D9 | Tip 1 |  | x |  | 1 | 1 | 12 | 4/0 | 4/0 | 4 |
| 3. | Novi Sad | Dunav | D8 | Tip 1 | x | x |  | 2 | 2 | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 4. | Slankamen | Dunav | D7 | Tip 1 |  | x |  | 1 | 1 | 12 | 4/0 | 4/0 | 4 |
| 5. | Zemun | Dunav | D6 | Tip 1 | x | x |  | 2 | 2 | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 6. | Smederevo | Dunav | D5 | Tip 1 | x | x |  | 2 | 2 | 12 | 4/0 | 4/0 | 4 |
| 7. | Banatska Palanka | Dunav | D4 | Tip 1 | x | x |  | 2 | 2 | 12 | 12/6 | 12/6 | 12 |
| 8. | Tekija | Dunav | D3 | Tip 1 | x | x |  | 2 | 2 | 12 | 12/6 | 12/6 | 4 |
| 9. | Brza Palanka | Dunav | D2 | Tip 1 | x | x |  | 2 | 2 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4 |
| 10. | Radujevac | Dunav | D1 | Tip 1 | x | x |  | 2 | 2 | 12 | 12/6 | 12/6 | 12 |
| 11. | Bratinac | Mlava | ML_1 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 12. | Kučevo (Pek od ušća Kučajske reke do ušća Brodice) | Pek | PEK_4 | Tip 2 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 13. | Kusići | Pek | PEK_1 | Tip 2 | x |  |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 14. | Mosna | Porečka Reka | POR_1 | Tip 3 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/0 | 6/0 | 4 |
| 15. | Vržogrnci | Veliki Timok | TIM_4 | Tip 2 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 16. | Srbovo | Timok | TIM_1 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 2 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 17. | Slatina | Bela (Borska) reka | BOR_2 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 18. | Slatina | Kriveljska reka | KRIV_1 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 19. | Mali Krivelj (uzvodno od akumulacije Krivelj) | Kriveljska reka | KRIV_3 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 20. | Savinac (nizvodno od uliva Zlotske reke) | Crni Timok | CTIM_2 | Tip 2 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 21. | Vratarnica | Beli Timok | BTIM_2 | Tip 2 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 22. | Knjaževac (od mosta u Podvisu do ušća Belice) | Svr.Timok | STIM_2 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 23. | Martonoš | Tisa | TIS_2 | Tip 1 | x | x | 6 | 2 | 2 | 12 | 12/12 | 12/12 | 12 |
| 24. | Novi Bečej | Tisa | TIS_1 | Tip 1 |  | x |  | 1 | 1 | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 25. | Titel | Tisa | TIS_1 | Tip 1 | x | x |  | 2 | 2 | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 26. | Jaša Tomić | Tamiš | TAM_2 | Tip 1 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 6 |
| 27. | Pančevo | Tamiš | TAM_1 | Tip 1 |  | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 28. | Vrbica | Zlatica | ZLA | Tip 5 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 6 |
| 29. | Žabalj | Jegrička | JEGR | Tip 5 |  | x |  | 2 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 30. | Hetin | Stari Begej | STBEG | Tip 1 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 6 |
| 31. | Srpski Itebej | Plovni Begej | PLBEG | Tip 1 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 6 |
| 32. | Stajićevo | Plovni Begej | BEG | Tip 1 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 33. | Markovićevo | Brzava | BRZ | Tip 5 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 6 |
| 34. | Vatin | Moravica | MORBAN | Tip 5 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 6 |
| 35. | Dobričevo | Karaš | KAR | Tip 5 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 6 |
| 36. | Kusić | Nera | NER_2 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 6 |
| 37. | Karađorđevo | Krivaja | KRIVJ_3 | Tip 5 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 38. | Sombor | Kanali DTD | CAN_VR-BEZ | *VVT | x | x | 6 | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 39. | Bač | Kanal BP-Kar | CAN_BP-KAR | *VVT |  | x | 6 | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 40. | Bačko Gradište | Kanali DTD | CAN_BEC-BOG | *VVT |  | x | 6 | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 41. | Novi Sad 1 | Kanali DTD | CAN_NS-SS | *VVT |  | x | 6 | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 42. | Novo Miloševo | Kanali DTD | CAN_KIK | *VVT |  | x | 6** |  | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 43. | Melenci | Kanali DTD | CAN_BP-NB | *VVT |  | x | 6 | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 44. | Vlajkovac | Kanali DTD | CAN_BP-NB | *VVT |  | x | 6** |  | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 45. | Starčevo | Kanal Nadel | NADL | Tip 5 |  | x | 6** |  | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 46. | Bački Breg 1 | Bajski Kanal | CAN_BAJ | *VVT | x | x | 6 | 2 | 2 | 12 | 12/12 | 12/12 | 12 |
| 47. | Bački Breg 2 | Plazović | PLAZ | Tip 5 | x | x |  | 2 | 2 | 12 | 12/12 | 12/12 | 12 |
| 48. | Jamena | Sava | SA_3 | Tip 1 | x | x | 6 |  | 1 | 12 | 12/6 | 12/6 | 4 |
| 49. | Šabac | Sava | SA_2 | Tip 1 | x | x | 6 |  | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 50. | Ostružnica | Sava | SA_1 | Tip 1 | x | x | 6 |  | 1 | 12 | 12/6 | 12/6 | 4 |
| 51. | Prijepolje | Lim | LIM_4 | Tip 2 | x |  |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 52. | Uvac od ušća Bukovog potoka do ušća Rasničke reke | Uvac | UV_2 | Tip 4 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 53. | Badovinci | Drina | DR_1 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 54. | Bajina Bašta | Drina | DR_3 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/2 | 6/2 | 4 |
| 55. | Lešnica | Jadar | JAD_1 | Tip 3 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 56. | Mislođin | Kolubara | KOL_1 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 57. | Beli Brod | Kolubara | KOL_3 | Tip 2 |  | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/2 | 6/2 | 4 |
| 58. | Bogovađa | Ljig | LJIG_1 | Tip 3 |  | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/2 | 6/2 | 4 |
| 59. | Venčane (uzvodno od ušća Beljanice ) | Turija | TUR_2 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 60. | Rebelj (uzvodno od akumulacije Rovni) | Jablanica | JAB_3 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 61. | Ljubičevski Most | Velika Morava | VMOR_1 | Tip 1 | x | x | 6 |  |  | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 62. | Trnovče | Velika Morava | VMOR_2 | Tip 1 |  | x | 6 |  |  | 12 | 6/2 | 6/2 | 4 |
| 63. | Bagrdan | Velika Morava | VMOR_3 | Tip 2 | x | x | 6 |  |  | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 64. | Svilajnac | Resava | RES_1 | Tip 3 |  | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 65. | Paraćin | Crnica | CRN_1 | Tip 3 |  | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 66. | Gugaljski Most | Zapadna Morava | ZMOR_4 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 67. | Kraljevo | Zapadna Morava | ZMOR_2 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 68. | Đetinja od ušća Volujca do brane Vrutci | Đetinja | DJ_3 | Tip 4 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 69. | Čemernica- uzvodno od ušća reke Dičine | Čemernica | CEM_2 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 70. | Lučani-uzvodno od ušća Stenjevca | Bjelica | BJEL_2 | Tip 4 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 71. | Rasina uzvodno od akumulacije Ćelije do ušća Bašićke reke | Rasina | RAS_3 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 72. | Blace | Blatašnica | BLAT | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 |  |
| 73. | Batrage | Ibar | IB_6 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/2 | 6/2 | 4 |
| 74. | Raška | Ibar | IB_3 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 75. | Kraljevo | Ibar | IB_1 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 76. | Novi Pazar –uzvodno od ušća Jošanice | Raška | RSK_2 | Tip 4 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 77. | Novi Pazar –Jošanica pre uliva u Rašku reku | Jošanica | JOSRSK | Tip 4 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 78. | Ristovac | Južna Morava | JMOR_6 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 79. | Korvingrad | Južna Morava | JMOR_3 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 80. | Mojsinje | Južna Morava | JMOR_1 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 81. | Pepeljevac | Toplica | TOP_2 | Tip 3 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 82. | Kosanica ( Kuršumlija) | Kosanica | KOSAN | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 83. | Jablanica od mosta u Gornjem Stopanju do početka regulacije u Lebanu | Jablanica | JBL-JM_2 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 84. | Veternica od ušća Sušice do brane Barje | Veternica | VET_2 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 85. | Svođe | Lužnica | LUZVL_1 | Tip 3 |  | x |  | 2 | 2 | 12 | 6/6 | 6/6 | 4 |
| 86. | Bujanovac | Binačka Morava |  | Tip 3 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 87. | Dimitrovgrad | Nišava | NIS_3 | Tip 3 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 12/4 | 12/4 | 4 |
| 88. | Niš | Nišava | NIS_1 | Tip 2 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/4 | 6/4 | 4 |
| 89. | Mrtvine | Gaberska | GAB | Tip 3 | x | x |  | 1 | 1 | 12 | 6/2 | 6/2 | 4 |
| 90. | Trnski Odorovci | Jerma | JER_2 | Tip 4 | x |  |  | 1 | 1 | 12 | 6/2 | 6/2 | 4 |
| 91. | Krivi Dol | Visočica | VIS_1 | Tip 4 | x |  |  | 1 | 1 | 12 | 6/2 | 6/2 | 4 |

* VVT - veštačka vodna tela

** Od parametara fitoplanktona ispituje se samo hlorofil a

1) U kolonama: prioritetne supstancama i ostale zagađujuće supstance prvi broj odnosi se na učestalost ispitivanja ukupnih teških metala, a drugi na učestalost ispitivanja organskih polutanata u vodi.

3v. Pregled elemenata kvaliteta za procenu statusa

Opšta procena statusa zasniva se na:

- proceni ekološkog statusa (biološki elementi kvaliteta, prateći fizičko-hemijski i hidromorfološki elementi kvaliteta)

- proceni hemijskog statusa za specifične zagađujuće supstance (prioritetne supstance i ostale supstance za koje je utvrđeno da se ispuštaju u vodna tela u značajnim količinama).

3g. Biološki elementi kvaliteta

Biološki elementi kvaliteta vode koji se koriste za klasifikaciju ekološkog statusa u rekama i jezerima su: fitoplankton, makrofite i fitobentos, kao delovi vodene flore, zatim makroinvertebrate i ribe. Biološki elementi kvaliteta i njihovi parametri definisani su u Tabeli 4.

Tabela 4. Biološki elementi kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala i parametri koji se koriste za te elemente kvaliteta

| Biološki element kvaliteta | Parametar | Jedinica | Tip vodotoka | Metoda ispitivanja (ili akreditovana ekvivalentna metoda) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fitoplankton | zastupljenost Cyanobacteria | % | Tip 1, jezera, akumulacije, VVT | Schwoerbel, J. (1970): Methods of hydrobiology (freshwater biology). First English edition. Pergamon Press Ltd. Sournia, A. (1978): Phytoplankton manual. Museum National d'Histoire Naturelle. Paris. 337 pp. SRPS EN 15204:2008 Kvalitet vode-Uputstvo za prebrojavanje fitoplanktona pomoću invertne mikroskopije (postupak po Uthermol-u) |
|  | zastupljenost Chrysophyta | % | jezera, akumulacije, VVT |  |
|  | zastupljenost Bacillariophyta | % | Tip 1, jezera, akumulacije, VVT |  |
|  | zastupljenost Xanthophyta | % | jezera, akumulacije, VVT |  |
|  | zastupljenost Pyrrhophyta | % |  |  |
|  | zastupljenost Euglenophyta | % | Tip 1, jezera, akumulacije, VVT |  |
|  | zastupljenost Chlorophyta | % |  |  |
|  | abundanca | ćelija ml-1 | Tip 1, jezera, akumulacije, VVT |  |
|  | biomasa fitoplanktona, hlorofil a | µg l-1 |  | ISO 10260:2001 Uputstvo za određivanje sadržaja hlorofila a (spektrofotometrijski) |
| Fitobentos | 1IPS indeks |  | Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT | SRPS EN 13946:2008 Kvalitet vode -Uputstvo za rutinsko uzimanje uzoraka i prethodnu obradu bentosnih silikatnih algi iz reka SRPS EN 14407:2008 Kvalitet vode -Uputstvo za identifikaciju, prebrojavanje i interpretaciju uzoraka bentosnih silikatnih algi u tekućim vodama i korišćenje Omnidia softvera |
|  | 2CEE indeks |  |  |  |
|  | 3EPI-D indeks |  |  |  |
| Makroinvertebrate | saprobni indeks (Zelinka & Marvan) |  | Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT | SRPS EN 27828:2009 Kvalitet vode -Metode uzimanja uzoraka za biološke analize-smernice za uzmanje uzoraka vodenih makrobeskičmenjaka nastanjenih na dnu pomocu ručnih mreža i korišćenje AQEM softvera |
|  | BMWP skor |  | Tip1,2,3,4,5,jezera, akumulacije i VVT |  |
|  | ASPT skor |  | Tip 1,2,3.4,5, jezera preko 200m n.m., |  |
|  | Indeks divrziteta (metoda Shannon-Weaver) |  | Tip 1,2,3,4,5, jezera, akumulacije, VVT |  |
|  | BNBI indeks |  | Tip 1,2,3,4,5,6 jezera, akumulacije, | Simić, V. (1996): Mogućnosti ekološkog monitoringa rečnih ekosistema Srbije na osnovu makrozoobentosa |
|  | zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae | % | Svi tipovi vodotoka, jezera i akumulacije i VVT | SRPS EN 27828:2009 Kvalitet vode -Metode uzimanja uzoraka za biološke analize-smernice za uzmanje uzoraka vodenih makrobeskičmenjaka nastanjenih na dnu pomoću ručnih mreža i korišćenje AQEM softvera |
|  | EPT indeks |  | Tip 2,3,4,6, jezera preko 200m n.m., akumulacije na vodnim telima 2,3,4 |  |
|  | broj osetljivih taksona |  | Tip 1,2,4,5,6, jezera preko 200m n.m. |  |
|  | ukupan broj taksona |  | Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT |  |
|  | ukupan broj familija |  | Tip 3 |  |
|  | ukupan broj rodova |  |  |  |
|  | broj vrsta školjki |  | Tip 1, jezera do 200m n. m., akumulacije na vodnim telima tipa 1 |  |
|  | broj vrsta Gastropoda |  | Tip 1,5, jezera do 200m n.m., akumulacije na vodnim telima tipa 1 |  |
| Dodatni parametar za jezera i akumulacije | TSI-indeks trofičnosti |  | Jezera i akumulacije | Carlson, E. R. (1977): A trophic state index for lakes, Limnological Research Center, University of Minnesota, Minneapolis |

1IPS (Coste in Cemagref 1982) „Indice de polluo-sensibilite”

2CEE (Descy & Coste 1990)

3EPI-D (Dell'Uomo 1999) „Diatom-based Eutrophication/Pollution Indeks”

Tabela 5. Mikrobiološki parametri za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala

| Parametar | Jedinica | Metoda ispitivanja (ili akreditovana ekvivalentna metoda) |
| --- | --- | --- |
| ukupni koliformi | broj/100ml | SRPS EN ISO 9308-1:2010 Kvalitet vode-Otkrivanje i određivanje broja Escherichia coli i koliformnih bakterija-Deo 1: Metoda membranske filtracije; Vode za piće, standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, NIP „Privredni pregled”, Beograd 1990, metoda 6.1.1. |
| fekalni koliformi | broj/100ml | SRPS EN ISO 9308-1:2010 Kvalitet vode-Otkrivanje i određivanje broja Escherichia coli i koliformnih bakterija-Deo 1: Metoda membranske filtracije; MPN tehnike- Priručnik, Metoda 2.2 – Voda za piće, standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, NIP „Privredni pregled”, Beograd 1990. |
| fekalne enterokoke | broj/100ml | SRPS EN ISO 7899-1: 2009 Kvalitet vode-Otkrivanje i određivanje broja crevnih enterokoka u površinskim i otpadnim vodama-Deo 1: Minijaturizovana metoda (najverovatnijeg broja) inokulacijom tečne podloge; SRPS EN ISO 7899-2: 2010 Kvalitet vode-Otkrivanje i određivanje broja crevnih enterokoka -Deo 2: Metoda membranske filtracije |
| odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija-OB/HB |  | SRPS EN ISO 6222: 2010 Kvalitet vode-Određivanje broja kulturabilnih mikroorganizama-Brojanje kolonija zasejavanjem u podlogu hranljivi agar; Mikrobiološko ispitivanje kvaliteta površinskih voda, Institut za biologiju, Novi Sad, 1998. |
| broj aerobnih heterotrofa (metoda Kohl) | broj/1ml | SRPS EN ISO 6222: 2010 Kvalitet vode-Određivanje broja kulturabilnih mikroorganizama-Brojanje kolonija zasejavanjem u podlogu hranljivi agar; KOHL. W. (1975): Über die Bedeutung bakteriologischer Untersuchungen für die Beurteilung von Fließgewässern, dargestellt am Beispiel der österreichischen Donau, Arch, Hydrobiol,/ Suppl.44, 4, 392-461. |

Koji parametri bioloških elemenata kvaliteta će se ispitivati u pojedinim tipovima reka, jezera, akumulacija i veštačkim vodnim telima definisano je propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

3d. Fizičko hemijski parametri

Opšti fizičko-hemijski elementi kvaliteta površinskih voda su:

- Termički uslovi,

- Uslovi oksidacije,

- Salinitet,

- Alkalitet i aciditet,

- Nutrijenti,

a za jezera i akumulacije i prozirnost.

Ovim programom su obuhvaćeni fizičko-hemijski parametri, koji podržavaju biološke elemente kvaliteta, prikazani u Tabeli 6.

Tabela 6. Fizičko-hemijski parametri koji podržavaju biološke elemente kvaliteta

| Redni broj | Parametar | Jedinica | Metoda ispitivanja (ili akreditovana ekvivalentna metoda) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura vode | 0C | SRPS H.Z1. 106:1970 |
| 2. | Providnost | mm | Sl.list SRJ br.72/93 |
| 3. | Mutnoća | NTU | Priručnik1) Metoda R-IV-4/B |
| 4. | Suspendovane materije | mg/l | SRPS H. Z1. 160:1987 |
| 5. | Rastvoreni kiseonik | mgO2/l | SRPS H. Z1.135:1970 ; Priručnik5) str.236-249 Metoda R-IV-12/B |
| 6. | Zasićenost vode kiseonikom | % | SRPS H. Z1.135:1970 |
| 7. | Alkalitet | mmol/l | SRPS H. Z1.124:1974 |
| 8. | Ukupna tvrdoća kao CaCO3 | mg/l | ISO 6059:1984; Priručnik5) str. 172-177 |
| 9. | Slobodni CO2 | mg/l | Sl.list SRJ br.72/93 |
| 10. | Karbonati - CO3-- | mg/l | SRPS H.Z1. 124:1974 |
| 11. | Bikarbonati - HCO3- | mg/l | SRPS H.Z1. 124:1974 |
| 12. | Ukupni alkalitet- CaCO3 | mg/l | SRPS H.Z1. 124:1974 |
| 13. | pH | - | SRPS H. Z1.111:1987 |
| 14. | Elektroprovodljivost | µS/cm | EPA1) Method 120.1 Priručnik1)Metoda R-IV-11 |
| 15. | Ukupne rastvorene supstance (TDS) | mg/l | APHA AWWA WEF2) Metoda No209C; EPA 160.1 |
| 16. | Amonijum (NH4-N) | mg/l | SRPS ISO 7150-1:1992; Method 8155 Hach 18) |
| 17. | Nitriti (NO2-N) | mg/l | SRPS ISO 6777:1997; Priručnik5) str.419-422; Method 8507 Hach 18) ; Method 8153 Hach 18) |
| 18. | Nitrati (NO3-N) | mg/l | APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-NO3 – B; Priručnik4) str:140-143; Method 8171 Hach 18) |
| 19. | Organski azot (N) | mg/l | SRPS ISO 5663:1984 |
| 20. | Ukupni azot (N) | mg/l | ISO 11261:1995 |
| 21. | Ortofosfati (PO4-P) | mg/l | APHA AWWA WEF2)Metoda 4500-P (E); Priručnik5) str..698-705; Method 8048 Hach 18) |
| 22. | Ukupni fosfor (P) | mg/l | APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-P(A, B, D); Priručnik5) str..698-705; |
| 23. | Silikati (SiO2)-rastvoreni | mg/l | APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-SiO2 (C) |
| 24. | Kalcijum (Ca++) | mg/l | ISO 6058:1984; Priručnik1) str.240-242 Priručnik4) str..240-242; |
| 25. | Magnezijum (Mg++) | mg/l | ISO 6059:1984; Priručnik1) str.240-242 Priručnik4) str..240-242;; |
| 26. | Hloridi (Cl-) | mg/l | SRPS ISO 9297:1997 |
| 27. | Sulfati (SO4--) | mg/l | APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-SO42-(E) Method 8051 Hach 18); Priručnik6) str.101-102 |
| 28. | Biološka potrošnja kiseonika BPK-5 | mg/l | SRPS ISO 5815:1992 |
| 29. | Hemijska potrošnja kiseonika iz KMnO4 | mg/l | SRPS ISO 8467:1994; Priručnik1) str.134-136 |
| 30. | Hemijska potrošnja kiseonika iz bihromata | mg/l | SRPS ISO 6060:1994; EPA3) Method 410.2 Priručnik5) str.435-430 |
| 31. | Ukupni organski ugljenik -TOC | mg/l | SRPS ISO 8245:2007 |

1)Priručnik:  Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće, Savezni zavod za zdrastvenu zaštitu. Beograd 1990

2) APHA AWWA WEF: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th Edition, American Public Health Association. Washington. DC (1998.)

3) EPA: Methods for Chemical Analysis of Water and Wastewater, EPA-600/4-79020. Revised March 1983.

4) SOVET ЭKONOMIČESKOЙ VZAIMOPOMOЩI (1973.): Unificirovannыe metodы issledovaniя kačestva vo. Izdanie  vtoroe ispravlennoe. Moskva.

5) SOVET ЭKONOMIČESKOЙ VZAIMOPOMOЩI (1977.): Unificirovannыe metodы issledovaniя kačestva vod. Častь1. Izdanie tretьe. Moskva.

6)VÍZÜGY HIDROBUOLGIA 9; Budapest (1980): Dr. Felföldy Lajoš: A BIOLGIAI VÍZMINSÍTÉS

3đ. Specifične zagađujuće supstance

Ovim programom su obuhvaćene specifične zagađujuće supstance date u Tabeli 7.

Tabela 7. Specifične zagađujuće supstance - Prioritetne supstance

| Redni broj | CAS broj 1 | Naziv prioritetne supstance | Metoda ispitivanja (ili akreditovana ekvivalentna metoda) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15972-60-8 | Alahlor (Alachlor ) | -EPA 8270D/ GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -SRPS EN ISO 11369: 2008 / LC-UV -EPA 525.2/GC-MS |
| 2. | 120-12-7 | Antracen (Anthracene) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det. |
| 3. | 1912-24-9 | Atrazin (Atrazine) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 619/GC-Termojonski(Nmod) -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 4. | 7440-43-9 | (Cd) i njegova jedinjenja | -EPA6800/ ICP-MS; -EPA 213.2 -ISO 5961/AAS |
| 5. | 470-90-6 | Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 6. | 2921-88-2 | Hlorpirifos (Chlorpyrifos) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 7. | 330-54-1 | Diuron (Diuron) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 8. | 959-98-8 | Alfa-endosuflan (Alpha-endosulfan) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 9. | 206-44-0 | Fluoranten (Fluoranthene) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. Det -ISO 17993/HPLC-Fluoresc. Det |
| 10. | 118-74-1 | Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 11. | 87-68-3 | Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; |
| 12. | 608-73-1 | Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 13. | 58-89-9 | Gama-izomer, Lindan (gamma-isomer, Lindane) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 14. | 34123-59-6 | Izoproturon (Isoproturon) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV |
| 15. | 7439-92-1 | Olovo i njegova jedinjenja | EPA 6800/ EPA 239.2 |
| 16. | 7439-97-6 | Živa i njena jedinjenja | EPA 245.1 |
| 17. | 91-20-3 | (Naphthalene)Naftalen | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 18. | 7440-02-0 | Nikl i njegova jedinjenja | EPA 6800/ EPA 249.2 |
| 19. | 104-40-5 | 4-(para)nonilfenol (4-(para)nonylphenol ) | EPA 8270D |
| 20. | 140-66-9 | 4-(1,1ˋ,3,3ˋ-tetrametilbutil)-fenol | EPA 8270D/GC-MS |
| 21. | 608-93-5 | Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) | EPA 8270D/GC-MS |
| 22. | 87-86-5 | Pentahlorofenol (Pentachlorophenol) | EPA 8270D/GC-MS |
| 23. | 50-32-8 | (Benzo(a)pyrene) Benzo(a)piren | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 24. | 205-99-2 | (Benzo(b)fluoranthene) Benzo(b)fluoranten | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 25. | 191-24-2 | (benzo(g,h,i)perylene) Benzo(g,h,i)perilen | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 26. | 207-08-9 | (Benzo(k)fluoranthene) Benzo(k)fluoranten | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 27. | 193-39-5 | (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) Indeno(1,2,3c,d)piren | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det. |
| 28. | 122-34-9 | Simazin (Simazine) | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - EPA 619/GC(Nmod) - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 29. | 1582-09-8 | Trifluralin (Trifluralin) | - EPA 8270D/GC-MS |

Ostale zagađujuće supstance u površinskim vodama prate se u skladu sa propisom koji utvrđuje granične vrednosti zagađujućih materija (supstanci) u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, kao i propisom koji utvrđuje granične vrednosti prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (Tabela 8.).

Tabela 8. Specifične zagađujuće supstance - Ostale supstance

| Redni broj | Naziv parametra | Metoda ispitivanja (ili akreditovana ekvivalentna metoda) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cink (Zn) | -EPA 6800/ ICP-MS -AWWA APHA WEF 3111B -ISO 17294-2: 2003/ICP-MS |
| 2. | Bakar (Cu) | -EPA 6800/ EPA 220.2 -ISO 17294-2: 2003/ICP-MS |
| 3. | Aluminijum (Al) | -EPA 6800 /ICP-MS -ISO 17294-2: 2003/ICP-MS |
| 4. | Gvožđe (Fe) | -EPA 6800/ ICP-MS -AWWA APHA WEF 3111B -ISO 17294-2: 2003/ICP-MS |
| 5. | Mangan (Mn) | -EPA 6800/ ICP-MS -AWWA APHA WEF 3111B -ISO 17294-2: 2003/ICP-MS |
| 6. | Hrom ukupni (Cr) | -EPA 6800/ EPA 218.2 |
| 7. | Arsen (As) | -EPA 6800/ EPA 206.2 |
| 8. | Bor (V) | -EPA 6800/ ICP-MS |
| 9. | Površinski anijon aktivne supstance | -EPA 425.1 -ISO 7875/Methylene blue index |
| 10. | Naftni ugljovodonici | -MSz 12750/23-76 -ISO 9377-2/GC-FID |
| 11. | Fenolni indeks | -ISO 6439 -ISO 14402/FIA,CFA |
| 12. | Adsorbovani organski halogeni (AOX) | -ISO 9562:2004 |
| 13. | UV ekstinkcija (UV ekstinkcija (254nm) | APHA AWWA WEF 5910(A,B) |
| 14. | Heptahlor (Heptahlor) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 15. | Heptahlor-epoksid (Heptahlor-epoksid) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 16. | Aldrin (Aldrin) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 17. | Endrin (Endrin) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 18. | DDE (DDE) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 19. | Dieldrin (Dieldrin) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 20. | 4, 4'- DDD (p.p'-DDD) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 21. | 4, 4'- DDT (p.p'-DDT) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 22. | 2, 4'- DDT (o.p'-DDT) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 23. | Metoksihlor (Metoksihlor) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 24. | Propazin (Propazin) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 619/GC-Termojonski(Nmod) -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 25. | Linuron (Linuron) | -EPA 8270D/ GC-MS -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV |
| 26. | Terbutrin (Terbutrin) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 619/GC-Termojonski(Nmod) -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 27. | Prometrin (Prometrin) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 619/GC-Termojonski(Nmod) -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 28. | Terbutilazin (Terbutilazin) | EPA 8270D/ ISO 11369/ EN ISO 10695 |
| 29. | Desizopropilatrazin (Desizopropilatrazin) | EPA 8270D/ ISO 11369/ EN ISO 10695 |
| 30. | Desetilterbutilazin (Desetilterbutilazin) | -EPA 8270D/GC-MS; -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 31. | Ukupna beta radioaktivnost (Ukupna β-radioaktivnost) | SRPS ISO 9697:2007 |

3e. Monitoring statusa akumulacija

Elementi kvaliteta vode u akumulacijama ispituju se u skladu sa propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Tabela 9. Akumulacije obuhvaćene operativnim monitoringom i elementi kvaliteta koji se ispituju

| Red.br. | Naziv akumulacije | Vodotok | Šifra vodnog tela | Tip vodotoka na kome je formirana | Biološki elementi kvaliteta | Specifične zagađujuće supstance | Mikrobiološki parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fitoplankton | Fitobentos | Prateći fiz-hem. elementi | Prioritetne supstance | Ostale zagađujuće supstan. |  |
| 1. | Zobnatica | Krivaja | KRIVJ_2 | Tip 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Gradsko jezero Bela Crkva |  |  | VVT | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Sjenica | Uvac | UV_6 | Tip 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Prvonek | Banjska reka | BANJJM_2 | Tip 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Barje | Veternica | VET_3 | Tip 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

* Od parametara fitoplanktona ispituje se samo hlorofil a

Zbog prostorne varijabilnosti fitoplanktona i podržavajućih fizičko-hemijskih elemenata kvaliteta vode, pri uzorkovanju, zahtevaju se horizontalni i vertikalni profili. Ispitivanja se obavljaju četiri puta godišnje, obavezno u periodu letnje stratifikacije, prolećne i jesenje cirkulacije.

Odabir tačaka uzimanja uzoraka po horizontalnom profilu zavisi od morfometrije akumulacije i one će biti određene nakon preliminarnih terenskih merenja dubine, temperature, pH vrednosti, elektroprovodljivosti i rastvorenog kiseonika. Po odabiru tačaka uzimaju se uzorci po vertikalnom profilu.

U periodu letnje stratifikacije uzorci za određivanje osnovnih fizičko-hemijskih parametara (temperature, pH, elektroprovodljivosti, rastvorenog kiseonika i % zasićenja vode kiseonikom) i hlorofila a uzimaju se na svakih 1.5 m u zoni epilimniona, na svakih 0.5 m u zoni metalimniona (termokline), a zatim na svakih 1.5 m u zoni hipolimniona do 15 m dubine, a posle na svakih 5 m.

U periodu prolećne i jesenje cirkulacije uzorkovanje se vrši na svakih 1.5 m do dubine od 15 m, a zatim na svakih 5 m (uključujući 1 m ili na 10 % dubine od dna akumulacije). Uzorci za određivanje abundance fitoplanktona uzimaju se na tri tačke po vertikalnom profilu (0.5 m ispod površine vode, u zoni termokline i zoni hipolimniona). Uzorci za određivanje ostalih fizičko-hemijskih parametara, specifičnih prioritetnih supstanci i ostalih zagađujućih supstanci uzimaju se na navedene tri tačke. Monitoring sedimenta akumulacija obuhvata ispitivanje prisustva supstanci koje se vezuju za čvrstu fazu (Tabela 11.). Ispitivanje sedimenta akumulacija (Sjenica, Prvonek i Barje) obavlja se jednom godišnje na tri tačke.

3ž. Analiza sedimenta

Monitoring sedimenta obuhvata ispitivanje prisustva supstanci koje se vezuju za čvrstu fazu (Tabela 10. i 11.). Ispitivanje sedimenta obavlja se jedanput godišnje na stanicama površinskih voda navedenim u Tabeli 3 pod rednim brojevima:12,15,17,18,19,20,21,22,32,37,42,52,59,60,68,69,70,71,72,76,77,82,83,84 i 85.

Tabela 10. Specifične zagađujuće supstance u sedimentu-prioritetne supstance

| Redni broj | CAS broj 1 | Naziv prioritetne supstance | Metoda ispitivanja (ili akreditovana ekvivalentna metoda) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15972-60-8 | Alachlor | -EPA 8270D/ GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -EPA 525.2/GC-MS |
| 2. | 120-12-7 | Anthracene | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 3. | 1912-24-9 | Atrazin (Atrazine | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 619/GC-Termojonski(Nmod) -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 4. | 7440-43-9 | Cd i njegova jedinjenja | -EPA6800/ ICP-MS; -EPA 213.2 -ISO 5961/AAS |
| 5. | 470-90-6 | Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 6. | 2921-88-2 | Hlorporifoѕ (Chlorpyrifos | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 7. | 330-54-1 | Diuron (Diuron | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 8. | 115-29-7 | Endosuflan (Endosulfan | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 9. | 959-98-8 | Alfa-endosuflan(Alpha-endosulfan) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 10. | 206-44-0 | Fluoranten (Fluoranthene | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. Det -ISO 17993/HPLC-Fluoresc. Det |
| 11. | 118-74-1 | Heksahlorobenzen (Hexachlorobenzene | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 12. | 87-68-3 | Heksahlorobutadine (Hexachlorobutadiene | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; |
| 13. | 608-73-1 | (Heksahlorocikloheksan (Hexachlorocyclohexane | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 14. | 58-89-9 | (gamma-isomer, Lindane) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 15. | 34123-59-6 | Iso proturon (Isoproturon | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV |
| 16. | 7439-92-1 | (Pb) Olovo i njegova jedinjenja | EPA 6800/ EPA 239.2 |
| 17. | 7439-97-6 | (Hg) Živa i njena jedinjenja | EPA 245.1 |
| 18. | 91-20-3 | Naftalen (Naphthalene) | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 19. | 7440-02-0 | (Ni) Nikl i njegova jedinjenja | EPA 6800/ EPA 249.2 |
| 20. | 104-40-5 | (4-(para)nonylphenol 4-para-nonilfenol | EPA 8270D |
| 21. | 140-66-9 | (Para-tert-octylphenol) Para-terc-oktilfenol | EPA 8270D/GC-MS |
| 22. | 608-93-5 | Pentalorobenzen (Pentachlorobenzene | EPA 8270D/GC-MS |
| 23. | 87-86-5 | Pentahlorofenol (Pentachlorophenol | EPA 8270D/GC-MS |
| 24. | 50-32-8 | (Benzo(a)pyrene) Benzo(a)piren | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 25. | 205-99-2 | (Benzo(b)fluoranthene) Benzo(b)fluoranten | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 26. | 191-24-2 | (benzo(g,h,i)perylene) Benzo(g,h,i)perilen | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 27. | 207-08-9 | (Benzo(k)fluoranthene) Benzo(k)fluoranten | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 28. | 193-39-5 | (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) Indeno(1,2,3c,d)piren | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 8100/GC-FID; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 8310/LC-UV -ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det |
| 29. | 122-34-9 | Simazin (Simazine | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 619/GC-Termojonski(Nmod) -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 30. | 1582-09-8 | Trifluralin (Trifluralin | EPA 8270D/GC-MS |

Tabela 11. Specifične zagađujuće supstance - Ostale supstance

| Redni broj | Naziv parametra | Metoda ispitivanja (ili akreditovana ekvivalentna metoda) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cink (Zn) | -EPA 6800/ ICP-MS -AWWA APHA WEF 3111B -ISO 17294-2: 2003/ICP-MS |
| 2. | Bakar (Cu) | -EPA 6800/ EPA 220.2 -ISO 17294-2: 2003/ICP-MS |
| 3. | Aluminijum (Al) | -EPA 6800 /ICP-MS -ISO 17294-2: 2003/ICP-MS |
| 4. | Gvožđe (Fe) | -EPA 6800/ ICP-MS -AWWA APHA WEF 3111B -ISO 17294-2: 2003/ICP-MS |
| 5. | Mangan (Mn) | -EPA 6800/ ICP-MS -AWWA APHA WEF 3111B -ISO 17294-2: 2003/ICP-MS |
| 6. | Hrom ukupni (Cr) | -EPA 6800/ EPA 218.2 |
| 7. | Arsen (As) | -EPA 6800/ EPA 206.2 |
| 8. | Bor (V) | -EPA 6800/ ICP-MS |
| 9. | Naftni ugljovodonici | -MSz 12750/23-76 -ISO 9377-2/GC-FID |
| 10. | Adsorbovani organski halogeni (AOX) | -ISO 9562:2004 |
| 11. | Heptahlor (Heptahlor | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 12. | Heptahlor-epoksid(Heptahlor-epoksid | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 13. | Aldrin (Aldrin | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 14. | Endrin (Endrin | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 15. | DDE | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 16. | Dieldrin (Dieldrin | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 17. | 4, 4'- DDD p.p'-DDD | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 18. | 4, 4'- DDT p.p'-DDT | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 19. | 2, 4'- DDT o.p'-DDT | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 20. | Metoksihlor (Metoksihlor | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -ISO 6468/GC-ECD; -EPA 8080/GC-ECD -EPA 8081/GC-ECD |
| 21. | Propazin (Propazin | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 619/GC-Termojonski (Nmod) -SRPS EN ISO 11369:2008/ LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/ GC-NPD |
| 22. | Linuron (Linuron | -EPA 8270D/ GC-MS -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV |
| 23. | Terbutrin (Terbutrin | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 619/GC-Termojonski(Nmod) -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 24. | Prometrin (Prometrin | -EPA 8270D/GC-MS; -EPA 525.2/GC-MS -EPA 619/GC-Termojonski(Nmod) -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 25. | Terbutilazin (Terbutilazin | EPA 8270D/ ISO 11369/ EN ISO 10695 |
| 26. | Desizopropilatrazin (Desizopropilatrazin | EPA 8270D/ ISO 11369/ EN ISO 10695 |
| 27. | Desetilterbutilazin (Desetilterbutilazin | -EPA 8270D/GC-MS; -SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV -SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD |
| 28. | PCB 28 | -EPA 8270D -ISO 6468/GC-ECD; |
| 29. | PCB 52 | -EPA 8270D -ISO 6468/GC-ECD; |
| 30. | PCB 101 | -EPA 8270D -ISO 6468/GC-ECD; |
| 31. | PCB 138 | -EPA 8270D -ISO 6468/GC-ECD; |
| 32. | PCB 153 | -EPA 8270D -ISO 6468/GC-ECD; |
| 33. | PCB 180 | -EPA 8270D -ISO 6468/GC-ECD; |
| 34. | PCB 194 | -EPA 8270D -ISO 6468/GC-ECD; |
| 35. | Ukupna β-radioaktivnost | SRPS ISO 9697:2007 |

3z. Hidromorfološki elementi kvaliteta

Radi klasifikovanja ekološkog statusa, pored bioloških i fizičko-hemijskih elemenata kvaliteta, ispituju se i hidromorfološki elementi kvaliteta kao i parametri za određivanje ekološkog statusa/potencijala reka (Tabela 12.).

Tabela 12. Hidromorfološki elementi kvaliteta za reke

| Elementi kvaliteta | Podelement | Parametar |
| --- | --- | --- |
| Hidrološki režim | Količina i dinamika proticaja | - Istorijski podaci o proticajima - Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem - Aktuelni/mereni protoci |
|  | Veza sa podzemnim vodama | - Nivo vodenog ogledala - Protok površinskih voda |
| Rečni kontinuitet | Neprekidnost rečnog toka - broj i vrsta pregrada |  |
|  | Konstrukcije za osiguranje nesmetanog prolaza akvatičnih organizama |  |
| Morfološki uslovi | Varijacije dubine i širine rečnog korita | - Poprečni presek rečnog korita - Protok |
|  | Struktura i supstrat dna rečnog korita | - Poprečni presek - Granulacija - prisustvo i lokacija velikih ostataka drveća |
|  | Struktura obalne zone | - Dužina/širina - Sastav živog sveta - Kontinuitet/zemljani pokrivač |
|  | Brzina strujanja |  |
|  | Zakonitost kanalisanja |  |

U Tabeli 13. su prikazani hidromorfološki elementi i parametri kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala jezera i akumulacija.

Tabela 13. Hidromorfološki elementi kvaliteta za jezera i akumulacije

| Elementi kvaliteta | Podelement | Parametri |
| --- | --- | --- |
| Hidrološki režim | Količina i dinamika proticaja | - Istorijski podaci o proticajima - Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem - Aktuelni/mereni protoci - Mešanje i zakonitosti cirkulacije |
|  | Veza sa podzemnim vodama | - Nivo vodenog ogledala - Protok površinskih voda |
|  | Vreme zadržavanja vode | - Zapremina/Dubina - Doticaj/Oticaj |
| Morfološki uslovi | Varijacije dubine jezera | - Površina - Zapremina/dubina |
|  | Struktura i supstrat dna jezera | - Granulacija - Sadržaj vode/gustina - Sastav elemenata - Brzina i starost sedimentacije |
|  | Struktura obale jezera | - Dužina - Sastav priobalnih vrsta - Pokrivenost vegetacijom - Karakteristike obale |
|  | Struktura priobalne zone | - Dužina/Širina - Sastav živog sveta - Kontinuitet/zemljani pokrivač |

3i. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica na području grada Beograda

Obim, vrsta i učestalost ispitivanja pokazatelja kvaliteta voda u mreži stanica na području grada Beograda prikazani su u Tabeli 14.

Tabela 14. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica u zoni grada Beograda

| Redni broj | Naziv stanice | Vodotok | Šifra vodnog tela | Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zemun | Dunav | D6 | 52 |
| 2. | Beograd - Vinča | Dunav | D5 | 52 |
| 3. | Smederevo | Dunav | D5 | 52 |
| 4. | Ostružnica | Sava | SA_1 | 52 |

3j. Stanice sa svakodnevnim izveštavanjem

Svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda vodotoka vrše se na stanicama navedenim u Tabeli 15.

Tabela 15. Stanice na kojima se vrše svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda

| Redni broj | Naziv stanice | Vodotok | Šifra vodnog tela | Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara (dan/godina) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezdan | Dunav | D10 | 366 |
| 2. | Novi Sad | Dunav | D8 | 366 |
| 3. | Novi Kneževac | Tisa | TIS_2 | 366 |
| 4. | Jamena | Sava | SA_3 | 366 |
| 5. | Šabac | Sava | SA_2 | 366 |
| 6. | Beli Brod | Kolubara | KOL_3 | 366 |
| 7. | Prijepolje | Lim | LIM_2 | 366 |
| 8. | Bagrdan | Velika Morava | VMOR_3 | 366 |
| 9. | Ljubičevski most | Velika Morava | VMOR_1 | 366 |
| 10. | Kraljevo | Ibar | IB_1 | 366 |
| 11. | Raška | Ibar | IB_3 | 366 |
| 12. | Grdelica | Južna Morava | JMOR_4 | 366 |
| 13. | Dimitrovgrad | Nišava | NIS_3 | 366 |

*na stanicama pod rednim brojem 10 i 11 pored opštih fizičko-hemijskih parametara radiće se i fenolni indeks

II. Monitoring podzemnih voda

1. Broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje

količine i nivoa podzemnih voda

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice podzemnih voda dele se na:

1) glavne hidrološke stanice;

2) stanice I reda;

3) stanice II reda.

Minimalni program rada na glavnoj stanici podzemnih voda sadrži:

1) svakodnevno merenje pijezometarskog nivoa izdani;

2) svakodnevno merenje nivoa vode u povlatnim naslagama;

3) merenje temperature vode;

4) merenje dnevne sume padavina.

Minimalni program rada stanici podzemnih voda I reda sadrži:

1) merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 5, 10, 15, 20. i 25. dana u mesecu;

2) merenje temperature vode.

Minimalni program rada stanici podzemnih voda II reda sadrži merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 10. i 20. dana u mesecu;

Količine i nivoi podzemnih voda osmatraju se prema broju i položaju mernih mesta za merenje koje su date u Tabeli 16.

U Tabeli 16. definisane su stanice na kojima se sprovodi monitoring kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Tabela 16. Broj i položaj mernih mesta za merenje kvantitativnog statusa podzemnih voda

| Redni broj | Broj vodnog tela | Naziv vodnog tela podzemne vode | Šifra vodnog tela | Površina vodnog tela (km2) | Vodno područje | Naziv hidr. stanice podzemnih voda na kojoj se vrši merenje | Šifra hidrološke stanice na kojoj se vrši merenje | Koordinate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | y | x |
| 1. | 8 | Severozapadna Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_1 | 1232,43 | Bačka i Banat | Sombor-GMS (S-1) | 18NP0011 | 7356016 | 5070857 |
| 2. | 8 | Severozapadna Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_1 | 1232,44 | Bačka i Banat | Sombor (S-1/1) | 18NP0011/1 | 7356018 | 5070855 |
| 3. | 8 | Severozapadna Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_1 | 1232,45 | Bačka i Banat | Sombor (S-1/2) | 18NP0011/2 | 7356019 | 5070855 |
| 4. | 8 | Severozapadna Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_1 | 1232,46 | Bačka i Banat | Sombor (S-1/3) | 18NP0011/3 | 7356021 | 5070854 |
| 5. | 8 | Severozapadna Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_1 | 1232,47 | Bačka i Banat | Sombor (S-1/D) | 18NP0011/D | 7356014 | 5070858 |
| 6. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Aleksa Šantić (AS-1) | 18NP0021 | 7372000 | 5087934 |
| 7. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Aleksa Šantić (AS-1/1) | 18NP0021/1 | 7371995 | 5087935 |
| 8. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Aleksa Šantić (AS-1/D) | 18NP0021/D | 7372002 | 5087933 |
| 9. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Aleksa Šantić (AS-1/d) | 18NP0021/d | 7372000 | 5087934 |
| 10. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Subotica-Mikićevo (M-1) | 18NP0031 | 7395257 | 5096101 |
| 11. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Subotica-Mikićevo (M-1/1) | 18NP0031/1 | 7395257 | 5096103 |
| 12. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Subotica-Mikićevo (M-1/2) | 18NP0031/2 | 7395258 | 5096105 |
| 13. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Subotica-Mikićevo (M-1/3) | 18NP0031/3 | 7395258 | 5096107 |
| 14. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Njegoševo (NJ-1) | 18NP0041 | 7403334 | 5070163 |
| 15. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Njegoševo (NJ-1/1) | 18NP0041/1 | 7403334 | 5070162 |
| 16. | 9 | Telečka - prva izdan | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Bačka i Banat | Njegoševo (NJ-1/D) | 18NP0041/D | 7403338 | 5070163 |
| 17. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Sterijino (ST-1) | 18NP0051 | 7424170 | 5073350 |
| 18. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Sterijino (ST-1/1) | 18NP0051/1 | 7424170 | 5073348 |
| 19. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Sterijino (ST-1/D) | 18NP0051/D | 7424170 | 5073352 |
| 20. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Vrbas-farma (VR-1) | 18NP0071 | 7396395 | 5049186 |
| 21. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Vrbas-farma (VR-1/1) | 18NP0071/1 | 7396397 | 5049185 |
| 22. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Vrbas-farma (VR-1/2) | 18NP0071/2 | 7396399 | 5049184 |
| 23. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Vrbas-farma (VR-1/D) | 18NP0071/D | 7396393 | 5049187 |
| 24. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Kanjiža (TKA-1/D) | 18NP0381/D | 7427850 | 5098500 |
| 25. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Kanjiža (TKA-2/D) | 18NP0382/D | 7426075 | 5100575 |
| 26. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Kanjiža (TKA-3) | 18NP0383 | 7428000 | 5098550 |
| 27. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Kanjiža (TKA-4) | 18NP0384 | 7427550 | 5099550 |
| 28. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Kanjiža (TKA-5) | 18NP0385 | 7427150 | 5099025 |
| 29. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Kanjiža (TKA-6) | 18NP0386 | 7426600 | 5099875 |
| 30. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Burza (TVR-2/D) | 18NP040-2/D | 7427200 | 5060200 |
| 31. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Burza (TVR-4) | 18NP040-4 | 7428625 | 5060125 |
| 32. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Burza (TVR-5) | 18NP040-5 | 7428275 | 5060125 |
| 33. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Burza (TVR-6) | 18NP040-6 | 7426075 | 5060175 |
| 34. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Burza (TVR-1/D) | 18NP0401/D | 7429025 | 5060150 |
| 35. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Novi Kneževac (TK-1/1) | 19NP0371/1 | 7427025 | 5105225 |
| 36. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Novi Kneževac (TK-1/D) | 19NP0371/D | 7426965 | 5105213 |
| 37. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Novi Kneževac (TK-2/1) | 19NP0372/1 | 7428425 | 5104825 |
| 38. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Novi Kneževac (TK-2/D) | 19NP0372/D | 7428550 | 5104775 |
| 39. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Novi Kneževac (TK-3/D) | 19NP0373/D | 7430300 | 5104275 |
| 40. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Novi Kneževac (TK-4) | 19NP0374 | 7427300 | 5105125 |
| 41. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Novi Kneževac (TK-5) | 19NP0375 | 7427600 | 5105000 |
| 42. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | Novi Kneževac (TK-6) | 19NP0376 | 7429400 | 5104375 |
| 43. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | B.Aranđelovo (BA-1) | 19NP0101 | 7440321 | 5103107 |
| 44. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | B.Aranđelovo (BA-1/1) | 19NP0101/1 | 7440319 | 5103106 |
| 45. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | B. Aranđelovo (BA-1/D) | 19NP0101/D | 7440324 | 5103110 |
| 46. | 10 | GornjaTisa - prva izdan | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Bačka i Banat | B.Aranđelovo (BA-1/d) | 19NP0101/d | 7440322 | 5103108 |
| 47. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Kikinda (Kinđa) (K-1) | 19NP0111 | 7456745 | 5078281 |
| 48. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Kikinda (K-1/1) | 19NP0111/1 | 7456744 | 5078279 |
| 49. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Kikinda (K-1/2) | 19NP0111/2 | 7456742 | 5078278 |
| 50. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Kikinda (K-1/D) | 19NP0111/D | 7456747 | 5078282 |
| 51. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | N.Crnja-maš.radion. (NC-1) | 19NP0121 | 7467955 | 5057411 |
| 52. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | N.Crnja-maš.radion. (NC-1/1) | 19NP0121/1 | 7467955 | 5057409 |
| 53. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | N.Crnja-maš.radion. (NC-1/2) | 19NP0121/2 | 7467956 | 5057407 |
| 54. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Padej (TP-1/1) | 19NP0391/1 | 7434675 | 5072450 |
| 55. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Padej (TP-1/D) | 19NP0391/D | 7434668 | 5072449 |
| 56. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Padej (TP-2) | 19NP0392 | 7435263 | 5072352 |
| 57. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Padej (TP-3) | 19NP0393 | 7437225 | 5072250 |
| 58. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Padej (TP-4) | 19NP0394 | 7434875 | 5072425 |
| 59. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Padej (TP-5) | 19NP0395 | 7435800 | 5072600 |
| 60. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Padej (TP-6) | 19NP0396 | 7436371 | 5072503 |
| 61. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Burza (TV-1) | 19NP0401 | 7430650 | 5054875 |
| 62. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Burza (TV-2/D) | 19NP0402/D | 7432925 | 5054525 |
| 63. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Burza (TV-3/D) | 19NP0403/D | 7434850 | 5054275 |
| 64. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Burza (TV-4) | 19NP0404 | 7432200 | 5054650 |
| 65. | 11 | Severni Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Bačka i Banat | Burza (TV-6) | 19NP0406 | 7435750 | 5054250 |
| 66. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Nadalj (NA-1) | 18NP0061 | 7416060 | 5041695 |
| 67. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Nadalj (NA-1/1) | 18NP0061/1 | 7416058 | 5041695 |
| 68. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Nadalj (NA-1/2) | 18NP0061/2 | 7416056 | 5041694 |
| 69. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Nadalj (NA-1/D) | 18NP0061/D | 7416062 | 5041695 |
| 70. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Bač (B-1) | 18NP0081 | 7361298 | 5031605 |
| 71. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Bač (B-1/1) | 18NP0081/1 | 7361297 | 5031603 |
| 72. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Bač (B-1/2) | 18NP0081/2 | 7361297 | 5031601 |
| 73. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Bač (B-1/3) | 18NP0081/3 | 7361296 | 5031599 |
| 74. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Novi Sad - GMS (RŠ-1) | 18NP0091 | 7408616 | 5020357 |
| 75. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Novi Sad - (RŠ-1/1) | 18NP0091/1 | 7408612 | 5020359 |
| 76. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Novi Sad - (RŠ-2) | 18NP0092 | 7408660 | 5020270 |
| 77. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Novi Sad - (RŠ-3) | 18NP0093 | 7408582 | 5020445 |
| 78. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Čurug (325) | 18NP114 | 7425715 | 5036929 |
| 79. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Gospođinci | 18NP115 | 7420610 | 5029754 |
| 80. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Temerin (335) | 18NP116 | 7412242 | 5030232 |
| 81. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Bački Jarak (362) | 18NP117 | 7409532 | 5025444 |
| 82. | 12 | Srednja Bačka - prva izdan | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Bačka i Banat | Ratkovo (314) | 18NP314 | 7369649 | 5034989 |
| 83. | 13 | Donja Tisa - prva izdan | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Bačka i Banat | Zrenjanin (GMS) (ZR-1) | 19NP0141 | 7451606 | 5028447 |
| 84. | 13 | Donja Tisa - prva izdan | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Bačka i Banat | Zrenjanin (ZR-1/1) | 19NP0141/1 | 7451606 | 5028449 |
| 85. | 13 | Donja Tisa - prva izdan | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Bačka i Banat | Zrenjanin (ZR-1/D) | 19NP0141/D | 7451606 | 5028441 |
| 86. | 13 | Donja Tisa - prva izdan | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Bačka i Banat | Zrenjanin (ZR-1/d) | 19NP0141/d | 7451606 | 5028443 |
| 87. | 13 | Donja Tisa - prva izdan | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Bačka i Banat | Zrenjanin (ZR-1/d-1) | 19NP0141/d-1 | 7451606 | 5028445 |
| 88. | 14 | Srednji Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_7 | 1013,72 | Bačka i Banat | Krajišnik-fbr.(KR-1/1) | 19NP0131/1 | 7478273 | 5033949 |
| 89. | 14 | Srednji Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_7 | 1013,72 | Bačka i Banat | Krajišnik (KR-1/2) | 19NP0131/2 | 7478271 | 5033949 |
| 90. | 14 | Srednji Banat - prva izdan | TIS_GW_SI_7 | 1013,72 | Bačka i Banat | Krajišnik (KR-1/D) | 19NP0131/D | 7478275 | 5033949 |
| 91. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Debeljača-PIK (DB-1) | 19NP0161 | 7469151 | 4993137 |
| 92. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Debeljača (DB-1/1) | 19NP0161/1 | 7469153 | 4993141 |
| 93. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Debeljača (DB-1/2) | 19NP0161/2 | 7469154 | 4993143 |
| 94. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Debeljača (DB-1/D) | 19NP0161/D | 7469151 | 4993137 |
| 95. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Kovin-Polj.škola (KO-1) | 19NP0181 | 7499146 | 4957744 |
| 96. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Kovin (KO-1/1) | 19NP0181/1 | 7499147 | 4957741 |
| 97. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Kovin (KO-1/D) | 19NP0181/D | 7499142 | 4957745 |
| 98. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Kovin (KO-1/d) | 19NP0181/d | 7499144 | 4957744 |
| 99. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Pločica | 19NPCB44 | 7485700 | 4946883 |
| 100. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Dubovac | 19NPLP1012 | 7520184 | 4961434 |
| 101. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Crvenački rit | 19NPLP927 | 7503262 | 4957354 |
| 102. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Dubovac | 19NPP8 | 7507348 | 4961692 |
| 103. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Kovin | 19NPPD15 | 7501575 | 4958787 |
| 104. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Ivanovo | 19NPPD25 | 7473665 | 4956910 |
| 105. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Starčevo | 19NPPP721 | 7474082 | 4962987 |
| 106. | 15 | Jugozapadni Banat - prva izdan | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Bačka i Banat | Kovin | 19NPPP930 | 7501688 | 4958464 |
| 107. | 19 | Vršačke planine | D_GW_S_1 | 257,63 | Bačka i Banat | Gudurica (GU-1) | 19NP230 | 7534700 | 5003075 |
| 108. | 19 | Vršačke planine | D_GW_S_1 | 257,63 | Bačka i Banat | Kusić (KU-1) | 19NP372 | 7538800 | 4970250 |
| 109. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Lokve-kombinat (LK-1) | 19NP0151 | 7501974 | 5001819 |
| 110. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Lokve (LK-1/1) | 19NP0151/1 | 7501973 | 5001820 |
| 111. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Lokve (LK-1/2) | 19NP0151/2 | 7501971 | 5001821 |
| 112. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Lokve (LK-1/3) | 19NP0151/3 | 7501970 | 5001823 |
| 113. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | B.Karlovac (GMS)(BK-1) | 19NP0171 | 7503330 | 4989543 |
| 114. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | B.Karlovac (BK-1/1) | 19NP0171/1 | 7503329 | 4989542 |
| 115. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | B.Karlovac (BK-1/2) | 19NP0171/2 | 7503329 | 4989540 |
| 116. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | B.Karlovac (BK-1/D) | 19NP0171/D | 7503331 | 4989545 |
| 117. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | B. Karlovac (BK-2) | 19NP0172 | 7503380 | 4990089 |
| 118. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | B. Karlovac (BK-2/1) | 19NP0172/1 | 7503378 | 4990090 |
| 119. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | B. Karlovac (BK-3) | 19NP0173 | 7503224 | 4989054 |
| 120. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Sečanj (TD-3) | 19NP0453 | 7478834 | 5026038 |
| 121. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Sečanj (TL-3/D) | 19NP0453/D | 7480099 | 5020750 |
| 122. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Sečanj (TL-1) | 19NP045L1 | 7479525 | 5023225 |
| 123. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Sečanj (TL-2) | 19NP045L2 | 7479750 | 5022700 |
| 124. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Sečanj (TL-5) | 19NP045L5 | 7480100 | 5020775 |
| 125. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Vračev Gaj (NVG-2) | 19NP0492 | 7530857 | 4972615 |
| 126. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Vračev Gaj (NVG-3) | 19NP0493 | 7530875 | 4969728 |
| 127. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Dužine | 19NP199 | 7500625 | 5016175 |
| 128. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Vatin (V-1) | 19NP227 | 7520050 | 5009800 |
| 129. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Jermenovci (J-1) | 19NP236/1 | 7503900 | 5004575 |
| 130. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Straža (ST-1) | 19NP304/4 | 7524450 | 4981350 |
| 131. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Češko Selo (ČS-1) | 19NP332 | 7529800 | 4978200 |
| 132. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Crvena Crkva (CC-1) | 19NP340/A | 7529425 | 4973075 |
| 133. | 20 | Jugoistočni Banat - prva izdan | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Bačka i Banat | Banatska Palanka (BP-1) | 19NP373/A | 7526650 | 4966875 |
| 134. | 23 | Beograd - desna obala Save | SA_GW_I_5 | 179,68 | Beograd | Kolubara-ušće | 5NP230A | 7440255 | 4946772 |
| 135. | 23 | Beograd - desna obala Save | SA_GW_I_5 | 179,68 | Beograd | Obrenovac-alaska koliba | 5NP232A | 7439958 | 4947296 |
| 136. | 23 | Beograd - desna obala Save | SA_GW_I_5 | 179,68 | Beograd | Zabrežje-nasip | 5NP233A | 7438875 | 4948630 |
| 137. | 23 | Beograd - desna obala Save | SA_GW_I_5 | 179,68 | Beograd | Zabrežje-Savska 22 | 5NP234A | 7437450 | 4949005 |
| 138. | 23 | Beograd - desna obala Save | SA_GW_I_5 | 179,68 | Beograd | Zabrežje-B.Markovica 169 | 5NP235A | 7437200 | 4948220 |
| 139. | 23 | Beograd - desna obala Save | SA_GW_I_5 | 179,68 | Beograd | Ušće | 5NP262 | 7420882 | 4943753 |
| 140. | 23 | Beograd - desna obala Save | SA_GW_I_5 | 179,68 | Beograd | Dren | 5NP263 | 7424178 | 4941645 |
| 141. | 29 | Pančevački rit | D_GW_I_3 | 413,74 | Beograd | Borča-dubok | 9NP163 | 7458430 | 4970273 |
| 142. | 29 | Pančevački rit | D_GW_I_3 | 413,74 | Beograd | Borča | 9NP164 | 7458425 | 4970274 |
| 143. | 29 | Pančevački rit | D_GW_I_3 | 413,74 | Beograd | Čuvarnica-dubok | 9NP165 | 7457613 | 4967896 |
| 144. | 29 | Pančevački rit | D_GW_I_3 | 413,74 | Beograd | Čuvarnica | 9NP166 | 7457605 | 4967895 |
| 145. | 31 | Negotin Kladovo - aluvion | D_GW_I_6 | 462,86 | Donji Dunav | Negotin -1 | 14NPN-1 | 7623100 | 4900450 |
| 146. | 31 | Negotin Kladovo - aluvion | D_GW_I_6 | 462,86 | Donji Dunav | Negotin -2 | 14NPN-2 | 7623100 | 4900450 |
| 147. | 31 | Negotin Kladovo - aluvion | D_GW_I_6 | 462,86 | Donji Dunav | Negotin -3 | 14NPN-3 | 7623100 | 4900450 |
| 148. | 31 | Negotin Kladovo - aluvion | D_GW_I_6 | 462,86 | Donji Dunav | Negotin -4 | 14NPN-4 | 7623100 | 4900450 |
| 149. | 39 | Kličevac | D_GW_I_9 | 604,28 | Donji Dunav | Ciglana | 14NP601 | 7534969 | 4955386 |
| 150. | 39 | Kličevac | D_GW_I_9 | 604,28 | Donji Dunav | Vlaški Gaj | 14NP602 | 7535197 | 4954924 |
| 151. | 39 | Kličevac | D_GW_I_9 | 604,28 | Donji Dunav | Carine | 14NP603 | 7536025 | 4954427 |
| 152. | 39 | Kličevac | D_GW_I_9 | 604,28 | Donji Dunav | Kumane | 14NP604 | 7536942 | 4954033 |
| 153. | 40 | Kostolac | ML_GW_I_1 | 1005,37 | Donji Dunav | Bradarac | 6NP297 | 7517325 | 4950075 |
| 154. | 40 | Kostolac | ML_GW_I_1 | 1005,37 | Donji Dunav | Bratinac | 6NP303 | 7519608 | 4944637 |
| 155. | 40 | Kostolac | ML_GW_I_1 | 1005,37 | Donji Dunav | Bratinac-selo | 6NP304 | 7520459 | 4944635 |
| 156. | 40 | Kostolac | ML_GW_I_1 | 1005,37 | Donji Dunav | Veliko Selo | 6NP319 | 7523968 | 4928087 |
| 157. | 48 | Kučaj i Beljanica | CTIM_GW_K_1 | 726.52 | Donji Dunav | Vrelo Mlave | 133-66 Vrelo Mlave | 7563125 | 4894410 |
| 158. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Osipaonica selo | 1NP901A | 7505427 | 4933941 |
| 159. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Osipaonica-vodna zajed. | 1NP904A | 7509794 | 4936914 |
| 160. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Markovački most | 1NP935A | 7512317 | 4897641 |
| 161. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Osipaonica-polje | 1NP974 | 7506681 | 4934636 |
| 162. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Šalinac | 1NPPL-111 | 7502500 | 4950675 |
| 163. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Šalinac | 1NPPL-112 | 7501550 | 4950150 |
| 164. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Šalinac | 1NPPL-113 | 7501050 | 4949225 |
| 165. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Šalinac | 1NPPL-114 | 7499600 | 4948900 |
| 166. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Šalinac | 1NPPL-115 | 7498725 | 4948050 |
| 167. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Dubravica-Lipe | 1NPPL-121 | 7503725 | 4946425 |
| 168. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Dubravica-Lipe | 1NPPL-122 | 7502600 | 4946125 |
| 169. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Dubravica-Lipe | 1NPPL-123 | 7501200 | 4945250 |
| 170. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Dubravica-Lipe | 1NPPL-124 | 7499300 | 4944400 |
| 171. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Lozovik-Vlaški Do | 1NPPL-132 | 7411150 | 4924425 |
| 172. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Lozovik-Vlaški Do | 1NPPL-133 | 7509600 | 4924675 |
| 173. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Lozovik-Vlaški Do | 1NPPL-134 | 7507202 | 4925384 |
| 174. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Lozovik-Vlaški Do | 1NPPL-135 | 7504815 | 4924588 |
| 175. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | V.Plana-Žabari | 1NPPL-141 | 7509400 | 4907150 |
| 176. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | V.Plana-Žabari | 1NPPL-142 | 7508725 | 4907150 |
| 177. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | V.Plana-Žabari | 1NPPL-143 | 7507025 | 4907075 |
| 178. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPL-151 | 7512650 | 4897700 |
| 179. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPL-152 | 7512454 | 4897622 |
| 180. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPL-153 | 7512260 | 4897593 |
| 181. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPL-154 | 7511950 | 4897450 |
| 182. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPL-155 | 7511483 | 4897172 |
| 183. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPL-156 | 7511186 | 4897034 |
| 184. | 63 | Velika Morava aluvion - leva obala | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPL-157 | 7510787 | 4896832 |
| 185. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Ljubičevo-ergela | 1NP908A | 7511669 | 4938752 |
| 186. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Ljubičevo-petlja | 1NP909A | 7512475 | 4939200 |
| 187. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Požarevac šećerana | 1NP910A | 7513050 | 4939725 |
| 188. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | D,Livadica | 1NP929A | 7512157 | 4911009 |
| 189. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Striža-nova | 1NP951A | 7532498 | 4853803 |
| 190. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Čepure | 1NP952A | 7529740 | 4853978 |
| 191. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Brežane | 1NP966 | 7505988 | 4944990 |
| 192. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Ljubičevski most | 1NP973 | 7510950 | 4937900 |
| 193. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Svilajnac | 1NP977 | 7517439 | 4898787 |
| 194. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Požarevac | 1NPP-1 | 7513625 | 4943425 |
| 195. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Požarevac | 1NPP-2 | 7513625 | 4943425 |
| 196. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Požarevac | 1NPP-3 | 7513625 | 4943425 |
| 197. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Dubravica-Lipe | 1NPPD-121 | 7505600 | 4947800 |
| 198. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Dubravica-Lipe | 1NPPD-122 | 7505700 | 4948075 |
| 199. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Dubravica-Lipe | 1NPPD-123 | 7505775 | 4948375 |
| 200. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Drubavica-Lipe | 1NPPD-124 | 7506200 | 4949075 |
| 201. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Dubravica-Lipe | 1NPPD-125 | 7507737 | 4949676 |
| 202. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Lozovik-Vlaški Do | 1NPPD-131 | 7513300 | 4926575 |
| 203. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Lozovik-Vlaški Do | 1NPPD-132 | 7514600 | 4926650 |
| 204. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Lozovik-Vlaški Do | 1NPPD-133 | 7515550 | 4926325 |
| 205. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Lozovik-Vlaški Do | 1NPPD-134 | 7516825 | 4925925 |
| 206. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | V.Plana-Žabari | 1NPPD-141 | 7510400 | 4910675 |
| 207. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | V.Plana-Žabari | 1NPPD-143 | 7513028 | 4911255 |
| 208. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | V.Plana-Žabari | 1NPPD-144 | 7514400 | 4911675 |
| 209. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | V.Plana-Žabari | 1NPPD-145 | 7516716 | 4912435 |
| 210. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPD-151 | 7513617 | 4899311 |
| 211. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPD-152 | 7514255 | 4898242 |
| 212. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPD-153 | 7514500 | 4897825 |
| 213. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPD-154 | 7515550 | 4896200 |
| 214. | 64 | Velika Morava aluvion - desna obala | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Morava | Markovac-Svilajnac | 1NPPD-155 | 7515550 | 4895050 |
| 215. | 65 | Levač | VMOR_GW_I_4 | 718,98 | Morava | Varvarin-Ćićevac | 1NPPL-194 | 7530600 | 4839925 |
| 216. | 65 | Levač | VMOR_GW_I_3 | 718,98 | Morava | Varvarin-Ćićevac | 1NPPL-195 | 7529626 | 4839826 |
| 217. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Potočac-selo | 1NP954A | 7526760 | 4852652 |
| 218. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Varvarin-most | 1NP958A | 7530750 | 4842300 |
| 219. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Ćuprija-park | 1NP982 | 7530175 | 4865900 |
| 220. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Meteorološka stan.-Ćuprija | 1NP983 | 7531001 | 4866283 |
| 221. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Jovac | 1NP985 | 7527842 | 4863411 |
| 222. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Potočac-polje | 1NP986 | 7527701 | 4853583 |
| 223. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Paraćin-Vrapče | 1NP988 | 7533760 | 4855870 |
| 224. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Bukovče-Glogovac | 1NPPD-161 | 7524125 | 4876200 |
| 225. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Bukovče-Glogovac | 1NPPD-162 | 7524825 | 4876850 |
| 226. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Bukovče-Glogovac | 1NPPD-163 | 7525825 | 4876850 |
| 227. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Bukovče-Glogovac | 1NPPD-164 | 7526450 | 4876675 |
| 228. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Dvorica-V.Livadice | 1NPPD-171 | 7529050 | 4861300 |
| 229. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Dvorica-V.Livadice | 1NPPD-172 | 7529800 | 4861650 |
| 230. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Dvorica-V.Livadice | 1NPPD-175 | 7531250 | 4861675 |
| 231. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Obrež-Ratare | 1NPPD-181 | 7530475 | 4850200 |
| 232. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Obrež-Ratare | 1NPPD-182 | 7531425 | 4850725 |
| 233. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Obrež-Ratare | 1NPPD-183 | 7533400 | 4850725 |
| 234. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Obrež-Ratare | 1NPPD-184 | 7534425 | 4850875 |
| 235. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Varvarin-Ćićevac | 1NPPD-191 | 7533350 | 4841125 |
| 236. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Varvarin-Ćićevac | 1NPPD-192 | 7533425 | 4841325 |
| 237. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Varvarin-Ćićevac | 1NPPD-193 | 7534875 | 4840225 |
| 238. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Varvarin-Ćićevac | 1NPPD-194 | 7535450 | 4840325 |
| 239. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Bukovče-Glogovac | 1NPPL-161 | 7524000 | 4875775 |
| 240. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Bukovča-Glogovac | 1NPPL-162 | 7523525 | 4875450 |
| 241. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Bukovče-Glogovac | 1NPPL-163 | 7522425 | 4875275 |
| 242. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Bukovče-Glogovac | 1NPPL-164 | 7521294 | 4875127 |
| 243. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Bukovče-Glogovac | 1NPPL-165 | 7519475 | 4874175 |
| 244. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Dvorice - V. Livadice | 1NPPL-171 | 7527387 | 4860391 |
| 245. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Dvorice - V. Livadice | 1NPPL-172 | 7526555 | 4860633 |
| 246. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Dvorice - V. Livadice | 1NPPL-173 | 7525991 | 4860800 |
| 247. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Obrež-Ratare | 1NPPL-181 | 7529550 | 4848825 |
| 248. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Obrež-Ratare | 1NPPL-182 | 7529075 | 4848750 |
| 249. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Obrež-Ratare | 1NPPL-183 | 7527475 | 4848700 |
| 250. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Obrež-Ratare | 1NPPL-184 | 7527100 | 4848575 |
| 251. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Varvarin-Ćićevac | 1NPPL-191 | 7532725 | 4840550 |
| 252. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Varvarin-Ćićevac | 1NPPL-192 | 7532350 | 4840550 |
| 253. | 66 | Velika Morava neogen - jug | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Morava | Varvarin-Ćićevac | 1NPPL-193 | 7531881 | 4840232 |
| 254. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Donja Vrežina | 3NP218 | 7577500 | 4798400 |
| 255. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Bobovište-selo(nasip) | 3NP500 | 7553172 | 4823543 |
| 256. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Bobovište(plantaža) | 3NP501 | 7553850 | 4823385 |
| 257. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Bobovište | 3NP502 | 7554582 | 4823092 |
| 258. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Žitkovac-ciglana | 3NP504 | 7557351 | 4819990 |
| 259. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Žitkovac-RO Moravica | 3NP505 | 7557876 | 4820316 |
| 260. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Brzi Brod-Nišava | 3NP506 | 7578547 | 4797321 |
| 261. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Brzi Brod-selo | 3NP507 | 7578775 | 4796295 |
| 262. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Medoševac-selo | 3NP509 | 7570526 | 4798222 |
| 263. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Medoševac-betonjerka | 3NP510 | 7570375 | 4797621 |
| 264. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Popovac-selo | 3NP511 | 7567014 | 4799143 |
| 265. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Popovac-F.K.Budućnost | 3NP512 | 7566793 | 4798841 |
| 266. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Novo Selo-stara škola | 3NP513 | 7566412 | 4797710 |
| 267. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Mramor | 3NP514 | 7564375 | 4796795 |
| 268. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Doljevac | 3NP533 | 7567948 | 4784623 |
| 269. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Doljevac-klanica | 3NP534 | 7567757 | 4784739 |
| 270. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Doljevac-put za Orljane | 3NP535 | 7567947 | 4785070 |
| 271. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Šarlinac-viseći most | 3NP537 | 7565481 | 4783489 |
| 272. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Šarlinac | 3NP538 | 7565614 | 4784069 |
| 273. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Žitorađa | 3NP540 | 7558258 | 4783695 |
| 274. | 83 | Južna Morava neogen - sever | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Morava | Glašince | 3NP541 | 7558501 | 4784283 |
| 275. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Klisura-selo | 3NP515 | 7568570 | 4786390 |
| 276. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Čečina-selo | 3NP516 | 7570898 | 4783643 |
| 277. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Doljevačka petlja | 3NP517 | 7570030 | 4783615 |
| 278. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Pusta reka-Doljevac | 3NP518 | 7568847 | 4783497 |
| 279. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Doljevac-selo | 3NP519 | 7568199 | 4783492 |
| 280. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Turekovac-Jablanica | 3NP520 | 7571867 | 4760406 |
| 281. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Turekovac-Dom zdravlja | 3NP521 | 7572661 | 4759831 |
| 282. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Turekovac-raskrsnica | 3NP522 | 7573202 | 4759091 |
| 283. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Pukovac-selo | 3NP523 | 7569984 | 4780693 |
| 284. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Badinac | 3NP527 | 7583214 | 4759047 |
| 285. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | ZIP Zaječar | 3NP530 | 7585519 | 4759104 |
| 286. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Leskovac - 1 | 3NPL-1 | 7577962 | 4759875 |
| 287. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Leskovac - 2 | 3NPL-2 | 7577962 | 4759875 |
| 288. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Leskovac - 3 | 3NPL-3 | 7577962 | 4759875 |
| 289. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Leskovac - 4 | 3NPL-4 | 7577962 | 4759875 |
| 290. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Gornja Jajina | 4NP379 | 7576021 | 4755002 |
| 291. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Brza | 4NP386 | 7572094 | 4746159 |
| 292. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Todorovce | 4NP388 | 7570686 | 4748282 |
| 293. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Gorina | 4NP390 | 7569888 | 4745454 |
| 294. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Leskovac-KPD | 4NP524 | 7577669 | 4758809 |
| 295. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Leskovac-KPD | 4NP525 | 7578203 | 4758902 |
| 296. | 85 | Leskovac - neogen | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Morava | Leskovac-KPD-Rudare | 4NP526 | 7578586 | 4758926 |
| 297. | 89 | Rasina | ZMOR_GW_I_1 | 497,41 | Morava | Tobolac-s.Trstenik | 2NP201 | 7510341 | 4823867 |
| 298. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Jasika (vodomer) | 2NP195 | 7524262 | 4829338 |
| 299. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Stopanja-nasip | 2NP198 | 7511618 | 4828003 |
| 300. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Stopanja | 2NP199 | 7511650 | 4827325 |
| 301. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Stopanja-selo | 2NP200 | 7512257 | 4826288 |
| 302. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Selište | 2NP202 | 7513069 | 4828452 |
| 303. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Selište-skela | 2NP203 | 7512663 | 4829254 |
| 304. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Selište-Velika Drenova | 2NP204 | 7511854 | 4830575 |
| 305. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | V.Drenova-dom zdravlja | 2NP205 | 7511042 | 4831246 |
| 306. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Ibar-Kraljevo | 2NP206 | 7479605 | 4842157 |
| 307. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Sirča (viseći most) | 2NP208 | 7477900 | 4843666 |
| 308. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Sirča-selo | 2NP209 | 7477942 | 4844480 |
| 309. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Adrani (miločajski most) | 2NP210 | 7470725 | 4847939 |
| 310. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Miločaj (miločajski most) | 2NP212 | 7470685 | 4848075 |
| 311. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Mršinci | 2NP214 | 7460143 | 4853842 |
| 312. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Kukići-Slatina (žel.stan.) | 2NP216 | 7458483 | 4853372 |
| 313. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Stančići | 2NP217 | 7455447 | 4858820 |
| 314. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Stančići-selo | 2NP218 | 7455452 | 4859594 |
| 315. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Stančići-osnovna škola | 2NP219 | 7455726 | 4860228 |
| 316. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Kruševac-1 | 2NPK-1 | 7524275 | 4829075 |
| 317. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Kruševac-2 | 2NPK-2 | 7524275 | 4829075 |
| 318. | 108 | Zapadna Morava - aluvion | IB_GW_I_1 | 588,04 | Morava | Kruševac-3 | 2NPK-3 | 7524275 | 4829075 |
| 319. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Drenovac | 7NP11A | 7398750 | 4968950 |
| 320. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Uzvece-selo | 7NP18A | 7390600 | 4971150 |
| 321. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Majur | 7NP28A | 7394500 | 4960275 |
| 322. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Petlovača | 7NP33 | 7378789 | 4955364 |
| 323. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Šabac-Agencija JRB | 7NP49 | 7397525 | 4959000 |
| 324. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Bogatić-1 | 7NPB-1 | 7380247 | 4967093 |
| 325. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Bogatić-2 | 7NPB-2 | 7380247 | 4967093 |
| 326. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Bogatić-3 | 7NPB-3 | 7380247 | 4967093 |
| 327. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Bogatić-4 | 7NPB-4 | 7380247 | 4967093 |
| 328. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Ravnje | 7NPP-1 | 7374813 | 4978777 |
| 329. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Belotić (jezerac) | 7NPP-12 | 7385950 | 4963875 |
| 330. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Štitar | 7NPP-13 | 7389463 | 4962461 |
| 331. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Slepčević | 7NPP-16 | 7387850 | 4958425 |
| 332. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Mišar - Sava | 7NPP-17 | 7399550 | 4955175 |
| 333. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Duvanište | 7NPP-18 | 7383375 | 4956100 |
| 334. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Bogosavac (ulaz u selo) | 7NPP-19 | 7390150 | 4954525 |
| 335. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | G. Zasavica | 7NPP-2 | 7382150 | 4979700 |
| 336. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Prnjavor | 7NPP-20 | 7373942 | 4952479 |
| 337. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Lipolist | 7NPP-21 | 7383975 | 4952950 |
| 338. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Noćajski Salaš | 7NPP-3 | 7390525 | 4980300 |
| 339. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Čevrtnija | 7NPP-4 | 7396075 | 4975925 |
| 340. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Radenković | 7NPP-5 | 7377834 | 4973862 |
| 341. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Crna Bara | 7NPP-6 | 7373822 | 4971934 |
| 342. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Banovo Polje | 7NPP-7 | 7379004 | 4969316 |
| 343. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Glušci | 7NPP-8 | 7385838 | 4972588 |
| 344. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Uzveće | 7NPP-9 | 7391163 | 4971805 |
| 345. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Drenovac-poljana | 7NPP-10 | 7398300 | 4972050 |
| 346. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | G. Zasavica | 7NPPd-711 | 7385713 | 4982789 |
| 347. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | G. Zasavica | 7NPPd-712 | 7385600 | 4982243 |
| 348. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Noćaj | 7NPPd-713 | 7386350 | 4978100 |
| 349. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Noćaj | 7NPPd-714 | 7384950 | 4977250 |
| 350. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Glušci | 7NPPd-715 | 7384100 | 4970825 |
| 351. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Bogatić | 7NPPd-716 | 7383213 | 4967638 |
| 352. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Klenje | 7NPPd-717 | 7375783 | 4962055 |
| 353. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Badovinci | 7NPPd-718 | 7374221 | 4960386 |
| 354. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Drenovac | 7NPPd-722 | 7397150 | 4968600 |
| 355. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Pričinović | 7NPPd-723 | 7394225 | 4968650 |
| 356. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Pričinović | 7NPPd-724 | 7391550 | 4968650 |
| 357. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Metković | 7NPPd-725 | 7387663 | 4968988 |
| 358. | 116 | Mačva - OVK | SA_GW_I_3 | 763,41 | Sava | Bogatić | 7NPPd-726 | 7383625 | 4964900 |
| 359. | 119 | Kolubara - neogen | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Sava | Obrenovac-Beopetrol | 5NP236A | 7437706 | 4945892 |
| 360. | 119 | Kolubara - neogen | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Sava | Obrenovac-vodomer | 5NP238A | 7438644 | 4945523 |
| 361. | 119 | Kolubara - neogen | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Sava | Barič-stara ž.stanica | 5NP240A | 7440589 | 4945471 |
| 362. | 119 | Kolubara - neogen | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Sava | Mislođin | 5NP241A | 7438686 | 4944618 |
| 363. | 119 | Kolubara - neogen | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Sava | Brgule | 5NP247A | 7437208 | 4932681 |
| 364. | 119 | Kolubara - neogen | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Sava | Ćemanov most | 5NP251A | 7429644 | 4929422 |
| 365. | 119 | Kolubara - neogen | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Sava | Ćemanov most-Jabuka | 5NP252A | 7429625 | 4929175 |
| 366. | 119 | Kolubara - neogen | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Sava | Zvizdar | 5NP829A | 7422500 | 4922100 |
| 367. | 119 | Kolubara - neogen | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Sava | Gunjevac-peskara | 5NP831A | 7425320 | 4923404 |
| 368. | 119 | Kolubara - neogen | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Sava | Beli-Brod (GHS) | 5NP834A | 7436670 | 4914330 |
| 369. | 121 | Valjevo | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Sava | Bogovađa | 5NP830A | 7437071 | 4909767 |
| 370. | 121 | Valjevo | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Sava | Bogovađa | 5NP838A | 7437195 | 4909860 |
| 371. | 121 | Valjevo | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Sava | Divci-Suvo polje | 5NP839A | 7423605 | 4906019 |
| 372. | 121 | Valjevo | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Sava | Divci | 5NP840A | 7423295 | 4906095 |
| 373. | 121 | Valjevo | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Sava | Valjevo-GMS | 5NP841A | 7413620 | 4903993 |
| 374. | 121 | Valjevo | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Sava | Valjevo-polj.škola | 5NP842A | 7413879 | 4904153 |
| 375. | 122 | Lelić - karst | KOL_GW_K_2 | 306,83 | Sava | Vrelo Petnica | 117-475 Vrelo Petnica | 7415415 | 4900595 |
| 376. | 124 | Lozničko Polje | DR_GW_I_1 | 243,88 | Sava | Badovinci | 7NP46 | 7373046 | 4961780 |
| 377. | 124 | Lozničko Polje | DR_GW_I_1 | 243,88 | Sava | Crnobarski Salaš | 7NPP-11 | 7372657 | 4966823 |
| 378. | 124 | Lozničko Polje | DR_GW_I_1 | 243,88 | Sava | Badovinci | 7NPP-15 | 7371126 | 4958874 |
| 379. | 124 | Lozničko Polje | DR_GW_I_1 | 243,88 | Sava | Straža | 7NPP-22 | 7363358 | 4944034 |
| 380. | 124 | Lozničko Polje | DR_GW_I_1 | 243,88 | Sava | Lipnički šor | 7NPP-23 | 7361979 | 4939121 |
| 381 | 124 | Lozničko Polje | DR_GW_I_1 | 243,88 | Sava | Loѕničko polje | 7NPP-43 | 7359961 | 4935267 |
| 382. | 124 | Lozničko Polje | DR_GW_I_1 | 243,88 | Sava | Loznica - polje | 7NPP-24 | 7359428 | 4934386 |
| 383. | 124 | Lozničko Polje | DR_GW_I_1 | 243,88 | Sava | Šišinovača | 7NPPd-7110 | 7370069 | 4956361 |
| 384. | 124 | Lozničko Polje | DR_GW_I_1 | 243,88 | Sava | Purevine | 7NPPd-7111 | 7368886 | 4955804 |
| 385. | 124 | Lozničko Polje | DR_GW_I_1 | 243,88 | Sava | Gornje polje | 7NPPd-719 | 7370640 | 4956553 |
| 386. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Laćarak-GMS (L-1) | 20NP0231 | 7386521 | 4985982 |
| 387. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Laćarak (L-1/1) | 20NP0231/1 | 7386521 | 4985984 |
| 388. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Laćarak (L-1/2) | 20NP0231/2 | 7386521 | 4985986 |
| 389. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Laćarak (L-1/D) | 20NP0231/D | 7386521 | 4985978 |
| 390. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Laćarak (L-1/d) | 20NP0231/d | 7386525 | 4985978 |
| 391. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Šid-ant.radio Šid (S-1) | 20NP0241 | 7360147 | 5000519 |
| 392. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Šid (S-1/D) | 20NP0241/D | 7360144 | 5000515 |
| 393. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Šid (S-1/d) | 20NP0241/d | 7360145 | 5000516 |
| 394. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Šid (S-1/d-1) | 20NP0241d1 | 7360146 | 5000518 |
| 395. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Sremska Mitrovica (67) | 20NP67 | 7395075 | 4984550 |
| 396. | 151 | Zapadni Srem - pliocen | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Srem | Sremska Mitrovica (85) | 20NP85 | 7395300 | 4979825 |
| 397. | 152 | Istočni Srem - pliocen | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Srem | Maradik (MA-1) | 20NP0191 | 7422143 | 4996104 |
| 398. | 152 | Istočni Srem - pliocen | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Srem | Maradik (MA-1/D) | 20NP0191/D | 7422144 | 4996102 |
| 399. | 152 | Istočni Srem - pliocen | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Srem | Nikinci-Ekonomija (NI-1) | 20NP0221 | 7408625 | 4967567 |
| 400. | 152 | Istočni Srem - pliocen | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Srem | Nikinci (NI-1/1) | 20NP0221/1 | 7408623 | 4967566 |
| 401. | 152 | Istočni Srem - pliocen | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Srem | Nikinci (NI-1/2) | 20NP0221/2 | 7408622 | 4967564 |
| 402. | 152 | Istočni Srem - pliocen | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Srem | Nikinci (NI-1/D) | 20NP0221/D | 7408626 | 4967569 |
| 403. | 152 | Istočni Srem - pliocen | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Srem | Obrež (137) | 20NP137 | 7418825 | 4955300 |
| 404. | 152 | Istočni Srem - pliocen | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Srem | Hrtkovci (142) | 20NP142 | 7403275 | 4971275 |
| 405. | 152 | Istočni Srem - pliocen | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Srem | Prhovo (145) | 20NP145 | 7421445 | 4971425 |
| 406. | 152 | Istočni Srem - pliocen | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Srem | Krnješevci | 20NP146 | 7432150 | 4971647 |

2. Način i broj merenja količine i nivoa podzemnih voda

Merenje nivoa podzemnih voda se vrši u propisanim terminima, u zavisnosti od ranga stanice, a na stanicama koje su opremljene uređajima za digitalno registrovanje nivoa podzemnih voda vrše se svakodnevna merenja bez obzira na rang stanice.

Merenje temperature podzemnih voda se vrši u propisanim terminima, u zavisnosti od ranga stanice, a na stanicama koje su opremljene uređajima za digitalno registrovanje nivoa podzemnih voda vrše se svakodnevna merenja bez obzira na rang stanice.

Merenja količine vode na karstnim vrelima koja pripadaju državnoj mreži stanica podzemnih voda vrše se najmanje pet puta godišnje. Količine vode za potrebe ovog programa određuju se računski sa krive protoka i na osnovu propagacije.

Merenje nivoa i temperature podzemnih voda vrši se u skladu sa međunarodnim standardima ISO 21413:2005 i ISO/TR23211:2009.

U Tabeli 17. definisan je broj merenja i vrsta monitoringa (nadzorni ili operativni) kvantitativnog statusa podzemnih voda u 2013. godini.

Tabela 17. Broj merenja i vrsta monitoringa kvantitativnog statusa podzemnih voda

| Redni broj | Naziv vodnog tela podzemne vode | Broj vodnog tela | Šifra vodnog tela | Površina vodnog tela (km2) | Tip poroznosti | Šifra hidrološke stanice na kojoj se vrši merenje | Koordinate | Rang stanice | Broj merenja mesečno | Tip monitoringa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | y | x |  |  | Nadzorni | Operativni |
| 1. | Severozapadna Bačka - prva izdan | 8 | TIS_GW_SI_1 | 1232,43 | Intergranularna poroznost | 18NP0011 | 7356016 | 5070857 | I | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 2. | Severozapadna Bačka - prva izdan | 8 | TIS_GW_SI_1 | 1232,44 | Intergranularna poroznost | 18NP0011/1 | 7356018 | 5070855 | II | 3 | + |  |
| 3. | Severozapadna Bačka - prva izdan | 8 | TIS_GW_SI_1 | 1232,45 | Intergranularna poroznost | 18NP0011/2 | 7356019 | 5070855 | II | 3 | + |  |
| 4. | Severozapadna Bačka - prva izdan | 8 | TIS_GW_SI_1 | 1232,46 | Intergranularna poroznost | 18NP0011/3 | 7356021 | 5070854 | II | 3 | + |  |
| 5. | Severozapadna Bačka - prva izdan | 8 | TIS_GW_SI_1 | 1232,47 | Intergranularna poroznost | 18NP0011/D | 7356014 | 5070858 | I | 6 |  | + |
| 6. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0021 | 7372000 | 5087934 | II | 3 | + |  |
| 7. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0021/1 | 7371995 | 5087935 | II | 3 | + |  |
| 8. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0021/D | 7372002 | 5087933 | I | 6 |  | + |
| 9. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0021/d | 7372000 | 5087934 | II | 3 | + |  |
| 10. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0031 | 7395257 | 5096101 | I | 6 |  | + |
| 11. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0031/1 | 7395257 | 5096103 | II | 3 | + |  |
| 12. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0031/2 | 7395258 | 5096105 | II | 3 | + |  |
| 13. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0031/3 | 7395258 | 5096107 | II | 3 | + |  |
| 14. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0041 | 7403334 | 5070163 | II | 3 | + |  |
| 15. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0041/1 | 7403334 | 5070162 | II | 3 | + |  |
| 16. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0041/D | 7403338 | 5070163 | I | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 17. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0051 | 7424170 | 5073350 | I | 6 | + |  |
| 18. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0051/1 | 7424170 | 5073348 | II | 3 | + |  |
| 19. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0051/D | 7424170 | 5073352 | I | 6 | + |  |
| 20. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0071 | 7396395 | 5049186 | I | 6 | + |  |
| 21. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0071/1 | 7396397 | 5049185 | II | 3 | + |  |
| 22. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0071/2 | 7396399 | 5049184 | II | 3 | + |  |
| 23. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0071/D | 7396393 | 5049187 | I | 6 |  | + |
| 24. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0381/D | 7427850 | 5098500 | I | 6 |  | + |
| 25. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0382/D | 7426075 | 5100575 | II | 3 | + |  |
| 26. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0383 | 7428000 | 5098550 | I | 6 | + |  |
| 27. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0384 | 7427550 | 5099550 | II | 3 | + |  |
| 28. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0385 | 7427150 | 5099025 | II | 3 | + |  |
| 29. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0386 | 7426600 | 5099875 | II | 3 | + |  |
| 30. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP040-2/D | 7427200 | 5060200 | II | 3 | + |  |
| 31. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP040-4 | 7428625 | 5060125 | I | 6 | + |  |
| 32. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP040-5 | 7428275 | 5060125 | II | 3 | + |  |
| 33. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP040-6 | 7426075 | 5060175 | II | 3 | + |  |
| 34. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0401/D | 7429025 | 5060150 | I | 6 | + |  |
| 35. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0371/1 | 7427025 | 5105225 | I | 6 | + |  |
| 36. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0371/D | 7426965 | 5105213 | I | 6 |  | + |
| 37. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0372/1 | 7428425 | 5104825 | II | 3 | + |  |
| 38. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0372/D | 7428550 | 5104775 | II | 3 | + |  |
| 39. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0373/D | 7430300 | 5104275 | II | 3 | + |  |
| 40. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0374 | 7427300 | 5105125 | II | 3 | + |  |
| 41. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0375 | 7427600 | 5105000 | II | 3 | + |  |
| 42. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0376 | 7429400 | 5104375 | II | 3 | + |  |
| 43. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0101 | 7440321 | 5103107 | I | 6 | + |  |
| 44. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0101/1 | 7440319 | 5103106 | II | 3 | + |  |
| 45. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0101/D | 7440324 | 5103110 | I | 6 |  | + |
| 46. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0101/d | 7440322 | 5103108 | II | 3 | + |  |
| 47. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0111 | 7456745 | 5078281 | I | 6 | + |  |
| 48. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0111/1 | 7456744 | 5078279 | II | 3 | + |  |
| 49. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0111/2 | 7456742 | 5078278 | II | 3 | + |  |
| 50. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0111/D | 7456747 | 5078282 | I | 6 |  | + |
| 51. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0121 | 7467955 | 5057411 | II | 3 | + |  |
| 52. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0121/1 | 7467955 | 5057409 | II | 3 | + |  |
| 53. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0121/2 | 7467956 | 5057407 | II | 3 | + |  |
| 54. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0391/1 | 7434675 | 5072450 | I | 6 | + |  |
| 55. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0391/D | 7434668 | 5072449 | I | 6 |  | + |
| 56. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0392 | 7435263 | 5072352 | II | 3 | + |  |
| 57. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0393 | 7437225 | 5072250 | II | 3 | + |  |
| 58. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0394 | 7434875 | 5072425 | II | 3 | + |  |
| 59. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0395 | 7435800 | 5072600 | II | 3 | + |  |
| 60. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0396 | 7436371 | 5072503 | II | 3 | + |  |
| 61. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0401 | 7430650 | 5054875 | I | 6 |  | + |
| 62. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0402/D | 7432925 | 5054525 | I | 6 | + |  |
| 63. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0403/D | 7434850 | 5054275 | II | 3 | + |  |
| 64. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0404 | 7432200 | 5054650 | II | 3 | + |  |
| 65. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0406 | 7435750 | 5054250 | II | 3 | + |  |
| 66. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0061 | 7416060 | 5041695 | II | 3 | + |  |
| 67. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0061/1 | 7416058 | 5041695 | II | 3 | + |  |
| 68. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0061/2 | 7416056 | 5041694 | II | 3 | + |  |
| 69. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0061/D | 7416062 | 5041695 | II | 3 |  | + |
| 70. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0081 | 7361298 | 5031605 | I | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 71. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0081/1 | 7361297 | 5031603 | II | 3 | + |  |
| 72. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0081/2 | 7361297 | 5031601 | II | 3 | + |  |
| 73. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0081/3 | 7361296 | 5031599 | II | 3 | + |  |
| 74. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0091 | 7408616 | 5020357 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 75. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0091/1 | 7408612 | 5020359 | I | 6 |  | + |
| 76. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0092 | 7408660 | 5020270 | I | 6 | + |  |
| 77. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0093 | 7408582 | 5020445 | I | 6 | + |  |
| 78. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP114 | 7425715 | 5036929 | II | 3 | + |  |
| 79. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP115 | 7420610 | 5029754 | II | 3 | + |  |
| 80. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP116 | 7412242 | 5030232 | II | 3 | + |  |
| 81. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP117 | 7409532 | 5025444 | II | 3 | + |  |
| 82. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP314 | 7369649 | 5034989 | II | 3 | + |  |
| 83. | Donja Tisa - prva izdan | 13 | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0141 | 7451606 | 5028447 | I | 6 | + |  |
| 84. | Donja Tisa - prva izdan | 13 | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0141/1 | 7451606 | 5028449 | II | 3 | + |  |
| 85. | Donja Tisa - prva izdan | 13 | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0141/D | 7451606 | 5028441 | II | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 86. | Donja Tisa - prva izdan | 13 | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0141/d | 7451606 | 5028443 | II | 3 | + |  |
| 87. | Donja Tisa - prva izdan | 13 | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0141/d-1 | 7451606 | 5028445 | II | 3 | + |  |
| 88. | Srednji Banat - prva izdan | 14 | TIS_GW_SI_7 | 1013,72 | Intergranularna poroznost | 19NP0131/1 | 7478273 | 5033949 | I | 6 | + |  |
| 89. | Srednji Banat - prva izdan | 14 | TIS_GW_SI_7 | 1013,72 | Intergranularna poroznost | 19NP0131/2 | 7478271 | 5033949 | II | 3 | + |  |
| 90. | Srednji Banat - prva izdan | 14 | TIS_GW_SI_7 | 1013,72 | Intergranularna poroznost | 19NP0131/D | 7478275 | 5033949 | I | 6 | + |  |
| 91. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NP0161 | 7469151 | 4993137 | I | 6 | + |  |
| 92. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NP0161/1 | 7469153 | 4993141 | I | 6 | + |  |
| 93. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NP0161/2 | 7469154 | 4993143 | I | 6 | + |  |
| 94. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NP0161/D | 7469151 | 4993137 | I | 6 |  | + |
| 95. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NP0181 | 7499146 | 4957744 | I | 6 | + |  |
| 96. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NP0181/1 | 7499147 | 4957741 | I | 6 | + |  |
| 97. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NP0181/D | 7499142 | 4957745 | I | 6 |  | + |
| 98. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NP0181/d | 7499144 | 4957744 | I | 6 | + |  |
| 99. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NPCB44 | 7485700 | 4946883 | II | 3 | + |  |
| 100. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NPLP1012 | 7520184 | 4961434 | II | 3 |  | + |
| 101. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NPLP927 | 7503262 | 4957354 | II | 3 | + |  |
| 102. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NPP8 | 7507348 | 4961692 | II | 3 | + |  |
| 103. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NPPD15 | 7501575 | 4958787 | II | 3 | + |  |
| 104. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NPPD25 | 7473665 | 4956910 | II | 3 | + |  |
| 105. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NPPP721 | 7474082 | 4962987 | II | 3 | + |  |
| 106. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NPPP930 | 7501688 | 4958464 | II | 3 | + |  |
| 107. | Vršačke planine | 19 | D_GW_S_1 | 257,63 | Složena poroznost | 19NP230 | 7534700 | 5003075 | II | 3 | + |  |
| 108. | Vršačke planine | 19 | D_GW_S_1 | 257,63 | Složena poroznost | 19NP372 | 7538800 | 4970250 | II | 3 |  | + |
| 109. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0151 | 7501974 | 5001819 | I | 6 | + |  |
| 110. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0151/1 | 7501973 | 5001820 | II | 3 | + |  |
| 111. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0151/2 | 7501971 | 5001821 | II | 3 | + |  |
| 112. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0151/3 | 7501970 | 5001823 | II | 3 | + |  |
| 113. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0171 | 7503330 | 4989543 | I | 6 | + |  |
| 114. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0171/1 | 7503329 | 4989542 | II | 3 | + |  |
| 115. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0171/2 | 7503329 | 4989540 | II | 3 | + |  |
| 116. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0171/D | 7503331 | 4989545 | I | 6 |  | + |
| 117. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0172 | 7503380 | 4990089 | II | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 118. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0172/1 | 7503378 | 4990090 | II | 3 | + |  |
| 119. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0173 | 7503224 | 4989054 | II | 3 | + |  |
| 120. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0453 | 7478834 | 5026038 | II | 3 | + |  |
| 121. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0453/D | 7480099 | 5020750 | II | 3 |  | + |
| 122. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP045L1 | 7479525 | 5023225 | I | 6 | + |  |
| 123. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP045L2 | 7479750 | 5022700 | II | 3 | + |  |
| 124. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP045L5 | 7480100 | 5020775 | II | 3 | + |  |
| 125. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0492 | 7530857 | 4972615 | I | 6 |  | + |
| 126. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0493 | 7530875 | 4969728 | I | 6 | + |  |
| 127. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP199 | 7500625 | 5016175 | II | 3 | + |  |
| 128. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP227 | 7520050 | 5009800 | II | 3 | + |  |
| 129. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP236/1 | 7503900 | 5004575 | II | 3 | + |  |
| 130. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP304/4 | 7524450 | 4981350 | II | 3 | + |  |
| 131. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP332 | 7529800 | 4978200 | II | 3 | + |  |
| 132. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP340/A | 7529425 | 4973075 | II | 3 | + |  |
| 133. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP373/A | 7526650 | 4966875 | II | 3 | + |  |
| 134. | Beograd -desna obala Save | 23 | SA_GW_I_5 | 179,68 | Intergranularna poroznost | 5NP230A | 7440255 | 4946772 | I | 3 | + |  |
| 135. | Beograd -desna obala Save | 23 | SA_GW_I_5 | 179,68 | Intergranularna poroznost | 5NP232A | 7439958 | 4947296 | I | 3 | + |  |
| 136. | Beograd -desna obala Save | 23 | SA_GW_I_5 | 179,68 | Intergranularna poroznost | 5NP233A | 7438875 | 4948630 | I | 3 | + |  |
| 137. | Beograd -desna obala Save | 23 | SA_GW_I_5 | 179,68 | Intergranularna poroznost | 5NP234A | 7437450 | 4949005 | I | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 138. | Beograd -desna obala Save | 23 | SA_GW_I_5 | 179,68 | Intergranularna poroznost | 5NP235A | 7437200 | 4948220 | I | 3 | + |  |
| 139. | Beograd -desna obala Save | 23 | SA_GW_I_5 | 179,68 | Intergranularna poroznost | 5NP262 | 7420882 | 4943753 | II | 3 | + |  |
| 140. | Beograd -desna obala Save | 23 | SA_GW_I_5 | 179,68 | Intergranularna poroznost | 5NP263 | 7424178 | 4941645 | II | 3 | + |  |
| 141. | Pančevački rit | 29 | D_GW_I_3 | 413,74 | Intergranularna poroznost | 9NP163 | 7458430 | 4970273 | I | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 142. | Pančevački rit | 29 | D_GW_I_3 | 413,74 | Intergranularna poroznost | 9NP164 | 7458425 | 4970274 | I | 3 | + |  |
| 143. | Pančevački rit | 29 | D_GW_I_3 | 413,74 | Intergranularna poroznost | 9NP165 | 7457613 | 4967896 | I | 6 | + |  |
| 144. | Pančevački rit | 29 | D_GW_I_3 | 413,74 | Intergranularna poroznost | 9NP166 | 7457605 | 4967895 | I | 6 | + |  |
| 145. | Negotin Kladovo - aluvion | 31 | D_GW_I_6 | 462,86 | Intergranularna poroznost | 14NPN-1 | 7623100 | 4900450 | Gl. | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 146. | Negotin Kladovo - aluvion | 31 | D_GW_I_6 | 462,86 | Intergranularna poroznost | 14NPN-2 | 7623100 | 4900450 | Gl. | svakod. | + |  |
| 147. | Negotin Kladovo - aluvion | 31 | D_GW_I_6 | 462,86 | Intergranularna poroznost | 14NPN-3 | 7623100 | 4900450 | Gl. | svakod. | + |  |
| 148. | Negotin Kladovo - aluvion | 31 | D_GW_I_6 | 462,86 | Intergranularna poroznost | 14NPN-4 | 7623100 | 4900450 | Gl. | svakod. | + |  |
| 149. | Kličevac | 39 | D_GW_I_9 | 604,28 | Intergranularna poroznost | 14NP601 | 7534969 | 4955386 | II | 3 | + |  |
| 150. | Kličevac | 39 | D_GW_I_9 | 604,28 | Intergranularna poroznost | 14NP602 | 7535197 | 4954924 | II | 3 | + |  |
| 151. | Kličevac | 39 | D_GW_I_9 | 604,28 | Intergranularna poroznost | 14NP603 | 7536025 | 4954427 | II | 3 | + |  |
| 152. | Kličevac | 39 | D_GW_I_9 | 604,28 | Intergranularna poroznost | 14NP604 | 7536942 | 4954033 | II | 3 |  | + |
| 153. | Kostolac | 40 | ML_GW_I_1 | 1005,37 | Intergranularna poroznost | 6NP297 | 7517325 | 4950075 | II | 3 | + |  |
| 154. | Kostolac | 40 | ML_GW_I_1 | 1005,37 | Intergranularna poroznost | 6NP303 | 7519608 | 4944637 | II | 3 | + |  |
| 155. | Kostolac | 40 | ML_GW_I_1 | 1005,37 | Intergranularna poroznost | 6NP304 | 7520459 | 4944635 | II | 3 | + |  |
| 156. | Kostolac | 40 | ML_GW_I_1 | 1005,37 | Intergranularna poroznost | 6NP319 | 7523968 | 4928087 | II | 3 |  | + |
| 157. | Kučaj i Beljanica | 48 | CTIM_GW_K_1 | 726.52 | Karstna poroѕnost | 133-66 Vrelo Mlave | 7563125 | 4894410 | I | svakod. |  | + |
| 158. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NP901A | 7505427 | 4933941 | II | 3 | + |  |
| 159. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NP904A | 7509794 | 4936914 | II | 3 | + |  |
| 160. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NP935A | 7512317 | 4897641 | II | 3 | + |  |
| 161. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NP974 | 7506681 | 4934636 | II | 3 | + |  |
| 162. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-111 | 7502500 | 4950675 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 163. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-112 | 7501550 | 4950150 | I | 3 | + |  |
| 164. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-113 | 7501050 | 4949225 | I | 3 |  | + |
| 165. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-114 | 7499600 | 4948900 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 166. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-115 | 7498725 | 4948050 | I | 3 | + |  |
| 167. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-121 | 7503725 | 4946425 | I | 3 | + |  |
| 168. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-122 | 7502600 | 4946125 | I | 3 | + |  |
| 169. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-123 | 7501200 | 4945250 | I | 3 | + |  |
| 170. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-124 | 7499300 | 4944400 | I | 3 |  | + |
| 171. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-132 | 7411150 | 4924425 | I | 3 | + |  |
| 172. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-133 | 7509600 | 4924675 | I | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 173. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-134 | 7507202 | 4925384 | I | 3 | + |  |
| 174. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-135 | 7504815 | 4924588 | I | 3 | + |  |
| 175. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-141 | 7509400 | 4907150 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 176. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-142 | 7508725 | 4907150 | I | 3 | + |  |
| 177. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-143 | 7507025 | 4907075 | I | 3 | + |  |
| 178. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-151 | 7512650 | 4897700 | I | 3 | + |  |
| 179. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-152 | 7512454 | 4897622 | I | 3 | + |  |
| 180. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-153 | 7512260 | 4897593 | I | 3 | + |  |
| 181. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-154 | 7511950 | 4897450 | I | 3 | + |  |
| 182. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-155 | 7511483 | 4897172 | I | 3 | + |  |
| 183. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-156 | 7511186 | 4897034 | I | 3 | + |  |
| 184. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-157 | 7510787 | 4896832 | I | 3 | + |  |
| 185. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NP908A | 7511669 | 4938752 | II | 3 | + |  |
| 186. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NP909A | 7512475 | 4939200 | II | 3 | + |  |
| 187. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NP910A | 7513050 | 4939725 | II | 3 | + |  |
| 188. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NP929A | 7512157 | 4911009 | II | 3 | + |  |
| 189. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NP951A | 7532498 | 4853803 | II | 3 | + |  |
| 190. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NP952A | 7529740 | 4853978 | II | 3 | + |  |
| 191. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NP966 | 7505988 | 4944990 | II | 3 | + |  |
| 192. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NP973 | 7510950 | 4937900 | II | 3 | + |  |
| 193. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NP977 | 7517439 | 4898787 | II | 3 | + |  |
| 194. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPP-1 | 7513625 | 4943425 | I | svakod. |  | + |
| 195. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPP-2 | 7513625 | 4943425 | I | svakod. | + |  |
| 196. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPP-3 | 7513625 | 4943425 | I | svakod. | + |  |
| 197. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-121 | 7505600 | 4947800 | I | 6 | + |  |
| 198. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-122 | 7505700 | 4948075 | I | 3 | + |  |
| 199. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-123 | 7505775 | 4948375 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 200. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-124 | 7506200 | 4949075 | I | 3 | + |  |
| 201. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-125 | 7507737 | 4949676 | I | 6 | + |  |
| 202. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-131 | 7513300 | 4926575 | I | 3 | + |  |
| 203. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-132 | 7514600 | 4926650 | I | 3 | + |  |
| 204. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-133 | 7515550 | 4926325 | I | 3 | + |  |
| 205. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-134 | 7516825 | 4925925 | I | 6 | + |  |
| 206. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-141 | 7510400 | 4910675 | I | 3 | + |  |
| 207. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-143 | 7513028 | 4911255 | I | 3 |  | + |
| 208. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-144 | 7514400 | 4911675 | I | 3 | + |  |
| 209. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-145 | 7516716 | 4912435 | I | 3 | + |  |
| 210. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-151 | 7513617 | 4899311 | I | 3 | + |  |
| 211. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-152 | 7514255 | 4898242 | I | 3 |  | + |
| 212. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-153 | 7514500 | 4897825 | I | 3 | + |  |
| 213. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-154 | 7515550 | 4896200 | I | 3 | + |  |
| 214. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-155 | 7515550 | 4895050 | I | 3 | + |  |
| 215. | Levač | 65 | VMOR_GW_I_4 | 718,98 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-194 | 7530600 | 4839925 | I | 3 |  | + |
| 216. | Levač | 65 | VMOR_GW_I_3 | 718,98 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-195 | 7529626 | 4839826 | I | 3 | + |  |
| 217. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NP954A | 7526760 | 4852652 | II | 3 | + |  |
| 218. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NP958A | 7530750 | 4842300 | II | 3 | + |  |
| 219. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NP982 | 7530175 | 4865900 | II | 3 | + |  |
| 220. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NP983 | 7531001 | 4866283 | II | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 221. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NP985 | 7527842 | 4863411 | II | 3 | + |  |
| 222. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NP986 | 7527701 | 4853583 | II | 3 | + |  |
| 223. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NP988 | 7533760 | 4855870 | II | 3 | + |  |
| 224. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-161 | 7524125 | 4876200 | I | 3 | + |  |
| 225. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-162 | 7524825 | 4876850 | I | 3 | + |  |
| 226. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-163 | 7525825 | 4876850 | I | 6 |  | + |
| 227. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-164 | 7526450 | 4876675 | I | 3 | + |  |
| 228. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-171 | 7529050 | 4861300 | I | 3 | + |  |
| 229. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-172 | 7529800 | 4861650 | I | 6 |  | + |
| 230. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-175 | 7531250 | 4861675 | I | 3 | + |  |
| 231. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-181 | 7530475 | 4850200 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 232. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-182 | 7531425 | 4850725 | I | 3 | + |  |
| 233. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-183 | 7533400 | 4850725 | I | 3 | + |  |
| 234. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-184 | 7534425 | 4850875 | I | 3 | + |  |
| 235. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-191 | 7533350 | 4841125 | I | 3 | + |  |
| 236. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-192 | 7533425 | 4841325 | I | 3 | + |  |
| 237. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-193 | 7534875 | 4840225 | I | 3 | + |  |
| 238. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-194 | 7535450 | 4840325 | I | 6 | + |  |
| 239. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-161 | 7524000 | 4875775 | I | 6 | + |  |
| 240. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-162 | 7523525 | 4875450 | I | 3 | + |  |
| 241. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-163 | 7522425 | 4875275 | I | 3 | + |  |
| 242. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-164 | 7521294 | 4875127 | I | 6 | + |  |
| 243. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-165 | 7519475 | 4874175 | I | 3 | + |  |
| 244. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-171 | 7527387 | 4860391 | I | 3 | + |  |
| 245. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-172 | 7526555 | 4860633 | I | 3 | + |  |
| 246. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-173 | 7525991 | 4860800 | I | 3 | + |  |
| 247. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-181 | 7529550 | 4848825 | I | 3 |  | + |
| 248. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-182 | 7529075 | 4848750 | I | 3 | + |  |
| 249. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-183 | 7527475 | 4848700 | I | 3 | + |  |
| 250. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-184 | 7527100 | 4848575 | I | 3 | + |  |
| 251. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-191 | 7532725 | 4840550 | I | 3 | + |  |
| 252. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-192 | 7532350 | 4840550 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 253. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-193 | 7531881 | 4840232 | I | 3 | + |  |
| 254. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP218 | 7577500 | 4798400 | II | 3 | + |  |
| 255. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP500 | 7553172 | 4823543 | I | 6 | + |  |
| 256. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP501 | 7553850 | 4823385 | I | 6 | + |  |
| 257. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP502 | 7554582 | 4823092 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 258. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP504 | 7557351 | 4819990 | II | 3 |  | + |
| 259. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP505 | 7557876 | 4820316 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 260. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP506 | 7578547 | 4797321 | II | 3 | + |  |
| 261. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP507 | 7578775 | 4796295 | I | 6 |  | + |
| 262. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP509 | 7570526 | 4798222 | II | 3 | + |  |
| 263. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP510 | 7570375 | 4797621 | II | 3 | + |  |
| 264. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP511 | 7567014 | 4799143 | I | 6 | + |  |
| 265. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP512 | 7566793 | 4798841 | I | 6 | + |  |
| 266. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP513 | 7566412 | 4797710 | II | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 267. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP514 | 7564375 | 4796795 | I | 6 | + |  |
| 268. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP533 | 7567948 | 4784623 | I | 6 | + |  |
| 269. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP534 | 7567757 | 4784739 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 270. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP535 | 7567947 | 4785070 | II | 3 | + |  |
| 271. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP537 | 7565481 | 4783489 | II | 3 | + |  |
| 272. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP538 | 7565614 | 4784069 | II | 3 | + |  |
| 273. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP540 | 7558258 | 4783695 | II | 3 |  | + |
| 274. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP541 | 7558501 | 4784283 | II | 3 | + |  |
| 275. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP515 | 7568570 | 4786390 | I | 6 | + |  |
| 276. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP516 | 7570898 | 4783643 | I | 6 | + |  |
| 277. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP517 | 7570030 | 4783615 | II | 3 |  | + |
| 278. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP518 | 7568847 | 4783497 | I | 6 | + |  |
| 279. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP519 | 7568199 | 4783492 | II | 3 | + |  |
| 280. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP520 | 7571867 | 4760406 | II | 3 | + |  |
| 281. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP521 | 7572661 | 4759831 | II | 3 | + |  |
| 282. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP522 | 7573202 | 4759091 | II | 3 | + |  |
| 283. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP523 | 7569984 | 4780693 | II | 3 | + |  |
| 284. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP527 | 7583214 | 4759047 | II | 3 | + |  |
| 285. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP530 | 7585519 | 4759104 | I | 6 | + |  |
| 286. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NPL-1 | 7577962 | 4759875 | Gl. | svakod. | + |  |
| 287. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NPL-2 | 7577962 | 4759875 | Gl. | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 288. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NPL-3 | 7577962 | 4759875 | Gl. | svakod. | + |  |
| 289. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NPL-4 | 7577962 | 4759875 | Gl. | svakod. | + |  |
| 290. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 4NP379 | 7576021 | 4755002 | II | 3 | + |  |
| 291. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 4NP386 | 7572094 | 4746159 | II | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 292. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 4NP388 | 7570686 | 4748282 | II | 3 | + |  |
| 293. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 4NP390 | 7569888 | 4745454 | II | 3 | + |  |
| 294. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 4NP524 | 7577669 | 4758809 | II | 3 | + |  |
| 295. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 4NP525 | 7578203 | 4758902 | II | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 296. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 4NP526 | 7578586 | 4758926 | II | 3 | + |  |
| 297. | Rasina | 89 | ZMOR_GW_I_1 | 497,41 | Intergranularna poroznost | 2NP201 | 7510341 | 4823867 | II | 3 |  | + |
| 298. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP195 | 7524262 | 4829338 | II | 3 | + |  |
| 299. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP198 | 7511618 | 4828003 | II | 3 | + |  |
| 300. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP199 | 7511650 | 4827325 | II | 3 | + |  |
| 301. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP200 | 7512257 | 4826288 | II | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 302. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP202 | 7513069 | 4828452 | II | 3 | + |  |
| 303. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP203 | 7512663 | 4829254 | II | 3 | + |  |
| 304. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP204 | 7511854 | 4830575 | II | 3 | + |  |
| 305. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP205 | 7511042 | 4831246 | II | 3 | + |  |
| 306. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP206 | 7479605 | 4842157 | I | 6 | + |  |
| 307. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP208 | 7477900 | 4843666 | I | 6 |  | + |
| 308. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP209 | 7477942 | 4844480 | I | 6 | + |  |
| 309. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP210 | 7470725 | 4847939 | I | 6 | + |  |
| 310. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP212 | 7470685 | 4848075 | II | 3 | + |  |
| 311. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP214 | 7460143 | 4853842 | I | 6 | + |  |
| 312. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP216 | 7458483 | 4853372 | II | 3 | + |  |
| 313. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP217 | 7455447 | 4858820 | I | 6 | + |  |
| 314. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP218 | 7455452 | 4859594 | I | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 315. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP219 | 7455726 | 4860228 | II | 3 | + |  |
| 316. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NPK-1 | 7524275 | 4829075 | I | svakod. |  | + |
| 317. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NPK-2 | 7524275 | 4829075 | I | svakod. | + |  |
| 318. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NPK-3 | 7524275 | 4829075 | I | svakod. | + |  |
| 319. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NP11A | 7398750 | 4968950 | II | 3 | + |  |
| 320. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NP18A | 7390600 | 4971150 | II | 3 | + |  |
| 321. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NP28A | 7394500 | 4960275 | II | 3 | + |  |
| 322. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NP33 | 7378789 | 4955364 | II | 3 | + |  |
| 323. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NP49 | 7397525 | 4959000 | II | 3 | + |  |
| 324. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPB-1 | 7380247 | 4967093 | Gl. | svakod. |  | + |
| 325. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPB-2 | 7380247 | 4967093 | Gl. | svakod. | + |  |
| 326. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPB-3 | 7380247 | 4967093 | Gl. | svakod. | + |  |
| 327. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPB-4 | 7380247 | 4967093 | Gl. | svakod. | + |  |
| 328. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-1 | 7374813 | 4978777 | II | 3 | + |  |
| 329. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-12 | 7385950 | 4963875 | II | 3 | + |  |
| 330. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-13 | 7389463 | 4962461 | II | 3 | + |  |
| 331. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-16 | 7387850 | 4958425 | II | 3 | + |  |
| 332. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-17 | 7399550 | 4955175 | II | 3 | + |  |
| 333. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-18 | 7383375 | 4956100 | II | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 334. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-19 | 7390150 | 4954525 | II | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 335. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-2 | 7382150 | 4979700 | II | 3 | + |  |
| 336. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-20 | 7373942 | 4952479 | II | 3 | + |  |
| 337. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-21 | 7383975 | 4952950 | II | 3 | + |  |
| 338. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-3 | 7390525 | 4980300 | II | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 339. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-4 | 7396075 | 4975925 | II | 3 | + |  |
| 340. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-5 | 7377834 | 4973862 | II | 3 | + |  |
| 341. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-6 | 7373822 | 4971934 | II | 3 | + |  |
| 342. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-7 | 7379004 | 4969316 | II | 3 | + |  |
| 343. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-8 | 7385838 | 4972588 | II | 3 | + |  |
| 344. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-9 | 7391163 | 4971805 | II | 3 | + |  |
| 345. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-10 | 7398300 | 4972050 | II | 3 | + |  |
| 346. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-711 | 7385713 | 4982789 | I | 3 | + |  |
| 347. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-712 | 7385600 | 4982243 | I | 3 | + |  |
| 348. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-713 | 7386350 | 4978100 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 349. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-714 | 7384950 | 4977250 | I | 3 |  | + |
| 350. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-715 | 7384100 | 4970825 | I | 6 | + |  |
| 351. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-716 | 7383213 | 4967638 | I | 3 | + |  |
| 352. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-717 | 7375783 | 4962055 | I | 3 | + |  |
| 353. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-718 | 7374221 | 4960386 | I | 3 | + |  |
| 354. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-722 | 7397150 | 4968600 | I | 6 | + |  |
| 355. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-723 | 7394225 | 4968650 | I | 6 | + |  |
| 356. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-724 | 7391550 | 4968650 | I | 6 | + |  |
| 357. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-725 | 7387663 | 4968988 | I | 6 | + |  |
| 358. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-726 | 7383625 | 4964900 | I | 3 | + |  |
| 359. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP236A | 7437706 | 4945892 | I | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 360. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP238A | 7438644 | 4945523 | I | 6 | + |  |
| 361. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP240A | 7440589 | 4945471 | I | 3 | + |  |
| 362. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP241A | 7438686 | 4944618 | II | 3 | + |  |
| 363. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP247A | 7437208 | 4932681 | II | 3 | + |  |
| 364. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP251A | 7429644 | 4929422 | I | 3 | + |  |
| 365. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP252A | 7429625 | 4929175 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 366. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP829A | 7422500 | 4922100 | II | 3 |  | + |
| 367. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP831A | 7425320 | 4923404 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 368. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP834A | 7436670 | 4914330 | I | 6 | + |  |
| 369. | Valjevo | 121 | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Složena poroznost | 5NP830A | 7437071 | 4909767 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 370. | Valjevo | 121 | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Složena poroznost | 5NP838A | 7437195 | 4909860 | II | 3 |  | + |
| 371. | Valjevo | 121 | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Složena poroznost | 5NP839A | 7423605 | 4906019 | II | 3 | + |  |
| 372. | Valjevo | 121 | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Složena poroznost | 5NP840A | 7423295 | 4906095 | II | 3 | + |  |
| 373. | Valjevo | 121 | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Složena poroznost | 5NP841A | 7413620 | 4903993 | I | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 374. | Valjevo | 121 | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Složena poroznost | 5NP842A | 7413879 | 4904153 | I | 6 | + |  |
| 375. | Lelić - karst | 122 | KOL_GW_K_2 | 306,83 | Karstna poroznost | 117-475 Vrelo Petnica | 7415415 | 4900595 | I | svakod. |  | + |
| 376. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NP46 | 7373046 | 4961780 | II | 3 |  | + |
| 377. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NPP-11 | 7372657 | 4966823 | II | 3 | + |  |
| 378. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NPP-15 | 7371126 | 4958874 | II | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 379. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NPP-22 | 7363358 | 4944034 | II | 3 | + |  |
| 380. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NPP-23 | 7361979 | 4939121 | II | 3 | + |  |
| 381. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NPP-43 | 7359961 | 4935267 | II | 3 | + |  |
| 382. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NPP-24 | 7359428 | 4934386 | II | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 383. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-7110 | 7370069 | 4956361 | I | 3 | + |  |
| 384. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-7111 | 7368886 | 4955804 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 385. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-719 | 7370640 | 4956553 | I | 3 | + |  |
| 386. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0231 | 7386521 | 4985982 | I | 6 | + |  |
| 387. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0231/1 | 7386521 | 4985984 | I | 6 | + |  |
| 388. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0231/2 | 7386521 | 4985986 | I | 6 | + |  |
| 389. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0231/D | 7386521 | 4985978 | I | 6 |  | + |
| 390. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0231/d | 7386525 | 4985978 | I | svakod. (aut.st.) | + |  |
| 391. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0241 | 7360147 | 5000519 | I | 6 | + |  |
| 392. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0241/D | 7360144 | 5000515 | I | 6 |  | + |
| 393. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0241/d | 7360145 | 5000516 | I | 3 | + |  |
| 394. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0241d1 | 7360146 | 5000518 | I | 3 | + |  |
| 395. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP67 | 7395075 | 4984550 | II | 2 | + |  |
| 396. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP85 | 7395300 | 4979825 | II | 2 | + |  |
| 397. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP0191 | 7422143 | 4996104 | I | 6 | + |  |
| 398. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP0191/D | 7422144 | 4996102 | I | 6 | + |  |
| 399. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP0221 | 7408625 | 4967567 | I | 3 | + |  |
| 400. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP0221/1 | 7408623 | 4967566 | I | 3 | + |  |
| 401. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP0221/2 | 7408622 | 4967564 | I | 3 | + |  |
| 402. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP0221/D | 7408626 | 4967569 | I | svakod. (aut.st.) |  | + |
| 403. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP137 | 7418825 | 4955300 | I | 3 | + |  |
| 404. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP142 | 7403275 | 4971275 | I | 3 | + |  |
| 405. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP145 | 7421445 | 4971425 | I | 3 | + |  |
| 406. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP146 | 7432150 | 4971647 | I | 3 | + |  |

*OVK - osnovni vodonosni kompleks

3. Način i postupak ispitivanja, broj i uslovi u kojima se vrši ispitivanje kvaliteta podzemnih voda

Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda iz aluviona vrši se u priobalju sledećih vodotoka: Dunav, Sava, Drina, Kolubara, Tisa, Tamiš, Nera, Velika Morava, Zapadna Morava, Južna Morava, Mlava i Veternica, kao i na dva karstna vrela.

Pregled lokacija hidroloških stanica podzemnih voda (pijezometara i vrela) na kojima se vrši ispitivanje kvaliteta podzemnih voda dat je u Tabeli 18. Uzorkovanje podzemnih voda vrši se po standardu ISO 5667-11.

Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda vrši se jedanput godišnje na glavnim hidrološkim stanicama podzemnih voda (GL), kao i na hidrološkim stanicama podzemnih voda I i II ranga, a dva puta godišnje na dva vrela koja su uključena u program monitoringa podzemnih voda. Spisak parametara za analizu kvaliteta podzemnih voda dat je u Tabelama 20, 21, i 22, a za ostale zagađujuće supstance u podzemnim vodama prate se i u skladu sa propisom koji utvrđuje granične vrednosti zagađujućih materija (supstanci) u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Tabela 18.	Stanice podzemnih voda na kojima se vrši monitoring kvaliteta podzemnih voda

| Redni broj | Naziv vodnog tela podzemne vode | Broj vodnog tela | Šifra vodnog tela | Površina vodnog tela (km2) | Tip poroznosti | Šifra hidroliške stanice na kojoj se vrši merenje | Koordinate | Rang stanice | Broj uzoraka godišnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | y | x |  |  |
| 1. | Severozapadna Bačka - prva izdan | 8 | TIS_GW_SI_1 | 1232,47 | Intergranularna poroznost | 18NP0011/D | 7356014 | 5070858 | I | 1 |
| 2. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0021/D | 7372002 | 5087933 | I | 1 |
| 3. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0031 | 7395257 | 5096101 | I | 1 |
| 4. | Telečka - prva izdan | 9 | TIS_GW_SI_2 | 2643,55 | Intergranularna poroznost | 18NP0041/D | 7403338 | 5070163 | I | 1 |
| 5. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0071/D | 7396393 | 5049187 | I | 1 |
| 6. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 18NP0381/D | 7427850 | 5098500 | I | 1 |
| 7. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0371/D | 7426965 | 5105213 | I | 1 |
| 8. | GornjaTisa - prva izdan | 10 | TIS_GW_SI_3 | 1772,02 | Intergranularna poroznost | 19NP0101/D | 7440324 | 5103110 | I | 1 |
| 9. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0111/D | 7456747 | 5078282 | I | 1 |
| 10. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0391/D | 7434668 | 5072449 | I | 1 |
| 11. | Severni Banat - prva izdan | 11 | TIS_GW_SI_4 | 1545,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0401 | 7430650 | 5054875 | I | 1 |
| 12. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0061/D | 7416062 | 5041695 | II | 1 |
| 13. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0081 | 7361298 | 5031605 | I | 1 |
| 14. | Severni Banat - prva izdan | 12 | TIS_GW_SI_5 | 2068,06 | Intergranularna poroznost | 18NP0091/1 | 7408612 | 5020359 | I | 1 |
| 15. | Donja Tisa - prva izdan | 13 | TIS_GW_SI_6 | 1099,78 | Intergranularna poroznost | 19NP0141/D | 7451606 | 5028441 | II | 1 |
| 16. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NP0161/D | 7469151 | 4993137 | I | 1 |
| 17. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NP0181/D | 7499142 | 4957745 | I | 1 |
| 18. | Jugozapadni Banat - prva izdan | 15 | D_GW_SI_2 | 2228,19 | Intergranularna poroznost | 19NPLP1012 | 7520184 | 4961434 | II | 1 |
| 19. | Vršačke planine | 19 | D_GW_S_1 | 257,63 | Složena poroznost | 19NP372 | 7538800 | 4970250 | II | 1 |
| 20. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0171/D | 7503331 | 4989545 | I | 1 |
| 21. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP045L1 | 7479525 | 5023225 | I | 1 |
| 22. | Jugoistočni Banat - prva izdan | 20 | D_GW_SI_1 | 2298,93 | Intergranularna poroznost | 19NP0492 | 7530857 | 4972615 | I | 1 |
| 23. | Beograd -desna obala Save | 23 | SA_GW_I_5 | 179,68 | Intergranularna poroznost | 5NP232A | 7439958 | 4947296 | I | 2 |
| 24. | Beograd -desna obala Save | 23 | SA_GW_I_5 | 179,68 | Intergranularna poroznost | 5NP234A | 7437450 | 4949005 | I | 2 |
| 25. | Pančevački rit | 29 | D_GW_I_3 | 413,74 | Intergranularna poroznost | 9NP163 | 7458430 | 4970273 | I | 1 |
| 26. | Negotin Kladovo - aluvion | 31 | D_GW_I_6 | 462,86 | Intergranularna poroznost | 14NPN-1 | 7623100 | 4900450 | Gl. | 2 |
| 27. | Kličevac | 39 | D_GW_I_9 | 604,28 | Intergranularna poroznost | 14NP604 | 7536942 | 4954033 | II | 1 |
| 28. | Kostolac | 40 | ML_GW_I_1 | 1005,37 | Intergranularna poroznost | 6NP319 | 7523968 | 4928087 | II | 1 |
| 29. | Kučaj i Beljanica | 48 | CTIM_GW_K_1 | 726.52 | Karstna poroѕnost | 133-66 | 7563125 | 4894410 | I | 2 |
| 30. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-111 | 7502500 | 4950675 | I | 1 |
| 31. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-124 | 7499300 | 4944400 | I | 1 |
| 32. | Velika Morava aluvion - leva obala | 63 | VMOR_GW_I_1 | 468,26 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-133 | 7509600 | 4924675 | I | 1 |
| 33. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPP-1 | 7513625 | 4943425 | I | 2 |
| 34. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-143 | 7513028 | 4911255 | I | 1 |
| 35. | Velika Morava aluvion - desna obala | 64 | VMOR_GW_I_2 | 429,31 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-152 | 7514255 | 4898242 | I | 1 |
| 36. | Levač | 65 | VMOR_GW_I_4 | 718,98 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-194 | 7530600 | 4839925 | I | 1 |
| 37. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-163 | 7525825 | 4876850 | I | 1 |
| 38. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPD-171 | 7529050 | 4861300 | I | 1 |
| 39. | Velika Morava neogen - jug | 66 | VMOR_GW_I_3 | 1321,17 | Intergranularna poroznost | 1NPPL-181 | 7529550 | 4848825 | I | 1 |
| 40. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP504 | 7557351 | 4819990 | II | 1 |
| 41. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP507 | 7578775 | 4796295 | I | 1 |
| 42. | Južna Morava neogen - sever | 83 | JMOR_GW_I_3 | 1153,38 | Intergranularna poroznost | 3NP540 | 7558258 | 4783695 | II | 1 |
| 43. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NP517 | 7570030 | 4783615 | II | 1 |
| 44. | Leskovac - neogen | 85 | JMOR_GW_I_2 | 914,31 | Intergranularna poroznost | 3NPL-2 | 7577962 | 4759875 | Gl. | 2 |
| 45. | Rasina | 89 | ZMOR_GW_I_1 | 497,41 | Intergranularna poroznost | 2NP201 | 7510341 | 4823867 | II | 1 |
| 46. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP208 | 7477900 | 4843666 | I | 1 |
| 47. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NP218 | 7455452 | 4859594 | I | 1 |
| 48. | Zapadna Morava - aluvion | 108 | IB_GW_I_1 | 588,04 | Intergranularna poroznost | 2NPK-1 | 7524275 | 4829075 | I | 1 |
| 49. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPB-1 | 7380247 | 4967093 | Gl. | 2 |
| 50. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPP-18 | 7383375 | 4956100 | II | 1 |
| 51. | Mačva - OVK | 116 | SA_GW_I_3 | 763,41 | Intergranularna poroznost | 7NPPd-714 | 7384950 | 4977250 | I | 1 |
| 52. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP238A | 7438644 | 4945523 | I | 2 |
| 53. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP252A | 7429625 | 4929175 | I | 2 |
| 54. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP834A | 7436670 | 4914330 | I | 2 |
| 55. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP236A | 7437706 | 4945892 | I | 2 |
| 56. | Kolubara - neogen | 119 | KOL_GW_I_1 | 656,57 | Intergranularna poroznost | 5NP829A | 7422500 | 4922100 | II | 2 |
| 57. | Valjevo | 121 | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Složena poroznost | 5NP838A | 7437195 | 4909860 | II | 2 |
| 58. | Valjevo | 121 | KOL_GW_S_1 | 542,81 | Složena poroznost | 5NP841A | 7413620 | 4903993 | I | 2 |
| 59. | Lelić - karst | 122 | KOL_GW_K_2 | 306,83 | Karstna poroznost | 117-475 | 7415415 | 4900595 | I | 2 |
| 60. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NP46 | 7373046 | 4961780 | II | 1 |
| 61. | Lozničko Polje | 124 | DR_GW_I_1 | 243,88 | Intergranularna poroznost | 7NPP-24 | 7359428 | 4934386 | II | 1 |
| 62. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0231/D | 7386521 | 4985978 | I | 1 |
| 63. | Zapadni Srem - pliocen | 151 | SA_GW_I_6 | 1172,92 | Intergranularna poroznost | 20NP0241/D | 7360144 | 5000515 | I | 1 |
| 64. | Istočni Srem - pliocen | 152 | SA_GW_I_7 | 2248,99 | Intergranularna poroznost | 20NP0221/D | 7408626 | 4967569 | I | 1 |

Tabela 19. Fizičko-hemijski i hemijski parametri

| Redni broj | Parametar | Jedinica | Metoda ispitivanja (ili akreditovana ekvivalentna metoda) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura vode | 0C | - SRPS H.Z1. 1060 |
| 2. | Miris | - | - „Službeni list SRJˮ broj72/93 |
| 3. | Mutnoća | NTU | - Priručnik1) Metoda R-IV-4/B |
| 4. | Alkalitet | mmol/l | - SRPS H. Z1.124 |
| 5. | Ukupna tvrdoća kao CaCO3 | mg/l | - ISO 6059 - Priručnik5) str. 172-177 |
| 6. | Slobodni CO2 | mg/l | - „Službeni list SRJ“ broj72/93 |
| 7. | Karbonati - CO3-- | mg/l | - SRPS H.Z1. 124 |
| 8. | Bikarbonati - HCO3- | mg/l | - SRPS H.Z1. 124 |
| 9. | Ukupni alkalitet - CaCO3 | mg/l | - SRPS H.Z1. 124 |
| 10. | pH | - | - SRPS H. Z1.111 |
| 11. | Elektroprovodljivost | µS/cm | - Priručnik1) Metoda R-IV-11 |
| 12. | Ukupne rastvorene supstance (TDS) | mg/l | - APHA AWWA WEF2) Metoda No209C; - EPA 160.1 |
| 13. | Amonijum (NH4-N) | mg/l | - SRPS ISO 7150-1 Method 8155 Hach 18) |
| 14. | Nitriti (NO2-N) | mg/l | - SRPS ISO 6777 - Method 8507 Hach 18) ; - Method 8153 Hach 18) |
| 15. | Nitrati (NO3-N) | mg/l | - APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-NO3 – B - Method 8171 Hach 18) |
| 16. | Organski azot (N) | mg/l | - SRPS ISO 5663 |
| 17. | Ukupni azot (N) | mg/l | - ISO 11261 |
| 18. | Ortofosfati (PO4-P) | mg/l | - APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-P (E) - Method 8048 Hach 18) |
| 19. | Ukupni fosfor (P) | mg/l | - APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-P(A, B, D); - Priručnik5) str. 698-705; |
| 20. | Kalcijum (Ca++) | mg/l | - ISO 6058 - Priručnik1) str. 240-242 - Priručnik4) str. 240-242; |
| 21. | Magnezijum (Mg++) | mg/l | - ISO 6059 - Priručnik1) str. 240-242 - Priručnik4) str. 240-242; |
| 22. | Hloridi (Cl-) | mg/l | - SRPS ISO 9297 |
| 23. | Sulfati (SO4--) | mg/l | - APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-SO4 2-(E) - Method 8051 Hach 18); - Priručnik6) str. 101-102 |
| 24. | Hemijska potrošnja kiseonika iz KMnO4 | mg/l | - SRPS ISO 8467; - Priručnik1) str. 134-136 |
| 25. | Hemijska potrošnja kiseonika iz bihromata | mg/l | - SRPS ISO 6060:1994; - EPA3) Method 410.2 - Priručnik5) str. 435-430 |
| 26. | Ukupni organski ugljenik –TOC | mg/l | - SRPS ISO 8245 |
| 27. | Naftni ugljovodonici | mg/l | - SRPS EN ISO 9377-2 - MSz 12750/23-764); |
| 28. | Ukupna β-radioaktivnost | Bq/l | SRPS ISO 9697 |

.	1) Priručnik: Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće, Savezni zavod za zdrastvenu zaštitu. Beograd 1990

2) APHA AWWA WEF: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th Edition, American Public Health Association. Washington. DC 	(1998.)

3) EPA: Methods for Chemical Analysis of Water and Wastewater, EPA-600/4-79020. Revised March 1983.

4) Madjarski standard Msz 12750/23-76: Determination of extractable matters,Method A-Det. of Petr. Hydrocarbons in Water and sediments by UV and Fluorescence Spectroscop

Tabela 20. Metali i njihova jedinjenja

| Redni broj | Parametar | Jedinica | Metoda ispitivanja (ili akreditovana ekvivalentna metoda) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arsen (As) | µg/l | - EPA 6800 ICP-MS - EPA 206.2 AAS |
| 2. | Bakar (Cu) | µg/l | - EPA 6800 ICP-MS - EPA 220.2 AAS |
| 3. | Bor (B) | µg/l | - EPA 6800 ICP-MS |
| 4. | Cink (Zn) | µg/l | - EPA 6800 ICP-MS - AWWA APHA WEF 3111B AAS |
| 5. | Živa (Hg ) | µg/l | - EPA 245.1 AAS |
| 6. | Kadmijum (Cd ) | µg/l | - EPA 6800 ICP-MS - EPA 213.2 AAS |
| 7. | Kobalt (Co) | µg/l | - EPA 6800 ICP-MS |
| 8. | Nikal (Ni ) | µg/l | - EPA 6800 ICP-MS - EPA 249.2 AAS |
| 9. | Olovo (Pb) | µg/l | - EPA 6800 ICP-MS - EPA 239.2 AAS |

Tabela 21. Specifične zagađujuće supstance

| Redni broj | Parametar | Jedinica | Metoda ispitivanja (ili akreditovana ekvivalentna metoda) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alahlor (Alachlor) | µg/l | - EPA 8270D/ GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - EPA 525.2/GC-MS |
| 2. | Atrazin (Atrazine) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - EPA 619/GC-(Nmod) - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 3. | Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 4. | Hlorpirifos (Chlorpyrifos) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 5. | Diuron (Diuron) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 6. | Endosuflan (Endosulfan) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 7. | Heksahlorobenzen (Hexachlorobenzene) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 8. | Heksahlorobutadien (Hexachlorobutadiene) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; |
| 9. | Heksahlorocikloheksan (Hexachlorocyclohexane) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 10. | Gama-isomer, Lindan (gamma-isomer, Lindane) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 11. | Izoproturon (Isoproturon) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - SRPS EN ISO 11369/LC-UV |
| 12. | Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS |
| 13. | Simazin (Simazine) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - EPA 619/GC(Nmod) - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 14. | Trifluralin (Trifluralin) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS |
| 15. | Heptahlor (Heptahlor) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 16. | Heptahlor-epoksid (Heptahlor-epoksid) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 17. | Aldrin (Aldrin) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 18. | Endrin (Endrin) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 19. | DDE (DDE) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 20. | Dieldrin (Dieldrin) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 21. | 4, 4'- DDT (p.p'-DDT) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 22. | 2, 4'- DDT (o.p'-DDT) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 23. | Metoksihlor (Metoksihlor) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - ISO 6468/GC-ECD; - EPA 8080/GC-ECD - EPA 8081/GC-ECD |
| 24. | Propazin (Propazin) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - EPA 619/GC(Nmod) - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 25. | Linuron (Linuron) | µg/l | - EPA 8270D/ GC-MS - SRPS EN ISO 11369/LC-UV |
| 26. | Terbutrin (Terbutrin) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - EPA 619/GC-(Nmod) - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 27. | Prometrin (Prometrin) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS; - EPA 525.2/GC-MS - EPA 619/GC-(Nmod) - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 28. | Terbutilazin (Terbutilazin) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 29. | Desizopropilatrazin (Desizopropilatrazin) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |
| 30. | Desetilterbutilazin (Desetilterbutilazin) | µg/l | - EPA 8270D/GC-MS - SRPS EN ISO 11369/LC-UV - SRPS EN ISO 10695/GC-NPD |

III. Sadržina izveštaja o utvrđenom kvalitetu i kvantitetu voda

Izveštaj o monitoringu statusa voda u 2013. godini izrađuju zajedno Republički hidrometeorološki zavod i Agencija za zaštitu životne sredine, u štampanoj i elektronskoj formi pogodnoj za unos u informacione sisteme.

Sadržina izveštaja mora biti u skladu sa propisom kojim se utvrđuju parametri ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i kvantitativnog i hemijskog statusa podzemnih voda.

Podaci u Izveštaju o monitoringu statusa voda u 2013. godini daju se prema vodnim područjima i vodnim telima, a u skladu sa propisom kojim se određuju granice vodnih područja i propisom kojim se utvrđuju vodna tela površinskih i podzemnih voda.