PROGRAM

OSTVARIVANjA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2015. GODINE ZA PERIOD OD 2007. DO 2012. GODINE

# UVOD

Strategiju razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine  usvojila  je Narodna skupština u maju 2005. godine („Službeni glasnik RS” broj 44/05). Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine  (u daljem tekstu: Strategija), pored ostalog, uređeni su naročito, osnovni prioriteti razvoja energetike i to: tehnološka modernizacija energetskih izvora/objekata, racionalna upotreba kvalitetnih energenata, korišćenje obnovljivih izvora energije i novih energetskih tehnologija, kao i izgradnja novih energetskih izvora/ objekata.

Programom ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine (u daljem tekstu: Program) , utvrđeni su uslovi, način i dinamika ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije, za sve oblasti energetskog sektora i to za:

- rudnike sa površinskom i podzemnom eksploatacijom uglja;

- naftnu privredu;

- transport nafte;

- gasnu privredu;

- sektor elektroenergetike (hidroelektrane, termoelektrane, termoelektrane - toplane, prenos i distribucija električne energije) ;

- gradske toplane i individualne kotlarnice;

- industrijsku energetiku;

- energetsku efikasnost u sektorima potrošnje: industrija, saobraćaj, zgradarstvo, kao i formiranje Fonda za energetsku efikasnost saglasno strategiji kojom se uređuje privredni razvoj Republike Srbije do 2012. godine i Strategiji ;

- obnovljive izvori energije;

- zaštitu životne sredine u energetici.

Projektovani obim finansijskih sredstava kao i izvori finansiranja za definisane projekte u oblasti energetike urađeni su u skladu sa :

- Strategijom;

- strategijom kojom se uređuje privredni razvoj Republike Srbije do 2012. godine;

- dugoročnim i srednjoročnim planovima rada i razvoja preduzeća, kao i godišnjim programima poslovanja javnih preduzeća i preduzeća, zavisnih društava kapitala, čiji je osnivač javno preduzeće, a na koje je osnivač dao saglasnost.

Finansijska sredstva za navedene projekte u ovom Programu, su procenjena, a deo finansisjkih sredstava čiji je izvor finansiranja Republika Srbija uslađivaće se sa mogućnostima budžeta Republike Srbije, s obzirom da se sredstva planiraju za svaku kalendarsku godinu Zakonom o budžetu.

Realizacijom Programa, Republika Srbija će i praktično osnažiti poziciju regionalnog energetskog lidera, ali i približiti se međunarodnim standardima u oblasti energetike. Ovo potvrđuje činjenica da se ulažu znatni napori kako bi se energetski sektor Srbije što pre uskladio sa praksom Evropske Unije. Stoga je energetska politika koju sprovodi Minnistarstvo rudrstva i energetike usmerena pre svega na  povećanje sigurnog, kvalitetnog i pouzdanog snabdevanja energijom i energentima, obezbeđivanje razvoja energetske infrastrukture i uvođenja savremenih tehnologija, obezbeđivanje uslova za unapređenje energetske efikasnosti, stvaranje uslova za stimulisanje korišćenja obnovljivih izvora energije, i unapređenja zaštite životne sredine.

U izradi ovog Programa učestvovalo je 15 ekspertskih timova sastavljenih od 80 domaćih naučnih i stručnih eksperata iz nastavno-obrazovnih, naučno-istraživačkih  i energetskih institucija Srbije.

# 1.		POVRŠINSKA EKSPLOATACIJA UGLjA

Prvi i osnovni prioritet Strategije je Prioritet kontinuiteta tehnološke modernizacije postojećih energetskih objekata/sistema/izvora. To znači da je u sektoru uglja koji se odnosi na rudnike sa površinskom eksploatacijom potrebno sprovesti aktivnosti koje imaju za cilj modernizaciju opreme i povećanje proizvodnje na površinskim kopovima, otvaranje novog površinskog kopa i proširenje postojećih površinskih kopova, te uvođenje novih ekološki prihvatljivih tehnologija.

Stoga su u ovom poglavlju detaljno prikazani projekti koji će omogućiti sprovođenje navedenih aktivnosti.

## 1.1.	Rezerve i kapaciteti za proizvodnju uglja na površinskim kopovima

Republika Srbija raspolaže značajnim geološkim resursima i rezervama uglja. Njihove količine, kategorije i klase, prikazane su u tabeli 1.1.

Tabela 1. 1. Ukupne geološke rezerve uglja Republike Srbije u 1000 t

(izvor: „Bilans geoloških rezervi i resursa mineralnih sirovina Republike Srbije na dan 31.12.2005. godine”, str. 140, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, Sektor za rudarstvo i geologiju)

| Tip uglja | Republika Srbija bez autonomnih pokrajina | AP Kosovo i Metohija | AP Vojvodina | Ukupno Republika Srbija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geološke rezerve | Geološke rezerve | Geološke rezerve | Geološke rezerve |
|  | Bilansne | Vanbil. | Bilansne | Vanbil. | Bilansne | Vanbil. | Bilansne | Vanbil. |
|  | A+B+C1 | A+B+C1 | A+B+C1 | A+B+C1 | A+B+C1 | A+B+C1 | A+B+C1 | A+B+C1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kameni | 6.174 |  |  |  |  |  | 6.174 |  |
| Mrki | 90.120 |  |  |  |  |  | 90.120 |  |
| Mrkolignit | 268.339 |  |  |  | 8.729 |  | 277.068 |  |
| Lignit | 3.104.053 | 885.280 | 13.226.000 | 2.520.000 | 9.083 | 4.525 | 16.339.136 | 3.409.805 |

Posmatrano po kategorijama rezervi (A+B+C1), rezerve svih vrsta uglja u okviru starih i novih basena sa aktivnim ležištima, kao i onima koji nisu u eksploataciji u Republici Srbiji bez podataka sa teritorija autonomnih pokrajina, prikazane su u tabeli 1.2.

Tabela 1.2. Struktura rezervi različitih tipova uglja u Republici Srbiji u t

| Ugalj | Klasa | Kategorija |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C1 | A+B+C1 |
| Kameni ugalj | Bilansne | 522.450 | 2.983.880 | 2.668.300 | 6.174.630 |
|  | Vanbilansne | 14.680 | 1.081.800 | 944.300 | 2.040.780 |
|  | Ukupno | 537.130 | 4.065.680 | 3.612.600 | 8.215.410 |
| Mrki ugalj | Bilansne | 1.367.620 | 35.479.840 | 53.273.080 | 90.120.540 |
|  | Vanbilansne | 5.271.470 | 9.676.700 | 6.224.920 | 21.173.090 |
|  | Ukupno | 6.639.090 | 45.156.540 | 59.498.000 | 111.293.630 |
| Mrkolignit | Bilansne | 2.345.720 | 174.674.640 | 91.318.930 | 268.339.290 |
|  | Vanbilansne | 1.328.220 | 7.127.010 | 2.258.430 | 10.713.660 |
|  | Ukupno | 3.673.940 | 181.801.650 | 93.577.360 | 279.052.950 |
| Lignit | Bilansne | 774.324.582 | 2.887.065.419 | 3.803.052.960 | 7.464.442.961 |
|  | Vanbilansne | 332.935.312 | 347.870.690 | 735.168.800 | 1.415.974.802 |
|  | Ukupno | 1.107.259.894 | 3.234.936.109 | 4.538.221.760 | 8.880.417.763 |

Prema podacima iz Bilansa rezervi iz 2005. godine, više od 76% ukupnih rezervi uglja u Republici Srbiji se nalazi u Kosovsko-Metohijskom basenu. U Kolubarskom basenu nalazi se 14% rezervi uglja, a u Kostolačkom 3,3% uglja. Sjenički i Kovinski basen sadrže samo 2,7% ukupne količine uglja. Iz priloženog je, takođe, moguće sagledati da lignitski ugalj u strukturi bilansnih rezervi učestvuje sa oko 93 %. Najznačajnije rezerve lignita u Republici Srbiji van pokrajina nalaze se u Kolubarskom i Kostolačkom basenu (kao i Kovinskom, koji predstavlja nastavak Kostolačkog basena).

Zbirno posmatrano, ukupne geološke rezerve uglja u ležištima lignita Republike  Srbije sa stanjem na dan 31.12.2005. godine prikazane su u tabeli 1.3.

Tabela 1.3. Ukupne geološke i eksploatacione rezerve lignita u aktivnim i neaktivnim ležištima Republike  Srbije bez podataka sa teritorija autonomnih pokrajina (u t, prim: sva poznata aktivna i neaktivna ležišta)

| Ugalj | Klasa | Kategorija | Eksploatac. rezerve |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C1 | A+B+C1 |  |
| JP Kolubara | Bilansne | 176.166.480 | 1.294.791.330 | 940.097.960 | 2.411.055.770 | 2.178.310.330 |
|  | Vanbilansne | 244.252.410 | 120.676.690 | 243.420.800 | 608.349.900 |  |
|  | Ukupno | 420.418.890 | 1.415.468.020 | 1.183.518.760 | 3.019.405.670 |  |
| JP Kostolac | Bilansne | 21.057.102 | 154.631.093 | 427.234.595 | 602.922.790 | 204.521.894 |
|  | Vanbilansne | 42.863.902 | 99.568.322 | 134.228.017 | 276.660.241 |  |
|  | Ukupno | 63.921.004 | 254.199.415 | 561.462.612 | 879.583.031 |  |
| Ostala ležišta | Bilansne | 1.650.000 | 41.382.000 | 47.043.000 | 90.075.000 | - |
|  | Vanbilansne | - | 1.052.000 | - | 1.052.000 |  |
|  | Ukupno | 1.650.000 | 42.434.000 | 47.043.000 | 91.127.000 |  |
| UKUPNO | Bilansne | 198.873.582 | 1.490.804.423 | 1.414.375.555 | 3.104.053.560 | 2.382.832.224 |
|  | Vanbilansne | 287.116.312 | 221.297.012 | 377.648.817 | 886.062.141 |  |
|  | Ukupno | 485.989.894 | 1.712.101.435 | 1.792.024.372 | 3.990.115.701 |  |

## 1.2.	Proizvodnja i isporuka uglja u 2004. i 2005. godini

Ukupna proizvodnja uglja prikazana je tabeli 1.4. Proizvodnja jalovine iznosi 90 miliona m3, a proizvodnja uglja 34 miliona t.

Tabela  1.4.  Proizvodnja otkrivke i uglja u ugljenim basenima u 2004. i 2005. godini

| Ugljeni basen | Površinski kopovi | Otkrivka (miliona m3) | Ugalj (Mt) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004. | 2005. | 2004. | 2005. |
| Kolubarski ugljeni basen | Polje B | 1,83 | 3,11 | 0,52 | 1,04 |
|  | Polje D | 41,60 | 41,34 | 14,30 | 13,95 |
|  | Tamnava Istok | 6,08 | 7,86 | 4,80 | 4,86 |
|  | Tamnava Zapad | 14,21 | 13,50 | 7,54 | 7,75 |
|  | Ukupno | 67,73 | 65,82 | 27,15 | 27,60 |
| Kostolački ugljeni basen | Klenovnik | 0,67 | 0,46 | 0,16 | 0.10 |
|  | Ćirikovac | 3,35 | 3,21 | 0,69 | 0,71 |
|  | Drmno | 18,71 | 23,02 | 5,65 | 6,04 |
|  | Ukupno | 22,73 | 26,70 | 6,50 | 6,85 |
| Kovinski ugljeni basen | Podvodna eksploatacija | 0,45 | 0,35 | 0,21 | 0,11 |
| Kolubara + Kostolac +Kovin | 90,91 | 92,86 | 33,86 | 34,57 |

Od proizvedenih količina uglja termoelektranama se isporučuje oko 31 milion t, dok se ostatak suši ili prodaje kao komadni ugalj u širokoj potrošnji.

U tabelama 1.5. i 1.6. data je količina isporučenog uglja širokoj potrošnji i termoelektranama.

Tabela 1.5.  Isporuka uglja za industriju i široku potrošnju u 2004. i 2005. godini

| Ugljeni basen | Komadni ugalj (hiljada t) | Sušeni ugalj sa prašinom (hiljada t) |
| --- | --- | --- |
|  | 2004. | 2005. | 2004. | 2005. |
|  | Plan | Ostv. | Plan | Ostv. | Plan | Ostv. | Plan | Ostv. |
| Kolubarski | 700 | 616 | 700 | 788 | 550 | 609 | 506 | 635 |
| Kostolački | 200 | 498 | 200 | 498 | - | - | - | - |
| Kovinski | 229 | 211 | 254 | 110 | - | - | - | - |
| Ukupno | 1.249 | 1.326 | 1.274 | 1.397 | 550 | 609 | 506 | 635 |

Tabela 1. 6. Isporuka uglja za TE u 2004. i 2005. godini

| Ugljeni basen | TE | 2004 (hiljada t) | 2005 (hiljada t) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan | Ostv. | Plan | Ostv. |
| Kolubarski | TEK | 2.126 | 2.245 | 2.157 | 2.331 |
|  | TENT A + B | 21.591 | 22.384 | 21.229 | 22.267 |
|  | TE Morava | 480 | 391 | 747 | 724 |
|  | Ukupno | 24.197 | 25.021 | 24.133 | 25.322 |
| Kostolački | TE A | 1.511 | 1.431 | 1.512 | 1.532 |
|  | TE B | 5.339 | 4.565 | 5.387 | 4.824 |
|  | Ukupno | 6.850 | 5.996 | 6.899 | 6.356 |

## 1.3.	Projekti revitalizacije i modernizacije postojećih kapaciteta za proizvodnju uglja, kao i obnavljanja rezervi uglja

### 1.3.1.	Projekti u Rudarskom basenu „Kostolac”

Ugalj iz kostolačkog ugljenog basena uglavnom se sagoreva u termoelektranama, a manjim delom se koristi i za široku potrošnju. Za kontinualan rad sva četiri bloka u termoelektranama „Kostolac” ukupne snage oko 1000 MW, uključujući i proizvodnju oko 500 000 t komadnog uglja za široku potrošnju, potrebno je da površinski kopovi otkopavaju i isporučuju ukupno 9 miliona t uglja godišnje. Blokovi na lokaciji termeoelektrane „Kostolac ─ B” su najnoviji u sistemu EPS-a i njihov rad je planiran do 2020. godine, kada sledi njihova revitalizacija, a potom nastavak eksploatacije do 2040. godine. TE „Kostolac – B”, ukupne snage 697 MW (2×348,5 MW), snabdeva se ugljem sa površinskog kopa „Drmno”, koji je projektovan na godišnji kapacitet od 6,5 miliona t uglja.

Ugalj za termoelektranu „Kostolac – A”, snage 310 MW, se obezbeđuje sa površinskih kopova „Klenovnik” i „Ćirikovac” i delimično sa površinskog kopa „Drmno”. Prema projektovanoj dinamici razvoja eksploatacije u Kostolačkom ugljenom basenu površinski kop „Klenovik” prestaje sa radom do 2007, a površinski kop „Ćirikovac” u toku 2009. godine. Iz tih razloga neophodno je projektovani kapacitet kopa „Drmno” povećati za dodatnih 2,5 miliona t uglja godišnje.

Na ležištu „Drmno” ograničeno je 280 miliona t uglja, što uz projektovani kapacitet od 9 miliona t daje eksploatacioni vek od 31 godine.

Tokom 2004. godine Rudarsko-geološki fakultet izradio je „Idejni projekat sa studijom opravdanosti završetka izgradnje P.K. „Drmno” za projektovani kapacitet od 6,5 miliona t uglja godišnje i povećanje kapaciteta na 9 miliona t uglja godišnje”.

Predloženi projekat na makronivou energetike Srbije obezbeđuje primarnu energiju za proizvodnju od 4,5 TWh/god. električne energije u termoelektranama, što je i osnovni cilj ovih ulaganja. Na bazi izvršenih analiza može se zaključiti da ovaj projekat ima povoljne ekonomske performanse, što se zaključuje na osnovu interne stope rentabilnosti koja iznosi 14,1%.

Instaliranjem novog sistema koji će raditi na jalovini, a činiće ga rotorni bager SRs 2000, linija transportera sa trakama širine 2000 mm i odlagač, može se očekivati ukupan godišnji kapacitet na otkopavanju jalovine od oko 35 miliona m3, što će omogućiti otkopavanje uglja od 9 miliona t godišnje.

Tokom 2005. godine izrađena je tenderska dokumentacija, sproveden je postupak pribavljanja ponuda i sada su u završnoj fazi pregovori oko ugovaranja ovog projekta.

U tabeli 1.7. prikazani su osnovni podaci o ovom delu projekta.

Tabela 1.7. Projekat nabavke novog BTO sistema za P.K. „Drmno”

| Projekat | Nabavka novog BTO sistema za P.K. „Drmno” |
| --- | --- |
| Komponente Projekta | Završetak izgradnje rotornog bagera SRs 2000 (bager premešten sa P.K. „Tamnava-Zapadno polje”), nabavka 5 transportera sa gumenom trakom (ukupne dužine 7900 m, širine 2000 mm), nabavka odlagača (kapaciteta 8 500 m3/h) i nabavka novog sistema napajanja |
| Lokacija | Drmno, PD RB Kostolac, SO Požarevac |
| Namena | Otkopavanje otkrivke na P.K. „Drmno” |
| Cilj | Stvaranje preduslova za postizanje projektovanog kapaciteta od 9 miliona t uglja godišnje na P.K. „Drmno”, odnosno otkopavanje 10 000 000 m3 jalovine u okviru najviše etaže |
| Dinamika realizacije | Opravdanost Projekta | Idejni projekat sa studijom opravdanosti završetka izgradnje P.K. „Drmno” za projektovani kapacitet od 6,5 miliona t uglja godišnje i povećanje kapaciteta na 9x106 t uglja godišnje, Rudarsko-geološki fakultet Beograd, 2004. |
|  | Detaljna specifikacija Projekta | U okviru tenderske dokumentacije izrađene za potrebe pribavljanja ponuda od strane potencijalnih ponuđača, RGF, EPS 2005. data je detaljna specifikacija potrebnih tehničkih karakteristika |
|  | Ugovaranje realizacije Projekta | Septembar 2006 (U toku je ugovaranje projekta za završetak bagera sa MANTAKRAF-om, transportera sa trakom sa GOŠOM i odlagača sa KRUPP-om, tender za nabavku sistema za napajanje je ponovljen.) |
|  | Izgradnja Projekta | 24 meseca |
| Obim ulaganja | 60.000.000,00 evra |
| Izvor finansiranja | Sopstvena sredstva EPS-a |
| Neto sadašnja vrednost (NPV); Stopa povraćaja kapitala (IRR) | NPV = 502,7 miliona evra.; IRR = 14,1%, |
| Uticaj Projekta na životnu sredinu | Idejni projekat sa studijom opravdanosti završetka izgradnje P.K. „Drmno” za projektovani kapacitet od 6,5 miliona t uglja godišnje i povećanje kapaciteta na 9 miliona t uglja godišnje. Analiza uticaja površinskog kopa „Drmno” na životnu sredinu , Rudarsko-geološki fakultet Beograd, 2004. |

### 1.3.2.	Projekti u Rudarskom basenu „Kolubara”

Dostizanje projektovanog kapaciteta površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”. ─ Površinski kop ,,Tamnava-Zapadno polje” je poslednji otvoreni kop u kolubarskom ugljenom basenu. Namena ovog kopa bila je da snabdeva ugljem TE-TO „Kolubara B” (6,6 miliona t uglja), ukupne snage 600 MW, dok je ostatak uglja bio predviđen za snabdevanje TOET-a. S obzirom na izmene u Glavnom rudarskom projektu i na zastoj u izgradnji TE-TO „Kolubara B”, proizvodnja uglja sa površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” koristi se isključivo za potrebe TE „Nikola Tesla” u Obrenovcu.

Investiciona ulaganja zbog poznatih okolnosti tokom 90-ih godina nisu završena, tako da se na površinskom kopu „Tamnava-Zapadno polje” proizvodnja ostvaruje sa tri sistema: dva jalovinska i jednim sistemom na uglju. Za dostizanje projektovanog kapaciteta na otkopavanju otkrivke (22 miliona m3 otkrivke i 11,8 miliona m3 međuslojne jalovine godišnje), pored već nabavljenog transportnog sistema širine B=2000 mm (Poljski kredit), u proceduri je i nabavka novog BTO sistema (transporteri širine traka B=2000 mm), iz EBRD-KfW kredita. Takođe, u okviru ovog kredita predviđena je i nabavka raspodelnih uređaja koji će omogućiti selektivni rad na eksploataciji uglja.

Imajući u vidu složene tehnološke i ležišne uslove:

- veliku raslojenost ugljenog sloja posebno u zapadnom delu kopa sa usložnjenjem daljim napredovanjem kopa ka jugu. Sve etaže na uglju su mešovite (ugalj i međuslojna jalovina);

- veliku varijaciju kvaliteta uglja po visini ugljenog sloja;

- potrebu za uvođenjem sistema za upravljanje kvalitetom uglja;

potrebno je još jednom razmotriti i verifikovati potrebne kapacitete opreme na otkopavanju uglja kako bi se mogao očekivati projektovani kapacitet. U tabeli 1.8 prikazani su osnovni podaci o Projektu nabavke novog BTO sistema.

Tabela 1.8. Osnovni podaci o Projektu nabavke novog BTO sistema

| Projekat | Nabavka novog BTO sistema za površinski kop „Tamnava-Zapadno polje” |
| --- | --- |
| Komponente Projekta | Nabavka novog rotornog bagera kapaciteta 6 600 m3/h, sistem od 5 transportera sa gumenom trakom širine 2000 mm, sa frekventnom regulacijom, završetak odlagača A2RsB 8500, sistem za napajanje električnom energijom i dve raspodelne stanice |
| Lokacija | Tamnava-zapadno polje, PD RB Kolubara, SO Lajkovac |
| Namena | Otkopavanje otkrivke na P.K. „Tamnava-zapadno polje” |
| Cilj | Stvaranje preduslova za postizanje projektovanog kapaciteta od 12 miliona t uglja godišnje na P.K. „Tamnava-zapadno polje” |
| Dinamika realizacije | Opravdanost Projekta | Investicioni program izgradnje „Tamnava-zapadno polje” EPS, 1987. Emergency Mining Investment Programme – Feasibility Study, Lausitzer Braunkohle AG, 2002. |
|  | Detaljna specifikacija Projekta | U okviru tenderske dokumentacije otkupljene za potrebe pribavljanja ponuda od strane potencijalnih ponuđača |
|  | Ugovaranje realizacije Projekta | Ugovorena je isporuka bagera od strane KRUPP-a, u toku je ugovaranje projekta za transportera sa FAM-om, završetak odlagača je ugovoren sa TAKRAFF-om. |
|  | Izgradnja Projekta | 36 meseci |
| Obim ulaganja | 67.860.000,00 evra |
| Izvor finansiranja | Međunarodne finansijske institucije (EBRD i KFW) |
| Tip finansiranja | Meki kredit i donacija |
| Uticaj Projekta na životnu sredinu | Environmental Impact Assessment - Tamnava West Field, Harres Pickel, 2001 |
| Kratak prikaz potencijalnih problema | Kašnjenje u ugovaranju BTO sistema, nerešeni problemi vezani za eksproprijaciju, nerešeni problemi vezani za odbranu kopa od površinskih i podzemnih voda. |

Proširenje granica površinskog kopa „Polje D” . ─ Površinski kop „Polje D” po projektnoj dokumentaciji treba da ostvaruje nivo proizvodnje od 13 miliona t uglja godišnje do 2010. godine i 6 miliona t uglja u poslednjoj godini. Proširenjem granica površinskog kopa „Polje D” uskladila bi se usvojena dinamika razvoja površinskih kopova i omogućio bi se kontinuitet proizvodnje uglja za potrebe TE „Nikola Tesla”, a pored toga oslobodile bi se velike količine uglja za dalju eksploataciju u okviru „Polje E” i „Tamnava-Južno polje”.

Kod sagledavanja površinskog kopa „Polje D” bitne su dve činjenice:

- odustajanjem od iseljenja groblja u Vreocima smanjene su projektovane granice eksploatacije iz Glavnog rudarskog projekta i umanjene eksploatacione količine uglja za oko 40 miliona t;

- godišnja proizvodnja uglja znatno prevazilazi projektovane količine, a time se skraćuje vek eksploatacije na ovom kopu (prosečna godišnja proizvodnja poslednjih 5 godina je 14,35 miliona t uglja godišnje). Kako je ovaj kop oslonac proizvodnje, sigurno se može očekivati da će se i u narednom periodu ovaj trend nastaviti.

Upravo ovi razlozi, kao i nemogućnost da drugi površinski kopovi do tog vremena dostignu projektovani kapacitet („Polje B” ne može dostići projektovanih 3 miliona t uglja u dužem periodu zbog problema sa klizištem; Otvaranje površinskog kopa „Veliki Crljeni” kasni nekoliko godina; Projektovani kapacitet površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” zbog kašnjenja u nabavci novog BTO sistema, kao i kašnjenja u završetku izgradnje objekata zaštite od voda ne može dostići projektovanih 12 miliona t uglja, a sa površinskog kopa „Polje E” koji treba da predstavlja zamenski kapacitet za „Polje D” nije realno očekivati proizvodnju do 2015. godine), nametnuli su potrebu za proširenjem granica površinskog kopa „Polje D” na zapad. U okviru proširenog dela nalazi se dodatnih 55 miliona t uglja sa koeficijentom otkrivke koji je manji od 2. Sa preostalim rezervama u okviru dosadašnje konture preostalo je oko 130 miliona t uglja, odnosno proizvodnja uglja na ovom kopu bi se produžila do 2015. godine, čime bi se omogućio kontinuitet u proizvodnji i obezbedilo neophodno vreme za otvaranje zamenskih kapaciteta. U tabeli 1.9 prikazani su osnovni podaci o Projektu proširenja granica površinskog kopa „Polje D”.

Tabela 1.9. Projekat proširenja površinskog kopa „Polje D”

| Projekat | Proširenje granica površinskog kopa „Polje D” |
| --- | --- |
| Komponente Projekta | Proširenje granica za eksploataciju površinskog kopa „Polje D”, izmeštanje groblja, izmeštanje sela Vreoci |
| Lokacija | Polje D, PD RB Kolubara, SO Lazarevac |
| Namena | Obezbeđivanje neophodnih količina uglja za snabdevanje termoelektrana |
| Cilj | Stvaranje preduslova za izgradnju zamenskih kapaciteta i obezbeđenje kontinualnog snabdevanja termoelektrana i deblokada velikih količina uglja koje se nalaze ispod infrastrukturnih objekata (geološke rezerve uglja u zoni MZ Vreoci iznose 570 miliona t) |
| Dinamika realizacije | Opravdanost Projekta | Idejni projekat sa studijom opravdanosti proširenja granica P.K. „Polje D”, Kolubara-Projekt, 2005. |
|  | Detaljna specifikacija Projekta | U okviru idejnog projekta sa studijom opravdanosti proširenja granica P.K. „Polje D”, Kolubara-Projekt, 2005. |
|  | Izgradnja Projekta | 2006. |
| Obim ulaganja | 142.831.000 evra |
| Izvor finansiranja | Sopstvena sredstva, sredstva Republike Srbije |
| NPV; IRR | NPV = 79 milionaevra.; IRR = 14,6%, |
| Uticaj Projekta na životnu sredinu | U okviru idejnog projekta sa studijom opravdanosti proširenja granica P.K. „Polje D”, Kolubara-Projekt, 2005, |
| Kratak prikaz potencijalnih problema | Još uvek su nerešena pitanja vezana za iseljenje sela Vreoca, što je i osnovni uslov svih neophodnih radova. Država treba da finansira raseljavanje sela Vreoci. |

Proširenje granica površinskog kopa „Polje B” i prelazak u “Polje C”. ─ Površinski kop „Polje B” otvoren je 1952. godine i do sada je otkopano skoro 70 miliona t uglja, a u zajedničkoj konturi sa „Poljem C” preostalo je još 29 miliona t uglja, prema jednoj, i 4 miliona t uglja, prema drugoj varijanti. Srednji koeficijent otkrivke u završnoj konturi površinskog kopa koja je usvojena iznosi 1,57 m3/t za prvu i 2,43 m3/t za drugu varijantu.

Rudarsko-geološki fakultet i Energoprojekt u studiji „Proširenje granica za eksploataciju površinskog kopa „Polje B”, prelazak u „Polje C” i povećanje kapaciteta” konstatovali su da stanje u kome se površinski kop „Polje B” nalazi nije na zavidnom nivou, ali se generalno može oceniti da realno postoje uslovi da se ono u relativno kratkom vremenskom periodu, uz dosledno sprovođenje dinamike realizacije predloženih aktivnosti, može znatno popraviti.

Međutim, sada se može konstatovati da planirani radovi nisu realizovani, pre svega, zbog nepremeštanja odlagališta na lokaciju „Polja D”, zatim zbog kašnjenja u revitalizaciji bagera SRs 1200, kao i da zbog postojanja klizišta nije realizovana projektovana dinamika. U dogledno vreme neće biti dostignuta projektovana proizvodnja od 3 miliona t uglja godišnje. U tabeli  1.10 prikazani su osnovni podaci o Projektu proširenja granica površinskog kopa „Polje B”.

Tabela 1.10. Projekat povećanja kapaciteta površinskog kopa „Polje B” i prelazak u „Polje C”

| Projekat | Povećanje kapaciteta P.K. „Polje B” i prelazak u „Polje C” |
| --- | --- |
| Komponente Projekta | Proširenje granica za eksploataciju P.K. “Polje B”, prelazak u „Polje C” i povećanje kapaciteta |
| Lokacija | Polje B, PD RB Kolubara, SO Lazarevac |
| Namena | Povećanje kapaciteta P.K. „Polje B” i proširenje eksploatacionih granica |
| Cilj | Obezbeđenje neophodnih količina uglja za stabilno snabdevanje termoelektrana |
| Dinamika realizacije | Opravdanost Projekta | Idejni projekat sa studijom opravdanosti proširenja P.K. „Polje B” na kapacitet od 3 miliona t uglja godišnje, RGF i ENTEL, Beograd, 2002. |
|  | Detaljna specifikacija Projekta | U okviru Idejnog projekta sa studijom opravdanosti proširenja P.K. „Polje B” na kapacitet od 3 miliona t uglja godišnje, RGF i ENTEL, Begrad, 2002. |
|  | Ugovaranje realizacije Projekta | 2003. |
|  | Izgradnja Projekta | 2002–2006. prema projektnim rešenjima projektovana proizvodnja od 3 miliona t uglja trebalo je da se dostigne 2006. godine |
| Obim ulaganja | 42.600.000 evra |
| Izvor finansiranja | Sopstvena sredstva |
| Tip finansiranja | Krediti |
| NPV; IRR | NPV = 19 miliona evra.; IRR = 16,4%, |
| Uticaj Projekta na životnu sredinu | U okviru Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti proširenja P.K. „Polje B” na kapacitet od 3 miliona t uglja godišnje, RGF i ENTEL, Begorad, 2002. |
| Kratak prikaz potencijalnih problema | Kašnjenje u revitalizaciji bagera SRs 1200 i njegovo nepremeštanje sa „Polja D” na „Polje B”, kao i postojanje klizišta na unutrašnjem odlagalištu uslovilo je kašnjenje u realizaciji projekta. |

Revitalizacija i nabavka osnovne opreme. ─ U okviru revitalizacije i modernizacije osnovne opreme u Rudarskom basenu „Kolubara” izvršene su ili su u toku sledeće revitalizacije i modernizacije:

- revitalizacija havarisanog bagera SRs 1200, pogonski broj 2 (bager je puštoe u rad 2004. godine);

- nabavka polovnog bagera SRs 1301 u cilju smanjenja zaostatka u otkopavanju jalovine zbog havarije bagera SchRs 1760;

- revitalizacija havarisanog bagera SchRs 1760, pogonski broj 9.

Budući da na površinskom kopu „Polje D” radi 6 rotornih bagera tipa SRs 1200 i da su stari između 30 i 40 godina, neophodna je njihova revitalizacija i modernizacija pre prelaska na novo eksploataciono polje. Kolubara Projekt je tokom 2005. godine izradila „Idejni projekat sa studijom opravdanosti revitalizacije rotornog bagera SRs 1200“. U okviru Studije razmatrane su dve varijante revitalizacije sa orijentacionim ulaganjima od 7 miliona evra, pri čemu je dokazana potpuna opravdanost ove investicije.

U Rudarskom basenu „Kostolac” tokom 2004. godine izvršena je revitalizacija bagera SRs 1300 koji je premešten sa površinskog kopa „Ćirikovac” na površinski kop. „Drmno”. Takođe, na kopu „Drmno” izvršena je modernizacija elektroopreme na većem broju BTO sistema.

U tabelama 1.11. – 1.14. prikazani su detaljniji podaci o navedenim projektima.

Tabela 1.11. Projekat revitalizacije rotornog bagera SRs 1200

| Projekat | Revitalizacija rotornog bagera SRs 1200 (pog. broj 2) |
| --- | --- |
| Komponente projekta | Revitalizacija i modernizacija havarisanog bagera |
| Lokacija | P.K. „Polje D”, RB „Kolubara” |
| Namena | Otkopavanje uglja i jalovine na P.K. „Polje D” i „Polje E” |
| Cilj | Osposobljavanje havarisanog bagera za otkopavanje uglja i jalovine |
| Opravdanost projekta | Hitan investicioni program u rudarstvu ( Republika Srbija) industrijska studija, Lausitzer Braunkohle AG, decembar 2002. |
| Detaljna specifikacija projekta | VEAG POWER CONSULT, NEMAČKA |
| Ugovaranje realizacija projekta | Investitor EPS ugovorio sa FAM Magdeburg, Korisnik kredita JP RB Kolubara, Kolubara Metal bio glavni podizvođač FAM-a u Republici Srbiji |
| Izgradnja projekta | decembar 2002 – januar 2004. |
| Obim ulaganja | 7.850.000 evra |
| Izvor finansiranja | Kredit Vlade Nemačke, banka za realizaciju kredita - KFW |
| Kratak prikaz potencijalnih problema | Kratak rok, nepoznata količina radova na regeneraciji (pretpostavljena) u vreme ugovaranja |

Tabela  1.12. Projekat nabavke polovnog rotornog bagera SRs 1301

| Projekat | Kupovina polovnog rotornog bagera SRs 1301 (pog. broj 10) |
| --- | --- |
| Komponente projekta | Preseljenje rotornog bagera SRs 1301 sa kopa Nochten (Vat tenfall) na „Polje D” Kolubara – demontaža, transport i montaža u Zeokama |
| Lokacija | „Polje D” RB „Kolubara” |
| Namena | Rad na iskopu jalovina na „Polju D” |
| Cilj | Umanjivanje zaostatka u iskopu jalovine nastalog havarijom bagera SchRs 1760 (pog. broj 9) |
| Detaljna specifikacija projekta | Projekat demontaže, demontaža i preseljenje, izveštaji stručnih timova za čeličnu konstrukciju i mašinsku opremu, projekat montaže i montaža |
| Ugovaranje realizacija projekta | JP RB „Kolubara” je kupio bager u viđenom stanju na kopu Nochten i ovlastio Kolubaru Metal d.o.o. da preseli i montira bager. Zbog evropskih radnih dozvola Kolubara Metal d.o.o. je ugovorila sa MAN TAKRAF demontažu i transport uz nadzor iz Kolubare Metal. |
| Izgradnja projekta | april 2006 – maj 2007. |
| Obim ulaganja | 6.200.000 evra sa elektroopremom |
| Izvor finansiranja | Sredstva RB „Kolubara” d.o.o. |
| Kratak prikaz potencijalnih problema | Kratak rok, nepoznat nivo regeneracije (pretpostavljen) u vreme ugovaranja, nova elektrooprema (frekventno upravljanje) |

Ostali programi. –- U okviru „ostalih” programa treba napomenuti rešavanje problema odvodnjavanja površinskih kopova. Naime, jedan od osnovnih problema koji je izražen na P.K. „Tamnava-Zapadno polje” je problem odbrane kopa od površinskih i podzemnih voda. Iz sredstava donacija KfW banke (400.000 evra) radi se hidrogeološki model površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”, koji će poslužiti kao podloga za izradu projekta odvodnjavanja (Projekat radi Institut Jaroslav Černi) i Projekta za rekultivaciju terena.

Tabela 1.13. Projekat sanacije rotornog bagera SchRs 1760

| Projekat | Sanacija rotornog bagera SchRs 1760 (pog. broj 9) |
| --- | --- |
| Komponente projekta | Izrada projekta demontaže i demontaža havarisanog bagera na licu mesta, a zatim i transport na montažni plac u Zeoke. Detaljna defektaža i odlučivanje šta se može upotrebiti, šte se mora sanirati, a šta mora da se izradi novo. Sanacija i izrada nedostajućih pozicija. Projekat montaže i montaža bagera. |
| Lokacija | „Polje D”, Kolubara |
| Namena | Vraćanje najvećeg rotornog bagera u prvobitno stanje sa poboljšanjima u elektroopremi |
| Cilj | Povratak „Polja D” i RB „Kolubare” na proizvodne kapacitete pre havarije |
| Detaljna specifikacija projekta | Projekat demontaže, demontaža, transport, izveštaji stručnih timova za čeličnu konstrukciju i mašinsku opremu, izrada i sanacija, projekat montaže i montaža |
| Ugovaranje realizacija projekta | JP RB „Kolubara” je ugovorila projekat demontaže, demontažu i transport bagera sa Kolubarom Metal d.o.o. Takođe, Kolubara Metal d.o.o. će zajedno sa ThyssenKrupp (proizvođačem) izvršiti detaljnu defektažu. Krupp će biti odgovaran i za elektroopremu. Kolubara Metal d.o.o. će izraditi i sanirati potrebne delove konstrukcije i mašinske opreme (osim reduktora radnog točka) i izvršiti montažu bagera. |
| Izgradnja projekta | februar 2006 – novembar 2007. |
| Obim ulaganja | 11.000.000 evra |
| Izvor finansiranja | Osiguranje i manjim delom sredstva RB „Kolubara” d.o.o. |
| Kratak prikaz potencijalnih problema | Nepoznati uslovi pri demontaži zbog havarisane konstrukcije, kratak rok, nepoznat nivo regeneracije (pretpostavljen) u vreme ugovaranja, nova elektrooprema (frekventno upravljanje) |

Tabela 1.14. Projekat revitalizacije bagera SRs 1300

| Projekat | Revitalizacija bagera SRs 1300 (pog. broj 13) |
| --- | --- |
| Komponente projekta | Revitalizacija i modernizacija bagera sa zamenom pogonskih sistema, kompletne elektroopreme i AKZ zaštitom |
| Lokacija | Površinski kop „Drmno”, Kostolac |
| Namena | Preseljenje bagera sa P.K. „Ćirikovac” na P.K. „Drmno” za otkopavanje uglja i jalovine na ovom kopu |
| Cilj | Povećanje kapaciteta na P.K. „Drmno” |
| Detaljna specifikacija projekta | Tenderska dokumentacija Revitalizacije i modernizacije sistema, ETF, RGF, 2003. |
| Ugovaranje realizacija projekta | P.K. „Kostolac” je ugovorio inženjering i izvođenje radova sa firmom GOŠA |
| Izgradnja projekta | Novembar 2004. |
| Obim ulaganja | 5.000.000 evra |
| Izvor finansiranja | Sopstvena sredstva |

U toku je izrada Glavnog rudarskog projekta P.K. „Drmno” za kapacitet od 9 miliona t uglja godišnje. Takođe, za ovaj kop je urađena Tehno-ekonomska analiza izrade ekrana na površinskom kopu „Drmno”.

U toku je ugovaranje „Idejnog programa sa studijom opravdanosti uvođenja sistema za operativno upravljanje i kontrolu kvaliteta uglja na tamnavskim površinskim kopovima” čime će se omogućiti nabavka i uvođenje sistema praćenja kvaliteta uglja na relaciji kopovi – termoelektrane, a time efikasnije i racionalnije korišćenje uglja kao energetskog resursa.

### 1.3.3.	Strateški programi obnavljanja rezervi uglja i rezervacije prostora

Predviđeni programi podrazumevaju analizu geoloških istražnih radova i podataka u ugljenim basenima Kolubare i Kostolca, kako bi se utvrdili programi geoloških istražnih radova u kompletnom prostoru ugljenih basena, dakle i van postojećih eksploatacionih polja. Nosilac strateških programa će biti Elektroprivreda Srbije, a nadležno ministarstvo neće izdavati odobrenja za istraživanje drugim licima na prostoru ugljenih basena Kolubare i Kostolca dok takve odluke ne usaglasi sa strateškim dokumentima EPS-a, Dugoročnim programima eksploatacije Kolubarskog i Kostolačkog ugljonosnog basena koji se nalaze u fazi izrade i odgovarajućim prostornim planovima za ove basene koji se takođe rade, i delom će biti završeni tokom 2007. godine.

U cilju bilansiranja rezervi uglja za Kolubarski ugljonosni basen u planu za 2007. godinu je izrada Elaborata o rezervama uglja a paralelno sa tim i izrada projekata geoloških istraživanja ili odgovarajuće studijske dokumentacije za perspektivna polja, „Polje Radljevo“ i „Polje Zvizdar“ i „Šopić-Lazarevac“. Finalni dokument, koji će objediniti sirovinsku bazu Kolubarskog basena sa tehnoekonomskom analizom eksploatacije uglja na ovom prostoru treba da bude deo studije tehnoekonomske analize celog mineragenetskog resursa Kolubarskog basena, koja je sastavni deo strateških planova EPS-a za 2007. godinu.

U strateškim planovima EPS-a postoji interes za istočni deo Kostolačkog basena pa se u tom pravcu planiraju, tokom 2007.godine, studijska razmatranja o ugljonosnosti ovog dela basena. Započeta je izrada studije ugljonosnosti zapadnog dela Kostolačkog basena koja treba da po svom završetku predstavlja podlogu za odgovarajuće projekte geoloških istraživanja na ovom prostoru a sve u cilju dobijanja rudarsko-tehničke dokumentacije kao osnove za dalju eksploataciju uglja u kostolačkom basenu.

## 1.4.	Programi i projekti novih i/ili zamenskih kapaciteta za proizvodnju uglja

U okviru programa planiranja zamenskih kapaciteta u Rudarskom basenu „Kolubara” u toku je izrada Glavnog rudarskog projekta površinskog kopa „Veliki Crljeni”, a završena je Studija opravdanosti otvaranja površinskog kopa „Polje E”. U okviru razmatranja mogućih kapaciteta za snabdevanje ugljem buduće termoelektrane „Kolubara B” u planu su „Tamnava-južno polje” i polje „Radljevo”.

U PD “Kostolac” trenutno je u fazi izrada Dugoročnog programa razvoja eksploatacije uglja u ovom lignitskom basenu. Prema predloženim rešenjima tokom 2009. biće obustavljena eksploatacije na površinskim kopovima „Klenovnik” i “„Ćirikovac”, a razmatra se mogućnost povećanja kapaciteta površinskog kopa „Drmno” sa sada planiranih 9 na 12 miliona t uglja godišnje nakon 2012. godine.

Površinski kop „Veliki Crljeni” planiran je da se izgradi kao zamenski kapacitet za površinski kop „Tamnava-Istočno polje“ i kao prelazna faza za otvaranje površinskog kopa „Tamnava-Južno polje“. Analizirano je više varijanti ograničenja ali je zbog guste naseljenosti, kao i infrastrukturnih objekata ograničeno ukupno 30 miliona t uglja sa koeficijentom otkrivke 0,64. Pri tome posebno treba naglasiti da se u okviru otkrivke nalaze velike količine kvalitetnog šljunka koji svakako predstavlja sirovinu koja se može kvalitetno valorizovati.

Izgradnja samog površinskog kopa „Veliki Crljeni” bila je predviđena za period od 2008. do 2009. godine, a projektovani kapacitet proizvodnje od 7 miliona t uglja godišnje da se postigne tokom 2012. godine. Međutim, zbog kašnjenja na radovima vezanim za izmeštanje reke Kolubare otvaranje kopa je odloženo. Osnovne aktivnosti koje se nalaze na kritičnom putu izgradnje površinskog kopa „Veliki Crljeni” su: izmeštanje reke Kolubare u dužini od 5,85 km, izgradnja transportno-tehnološkog mosta na izmeštoeoj reci Kolubara, demontaža tri dalekovoda 35 kV Istok u ukupnoj dužini 8,76 km i montaža tri nova dalekovoda između istočne granice kopa i Ibarske magistrale u dužini 5,49 km, eksproprijacija 173,3 ha i 47 domaćinstava, prenos i montaža osnovne opreme sa površinskih kopova „Tamnava-Istočno polje” i „Tamnava-Zapadno polje”. Osnovi podaci o projektu prikazani su u tabeli  1.15.

Tabela 1.15. Projekat izgradnje P.K. „Veliki Crljeni”

| Projekat | Izgradnja P.K. „Veliki Crljeni” |
| --- | --- |
| Komponente Projekta | Izgradnja P.K. „Veliki Crljeni” (regulacije reke Kolubara, izgradnja tehnološkog mosta, izmeštanje dalekovoda, revitalizacije opreme sa P.K. „Tamnava-istočno polje” i dr.) |
| Lokacija | Veliki Crljeni, Vreoci, RB Kolubara, SO Lazarevac |
| Namena | Otvaranja P.K. „Veliki Crljeni” |
| Cilj | Stvaranje preduslova za otvaranje P.K. ”Veliki Crljeni” |
| Dinamika realizacije | Opravdanost Projekta | Idejni projekat sa studijom opravdanosti izgradnje površinskog kopa „Veliki Crljeni”, Rudarsko-geološki fakultet Beograd, 2004. |
|  | Detaljna specifikacija Projekta | U okviru idejnog projekta sa studijom opravdanosti i Glavnog rudarskog projekta čija je izrada u toku (Kolubara Projekt) |
|  | Ugovaranje realizacije Projekta | U toku je izrada Glavnog rudarskog projekta eksploatacije na P.K. „Veliki Crljeni” |
|  | Izgradnja Projekta | Otvaranje 2008. |
| Obim ulaganja | 28.000.000,00 evra |
| Izvor finansiranja | Sopstvena sredstva RB Kolubara |
| NPV; IRR | NPV = 135,2 miliona evra. IRR = 44,4% |
| Uticaj Projekta na životnu sredinu | Idejni projekat sa studijom opravdanosti izgradnje površinskog kopa „Veliki Crljeni” , Rudarsko-geološki fakultet Beograd, 2004 – knjiga br.2 Analiza uticaja P.K. „Veliki Crljeni” na životnu sredinu, Rudarsko-geološki fakultet Beograd, 2004. |
| Kratak prikaz potencijalnih problema | Kašnjenje u regulaciji reke Kolubare uslovljava kašnjenje navedenog projekta |

Površinski kop „Polje E" planiran je da se izgradi kao zamenski kapacitet za površinski kop „Polje D”. Ograničenje površinskog kopa izvršeno je u tri varijante prema položaju značajnih infrastrukturnih objekata (pruga Beograd–Bar, industrijski objekti „Kolubara-Prerade”, „Kolubare-Metal”, „Gas-Beton”, izmeštoeog toka reke Peštan) i spoljašnjeg odlagališta „Istočna-kipa”, formiranog prilikom otvaranja površinskog kopa „Polje D”.

Izabrana je Varijanta I ograničenja površinskog kopa kao najracionalnija sa mogućnošću proširenja zapadne granice površinskog kopa posle 2039. godine. U ekonomsku analizu ušlo se sa dve podvarijante. Prva koja zadržava deo transportera B=1400 mm, dok se kod druge svi ovi transporteri zamenjuju sa transporterima B=1600 mm. Ekonomska ocena pokazuje da je cena koštanja uglja za prvu varijantu 7 evra/t za prvu podvarijantu, dok je za drugu podvarijantu ona 7,5 evra/t. Kod druge varijante ograničenja kopa cena uglja je 8,5 evra/t za prvu podvarijantu, a za drugu 9 evra/t. Velika razlika u ceni za prvu i drugu varijantu nastala je zbog vrednosti Industrijskih objekata (Metal, Prerada, Gasbeton, Staklenik) čija vrednost dostiže 95 miliona evra. Osnovnu opremu za eksploataciju uglja i jalovine predstavlja postojeća oprema koja već radi na površinskim kopovima polja „D” i „B"”. Jalovina i ugalj biće otkopavani sa 9 sistema. Ograničenje površinskog kopa obrađeno je u dve varijante počev od istočne granice. Takođe su obrađene i dve varijante otvaranja. Varijanta I otvaranja podrazumeva otvaranje kopa od južne granice kopa sa napredovanjem fronta radova ka severu, a Varijanta II otvaranja podrazumeva otvaranje površinskog kopa od postojećeg useka otvaranja „Polja D” (istočna granica površinskog kopa) i paralelnim napredovanjem fronta rudarskih radova ka zapadu.

Izabrana je Varijanta II otvaranja površinskog kopa. Prednosti izabrane varijante su: veća proizvodnja uglja u 2011-oj i u 2012-oj godini (kasnija dinamika je ista), potrebno je nabaviti manje novih transportera, daleko sporija dinamika raseljavanja gusto naseljenog dela M.Z. Zeoke, godinu dana kasnije potrebno je izmestiti reku Peštan, put Vreoci–Aranđelovac i prugu Vreoci–Rudovci, kontinuirani nastavak eksploatacije nakon završene I faze eksploatacije (2016. godine), daleko veća sigurnost prilikom otkopavanja slojevitih etaža (moguđnost da bageri napreduju suprotno od pada slojeva) i dr.

Kapacitet površinskog kopa je 12 miliona t uglja i 43,5 miliona m3 jalovine počev od 2017. godine. Eksploatacija uglja traje do 2039. godine po varijanti I ograničenja, odnosno 2048. godine po varijanti II ograničenja. Osnovni podaci o projektu prikazani su u tabeli  1.16.

Tabela 1.16. Projekat izgradnje površinskog kopa „Polje E”

| Projekat | Izgradnja P.K. „Polje E” |
| --- | --- |
| Komponente Projekta | Izgradnja P.K. „Polje E” (regulacija reke Peštan, izmeštanje naselja, puteva, industrijskih objekata, otvaranje kopa) |
| Lokacija | Zeoke, Vreoci, RB Kolubara, SO Lazarevac |
| Namena | Otvaranja P.K. „Polje E” |
| Cilj | Stvaranje preduslova za otvaranje P.K. „Polje E” kao zamenskog kapaciteta (12 miliona t uglja godišnje) za P.K. „Polje D” |
| Dinamika realizacije | Opravdanost Projekta | Studija – Izbor ograničenja i otvaranja površinskog kopa „Polje E” za kapacitet od 12 miliona t uglja, Kolubara Projekt Lazarevac, jun 2005. |
|  | Detaljna specifikacija | U okviru studije Izbor ograničenja i otvaranja površinskog kopa „Polje E” za kapacitet od 12 miliona t uglja (Kolubara Projekt) |
|  | Izgradnja | Otvaranje 2008, proizvodnja uglja 2011. |
| Obim ulaganja | 322.000.000,00 evra |
| Izvor finansiranja | Sopstvena sredstva RB Kolubara, strani krediti |
| NPV; IRR | NPV = 100 miliona evra. IRR = 11,8% |
| Uticaj Projekta na životnu sredinu | Poglavlje u okviru studije Izbor ograničenja i otvaranja površinskog kopa „Polje E” za kapacitet od 12 miliona t uglja – Kolubara Projekt Lazarevac, jun 2005. |
| Kratak prikaz potencijalnih problema | Sa izradom dokumentacije kasni, nerealno kratko vreme za izmeštanje reke Peštan, pruge i puta, u prvih pet godina ne može obezbediti da P.K. „Polje E" bude zamenski kapacitet za P.K. „Polje D" (12 miliona t), potrebno vreme za predodvodnjavanje međuslojne izdani. |

Mogući kapaciteti za snabdevanje ugljem TE „Kolubara B” su dva površinska kopa – „Tamnava–Južno polje” i „Radljevo”.

„Tamnava–Južno polje”. –- Budući površinski kop „Tamnava–Južno polje” obuhvata prostor delova ležišta polje „G”, „F” i Šopić. Prostire se južno od površinskih kopova „Tamnava–Istočno polje” i „Veliki Crljeni”. Preko eksploatacionog područja ovog površinskog kopa protiču reke Kolubara, Peštan, Lukavica i Vraničina, prolaze značajni infrastrukturni objekti, magistralni put M-22 (Beograd–Gornji Milanovac), regionalni put Lajkovac–Obrenovac i dve trase dalekovoda napona 110 kV i tri trase dalekovoda napona 35 kV.

Danas postoje dva scenarija otkopavanja „Južnog polja” – sa izmeštanjem pruge Beograd–Bar i ostalih infrastrukturnih objekata i bez njihovog izmeštanja. Okonturenje bez izmeštanja infrastrukturnih objekata dato je u okviru Dugoročnog programa razvoja eksploatacije u kolubarskom ugljenom basenu, RI 2002, i Idejnnog projekta sa studijom opravdanosti izgradnje površinskog kopa „Veliki Crljeni”, RGF, 2004, dok su u okviru studije Opravdanost dislokacije kapitalnih infrastrukturnih objekata u funkciji eksploatacije uglja u kolubarskom basenu, Jaroslav Černi i CIP, 2005, obrađene obe varijante.

Preduslov za primenu druge varijante je razrešavanje pitanja vezanih za otkup zemljišta i preseljenje grada Vreoci. Radovi su u toku sa određenim pozitivnim rezultatima. Ekonomska analiza je pokazala punu opravdanost dislokacije infrastrukturnih objekata, jer se time oslobađaju znatne količine uglja veoma dobrog kvaliteta sa malim koeficijentom otkrivke.

Projektovani kapacitet prevazilazi potrebe snabdevanja TE-TO „Kolubara B”, ali višak kapaciteta može biti korišćen za potrebe TE „Nikola Tesla”.

Osnovna prednost ove varijante je u brzini primene – pripremni radovi su već otpočeli i prve količine uglja sa površinskog kopa „Veliki Crljeni“ se mogu očekivati početkom 2008. godine a prelazak na drugu fazu – površinski kop „Južno polje“ – početkom 2013. godine.

Specifičnost ovog budućeg površinskog kopa je da je to sinklinalni tip ležišta, koji karakteriše velika dubina zaleganja uglja (270 m) koja onemogućava formiranje unutrašnjeg odlagališta, pa se koriste smeštajni prostori na spoljašnjim odlagalištima. Za spoljašnje odlagalište biće korišćen prostor unutrašnjeg odlagališta „Tamnava–Istočno polje”, „Tamnava–Zapadno polje” i unutrašnjeg odlagališta „Veliki Crljeni” i dalje „Polja G”, s tim što će se materijal odlagati i preko „horsta”. Takođe, ugalj se nalazi u okviru tri sloja (povlatni, glavni i podinski), koji imaju različite vrednosti kvaliteta uglja (od 5800 kJ/kg za povlatni do 9400 kJ/kg za podinski ugalj), što će zahtevati kontrolisano otkopavanje u cilju homogenizacije uglja.

Radljevo. ― Ležište „Radljevo” sa severa, istoka i juga ograničeno je isklinjenjem ugljenog sloja, dok je sa istoka granica površinski kop „Tamnava–Zapadno polje”.

Ograničenja vezana za primenu ove varijante leže u nedostatku osnovne projektne dokumentacije. Aktivnosti na pripremi dokumentacije su prekinute pre razvoja dugoročnog plana za razvoj kolubarskog basena, tako da u ovom trenutku postoje samo preliminarni geološki izveštaj, čiji se završetak očekuje sredinom sledeće godine.

Osnovna prednost ovog kopa leži u značajno nižim troškovima otkupa zemljišta, dok je glavni nedostatak – složena struktura slojeva uglja sa velikim brojem proslojaka, zbog kojih je neohnodno angažovanje velikog broja otkopnih i pomoćnih mašina kako bi se dobio traženi kapacitet i kvalitet.

Investiciona ulaganja za proizvodnju uglja od 7,1 milion t sa srednjom toplotnom moći 6700 kJ/kg tokom radnog veka rudnika (oko 35 godina) iznose oko 240 miliona evra (troškovi otkupa zemljišta su niži, ali su troškovi za nabavku opreme viši).

Neophodno je da se ubrza izrada Investiciono-projektne dokumentacije u narednom periodu.

## 1.5.	Zaključak

Usvojena Strategija definisala je rast energetskih potreba i proizvodnje električne energije uz povećano učešće domaćih energetskih izvora. Rast proizvodnje električne energije iz termoelektrana do 2012. godine, po usvojenoj Strategiji, očekuje se kroz veće iskorišćenje remontovanih blokova, a površinski kopovi imaju zadatak da obezbede dugoročno i pouzdano snabdevanje termoblokova ugljem.

U rudarskom basenu Kostolac u toku je proces podizanja godišnjeg kapaciteta površinskog kopa „Drmno” sa 6.5 na 9 miliona t uglja godišnje. Sve aktivnosti na podizanju pomenutog kapaciteta teku po planu – u toku je ugovaranje opreme sa izabranim isporučiocima za novi BTO sistem, radovi na izradi raspodelnog bunkera su pri kraju, kop se tehnološki širi ka zapadnoj granici, preduzete su aktivnosti na izradi Glavnog rudarskog projekta, Projekta istražnih geoloških radova (za potrebe inoviranja Elaborata o geološkim rezervama i kvalitetu uglja i obezbeđenju podloga za izradu hidrodinamičkog modela podzemnih voda). Površinski kopovi „Klenovnik” i „Ćirikovac” po projektnim rešenjima trebalo bi da prestanu sa radom 2009. godine i planiraju se aktivnosti na rekultivaciji degradiranog terena i obezbeđenja prostora za smeštaj pepela i šljake iz termoelektrana u otkopani prostor.

U rudarskom basenu „Kolubara” situacija je, međutim, znatno delikatnija. Naime, neki kopovi su završili eksploataciju („Tamnava–Istočno polje”), neki se bliže kraju („Polje D”), a zamenski kapaciteti nisu otvoreni (uz brojna nerešena pitanja), odnosno neki od kopova ne mogu da ostvare maksimalnu godišnju projektovanu proizvodnju uglja.

Dostizanje kapaciteta od 12 miliona t na površinskom kopu „Tamnava–Zapadno polje” zavisi od: montaže novog BTO sistema (radovi na ugovoranju su značajno kasnili i očekuje se da otpočnu narednih meseci), kao i od završetka izgradnje objekata za zašitu kopa od voda reka Kladnice i Dubokog potoka, uz dodatno velike probleme vezane za eksproprijaciju zemljišta, kako bi se kopovi mogli nesmetano dimački dalje razvijati.

Površinski kop „Tamnava–Istočno polje” je iscrpeo sve rezerve u tokom 2006. godine i trenutno su bageri sa ovog kopa angažovani na površinskom kopu „Tamnava–Zapadno polje”. Zamenski kapacitet za ovaj kop (površinski kop „Veliki Crljeni”) kasni sa otvaranjem zato što kasne radova na izmeštanju reke Kolubare.

Površinski kop „Polje B” je u fazi proširenja u drugo geološko polje i neće moći u dogledno vreme da postigne projektovani kapacitet (3 miliona t uglja godišnje). Po projektnoj dokumentaciji u 2005. godini planirani kapacitet je 2 miliona t uglja, a ostvareno je oko 1 milion. Da bi se ostvario potrebni kapacitet, neophodno je da se angažuje dodatna oprema sa površinskog kopa „Polje D”, koju zbog havarija nije bilo moguće angažovati. Tokom 2006. godine pojavio se i dodatni problem vezan za pojavu klizišta na unutrašnjem odlagalištu.

Kada je u pitanju površinski kop „Polje D”, postoje problemi – preseljenja groblja i naselja Vreoci, i ako se oni ne reše, može se očekivati da preostale rezerve površinskog kopa „Polje D” budu otkopane do 2010. godine, a da pri tome ne bude obezbeđen zamenski kapacitet.

Zamenski kapacitet za površinski kop „Polje D” je površinski kop „Polje E”. Da bi se obezbedili kontinuitet rudarskih radova i stabilnost proizvodnje uglja u narednom periodu, potrebno je dinamički uskladiti otvaranje i razvoj površinskog kopa „Polje E”, koji kao zamenski kapacitet treba da ostvaruje godišnju proizvodnju uglja od 12 miliona t. Površinski kop „Polje E” je objekat koji je po mnogim svojim karakteristikama složeniji za otvaranje i eksploataciju nego bilo koji do sada otvoreni kop u lignitskim basenima Srbije. Planirani period otvaranja i izgradnje trajaće znatno duže od 3 godine, zato što je dubina kopa preko 250m, koeficijent otkrivke u prvih 10 godina je preko 4, velike količine jalovine zbog sinklinalnog ležišta se moraju smestiti na spoljašnja odlagališta, hidrološke prilike su složene, potrebno je izmestiti reku Peštan, postoje mešovite etaže, neophodna je revitalizacija i modernizacija rotornih bagera i dr. Iz tih razloga nije realno da „Polje E” dostigne projektovani kapacitet pre 2015. godine.

Da bi se izbegao deficit u proizvodnji uglja, neophodno je proširiti granice površinskog kopa „Polje D”, ali to podrazumeva iseljenje naselja Vreoci, odnosno velika investiciona ulaganja. Ovo bi bilo prelazno rešenje i dobijanje u vremenu kako bi se otvorio zamenski kapacitet.

Kada su u pitanju kapaciteti za snabdevanje TE „Kolubara B”, treba konstatovati da je neophodno investirati izradu Studije izvodljivosti. Naime, za eksploataciono polje „Radljevo” ne postoji ni osnovna dokumentacija (geološki elaborat, Studija opravdanosti) kako bi se ono razmatralo kao zamenski kapacitet ili eventualno budući kapacitet za TE „Kolubara B”, odnosno ne postoji uporedna tehno-ekonomska studija koja bi ukazala koji od kopova je opravdaniji za eksploataciju („Radljevo” ili „Tamnava–Južno polje”).

# 2.		PODZEMNA EKSPLOATACIJA UGLjA

U ovom poglavlju detaljno su obrazloženi uslovi, način i dinamika reakizacije prioritetnih aktivnosti koje se odnose na rudnike sa podzemnom eksploatacijom uglja, utvrđenih u Strategiji. Stoga su definisani projekti koji će omogućiti tehnološku modernizaciju postojećih rudnika i otvaranje novih, kao i uvođenje novih i ekološki prihvatljivih tehnologija za podzemnu eksploataciju uglja.

## 2.1.	Osnovni podaci o podzemnoj eksploataciji uglja

Strategijom predviđena je sledeća stopa rasta proizvodnje, po scenariju dinamičnog ekonomskog razvoja, iz rudnika sa podzemnom eksploatacijom: 2006. g. – 0,62 miliona t, 2009. g. – 0,81 miliona t, 2012. g.– 1,34 miliona t, 2015. g. – 1,50 miliona t. Strategijom nisu određeni pojedinačni rudnici i njihova proizvodnja u posmatranom periodu.

U tabeli 2.1 prikazana je planirana i ostvarena proizvodnja iz osam rudnika Javnog Preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja (JP za PEU), u periodu 2003–2006. godine.

Tabela  2.1. Planirana i ostvarena proizvodnja iz rudnika JP za PEU (t)

| Godina | Planirana proizvodnja (t/god.) | Ostvarena proizvodnja (t/god.) | Realizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004. | 637.900 | 534.260 | 84 % |
| 2005. | 610.000 | 551.960 | 90 % |
| 2006. | 610.000 | - | - |
| 2006. januar-jun | 283.950 | 247.934 | 87% |

Juna meseca 2004. godine usvojen je Program strateške konsolidacije JP za PEU (Factis). U ovom programu naveden je plan proizvodnje za period 2005–2009. godina, kao i niz mera potrebnih za konsolidaciju preduzeća. Međutim, u periodu 2004–2005. nisu se realizovale mere predviđene Programom, tako da je došlo do odstupanja od planirane proizvodnje, uključujući i druge pokazatelje (izrada kapitalnih prostorija, geološko istraživanje i dr.).

U tabeli 2.2. dat je plan proizvodnje uglja u periodu 2005–2009. godina prema Programu strateške konsolidacije JP za PEU i prema proceni menadžmenta JP za PEU u skladu sa postojećom situacijom.

Tabela  2.2. Plan proizvodnje uglja u periodu 2005–2009. godina (t)

| Godina | Program strateške konsolidacije JP za PEU | Procena menadžmenta JP za PEU |
| --- | --- | --- |
| 2005. | 605 000 | 610 000 |
| 2006. | 605 000 | 610 000 |
| 2007. | 605 000 | 680 000 |
| 2008. | 705 000 | 770 000 |
| 2009. | 880 000 | 855 000 |

Kao što se može videti, u ukupnoj proizvodnji nema većih razlika (najveća je 12% u 2007. godini).

Programom strateške konsolidacije najveći deo predviđenih investicija (2,78 milijardi dinara) namenjen je nabavci opreme za Rembas – jama Strmosten, Soko i Lubnicu. Posle perioda konsolidacije ove investicije bi omogućile dodatno povećanje proizvodnje:

- u rudniku Rembas – jama Strmosten: povećanje za 75 000 t godišnje;

- u rudniku Soko – povećanje za 100 000 t godišnje;

- u rudniku Lubnica – povećanje za 100 000 t godišnje.

Stanje geoloških i eksploatacionih rezervi u aktivnim rudnicima prikazano je u tabeli 2.3.

Tabela 2.3. Stanje geoloških i eksploatacionih rezervi u aktivnim rudnicima

| Kategorija | Geološke rezerve – bilansne (t) | Eksploatacione rezerve (t) |
| --- | --- | --- |
| Vrška Čuka (eksploatacione rezerve 5% gubitka) |
| Elaborat o rezervama uglja ležišta „Mala Čuka”, stanje 31.12.2005. |
| A | 31.470 | 29.896 |
| B | 687.370 | 653.002 |
| C1 | 791.820 | 752.229 |
| A+B+C1 | 1.510.660 | 1.435.127 |
| Ibarski rudnici kamenog uglja |
| Jarando – eksploatacione rezerve 5% gubitka; Elaborat o rezervama uglja ležišta „Jarando”, stanje 31.12.2004. |
| A | - | - |
| B | 941.974 | 894.876 |
| C1 | - | - |
| A+B+C1 | 941.974 | 894.876 |
| Elaborat o rezervama uglja ležišta „Tadenje”, stanje 31.12.2004. |
| A |  |  |
| B | 557.559 |  |
| C1 |  |  |
| A+B+C1 |  | 548.681 |
| REMBAS |
| Strmosten – Elaborat o rezervama uglja ležišta „Strmosten”, stanje 31.12.2003 (overen 2006. godine) |
| A |  |  |
| B | 751.967 |  |
| C1 | 1.758.802 |  |
| A+B+C1 | 2.510.769 | 1.883.076 |
| Senjski rudnik (eksploatacione rezerve 8% gubitka) |
| A | 175.900 |  |
| B | 351.600 |  |
| C1 | 489.200 |  |
| A+B+C1 | 1.016.700 | 935.364 |
| Jelovac – Elaborat o rezervama uglja ležišta „Jelovac”, stanje 31.12.2003 (overen 2006. godine) |
| A | 0 |  |
| B | 499.094 |  |
| C1 | 774.266 |  |
| A+B+C1 | 1.273.360 | 1.083.467 |
| Soko (eksploatacione rezerve 21% gubitka) |
| Elaborat o rezervama uglja rudnika „Soko”, stanje 31.12.2004. |
| A | 443.136 |  |
| B | 16.025.063 |  |
| C1 | 41.887.592 |  |
| A+B+C1 | 58.355.791 | 46.117.880 |
| Bogovina (eksploatacione rezerve 26% gubitka) |
| Elaborat o rezervama uglja rudnika „Bogovina”, stanje 31.12.2004 (overen 2005. godine) |
| A | 56.955 |  |
| B | 1.494.579 |  |
| C1 | 575.205 |  |
| A+B+C1 | 2.126.739 | 1.576.406 |
| Jasenovac (eksploatacione rezerve 33% gubitka) |
| Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mrkog uglja u ležištu „Centralno polje” rudnika „Jasenovac”, stanje 30.06.2004 (overen 2005. godine). |
| A | 339.282 |  |
| B | 1.215.907 |  |
| C1 | - |  |
| A+B+C1 | 1.554.189 | 1.034.029 |
| Lubnica (eksploatacione rezerve 25% gubitka) |
| A | 412.450 |  |
| B | 12.266.480 |  |
| C1 | 991.730 |  |
| A+B+C1 | 13.670.660 | 10.252.995 |
| Štavalj (eksploatacione rezerve 37% gubitka) |
| Elaborat o rezervama uglja Centralnog polja rudnika „Štavalj”, stanje 31.12.2004 (overen 22.12.2005. godine) |
| A | 345.562 |  |
| B | 9.930.607 |  |
| C1 | - |  |
| A+B+C1 | 10.276.169 | 6.473.986 |

Stanje geoloških i eksploatacionih rezervi u ležištima van eksploatacije prikazano je u tabelama 2.4, 2.5,2.6, 2.7.

Ćirikovac.

Tabela  2.4. Bilansne i vanbilansne rezerve (t) (prema Elaboratu o rezervama uglja u ležištu Ćirikovac sa stanjem do 31. 12. 2001. godine)

| Klasa | Kategorija |
| --- | --- |
|  | A | B | C1 | A+B+C1 |
| Bilansne | - | 85.458.000 | 33.537.000 | 118.995.000 |
| Vanbilansne | - | 44.319.000 | 42.842.000 | 87.161.000 |
| UKUPNO | - | 129.777.000 | 76.379.000 | 206.156.000 |

Melnica.

Tabela 2.5. Stanje rezervi uglja u ležištu Melnica prema Bilansu iz 2004. godine (t)

| Klasa | Kategorija |
| --- | --- |
|  | A | B | C1 | A+B+C1 |
| Bilansne | - | 34.780.400 | 4.757.000 | 39.537.400 |
| Vanbilansne | - | - | - | - |
| UKUPNO | - | 34.780.400 | 4.757.000 | 39.537.400 |

Poljana.

Tabela 2.6. Ukupne rezerve mrkolignitskog uglja u ležištu Poljane (t)

| Klasa | Kategorija |
| --- | --- |
|  | A | B | C1 | A+B+C1 |
| Bilansne | - | 48.467.000 | 10.528.000 | 58.995.000 |
| Vanbilansne | - | 2.018.000 | 1.166.000 | 3.184.000 |
| UKUPNO | - | 50.485.000 | 11.694.000 | 62.179.000 |

Aleksinački ugljonosni basen. Ovo ležište uglja predstavlja jedan od veoma bitnih potencijala mrkog uglja u kome se trenutno ne vrši eksploatacija, ali za koje postoji uredno urađena sva rudarska i geološka dokumentacija.

Tabela  2.7. Ukupne rezerve mrkog ugla u Aleksinačkom ugljonosnom basenu (t) prema Bilansu rezervi mineralnih sirovina iz 1994. godine

| Klasa | Kategorija |
| --- | --- |
|  | A | B | C1 | A+B+C1 |
| Bilansne | - | 9.615.000 | 2.705.000 | 12.320.000 |
| Vanbilansne | - | - | - | 15.195.000 |
| UKUPNO | - | - | - | 27.415.000 |

Proizvodnja uglja u 2004. i 2005. godini data je u tabeli 2.8.

Tabela 2.8. Proizvodnja uglja u 2004. i 2005. godini u t.

| Rudnik | 2004. godina | 2005. godina |
| --- | --- | --- |
| Vrška Čuka | 0 | 906 |
| Ibarski rudnici | 72.152 | 65.490 |
| REMBAS | 178.221 | 190.035 |
| Soko | 77.717 | 83.534 |
| Bogovina | 25.498 | 22.666 |
| Jasenovac | 71.100 | 66.950 |
| Lubnica | 48.863 | 54.968 |
| Štavalj | 60.737 | 67.393 |
| JP PEU | 534.288 | 551.942 |

Isporuke uglja JP PEU po sektorima potrošača prikazane su u tabeli 2.9.

Tabela 2.9. Potrošnja uglja u t.

| Rudnik | TE Morava | Industrija | Široka potrošnja | Trgovine | Toplane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004. |
| Vrška Čuka |  | 14.406 |  |  |  |
| Ibarski rudnici | 57.551 | 630 | 650 | 4.680 |  |
| REMBAS | 81.886 |  |  |  |  |
| Soko |  | 8.683 | 9.256 | 47.968 | 9.490 |
| Bogovina |  |  |  |  |  |
| Jasenovac | 28.143 |  |  |  |  |
| Lubnica | 2.897 | 9.828 | 7.932 | 23.882 |  |
| Štavalj |  |  |  |  |  |
| Ukupna isporuka JP za PEU | 170.477 | 77.822 | 50.862 | 142.047 | 31.451 |
| 2005. |
| Vrška Čuka | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 0 |
| Ibarski rudnici | 47.897 | 741 | 481 | 9.714 | 0 |
| REMBAS | 63.017 | 39.911 | 11.232 | 46.354 | 29.940 |
| Soko | 0 | 1.250 | 8.686 | 62.337 | 9.931 |
| Bogovina | 0 | 1.612 | 311 | 3.035 | 1.336 |
| Jasenovac | 27.076 | 833 | 8.031 | 14.637 | 529 |
| Lubnica | 16.418 | 5.658 | 6031 | 26.563 | 0 |
| Štavalj | 0 | 4.335 | 15.494 | 21.451 | 10.147 |
| Ukupna isporuka JP za PEU | 154.408 | 58.415 | 50.266 | 184.091 | 51.883 |

Treba naglasiti da promena stanja zaliha (deponija) nije uzeta u obzir. Ukupne isporuke u 2004. godini su iznosile 0,47 miliona t od proizvedenih 0,53 miliona t, dok je u 2005. godini tržištu isporučeno 0,49 miliona t od proizvedenih 0,55 miliona t.

Na osnovu svega da sada iznetog, tržište kvalitetnog uglja u 2005. godini se može proceniti na 4,03 miliona t. Ovu količinu uglja su tržištu isporučile JP EPS, JP PEU i uvoznici, što je prikazano u tabeli 2.10. i na slici 2.1.

Tabela 2.10. Izvori snabdevanja ugljem

| Isporučilac | Količina u milionima t | Učešće u % |
| --- | --- | --- |
| JP EPS | 2,01 | 50 |
| JP PEU | 0,49 | 12 |
| Uvoz | 1,53 | 38 |
| Ukupno | 4,03 | 100 % |

Slika 2.1. Učešće JP EPS-a, JP PEU i ostalih uvoznika

u snabdevanju ugljem u %.

## 2.2.	Programi i projekti modernizacije, revitalizacije postojećih kapaciteta za proizvodnju uglja, kao i obnavljanje rezervi uglja

Programi i projekti modernizacije i revitalizacije postojećih kapaciteta za proizvodnju uglja iz rudnika sa podzemnom eksploatacijom, kao i programi obnavljanja rezervi uglja u proteklom periodu praktično nisu rađeni.

Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja nalazi se u postupku restrukturisanja i privatizacije društvenog kapitala. Imajući u vidu da je trend proizvodnje uglja u JP PEU u padu i da su učinci veoma niski, kao i da su neki rudnici u izrazito teškom položaju (male preostale rezerve uglja i ograničeno tržište), rezultate ovog procesa je teško predvideti, ne samo zbog tehničkih i ekonomskih faktora već i zbog velikog sociološkog i političkog značaja koji rudnici sa podzemnom eksploatacijom imaju u svojim lokalnim i regionalnim sredinama. U tom smislu procena kontinuiteta obezbeđenja neophodnih energenata iz rudnika JP PEU prema Strategiji razvoja energetike Republike Srbije za period od 2007. do 2012. godine biće zasnovana na raspoloživim dokumentima i na postojećem stanju.

Pre opisa programa i projekata koji se odnose na rudnike JP PEU neophodno je naglasiti sledeće:

- Scenarijom dinamičkog ekonomskog razvoja, koji je definisan u Strategiji, predviđeno je da u 2006. godini JP PEU proizvede 620 000 t uglja (Strategija, str. 46, tabela 3.5.), a Programom strateške konsolidacije JP PEU za istu godinu planirana je proizvodnja 605 000 t. Godišnjim programom poslovanja za 2006. godinu, koji je uradilo JP PEU, planirana je proizvodnja 610 000 t. U prvih šest meseci ove godine plan JP PEU je realizovan sa 87%.

- Već sada se može konstatovati da je u oba scenarija ekonomskog razvoja (dinamički i usporeni) Strategije potcenjen značaj čvrstog goriva u strukturi energenata (Strategija, str. 43, tabela 3.4). Primera radi, od 2005. godine US Steel Serbia u Smederevu radi sa dve visoke peći, tako da se u narednom periodu pouzdano može proceniti uvoz koksa na oko 1,05 miliona t, odnosno 0,73 miliona toe (koks: 29,3 GJ/t). Ovome treba dodati da je u 2005. godini uvoz kvalitetnih ugljeva (kamenog i mrkog) iznosio 1,53 miliona t, odnosno 0,84 miliona toe (mrki ugalj: 23 GJ/t). Energetskim bilansom sektora, po scenariju dinamičkog ekonomskog razvoja, za 2006. godinu planiran je uvoz uglja na nivou od 0,4 miliona toe (Strategija, str. 46, tabela 3.5).

### 2.2.1.	Kapaciteti za proizvodnju uglja

U ovom poglavlju razmotriće se kapaciteti za podzemnu proizvodnju uglja, s tim da će se rudnici koji imaju potencijal za mehanizovano otkopavanje obraditi detaljnije, u smislu prioriteta tehnološkog kontinuiteta Strategije.

RMU REMBAS

Rudnik Rembas je u periodu 1990–1999. imao pad proizvodnje od preko 50%, najznačajniji u 1993. godini, što je karakteristika praktično svih rudnika JP PEU. Od 1999. godine do danas trend proizvodnje je u porastu, sa ostvarenom proizvodnjom u 2005. godini od 190 000 t, odnosno 0,086 miliona toe (DTS 19 GJ/t). Rudnik Rembas ima najveću proizvodnju u JP PEU, s tim da se eksploatacija vrši u tri jame: Strmosten, Jelovac i Senjski rudnik.

STRMOSTEN. - Na osnovu stanja rezervi i uslova u ležištu, mogući održivi rad može se ostvariti primenom odgovarajuće širokočelne mehanizovane metode otkopavanja, koja bi obezbedila veće učinke i proizvodnju do iscrpljenja preostalih rezervi. Unapređenje rada bi se moglo ostvariti i organizovanjem eksploatacije mehanizovanom stubno-komornom metodom (uz primenu kombajna sa reznim valjkom, sa godišnjim kapacitetom od oko 110 000 t). U svakom slučaju, bez obzira na primenjenu metodu eksploatacije, a imajući u vidu dužine kapitalnih prostorija koje treba izraditi radi otvaranja preostalih rezervi uglja, period investicione izgradnje se procenjuje na oko 3 godine (sa jednim kombajnom za izradu podzemnih prostorija).

Imajući u vidu tekući postupak restrukturisanja i privatizacije JP PEU, pre 2010. godine ovaj kapacitet se ne bi mogao ostvariti. Sa druge strane, rezerve u jami Strmosten omogućavaju nastavak rada, po trenutno primenjenoj tehnologiji, u periodu od naredne 3-4 godine, tako da je u smislu kontinuiteta obezbeđenja energenata od ključne važnosti što pre rešiti ovo pitanje.

JELOVAC. – U jami Jelovac praktično nema rezervi A kategorije, a rezerve B kategorije bi omogućile nastavak rada sa postojećom tehnologijom u narednih 4-5 godina.

Za otkopavanje rezervi kategorije C1 mogla bi se iskoristiti otkopna oprema iz jame Strmosten, po završetku otkopavanja. Opravdanost i mogućnost ovakvog rešenja trebalo bi detaljnije analizirati, pošto ono uključuje konzervaciju jame Jelovac i njeno aktiviranje posle završetka eksploatacije u jami Strmosten.

Na osnovu iznetog može se očekivati da rudnik Rembas do 2012. godine ostvari projekciju prikazanu u tabeli  2.11.

Tabela  2.11. Projekcija proizvodnje rudnika Rembas do 2012. godine

| Godina | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. – 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvodnja (t) | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 270.000 (široko čelo) 220.000 (meh. stub.-komorno) |

Do 2010. godine može se očekivati proizvodnja na nivou 2005. i prvih 6 meseci 2006. godine, a 2010. godine došlo bi do povećanja proizvodnje zbog početka mehanizovanog otkopavanja u jami Strmosten. Pored ovoga potrebno je naglasiti sledeće:

- Zaključno sa 2011. godinom, najkasnije, došlo bi do iscrpljenja A i B rezervi u jamama Jelovac i Senjski rudnik, što znači da bi se u 2012. godini proizvodnja ostvarivala samo u jami Strmosten. Trajnom obustavom eksploatacije u ove dve jame izgubiće se kapaciteti od oko 110 000 t/god;

- Povećanje proizvodnje u 2010. godini uslovljeno je početkom investicionih radova na otvaranju preostalih rezervi u jami Strmosten početkom 2007. godine.

RMU SOKO - Stanje rezervi prema Elaboratu o rezervama, na dan 31.12.2004. godine, je preko 58 Mt (A+B+C1), tako da ovo ležište, uz Sjeničko, predstavlja najznačajniji potencijal za razvoj JP PEU. Energetski potencijal ovog ležišta iznosi skoro 25 Mten.

Procena je da se eksploatacijom u Zapadnom polju može ostvariti godišnji kapacitet od 130 000 t/god. Ovaj kapacitet bi se mogao ostvariti već od 2007. godine, pod uslovom da se investicioni radovi realizuju prema planu.

Eksploatacijom u Zapadnom polju obezbedio bi se kontinuitet proizvodnje mrkog uglja do završetka investicione izgradnje novog rudnika u istočnom krilu Centralnog polja i do postepenog početka mehanizovane eksploatacije. Period potreban za završetak izrade kapitalnih prostorija procenjuje se na oko 2,5 godine, što znači da proizvodnja ne bi mogla započeti pre 2010. godine. U toj prvoj godini, 2010, tokom koje bi se oprema montirala i izvršio probni rad otkopa, očekuje se proizvodnja od oko 70 000 t/god. U drugoj, 2011. godini (uhodavanje i potvrda kapaciteta), očekuje se proizvodnja od oko 150 000 t/god, a pun kapacitet od oko 300 000 t/god bi se mogao ostvariti tek u trećoj 2012. godini.

Na osnovu iznetog može se očekivati da rudnik Soko do 2012. godine ostvari projekciju prikazanu u tabeli  2.12.

Tabela 2.12. Projekcija proizvodnje rudnika Soko do 2012. godine

| Godina | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvodnja (t) | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 200.000 | 300.000 |

Planirana proizvodnja rudnika Soko u 2006. godini iznosi 100 000 t, a u prvih 6 meseci plan je realizovan sa 99%. Da bi se ova projekcija realizovala, neophodno je da se nastavi sa investicionom izgradnjom, odnosno da se do 2007. godine otvori Zapadno polje i nastavi izrada kapitalnih prostorija otvaranja rezervi u istočnom krilu Centralnog polja, gde bi se ugalj mehanizovano otkopavao.

RL LUBNICA. – Rudnik Lubnica je u periodu 1990–2005.godine imao stabilnu proizvodnju na prosečnom godišnjem nivou od oko 51 000 t (minimalna 38 000 t/god – 1997. godine; maksimalna 65 000 t – 1992. godine). Ova proizvodnja se ostvarivala u pogonu Stara jama, s tim da se proces investicione izgradnje realizuje u jami Osojno jug i nalazi se u završnoj fazi, što znači da se trenutno radi na otvaranju i pripremi prvog otkopnog polja. Preostalo je da se izradi još oko 700 m podzemnih prostorija (procenjuje se da je za ovo potreban period od oko godinu dana), posle čega bi se, krajem 2007. godine, moglo započeti sa eksploatacijom uglja u jami Osojno jug.

Rudarsko-geološki uslovi u jami Osojno jug su povoljni u smislu mehanizovanog otkopavanja, što je i predviđeno postojećom tehničkom dokumentacijom (sa kapacitetom od 180 000 t/god.). Međutim, imajući u vidu da lignit iz rudnika Lubnica ima ograničeno tržište, problemi plasmana većeg obima proizvodnje bi se mogli prevazići izgradnjom energetskog postrojenja toplane-elektrane u Zaječaru. Izgradnja ove toplane-elektrane predstavlja realnu mogućnost, imajući u vidu da je potpisan Ugovor o saradnji i ekskluzivnim pregovorima između opštine Zaječar i češkog investitora „Moravia Energo”. Period izgradnje toplane-elektrane se procenjuje na tri godine, tokom koga bi bilo moguće nabaviti i montirati opremu za mehanizovano otkopavanje. Ovo znači da se pre 2010. godine ne bi moglo očekivati značajno povećanje proizvodnje (mehanizovano otkopavanje) u rudniku Lubnica, i to pod uslovom da se već tokom 2007. godine započne sa realizacijom aktivnosti na izgradnji toplane u Zaječaru. Treba napomenuti da bi u slučaju mehanizovanog otkopavanja bilo moguće ostvariti i veći godišnji kapacitet.

Imajući u vidu da će se već od 2008. godine proizvodnja lignita, pored pogona Stara jama, ostvarivati i u jami Osojno jug (najverovatnije po postojećoj tehnologiji), može se očekivati godišnja proizvodnja od oko 110 000 t. Ova proizvodnja bi se mogla ostvariti i u 2009. godini, pod uslovom postojanja tržišta, odnosno do izgradnje toplane.

Na osnovu iznetog može se očekivati da rudnik Lubnica do 2012. godine ostvari projekciju prikazanu u tabeli 2.13.

Tabela 2.13. Projekcija proizvodnje rudnika Lubnica do 2012. godine

| Godina | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. - 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvodnja (t) | 70.000 | 110.000 | 110.000 | 180.000* ili 250.000** |

*	plan JP PEU,

** 	projekcija studije DMT/RGF/Factis: 250 000 = 200 000 (toplana) + 20 000 (TE Morava) + 30 000 (Industrija i široka potrošnja).

Planirana proizvodnja rudnika Lubnica u 2006. godini iznosi 65 000 t, a u prvih 6 meseci plan je realizovan sa 80%.

Da bi se ova projekcija realizovala, u smislu povećanja proizvodnje 2010. godine, neophodno je već u 2007. godini započeti realizaciju aktivnosti na izgradnji toplane. Pored ovoga, neophodno je nastaviti sa investicionom izgradnjom jame Osojno jug.

RMU Štavalj. – Rezerve u trenutno aktivnom Centralnom polju iznose preko 10 Mt (A+B+C1), pri čemu ukupne rezerve iste kategorije Sjeničkog ugljenog basena iznose preko 182 Mt, odnosno oko 61 Mten (DTS 14 GJ/t), zbog čega ovo ležište predstavlja resurs od izuzetnog značaja za razvoj energetike Republike Srbije.

Karakteristike ležišta su takve da je mehanizovano otkopavanje ostvarivo, uz značajno povećanje proizvodnje i učinaka. Međutim, lokacija rudnika Štavalj, odnosno njegova dislociranost od glavnih transportnih puteva, kao i problemi pri transportu u zimskom periodu, u velikoj meri limitiraju razvoj rudnika zbog ograničenog tržišta, odnosno nemogućnosti plasmana većeg obima proizvodnje, prvenstveno zbog kamionskog transporta.

Mogućnost za prevazilaženje problema tržišta ogleda se u izgradnji termoelektrane, koja bi bila projektovana za mrki ugalj rudnika Štavalj. Treba napomenuti da se period vremena koji bi obuhvatio izradu studije izvodljivosti, realizaciju tenderskih aktivnosti, izgradnju rudnika i termoelektrane, kao i sve druge prateće aktivnosti, procenjuje na 5 godina. Drugim rečima, najranije 2012. godine, pod uslovom da se sa navedenim aktivnostima započne 2007. godine, može se očekivati početak rada novog rudnika sa kapacitetom za podmirenje potreba termoelektrane snage između 250 i 400 MW. Zbog navedenog, projekcija proizvodnje rudnika Štavalj do 2012. godine (tabela 2.14.) biće zasnovana na trenutnom stanju, uzimajući u obzir trend rasta proizvodnje u poslednje četiri godine.

Tabela 2. 14. Projekcija proizvodnje rudnika Štavalj do 2012. godine

| Godina | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. - 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proizvodnja (t) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

U 2006. godini za rudnik Štavalj planirana je proizvodnja od 70 000 t, a u prvih šest meseci tekuće godine plan je ostvaren sa 81%.

OSTALI RUDNICI – Ostali rudnici (Vrška Čuka, Ibarski rudnici, Bogovina i Jasenovac) nisu u programu modernizacije i povećanja kapaciteta za proizvodnju uglja. U rudniku Jasenovac u toku je projekat unapređenja miniranja na otkopima koji ima za cilj da smanji učešće sitnih klasa u rovnom uglju.

Programom strateške konsolidacije predviđeno je da rudnik Vrška Čuka obustavi proizvodnju, tako da ovaj rudnik neće biti uključen u projekciju proizvodnje JP PEU do 2010. godine. Preostala tri rudnika će se uključiti u projekciju 2007–2010. godina   (tabela 2.15), i to Ibarski rudnici sa 70 000 t/god.; Jasenovac sa 70 000 t/god. (oba rudnika imaju ograničene rezerve) i Bogovina sa 40 000 t/god. (limitirano tržište zbog izuzetno visokog učešća sitnih klasa lošeg kvaliteta). Za projekciju do 2012. godine bi trebalo računati samo na rudnik Jasenovac, pri čemu bi rudnik zadržao isti nivo proivodnje.

Tabela  2.15. Projekcija proizvodnje preostalih rudnika JP PEU do 2012. godine

| Proizvodnja po rudnicima (t/god) | Godina |
| --- | --- |
|  | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Ibarski rudnici | 70.000 | 70.000* | 70.000* | 70.000* |
| Jasenovac | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Bogovina | 40.000 | 40.000* | 40.000* | 40.000* |
| UKUPNO | 180.000 | 180.000* | 180.000* | 180.000* |

* Mogućnost da rudnik obustavi proizvodnju zbog prevelikih troškova proizvodnje.

U 2006. godini planirana proizvodnja u Ibarskim rudnicima iznosi 70 000 t, u Jasenovcu 65 000 t, a u Bogovini 41 000 t. U prvih šest meseci ove godine plan je realizovan sa 86% u Ibarskim rudnicima, sa 101% u Jasenovcu i sa 63% u Bogovini.

Strategijom razvoja energetike Republike Srbije predviđena je sledeća proizvodnja rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja: u 2006. godini- 0,62 miliona t, u 2009. godini 0,81 milion t, u 2012.godini 1,34 miliona t.

Na osnovu izložene projekcije u ovom izveštaju, za period 2009. i 2010. može se očekivati sledeća ukupna proizvodnja prikazana u tabeli 2.16.

Tabela 2. 16. Projekcije proizvodnje uglja po rudnicima

| Rudnik | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- |
| Rembas | 190 000 | 220 000 – Strmosten 110 000 t/god; meh. stub. komorno (270 000 – Strmosten 160.000 t/god; šir. čelo) |
| Soko | 130 000 | 200 000 |
| Lubnica | 110 000 | 180 000 (250 000 – DMT/RGF/Faktis) |
| Štavalj | 70 000 | 70 000 |
| Ostali | 180 000 | 180 000 |
| UKUPNO | 680 000 | 850 000 (970 000) |

U 2009. godini teško se može ostvariti proizvodnja od 810 000 t zbog kašnjenja realizacije Programa strateške konsolidacije. Pretpostavlja se da postupak restrukturisanja i privatizacije društvenog kapitala u JP PEU neće imati negativan uticaj na realizaciju opisane projekcije.

Skok u proizvodnji uglja u 2010. godini može se očekivati iz sledećih razloga:

- početak mehanizovanog otkopavanja u jami Strmosten (sa 80 000 t/god. na 110 000 t/god. odnosno 160 000 t/god. ili više);

- početak mehanizovanog otkopavanja u rudniku Soko (sa 130 000 t/god. na 200 000 t/god.);

- početak mehanizovanog otkopavanja u rudniku Lubnica (sa 110 000 t/god. na 180 000 t/god. ili 250 000 t/god.).

Kao što se iz prethodnog izlaganja može videti, proizvodnja uglja iz podzemne eksploatacije predviđena strategijom za 2009. godinu ne može se ostvariti na projektovanom nivou, ali se može ostvariti već u 2010. godini, čak i na nešto višem nivou, uz potrebna ulaganja.

### 2.2.2.	Obnavljanje rezervi uglja

Obnavljanje rezervi uglja u okviru rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja predstavlja redovnu investicionu aktivnost. U tabeli 2.17. prikazan je obim planiranih geoloških istraživanja do 2007. godine, a prema programu Strateške konsolidacije JP PEU.

Kao što se može videti, sva realizovana bušenja bila su u skladu sa Programom, osim bušenja u Vrškoj Čuki (218 m). Takođe, od ukupno planiranih 5531 m za 2004–2005. godinu realizovano je 59%, što praktično pomera realizaciju istražnih bušenja do 2009. godine.

## 2.3.	Programi i projekti izgradnje novih i/ ili zamenskih kapaciteta za proizvodnju uglja

### 2.3.1.	Izgradnja zamenskih kapaciteta

U ovoj tački će biti opisani programi izgradnje zamenskih kapaciteta za rudnike koji su već identifikovani i poseduju infrastrukturu koja bi se mogla iskoristiti, kao što su: Rembas, jama Strmosten, RMU Soko i RL Lubnica. Takođe, biće opisani i programi za ležišta uglja koja su potencijalna za podzemnu eksploataciju, kao što su Štavalj i Ćirikovac, na kojim se vrši eksploatacija, ali kao zamenski kapacitet predviđa se izgradnja novih rudnika.

Tabela 2.17. Plan geoloških istraživanja prema Programu strateške konsolidacije (metara bušotina)

| Rudnik | Realizovano 2004-2005 1) | Realizovano 2004-2005 2) | Planirana istraživanja prema Programu strateške konsolidacije |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | godina |
|  |  |  | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 04-07 |
| Vrška Čuka | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibarski rudnici | 205 | 205 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 |
| Rembas | 2163 | 2163 | 821 | 1600 | 2000 | 1200 | 5621 |
| Soko | 291 | 291 | 400 | 1500 | 690 | 0 | 2590 |
| Jasenovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
| Štavalj | 609 | 609 | 240 | 400 | 200 | 0 | 840 |
| Lubnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714 |
| JP PEU | 3486 | 3268 | 1461 | 4070 | 2890 | 2484 | 10905 |

1) Bušotine realizovane u periodu 2004-2005;

2) Bušotine predviđene Programom strateške konsolidacije.

REMBAS

U poglavlju 2.2 navedeno je da se održivi rad u jami Strmosten može ostvariti:

- primenom metode širokog čela sa mehanizovanim otkopavanjem (dužina čela od oko 60 m i sa prosečnom dužinom otkopnog polja od 415 m), koja bi obezbedila veće učinke i proizvodnju do iscrpljenja preostalih rezervi, uz procenjeni kapacitet od oko 150 000 t/god. ili

- primenom metode mehanizovanog stubno-komornog otkopavanja sa kombajnom sa reznim valjkom, uz procenjeni godišnji kapacitet od oko 110 000 t.

Bez obzira na metodu eksploatacije koja bi se primenila, period investicione izgradnje je procenjen na oko 3 godine. Ukupna dužina kapitalnih prostorija koje bi trebalo izraditi radi otvaranja preostalih rezervi uglja u jami Strmosten je oko 2 500 m, pri čemu bi se u funkciji zadržale postojeće kapitalne prostorije (GN-1, prekop na k+45, slepo okno i VN). Procena investicione izgradnje, od 3 godine, zasnovana je na pretpostavci mehanizovane izrade podzemnih prostorija sa jednim kombajnom za izradu podzemnih prostorija. Ovaj period bi se mogao značajno skratiti ukoliko bi se otvaranje vršilo sa dve napadne tačke, odnosno sa dva kombajna za izradu podzemnih prostorija.

Pri razmatranju izgradnje zamenskog kapaciteta u jami Strmosten potrebno je imati na umu mogućnost korišćenja iste otkopne mehanizacije u jami Jelovac, i to posle završetka eksploatacije u jami Strmosten, što podrazumeva obustavu radova u jami Jelovac i njenu konzervaciju. Ovu mogućnost bi trebalo detaljno ispitati, prvenstveno u geotehničkom smislu, pre donošenja konačne odluke.

RMU SOKO

Izgradnja zamenskih kapaciteta u rudniku Soko je praktično već u toku, s tim da treba napraviti razliku između:

- otvaranja rezervi u Zapadnom polju i

- izgradnje novog rudnika u istočnom krilu Centralnog polja.

Otvaranje rezervi u Zapadnom polju i početak eksploatacije u ovom otkopnom polju treba da obezbedi kontinuitet proizvodnje, pošto se iscrpljuju rezerve u zapadnom krilu Centralnog polja. Bolji geološki uslovi i značajna unapređenja u proizvodno-tehnološkom smislu (produbljenje izvoznog okna, novo navozište na k+170 m, bolje provetravanje, skraćeni putevi transporta i dr.) opravdavaju procenu da će biti moguće ostvariti proizvodnju od 130 000 t/god. Proizvodnja bi se ostvarivala metodom otkopavanja koja se i sada primenjuje, a koja je zasnovana na bušačko-minerskim radovima.

Sa druge strane, izgradnja novog rudnika u istočnom krilu Centralnog polja predstavlja izgradnju zamenskog kapaciteta koji bi dugoročno rešio pitanje proizvodnje u rudniku Soko. Do sada su realizovane aktivnosti 1. faze, odnosno izrađene su prostorije u dužini od 2 500 m (GTN-1, GTN-2, GTN-3, GVH–1, GVN-1 i navozište na koti 170,0 m) i uspostavljeno je procirkulaciono provetravanje navedenih prostorija. U okviru nastupajuće 2. faze potrebno je izraditi prostorije otvaranja I horizonta u dužini od 2 480 m, čime bi se završilo otvaranje ležišta i stvorili uslovi za njegovu razradu, odnosno početak eksploatacije.

Period potreban za realizaciju druge faze, odnosno izradu prostorija, procenjuje se na 2,5–3 godine, i to sa dve napadne tačke. Imajući u vidu da će ove prostorije biti locirane u kompaktnoj radnoj sredini, izrađivale bi se bušačko-minerskim radovima, uz primenu bušačkih kola i jamske utovarne mašine.

Kao što je navedeno u Drugom periodičnom izveštaju, u istočnom krilu Centralnog polja bilo bi moguće mehanizovati proces otkopavanja, i to po metodi kratkog slepog čela dužine 40–45 m (u zavisnosti od geoloških uslova), uz godišnji kapacitet od 300 000 t. Dužina otkopnog polja slepog čela zavisila bi od rudarsko-geoloških uslova, a u najvećoj meri od kontinuiteta ugljenog sloja u pravcu pružanja.

RL LUBNICA

Aktivnosti na izgradnji zamenskog kapaciteta Osojno-jug su u završnoj fazi, i to u smislu izrade kapitalnih prostorija. Do sada su realizovane aktivnosti na izradi prostorija otvaranja, a do početka eksploatacije preostalo je da se izrade prostorije razrade (u dužini od oko 700 m). Ovo znači da predstoji izrada transportnog i ventilacionog hodnika prvog otkopnog polja (širokog čela). Projektnom dokumentacijom predviđena je metoda odstupnog širokog čela, s tim da proces otkopavanja bude mehanizovan – kombajn sa reznim valjcima, mehanizovana hidraulična podgrada i otkopni transporter. U ovom trenutku nisu počele aktivnosti koje se odnose na nabavku navedene otkopne opreme. Široko čelo bi bilo dugačko 60 m, sa prosečnom dužinom otkopnih polja od oko 410 m, a na godišnjem nivou bi se ostvarila proizvodnja od oko 110 000 t. Treba napomenuti da bi mehanizovanjem procesa otkopavanja bilo moguće ostvariti i veću proizvodnju, do 180 000 t/god., i to povećanjem dužine širokog čela na 90 m. Istovremeno sa otkopavanjem u jami Osojno-jug nastavila bi se i eksploatacija u Staroj jami (oko 70 000 t/god.), do iscrpljenja rezervi, tako da bi ukupna proizvodnja u rudniku Lubnica u tom periodu bila 180 000 t/god, odnosno 250 000 t/god.

Razlike u godišnjem kapacitetu u najvećoj meri zavise od tržišta, odnosno mogućnosti plasmana uglja iz rudnika Lubnica. Rudnik Lubnica ima ograničeno tržište, a problemi plasmana većeg obima proizvodnje mogli bi se prevazići izgradnjom energetskog postrojenja toplane-elektrane u Zaječaru. Izgradnja ove toplane-elektrane predstavlja realnu mogućnost, imajući u vidu da je potpisan Ugovor o saradnji, kao i da su u toku pregovori između opštine Zaječar i češkog investitora „Moravia Energo”.

ŠTAVALj. – Za rudnik Štavalj postoji dokument o mogućnosti njegovog razvoja koji je uradila češka firma Vystavba Dolu Ostrava s.r.o (2006). Takođe, u toku je i izrada studije prethodne izvodljivosti koju finansira Evropska agencija za rekonstrukciju, za potrebe Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, sa kojom bi trebalo da se ispita mogućnost izgradnje termoenergetskog kapaciteta snage između 250 i 400 MW, i sa njim u vezi visokoproduktivnog rudnika sa podzemnom eksploatacijom. Ovim aktivnostima uzeti su u obzir ogroman potencijal Štavaljskog ležišta (preko 180 Mt rezervi mrko-lignitskog uglja) i neophodnost izgradnje novih energetskih kapaciteta u  Republici Srbiji.

Osnovni ograničavajući faktor razvoja rudnika Štavalj je njegova geografska izolovanost i visoki troškovi površinskog transporta. Rudarsko-geološki faktori favorizuju mehanizovano otkopavanje u ovom rudniku i ne predstavljaju limitirajuće uslove za ostvarivanje visoke proizvodnje. Izgradnjom termoelektrane u blizini rudnika troškovi transporta bi se sveli na minimum. U svakom slučaju obim tržišta uglja iz rudnika Štavalj bi se mogao proceniti na 1 000 000 (za blokove snage oko 250 MW) do 2.000.000 t/god. (za blokove snage oko 400 MW).

ĆIRIKOVAC. – Značajne količine preostalih rezervi lignita u ležištu Ćirikovac (B+C1 ( 136 miliona t) i vrlo povoljni geološki uslovi favorizuju podzemnu eksploataciju ovih rezervi u ovom delu Kostolačkog basena. Drugim rečima, slojne prilike i uslovi radne sredine su takvi da omogućuju primenu novih tehnologija i savremene opreme za podzemnu eksploataciju uglja, čime bi se obezbedili visok učinak, kao i sigurnost i bezbednost zaposlenih.

Pregled srednjih vrednosti donje toplote sagorevanja i sadržaja pepela u II i III ugljenom sloju ležišta Ćirikovac dat je u tabeli 2.18.

Za eksploataciju bi se mogla primeniti metoda odstupnog širokog čela sa mehanizovanim procesom otkopavanja, uz obaranje krovinskog dela ugljenog sloja („sub-level” metoda). Osnovni parametri otkopnog polja jednog širokog čela bi bili sledeći: dužina širokog čela 120 m, prosečna dužina otkopnog polja 1250 m i nagib sloja 0–10o. Proces otkopavanja bi se vršio kombajnom za otkopavanje sa dva rezna valjka, pri čemu bi se cela otkopna visina od 3,5 m otkopavala u jednom prolazu kombajna. Imajući u vidu da je prosečna debljina II banka III ugljenog sloja oko 8,5 m, posle otkopavanja kombajnom preostali deo sloja, iznad širokog čela, imao bi debljinu oko 5,0 m koja bi se zarušavala na otkopni transporter. Na ovaj način bi se mogao ostvariti godišnji kapacitet od oko 1 970 000 t rovnog uglja.

Ukupna dužina svih prostorija koje je potrebno izraditi da bi se otpočelo sa proizvodnjom iznosi 14 970 m, a procenjuje se da proizvodnja može početi za tri godine (36 meseci).

Ukupan vek eksploatacije lignita iz I i II banka bio bi oko 46 godina. Ako se uzme u obzir da se eksploatacija lignita može kasnije organizovati i u III banku, izvesno je da se vek eksploatacije samo iz III sloja u ležištu Ćirikovac može utvrditi na oko 60 godina. Znači oko 112 miliona t lignita i oko 60 godina podzemne eksploatacije predstavljaju realnu polaznu osnovu za izgradnju savremenih industrijskih i energetskih kapaciteta na području Kostolačkog ugljenog basena.

Tabela 2.18. Pregled srednjih vrednosti donje toplote sagorevanja i sadržaja pepela

| Litološki član | Srednja vrednost DTS (MJ/kg) | Srednja vrednost sadržaja pepela (%) |
| --- | --- | --- |
| II ugljeni sloj | 9,7178 | 18,4 |
| I banak III ugljenog sloja | 10,2289 | 18,2 |
| II banak III ugljenog sloja | 10,2479 | 16,8 |
| III banak III ugljenog sloja | 9,6391 | 19,8 |

Deficit Republike Srbije u kvalitetnijim ugljevima može ovim projektom biti smanjen ako se ima u vidu da široka potrošnja koristi i relativno niži kvalitet uglja, naročito u ruralnim područjima. Elaboratom su potvrđene ranije pretpostavke da preostale rezerve ležišta Ćirikovac mogu biti realno bilansirane na srednji i dugi rok u energetskoj strategiji zemlje.

### 2.3.2.	Novi kapaciteti za prizvodnju uglja

U ovoj tački će biti opisani programi izgradnje novih kapaciteta za proizvodnju uglja, kao što su Melnica i Poljana, a za koje ne postoji infrastruktura koja bi se mogla iskoristiti.

Melnica. – Izvršena istraživanja u okviru elaborata o rezervama i raspoloživa dokumentacija ukazuju na velike mogućnosti organizovanja savremene podzemne eksploatacije uglja koja bi u tržišnim uslovima poslovala rentabilno u dugoročnom periodu. Geološkim istraživanjima je identifikovana blokovska struktura ležišta, pri čemu su u četiri identifikovana bloka utvrđene rezerve od oko 33,5 x 106 t uglja. Pošto ležište uglja nije potpuno istraženo, kapacitet rudnika treba rešavati u etapama, i to:

- u prvoj etapi se može predvideti kapacitet od 730 000 t rovnog uglja. Eksploataciju i preradu u I etapi treba predvideti u geološkim blokovima koji pri sadašnjem stepenu izvršenih geoloških istražnih radova omogućavaju najkraći vremenski rok otvaranja rudnika;

- pri rešavanju načina otvaranja rudnika potrebno je imati u vidu i eksploataciju ostalih geoloških blokova, kao i povećanje kapaciteta godišnje proizvodnje na 1 200 000 t rovnog uglja. Navedeni maksimalni kapacitet proizvodnje rovnog uglja zavisiće od rezultata dopunskih geoloških i rudarskih istražnih radova.

Prema identifikovanim eksploatacionim uslovima ležišta uglja Melnica, uzimajući u obzir sve analizirane elemente uticaja koji opredeljuju izbor metode i tehnologije otkopavanja, može se primeniti metoda širokog čela sa kombinovanim sistemom otkopavanja. U prikrovinskom delu ugljenog sloja može se primeniti metoda širokog čela sa primenom kompleksne mehanizacije u sistemu horizontalne koncentracije uz zarušavanje krovine u otkopani prostor. Osnovni parametri otkopnog polja jednog širokog čela bili bi sledeći: dužina širokog čela 100 m, visina horizontalnog zahvata otkopavanja 3,2 m i prosečna dužina otkopnog polja preko 1 200 m. U pripodinskom delu ugljenog sloja može se primeniti metoda širokog čela sa primenom kompleksne mehanizacije u sistemu horizontalne i vertikalne koncentracije uz zarušavanje otkopanog prostora. Osnovni parametri otkopnog polja jednog širokog čela bili bi sledeći: dužina širokog čela 100 m, visina horizontalnog zahvata otkopavanja 2,6 m, visina vertikalnog zahvata obaranja krovinske ugljene ploče („sublevel” metoda) 3,4 m i prosečna dužina otkopnog polja preko 1 200 m.

Poljana. – Respektabilne rezerve uglja i investicioni program urađen 1983. godine potrvđuju da je ležište Poljana ozbiljan energetski potencijal Srbije.

Ugalj se može eksploataisati iz dve jame: „Vinogradi” sa eksploatacionim rezervama od 14 miliona t i „Bresje” sa eksploatacionim rezervama od 17 miliona t. U obe jame ugalj se može otkopavati metodom mehanizovanog širokočelnog otkopavanja sa godišnjom proizvodnjom od oko 600 000 t rovnog uglja kvaliteta DTS 10 450 kJ/kg.

## 2.4.	Procena potreba za izradom novih dodatnih analiza

Pored navedenih rudnika uglja, u Republici Srbiji je u manjoj ili većoj meri istraženo preko 25 lokaliteta, koji mogu biti predmet kompleksne tehničko-ekonomske analize sa realnim očekivanjem da veći broj može dati pozitivne efekte u proizvodnji uglja. Činjenica da postoje tehnologije sagorevanja koje omogućavaju ekonomično i ekološki prihvatljivo korišćenje ugljeva sa visokim procentom pepela (do 60%), vlage (do 60%), sumpora, otvara šire mogućnosti za izbor metoda i tehnologija podzemne eksploatacije koje omogućavaju znatno niže troškove proizvodnje.

U tabeli 2.19. prikazani su potencijali malih ležišta (Jerma, Rtanj, Dragačevski basen, Zapadno-moravski basen i dr.) od kojih je veći deo pogodan za podzemnu eksploataciju.

Tabela 2.19. Ukupne rezerve malih ležišta uglja Republike Srbije (milioni t)

| Vrsta uglja | R e z e r v e |
| --- | --- |
|  | Bilansne | Vanbilansne | Potencijalne | Geološke |
| Antracit | 1.51 | - | - | 1.51 |
| Kameni | 16.19 | 1.26 | 27.75 | 17.45 |
| Mrki | 119.21 | 20.91 | 6.4 | 140.12 |
| Mrkolignitski | 228.55 | 62.49 | 29.92 | 291.04 |
| Ukupno ugalj | 365.46 | 84.66 | 64.07 | 450.12 |

Imajući u vidu zahteve za potrebnim kapacitetom proizvodnje uglja i za primenom savremene mehanizovane tehnologije podzemne eksploatacije, s jedne strane, kao i geološke rezerve, geomehaničke karakteristike krovine i podine ugljenih slojeva, kvalitet uglja, s druge strane, u cilju objektivnijeg sagledavanja mogućnosti podzemne eksploatacije ležišta uglja iz rudnika koji su navedeni kao zamenski kapaciteti potrebno je, nakon rezultata predmetne analize, preduzeti sledeće aktivnosti:

- izraditi potrebnu geološku dokumentaciju i izvršiti doistraživanje ležišta u smislu prevođenja potencijalnih C2 rezervi u bilansne kategorije, odnosno uraditi ili inovirati elaborate o rezervama;

- izvršiti dodatna geofizička ispitivanja u funkciji definisanja seizmo-tektonskih uslova;

- izvršiti izradu opitnih podzemnih rudarskih prostorija u ležištima kako bi se definisali svi potrebni parametri vezani za stabilnost prostorija i mogućnost primene savremenih metoda podzemne eksploatacije uglja;

- pristupiti izradi studije izvodljivosti (podzemne) eksploatacije preostalih rezervi uglja u ležištu;

- izvršiti tehnološke, poluindustrijske i ostale probe po pitanju otkopavanja, prerade i korišćenja uglja;

- izraditi analize uticaja na životnu sredinu eksploatacije i korišćenja uglja iz dotičnih ležišta;

- pribaviti potrebnu dokumentaciju (projekti, različite analize) predviđenu zakonskom regulativom.

U vezi sa kvalitetom uglja, odnosno sa CQMS sistemom (Coal Qualitѕ Management Sustem), treba naglasiti da ovaj sistem, pored ostalog, u organizacionom i tehničkom pogledu, podrazumeva aktivnosti koje se odnose na uzorkovanje uglja, laboratorije i opremu za ispitivanje uzoraka, opremu za praćenje proizvodnje uglja u rudnicima, kako sa aspekta kvaliteta tako i sa aspekta otkopanik količina (kvantiteta).

Kada je uvoz uglja u pitanju, treba reći da regulativa za uvoz jednostavno ne postoji. Ovu regulativu je potrebno uvesti kako zbog zaštite domaće proizvodnje i tržišta, tako i zbog zaštite životne sredine. Ovo posebno zbog pridruživanja Srbije Evropskoj uniji u skoroj budućnosti. Mere koje u tom smislu treba preduzeti su:

- slobodna trgovina ugljem, ali uvozici treba da imaju licencu za obavljanje ovog posla;

- obavezna deklaracija o uglju koji se uvozi;

- uvođenje posebnih taksi, odnosno dažbina, koje se prvenstveno odnose na sadržaj sumpora i pepela u uglju.

## 2.5.	Zaključak

Posmatrajući ležišta uglja koja se mogu eksploatisati nekom od metoda podzemnog otkopavanja može se konstatovati da ovaj resurs, dugoročno, predstavlja veoma respektabilan energetski potencijal, imajući u vidu bilansirane rezerve.

Kao što se ugalj iz ležišta Štavalj, Ćirikovac ili Lubnica može koristiti za proizvodnju električne ili toplotne energije u novoizgrađenim ili već postojećim termoenergetskim postrojenjima, tako se i ugalj iz drugih navedenih ležišta (Soko, Melnica, Poljana, Jerma) može koristiti za istu ili sličnu namenu (druga industrijska postrojenja i domaćinstva).

Ako se ima u vidu usvojena Strategija, koja je definisala rast energetskih potreba i prozvodnje električne energije uz povećano učešće domaćih energetskih izvora, i ako se ima u vidu činjenica da dostizanje projektovanih kapaciteta, posebno na kopovima „Kolubare”, može da kasni, ne bi trebalo potpuno eliminisati činjenicu da dva ležišta, Štavalj i Ćirikovac, mogu obezbediti proizvodnju od oko 2 miliona t uglja godišnje. Na lokalitetu Štavlja trebalo bi izgraditi novi rudnik i termoelektranu, snage između 250 i 400 MW. U Ćirikovcu bi već 2009. godine mogla započeti podzemna eksploatacija.

Ugljem rudnika Lubnica mogla bi se u potpunosti snabdevati nova toplana u Zaječaru, što bi u velikoj meri doprinelo unapređenju energetskog sektora u tom kraju, uštedi električne energije i značajnom smanjenju zagađenja i degradacije životne sredine.

Podizanjem proizvodnje uglja iz rudnika Soko na oko 300 000 t godišnje značajno bi se popravilo i olakšalo snabdevanje ovim energentom tradicionalno pouzdanih industrijskih potrošača u Nišu, Knjaževcu i drugim okolnim mestima i obezbedilo bi se pouzdano snabdevanje velikog broja domaćinstava ovim kvalitetnim ugljem.

Ugljem iz ležišta Jerma, na primer, uredno se može snabdevati deo industrije koja ima potrebu za kamenim ugljem.

Početak eksploatacija uglja se sa uspehom može započeti i na manjim ležištima, navedena u ovom programu, čime se može obezbediti uredno snabdevanje ugljem lokalnih korisnika. Potencijali ležišta Poljana i Melnica su odavno poznati. S obzirom na činjenicu da bi za eksploataciju uglja iz ovih ležišta trebalo otvoriti nove rudnike, smatramo da je potrebno ove potencijale učiniti atraktivnim privatnom sektoru za investiranje i aktiviranje.

Sve navedeno ide u prilog konstataciji da resursi koji se odnose na energetski potencijal koji predstavlja ugalj čija se eksploatacija može organizovati samo podzemnim otkopavanjem ne treba za budu zapostavljeni, već detaljnije analizirani i što pre aktivirani.

# 3.		NAFTNA PRIVREDA

Vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike su započeli proces privatizacije Naftne industrije Srbije zbog čega ovo poglavlje Programa može biti predmet usaglašavanja posle završetka tog procesa.

Tehnološka modernizacija postojećih energetskih izvora/objekata i gradnja novih, uključujući i uvođenje energetski efikasnih i ekološki prihvatljivih tehnologija, u sektoru nafte će se realizovati kroz nalaženje novih ležišta i koncesija, tehnološku modernizaciju rafinerija, izgradnju novog transportnog pravca/izvora snabdevanja, uvođenje sistema za praćenje i mera za zaštitu životne sredine.

## 3.1.	Istraživanje i proizvodnja nafte i gasa

### 3.1.1.	Raspoloživi proizvodni kapaciteti i njihove karakteristike

Proizvodnja nafte i gasa se obavlja na 56 naftnih i gasnih polja sa 139 ležišta (u Srbiji i Angoli) i prikazana je na dijagramu 3.1. Proizvodnja nafte i rastvorenog gasa odvija se na oko 800 bušotina na kojima su primenjene različite metode eksploatacije:

- eruptivne metode na oko 15% bušotina;

- dubinsko pumpanje na oko 70% bušotina;

- kontinualni i povremeni gaslift na oko 15% bušotina.

Ugljovodonični gas proizvodi se na oko 110 bušotina, a CO2 gas se proizvodi na dve bušotine.

Proizvodnja nafte ima tendenciju pada i varira na godišnjem nivou, a u proseku se kreće ispod 4% godišnje. Međutim, važno je istaći da je prirodni pad proizvodnje nafte sa oko 9% u 2002. u odnosu na 2001. godinu smanjen na ispod 1% u 2005. u odnosu na 2004. godinu. Ovo znači da je prirodni pad proizvodnje nafte praktično zaustavljen, što je jedan od ključnih ciljeva. Proizvodnja nafte u Angoli opada u proseku na godišnjem nivou oko 15%, što je posledica promene operatera. Međutim, u narednom periodu očekuje se stabilizacija i povećanje proizvodnje ulaganjem 12.000.000 USD za bušenje jedne istražne i dve razradne bušotine u 2007. godini.

Dijagram  3.1. Proizvodnja nafte u Republici Srbiji i Angoli, proizvodnja prirodnog gasa, SO2 , 				vode za piće i geotermalne vode

Ostvarena proizvodnja prirodnog gasa sa tehničkim gubicima i sopstvenom potrošnjom prikazana je na dijagramu  3.2. Kao što je već rečeno, evidentan je pad proizvodnje prirodnog gasa u posmatranom periodu, a saglasno tome i robna proizvodnja, odnosno otprema gasa. Proizvodnja prirodnog gasa u 2005. godini manja je za 48% u odnosu na proizvodnju ostvarenu u 2001. godini. Tehnički gubici variraju u manjoj meri na godišnjem nivou, a u proseku za posmatrani period iznose oko 3,5% godišnje. Interesantno je, međutim, da sopstvena potrošnja gasa ne opada u skladu sa smanjenjem proizvodnje, već zadržava isti nivo, sa tedencijom izvesnog rasta. Naime, sopstvena potrošnja gasa u odnosu na robnu proizvodnju u 2001. godini iznosila je oko 8,7%, da bi u 2005. godini ona bila veća od 17%.

Dijagram  3.2. Domaća proizvodnja prirodnog gasa sa sopstvenom potrošnjom i tehničkim gubicima

Performanse tehničkih kapaciteta i tehnologija mogu se sublimirati u okviru sledećih karakteristika:

- najveći broj tehnoloških procesa, postrojenja i opreme pripada drugoj i trećoj generaciji tehnološkog razvoja iz perioda 70-ih i 80-ih godina prethodnog veka, zastareo je i ne zadovoljava aktuelnu proizvodnu, energetsku, ekološku i upotrebnu efikasnost;

- raspoloživi tehnički kapaciteti uglavnom su dovoljni za domaće tržište, dok su tehnološki kapaciteti na objektima proizvodnje nafte i gasa projektovani i izgrađeni za veću proizvodnju od tekuće;

- prosečna starost postrojenja za bušenje je oko 33 godine, međutim, redovnim održavanjem i remontima zadržava se njihova funkcionalnost, i tako revitalizovana postrojenja i oprema se, uz novu, može plasirati i na inotržište.

### 3.1.2.	Zaštita životne sredine

Dominantno mesto po količini u procesu istraživanja i proizvodnji nafte i gasa zauzima slojna voda, kao otpad koji se pojavljuje kao redovan pratilac u toku proizvodnje ugljovodonika. U procesu proizvodnje nafte i gasa procentualno učešće slojne vode u većini slučajeva premašuje proizvedene količine ugljovodonika, posebno kod proizvodnje nafte iz ležišta sa vodonapornim energetskim režimom i/ili kao posledica poodmakle faze eksploatacije ležišta ugljovodonika, u kakvom je stanju najveći broj ležišta danas. Na osnovu podataka za 2004. godinu, proizvodnjom nafte i gasa proizvedeno je i 1 473 000 m3 slojne vode. Slojna voda se kao otpad trajno zbrinjava tako što se preko 55 utisnih bušotina vraća u slojeve odakle je potekla.

Otpadna isplaka sa nabušenim materijalom, koja se kao otpad pojavljuje u procesu bušenja bušotina na naftu i gas, trenutno se zbrinjava na privremen način, a u toku je priprema tehničke dokumentacije da se i ovaj otpad, u skladu sa principima upravljanja otpadom (Waste Management), trajno zbrine injektiranjem preko utisnih bušotina u duboke geološke formacije (CRI/Cutings Re-Injection). Procenjene količine do sada odbačene, odnosno privremeno odložene otpadne isplake iznose oko 600 000 m3, sa prognozom da će se na godišnjem nivou u budućnosti odbacivati još oko 7 000 m3 dodatnih količina.

U toku je realizacija sledećih programa i projekata u oblasti zaštite životne sredine:

- započeta je realizacija Projekta sanacije nekontrolisane migracije CO2 gasa na polju Bečej;

- izrađena je Studija trajnog zbrinjavanja otpada nastalog u procesu istraživanja i proizvodnje nafte i gasa;

- u toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za Projekat sistema za prikupljanje i spaljivanje procesnih fluida u pogonu tečnog naftnog gasa (TNG) u Elemiru;

- završena je rekultivacija i ozelenjavanje jednog broja zbirnih deponija otpadne isplake;

- započete su aktivnosti za pripremu izgradnje Centralne deponije otpadne isplake u Novom Miloševu.

### 3.1.3.	Programi i projekti razvoja

Razrađena su dva scenarija mogućnosti rasta istraživanja i proizvodnje nafte i gasa u zemlji u periodu 2006–2010. godine. Po prvom, optimističkom scenariju koji je baziran na manjem riziku istraživanja planirana su ukupna ulaganja od oko 90 miliona USD. Po drugom, pesimističkom scenariju baziranom na većem riziku istraživanja planirana su ukupna ulaganja od oko 56 miliona USD.

Ulaganja u proizvodnju nafte iz Angole planirana su u periodu 2006–2010. godine u ukupnom iznosu od oko 45 miliona USD, za proizvodnju na postojećim blokovima gde se proizvodnja već odvija.

Prognoza proizvodnje nafte i prirodnog gasa u zemlji, kao i nafte u Angoli, prikazana je na dijagramu 3.3.

Dijagram 3.3. Projekcije proizvodnje nate i prirodnog gasa u Republici Srbiji i proizvodnj nafte u Angoli

Zbog ograničenosti domaćeg istražnog prostora strateški cilj je i proširenje istražnog prostora orijentacijom na inostranstvo, po trofaznom modelu nastupanja. Planirano je angažovanje na istraživanju u Kazahstanu, Rusiji, Egiptu i Jemenu, na više različitih blokova, odnosno ležišta. Za ulaganje u nove koncesije u inostranstvu predviđena su sredstva u iznosu od 3 mlrd. RSD. Proizvodnja nafte i gasa po osnovu novih koncesija u inostranstvu nije bilansirana u prognozama 2006–2010. godine.

Na osnovu prikaza prognozne proizvodnje u periodu 2006–2010. godine može se izvesti sledeći zaključak:

- prognozna proizvodnje nafte u zemlji u varijanti srednjeg realnog rizika istraživanja u drugoj godini posmatranog perioda ima izvestan manji pad od oko 1,7%, da bi u trećoj godini u odnosu na prethodnu prozvodnja porasla za oko 3,9%. Proizvodnja, zatim, ima stabilan trend, da bi u poslednjoj godini posmatranog perioda imala porast od 8%;

- prognozna proizvodnja prirodnog gasa u posmatranom periodu imaće prirodni pad po prosečnoj godišnjoj stopi od oko 13% godišnje;

- proizvodnja nafte u Angoli, uz manje varijacije, odnosno padove u 2007. i 2010. godini na nivo od oko 71 000t, praktično ima stabilan trend na nivou nešto ispod 100 000 t na godišnjem nivou. Procena proizvodnje nafte u Angoli rađena je na osnovu cene nafte od 50 USD/bbl.

Na dijagramu 3.4 dat je odnos domaće proizvodnje nafte i prirodnog gasa iz Strategije, i ostvarene, planirane i prognozne proizvodnje u periodu 2003–2010. godine.

Dijagram  3.4 Odnos domaće proizvodnje nafte i prirodnog gasa prema Staretgiji, i ostvarene, 	        		           planirane i prognozirane proizvodnje u periodu 2003-2010. godine

Domaća proizvodnja nafte (u zemlji i Angola) u periodu 2006–2010. godine uspostavlja stabilan trend, izuzev manjeg pada u 2007.godini zbog Angole, između 750 000–800 000 t/god. Međutim, od 2007.godine prognozna proizvodnja je manja od proizvodnje predviđene Strategijom, tako da je 2007.godine ona manja za oko 100 000 t, a 2010. godine za oko 185 000 t. Proizvodnja prirodnog gasa već u 2004. godini ima trend pada u odnosu na proizvodnju predviđenu Strategijom, koji se vremenom povećava, tako da je 2007. godine prognozna proizvodnja manja za oko 180 miliona m3, a 2010.godine za oko 300 miliona m3.

### 3.1.4.	Program diverzifikacije delatnosti – Kogeneracija

Pored toga što je NIS-Naftagas značajan proizvođač energetskih mineralnih sirovina, on je takođe i veliki potrošač energije za sopstvene potrebe. Polazeći od potrebe za racionalnom potrošnjom energenata, jedan od ciljeva NIS-Naftagasa je i realizacija programa diverzifikacije delatnosti tamo gde za to postoji ekonomska opravdanost, prvenstveno imajući u vidu korišćenje nedovoljno iskorišćenih ili uopšte ne korišćenih energetskih resursa za lokalnu i autonomnu proizvodnju energije za svoje potrebe (kogeneracija), dok bi se višak energije mogao plasirati, na primer EPS-u ili drugim gravitirajućim korisnicima.

U ovom se trenutku procenjuje da bi se u NIS-Naftagasu, korišćenjem nedovoljno ili uopšte neiskorišćenih energetskih resursa, mogli izgraditi diverzifikovani sistemi za kogeneraciju, ili mini TE-TO, ukupne snage oko 30 MWel, što se još svakako mora proveriti i dokazati studijama izvodljivosti. Ako se izuzme veće postrojenje za kogeneraciju od 20MWel na kiselom gasu Novog Miloševa, ostala postrojenja mogu biti prosečne snage oko 1MWel. Polazeći od prosečne cene nabavke modula za kogenereciju od oko 400USD/kWel, znači da bi nabavka jednog modula od 1MWel mogla iznositi oko 400.000 USD. U toku su pripreme na instaliranju manjeg modula za kogeneraciju sa pogonom na rastvoreni gas od 0,3MWel.

### 3.1.5.	Zaključak

Intoezitet istraživanja nafte i gasa u zemlji i inostranstvu je na niskom nivou, jer nema intoezivnijeg ulaganja u tom smislu, što za posledicu ima izostanak novih otkrića i podizanje nivoa proizvodnje.

U zemlji je zaustavljen prirodni pad proizvodnje nafte, ne proizvodnjom iz novih ležišta, već novom naftom iz starih ležišta primenom novih tehnologija, dok proizvodnja prirodnog gasa ima veliki prirodni pad.

Primenjen je nov trofazni metod koncesionog nastupa na inotržištu za šta su namenski izdvojena značajna sredstva, rezultata još uvek nema, ali se mogu očekivati u narednom periodu;

Primenom nove HSE (Health, Safety and Environment) politike pokrenut je niz projekata u oblasti zaštite životne sredine, a uskoro se može očekivati da se reši i pitanje trajnog zbrinjavanja otpada nastalog u procesu istraživanja i proizvodnje nafte i gasa.

## 3.2.	Rafinerijska prerada nafte

### 3.2.1.	Kapaciteti za preradu nafte

Rafinerijska prerada nafte odvija se u dve rafinerije. To su Rafinerija nafte Pančevo (RNP) i Rafinerija nafte Novi Sad (RNS). U njima se proizvode motorna i energetska goriva, putni i industrijski bitumen, petrohemijske sirovine, specijalni benzini, solventi i drugi malotonažni proizvodi na bazi nafte.

Raspoloživi rafinerijski kapaciteti u potpunosti zadovoljavaju potrebe domaćeg tržišta i omogućuju preradu nafte, odnosno proizvodnju derivata za druga tržišta. Kapaciteti energetskih rafinerija u Pančevu i Novom Sadu iznose ukupno 7,3 miliona t primarne prerade godišnje, sa odgovarajućim sekundarnim kapacitetima. U Rafineriji nafte Pančevo razvijena je konverziona rafinerija energetskog tipa, dok su u rafineriji nafte Novi Sad paralelno razvijani programi proizvodnje energenata i ulja. Postojeća proizvodno-tehnološka konfiguracija rafinerija Novi Sad i Pančevo ukazuje na njihovu komplementarnost i kompatibilnost, što omogućava da se ove dve rafinerije posmatraju kao jedinstvena tehnološka celina.

Sadašnji instalisani primarni kapacitet rafinerije u Pančevu je 4,8 miliona t sirove nafte godišnje sa procesnim i vanprocesnim postrojenjima i skladišnim objektima građenim sukcesivno u dužem vremenskom periodu.

Sadašnji instalisani primarni kapacitet rafinerije u Novom Sadu je 2 000 000 t/god. sirove nafte, i 500 000 t/god. naftenske nafte za proizvodnju ulja.

### 3.2.2.	Prerada i struktura proizvodnje derivate nafte

Uvozna nafta REB koja čini preko 80 % prerađene nafte pripada teškim naftama sa visokim sadržajem sumpora između 1,3 i 1,5 % . Domaće nafte su nisko sumporne (ispod 0,5 % sumpora) i najvećim delom pripadaju lakim naftama sa više belih komponenti (benzini i dizeli). Zbog niskog sadržaja sumpora lož-ulje iz ovih nafti se koriste kao gorivo za energetska ložišta u rafinerijama.

Sa ekološke strane lake nafte sa sadržajem sumpora ispod 0,5 % su takođe pogodnije za rafinerijsku preradu. Sadržaj sumpora u lož-ulju iz tih nafti je ispod 1 % pa je njihovim korišćenjem u ložištima emisija SO2 u atmosferu u dozvoljenim granicama. Ovo je naročito važno zbog sadašnje tehnološke opremljenosti naših rafinerija koje nemaju obradu atmosferskog i vakuum ostatka za proizvodnju ulja za loženje pošto je kod njih najveći udeo sumpora iz sirove nafte.

Ukupna proizvodnja belih proizvoda u 2005. godini je iznosila 2.302.144 t ili 62,7 %, a crnih proizvoda (lož-ulja i bitumena) 1 024 284 t ili 27,9 %. Odnos proizvodnje belih i crnih proizvoda od 69,2 : 30,8 je zadovoljavajući s obzirom na uslove rada rafinerija.

Ostvarena je proizvodnja bezolovnih motornih benzina (BMB) od 269 106 t, što predstavlja 40,7 % od ukupne proizvedene količine motornih benzina. Procena je da bi ovaj udeo BMB pri sadašnjim uslovima rada korišćenjem MMT aditiva mogao da  dostigne     45–47 %.

Proizvodnja niskosumpornog dizela do 350 ppm sumpora je ostvarena u količini od 142 273 t, odnosno 12,4 % u ukupnom dizelskom pulu. Od 2006. godine rafinerije proizvode eko 3 (do 350 ppm S) i evra 4 (do 50 ppm S ).

### 3.2.3.	Programi i projekti modernizacije

Rafinerije nafte trenutno mogu da zadovolje potrebe domaćeg tržišta količinom i kvalitetom derivata, koji su u skladu sa našim standardima. Međutim, zbog višegodišnjeg zaostajanja u tehnološkom razvoju, rafinerije praktično nisu u mogućnosti da proizvode derivate prema evropskim standardima, što je jedan od uslova za uključivanje naše zemlje u evropske integracione procese.

#### 3.2.3.1.	Podizanje tehnološkog nivoa radi proizvodnje evro dizela i benzina

Budući da Odluka o investicijama za rafinerije NIS-Petrola još nije doneta, a kako je minimalan period izgradnje novih postrojenja tri godine, rafinerije neće biti u mogućnosti da prate zahteve tržišta u pogledu kvaliteta motornih benzina. Tu se, pre svega, misli na smanjenje tražnje olovnih benzina i na povećanu tražnju benzina EU 95 (50ppm S).

Puštanjem u rad postrojenja Alkilacije u RNP i obradom pirolitičkog benzina na S-400 (HDS) i Sulfolanu rešavaju se problemi vezani za RON/MON, sadržaj benzena i ukupnih aromata. Radom ovih postrojenja pri sadašnjem obimu prerade omogućava se godišnja proizvodnja do 95000 t EU95 benzina.

Problem sumpora će se delimično prevazići reformulisanjem katalizatora FCC, (Future 150). Dodatkom posebnog aditiva sadržaj sumpora u FCC benzinima može se smanjiti za 30 %. Na taj način RNP obezbeđuje tehničke uslove za proizvodnju do 188 000 t/god. EU95 i smanjenje udela olovnih benzina u pulu na 36%. Time se omogućava ostanak na tržištu još nekoliko godina dok se problem kvaliteta motornih benzina konačno ne reši izgradnjom novih postrojenja.

U slučaju potrebe, benzin sa 10 ppm sumpora moguće je proizvesti do 20 000 t/god. uz smanjenje proizvodnje EU95 i povećanje proizvodnje BMB 95.

Da bi NIS-RNP mogao da proizvodi benzin evropske specifikacije, neophodni uslovi su:

- stabilan rad Alkilacije. Ovde je prisutan problem istrošene sumporne kiseline. On se rešava paralelno slanjem u Prahovo i doradom u Italiji (pregovori su u toku);

- stalan rad Sulfolana. Ovde je neophodno obezbediti prodaju po 4 000 t/ mesečno, benzena i toluena;

- utovar aromata i preko barži.

#### 3.2.3.2.	Program tehnološkog razvoja rafinerija

Programi tehnološkog razvoja RNP i RNS treba da obezbede:

- ispunjenje zahteva domaćeg tržišta i mogućnost izvoza derivata;

- proizvodnju benzina i srednjih destilata u skladu sa evropskim standardima;

- bolju valorizaciju sirove nafte proizvodnjom belih i crnih proizvoda u odnosu 80:20, uz sopstvenu potrošnju goriva i gubitak do ukupno 9%;

- manje troškove prerade sirove nafte;

- energetsku optimizaciju;

- zadovoljenje domaćih i evropskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine;

- maksimiziranje profita rada rafinerija;

- mogućnost razmene poluproizvoda između RNP i RNS;

- mogućnost realizacije zajedničkih razvojnih projekata sa HIP-PTH.

Planirana ulaganja u RNP iznose ukupno 420.381.000 evra, od čega je do sredine 2006. godine uloženo 61.161.000 evra. Planirano je da se preostala ulaganja u iznosu od 359.220.000 evra realizuju do 2010. godine.

Navedena investiciona ulaganja planirana su kroz sledeće aktivnosti.

#### 3.2.3.3.	Podizanje tehničko-tehnološke pouzdanosti procesnih i vanprocesnih postrojenja

Cilj ovih ulaganja je podizanje tehničko-tehnološke pouzdanosti procesnih postrojenja do nivoa da se godišnji remonti obavljaju svake dve godine. Predviđen je niz zahvata i zamena delova opreme na kritičnim delovima procesnih postrojenja, manipulacije i energane. Planirano je da se ova ulaganja realizuju u naredne tri godine, za RNP u iznosu od 30.874.000 evra, od čega je do sredine 2006. godine uloženo 3.450.000 evra, a za RNS u iznosu od 11.300.000 evra.

#### 3.2.3.4.	Ulaganja u oblasti  zaštite životne sredine

Realizacijom planiranih mera i aktivnosti u Rafinerijama na polju zaštite životne sredine očekuju se sledeći efekti:

- Izgradnjom postrojenja Super Claus u RNP obezbediće se konverzija sumpora do nivoa od 99,9% , i na taj način će se emisije polutanata skoro u potpunosti eliminisati*;

- Povezivanjem sigurnosnih ventila u blokovima V i VI na sistem baklje eliminisaće se emisije polutanata u ekscesnim situacijama;

- Povećanjem stepena zaptivenosti procesne opreme, korišćenjem novih tehničkih rešenja (dvostruko zaptivanje i korišćenje barijernih fluida), smanji će se neželjene emisije na minimum;

- Revitalizacijom postrojenja za rekuperaciju gasova sa baklje količina gasova koji se spaljuju na baklji biće smanjena za 30–70 t/dan;

- Daljom rekonstrukcijom rezervoarskog prostora potencijalne emisije polutanata smanjiće se iz rezervoara sa fiksnim krovom i plivajućom membranom za 95–97%;

- Predviđenim rekonstrukcijama na postrojenjima za pretakanje nafte i naftnih derivata značajno će se smanjiti emisije polutanata;

- Sanacijom sistema uljne kanalizacije sprečiće se dalje zagađenje zemljišta i podzemnih voda;

- Značajni efekti će se postići aktiviranjem postrojenja za obradu kiselih otpadnih voda, obezbeđivanjem pouzdanog rada jame za neutralizaciju na postrojenju Alkilacija, izgradnjom postrojenja za neutralizaciju istrošene lužine i intervencijama na API – separatoru (API – separator, kao značajan evidentirani emiter, biće doveden u optimalan režim rada);

- Povećanjem kontrole kvaliteta mazuta za loženje, optimizacijom procesa sagorevanja, uvođenjem aditiva za poboljšanje kvaliteta produkata sagorevanja i optimalnim vođenjem kotlova u situacijama maksimalnog opterećenja smanjiće se emisija štetnih produkata sagorevanja;

- Bio-remedijacijom zagađenog zemljišta omogućiće se sanacija terena na prostoru Rafinerija, obezbediti zdravija radna sredina i smanjiti negativan uticaj na kvalitet vazduha.

* Ulaganja u postrojenje Super Claus data su u okviru tačke 3.2.3.

Ukupno planirana ulaganja za zaštitu životne sredine u RNP iznose 78.360.000 evra, a do sredine 2006. godine uloženo je 27.300.000 evra, a ulaganje u RNS iznosi 24.338.000 evra, od čega je u 2006. godini uloženo 3.064.000 evra.

#### 3.2.3.5.	Ulaganja u tehnološki razvoj do dostizanja standarda EU 2009+ u proizvodnji benzina i dizela

Ovim ulaganjima predviđena je izgradnja postrojenja u RNP:

- Postrojenja S-4300 VGO Mild HC/Distilate HDT (Postrojenje za blago hidrokrekovanje vakuum gasnih ulja i hidrodesulfurizaciju gasnih ulja i kerozina);

- Potrebnih pomoćnih postrojenja i off-sites instalacija za nesmetan rad MHC/DHT;

- Super Klaus za proizvodnju sumpora;

- Regeneracija amina;

- Regeneracija sumporne kiseline.

U RNS planirane su rekonstrukcije HDS-a i Hi-fi postrojenja za proizvodnju niskosumpornog dizela.

Izgradnjom postrojenja MHC/DHT postiže se:

- povećanje prinosa dizela u RNP (27% na MHC šaržu ili oko 400 000 t/god.);

- povećanje prinosa benzina u RNP (10,6% na MHC šaržu ili oko 155 000 t/god. + povećanje prinosa na FCC-u);

- praktično uklanjanje sumpora u dizelima (10 ppm);

- povećanje cetanskog broja dizela;

- bitno smanjenje emisije SOx i NOx u dimnim gasovima FCC-a (do nivoa koji zadovoljava emisione norme);

- smanjenje sadržaja sumpora u FCC benzinu na oko 20 ppm i praktično uklanjanje sumpora iz benzina.

Ukupna ulaganja u ova, za RNP ključna, procesna postrojenja iznose 179.561.000 evra, od čega je do sredine 2006. godine uloženo 1.411.000 evra. Zbog svog značaja postrojenje MHC/DHT sa pratećim pomoćnim postrojenjima je planirano da se realizuje u prvom prioritetu do 2010. godine.

#### 3.2.3.6.	Ostali projekti čija je realizacija u toku

Ukupna vrednost ovih projekata za RNP iznosi 131.587.000 evra, od čega je do sredine 2006 godine uloženo 29.000.000 evra. U okviru ovih projekata najveća stavka se odnosi na postrojenje za kontinualni reforming benzina HDS/CCR i na novu energanu, ukupno 122.838.000 evra (prioritet 3).

U RNS su za ovu stavku planirana ulaganja od 26.318.000 evra, a do sredine 2006. godine uloženo je 6.457.000 evra. Najveći deo ovih ulaganja planiran je za postrojenje izomerizacije lakog benzina u iznosu od 12.750.000 evra (prioritet 3).

#### 3.2.3.7.	Poboljšanje kvaliteta derivata nafte

Realizacijom programa tehnološkog razvoja rafinerije kvalitet motornih benzina i dizel goriva dostići će nivo propisan odgovarajućim standardima EU.

#### 3.2.3.8.	Smanjenje ekološkog uticaja prerade nafte

Pored proizvodnje derivata nafte koji će prema evropskim standardima minimalno sadržati štetne materije, program tehnološkog razvoja rafinerija obuhvata i projekte koji su direktno u funkciji zaštite životne sredine:

- postrojenja: Claus II za proizvodnju sumpora, regeneraciju sumporne kiseline i za regeneraciju amina;

- postrojenja za aminsko pranje gasova i proizvodnju sumpora u RNS;

- realizacijom novih postrojenja i modernizacijom procesnih peći emisije štetnih materija će se uskladiti sa evropskim standardima, i to:

- emisija štetnih gasova i čestica u atmosferu;

- ispuštanje štetnih materija u vodu i zemljište.

Procenjuje se da će u RNP emisija SO2 biti smanjena za oko 5300 t/god., a NOx za oko 900 t/god.

### 3.2.4.	Program tehnološkog razvoja RNS

Investiciona ulaganja u RNS su planirana da obezbede tehničko-tehnološku pouzdanost postrojenja, proizvodnju benzina i dizela kvaliteta 2009.+ i maksimalnu zaštitu životne sredine.

Ukupna planirana ulaganja u RNS iznose 64.057.000 evra, od čega je do sredine 2006. god. uloženo 9.662.000 evra, a do 2010. god. preostala su ulaganja od 54.395.000 evra.

#### 3.2.4.1.	Ulaganja radi podizanja tehničko-tehnološke pouzdanosti

Ova ulaganja treba da obezbede takav rad postrojenja da se remonti obavljaju svake dve godine. Ukupno je planirano 11.300.000 evra.

#### 3.2.4.2.	Ulaganja u oblasti zaštite životne sredine

Realizacijom planiranih mera i aktivnosti u Rafineriji nafte Novi Sad u oblasti zaštite životne sredine očekuju se sledeći efekti:

- rekonstrukcijom rezervoarskog prostora potencijalne emisije zagađujućih materija smanjiće se iz rezervoara sa fiksnim krovom i plivajućim membranama za 95–97%;

- predviđenim rekonstrukcijama na postrojenjima za pretakanje nafte i naftnih derivata značajno će se smanjiti emisije polutanata;

- bio-remedijacijom zagađenog zemljišta omogućiće se sanacija terena na prostoru Rafinerije, obezbediti zdravija radna sredina i smanjiti negativan uticaj na kvalitet vazduha;

- sanacijom sistema zauljene kanalizacije sprečilo bi se dalje zagađenje zemljišta i podzemnih voda, prodiranje peska i čestica u sistem cevovoda;

- izgradnjom postrojenja za aminsko pranje značajno bi se smanjilo isparenje sumpor- dioksida i vodonik-sulfida u atmosferu.

Plan mera i aktivnosti za poboljšanje stanja životne sredine predstavlja deo dugoročnog plana koji obuhvata i program modernizacije Rafinerije, a koji bi trebalo da dovede do unapređenja i poboljšanja kvaliteta životne sredine ne samo u Rafineriji nego i bližoj i daljoj okolini.

Ukupna planirana finansijska sredstva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine u RNS iznose 24.338.000 evra, od čega je do sredine 2006. godine uloženo 3.064.000 evra, a preostali deo treba da se investira do 2008. godine.

#### 3.2.4.3.	Ulaganja radi dostizanja standarda za proizvodnju benzina i dizela 2009+

Planirana su ulaganja od 2.100.000 evra, a do sredine 2006 godine uloženo je 139.600 evra.

#### 3.2.4.4.	Ostali projekti čija je realizacija u toku

Ova ulaganja sa prioritetima 1, 2, 3 iznose ukupno 26.318.000 evra, a do sredine 2006. godine uloženo je 6.457.000 evra. Najveća stavka ovih ulaganja je postrojenje izomerizacija lakog benzina u iznosu od 12.750.000 evra, data kao prioritet 3.

### 3.2.5.	Zajednička struktura proizvodnje obe rafinerije

Struktura proizvodnje usklađena je sa sukcesivnim završetkom investicionih projekata, uključujući i projekte od uticaja na smanjenje sopstvene potrošnje i gubitaka, pri čemu je bitno poboljšanje strukture u 2010. godini, planirano puštanjem u rad postrojenja MHC/DHT. Optimalna struktura proizvodnje podrazumeva izgradnju produktovoda između rafinerije Pančevo i Rafinerije Novi Sad, u cilju izmene poluproizvoda.

Završetkom planiranih programa razvoja rafinerija obezbediće se veća proizvodnja belih proizvoda, čiji će kvalitet u potpunosti odgovarati evropskim standardima. Pri tome biće zadovoljeni svi propisi iz oblasti zaštite životne sredine.

## 3.3. Promet naftnih derivata

### 3.3.1.	Delatnost prometa derivata nafte

Delatnost prometa derivata nafte Srbije obavljaju privredna društva u vlasništvu države, privatnom vlasništvu i vlasništvu inostranih kompanija. Prema podacima republičkog Zavoda za statisku za 2005. godinu na teritoriji Republike Srbije u ovoj delatnosti je bilo registrovano više od 600 pravnih lica i oko 160 preduzetnika (delatnosti Trgovine na malo motornim gorivima i Trgovine na veliko gorivima).

Njihovo poslovanje obuhvata trgovinu na veliko i malo derivatima nafte, uljima i mazivim mastima, tečnim naftnim i prirodnim gasom, prehrambenim proizvodima, mešovitom robom, vozilima, auto-delovima i priborom, lekovima i kozmetikom i pružanjem usluga motorizovanim i drugim putnicima.

Pored NIS a.d. naftu, poluproizvode za preradu i derivate za dalju prodaju uvozi više, za to registrovanih, preduzeća, i to Nafta a.d., Lukoil-Beopetrol, Petrobart, Trizon Group, Petrochemical i drugi.

Promet naftnih derivata obavlja se kroz veoma razvijenu i razgranatu trgovačku mrežu na teritoriji Srbije. Ovu mrežu, u kojoj je najdominantniji NIS Petrol, ogranak NIS a.d., čine i mreže maloprodajnih objekata velikih svetskih i regionalnih naftnih kompanija: LukOil-Beopetrol, OMV, EKO, MOL, mreža benzinskih stanica domaćih preduzetnika, koju čine ili pojedinačni objekti sa robnom markom trgovca ili mali nezavisni lanci. Oni su uključeni u Udruženje vlasnika privatnih BS, Naftu a.d. i AVIJU.

### 3.3.2.	Aktuelno stanje u prometu derivata nafte

Sadašnji trenutak na naftnom tržištu Republike Srbije karakteriše:

- priprema NIS a.d. za privatizaciju i intoezivna ulaganja u modernizaciju rafinerijskih i prometnih kapaciteta;

- agresivno investiranje u sektor maloprodaje od strane kompanija koje su nedavno ušle na tržište;

- promena podzakonskih akata koji regulišu uvoz i formiranje cena, što će dovesti do dalje deregulacije utvrđivanja cena i liberalizacije uvoza derivata (slobodan uvoz uz uvođenje carina);

- agresivniji nastup već prisutnih stranih kompanija u maloprodaji i njihove težnje za učešćem u veleprodaji;

- uslužna prerada će isključivo zavisiti od usklađenosti cena derivata nafte na domaćem tržištu sa cenama sirove nafte i cenama derivata u neposrednom okruženju (Mađarska, Hrvatska, Rumunija, Bugarska i Grčka/BJRM).

Aktuelna potražnja za derivatima nafte, pa time i sirove nafte, beleži blagi porast i prikazana je u tabeli 3.1. Rast tražnje uglavnom je važan za strukturu i rast potrošnje pojedinih derivata (nagli rast i liberizacija uvoza eko dizela i evro dizela, porast potrošnje TNG i bitumena). U takvim okolnostima naše energetske rafinerije smanjuju plansku preradu sirove nafte za oko 10% (ali i povećavaju valorizaciju derivata).

Tabela  3.1. Pregled prometa derivata nafte na tržištu Republike Srbije za period 2002–2005 (u t)

| Derivat | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | Prosečna stopa rasta 2002–2005 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Svega | % | Svega | % | Svega | % | Svega | % |  |
| Tečni naftni gas | 73.062 | 2,32 | 99.924 | 2,91 | 148.488 | 4,02 | 166.699 | 4,57 | 31,65 |
| Primarni benzin | 394.789 | 12,52 | 336.603 | 9,81 | 466.749 | 12,62 | 445.120 | 12,21 | 4,08 |
| Motorni benzini | 774.517 | 24,56 | 749.188 | 21,84 | 730.321 | 19,75 | 669.301 | 18,35 | -4,75 |
| Avio benzini | 344 | 0,01 | 338 | 0,01 | 673 | 0,02 | 765 | 0,02 | 30,53 |
| Srednji destilati | 1.094.647 | 34,71 | 1.183.824 | 34,51 | 1.224.382 | 33,12 | 1.291.220 | 35,41 | 5,66 |
| Mlazno GM-1 | 35.508 | 1,13 | 48.899 | 1,43 | 51.472 | 1,39 | 48.098 | 1,32 | 10,65 |
| Mazuti | 640.803 | 20,32 | 829.114 | 24,17 | 766.790 | 20,74 | 697.426 | 19,12 | 2,86 |
| Bitumeni | 91.835 | 2,91 | 104.093 | 3,03 | 169.325 | 4,58 | 188.375 | 5,17 | 27,06 |
| Svega ostali N/D | 13.963 | 0,44 | 34.953 | 1,02 | 75.759 | 2,05 | 82.667 | 2,27 | 80,91 |
| MAZIVA | 33.976 | 1,08 | 43.229 | 1,26 | 63.199 | 1,71 | 57.040 | 1,56 | 18,85 |
| UKUPNO | 3.153.444 | 100,00 | 3.430.165 | 100,00 | 3.697.158 | 100,00 | 3.646.711 | 100,00 | 4,96 |

Ukupna potrošnja derivata dostigla je oko 3,6 miliona t. U veleprodaji se plasira oko 40% ukupnih roba. Vidljivo je da je u navedenom periodu najveći promet, u ukupnoj strukturi prometa derivata, ostvaren kod motornih goriva. Promet ovih derivati u svim godinama prelazi 50 % od ukupno prodate robe. Ovo u potpunosti ilustruje trenutnu situaciju u privredi zemlje. Motorna goriva su najviše korišćenja u transportu i za poljoprivredne radove. U posmatranom periodu najvišu stopu rasta u prometa su ostvarili eko3 i evro dizeli za kojima je tražnja bila najveća, čak 107,7 % u proseku godišnje. Zavidnu stopu rasta u prometu ostvario je i TNG. Njegov promet je rastao po prosečnoj stopi od 31,7 %.

Prometni segment naftne privrede već duže vreme predstavlja vrlo konkurentno tržište sa tedencijom sve intenzivnije tržišne utakmice. Konkurentska utakmica u ovom segmentu počela je sa domaćim privatnim preduzetnicima i pravnim licima, a pojačala se, zadnjih nekoliko godina, ulaskom Lukoila i drugih velikih regionalnih naftnih kompanija na naftno tržište Srbije. I pored značajne konkurencije domaći NIS Petrol drži lidersku poziciju. Njegovo učešće u maloprodajnom prometu motornih benzina u 2005. godini je na nivou od oko 50%, a u ukupnom maloprodajnom prometu srednjih destilata učestvuje sa više od 60%.

Najviše su uvozom nabavljani dizel gorivo (sa udelom u uvozu 2005. od oko 30 %), TNG (24 %) i evro dizel (14 %). Uvezene količine su date u tabeli 3.2. Prosečna godišnja stopa rast ukupnog uvoza je oko 50,0%.

Sa dijagrama 3.5. se jasno uočava da je izvoz u konstantnom padu. Razloga za to ima više. Osnovni je nedovoljne količine derivata za ovu namenu, pošto je energetskim bilansom planiran uvoz nafte da zadovolji domaću tražnju. Izvozili su uglavnom oni prometnici koji su sa tim ciljem uvozili sirovu naftu.

Tabela 3.2. Uvoz naftnih derivata u Republiku Srbiju (u t)

|  | TNG | Mot. benzini | Mlazno gorivo | Dizel gorivo | Evro dizel | Mazut | Bitumen | Maziva | Ostalo | Ukupno deri- vati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002. | 0 | 377 | 6.444 | 89.065 | 0 | 748 | 6.692 | 11.340 | 8.650 | 123.316 |
| 2003. | 21.961 | 0 | 3.360 | 31.931 | 0 | 121 | 4.765 | 19.178 | 13.212 | 94.528 |
| 2004. | 64.028 | 753 | 8.207 | 3.838 | 0 | 13.115 | 20.649 | 26.927 | 25.009 | 162.526 |
| 2005. | 99.057 | 122 | 6.324 | 123.546 | 58.606 | 29.256 | 28.839 | 23.917 | 41.633 | 411.300 |

Dijagram 3.5. Trend izvoza za period 2002-2005. godina

Republika Srbija ima veoma razvijenu maloprodajnu mrežu. Trenutno na teritoriji Srbije, po našoj proceni, ima 1237 maloprodajnih objekata. Različite su veličine i različitog sadržaja. U Republici Srbiji je prepoznatljivo šest brendova (NIS Petrol, Lukoil, OMV, AVIA, EKO i MOL) sa ukupno 732 objekta.

Ukupni skladišni kapacitet prometnika Republike Srbije iznosi 422 780 m³. U ovu cifru su uključeni samo kapaciteti za skladištenje koji su vlasništvo prometnika. Dati kapacitet obuhvata raspoloživi skladišni prostor za sve naftne derivate u skladištnim (nisu uključene rafinerije) i prodajnim objektima (stovarišta sa kojih se snabdevaju veći kupci iz neposrednog okruženja i benzinske stanice). Sva skladišta su opremljena adekvatnim manipulativnim i infrastrukturnim kapacitetima. Od 12 velikih skladišta za naftne derivate, u zavisnosti od lokacije, na tri se prijem i otprema roba može vršiti železnicom, drumom i plovnim objektima, na 7 plovnim objektima i auto-cisternama, a na 7 železnicom i drumskim transportom.

Kapaciteti su dovoljni za sadašnji nivo poslovne aktivnosti prometnika, ali zahtevaju modernizaciju i rekonstrukciju.

Ukupan broj drumskih transportnih sredstava u ovom sektoru je procenjen. Evidentno je da jedan deo prometnika raspolaže sopstvenim voznim parkom. Sopstvene auto-cisterne imaju NIS a.d., Lukoil-Beopetrol a.d., OMV Jugoslavija d.o.o i veliki broj vlasnika privatnih benzinskih stanica. Vagon cisternama raspolažu samo NIS a.d. i Lukoil. Rečni prevoz uglavom obavljaju domaća i inostrana brodarska preduzeća. Ocenjuje se da su raspoloživi kapaciteti za sadašnji nivo aktivnosti dovoljni, ali da zbog vremenske i tehnološke zastarelosti treba očekivati značajna ulaganja u nabavku novih i adaptaciju postojećih (podno punjenje) transportnih kapaciteta.

Pored klasičnih oblika transporta derivata, predviđa se izgradnja i produktovoda, što je detaljnije obrađeno u modulu transoport nafte i proizvoda.

### 3.3.3.	Programi i projekti razvoja

#### 3.3.3.1.	Procena očekivane tražnje

Na osnovu komparativnih analiza više izvora o prognozama i realne situacije daje se sledeća procena tražnje za derivatima u Republici Srbiji do 2010. godine:

- Izuzetan rast potrošnje tečnog naftnog gasa (oko 5 procenata godišnje) u Republici Srbiji prevashodno se očekuje zbog povećanja broja putničkih vozila koja koriste ovaj derivat kao pogonsko sredstvo, što je rezultat dobrog odnosa cene (50% niža cena od benzina) i kvaliteta (najniži procenat suvog ostatka i visok oktanski broj);

- Potražnja za dizel gorivom se povećava za oko 4% godišnje kako zbog očekivanog rasta broja vozila, tako i zbog poboljšanja energetske efikasnosti u sektoru poljoprivrede, posebno putem zamene starih vozila na benzin koja koriste niskooktanski benzin. Rast potrošnje dizela evropskog kvaliteta ubrzaće se kako se Republika  Srbija bude kretala ka planiranom članstvu u EU;

- Tražnja naftnog gasa (lož-ulje za grejanje) rašće u proseku od oko 2,0% godišnje zbog veće penetracije prirodnog gasa kao preferiranog izvora energije za grejanje;

- Skromni porast (povećanje industrijske potrošnje) tražnje za mazutom (oko 0,5%) biće delimično kompenzovan sve većom upotrebom prirodnog gasa kao izvora energije u domaćoj industriji;

- Porast potrošnje benzina biće od oko 2,0% godišnje, pošto se očekuje da dizel postane popularniji u Republici Srbiji i da se efikasnost automobilskih motora poveća. Veliko povećanje potrošnje visokooktanskog bezolovnog benzina na račun olovnih benzina u proseku od 10,0% očekuje se naročito zbog približavanja Srbije EU i ispunjavanja ekoloških normi;

- Porast potrošnje, od oko 3,5% godišnje, mlaznog goriva (2007–2010) odraz je sve veće tražnje u avio-saobraćaju;

- U ovu projekciju nisu uključena alternativna biogoriva, iako odgovarajući kapaciteti već postoje ili će se graditi;

- Ukupna tražnja za osnovnim derivatima projektuje se na rast nešto niži od projektovane stope bruto domaćeg proizvoda (BDP) na prosečni nivo od oko 3,0% godišnje tokom perioda projekcije od 2007. do 2010. godine.

#### 3.3.3.2.	Modernizacija maloprodajne mreže

Izvestan deo objekata maloprodajnih mreža prometnika zahteva intervencije u cilju osavremenjavanja i modernizacije i proširenje sadržaja.

To podrazumeva rekonstrukciju eksterijera, osvežavanje enterijera, osavremenjavanje tehnologije goriva (automati i rezervoari) i informatičko-tehničku modernizaciju objekata, a sve u skladu sa urbanističkim uslovima, savremenim arhitektonsko-dizajnerskim standardima i adaptaciji objekata zahtevima modernog svetskog tržišta.

Jedna od ključnih stvari modernizacije maloprodajne mreže jeste prilagođavanje postojećih i izgradnja novih objekata prema potrebama i tempu modernog poslovnog čoveka, što za cilj ima proširenje dopunskih sadržaja i povećanje kvaliteta i brzine usluge.

U skladu sa navedenim NIS Petrol, vlasnici privatnih benzinskih stanica, strane kompanije „LUKOIL”, „OMV”, „EKO-YU” i „MOL“ i domaća „Petrobart-AVIA“ modernizovaće ukupno 210 postojećih i izgraditi 270 novih objekata, koji će biti u skladu sa svetskim ekološkim normama i sprečiće degradaciju životne sredine. Takođe je planirano i postavljanje 280 pumpnih automata za auto-gas do kraja 2010. godine.

#### 3.3.3.3.	Skladištni, manipulativni i transportni kapaciteti

Zbog vremenske i tehnološke zastarelosti postojećih objekata ovog tipa, kao i najave ulaska novih kompanija u logistički segment prometa očekuje se modernizacija i izgradnja, odnosno nabavka odgovarajućih objekata i opreme.

Planirano je da se u periodu do 2010. godine osposobe i izgrade novi rezervoarski objekti ukupne zapremine od oko 280 000 m3 i nabavi oko 250 auto-cisterni za transport svih vrsta naftnih derivata. Planirane nabavke, oprema i radovi na izgradnji nisu predvideli potrebno građevinsko zemljište, objekte i opremu koji će biti uslovljeni donošenjem Zakona o obaveznim zalihama nafte i derivata koji treba da bude usklađene sa direktivama EU za ovu oblast. Takođe, u ovom periodu nije planirano izmeštanje postojećih velikih skladišnih objekata, do kojih će doći zbog predviđene prenamene (zemljišnog) prostora na kojima se oni nalaze, a u skladu sa usvojenim Generalnim urbanističkim planom grada Beograda do 2021. godine (i slično koji će se tek usvojiti). Ovaj planski period prometne kompanije na koje se to odnosi treba da izvrše sve potrebne pravne i tehničke pripreme za obezbeđivanje novih lokacija. Dodatni skladišni kapaciteti za podršku produktovodu koji je planiran na trasi Pančevo–Novi Sad i Pančevo–Smederevo neće biti potrebni, pošto će se koristiti revitalizovani postojeći.

#### 3.3.3.4.	Racionalizacija sopstvene potrošnje energije

Privredni subjekti koji se bave prometom derivata nafte u svom poslovanju kao finalnu energiju za pogon uređaja, aparata, toplotne usluge skoro isključivo troše električnu energiju i tečne derivate. U ukupnim troškovima njihovog poslovanja ovi troškovi učestvuju sa 5–7%.

Naravno, najveći potrošači su prometnici koji imaju velike skladišne objekte sa infrastrukturnim i manipulativnim objektima i transportnim sredstvima. Gruba računica govori da bi troškovi energije svedeni na maloprodajni objekat mogli da se kreću 5–13.000 evra godišnje.

Postupak racionalizacije u cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja utroška električne energije je kod nekih prometnika u toku. Auto-gas se prodaje na maloprodajnim objektima, a koristi se i za grejanje objekata. Takođe, pojedini privredni subjekti koji se bave prometom derivata nafte mogli bi uzeti u obzir i pravljenje adekvatne studije izvodljivosti, u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost, za korišćenje solarnih panela kao generatora toplotne i druge energije na maloprodajnim i drugim objektima, sa kojom bi se, po ugledu na neke svetske kompanije, sigurno ostvarile značajne uštede u potrošnji energije.

#### 3.3.3.5.	Povećanje ekološke bezbednosti

Promet naftnih derivata potencijalno može da izazove degradaciju životne sredine ukoliko se ne pridržava zakonske regulative i ne poštuju pravila struke pri projektovanju, izgradnji i eksploataciji objekata. Usklađivanjem propisa o zaštiti životne sredine sa propisima Evropske unije (uredbe, uputstva, odluke, direktive) znatno su pooštreni uslovi koje prometnici naftnih derivata moraju da ispune da bi mogli da pribave propisane dozvole za obavljenje svoje osnovne delatnosti. S obzirom na činjenicu da je veliki broj energetskih subjekata podneo zahtev za dobijanje licence za obavljanje energetske delatnosti, pretpostavka je da ispunjavaju sve predviđene uslove za njeno dobijanje.

Prilikom manipulacije naftnim derivatima potencijalno najveća zagađenja vazduha, vode i zemlje su od isparenja i izlivanja naftnih derivata i načina trajnog zbrinjavanja otpadnih muljeva iz rezervoara i separatora.

S obzirom na količine koje su u prometu u Republici Srbiji, procenjuje se da su količine otpadnih muljeva koje treba na adekvatan način zbrinuti oko 1 000 t godišnje. Postupak sprečavanja degradacije životne sredine kod prometnika je u toku. Za sprečavanje zagađenja vazduha ugrađuju se sistemi za rekuperaciju ugljovodoničnih isparenja pri pretakanju naftnih derivata u skladišne rezervoare koji se nalaze na velikim skladištima, stovarištima i maloprodajnim objektima. Ova rešenja se kombinuju sa modernizacijom punilišta na pomenutim objektima u cilju omogućavanja podnog punjenja i pražnjenja cisterni za prevoz derivata. Izlivanja iz skladišnih rezervoara sprečavaju se ugradnjom rezervoara i cevovoda sa duplim plaštom, kao i sa sistemima za kontrolu curenja. Otpadni muljevi se deponuju u bezbedne rezervoarske prostore i tu čuvaju do konačnog sprovođenja njihove potpune inertizacije. Ovaj postupak je kod nekih prometnika u toku. Razmatra se primena najbolje metode inertizacije. Otpadne zauljene vode kontrolisano se ispuštaju preko separatora u obližnje recepijente.

#### 3.3.3.6.	Unapređenja sistema edukacije i upravljanja

U cilju što efikasnijeg poslovanja većina naftnih kompanija je ustanovila sisteme za edukaciju menadžmenta i ostalih zaposlenih. Ovo bi trebala da postane stalna praksa svih kompanija koje se bave prometom derivata, jer samo stručno osposobljen menadžment i osoblje mogu obezbediti i sačuvati konkurentnu poziciju na tržištu. Takođe, menadžment prometnih kompanija treba da obezbedi sertifikaciju svojih kompanija za sisteme upravljanja, kao što su: QMS, EMS, OHSAS, EMAS, IMS i drugi u skladu sa važećim standardima za sertifikaciju ovih sistema. Kod mnogih je ovaj postupak u toku.

#### 3.3.3.7.	Potrebne investicije

Za modernizaciju i izgradnju novih kapaciteta i opreme procenjena su potrebna sredstva za sve učesnike u prometu nafte i derivata. Tabelarni prikaz ukupnih ulaganja naftnih kompanija dat je u prilogu 3.1.

Struktura i dinamika planiranih investicionih ulaganja u najvećoj realno sagledivoj meri zasnovane su na prethodnoj proceni faktičkog stanja tehničko-tehnološke opremljenosti, primene ekoloških standarda, identifikaciji odstupanja u odnosu na nove standarde i toedencije na tržištu u zemlji i okruženju, prognoziranim kretanjima u tržišnom ambijentu, kao i opredeljenju da se aktivno učestvuje (rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih benzinskih stanica) u praćenju aktivnosti na revitalizaciji postojećih i izgradnji novih saobraćajnih puteva. Izvore sredstava obezbediće kompanije koje se bave prometom naftnih derivata iz sopstvenih sredstava i kredita. Ukupna procenjena investiciona sredstva za period 2007–2010. godine iznose oko 707 miliona evra. Od toga je planirano da se uloži oko 6% za zaštitu životne sredine, 9% za revitalizaciju i izgradnju skladišnih rezervoara, 54% za igradnju novih benzinskih stanica, 19% za rekonstrukciju i revitalizaciju postojećih objekata, 6 % za nabavku opreme i 7% za transportna sredstva. Dinamika ulaganja je prilično uravnotežena i po godinama se kreće između 22 i 27%.

### 3.3.4.	Procena efekata planiranih investicionih ulaganja

S obzirom na kompleksnost strukture, veliki broj učesnika u prometu derivata, nedostatak uvida u realne planove investitora, ne mogu se dati precizno kvantifikovani efekti ovih ulaganja. Pod pretpostavkom realizacije navedenih investicija može se očekivati da će se konkurentnost na tržištu naftnih derivata značajno povećati i da će se udeo na tržištu promeniti u korist onih kompanija koje efikasnije i brže ostvare svoje planove. Tržište će biti demonopolizovano, slično kao u zemljama EU. Preduslov je da provere realnost i opravdanost svih pojedinačnih investicionih ulaganja. Realno je očekivati da će postići bolje poslovne rezultate oni investitori koji u ukupnom prihodu od prometa na izgrađenim i rekonstruisanim objektima ostvare visoko učešće dodatnog asortimana i usluga. Što je u skladu sa sadašnjim trendom u ovoj poslovnoj oblasti u EU (za razliku od trenutne situacije na domaćem tržištu, gde ovaj udeo ne prelazi 5%) i svetu. Očekuje se da će se kompanije iz oblasti prometa naftnih derivata racionalno ponašati i da neće investirati u objekte kojima neće obezbediti relativno brz povraćaj uloženih sredstava i njihovu planiranu internu stopu prinosa. Praveći analogiju sa već realizovanim objektima ovog tipa, može se očekivati povraćaj uloženih sredstava u roku 5–10 godina.

Na osnovu ovih konstatacija, realno je očekivati da investitori odustanu u realizaciji nekih projekata.

Prilog 3.1.

| PROGNOZA POTROŠNjE DERIVATA NAFTE U REPUBLICI SRBIJI DO 2012. GODINE |
| --- |
| (u milionima tona) | Potrošnja derivata | Procena | Procenjena potrošnja derivata |
| Godina Derivat | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| TNG (Tečni naftni gas) | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,39 | 0,38 |
| Olovni nisko-oktanski -MB-86-92 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Olovni premium -MB-95-98 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | - |
| BezolovniBMB-95 (150ppm S) | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,69 | 0,53 | 0,69 |
| Euro Premium 95 (50&10 ppm S) | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Ukupno benzin | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,67 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,71 |
| Dizel D2 | 0,99 | 1,05 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,84 |
| Euro Dizel (350&50&10 ppm S) | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,64 |
| Naftni gas (Lož ulje) | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Ukupno dizel i naftni gas | 1,08 | 1,19 | 1,24 | 1,30 | 1,31 | 1,36 | 1,39 | 1,44 | 1,50 | 1,57 | 1,59 |
| NSGS (do 1%S) | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| VSGS (preko 1%S) | 0,57 | 0,77 | 0,69 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 |
| Ukupno mazut | 0,64 | 0,83 | 0,76 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,75 |
| Mlazno gorivo / kerozin | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Ukupno osnovni derivati nafte | 2,57 | 2,81 | 2,80 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,91 | 2,99 | 3,07 | 3,16 | 3,22 |
| Ukupno motornagoriva | 1,85 | 1,94 | 1,97 | 1,97 | 1,94 | 2,00 | 2,04 | 2,10 | 2,17 | 2,25 | 2,30 |

| INVESTICIONA ULAGANjA NAFTNIH KOMPANIJA U OBLASTI PROMETA |
| --- |
| Godina Ulaganje | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | UKUPNO (u evra) |
| Ulaganje u opremu i radove za zaštitu životne sredine | 17.352.120 | 13.574.000 | 5.474.000 | 2.200.000 | 38.600.120 |
| Revitalizacija centralnih skladišta | 18.500.000 | 16.700.000 | 17.700.000 | 8.400.000 | 61.300.000 |
| Izgradnja novih bs | 95.000.000 | 99.500.000 | 94.000.000 | 91.000.000 | 379.500.000 |
| Rekonstrukcija i revitalizacija b. Stanica i ugradnja tng | 27.600.000 | 39.320.000 | 32.000.000 | 37.400.000 | 136.320.000 |
| Ostala oprema i ostale rekonstrukcije | 14.200.000 | 13.250.000 | 11.120.000 | 4.920.000 | 43.490.000 |
| Transportna sredstva | 15.800.000 | 11.050.000 | 12.700.000 | 9.000.000 | 48.550.000 |
| Ukupna ulaganja | 188.452.120 | 193.394.000 | 172.994.000 | 152.920.000 | 707.760.120 |

### 3.3.5.	Procena potreba za izradom detaljnijih analiza i iniciranje novih mera

S obzirom na to da je Strategija energetskog razvoja do 2015.godine usvojena i da je pripremljena strategija kojom se uređuje privredni razvoj Republike Srbije do 2012. godine,a u toku je izrada strategije o održivom razvoju, potrebno je inicirati njihovo usaglašavanje i zbog toga što se sve tri baziraju na projektovanoj stopi rasta BDP-a. Strategija kojom se uređuje privredni razvoj Republike Srbije do 2012. godine ima višu stopu rasta BDP-a nego Strategija energetskog razvoja na nivou od 7% godišnje.

Potrebno je napraviti pouzdaniju projekciju tražnje za naftnim derivatima.

U oblasti povećanja ekološke bezbednosti potrebno je pored dogradnje zakona o zbrinjavanju opasnog otpada normativno urediti na nivou Srbije izradu i realizaciju sistema o monitoringu izvora zagađivanja, uvesti „karton“ o sudbini opasnog otpada, obaveznu izradu godišnjeg ekološkog izveštaja i sl.

Pokrenuti inicijativu preko Agencije za energetsku efikasnost za izradu studije opravdanosti o primeni solarnih panela na benzinskim stanicama Srbije.

# 4.		TRANSPORT NAFTE

Naftovodi i produktovodi obezbeđuju efikasan, bezbedan, jeftin i praktičan način transporta sirove nafte i naftnih derivata.

Koliki je u svetu specifični značaj cevovodnog transporta najbolje ilustruje činjenica da, mereno u tonskim kilometrima, naftovodi i produktovodi učestvuju u ukupnom transportu svih roba unutar zemalja-članica EU-25 sa blizu 6% (u SAD sa blizu 16%), a u SAD udeo cevovodnog transporta u ukupnom transportu nafte i naftnih derivata (benzin, dizel gorivo, gorivo za avione, lož-ulje, kerozin i propilen) prevazilazi 67%.

Po obimu i učešću ovog najvalitetnijeg modaliteta transporta nafte i derivata nafte Republika Srbija zaostaje ne samo za svetom i Evropom već i za skoro svim susednim zemljama. Zbog toga je uspostavljanje adekvatne razvojne strategije u ovoj oblasti razvoja energetike od posebnog društveno-ekonomskog značaja.

## 4.1.	Fizički obim transporta nafte

Fizički obim cevovodnog transporta nafte i derivata nafte u Republici Srbiji se aktuelno realizuje samo korišćenjem naftovoda od Sotina, granice sa republikom Hrvatskom, do Pančeva. Deonica Sotin–Novi Sad dugačka je 63,4 km, a deonica Novi Sad–Pančevo 91 km. Ovaj naftovod je deo magistralnog Jadranskog Naftovoda (JANAF), puštoeog u rad 1979. godine. Infrastrukturu ovog naftovoda sačinjavaju teminal u Novom Sadu, koji je lociran uz RNNS i ima 4 skladišna rezervoara od po 10 000 m3 i pumpnu stanicu, i merna stanica u Pančevu, koja je locirana uz RNP.

Fizički obim transporta nafte u Republici Srbiji korišćenjem cevovodnog transporta realizovan u periodu 2003 – 2005.  prezentiran je u tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Transport naftovodima u Republici Srbiji (u hiljadama t)

|  | 2003. | 2004. | 2005. |
| --- | --- | --- | --- |
| Transport naftovodima (u hiljadama t) | 3.327 | 3.536 | 3.438 |
| Unutrašnji prevoz | 943 | 898 | 887 |
| Uvoz | 2.384 | 2.638 | 2.551 |
| Tranzit | - | - | - |
| Transport naftovodima (u miliona tonskih kilometara) | 436 | 472 | 458 |
| Unutrašnji prevoz | 66 | 63 | 63 |
| Uvoz | 370 | 409 | 395 |
| Tranzit | - | - | - |

Izvor: „Prevoz putnika i robe po granama saobraćaja”, Saopštenje SV10, br. 78, god. LVI, 05.04.2006

Ostvarenja u domenu fizičkog transporta nafte kroz cevovode u Republici Srbiji danas su značajno ispod ostvarenja pre raspada SFRJ, kada su transportovane i značajne količine nafte u tranzitu.

Prema nekim kratkoročnijim sagledavanjima za Republiku Srbiju, aktuelna tržišna tražnja derivata, pa time i sirove nafte, beleži blagi porast. Rast tržišne tražnje uglavnom je vezan za strukturu i rast potrošnje pojedinih derivata (nagli rast i liberizacija uvoza eko dizela i porast potrošnje TNG).

Dugoročnija procena tržišne tražnje derivata u Republici Srbiji, a time i sirove nafte, u visokom stepenu je neizvesna i direktno u funkciji toka, stepena i dinamike liberizacije tržišta derivata kod nas i u okruženju, kao i niza drugih faktora.

Za potrebe planiranja i u navedenim okolnostima, a sa dovoljnim stepenom pouzdanosti, rast tržišne tražnje derivata do 2015. godine mogao bi da bude procenjen do 3,8 % godišnje. Saglasno tome, kao i određenim korekcijama po osnovu povećanja udela „belih” derivata u izlaznim tokovima rafinerija i liberizacije uvoza derivata nafte, procena tržišne tražnje sirove nafte, a time i transporta naftovodom u narednim godinama, na nivou je od maksimalnih 3,8 miliona t/god.

Na osnovu ostvarenja u prvih devet meseci, u 2006. godini , u 2006. godini procenjen je transport sirove nafte blizu 3,5 miliona t, od čega do 11% domaće nafte. Prema planu prerade u rafinerijama „NIS” a.d., Novi Sad, obim transporta sirove nafte u 2007. godini biće na nivou 3,3–3,4 miliona t, sa otprilike istim procentom učešća domaće nafte.

## 4.2.	Tržište i korisnici usluga transporta

Sirova nafta se transportuje postojećim sistemom za transport nafte od Sotina (na granici Republike Hrvatske) do Novog Sada i Pančeva.

Najznačajniji korisnik usluga transporta nafte naftovodima je „NIS” a.d., Novi Sad, za koga se transportuju uvozna i domaća sirova nafta. Uvozna sirova nafta se transportuje i za druge privredne subjekte koji traže pristup sistemu za transport nafte (preduzeća za koja „NIS” a.d. po ugovoru vrši uslužne prerade u svojim rafinerijama).

Rečnim, a pogotovu željezničkim ili drumskim vidom transporta, doprema sirove nafte je neekonomična i tehnički dosta ograničena.

## 4.3.	Status i trendovi ponude i tražnje nafte i motornih goriva u svetu i evropi

U dokumentu „International Energy Outlook 2006” (EIA, februar 2006.g.), predviđaju se sledeće osnovne postavke globalnog energetskog scenarija do 2030. godine, a iste su u najvećoj meri i za predviđanja vezana za razvoj tražnje motornih goriva u sektoru saobraćaja:

- rast globalne potrošnje energije po prosečnoj stopi od 2% godišnje, uz najdinamičniji rast u zemljama u razvoju, sa Kinom i Indijom kao vodećim zemljama po dinamici i obimu razvoja tražnje;

- nafta ostaje dominantan energetski izvor, svetska potrošnja nafte će porasti sa sadašnjih 80 na 118 miliona barela na dan u 2030. godini, ali će procentualni udeo nafte i njenih derivata u ukupnoj energetskoj potrošnji opasti sa sadašnjih 38% na 33% u 2030. godini;

- u periodu do 2030. godine će se oko 50% naftnih derivata trošiti u sektoru transporta;

- nosilac razvoja tražnje naftnih derivata u sektoru transporta biće zemlje u razvoju, gde će do 2030. godine potrošnja rasti u rasponu 2,8–3,5% godišnje – izuzetak je Kina gde će potrošnja nafte rasti po stopi od 4,1% godišnje (a do kraja 2008. godine, kada se održavaju Olimpijske Igre, i po stopama blizu 8% godišnje);

- predviđa se dalji rast korišćenja alternativnih goriva, međutim ni do 2030.godine alternativna goriva neće preuzeti ozbiljniji tržišni udeo u sektoru transporta.

Evropsko tržište je specifično u svetu po stepenu prisustva vozila sa dizel motorima i potrošnji dizel goriva. U 2005.godini na nivou EU-25 udeo utroška dizel goriva u ukupnoj potrošnji benzina i srednjih destilata dostigao je nivo od preko 65% (u poređenju sa oko 50% u svetskim razmerama). Na dijagramu 4.1. prikazana je potrošnja motornih goriva u drumskom transportu Evrope.

U 1990.godini udeo „dizelaša“ u ukupnom broju putničkih vozila na zapadnoevropskim drumovima iznosio je u proseku 14%, a danas iznosi preko 36% (rezultantna nacionalnih proseka od 18% u Velikoj Britaniji do 50% u Austriji). Do 2030. godine udeo dizel vozila u evropskom voznom parku putničkih automobila trebalo bi da poraste do 50%.

Postoji još jedan razlog za porast potrošnje dizel goriva u Evropi – u periodu 1990–2004. godine obim drumskog transporta roba je skoro udvostručen. Ovakav razvoj je posledica proširenja EU prema Centralnoj i Severnoj Evropi, kao i relokacije radno-intoezivnih proizvodnji prerađivačke industrije prema zemljama gde je radna snaga jeftinija – na istoku (Istočna Evropa i Azija).

Sektor transporta roba je u 2004.godini bio odgovoran za oko 2/3 ukupne potrošnje dizela u drumskom transportu. Ukupna potrošnja motornih goriva u sektoru transporta roba će do 2030. godine rasti po prosečnoj stopi od 2,4 % godišnje i do 2030. godine će porasti za oko 80% u odnosu na sadašnji nivo.

Dijagram  4.1. Potrošnja motornih goriva u drumskom tranportu Evrope*

Izvor: Panorama 2005 „Road transport Fuels in Europe: Explosion of Demand for Diesel Fuel“, IFP, april 2005.

Pretpostavlja se da će većina evropskih zemalja zadržati veće takse za benzinska goriva nego za dizel goriva sve do 2030. godine, nadalje ohrabrujući veću potrošnju dizel goriva i nastavak trenda rasta prodaje putničkih automobila sa dizel motorima.

Međutim, ipak se očekuje zaustavljanje pada tražnje benzina, ali bi potrošnja rasla po skromnoj prosečnoj stopi od 0,6% godišnje. Tražnja dizel goriva bi rasla dinamičnije (+1,1% godišnje) ali ipak i znatno sporije nego u protekle dve decenije. U stvari, ukupan rast potrošnje motornih goriva bio bi rezultat samo razvoja potrošnje dizel goriva u sektoru drumskog transporta roba i sektoru autobuskog transporta, jer se očekuje da tražnja goriva u sektoru putničkih automobila ostane tokom narednih 20–25 godina na sadašnjem nivou. Povećanje broja registrovanih putničkih automobila (tj. pređene kilometraže) biće kompenzovano tehnološko-tehničkim progresom na planu redukcije specifične potrošnje goriva.

Zadnjih godina je u EU ostvarivan značajniji debalans rafinerijske ponude i strukture tražnje motornih goriva. U 2005.godini deficit dizela dostigao je nivo od blizu 500 000 barela na dan (oko ¾ je uvezeno iz Zajednice Nezavisnih Država), a deficit kerozina oko 200 000 barela na dan (od čega je 56% uvezeno sa Srednjeg Istoka). Da bi izbalansirala uvoz derivata, EU mora da izveze oko 480 000 barela na dan benzina (oko 90% se plasira u SAD i oko 10% u Afriku).

## 4.4.	Poređenje troškova raznih vidova transporta nafte i derivata nafte

Tvrdnja da je cevovodni saobraćaj najekonomičniji način transporta nafte i naftnih derivata znači da na određenoj deonici garantuje niže jedinične troškove transporta od bilo kog drugog vida transporta. Komparativna analiza cena koštanja transporta u varijantama različitih vidova transporta je u funkciji količina koje se transportuju, rastojanja između polazišta i odredišta, kao i broja destinacija. Tabela 4.2. prikazuje cene prevoza motornih goriva u Republici Srbiji u 2006. godini prema vrstama transporta, a na dijagramu 4.2. dato je poređenje tipičnih troškova transporta derivata nafte prema vrstama saobraćaja.

Transport auto-cisternama, koji je inače ubedljivo najviše zastupljen vid transporta derivate nafte u Republici Srbiji, prema globalnim kriterijumima može biti ekonomičan samo ako se transportuju manje količine, i to na rastojanjima kraćim od 200 km, i to prema većem broju destinacija. Drugim rečima, drumski transport je nesumnjivo najfleksibilniji vid prevoza manjih količina naftnih derivata.

Na rastojanjima preko 200 km železnički transport postaje ekonomski opravdaniji od transporta auto-cisternama pod dva uslova: (1) da se radi o efikasno organizovanim železnicama i (2) da se prevoze količine koje može da primi specijalna kompozicija vagon-cisterni. U tom slučaju je tonski kilometar železničkog transporta za oko 50% jeftiniji od tonskog kilometra transporta auto-cisternama.

Dijagram  4.2. Poređenje tipičnih troškova transporta derivate nafte

drumskim, železničkim i cevovodnim vidom robnog saobraćaja

Tabela 4.2. Orijentaciona komparacija cena prevoza motornih goriva u Republici Srbiji u 2006 (u EUR po t)

| Od RN Pančevo do: | Rečni plovni objekti | Vagon -cisterne | Auto-cisterne, nosivosti (u litrima) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.000 | 16.000 | 32.000 |
| Beograda | 2,03 | 3,26 | 6,87 | 5,35 | 4,95 |
| Smedereva | 1,86 |  | 6,87 | 5,35 | 4,95 |
| Prahova | 5,88 | 13,42 | 18,60 | 13,33 | 11,11 |

Cevovodni transport postaje ekonomičniji i od najefikasnije organizovanog železničkog transporta (a to svakako nije železnički saobraćaj u Republici Srbiji) kada količine derivata koje se transportuju na jednom pravcu prevaziđu obim od 500 000 t godišnje. Sa godišnjim obimom tranporta na jednom pravcu od preko 3 miliona t operativni trošak cevovodnog transporta je približno na nivou ¼ troška transporta pri korišćenju auto-cisterni, odnosno ½ troška pri korišćenju vagon-cisterni. Rečni transport baržama je praktično jedini vid transporta nafte i naftnih derivata koji se po ekonomičnosti može približiti cevovodnom transportu i kada se radi o prevozu većih količina. Zadnjih godina, međutim, opada intoezitet rečnog transporta nafte i naftnih derivata na evropskim rekama, i to prvenstveno u funkciji sve strožije ekološke regulative (koja više ne toleriše akcidente sa ispuštanjem tovara u vodotok).

U osnovi, svaka konkretna projekcija transporta, koja bazira na definisanom polazištu i destinaciji, kao i na definisanom obimu transporta, mora se uvesti u model za procenu ekonomsko-finansijske opravdanosti. Optimalan je onaj vid transporta koji na konkretnoj deonici za prevoz određene količine derivata obezbeđuje najvišu neto sadašnju vrednost i internu stopu rentabilnosti.

## 4.5.	Tržište nafte i motornih goriva u Republici Srbiji

Šest od deset evropskih multimodalnih saobraćajnih koridora prolazi kroz zemlje jugoistočne Evrope. Republika Srbija, čak i samo geografski posmatrajući, zauzima centralnu i stratešku tranzitnu poziciju u Jugoistočnoj Evropi. Srbiju preseca Panevropski Koridor 10 (Salzburg–Vilah–Ljubljana–Zagreb–Beograd–Niš–Skopje–Solun), a kroz nju prolaze još dve bočne grane Koridora 10: Grana B (Beograd–Novi Sad–Budimpešta) i Grana C (Niš–Sofija–Koridor 4).

Po obimu potrošnje nafte Republika Srbija je danas u Jugoistočnoj Evropi na četvrtoj poziciji, iza Rumunije, Bugarske i Hrvatske. Istu poziciju Republika Srbija zauzima i po obimu energetskih potreba sektora saobraćaja. Za dokazivanje velikog potencijala rasta potrošnje motornih goriva koji stoji pred Srbijom nisu neophodna poređenja sa prosekom EU ili pojedinačnih članica Unije (Slovenija sa skoro 4 puta manjim brojem stanovnika troši u sektoru transporta skoro istu količinu energije kao Republika Srbija). Dovoljno je samo naglasiti činjenicu da Bugarska i Srbija (bez AP KiM) imaju približno isti broj stanovnika, a da Bugarska troši u sektoru saobraćaja za skoro 50% više energije od Srbije. Ili, podatak da je broj stanovnika Hrvatske na nivou oko 55% populacije u Republici Srbiji (bez AP KiM), a da Hrvatska troši u sektoru transporta za 10–15% više energije.

Nakon burnih događaja u zadnjoj deceniji XX veka (raspad bivše Jugoslavije praćen građanskim ratovima i prekidom tokova putnika i roba među bivšim republikama, sankcije i trgovinski embargo međunarodne zajednice, NATO agresija i razaranje saobraćajnica), koji su imali značajan uticaj i na intoezitet saobraćaja, potrošnja energije u sektoru transporta ipak se brzo stabilizovala. Već u 2001. godini obim tražnje motornih benzina (MB) i dizel goriva (DG) dostigao je nivo 85% potrošnje iz 1990.godine, a potom je do 2005. nastavljen rast potrošnje MB+DG po prosečnoj stopi od 3,1% godišnje.

Treba pomenuti da obimi ostvarenog prometa dizel goriva u tabeli 4.3 obuhvataju i promet dizela u formi lakog lož-ulja, na nivou učešća 7–9% (u 2005. godini blizu 92 hiljade t), što znači da je u sektoru saobraćaja odnos potrošnje dizel goriva za motorna vozila prema motornim benzinima okvirno iznosio 1,2 miliona t prema 0,67 miliona t (ili proporcionalno 1,79:1).

Tabela 4.3. Pregled ostvarenog prometa MB i DG u RS u periodu 1995–2005.godine (u 000 t)

|  | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB | 109,7 | 393,9 | 818,7 | 732,5 | 247,5 | 697,4 | 765,4 | 757,7 | 749,2 | 730,3 | 669,3 |
| DG | 300,9 | 695,7 | 1.018,4 | 857,5 | 381,2 | 983,5 | 968,1 | 1.095,5 | 1.183,8 | 1.224,4 | 1.291,2 |
| MB+DG | 410,6 | 1.089,6 | 1.837,1 | 1.590,0 | 628,7 | 1.680,9 | 1.733,5 | 1.853,2 | 1.933,0 | 1.954,7 | 1.960,5 |

Izvor: 	Podaci za izradu Studije opravdanosti izgradnje produktovoda Pančevo–Smederevo–Jagodina–Niš, NIS PETROL – ogranak za preradu i promet nafte i derivata nafte, NIS-Jugopetrol, Beograd, jun 28, 2006.

Za razvoj potrošnje motornih goriva u periodu 1990–2005.godine skoro isključivo zaslužan je privatni sektor. Ova činjenica je posledica rasta potrošnje benzina i dizela u prevozu putnika privatnim automobilima, a zatim i u prevozu roba privatnim kamionima. Toedencija da sektor saobraćaja postaje ubedljivo dominantan nosilac rasta ukupne energetske tražnje već je uočena i kod zemalja Centralne i Istočne Evrope tokom prve decenije njihove ekonomske tranzicije, pa se očekuje da ni Republika Srbija neće biti izuzetak.

Zbog toga je sasvim realno za očekivati da će Republika Srbija, u uslovom unutrašnje političko-ekonomske stabilnosti i stabilnosti u okruženju, nastaviti da beleži dinamičan rast potrošnje MB+DG. Ovo tim pre što je, barem prema zvaničnim statistikama, aktuelni obim usluga u prevozu roba koji realizuju javni i društveni sektor danas još uvek višestruko manji od obima ostvarenog u 1990. godini. Doduše, činjenica je da i javni i društveni sektor beleže lagani rast potrošnje motornih goriva, uprkos tome što se broj društvenih preduzeća stalno redukuje u procesu privatizacije.

Još jedna činjenica koju je potrebno naglasiti jeste da domaći železnički i rečni saobraćaj danas učestvuju u ukupnoj potrošnji dizel goriva sa manje od 3%.

Što se cevovodnog transporta derivata nafte tiče, u ovom momentu u Republici Srbiji ne postoji ni jedan magistralni produktovod u funkciji. Od lokalnih produktovoda mogu se pomenuti međufabrički produktovodi između RNP i Petrohemije u dužini od oko 2 x 3 km (za transport primarnog benzina i mazuta), kao i produktovodi za transport etilena i propilena između Petrohemije i petrohemijskog kompleksa Solventul u Temišvaru, Rumunija (ovi produktovodi se ne koriste već decenijama).

Ukupno snabdevanje tržišta Srbije sa naftnim derivatima obavlja se konvencionalnim vidovima transporta, drumskim, železničkim i rečnim saobraćajem. Pri tome se skoro 2/3 otpreme motornih goriva od rafinerija do distribucionih centara (instalacije, stovarišta), ili direktno do benzinskih stanica, realizuje auto-cisternama.

U periodu 2002–2005. godine struktura otpremljenih količina MB i DG iz rafinerija u Pančevu i Novom Sadu u proseku je bila sledeća: auto-cisterne (65,4%), vagon-cisterne (8,6%), rečna prevozna sredstva (26,0%) i produktovodi (0,0 %).

Osnovni pravac snabdevanja je od rafinerije nafte u Pančevu na pravcu Beograd–Smederevo–Južna Srbija, a u nešto manjoj meri i prema Vojvodini (koja se snabdeva i iz rafinerije u Novom Sadu). Upravo zbog podmirivanja potreba Južne Srbije, dakle destinacija do kojih nije moguće realizovati tranport plovnim vodotokovima, u strukturi otpreme motornih goriva iz Pančeva još više dominira drumski transport (u 2005. godini su auto-cisterne učestvovale u otpremi benzina i dizela iz ove rafinerije čak sa 69,1%).

„NIS-Petrol” je ubedljivi lider u prometu derivata nafte na domaćem tržištu, a vodeći je i po ostalim performansama (skladišni prostor, transportna sredstva itd.). Sa ostvarenim obimom prodaje od oko 1,54 miliona t MB + DG u 2005. godini „NIS-Petrol” učestvovao je u prometu ovih ključnih derivata nafte na teritoriji RS (bez KiM) sa preko 78 %.

Druga kompanija po nivou raspoložive infrastrukture za skladištenje i distribuciju motornih goriva je Lukoil-Beopetrol a.d. Ostali učesnici u prometu motornih goriva u Republici Srbiji (OMV, EKO-Helenic, AVIA,	MOL i privatnici) raspolažu samo maloprodajnim objektima (benzinskim stanicama).

## 4.6.	Prognoze razvoja tražnje motornih goriva i nafte u Republici Srbiji

Ako se apstrahuje tražnja goriva koja se koriste u vazdušnom saobraćaju, onda tražnju motornih goriva na jednom nacionalnom tržištu opredeljuju nivoi potrošnje svih tipova MB i DG u sektoru drumskog saobraćaja, odnosno obimi potrošnje dizel goriva u železničkom i rečnom transportu.

Podloge za projektovanje tražnje motornih goriva mogu biti:

- postojeći snimci i projekcije intoeziteta saobraćaja;

- postojeće projekcije tražnje motornih goriva izvedene za zemlje slične veličine i stepena razvijenosti, sa sličnim karakteristikama ponude i tražnje naftnih derivata (koriste se za postavljanje odgovarajućih analogija);

- faktori koji mogu biti kvantifikovani (parametri);

- faktori koji su uglavnom kvalitativne prirode (kriterijumi).

### 4.6.1.	Postojeće projekcije intoeziteta saobraćaja

Dokument „Reducing the ‘Economic Distance’ to Market – A Framework for the Development of the Transport System in South East Europe” (The World Bank, decembar 2004) upoređuje i rezimira nalaze dve studije koje su u prethodnih 2-3 godine analizirale status i ocenjivale perspektive razvoja saobraćaja na Balkanu.

U studiji “The Regional Balkans Infrastructure Study” (“REBIS”) projektovane su stope rasta intoeziteta svih vidova transporta roba i putnika na Balkanu. Projekcija je obuhvatila period 2001–2025. godine, a njen rezime je prezentiran u tabeli 4.4.

Tabela 4.4. Projekcije intoeziteta saobraćaja za Srbiju i Crnu Goru u „REBIS” studiji (povećanje u %)

|  | 2001-2006. | 2001-2015. | 2001-2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Putnički automobili | 30 % | 110 % | 226 % |
| Kamioni – domaći | 30 % | 119 % | 292 % |
| Kamioni – inostrani | 25 % | 87 % | 194 % |
| Železnički prevoz roba | 12 % | 39 % | 79 % |
| Železnički prevoz putnika | 13 % | 44 % | 89 % |
| Rečni prevoz roba | 24 % | 93 % | 214 % |
| Vazdušni transport | 38 % | 165 % | 445 % |

Izvor: „Regional Balkans Infrastructure Study (REBIS) – Transport”,

Apendix 3 – Traffic Projections, EC, jul 2003.

U drugoj relevantnoj studiji „The Transport Infrastructure Regional Study (TIRS) in the Balkans” (Louis Berger S.A. po naruđbini ECMT, mart 2002) takođe su izvedene projekcije razvoja intoeziteta transporta roba i putnika u Jugoistočnoj Evropi do 2015.godine za svaki od modaliteta transporta. Intetnziteti transporta su projektovani za tri alternativna scenarija ekonomskog razvoja. Prema ovoj studiji u periodu 2000–2015.godine intoezitet drumskog saobraćaja mogao bi da poraste od 168% u pesimističkoj varijanti do 260% u optimističkoj varijanti.

Obe studije prognoziraju da će jedna od posledica ekonomskog razvoja Srbije u narednoj dekadi svakako biti dinamičan rast motorizacije, tj. broja putničkih vozila i kamiona po glavi stanovnika, odnosno uopšte intoeziteta drumskog saobraćaja, dok će uticaj ekonomskog rasta na razvoj železničkog i rečnog transporta biti neuporedivo manji.

### 4.6.2.	Postojeće projekcije potrošnje motornih goriva

Dokument „European Energy and Transport – Trends to 2030” (EC-Directorate General for Energy and Transport, prvo izdanje iz januara 2003. godine, a inovirano revidovano iz maja 2006. godine) prezentira scenarije dugoročnijeg razvoja potrošnje energije u sektoru transporta na nivou EU-25, sumarno i po članicama, a obuhvatio je i prognoze za Norvešku, Švajcarsku, Rumuniju, Bugarsku i Tursku.

Za Srbiju su posebno interesantna predviđanja izvedena za Rumuniju i Bugarsku, pošto se mogu koristiti neke analogije. Projekcije su bazirane na korišćenju osnovnog modela „PRIMES” (koji je razvio konzorcijum pod rukovodstvom Nacionalnog Tehničkog Instituta iz Atine) i niza specijalizovanih modela, a obuhvatile su period 2005–2030. godine.

Potrošnja energije u sektoru transporta će u periodu 2005–2030. porasti za oko 12%, dok je samo u deceniji 1990–2000. godine ostvaren rast od 21 %. U periodu nakon 2025. godine očekuje se čak lagani pad utroška energije u sektoru transporta. Drugim rečima, ne samo da će se elasticiteti razvoja energetske tražnje i rasta BDP još više razlikovati nego u slučaju poređenja rasta ukupne potrošnje energije i BDP, već će biti ugroženo i postojanje korelacije između ova dva razvoja. Treba naglasiti da je ova projekcija bazirana na predviđanju značajnog povećanja efikasnosti valorizacije motornih goriva (posebno u putničkim automobilima), što znači da će intoezitet saobraćaja (meren u putničkim i tonskim kilometrima) rasti dinamičnije. Takođe, u ovom scenariju je projektovano da bio-goriva u 2010. godini dostignu udeo na tržištu motornih goriva od blizu 4% (što je još jedna potvrda predviđanja da je cilj zacrtan u EU Direktivi o Biogorivu od 5,75% u 2010. bio nerealan), a potom 5,5% u 2015.godini i 8,3% u 2030.godini.

Najveći rast utroška energije očekuje se u drumskom transportu roba, za preko 37%, tako da bi 2026–2028. godine drumski transport roba prevazišao putnički saobraćaj po obimu potrošnje energije (aktuelno se u putničkom saobraćaju troši za oko 50% više motornih goriva).

Projekcije za Bugarsku i Rumuniju, međutim, pokazuju posebnosti u odnosu na prosek EU-25 i sličnosti sa perspektivom Srbije, i u tom smislu su dosta interesantne kao podloge za povlačenje analogija. Štaviše, čitav niz parametera koji opredeljuju potencijal razvoja potrošnje motornih goriva (geografske i sociodemografske karakteristike, dostignuti stepen i prognozirana dinamika ekonomskog razvoja, stepen motorizacije, „starost” voznog parka i dr.) vrlo su sličnog karaktera.

### 4.6.3.	Kvantitativni i kvalitativni faktori koji utiču na tražnju

Kvantitativni faktori su po pravilu ulazni parametri za projektovanje razvoja sektorske tražnje korišćenjem submodela i univerzalnog su karaktera. Praktično nema modela koji ne uključuje korelaciju razvoja bruto domaćeg proizvoda (ili razvoja BDP-a po glavi stanovnika) i razvoja intoeziteta saobraćaja (ili razvoja potrošnje motornih goriva).

Drumski saobraćaj je ubedljivo dominirajući sektor transporta po obimu potrošnje motornih goriva. U tom smislu se i izradi projekcija razvoja tražnje motornih goriva u ovom sektoru transporta putnika i roba posvećuje i najveća pažnja, a submodeli za prognoziranje intoeziteta drumskog saobraćaja uključuju najveći broj uticajnih parametara. Osnovni parametri za izradu projekcija intoeziteta drumskog saobraćaja u jednoj zemlji su: (1) rast bruto domaćeg proizvoda (neizostavan parametar u svakom modelu), (2) demografski razvoj, (3) razvoj motorizacije (broja registrovanih motornih vozila), (4) stepen osavremenjavanja voznog parka (broj prvi put registrovanih motornih vozila), (5) tehnološko-tehnički progres na planu redukcije specifične potrošnje motornih goriva, (6) razvoj odnosa tražnje MB i DG i (7) stepen supstitucije sa alternativnim gorivima.

U slučju raspoloživosti osnovnim parametrima mogu se pridružiti i neki dopunski parametri, kao što su aktuelni nivo i prognozirani rast cena motornih goriva (često), i aktuelni nivo i prognozirani rast cena motornih vozila (ređe). Uticaj ovih parametara (faktora) kvantifikuje se aplikacijom određenih elasticiteta.

Tražnja motornih goriva u transportu roba je u uskoj korelaciji i sa intoezitetom međunarodne razmene, pri čemu razvoj potrošnje više opredeljuju rastojanja koja se prelaze nego težina robe.

Kvalitativni faktori su posledica specifičnosti razvoja nacionalnog tržišta i/ili trendova u geo-političkom okruženju, u formi kriterijuma koji imaju upliva na projektovanje razvoja tražnje motornih goriva ali ne mogu biti kvantifikovani. Ovi kriterijumi se koriste za korigovanje univerzalnih projekcija razvoja potrošnje motornih goriva. Pri dimenzionisanju buduće tražnje motornih goriva u Republici Srbiji od posebnog značaja je uzeti u obzir nepovoljne istorijske okolnosti koje su uslovile prekid razvoja tražnje u zadnjoj dekadi prošlog veka (građanski rat, sankcije, NATO bombardovanje praćeno razaranjem mostova i industrijskih objekata).

A možda je još bitnije uzeti u obzir i specifičnosti koje će nesporno imati uticaja na razvoj tražnje u narednom periodu, kao što su:

- efekti obnavljanja korišćenja drumskog, železničkog i rečnog saobraćaja na pravcu koji obezbeđuje najekonomičniji tranzit od Zapadne i Centralne Evrope do Grčke (kao članice Evropske Unije), Azije i Srednjeg Istoka;

- efekti dogradnje i rekonstrukcije Panevropskog Koridora 10 i njegovih bočnih grana B i C, sa inoviranjem glavne i pomoćne infrastrukture;

- efekti afirmacije regiona jugoistočne Evrope kao zone slobodne trgovine (CEFTA).

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2005. godini je na nivou Republike Srbije ostvaren bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika od 3.273 USD (2.833 evra).

Interesantno je posmatrati period 2001–2005. godine i uporediti realno ostvareni rast BDP od prosečno 5,6% godišnje sa rastom BDP koji je projektovan u „REBIS” studiji za Srbiju. U „REBIS” studiji projektovan je rast BDP po glavi stanovnika od 4,3% u realističkoj varijanti ekonomskog razvoja, odnosno 6% u optimističkoj varijanti (u pesimističkoj varijanti je bila projektovana stopa rasta BDP od 3,5%, te je ne treba niti razmatrati). Pošto je u studiji projektovan demografski rast od 0,5% godišnje, koji nije ostvaren, proizlazi činjenica da je u optimističkoj varijanti u stvari kalkulisano sa rastom BDP od 6,1% godišnje, a u realističkoj varijanti sa 4,8%. Drugim rečima, ostvarenja ekonomskog razvoja u Republici Srbiji bila su tačno u sredini ove dve projekcije.

Prema nekoj analogiji sa prethodnim periodom, a i prema preliminarnim sagledavanjima daljeg razvoja (u prvoj polovini 2006. realni BDP u Republici Srbiji porastao je za 6,7% u poređenju sa istim periodom prethodne godine) za očekivati je da buduća ostvarenja opet budu negde u sredini između realističke i optimitičke varijante u „REBIS” studiji. Sve u svemu, prognoze razvoja intoeziteta saobraćaja u Republici Srbiji do 2025. godine izvedene u „REBIS” studiji mogu se smatrati sasvim adekvatnom podlogom i za projektovanje rasta domaće potrošnje motornih goriva.

U prilozima ovog dokumenta vrlo detaljno su elborirani i ostali relevantni kvantitativni i kvalitativni faktori koji opredeljuju budući razvoj tražnje MB i DG u Republici Srbiji, uzete u obzir i analogije sa najaktuelnijim predviđanjima Evropske Unije na ovu temu, i svi ovi parametri i kriterijumi su ugrađeni u projekcije razvoja tražnje motornih goriva i sirove nafte izvedene do 2010, 2015. i 2025. godine.

### 4.6.4.	Projekcije potrošnje motornih goriva u Republici Srbiji do 2025.

Projekcije potrošnje motornih benzina (MB) i dizel goriva (DG) u Republici Srbiji su pošle od:

- prometa MB i DG koji je ostvaren na domaćem tržištu u 2005. godini;

- projekcija razvoja intoeziteta saobraćaja u Republici Srbiji koje su prezentirane u dokumentu „Regional Balkans Infrastructure Study (REBIS) – Transport” iz 2003. godine, uz (a) proveru ostvarenja u periodu 2003–2005. godine i (b) pretpostavku da će na razvoj tražnje motornih goriva negativno delovati očekivano modernizovanje voznog parka (elasticitet od 1,012);

- projekcija razvoja potrošnje motornih goriva u Bugarskoj (BUL) i Rumuniji (RUM) koje su prezentirane u dokumentu „European Energy and Transport – Trends to 2030” iz 2006.godine, uz proveru pretpostavke da postoji analogija u budućem razvoju tražnje motornih goriva između ovih susednih zemalja i Srbije;

- pretpostavke da će do 2015. godine Republika Srbija, bilo kao članica EU ili kandidat za članstvo, započeti da primenjuje regulativu Evropske Komisije na planu supstitucije motornih goriva sa biogorivima i ostalim alternativnim gorivima.

Za projektovanje produktovoda za transport motornih goriva kroz Srbiju, odnosno za dimenzionisanje terminala, od bitnog je značaja i adekvatno dimenzionisanje regionalne tražnje. Regionalizacija tražnje je izvedena i prezentirana u Prilogu, a podlogu su predstavljali zvanični podaci „NIS-Petrol”-a. Da se radi o reprezentativnom uzorku govori podatak da je „NIS“-Petrol” u 2005. godini realizovao preko 78% veleprodaje i 40% maloprodaje motornih benzina i dizel goriva u Republici Srbiji.

### 4.6.5.	Projekcije razvoja intenziteta transporta nafte u Republici Srbiji do 2025.

Projekcije razvoja intenziteta transporta nafte u ovom dokumentu, prikazane na dijagramima 4.3. i 4.4, baziraju se  na:

- istorijskom razvoju obima prerade sirove nafte ostvarenom u srpskim rafinerijama u prethodnom periodu, sa posebnim akcentom na ostvarenjima u periodu 2002–2005 godina;

- projekcijama razvoja tražnje motornih benzina i dizel goriva u Republici Srbiji (koje su preuzete iz prethodnog poglavlja ovog dokumenta);

- pretpostavci da će se ostvarivati lagana promena strukture „izlaza” srpskih rafinerija u korist „belih” derivata;

- pretpostavci da će već u 2007. godini biti dozvoljen uvoz motornih goriva, te da će se udeo uvozne komponente u strukturi potrošnje motornih goriva na nivou Srbije lagano povećavati.

| Dijagram 4.3. Projekcija potrošnje MB i DG u Republici Srbiji | Dijagram 4.4. Projekcija potrošnje nafte u Republici Srbiji |
| --- | --- |

## Strateški planovi razvoja

### 4.7.1.	Osnove za uspostavljanje razvojnih ciljeva i strategija

Uspostavljeni razvojni ciljevi u domenu razvoja sistema naftovoda i produktovoda su:

- modernizacija i obnavljanje postojećeg naftovoda;

- proširenje skladišnih prostora za naftu i derivate nafte;

- uvođenje integrisanog upravljanja i regulacije ukupnim sistemima cevovodnog transporta;

- priprema preduslova za realizaciju savremenih komunikacijskih instalacija i sistema (optički kablovi) uz trase naftovoda i produktovoda;

- obezbeđenje preduslova za realizaciju makroprojekata cevovodnog transporta nafte i derivata:

- učešće u izgradnji Panevropskog naftovoda (kao međudržavnog projekta u nameri)

- izgradnja sistema produktovoda kroz Srbiju (kao imperativna potreba za supstituisanje krajnje neracionalnog transporta naftnih derivata isključivo konvencionalnim vidovima transporta);

- stalno unapređenje tehničko-tehnoloških performansi svih poslovnih sistema.

Zajednička komponenta u realizaciji svih razvojnih ciljeva je minimiziranje negativnih uticaja na životnu i radnu sredinu. Kriterijumi na planu inkorporiranja eko-inženjeringa u realizaciju svakog od investicionih zahvata detaljno su prezentirani u Prilogu ovog dokumanta.

Komparativne „jake” i „slabe” tačke u odnosu na realizaciju ovako zacrtanog razvoja su sledeće.

Prednosti:

- znanje i iskustvo kadrova JP „Transnafta” u oblasti cevovodnog transporta sticano višedecenijskim radom u izgradnji, puštanju i eksploataciji postojećeg naftovoda;

- izuzetno povoljan položaj u odnosu na potencijalno veliko tržište Zapadne Evrope (posmatrano sa aspekta izgradnje Panevropskog naftovoda), kao i za snabdevanje zemalja u okruženju sa naftnim derivatima (posmatrano sa aspekta izgradnje produktovoda kroz Srbiju, sa mogućnošću povezivanja sa okruženjem);

Slabosti:

- amortizovana postojeća oprema, posebno cevovodi i deo stacionarne opreme;

- manjak skladišnog prostora za perspektivan autonoman rad i dalji razvoj delatnosti;

- višegodišnja investiciono-razvojna stagnacija;

- utisak da se brže odvija konkretizacija alternativnih naftovoda iz Kaspijsko- crnomorskog regiona nego li Panevropskog naftovoda;

- visoka inertnost u konkretizaciji realizacije prihvaćenih programa razvoja u delu nadležnih državnih i pratećih institucija.

### 4.7.2.	Razvojni projekat: Razvoj postojećeg sistema naftovoda

#### 4.7.2.1.	Modernizacija i obnavljanje postojećeg naftovoda

Za postojeći naftovod od Sotina, preko Novod Sada, do Pančeva predviđene su permanentne tehničke i poslovne aktivnosti, koje podrazumevaju:

- sistematičnu i stalnu tehničku dijagnostiku stanja naftovoda, prateće infrastrukture i opreme;

- zamenu, obnavljanje i osavremenjavanje dotrajalih elemenata naftovodnog sistema;

- ugradnju merača protoka nafte u Sotinu i Novom Sadu, uz verifikaciju postojećih u Pančevu;

- ugradnju savremenih elemenata i sistema za optimizaciju potrošnje energenata i pomoćnih fluida za odvijanje procesa rada naftovodnog sistema i drugo.

#### 4.7.2.2.	Skladištenje nafte i derivata

Paralelno sa razvojem delatnosti cevovodnog transporta nafte i derivata, nameće se potreba i za razvojem odgovarajućih kapaciteta za njihovo održivo dinamičko i stacionarno skladištenje. Za te namene planirane su po dve standardne rezervoarske jedinice (od po 10 000 m3 i/ili 15 000 m3) na postojećem i svim budućim terminalima za manipulisanje transporta nafte i derivata.

#### 4.7.2.3.	Razvoj sistema upravljanja i regulacije procesa rada

U cilju obezbeđenja mogućnosti za integrisano upravljanje i regulaciju postojećih i budućih procesa rada u cevovodnom transportu nafte i derivata planirano je da se zastareli komunikacijski sistem koaksijalnog kabla (koji i nije u funkciji) zameni sa savremenim visokokapacitativnim optičkim kablom, a oni se postave i duž svih trasa cevovoda, koji će se realizovati u perspektivi.

### 4.7.3.	Razvojni projekat: Izgradnja sistema produktovoda kroz Srbiju

Prema proceni razvojnih prioriteta, procenjeno je da je Projekat izgradnje sistema produktovoda kroz Srbiju primaran razvojni cilj, posebno zbog činjenice da je realnost njegove realizacije u nekom doglednom vremenu bitno veća u poređenju sa mnogo složenijim međudržavnim projektom izgradnje Panevropskog naftovoda (PEOP).

Projekat izgradnje sistema produktovoda kroz Srbiju koncipiran je u cilju podizanja ekonomske efikasnosti i ekološke bezbednosti snabdevanja sa motornim gorivima glavnih centara tržišne potrošnje na teritoriji Srbije, ali i gravitirajućeg okruženja. Projekat je predvideo razvoj cevovodnog transporta svih tipova motornih benzina i dizel goriva.

Na bazi podloga, koje je stručni tim JP „Transnafta” pripremio nakon samo nekoliko meseci od osnivanja preduzeća, predviđena je fazna realizacija sistema produktovoda kroz Srbiju, i to po sledećim deonicama:

- Prva faza ............. Pančevo – Smederevo – Jagodina – Niš

Ia etapa ............................... 	Pančevo – Smederevo

Ib etapa ............................... 	Smederevo – Jagodina – Niš

- Druga faza ............ Pančevo – Novi Sad; i Pančevo – Beograd (Veliko Selo)

IIa etapa ............................... 	Pančevo – Novi Sad

IIb etapa ............................... 	Pančevo – Beograd (Veliko Selo)

- Treća faza ……..... Novi Sad – Sombor: i Niš – Priština

IIIa etapa ............................... 	Novi Sad – Sombor

IIIb etapa ............................... 	Niš – Priština

Preliminarni termin plan predviđa okončanje realizacije prve dve faze ovog razvojnog programa do 2012.godine. Predviđeno je da trase produktovoda prate postojeće koridore magistralnog sistema razvoda prirodnog gasa (YU–916) i naftovoda Pančevo – Novi Sad, što je u ostalom u duhu najbolje svetske prakse kod projektovanja trasa novih cevovoda.

Terminali produktovoda će se nalaziti na lokacijama uz postojeće skladišne instalacije kompanije „NIS-Petrol” u Smederevu, Nišu, Somboru, Prištini i Velikom Selu kod Beograda (buduća instalacija), instalaciju kompanije „Lukoil-Beopetrol” u Jagodini i uz obe energetske rafinerije.

Etapa IIa od rafinerije u Pančevu do rafinerije u Novom Sadu je karakteristična po tome što bi ovaj deo produktovoda bio dvosmeran i višefunkcionalan, i u tom smislu otvorio (1) mogućnost snabdevanja gravitirajućeg tržišta iz obe rafinerije, i (2) mogućnost razmene poluproizvoda između rafinerija za postizanje višeg nivoa komplementarnosti njihovog rada (što bi podiglo nivo ekonomske valorizacije sirove nafte i rafinerijskih pogona).

Etapa IIb od Pančeva do Beograda karakteristična je po tome što je uslovljena preseljenjem sadašnje instalacije „NIS-Petrol” na Čukarici u Veliko Selo, novu beogradsku industrijsku zonu po GUP-u. U tom smislu bi novi terminal JP „Transnafta” bio lociran neposredno uz tu preseljenu instalaciju.

Preliminarne procene su govorile o Sistemu produktovoda kroz Srbiju kao investiciji od oko 424 miliona EUR (ova cifra ne uključuje neizvesnu realizaciju etape IIIb). Najnoviji pregovori zainteresovanih subjekata (JP „Transnafta”, „NIS-Petrol” i „Lukoil-Beopetrol”) mogli bi da promene ukupan koncept investicije, u smislu da bi kroz dogovor o korišćenju postojećih rezervoarskih kapaciteta investiciona ulaganja mogla biti drastično redukovana.

### 4.7.4.	Razvojni projekat: Izgradnja Panevropskog naftovoda (PEOP)

Kaspijska nafta, zajedno sa ruskom naftom, danas u Evropu stiže preko Crnog Mora i turskih moreuza (Bosfor i Dardaneli). Ovi moreuzi predstavljaju „uska grla” ispred kojih tankeri čekaju ponekad i više od 20 dana. Da bi se osigurala nesmetana doprema nafte iz Kaspijskog regiona, kao i da bi se premostili ekološki i navigaciono osetljivi moreuzi, neophodno je uvesti alternativne modalitete transporta. U ovom trenutku postoje četiri međunarodna projekta naftovoda u razvojnoj fazi, koji su u manjoj ili većoj meri konkurentski razvojni programi.

Predloženi naftovod Konstanca – Trst, ili Panevropski naftovod (PEOP), osmišljen je kao ekonomičan sistem za transport sirove nafte od postojećih naftnih terminala u crnomorskoj luci Konstanca u Rumuniji, preko rafinerija u Republici Srbiji i Hrvatskoj do Trsta u Italiji.

Tri osnovne komparativne prednosti PEOP-a jesu:

1) trasa i krajnja tačka naftovoda. Kaspijska i ruska nafta dovode se do severnog Jadrana, u direktan priključak sa Transalpskim naftovodom (TAL) koji snabdeva Centralnu Evropu i Nemačku. Postoji mogućnost povezivanje na italijansku mrežu naftovoda i snadbevanje tržišta severne Italije. Rafinerije na trasi Novi Sad, Pančevo, Sisak, Bosanski Brod i moguće Rijeka, priključak sa TAL i obližnja tržišta zajedno garantuju tražnju od preko 150 miliona t nafte godišnje. Druge trase koje su zamišljene da izbegnu Jadransko more nisu dovoljno ekonomski atraktivne jer prolaze zemlje sa limitiranom tražnjom, a postoje i prirodne prepreke koje poskupljuju izgradnju i nema prednosti direktnog priključka na TAL;

2) ekološki aspekt. PEOP bi smanjio broj tankera koji dolaze u severni Jadran, jer bi nafta koja se sada do Trsta doprema morskim putem ubuduće pristizala kopnenim naftovodom. PEOP bi se koristio za transport nafti različitog tipa, tj. mogao bi da transportuje Rusku ili Kaspijsku naftu u zavisnosti od tražnje na tržištu. Koristio bi poznatu tehnologiju šaržiranja (batching);

3) postojeći infrastrukturni objekti. Ukupna dužina naftovoda je oko 1 310 km, ali postojeći segmenti Jadranskog naftovoda mogu se koristiti za transport i Kaspijske nafte, tako da se investiciona ulaganja mogu značajno redukovati. Dogradnja bi se realizovala na terenu koji je najvećim delom vrlo pogodan za postavljanje magistralnog naftovoda. Ulazne i izlazne tačke naftovoda, luke Konstanca i Trst, već sada raspolažu skoro svom infrastrukturom koja bi podržala jedan ovakav naftovod.

Specifične koristi koje bi od realizacije PEOP projekta imala Republika Srbija su: (a) povezivanje Srbije sa infrastrukturnim mrežama distribucije nafte u Jugoistočnoj, Centralnoj i Zapadnoj Evropi; (b) značajne uštede na troškovima transporta uvozne nafte namenjene preradi u domaćim rafinerijama; (v) značajan prihod od tarife na transport nafte u tranzitu preko naše teritorije; (g) značajan prihod po osnovu upošljavanja domaće inženjering, građevinske i montažerske operative na realizaciji projekta izgradnje; (d) indirektne koristi po osnovu doprinosa koji bi izgradnja naftovoda obezbedila stvaranju klime da je Republika Srbija politički i ekonomski stabilna zemlja i da je to zemlja gde se može investirati bez rizika.

Najnovije procene govore o PEOP-u kao investiciji na ukupnom nivou od oko 2,3 milijarde USD.

## 4.8.	dinamika planiranih ulaganja i ekonomske analize

Specifikacija, predračun i dinamika realizacije planiranih investicionih radova baziraju se na kritičkoj oceni predmera i predračuna datih u materijalu „Predlog strateškog plana razvoja JP „Transnafta“ od 2006. do 2011. godine“, koji je sačinjen u augustu 2006. godine. Sve razvojne investicije grupisane su na sledeći način:

- Razvoj sistema naftovoda (građevinski radovi i objekti, instalacije i oprema);

- Razvoj sistema produktovoda (građevinski radovi i objekti, instalacije i oprema);

- Razvoj skladišta (građevinski radovi i objekti, instalacije i oprema);

- Osnivačka ulaganja (izrada investiciono-tehničke dokumentacije):

  - Razvoj sistema produktovoda;

  - Razvoj skladišta;

  - Panevropski naftovod (PEOP).

Ekonomsko-finansijske analize i ocene izvedene su u varijanti da će u periodu 2007–2011. godine biti realizovane sve investicije iz tabele „Dinamika realizacije planiranih investicionih ulaganja“, uključujući tu i izgradnju sistema produktovoda kroz Srbiju (izuzev izgradnje završnih deonica Novi Sad–Sombor i Niš–Priština).

Ovde treba naglasiti da bi korišćena procena investicionih ulaganja u izgradnju sistema produktovoda uskoro mogla biti značajnije redukovana. Naime, u toku su pregovori o promeni koncepta sistema produktovoda u smislu da se na trasi produktovoda iskoriste postojeći rezervoarski prostori kompanija „NIS-Petrol” i „LUKOIL-Beopetrol”. Procenjuje se da bi postizanje dogovora na realaciji JP „Transnafta”, sa jedne strane, i pomenute kompanije, sa druge strane, moglo skoro da prepolovi investiciona ulaganja projektovana u tabeli 4.5.

Efekti investiranja obuhvataju (1) povećanje pouzdanosti funkcionisanja naftovoda, (2) uvećanje prostora za skladištenje nafte i derivata, (3) nove prihode i dobiti po osnovu realizacije usluga transporta motornih goriva kroz izgrađene deonice produktovoda i (4) ekološke bonuse.

Realizovane ekonomsko-finansijske analize i ocene imale su za osnovni cilj da u planskom horizontu 2007–2012. godine identifikuju minimalno ekonomski opravdane cene korišćenja naftovoda, kao i produktovoda od momenta kada njegove pojedine deonice budu izgrađene i puštoee u rad. Minimalno ekonomski opravdane cene za pristup i korišćenje sistema za cevovodni transport nafte i derivata su definisane kao stalne cene shodno proceduri formiranja koja je data u nacrtu dokumanta „Odluka o tarifnom sistemu za pristup i korišćenje sistema za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima”, koji je pripremio Savet Agencije za energetiku Republike Srbije.

Svi planirani investicioni troškovi, projekcije rashodnih i prihodnih pozicija u analiziranom planskom horizontu i rezultujući pokazatelji efikasnosti investiranja prezentirani su u EUR, a svi preračuni bazirani su na deviznim kursevima 1 EUR (evra) = 79,2 RSD i 1 USD ($) = 60 RSD.

| Tabela 4.5. Dinamika realizacije investicionih ulaganja (u 000 evra) |
| --- |
| P o z i c i j a | Svega | PLANSKI HORIZONT |
|  |  | Faza investicionog razvoja |
|  |  | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. |
| RAZVOJ SISTEMA NAFTOVODA | 4.150 | 2.650 | 500 | 1.000 | - | - |
| Merna stanica na Dunavu | 200 | 200 | - | - | - |  |
| Polaganje optičkog kabla duž cele trase | 1.500 | - | 500 | 1.000 | - | - |
| Video nadzor nad blok-stanicama | - | - | - | - | - | - |
| Pristupni put do merne stanice u Pančevu | 2.300 | 2.300 | - | - | - | - |
| Ispitivanje naftovoda inteligentnim kracerom | 150 | 150 | - | - | - | - |
| RAZVOJ SISTEMA PRODUKTOVODA | 312.000 | - | 10.000 | 50.000 | 123.000 | 129.000 |
| Izgradnja deonice Pančevo–Smederevo | 60.000 | - | 10.000 | 30.000 | 20.000 | - |
| Izgradnja deonice Smederevo–Jagodina–Niš | 144.000 | - | - | 20.000 | 60.000 | 64.000 |
| Izgradnja deonice Novi Sad–Pančevo | 70.000 | - | - | - | 25.000 | 45.000 |
| Izgradnja deonice Pančevo–Beograd (V. Selo) | 38.000 | - | - | - | 18.000 | 20.000 |
| RAZVOJ SKLADIŠTA | 4.000 | - | - | 1.000 | 3.000 | - |
| Izgradnja 2 nova rezervoara u Novom Sadu | 4.000 | - | - | 1.000 | 3.000 | - |
| OSNIVAČKA ULAGANjA | 4.105 | 520 | 1.205 | 1.230 | 1.150 | - |
| Razvoj sistema produktovoda | 2.165 | 400 | 985 | 780 | - | - |
| PSO za ceo sistem Produktovoda | 100 | 100 | - | - | - | - |
| SO za krak Pančevo–Smederevo–Jagodina–Niš | 300 | 300 | - | - | - | - |
| GP za deonicu Pančevo–Smederevo | 180 | - | 180 | - | - | - |
| GP za deonicu Smederevo–Jagodina–Niš | 1.000 | - | 500 | 500 | - | - |
| SO za deonicu Novi Sad–Pančevo | 100 | - | 100 | - | - | - |
| GP za deonicu Novi Sad–Pančevo | 350 | - | 150 | 200 | - | - |
| SO za deonicu Pančevo–Beograd (V. Selo) | 35 | - | 35 | - | - | - |
| GP za deonicu Pančevo–Beograd (V. Selo) | 100 | - | 20 | 80 | - | - |
| Razvoj skladišta | 90 | 20 | 70 | - | - | - |
| PSO za 2 nova rezervoara u Novom Sadu | 10 | 10 | - | - | - | - |
| SO za 2 nova rezervoara u Novom Sadu | 20 | 10 | 10 | - | - | - |
| GP za 2 nova rezervoara u Novom Sadu | 60 | - | 60 | - | - | - |
| Panevropski naftovod (PEOP) | 1.850 | 100 | 150 | 450 | 1.150 | - |
| PSO sa Generalnim projektom | 200 | 100 | 100 | - | - | - |
| SO sa Idejnim projektom | 400 | - | 50 | 350 | - | - |
| GP | 1.250 | - | - | 100 | 1.150 |  |
| UKUPNA INVESTICIONA ULAGANjA | 324.255 | 3.170 | 11.705 | 53.230 | 127.150 | 129.000 |

## 4.9.	Izvori finansiranja i obaveze prema njima

U varijanti realizacije tako ozbiljne makroinvesticije, kao što je izgradnja većeg dela sistema produktovoda kroz Srbiju do početka 2012. godine, rashodna kategorija „Finansijski rashodi” svakako mora da obuhvati i servisiranje preuzetih obaveza po osnovu eksternih izvora finansiranja u formi dugoročnih kredita. Struktura izvora finansiranja je procenjena na način prezentiran u tabeli 4.6.

Oba planirana kredita su projektovana sa periodom odlaganja plaćanja prvog anuiteta od 3 godine, rokom vraćanja od 10 godina i vezanim troškovima kredita od 1%. Angažovanje kredita je planirano na način da se prvo koristi dugoročni državni kredit sa niskom kamatnom stopom od 2,5%, a tek na kraju faze investicione izgradnje bio bi korišen komercijalni bankarski kredit sa kamatnom stopom od 7%. Interkalarne kamate su obračunate prema dinamici povlačenja sredstava i pridružene osnovicama kredita. Refundiranje sredstava planirani da se obezbede od saulagača projektovano je u roku od pet godina od momenta angažovanja, i to u jednakim tranšama.

Tabela 4.6. Struktura izvora finansiranja

| I z v o r f i n a n s i r a nj a | Iznos | Struktura |
| --- | --- | --- |
|  | 000 evra |  |
| Preduzetnički kapital | 64.851 | 20.0% |
| Sopstvena sredstva investitora | 16.213 | 5.0% |
| Sredstva saulagača | 48.638 | 15.0% |
| Bespovratna sredstva (u skladu sa mogućnostima države) | 32.426 | 10.0% |
| Dugoročni krediti | 226.979 | 70.0% |
| Komercijalni bankarski kredit | 97.277 | 30.0% |
| Državni kredit | 129.702 | 40.0% |
| S V E G A : | 324.255 | 100.0% |

## 4.10.	Ekonomsko-finansijski efekti razvojnih investicija

Primenom diskontne stope od 10% svi budući neto efekti finansijskih, ekonomskih i društveno-ekonomskih poslovnih tokova, odnosno odgovarajuće razlike neto priliva (prihoda) i neto odliva (rashoda) u čitavom planskom horizontu, svedeni su na sadašnje vrednosti.

Osnovni cilj bio je da se identifikuju minimalno ekonomski opravdane cene usluga cevovodnog transporta. Pošlo se od kriterijuma da interna stopa rentabilnosti mora biti ≥ 15%. Analizom osetljivosti došlo se do rezultata da bi gornji kriterijum bio ispunjen sa prosečnom tarifiranom cenom transporta nafte naftovodima na nivou od 3,7 EUR(evra) po toni/100 km (≈ 4,9 USD po toni/100 km), odnosno sa tarifiranim cenama transporta motornih goriva produktovodima prikazanim u tabeli 4.7.

Tabela  4.7.  Tarifne cene transporta motornih goriva produktovodima

| Deonica Pančevo–Smederevo (35 km) | 3,25 EUR po toni |
| --- | --- |
| Deonica Smederevo–Jagodina–Niš (180 km) | 8,70 EUR po toni |
| Deonica Novi Sad–Pančevo (91 km) | 5,40 EUR po toni |
| Deonica Pančevo–Beograd/Velikoselski rit (15 km) | 2,00 EUR po toni |

Ovako projektovane cene transporta motornih goriva produktovodima više su od aktuelnih cena rečnog transporta, slične su cenama transporta vagon-cisternama, ali niže od cena transporta auto-cisternama. Primera radi, na deonici od RNP do Smedereva cena rečnog transporta motornih goriva je aktuelno na nivou od oko 1,86 evra po toni, dok se cena transporta auto-cisternama kreće u rasponu 4,95–6,87 evra po toni (opseg cena je u zavisnosti od nosivosti auto-cisterne). Na deonici od RNP do Niša cena transporta motornih goriva vagon-cisternama je aktuelno na nivou od oko 8,69 evra po toni, dok cena transporta auto-cisternama dostiže nivo i do 13,94 evra po toni (kada se koriste auto-cisterne manje nosivosti).

Poslovanje bi bilo profitabilno u skoro svim godinama planskog horizonta; međutim, od 2012. godine javlja se problem likvidnosti poslovanja, dakle od momenta kada započinje plaćanje anuitetnih obaveza po osnovu korišćenja dugoročnih kredita.

U svakom slučaju, cene cevovodnog transporta nafte i derivata nafte svakako bi morale da budu niže od prethodno identifikovanih „minimalnio ekonomski opravdanih cena“. U stvari, ove cene treba posmatrati kao „gornji plafon”. U prevodu to znači da bi:

- investiciona ulaganja morala da budu redukovana, što bi u značajnoj meri obezbedila pomenuta promena koncepta sistema produktovoda kroz Srbiju, na bazi sinergetskih efekata saradnje kompanija JP „Transnafta”, „NIS-Petrol” i „Lukoil-Beopetrol”;

- projektovana hipotetička struktura izvora finansiranja morala u praksi da bude korigovana u smislu povećanja udela države (kroz povećanje učešća bespovratnih uloga i posebno povoljnih dugoročnih kredita).

Sa prethodno projektovanim „minimalno ekonomski opravdanim cenama” korišćenja naftovoda i produktovoda društveno-ekonomska opravdanost poslovanja je prilično impresivna. Dakle, postojanje nacionalnog ekonomskog interesa za investiranjem u cevovodni transport nafte i naftnih derivata potvrđuje činjenica da se samo u periodu 2007–2016. godine ostvaruje neto sadašnja vrednost od 81,2 miliona evra i realizuje interna stopa rentabilnosti od 30,9%. Sa nacionalnog aspekta posmatrajući, uložena sredstva se vraćaju nakon 12-13 godina.

Ovde treba dodati da navedeni finansijski parametri ne mere drugi veoma bitan nacionalni interes – doprinos unapređenju nivoa zaštite životne sredine – koji je nesumnjivo velik u slučaju realizacije izgradnje produktovoda kroz Srbiju.

## 4.11.	Zaključak

Strateški projekti u domenu transporta nafte i derivata nafte koji imaju makrokarakter – izgradnja Panevropskog naftovoda i izgradnja produktovoda kroz Srbiju – razvojni su programi od posebnog nacionalnog značaja.

Realizacija programa izgradnje Panevropskog naftovoda je u najvećoj meri determinisana međunarodnim okolnostima i efikasnošću svih aktera u realizaciji ovog međudržavnog projekta, pri čemu svakako i Vlada Republike Srbije nosi svoj deo odgovornosti za kvalitet pripremnih aktivnosti.

Efikasnost realizacije projekta izgradnje sistema produktovoda je maksimalno u funkciji podrške države – u fazi pripreme projekta u obezbeđenju regulatornih preduslova (primera radi, kroz dopunu prostornog plana Republike Srbije) i stvaranju povoljnog društvenog ambijenta, a u fazi izvođenja projekta u obezbeđivanju (ili pomoći kod obezbeđivanja) najkvalitetnijih izvora finansiranja (bespovratna sredstva i najpovoljniji dugoročni krediti po osnovu NIP ili sličnih državnih fondova za kapitalni razvoj, koncesiona ulaganja, saulaganja budućih korisnika i slično).

Tarifirana cena korišćenja naftovoda, koju određuje Regulatorna agencija, mora da obezbedi dovoljno prostora za ostvarivanje svih strateških razvojnih programa, dakle ne samo projekata u domenu poboljšanja i modernizacije rada postojećeg naftovoda i unapređivanja postojećih sistema za upravljanje i regulaciju (za šta bi prosečna cena morala biti ≥ 1 evra po t/100 km), već i makroprojekata izgradnje novih cevovodnih i infrastrukturnih sistema (kada bi minimalno ekonomski opravdana cena mogla da ide i do maksimalnih 3,7 evra po t/100 km).

Na bazi sagledavanja aktuelnih cena transporta motornih goriva auto-cisternama, vagon-cisternama i rečnim plovnim objektima, a imajući u vidu i činjenicu da je proizvođačka cena svakog derivata znatno viša u odnosu na cenu sirove nafte, jasno proizlazi da bi tarifirane cene korišćenja produktovoda trebalo da budu „jače” u odnosu na cene korišćenja naftovoda.

U toku su pregovori nekoliko privrednih subjekata zainteresovanih za realizaciju strateškog projekta izgradnje produktovoda kroz Srbiju o zajedničkoj valorizaciji postojećih skladišnih resursa, a sinergetski efekat po osnovu eventualnog postizanja dogovora mogao bi bitno da redukuje predračun investicionih ulaganja (kao i projekcije „minimalno ekonomski opravdanih” cena budućeg korišćenja produktovoda).

Svaka ozbiljnija izmena koncepcije za realizaciju nekog od strateških razvojnih projekata, kao što je i situacija pomenuta u prethodnom stavu, zahteva naknadnu verifikaciju rentabilnosti razvojnog programa u novonastalim okolnostima, kao i ocenu svih graničnih parametara efikasnosti promenjenih investicionih ulaganja.

# 5.		GASNA PRIVREDA

Dokument Strategija definiše pet osnovnih prioriteta daljeg razvoja energetike Srbije. Ovi prioriteti u velikoj meri podrazumevaju niz aktivnosti u oblasti gasne privrede u delu proizvodnje, uvoza, transporta, skladištenja i distribucije prirodnog gasa, odnosno u sektorima potrošnje:

- modernizaciju postojećeg gasovodnog sistema;

- istraživanja u cilju nalaženja novih ležišta gasa;

- izgradnju novih transportnih pravaca u cilju povećanja sigurnosti snabdevanja;

- izgradnju lokalnih distributivnih mreža radi povećanja broja porošača za obezbeđenje toplotnih energetskih usluga u sektoru zgradarstva.

Imajući u vidu planirani ekonomski razvoj Srbije, njen geostrateški položaj, strukturu i raspoloživost energetskih rezervi, kao i postojeću energetsku infrastrukturu, razvoju strateške – regionalne infrastrukture za transport gasa, planirane aktivnosti u sektoru gasne privrede spadaju u prioritet Strategije razvoja energetike.

Republika Srbija je potpisnica obavezujućeg međunarodnog pravnog Ugovora o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope koji se odnosi na tržište električne energije i gasa.

Imajući u vidu ove činjenice, kao i uticaj korišćenja prirodnog gasa na životnu sredinu, nameće se potreba za ubrzanim razvojem gasne privrede.

## 5.1.	Postojeća infrastruktura gasovodnog sistema Srbije

Gasovodni sistem Srbije sastoji se od magistralnih, dovodnih i razvodnih gasovoda i gradskih distributivnih mreža srednjeg i niskog pritiska, prijemnih i predajnih stanica za gas, glavnih razvodnih čvorova (GRČ), kompresorskih stanica, glavnih merno-regulacionih stanica (GMRS) i merno-regulacionih stanica kod potrošača (MRS). Osnovni podaci o gasovodnom sistemu Republike srbije prikazani su tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Osnovni podaci o gasovodnom sistemu

| Broj ulaza prirodnog gasa u transportni sistem |
| --- |
| Uvozni gas | 1 (Horgoš) |
| Domaći gas | 14 NIS-Naftagas |
| Broj izlaza prirodnog gasa iz transportnog sistema |
| GMRS: | 158 |
| PPS: | 2 (Zvornik prema BiH, Pojate prema JUGOROSGAZ) |
| Karakteristike transportnog sistema |
| Kapacitet primopredajne stanice Horgoš | 540 000 m3/h ( 13 miliona m3/dan) |
| Radni pritisak transportnog sistema | 16–50 bar |
| Dužina transportnog sistema | 2.140 km |
| Dimenzije gasovoda | od DN 150 do DN 750 |
| Prosečna starost transportnog sistema | 25 godina |
| Distributivni gasovodni sistem |
| Radni pritisak distributivnog sistema za industrijske potrošače | 4–16 bar |
| Dužina distributivnog sistema pritiska 4–16 bar | 650 km |
| Radni distributivni pritisak za široku potrošnju | do 4 bar |
| Dužina distributivnog sistema pritiska do 4 bar | oko 3 000 km |
| Prosečna starost | 10 godina |
| Broj ulaza prirodnog gasa u distributivni sistem |
| Ulazi u GMRS | 158 |
| Ulazi iz domaćih izvora | 7 |
| Broj izlaza prirodnog gasa iz distributivnog sistema |
| Industrijski potrošači | 700 |
| Individualna domaćinstva | oko 170 000 |

Gasovodni sistem povezuje sva gasna polja u Vojvodini sa potrošačima, omogućuje uvoz gasa iz Rusije preko Mađarske i tranzit gasa za Bosnu i Hercegovinu. Gasovodnim sistemom se može transportovati 6100 miliona m3 prirodnog gasa godišnje, od čega je 5340 miliona m3 za potrošače u Republici Srbiji, a preostalih 760 miliona m3 za zapadnu Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Povećanjem transportnog kapaciteta kompresorske stanice u Batajnici moguće je transportovati kroz gasovodni sistem JP Srbijagas – 6 800 miliona m3 godišnje.

Gasovodni sistem visokog pritiska kojeg čine magistralni i razvodni gasovodi i objekti nalazi se u vlasništvu preduzeća JP Srbijagas, osim magistralnog gasovoda MG-9, deonica Pojate – Niš koja je u vlasništvu Jugorosgas a.d. (akcionarsko društvo u vlasništvu JP Srbijagas sa 25% i Gasprom-a sa 75%).

Gasovodne mreže srednjeg pritiska i lokalne distributivne mreže niskog pritiska nalaze se u vlasništvu JP Srbijagasa, Jugorosgasa, kao i lokalnih distributera.

Uvoz, transport i distribucija prirodnog gasa za potrebe Republike Srbije, kao i tranzit prirodnog gasa za potrebe Bosne i Hercegovine, obavlja preduzeća JP Srbijagas.

## 5.2.	Proizvodnja, uvoz i isporuka prirodnog gasa, po sektorima potrošnje u 2004. i 2005. godini

Potrošnja prirodnog gasa u Republici Srbiji još nije dostigla nivo koji je bio pre 1990. godine (u 1988. godini potrošnja je iznosila gotovo 3 000 miliona m3 ), a promenjena je i struktura potrošnje, tako da je smanjena industrijska potrošnja a povećana potrošnja u toplanama i kod domaćinstava. Kao ilustracija u tabeli 5.2. dat je prikaz potrošnje u 2004. i 2005. godini.

Tabela 5.2. Proizvodnja i potrošnja prirodnog gasa u Republici Srbiji

|  | 2004 (miliona m3) | 2005 (miliona m3) | Toplotna moć |
| --- | --- | --- | --- |
| Domaća proizvodnja | 236 | 193 | 30000 kJ/m3 |
| Uvozni gas | 2587 | 2635 | 34000 kJ/m3 |
| Tranzit za BiH | 323 | 386 |  |
| Ukupno potrošeno u Republici Srbiji | 2499 | 2442 |  |

Procenjeno je da će potrošnja prirodnog gasa u periodu do 2012. godine porasti na   3 400 miliona m3. Da bi se omogućio kvalitetan i ubrzan razvoj gasne privrede, potrebno je stvoriti pravne i institucionalne okvire, realizovati projekte modernizacije i revitalizacije postojećih objekata, kao i izgradnje novih magistralnih, razvodnih i distributivnih gasovoda, te podzemnih skladišta.

## 5.3.	Tehnička regulativa, propisi i standardi

Neophodno je uspostavljanje savremene legislative, a posebno u domenu tehničke regulative, edukacije kadrova, uspostavljanje sistema kvaliteta. U cilju unapređenja rada i razvoja gasne privrede u Republici Srbiji neophodno je uspostaviti zakonodavne i institucionalne okvire koji će omogućiti sprovođenje savremene tehničke regulative, propisa i standarda. Pregled neophodnih mera dat je u tabeli  5.4.

## 5.4.	Projekti modernizacije, revitalizacije ili rekonstrukcije postojećih objekata

U gasovodnom sistemu Srbije posebno su izraženi sledeći problemi:

- starost gasovodnog sistema;

- neadekvatno i nedovoljno održavanje sistema kao posledica sankcija međunarodne zajednice;

- mešanje uvoznog prirodnog gasa sa gasom iz domaćih gasnih polja loših karakteristika što ima za posledicu veliko raubovanje opreme i armature na gasovodnom sistemu;

- rad gasovodnog sistema u neregularnim uslovima promenljivog radnog pritiska, što se odražava na :

  - stanje cevovoda;

  - stanje opreme za merenje i regulaciju pritiska prirodnog gasa;

  - stanje gasne armature.

Da bi se navedeni problemi prevazišli, definisani su sledeći projekti modernizacije i revitalizacije gasovodnog sistema:

- modernizacija sistema upravljanja, koja obuhvata poboljšanje kvaliteta postojeće upravljačke opreme, potrebe operativnog rukovođenja transportnim i distributivnim sistemom, i

- revitalizacija celokupnog gasovodnog sistema, koja obuhvata dovođenje u ispravno i funkcionalno stanje gasovoda, opreme i armature u objektima na trasi gasovoda.

Realizacija ovih projekata podrazumeva sprovođenje sledećih aktivnosti:

- inspekciju gasovoda savremenim alatima;

- zamenu najstarijih gasovoda i opreme novim;

- rekonstrukciju postojećih merno-regulacionih stanica;

- osavremenjivanje postojećih sistema za:

- daljinski nadzor i upravljanje i

- merenje isporučenih količina energije.

Finansijska sredstava potrebna za realizaciju navedenih projekata iznose                  5 miliona evra. Izvori finansiranja su sopstvena sredstva JP Srbijagas, krediti i sredstva Republike Srbije.

## 5.5.	Projekti izgradnje novih magistralnih, razvodnih i distributivnih gasovoda kao i podzemnih skladišta

Osnovni pravci daljeg razvoja gasne privrede sadržani su u dokumentima Strategija, Prostorni plan Republike Srbije i Nacionalni akcioni plan za gasifikaciju na teritoriji Republike Srbije.

Na osnovu ovih dokumenata definisani su sledeći projekti:

- povećanje postojećeg transportnog kapaciteta sa 6 100 na 6 800 miliona m3 godišnje. To podrazumeva izgradnju sledećih deonica: Bečej – Gospođinci, Gospođinci – Sombor – Apatin, Gospođinci – Bačka Palanka – Odžaci, Gospođinci – Banatski Dvor (dvosmerno), Ada – Bačka Topola, Tilva – Bela Crkva, Gospođinci – Beočin, Horgoš – Subotica, Bečej – Novi Bečej, Bačka Palanka – Šid, kao i 19 glavno merno-regulacionih stanica. Ukupna dužina navedenih magistralnih i razvodnih gasovoda iznosi oko 420 km, dok će se dalja izgradnja distributivnih mreža prirodnog gasa u prvom redu vezivati za proširenje snabdevanja domaćinstava i povećanje njihovog broja. Predviđeno je da se do 2012. godine gasificira 140 000 domaćinstava.  Planirani gasovodi za teritoriju Republike Srbije bez teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija prikazani su u tabeli 5.3;

- projekti gasifikacije zapadnog dela Republike (Bresnica – Užice, kao i u planu paralelni gasovod Batočina – Cvetojevac), istočnog i južnog (Niš – Knjaževac – Bor – Zaječar – Prahovo, Niš – Leskovac – Vranje i Niš – Prokuplje – Priština), kao i program široke potrošnje.

Investiciona vrednost za izgradnju distributivnih gasnih mreža od polietilenskih cevi prečnika 40–180 mm, kao i ugradnja kućnih mernoregulacionih setova G-4 – G-25 prema planu do 2012. godine iznosi 140 miliona evra. Izvori finansiranja su sopstvena sredstva JP Srbijagas, kao i sredstva iz Nacionalnog investicionog plana;

- projekat izgradnje ulaza iz pravca Bugarske za uvoz gasa iz Rusije čime bi se povećala pouzdanost i sigurnost snabdevanja gasovodnog sistema. U decembru 2006. godine u Moskvi je potpisan memorandum, između Gasprom-eksporta i Ministarstva za rudarstvo i energetiku Republike Srbije, o gradnji transportnog gasovoda preko teritorije Republike Srbije u dužini od 400 km, kapaciteta 20 milijardi m3 prirodnog gasa;

- izgradnja podzemnog skladišta gasa. Najveći problem koji se javlja u snabdevanju prirodnim gasom je usaglašavanje ravnomerne proizvodnje, odnosno uvoza, i transporta sa veoma neravnomernom potrošnjom. Povećanje broja domaćinstava koja koriste prirodni gas, kao i gradskih toplana koje rade u toplifikacionom sistemu, povećava sezonsku neravnomernost. Problem neravnomernosti isporuke gasa je moguće rešiti izgradnjom sopstvenih podzemnih skladišta prirodnog gasa. Prema svetskim iskustvima, kapacitet podzemnog skladišta treba da iznosi do 30% godišnje potrošnje gasa. U toku je izgradnja podzemnog skladišta prirodnog gasa „Banatski Dvor” kapaciteta 850 miliona m3/godišnje, što je oko 25 % ukupne godišnje potrošnje gasa u Republici Srbiji.

Tabela 5.3. Planirani gasovodi za teritoriju Srbije bez teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

| Broj | Prečnik | Dužina | Cena | Dinamika ulaganja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (km) | (106evra) | do 2008. | do 2010. | do 2012. |
| 1 | 760 | 43 | 11.48 | 4,00 | 4,75 | 2.73 |
| 2 | 720 | 158 | 42.92 | 14,00 | 14,88 | 14.04 |
| 3 | 609 | 91 | 21.14 | 4,01 | 10,00 | 7.13 |
| 4 | 500 | 215 | 41.75 | 9,50 | 17,70 | 14.55 |
| 5 | 457 | 127 | 22.22 | 5,40 | 10,00 | 6.82 |
| 6 | 355 | 160 | 21.78 | 6,00 | 8,44 | 7.34 |
| 7 | 324 | 146 | 16.71 | 5,00 | 6,10 | 5.61 |
| 8 | 273 | 217 | 21.08 | 6,00 | 8,20 | 6.88 |
| Ukupno | 199.08 | 54,00 | 79,98 | 65.1 |

Projekat je na početku finansiran sopstvenim sredstvima NIS-a a zatim Srbijagasa. Nacionalnim investicionim planom država je opredelila 11,5 miliona evra za 2006. i 2007. godinu, što će omogućiti završena prva faza izgradnje podzemnog skladišta kapaciteta 200 miliona m3/godišnje i skladište učiniti operativnim. Za nastavak realizacije ovog projekta koja podrazumeva dogradnju još jedne kompresorske jedinice kapaciteta 1,5 miliona m3/dan, izgradnju linije za vađenje gasa kapaciteta 5 miliona m3/dan, država ili JP Srbijagas treba da izdvoji još oko 20 miliona evra.

Pored ovog podzemnog skladišta, zbog povećane potrošnje gasa u narednom periodu, planira se izgradnja podzemnog skladišta u blizini Požarevca (gasno polje Ostrovo) i u toku je izrada tehničke dokumentacije. Takođe, postoji još nekoliko ispitivanih lokaliteta na kojima bi trebalo nastaviti istraživanja za izgradnju podzemnih skladišta gasa, a to su: Mala Krsna, Kurjače, Šalinac, Azanja i Staro Selo u centralnoj Srbiji, kao i neka gasna polja koja su sada u eksploataciji.

## 5.6.	Praćenje realizacije Programa u sektoru gasne privrede

Za praćenje realizacije POS-a u oblasti gasne privrede u periodu do 2010. godine neophodno je:

- sagledati mogućnost reorganizacije JP Srbijagas-a u skladu sa Zakonom o energetici, odnosno formirati sledeća nezavisna preduzeća:

- Preduzeće za transport prirodnog gasa, sa operatorom gasovodnog sistema;

- Preduzeće za distribuciju prirodnog gasa sa operatorom sistema za distribuciju prirodnog gasa;

- Preduzeće za podzemna skladišta prirodnog gasa, sa operatorom sistema za podzemno skladištenje gasa i

- Preduzeće za trgovinu prirodnim gasom;

- uspostavljanje savremene legislative, tehničke regulative, edukacije kadrova, sertifikacije i uspostavljanja sistema kvaliteta;

- osposobljavanje specifično obrazovanih kadrova i kvalifikovane radne snage. U našoj zemlji postoji vrlo mali broj školskih ustanova koje pripremaju radnu snagu potrebnu gasnoj privredi. U srednjim školama postoje željeni profili, dok u visokom školstvu, osim na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu gde se pripremaju visokoobrazovni kadrovi za potrebe istraživanja i eksploatacije nafte i gasa, nema smerova ili grupa koje su namenjene inženjerima za rad u gasnoj privredi;

- podsticanje razvojno-istraživačkih aktivnosti. Razvoj gasne tehnike i gasne privrede u našoj zemlji je dugi niz godina zapostavljan. Zbog toga su na prostoru naše zemlje ugrađivani oprema i delovi postrojenja za gas i gasnu tehniku neodgovarajućih standarda i kvaliteta. Istraživačko-razvojne aktivnosti nisu sprovođene, jer u našoj zemlji ne postoji nijedna istraživačko-razvojna jedinica ili institut koji se bave gasom, gasnom tehnikom i gasnom privredom ;

- formiranje istraživačko-razvojne institucije, koja bi bila oslonac u razvojnom smislu za preduzeća i organizacije koje čine gasnu privredu Republika Srbija.

Tabela 5.4. Pregeled mera neophodnih za uspostavljanje tehničke regulative, propisa i standarda u oblasti gasne privrede

| Mera/ Aktivnost | Cilj | Pravni okvir/ Nadležna institucija | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Regulisanje cevovodnog transporta gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucija gasovitih ugljovodonika | Utvrditi uslove za bezbedan i nesmetan cevovodni transport gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciju gasovitih ugljovodonika, projektovanje i izgradnja, održavanje i korišćenje cevovoda i unutrašnjih gasnih instalacija | Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika / Ministarstvo rudarstva i energetike | 2007. |
| Definisati tehničke uslove i normative za bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar | Urediti uslove za izbor trase gasovoda, lokaciju i način izgradnje objekata koji su sastavni delovi gasovoda; izbor materijala, opreme i uređaja; radne parametre gasovoda, obeležavanje trase gasovoda; zaštitni pojas gasovoda, naseljenih zgrada, objekata i infrastrukturnih objekata; radni pojas, zone opasnosti, zaštitu gasovoda i nadzemnih uređaja, postrojenja i objekata od neovlašćene upotrebe ili oštećenja; zaštitu od korozije gasovoda; projektovanje, ugradnju i održavanje električne opreme i instalacija u zonama opasnosti; ispitivanje pre puštanja u rad, korišćenje, rukovanje cevovodima i njihovo održavanje u toku rada, remonta i vanrednih događaja; fizičko odvajanje cevovoda ili delova cevovoda koji se više neće koristiti; mesta povrmenog ispuštanja ili spaljivanja gasa | Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika / Ministarstvo rudarstva i energetike | 2007. |
| Ustanoviti tehničke uslove i normative za gasovode radnog pritiska 6 – 16 bar | Urediti uslove za izbor trase gasovoda, lokaciju i način izgradnje objekata koji su sastavni delovi gasovoda; izbor materijala, opreme i uređaja, radne parametre gasovoda, obeležavanje trase gasovoda; zaštitni pojas gasovoda, naseljenih zgrada, objekata i infrastrukturnih objekata, radni pojas, zone opasnosti; zaštitu gasovoda i nadzemnih uređaja, postrojenja i objekata od neovlašćene upotrebe ili oštećenja; zaštitu od korozije gasovoda; projektovanje, ugradnju i održavanje električne opreme i instalacija u zonama opasnosti; ispitivanje pre puštanja u rad; korišćenje, rukovanje cevovodima i njihovo održavanje u toku rada; remonta i vanrednih događaja, fizičko odvajanje cevovoda ili delova cevovoda koji se više neće koristiti; mesta povremenog ispuštanja ili spaljivanja gasa | Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika / Ministarstvo rudarstva i energetike | 2007. |
| Ustanoviti tehničke uslove i normative za bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska manjeg od 6 bar | Definisati uslove za izbor trase gasovoda, lokaciju i način izgradnje objekata koji su sastavni delovi gasovoda, izbor materijala, opreme i uređaja, radne parametre gasovoda, obeležavanje trase gasovoda; zaštitni pojas gasovoda, naseljenih zgrada, objekata i infrastrukturnih objekata; radni pojas, zone opasnosti, zaštitu gasovoda i nadzemnih delova od neovlašćene upotrebe ili oštećenja; zaštitu od korozije gasovoda, ispitivanje pre puštanja u rad, korišćenje, rukovanje cevovodima i njihovo održavanje u toku rada, remonta i vanrednih događaja, fizičko odvajanje cevovoda ili delova cevovoda koji se više neće koristiti | Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika / Ministarstvo rudarstva i energetike | 2008. |
| Uspostaviti daljinski nadzor i upravljanje cevovodima | Organizovati daljinski nadzor i upravljanje cevovodnim sistemom | Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika / Ministarstvo rudarstva i energetike | 2009. |
| Pravilnik o odorizaciji | Urediti projektovanje sistema odorizacije gasovitih ugljovodonika, izbor sredstava za odorizaciju i način odorisanja | Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika / Ministarstvo rudarstva i energetike | 2008. |
| Precizirati način vođenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuiranih količina gasovitih ugljovodonika | Urediti način i rokove za vođenje evidencije o transportovanim količinama gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuiranih količina gasovitih ugljovodonika | Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika / Ministarstvo rudarstva i energetike | 2008. |
| Precizirati tehničke normative za unutrašnje gasne instalacije | Definisati projektovanje, izgradnju, izmenu, održavanje i proveru ispravnosti UGI | Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika / Ministarstvo rudarstva i energetike | 2008. |
| Uspostaviti tehničke normative za trošila | Regulisati izbor, ugradnju, ispitivanje i puštanje u rad trošila | Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika / Ministarstvo rudarstva i energetike | 2008. |
| Uspostaviti merenje količina gasovitih i tečnih ugljovodonika | Regulisati način merenja količina gasovitih i tečnih ugljovodonika, regulaciju pritiska i mere sigurnosti od prekoračenja dozvoljenog radnog pritiska | Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika / Ministarstvo rudarstva i energetike | 2008. |

# 6.	HIDROELEKTRANE

U okviru prioriteta Strategije posebno su detaljno sagledana tri prioriteta hidroenergetskog sektora: modernizacija i revitalizacija postojećih hidroelektrana, izgradnja novih elektrana i podsticanje investicionih aktivnosti elektroenergetskog sektora Srbije u Jugoistočnoj Evropi.

Elektroenergetski sektor Srbije već je dovoljno stabilan, snažan i verovatno najfunkcionalniji sistem u Republici Srbiji. Kao takav sposoban je da analizira sadašnjost i strateški planira svoje buduće aktivnosti, pa je ovim Programom predviđeno sagledavanje mogućnosti za prenošenje nekih nadležnosti sa Vlade Republike Srbije na elektroenergetski sektor Srbije, pre svega nadležnosti koje ovaj sektor, kao privredni kompleks, mora imati ukoliko se želi njegov dalji razvoj, jačanje i zauzimanje adekvatne pozicije na energetskom tržištu jugoistočne Evrope.

## 6.1.	Prikaz postojećih hidroelektrana u Republici Srbiji

U nastavku su date osnovne tehničke karakteristike postojećih hidroelektrana.

Hidroelektrane u okviru PD Hidroelektrane Đerdap:

| Đerdap I | Jedinica |
| --- | --- |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 1 164 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 4 800 | m3 /s |
| Datum prve sinhronizacije: | 5.8.1970. |  |
| Đerdap II | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 270 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 4 200 | m3/s |
| Datum prve sinhronizacije: | 12.12.1987. |  |
| Pirot | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 80 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 45 | m3 /s |
| Datum prve sinhronizacije: | 1990. |  |
| Vrla 1 | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 50.1 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 18.32 | m3 /s |
| Datum prve sinhronizacije: | 10.07.1955. |  |
| Vrla 2 | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 23.72 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 18.5 | m3/s |
| Datum prve sinhronizacije: | 09.04.1954. |  |
| Vrla 3 | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 28.95 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 18 | m3/s |
| Datum prve sinhronizacije: | 10.05.1975. |  |
| Vrla 4 | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 24.75 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 18.4 | m3 /s |
| Datum prve sinhronizacije: | 15.02.1958. |  |

Hidroelektrane u okviru PD Drinsko – Limske hidroelektrane:

| Bajina Bašta | Jedinica |
| --- | --- |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 4x91,54 = 365,2 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 600 | m3/s |
| Datum prve sinhronizacije: | 27.11.1966. |  |
| Reverzibilana Bajina Bašta | Jedinica |
| Podaci za RHE |
| Instalisana snaga: |
| - Turbine | 614 | MW |
| - Pumpe | 616 | MW |
| Ukupni instalisani protok: |
| - Turbine | 129,2 | m3/s |
| - Pumpe | 104,4 | m3/s |
| Datum prve sinhronizacije: | 23.09.1982. |  |
| Uvac | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 36 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 43 | m3/s |
| Datum prve sinhronizacije: | 17.10.1979. |  |
| Kokin Brod | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 22.5 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 37.4 | m3/s |
| Datum prve sinhronizacije: | 23.03.1962. |  |
| Bistrica | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 104 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 36 | m3/s |
| Datum prve sinhronizacije: | 01.02.1960. |  |
| Zvornik | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 52 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 165 | m3 /s |
| Datum prve sinhronizacije: | 09.07.1967. |  |
| Ovčar Banja | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 5.8 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 40 | m3/s |
| Datum prve sinhronizacije: | 1954. |  |
| Međuvršje | Jedinica |
| Podaci za HE |
| Snaga elektrane: | 7 | MW |
| Ukupni instalisani protok: | 40 | m3 /s |
| Datum prve sinhronizacije: | 10.08.1957. |  |

## 6.2.	Programi i projekti modernizacije i revitalizacije postojećih HE

S obzirom na starost i stanje opreme na hidroelektranama, neophodno je nastaviti pripremu i realizaciju njihove modernizacije i revitalizacije. Čak 60% instalisane snage hidroelektrana u Republici Srbiji ima prosečnu starost od 40 godina a neke su starije i od 50 godina. Radni vek ove opreme je pri kraju i, kada su u pitanju postojeći kapaciteti, prioritet mora biti modernizacija i revitalizacija.

Uvažavajući činjenicu da su sve hidroelektrane u Republici Srbiji vlasništvo same države koja njima upravlja preko JP Elektroprivreda Srbije (EPS), opšti cilj modernizacije hidroelektrana jeste produženje njihovog radnog veka i obezbeđivanje pouzdanog snadbevanja električnom energijom po ekonomski najpovoljnijim i ekološki najprihvatljivim uslovima u budućnosti.

Specifični ciljevi modernizacije i revitalizacije su:

- povećanje raspoloživosti i pouzdanosti agregata;

- povećanje snage i proizvodnje energije;

- smanjenje gubitaka;

- iskorišćenje prelivnih voda;

- ekonomičnije i jednostavnije održavanje.

Neophodan uslov za sprovođenje uspešne modernizacije i revitalizacije opreme hidroelektrana, pored izrade investiciono-tehničke dokumentacije visokog kvaliteta, jeste izgradnja Laboratorije za ispitivanje i dokazivanje karakteristika nove opreme.

Procena je da će se modernizacijom i revitalizacijom postojećih hidroelektrana povećati njihova snaga za 128 MW, odnosno za 4,5 %, a godišnja proizvodnja za 247,5 GWh, odnosno za 2,2 %. Takođe, procena je da će se aktivnostima na modernizaciji i revitalizaciji hidroelektrana do 2012. godine dobiti novih 50 MW, odnosno 82 GWh godišnje.

### 6.2.1.	HE Đerdap I

S obzirom na do sada sprovedene aktivnosti na modernizaciji i revitalizaciji ove hidroelektrane vezane za ratifikaciju sporazuma o dugu Ruske federacije prema Srbiji, u periodu do 2012. godine, neophodno je realizovati revitalizaciju tri agregata. Modernizacijom i revitalizacijom se povećava snaga elektrane za 66 MW, a godišnja proizvodnja za 80 GWh. Investicija za kompletnu revitalizaciju iznosi 136.000.000 USD.

### 6.2.2.	HE Ovčar Banja i HE Međuvršje

Modernizacijom i revitalizacijom se povećava ukupna snaga obe elektrane za 4 MW a godišnja proizvodnja za 12 GWh. Ukupne investicije su preko 11.000.000 evra a uvodiće se u toku 2 godine, i to istovremeno po jedan agregat na svakoj hidroelektrani.

S obzirom na do sada sprovedene aktivnosti na modernizaciji i revitalizaciji ovih hidroelektrana, koje su među najstarijim u Republici Srbiji, neophodno je, u periodu do 2012. godine, prvo obezbediti uslove u kojima će JP Elektroprivreda Srbije (sama ili sa strateškim partnerom) moći da izdvoji potrebna sredstva za realizaciju modernizacije i revitalizacije, a zatim sprovesti neophodne procedure sa izabranim isporučiocima opreme.

### 6.2.3.	HE Bajina Bašta

U cilju modernizacije i revitalizacije ove hidroelektrane, osim završetka izrade investiciono tehničke dokumentacije, do sada je sklopljen i ugovor o kreditiranju dela potrebnih sredstava u iznosu od 30.000.000 evra, dok će ostali deo do 46.000.000 evra, na koliko su procenjene investicije za revitalizaciju glavne opreme, obezbediti JP Elektroprivreda Srbije. Modernizacijom i revitalizacijom se povećava snaga elektrane za 28 MW, a godišnja proizvodnja za 60 GWh. Do 2010. godine potrebno je izabrati najpovoljnijeg ponuđača opreme i realizcije projekta (u 2007. godini), a nakon toga sprovesti procedure neophodne za početak radova same revitalizacije. Do 2010. godine na ovoj hidroelektrani treba realizovati revitalizaciju jednog ili dva agregata.

### 6.2.4.	HE Zvornik

U periodu do 2012. godine neophodno je nastaviti sa aktivnostima povezanim sa izradom investiciono-tehničke dokumentacije: izradu tenderske dokumentacije i izbor isporučioca opreme i izvođača radova sprovesti u 2007. i 2008. godini. S obzirom na vreme potrebno za obavljanje pripremnih radova, revitalizacija prvog agregata moguća je tek u 2010. godini. Modernizacijom i revitalizacijom se povećava snaga elektrane za 25 MW, a godišnja proizvodnja za 70 GWh. Procena je da investicije iznose blizu 60.000.000 evra, pa je neophodno obezbediti uslove u kojima će JP Elektroprivreda Srbije (sama ili sa strateškim partnerom) moći da izdvoji potrebna sredstva za realizaciju modernizacije i revitalizacije.

### 6.2.5.	Vlasinske HE

Na osnovu do sada sprovedenih aktivnosti, u periodu do 2012. godine, u cilju modernizacije i revitalizacije kompleksnog sistema Vlasinskih hidroelektrana, neophodno je nastaviti sa izradom investiciono-tehničke dokumentacije. Izradu investiciono tehničke i tenderske dokumentacije treba obaviti u 2007. i 2008. godini. Nakon toga, zaključno sa 2010. godinom, treba izabrati isporučioca opreme i radova, obaviti tehničke pripreme neophodne za realizaciju modernizacije i revitalizacije i sprovesti procedure potrebne za početak radova same revitalizacije. Modernizacijom i revitalizacijom se povećava ukupna snaga četiri elektrane za 5 MW, a godišnja proizvodnja za 25,5 GWh. Potrebne investicije za modernizaciju i revitalizaciju Vlasinskih hidroelektrana procenjene su na oko 7.000.000 evra.

### 6.2.6.	Limske HE

S obzirom na dosadašnje aktivnosti preduzete u cilju modernizacije i revitalizacije Limskih hidroelektrana, u periodu do 2012. godine, potrebno je završiti izradu investiciono-tehničke i tenderske dokumentacije i sprovesti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača opreme i izvođenja radova. U ovom trenutku nije moguće dati procenu potrebnih sredstava.

### 6.2.7.	Male hidroelektrane

U Republici Srbiji postoji značajan broj malih hidroelektrana koje su u vlasništvu Republike Srbije a za čiji rad i održavanje je zaduženo JP Elektroprivreda Srbije. Kako se radi o objektima od istorijskog značaja za razvoj elektroenergetike u Republici Srbiji, neophodno je ove objekte modernizovati i revitalizovati a njihov rad i održavanje učiniti efikasnijim. Zbog toga ovaj program predviđa sagledavanje mogućnosti da Vlada Republike Srbije, najkasnije do kraja 2007. godine, izvrši prenos vlasništva nad ovim objektima sa Republičke direkcije za imovinu na JP Elektroprivreda Srbije, da JP Elektroprivreda Srbije sprovede neophodne postupke u cilju izrade investiciono-tehničke dokumentacje za modernizaciju i revitalizaciju ovih objekata najkasnije do kraja 2008. godine, da u 2009. godini izabere isporučioca opreme i izvođača radova i da u 2010. godini započne modernizaciju i revitalizaciju najmanje dve male hidroelektrane (HE Sokolovica i HE Sićevo), samostalno ili sa izabranim strateškim partnerom.

### 6.2.8.	Laboratorija za ispitivanje hidrauličkih mašina

Modernizacijom i revitalizacijom hidroelektrana u Republici Srbiji predviđena je zamena velikog broja hidrauličnih turbina. S obzirom na to da je dokazivanje hidrauličkih karakteristika novih turbina izuzetno osetljivo pitanje i čest uzrok sporenja investitora i isporučioca opreme, ovaj program predviđa izgradnju Laboratorije za ispitivanje hidrauličnih mašina na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru Katedre za hidroenergetiku, čija je svrha ispitivanje i dokazivanje hidrauličkih karakteristika novih turbina modelskim ispitivanjem u cilju zaštite domaćih investitora.

### 6.2.9.	Mere za eliminisanje dosadašnjih problema na modernizaciji i revitalizaciji hidroelektrana

U cilju jačanja elektroenergetskog sektora Srbije putem prioritetnog programa modernizacije i revitalizacije hidroelektrana, na osnovu iskustva zaduženih eksperata različitih profila sa dosadašnjih aktivnosti sprovedenih na poslovima modernizacije i revitalizacije, potrebno je da Vlada Republike Srbije predloži a Skupština Republike Srbije usvoji, najkasnije do kraja 2007. godine, izmenu odgovarajuće zakonske regulative.

Ovaj Program predviđa izmenu zakonske regulative u cilju rešavanja dva osnovna problema:

- način donošenja odluka i sprovođenja procedura po modelu zajedničkih ulaganja kod obezbeđivanja finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju modernizacije i revitalizacije hidroelektrana i

- neefikasnost sadašnjih administrativnih procedura za izdavanje potrebnih dozvola i saglasnosti za izvođenje radova modernizacije i revitaizacije.

## 6.3.	Projekti izgradnje novih hidroenergetskih kapaciteta

S obzirom na stvaranje zajedničkog tržišta na prostoru jugoistočne Evrope, aktivnosti drugih zemalja u Jugoistočnoj Evropi u cilju jačanja sopstvene pozcije, kao i na aktivnosti energetskih kompnije iz Evrope, objektivna ambicija elektroenergetskog sektora Srbije da zauzme lidersku poziciju na regionalnom tržištu neće biti ispunjenja bez intoezivne izgradnje novih kapaciteta. Da bi ovo bilo ostvareno, ovaj modul predviđa tri pravca izgradnje novih kapaciteta: povećanje kapaciteta postojećih hidroelektrana dogradnjom, izgradnja novih objekata i iskorišćenje potencijala graničnih slivova.

### 6.3.1.	Dogradnja postojećih kapaciteta

S obzirom na ekonomske efekte povećanja kapaciteta postojećih hidroelektrana povećanjem snage i proizvodnje (na osnovu povećanja instalisanog protoka, na osnovu povećanja energetske vrednosti akumulacija, na osnovu neiskorišćenih, a raspoloživih količina voda itd.), ovaj modul predviđa realizaciju odgovarajućih aktivnosti za sledeće objekte.

#### 6.3.1.1.	HE Pirot – uvođenje voda Toplodolske reke u akumulaciju Zavoj

S obzirom na do sada uložena sredstva na realizaciji ovog projekta koji omogućava povećanje proizvodnje postojeće HE Pirot od 21 GWh godišnje, kao i na otpor koji postoji kod lokalne uprave, Vlada Republike Srbije će, do kraja 2007. godine, pružiti pomoć investitoru JP Elektroprivredi Srbije kod iznalaženja optimalnog rešenja za nastavak realizacije ovog projekta ili njegovim proglašenjem za projekat od opšteg interesa ili na drugi način, čime će biti omogućen završetak radova do 2010. godine.

Ukupna vrednost projekta iznosi 13.400.000 evra, a za završetak radova je potrebno izdvojiti 10.000.000 evra.

#### 6.3.1.2.	HE Bajina Bašta – izgradnja 5. agregata

Ugradnjom 5 – dodatnog agregata rešio bi se problem garantovanog protoka i postojeći agregati bi se oslobodili nepovoljnih režima rada, a omogućio bi se i fleksibilniji rad hidroelektrane sa pet agregata, instalisani protok elektrane povećao za oko 10% i ostvarila nova godišnja proizvodnja energije od 72 GWh. Investiciono tehnička dokumentacija je na nivou glavnog projekta i licitacione dokumentacije koja je urađena u 2006. godini. Potrebne investicije su 16.886.000 evra, B/C je 2,34 a IRR je 10,08%.

U 2007. godini treba izabrati isporučioca opreme i izvođača radova, a odluku o datumu početka radova uskladiti sa radovima na modernizaciji i revitalizaciji ove hidroelektrane.

#### 6.3.1.3.	HE Zvornik – izgradnja 5. agregata

Izgradnja dodatnog agregata na ovoj hidroelektrani usko je povezana sa projektom modernizacije i revitalizacije. Odluku o potrebi i tehničkim mogućnostima njegove izgradnje doneće JP Elektroprivreda Srbije u saradnji sa potencijalnim strateškim partnerom ili sama pre izrade glavnog projekta i licitacione dokumentacije. U tom slučaju Vlada Republike Srbije pružiće sve neophodne garancije da će u cilju realizacije ovog projekta biti izdate sve neophodne dozvole i saglasnosti od strane institucija osnovanih za upravljanje i korišćenje vode i prostora.

#### 6.3.1.4.	Proširenje Vlasinskog sistema

S obzirom na sadašnje aktivnosti JP Elektroprivreda Srbije na analizi stanja i objekata Vlasinskog sistema i ispitivanje mogućnosti uvođenja dodatnih voda, u periodu do 2012. godine, moguće su aktivnosti na izradi investiciono-tehničke dokumentacije i izvođenju radova u cilju povećanja energetske vrednosti ovog sistema za 42 GWh godišnje. Ove aktivnosti treba uskladiti sa aktivnostima planiranim na modernizaciji i revitalizaciji ovih objekata.

#### 6.3.1.5.	Izgradnja malih hidroelektrana na postojećim objektima

Pošto je dosadašnjim analizama utvrđeno da je na postojećim hidroenergetskim objektima (hidroelektranama i vodoprivrednim akumulacijama) moguće izgraditi određeni broj malih hidroelektrana, ovaj modul predviđa izradu investiciono-tehničke dokumentacije do kraja 2008. godine za male hidroelektrane na:

- lokacijama postojećih hidroelektrana: MHE Jezero, MHE Mala Vrla 1, MHE Zavoj i MHE Pirot, na kojima investitor može biti samo JP Elektroprivreda Srbije sama ili sa izabranim strateškim partnerom;

- a ovaj program, do kraja 2012. godine, predviđa izgradnju najmanje dve male hidroelektrane na lokacijama postojećih hidroelektrana od strane JP Elektroprivreda Srbije.

### 6.3.2.	Izgradnja novih kapaciteta

Izgradnja novih kapaciteta i aktivnosti koje treba sprovesti u tom cilju u narednom periodu do 2010. godine, prema ovom programu, odnose se, pre svega, na izgradnju tri nove hidroelektrane: HE Ribarići, RHE Bistrica i HE Vrutci. Osim toga, u cilju jačanja elektroenergetskog sektora Srbije i omogućavanja intoezivnije izgradnje hidroelektrana državnim i privatnim investitorima, domaćim i stranim, koji u tome vide svoj interes, u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, predviđa se mogućnost izgradnje i drugih hidroelktrana.

#### 6.3.2.1.	HE Ribarići

Lokacija je na reci Ibar, oko 4 km uzvodno od Ribarića, na kraju uspora akumulacije Gazivode. Osnovne karakteristike su:

| Tip brane | nasuta, |
| --- | --- |
| Visina brane | 94 m, |
| Ukupna zapremina akumulacije | 82·106 m3, |
| Protok | 62 m3/s, |
| Pad | 88 m, |
| Snaga | 46,7 MW (dva agregata) |
| Godišnja proizvodnja | 76,1 GWh. |

Analiza opravdanosti izgradnje HE Ribarići iz 2002. godine za tehničko rešenje iz Idejnog projekta inovirane su investicije i urađene energetsko-ekonomske analize. Ukupne investicije su 93.100.000 evra, B/C 1,05 i IRR je 8,81.

U 2007. i 2008. godini izvršiti aktuelizaciju postojećeg idejnog projekta i studije opravdanosti. Nakon toga, u 2008. i 2009. godini uraditi glavni projekat i licitacionu dokumentaciju i započeti izbor isporučioca opreme.

#### 6.3.2.2.  RHE Bistrica

Svakako jedan od najatraktivnijih novih hidroenergetskih objekata je reverzibilna hidroelektrana Bistrica, locirana u blizini postojeće HE Bistrica sa zajedničkom novom akumulacijom „Klak” čija je energetska vrednost oko 60 GWh. Energetski značaj i uloga RHE Bistrice naročito su važni na regionalnom tržištu energije, pogotovo zbog postojanja uzvodnih akumulacija Kokin Brod i Uvac, čije bi regulisane vode mogle da se koriste za vršni rad zajedno sa HE Bistricom sa snagom 680 + 100 MW.

Procena je da je specifična cena izgradnje oko 1.200 evra/kW i ona mora biti proverena u narednim koracima izrade investiciono-tehničke dokumentacije.

Osnovne karakteristike su:

| Tip elektrane | reverzibilna |
| --- | --- |
| Kota normalnog uspora | 812 m.n.v. |
| Korisna zapremina akumulacije | 80·106 m3 |
| Kota donje vode | 430 m.n.v. |
| Tip i broj agregata | jednostepena pumpa-turbina h 4 |
| Potok po agregatu | 42/54 m3/s |
| Napor/pad | 397/381 m |
| Nominalna snaga motor/generator | 180/180 MVA |
| Instalisana snaga | 680 MW |
| cos φ | 1,0/0,95 |

U 2007. godini treba uraditi analizu opravdanosti izgradnje a nakon toga u 2008. i 2009. godini aktuelizaciju idejnog projekta i studiju opravdanosti. U 2010. godini treba uraditi glavni projekat i licitacionu dokumentaciju.

#### 6.3.2.3.	HE Vrutci

Lokacija je na reci Đetini uzvodno od Užica na kojoj je 1984. godine izgrađena brana čija je osnovna namena bila snabdevanje vodom stanovništva i industrije Užica i Sevojna. Idejni projekat i investicioni program HE Vrutci urađen je 1987. godine kako bi se iskoristio hidropotencijal ovog vodotoka pri čemu bi se i vode reke Sušice prepumpavale u akumulaciju Vrutci.Osnovne karakteristike su:

| Tip brane | betonska, lučna |
| --- | --- |
| Visina brane | 270 m |
| Ukupna zapremina akumulacije | 54,0·106 m3 |
| Protok | 18 m3/s |
| Pad | 203 m |
| Snaga | 31,8 MW (2 agregata) |
| Godišnja proizvodnja | 42,2 GWh |

Analiza opravdanosti izgradnje HE Vrutci urađena je 2002. godine. Ukupne investicije su 49.400.000 evra, B/C je 1,05 a IRR je 5,98%.

U 2007. i 2008. godini izvršiti aktuelizaciju postojećeg idejnog projekta i studije opravdanosti. Nakon toga, u 2008. i 2009. godini uraditi glavni projekat i licitacionu dokumentaciju i započeti izbor isporučioca opreme.

#### 6.3.2.4.	Ostale hidroelektrane

Osim već pomenutih hidroelektrana, moguće je izgraditi i druge hidroelektrane snage iznad 50 MW, kao što su HE Svođe (100 MW, 100 GWh), HE Pakleštica (100 MW, 89 GWh), i RHE Đerdap III, kao i značajan broj hidroelektrana snage između 10 i 50 MW a čije su lokacije definisane osnovnim projektom hidroelektrana iz 1984. godine: Brodarevo, Novi Sad, Veliko Tegare, Mala Dubravica, Kozluk, Drina I, Drina II, Drina III, Brodarevo-nizvodno, Prijepolje, Priboj, Gokčanica, Ušće, Glavica, Cerje, Gradina, Bela Glava, Dobre Strane, Maglić, Lakat, Dubočica, Jošanica, Orlovača, Roge, Arilje, Ivanjica, Vitanovac, Stubal, Trstoeik, Medveđa, Kukljin I, Kukljin II, Odorovci, Crnoklište, Bela Palanka, Paraćin, Ćuprija, Bagrdan, Svilajnac, Velika Plana, Vlaški Do, Ljubičevo i Pčinja.

### 6.3.3.	Iskorišćenje potencijala graničnih slivova Republike Srbije

Jedan od prioriteta predviđenih za realizaciju u periodu do 2012. godine, a u cilju obezbeđivanja potreba za električnom energijom Republike Srbije i ostvarivanja prihoda na regionalnom tržištu električne energije, jeste stvaranje uslova za korišćenje potencijala graničnih reka i njihovih pritoka. Na ovaj način omogućava se elektroenergetskom sektoru Srbije da gradi nove i koristi postojeće hidroelektrane u Jugoistočnoj Evropi i da se i na taj način približi liderskoj poziciji na regionalnom tržištu.

Elektroenergetski sektor Srbije ima naročiti interes na Drini sa pritokama, a u budućnosti i na Savi i Dunavu, da kroz izgradnju novih hidroelektrana (HE Buk Bjela i HE Srbinje) i kupovinu postojećih (HE Višegrad), obezbedi sigurno, kvalitetno i pouzdano snabdevanje električnom energijom u količinama potrebnim u bliskoj budućnosti. Osnovni uslov za pokretnje bilo kakvih aktivnosti vezanih za izgradnju hidroelektrana na reci Drini i njenim pritokama jeste podela potencijala Drinskog sliva i precizno utvrđivanje raspoloživog potencijala za buduću izgradnju među državama čije teritorije ovaj sliv zahvata.

Da bi se ovo realizovalo, Vlada Republike Srbije će, najkasnije do kraja 2007. godine, obezbediti sve potrebne zakonske i druge uslove koji će elektroenergetskom sektoru Srbije dati sve potrbne nadležnosti i omogućiti:

- bolju pregovaračku poziciju u pregovorima oko podele potencijala graničnih reka;

- potrebne garancije i osiguranja kod davanja ponuda za izgradnju hidroelektrana u drugim zemljama i dobijanja koncesija za korišćenje prirodnih resursa;

- kupovinu, ili raspolaganje na drugi način, već izgrađenih hidroelektrana.

# 7.		TERMOELEKTRANE I TERMOELEKTRANE-TOPLANE

Kao sublimat prioritetnih programa predviđenih Strategijom, ovaj Program je definisan na osnovu prirodnih priroriteta termoenergetskog sektora: modernizacija i rehabilitacija postojećih termoelektrana i termoelektrana-toplana i izgradnja novih termoelektrana i termoelektrana-toplana uz povećanje efikasnosti korišćenja ograničenih rezervi primarne energije u Republici Srbiji i uvoznog goriva.

Program ostvarivanja strategije razvoja termoenergetskog sektora napisan je za period do 2012. godine, ali daje aktivnosti i smernice za razvoj sektora i posle 2012. godine. Kao osnovni uslov svog postojanja i ralizacije podrazumeva postojanje političke podrške i odsustvo političkog uticaja.

U cilju obezbeđenja kontinualnog izučavanja stanja i predviđanja razvoja celine termoenergetskog sektora i obavljanja delatnosti u novim uslovima rada i poslovanja energetskih subjekata ovim programom su predviđene i adekvatne mere za praćenje njegove realizacije.

## 7.1.	Prikaz postojećih termoelektrana i termoelektrana-toplana u Republici Srbiji

### 7.1.1.	Instalisani kapaciteti termoelektrana i termoelektrana-toplana

Proizvodnja električne energije u Republici Srbiji ostvaruje se u najvećoj meri u okviru JP „Elektroprivreda Srbije” (EPS), koja raspolaže proizvodnim kapacitetima prikazanim u tabeli  7.1.

Tabela 7.1. Instalisana snaga elektrana (na pragu prenosa) u MW

|  | Instalisana neto snaga |
| --- | --- |
|  | sa kapacitetima na Kosmetu | % | bez kapaciteta na Kosmetu | % |
| Termoelektrane na ugalj | 5.171 | 61,9 | 3.936 | 55,3 |
| Termoelektrane-toplane ( na gas i mazut) | 353 | 4,2 | 353 | 5,0 |
| Hidroelektrane | 2.831 | 33,9 | 2.831 | 39,7 |
| Ukupno elektrane EPS-a | 8.355 | 100,0 | 7.120 | 100,0 |

Termoenergetske kapacitete Elektroprivrede Srbije čini:

- osam termoelektrana (TE) sa 25 blokova koji sagorevaju lignit ukupne instalisane neto snage 5.171 MW. Od toga su dve termoelektrane sa sedam blokova ukupne neto snage 1 235 MW na teritoriji Kosova i Metohije;

- tri termoelektrane-toplane (TE-TO) sa 6 blokova ukupne neto snage 353 MW, na tečna i gasovita goriva.

Izvan EPS-a u okviru komunalnih preduzeća postoji instalisani termoenergetski kapacitet u Toplani Novi Beograd (vlasništvo JKP „Beogradske elektrane”) snage 3 x 32 MWe, sa sirovim benzinom kao projektnim gorivom koji je duže vremena van pogona. Takođe, u okviru industrijskih energana, u više od 30 preduzeća u Republici Srbiji, instalisano je oko 450 Mwe, ali je značajan deo instalisanih kapaciteta van pogona. Postoje primeri uključenja industrijskih kogenerativnih postrojenja u sisteme daljinskog grejanja, kao u Kragujevcu (energana „Zastava”). Ova postrojenja će biti predmet posebnih modula i u okviru ovog modula neće biti detaljnije razmatrana.

Trenutni status privremene uprave na teritoriji Kosova i Metohije (UNMIK) definisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999. godine, ne omogućava EPS-u korišćenje i upravljanje elektroenegetskim kapacitetma na Kosovu i Metohiji kao integralnim delom sistema, kao ni planiranje daljeg razvoja. Usled toga i ne postoje precizni podaci vezani za eksploataciju ovih postrojenja, pa ona i nisu detaljnije obuhvaćena ovim dokumentom.

U prilogu 7.1. dati su detaljniji podaci o TE i TE-TO EPS-a (snage blokova, starost, dosadašnje angažovanje i broj startova, proizvođači glavne opreme).

Prosečna starost termoenergetskih jedinica na ugalj bez kosovskih elektrana, zaključno sa 31.12.2005. godine, iznosi 26 godina, a starost se kreće u rasponu 15–50 godina.

Prosečna starost termoelektrana na ugalj bez kosovskih elektrana prema strukturi nominalne snage do 31.12.2005. iznosi za:

- snagu manju od 100 MW		47 godina,

- snagu 100–199 MW		33 godine,

- snagu 200–299 MW		28 godina,

- snagu 300–399 MW		17 godina,

- snagu 400 i više MW		22 godine.

Ovakva starost i, s tim povezana, tehnološka zastarelost postrojenja, imajući u vidu da najmlađe originalno primenjene tehnologije, potiču iz sredine 80-ih godina prošlog veka, prouzrokuju visoku specifičnu potrošnju goriva. Opremu termoelektrana i termoelektrana-toplana EPS-a karakteriše i velika heterogenost opreme, jer je 11 proizvođača iz 7 država isporučilo kotlove; 12 proizvođača iz 7 država isporučilo je turbine i 10 proizvođača iz 8 država isporučilo je generatore.

Kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije ostvaruje se u više termoelektrana EPS-a, i to u:

- parnim blokovima na ugalj nakon rekonstrukcije turbina u TE Nikola Tesla A (za daljinsko grejanje Obrenovca) i u TE Kostolac A (za daljinsko grejanje Požarevca i Kostolca) i

- parnim blokovima na gas i tečno gorivo (TE-TO Novi Sad, TE-TO Zrenjanin i TE-TO Sremska Mitrovica za sisteme daljinskog grejanja i tehnološku paru).

Projekat daljinskog grejanja Beograda iz TE Nikola Tesla A započet je izradom dokumentacije početkom osamdestih, a izvođenje radova započelo je 1993. godine, ali je njegova realizacija trenutno obustavljena.

EPS je, skoro u potpunosti primenio kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u elektranama za koje postoje toplotni konzumi u okruženju. U objektima EPS-a, postoji još mogućnost proizvodnje toplotne energije za potrebe daljinskog grejanja u TE Kolubara A (za Lazarevac, koji raspolaže gradskom toplifikacionom mrežom) i u TE Morava (za Svilajnac, koji ne raspolaže gradskom toplifikacionom mrežom), s tim što se iz TE Kolubara određena količina tehnološke pare već isporučuje spoljnom potrošaču.

### 7.1.2.	Najznačajniji zahvati sprovedeni na postojećim termoelektranama u periodu 2000–2005.

Uvažavajući značaj termoenergetskog sektora, kao i nepovoljno tehničko-tehnološko stanje postrojenja krajem 2000. godine, u periodu 2001–2005. godina ostvarena su značajna ulaganja u kapitalne remonte, rehabilitaciju i modernizaciju termoenergetskih postrojenja. Realizovani su prioritetni programi na postrojenjima koja su krajem 2000. godine imala veća tehnička ograničenja, koja su prestala sa radom ili su radila sa smanjenim kapacitetima, čime je značajno povećana, pre svega, njihova raspoloživost.

Od izvedenih zahvata na termoenergetskim postrojenjima najznačajniji su sledeći:

TE Kolubara A5 – nakon dužeg stajanja bloka (oko 4 godine) pristupljeno je 2001. godine sanaciji postrojenja koja je trajala više od godinu dana. Zahvati su obuhvatili opremu kotlovskog postrojenja (nov isparivač i značajan deo grejnih površina), glavne cevovode, kapitalni remont turbopostrojenja, elektroenergetsku opremu, opremu za merenje, regulaciju i upravljanje (MRU) na nivou bloka (ugrađena savremena oprema), rekonstrukciju građevinskih objekata i obimne remonte na pomoćnoj opremi;

TE Nikola Tesla A1 i A2 – na ova dva bloka su sprovedeni obimni zahvati: zamena parovoda sveže pare, rekonstrukcija elektrofiltera, značajni zahvati na kotlovskom postrojenju, ugradnja savremene opreme za MRU bloka, značajni zahvati na turbopostrojenju, napojnim pumpama i ostaloj opremi;

TE Nikola Tesla A3 – rehabilitacija bloka sprovedena 2003. godine obuhvatila je rekonstrukciju na kotlovskom postrojenju (nov isparivač i zamenu značajanog dela grejnih površina), značajne zahvate na turbopostrojenju, cevovodima i parovodima, zamenu merno- regulacione opreme (ugrađena savremena oprema), elektroenergetskom postrojenju. Izvršena je i delimična rekonstrukcija elektrofiltera, zahvati na građevinskom delu i obimniji remonti na pomoćnoj opremi. Ukupna vrednost ugrađene opreme i izvedenih radova iznosila je oko 80 miliona evra;

TE Nikola Tesla A5 – rehabilitacija ovog bloka sprovedena 2004. godine je po obimu i sadržaju slična aktivnostima realizovanim na bloku A3. Ukupna vrednost izvedenih aktivnosti iznosila je približno 60 miliona evra;

TE Nikola Tesla B2 – aktivnosti su sprovedene 2002. godine i obuhvatile su zahvate na kotlovskom postrojenju, generalni remont turbine visokog i srednjeg pritiska, zahvate na generatoru i obimnije remonte na pomoćnoj opremi. Ukupna vrednost izvedenih aktivnosti iznosila je približno 20 miliona evra;

TE Kostolac A2 – u produženom četvoromesečnom remontu 2006. godine zamenjeni su parovodi sveže pare, rekonstruisani elektrofilteri i sprovedeni su značajni zahvati na kotlovskom postrojenju i obimniji remontni zahvati na ostaloj opremi;

TE Kostolac B1 i B2 – u toku kapitalnih remonata bloka B1 obavljenog 2002. godine i bloka B2 obavljenog 2003. godine, izvršene su značajne rekonstrukcije i modernizacije na opremi jer su blokovi, praktično od početka eksploatacije, radili sa 15–20% manjom snagom od projektovane. Rekonstrukcijom kompletnog ložnog uređaja, turbinskih ventilskih komora i manjim rekonstrukcijama na pojedinoj opremi, kao i podešavanjem rada opreme, a pre svega napojnih pumpi postignuta je snaga od 330 MW. Uvođenjem automatskog vođenja bloka i dodatnim zahvatima na ložnom uređaju bila bi postignuta puna snaga od 348,5 MW.

TE Morava – u toku remonta 2004. godine izvršena je rekonstrukcija kotlovskog postrojenja, značajni zahvati na cevovodima, ugrađena savremena oprema za MRU na nivou bloka, kao i obimniji remontni zahvati na ostaloj opremi. Vrednost izvršenih zahvata je iznosila oko 5 miliona evra.

TE Kostolac A1 – rehabilitacija bloka koja je u toku (očekuje se završetak marta 2007. godine) obuhvata ugradnju nove opreme na cevnom sistemu kotla, generatoru i turbini visokog pritiska, cevovodima, opremi za MRU, elektrofilteru, veće zahvate na građevinskom delu i elektroenergetskom postrojenju, kapitalni remont ložnog uređaja kotla i značajne remontne radove pomoćne opreme.

### 7.1.3.	Trenutno tehničko stanje termoelektrana i termoelektrana-toplana

Sa učešćem od 60,3% u instalisanoj snazi proizvodnih postrojenja EPS-a, termoenergetski sektor je 2005. godine u ukupnoj proizvodnji električne energije učestvovao sa preko 65 % (TE na ugalj 64,1 % i TE-TO sa 1,1 %). Pokazatelji rada termoelektrana u periodu od 2001 – 2005. prikazani su u tabeli 7.2.

Tabela  7.2. Pokazatelji rada termoelektrana

| Pokazatelji | Jed. mere | Godine |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001. | 2003. | 2005. |
| Ukupna proizvodnja el.energije u elektranama EPS-a | GWh | 29.452 | 30.108 | 34.502 |
| Proizvodnja u TE na ugalj | GWh | 18.975 | 20.154 | 22.138 |
| Pogonska spremnost TE | % | 68,5 | 74,4 | 76,9 |

Navedena intoezivna ulaganja u unapređenje tehničkog stanja postrojenja u termoelektranama u periodu 2001–2005. izazvala su poboljšanje rada. U 2005. godini pokazatelji rada termoelektrana bili su najbolji od 1992. godine:

- ekvivalentni koeficijent prinudnih zastoja u 2000. godini je iznosio 32,3%, a u 2005. godini 15,6%;

- pogonska spremnost termoelektrana povećana je sa 68,5% (2001. god.) na 76,9% (2005. god.);

- povećana proizvodnja u termoelektranama na ugalj sa 18 975 GWh (2001. god.) na 22 138 GWh (2005. god.).

Termoelektrane, posebno one na lignit, imaju nepovoljan uticaj na životnu sredinu. Krajem 2000. godine praktično u svim termopostrojenjima u Republici Srbiji emisija čvrstih čestica, sumpornih i azotnih oksida višestruko je prevazilazila dozvoljene granične vrednosti emisije (GVE), a odlaganje pepela i šljake i tretman otpadnih voda nije bio rešen na zadovoljavajući način.

Obaveze proistekle iz zahteva domaće i evropske regulative nalažu da se na postojećim termoelektranama do 2015. godine sprovedu značajni zahvati u oblasti zaštite životne sredine, koji kao krajnji cilj imaju dobijanje ekoloških dozvola. Zbog toga su u prethodnom periodu pokrenute brojne aktivnosti, a realizacija najznačajnijih projekata tek predstoji. Uvažavajući značaj ove problematike, u poglavlju 7.4. biće posebno istaknuti detalji vezani za ove projekte.

## 7.2.	Projekti modernizacije i rehabilitacije postojećih termoelektrana i termoelektrana-toplana u Republici Srbiji

U periodu do 2012. godine ne može se očekivati nastavak iskazanog trenda poboljšanja eksploatacionih karakteristika postojećih termoelektrana kao u periodu 2000–2005. godine, jer će se aktivnosti rehabilitacije sprovoditi na blokovima koji su u boljem stanju u odnosu na stanje blokova koji su dosada obuhvaćeni projektima produženja radnog veka.

Dostignuti nivo proizvodnje i pouzdanosti kapaciteta ne može se održati i unapređivati bez daljih većih ulaganja u rehabilitaciju i modernizaciju proizvodnih kapaciteta. Pored ulaganja u racionalizaciju potrošnje električne energije, ulaganje u povećanje proizvodnih mogućnosti postojećih kapaciteta i produženje njihovog radnog veka predstavlja najbrži vid rešavanja sadašnjih elektroenergetskih problema.

Realno tehničko stanje postojećih termoenergetskih kapaciteta na kraju 2006. godine zahteva nastavak povećanih remontnih radova i tekućeg održavanja u odnosu na uobičajeni obim i sadržinu, sprovođenje rehabilitacije i modernizacije kapaciteta, uključujući i realizaciju projekata iz zaštite životne sredine.

I pored navedenih pozitivnih uticaja realizovanih rehabilitacija blokova, kao i očekivanih unapređenja sprovođenjem planiranih zahvata, ne sme se zanemariti činjenica da je prosečna starost termoelektrana 26 godina. Zbog toga kod ocene tehničkog stanja kapaciteta EPS-a treba imati u vidu, pre svega, starost kapaciteta (Prilog 7.1) i zastarelost tehnologije, tako da će i nakon predviđenih rehabilitacija i modernizacija tehničko stanje proizvodnih kapaciteta i dalje zaostajati u odnosu na elektroenergetske sisteme razvijenih evropskih zemalja.

U okviru aktivnosti i projekata koji se odnose na održavanje i unapređenje postojećih proizvodnih postrojenja u periodu do 2012. godine potrebno je predvideti realizaciju sledećih projekata:

- rehabilitacija i modernizacija TE Nikola Tesla A4 (2007. godine) i

- rehabilitacija i modernizacija TE Nikola Tesla A6 (2008. godine).

Na drugim termoelektanama se takođe predviđaju određeni nestandardni remontni zahvati, kao, na primer, oni na: TE Nikola Tesla B2 (zamena parovoda 2008. godine), TE Kolubara A3 (aktivnosti za dovođenje bloka na nominalnih 65 MW u 2007. godini), TE Kolubara A5 (zamena parovoda u 2009. godini) i TE Nikola Tesla A3-A5 (rekonstrukcija mlinova 2007–2009. godine).

### 7.2.1.	Rehabilitacija i modernizacija TE Nikola Tesla A4

Prema termin planu rehabilitacija i aktivnosti remontnih radova EPS-a u 2007. godini planirana je rehabilitacija i modernizacija bloka TE Nikola Tesla A4 (snage 308,5 MW).

Razlozi za predviđene značajne investicione zahvate na ovom bloku su:

- starost postrojenja (u pogonu preko 27 godina) i angažovanje od preko 180 000 radnih sati, kao i višegodišnje odlaganje neophodnih zahvata na pojedinim sistemima;

- značajno pogoršane tehničke i pogonske karakteristike bloka, i samim tim i ekonomske performanse (smanjenje efikasnosti bloka, smanjenje proizvodnje električne energije, pad raspoloživosti i ekonomičnosti);

- promenjene karakteristike goriva u odnosu na projektno gorivo;

- neispunjenje propisa i standarda iz oblasti zaštite životne sredine;

- tehnološka zastarelost određenih sistema.

U skladu sa rezultatima izvršenih analiza (aktuelno stanje vitalnih komponenti utvrđeno 2004. godine) i pripremljenom investiciono-tehničkom dokumentacijom koja je ukazala na opravdanost ulaganja u produženje radnog veka bloka A4, predviđeni su značajni zahvati na: kotlovskom postrojenju i elektrofilteru (rekonstrukcija); turbopostrojenju; parovodima (kompletna zamena parovoda sveže i međupregrejane pare); elektroenergetskoj opremi; sistemu merenja, regulacije i upravljanja; arhitektonsko-građevinskim objektima. Zahvati predviđeni u cilju poboljšanja prihvatljivosti uticaja bloka na životnu sredinu i zadovoljenja emisionih normi za postojeći termoblok predviđaju i uvođenje sistema za redukciju emisije azotnih oksida i izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (početak aktivnosti 2009. godina, puštanje u pogon 2013. godina).

Očekivani efekti rehabilitacije su:

- produženje radnog veka bloka A4 za dodatnih 100 000 sati rada;

- vraćanje snage bloka na projektovanu vrednost;

- smanjenjenje specifične potrošnje toplote i povećanje stepena korisnosti bloka;

- otklanjanje uočenih tehnoloških ograničenja primenom savremene, pouzdane i efikasne opreme;

- dovođenje pouzdanosti i raspoloživosti na nivo savremenih blokova;

- povećanje sigurnosti i ekonomičnost rada bloka;

- poboljšanje uslova zaštite životne sredine (u skladu sa zahtevima EU normi).

Ukupna investiciona ulaganja u rehabilitaciju bloka A4 procenjena su na nivou od oko 115 miliona evra (do 2015. godine) i u taj iznos uključena su i potrebna ulaganja u postrojenje za odsumporovanje dimnih gasova, kao i pripadajući deo investicija u zajedničke sisteme elektrane. Troškovi koji se odnose na opremu i radove koji će se realizovati u toku remonta 2007. godine na samom bloku iznose 62 miliona evra.

Pri ekonomskoj analizi projekta rehabilitacije troškovi su sagledani na nivou investicija ukupnog termobloka, za period posmatranja novog radnog ciklusa, a ekonomska analiza je obuhvatila i postrojenja u koja će biti sukcesivnih ulaganja (postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova, drugi zajednički sistemi elektrane) do 2015. godine. Neto sadašnja vrednost projekta je pozitivna, u iznosu od 21 milion evra, interna stopa rentabilnosti je 13,44 %. Finansiranje projekta je predviđeno komercijalnim kreditima i sredstvimaa EPS-a.

### 7.2.2.	Rehabilitacija i modernizacija TE Nikola Tesla A6

Projekat rehabilitacije i modernizacije bloka TE Nikola Tesla A6 predviđen je za 2008. godinu i u značajnoj meri se može porediti sa projektom predviđenim na bloku TE Nikola Tesla A4. Slično stanje opreme, kao i slične, značajno pogoršane tehničke i pogonske karakteristike bloka definišu praktično iste ciljeve i zahvate, sa očekivanim istim efektima. Jedina značajna razliku je što je u slučaju bloka A6 predviđena analiza mogućnosti podizanja nominalne snage bloka sa 308,5 do nivoa 330 MW sa povećanjem stepena korisnosti ekonomski opravdanim zahvatima.

Na osnovu ranijih ispitivanja stanja opreme na bloku i iskustava sa sličnih blokova (A4 i A5) i okvirnim predlogom isporučioca opreme mogu se predvideti okvirne investicije za osnovnu opremu. Tek izradom Studije opravdanosti sa idejnim projektom produženja radnog veka bloka A6, koja će uvažiti specifičnosti rada ovog bloka, definisaće se detaljne specifikacije radova i troškova, ali se na osnovu raspoloživih informacija u ovom trenutku investicije u ovaj projekat procenjuju na oko 80 miliona evra bez troškova za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova i za rekonstrukciju sistema transporta i odlaganja pepela i šljake.

### 7.2.3.	Rekonstrukcija mlinova na TE Nikola Tesla A3-A5

Jedan od značajnijih projekata koje treba sprovesti do 2012. godine je rekonstrukcija 16 od 18 mlinova uglja (rekonstrukcija 2 mlina je već realizovana) na TE Nikola Tesla A3, A4 i A5 koja će poboljšati karakteristike postojećih mlinova (finoće mlevenja i povećanje kapaciteta mlinova sa sadašnjih 78 t/h na projektovanu vrednost od 95 t/h). Po osnovu poboljšanja rada rekonstruisanog ložnog uređaja očekuje se značajno povećanje stepena korisnosti kotlova i smanjenje gubitaka u šljaci i letećem pepelu, kao i u izlaznim dimnim gasovima (zbog poboljšanja procesa sagorevanja i razmene toplote). Ovakav zahvat treba da, pri proizvodnji iste količine električne energije, smanji potrošnju uglja za ova tri bloka od skoro tri stotine hiljada t godišnje, čime će se znatno smanjiti količina pepela i šljake na deponiji, emisija gasova i emisija čvrstih čestica u atmosferu. Projekat će se finansirati iz kredita KfW IV čija je vrednost oko 37 miliona evra, a realizacija je predviđena u periodu 2007–2009. godine.

### 7.2.4.	Povlačenje postrojenja iz pogona

Nasuprot navedenim merama za poboljšanje efikasnosti rada, predviđa se povlačenje iz pogona najstarijih i najneekonomičnijih parnih blokova EPS-a, a to su TE Kolubara A1 – A4 (ukupne nomimalne snage 161 MW, a stvarno raspoložive oko 120 MW), starosti 45– 50 godina i dosadašnjeg angažovanja od 255 000 do 330 000 radnih sati. Ovi blokovi rade sa specifičnom potrošnjom od preko 16 000 kJ/kWh, što uzrokuje negativne ekonomsko-finansijske pokazatelje rada, uz ugroženu pogonsku sigurnost rada i bezbednost osoblja i opreme i veoma izražen negativni uticaj na životnu sredinu. Zbog neisplativosti daljih značajnijih ulaganja u povećanje efikasnosti rada i povećanje nivoa sigurnosti posle 2012. godine, predviđeno je povlačenje iz pogona ova četiri bloka do 2013. godine, pri čemu se do 2010. godine predviđa povlačenje blokova A4 i A2.

## 7.3.	Projekti izgradnje novih termoelektrana i termoelektrana - toplana REPUBLIKE SRBIJE

Strategija predviđa izgradnju novih termoenergetskih postrojenja u okviru trećeg (uvođenje novih energetski efikasnijih i ekološki prihvatljivih tehnologija, sa ciljem da se smanji potrošnja primarne energije), četvrtog (projekti sa kratkoročnim ulaganjima u nove elektroenegetske izvore sa gasnim tehnologijama /kombinovani gasno-parni ciklus/ i spregnutom proizvodnjom električne i toplotne energije za uslove izrazito povoljnog privredno-ekonomskog razvoja i eventualno nepovoljnh uslova za proizvodnju električne energije iz postojećih elektroenergetskih izvora) i petog (odnosi se na kapitalno intoezivna ulaganja u nove energetske objekte i učešće energetskih subjekata Srbije u planiranju i u realizaciji energetsko-strateških projekata na nivou internog i regionalnog/panevropskog tržišta čime bi se na vreme obezbedili novi i zamenski kapaciteti elektroenegetskih izvora) prioriteta. Realizacijom odgovarajućih projekata u sektoru elektroenergetike Srbije, energetski sektor Srbije bi oko 2015. godine dostigao kvalitativno novo stanje, kako po tehnološkim i proizvodnim performansama celine energetskih sistema, tako i po finansijsko-ekonomskim performansama u radu, poslovanju i razvoju energetskih subjekata u novim uslovima na domaćem i međunarodnom energetskom tržištu. Upravo formiranje zajedničkog energetskog tržišta na prostoru jugoistočne Evrope, uz dosadašnje aktivnosti kako energetskih kompanija iz Evrope, tako i aktivnosti samih zemalja u Jugoistočnoj Evropi u cilju jačanja sopstvenih pozicija, predstavlja veliki izazov, ali i šansu za elektroenergetski sektor Srbije. Ukoliko se želi dalji razvoj, jačanje i zauzimanje adekvatne pozicije na energetskom tržištu jugoistočne Evrope, neophodna je intoezivna izgradnja novih, savremenih kapaciteta u okviru elektroenergetskog sektora Srbije.

Za realizaciju ovakvih projekata potrebne su dugoročne i kompleksne pripremne aktivnosti, pri čemu se deo aktivnosti odnosi na konkretizaciju i implementaciju mera predviđenih Zakonom o energetici, koje omogućuju tržišno poslovanje svih subjekata koji se bave energetskom delatnošću u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za strana ulaganja u gradnju novih energetskih objekata u Republici Srbiji, i po toj osnovi, sticanja delimičnog ili potpunog vlasništva u tako sagrađenim objektima.

Pri tome stimulisanje i podržavanje strateških inicijativa u domenu investicija u nove energetske izvore podrazumeva vrlo konkretne mere i aktivnosti koje treba da potencijalnim investitorima (strateškim partnerima) pruže uslove koji obezbeđuju zadovoljavajući nivo sigurnosti investicija, kao i prepoznatljiv teren za realizaciju investicija u energetski sektor, a koje su po pravilu finansijski intoezivne, osetljive na regulatorne promene i politički ambijent. Potrebno je da Vlada Republike Srbije obezbedi uslove koji će pružiti dovoljan nivo sigurnosti da će se novi proizvodni kapaciteti eksploatisati u okolnostima koje su predviđene, odnosno predvidive u razumnoj meri, za ceo vek eksploatacije postrojenja koje je izgrađeno investicijama iz privatnog sektora (strateški partneri). U zavisnosti od modela za realizaciju investiranja u elektroenergetski sektor (zajedničko ulaganje, koncesija, tender), mere koje je potrebno da Vlada Republike Srbije preduzme radi stimulisanja strateških inicijativa u domenu investicija u nove energetske izvore i podsticanje privatnih ulaganja mogu biti različite. Bez obzira na model, Vlada Republike Srbije, mora da obezbedi koordiniran pristup, aktivnost i ažurnost svih nadležnih organa koji učestvuju u izdavanju akata (saglasnosti, dozvole, licence, mišljenja i dr.), a koja akta su potrebna za obavljanje energetskih delatnosti, kako bi se omogućila primena i realizacije bilo kojeg koncepta razvoja tržišnog rada energetskih subjekata.

Primena i različita rešenja više sistemskih zakona na problematiku zajedničkog investiranja u elektroenergetski sektor zahtevaju iznalaženje rešenja na državnom nivou ili putem izmene i usklađivanja propisa ili putem definisanja uslova, načina i dinamike ostvarivanja Strategije i stimulisanja investiranja u energetski sektor.

Imajući u vidu navedeno, uz uvažavanje prioriteta definisanih u Strategiji kada su u pitanju novi termoenergetski objekti u Republici Srbiji u periodu do 2012. godine ovaj program predviđa, pre svega, sprovođenje sledećih aktivnosti:

- izgradnju novih TE i TE-TO na domaće gorivo čime je obuhvaćena:

- izgradnja novih termoenergetskih postrojenja na kolubarski lignit;

- izgradnja termoenergetskih postrojenja sa kotlovima sa sagorevanjem u fluidizovanom sloju lignita niske toplotne moći;

- izgradnju novih TE i TE-TO na uvozno gorivo čime je obuhvaćena:

- rekonstrukcija TE-TO Novi Sad u kombinovano gasno-parni ciklus ili izgradnja novog gasno-parnog bloka na istoj lokaciji;

- izgradnja novih postrojenja na gas za proizvodnju električne energije saglasno potrebama razvoja i optimizacije rada EES.

### 7.3.1.	Izgradnja novih termoelektrana i termoelektrana-toplana na domaće gorivo

Polazeći od rezervi primarne energije u Republici Srbiji (u situaciji kada se korišćenje resursa na Kosovu i Metohiji ne može operativno planirati) i činjenice da je značajan deo tehnički iskoristivog i ekonomski opravdanog hidropotencijala već upotrebljen, novi kapaciteti, koji mogu da nadomeste prognoziran nedostatak snage i električne energije u narednom periodu, mogu se pre svega graditi na uglju iz površinskih kopova Kolubarskog i Kostolačkog ugljenog basena. Uglja u ovim basenima ima dovoljno za planirani razvojni potencijal i on je iskoristiv po ekonomski i ekološki najprihvatljivijim uslovima u ambijentu urgentnih potreba kompenzacije velikih energetskih deficita.

Imajući u vidu dosada sprovedene aktivnosti i postojeću investiciono-tehničku dokumentaciju, novi termoenergetski kapaciteti se mogu graditi u periodu do 2015. na ugalju iz Kolubarskog basena, a u kasnijem periodu i iz Kostolačkog basena. Potrebno je, međutim, započeti, odnosno inovirati ranije sprovedene, aktivnosti na sagledavanju mogućnosti izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije koja će koristiti ugalj i iz drugih basena i rudnika iz Srbije, uz primenu kako klasičnih tako i savremenih tehnologija sagorevanja uglja.

#### 7.3.1.1. Izgradnja termoenergetskih postrojenja na kolubarski lignit

Kao najznačajniju aktivnost od navedenih potrebno je istaći projekat izgradnje termoenergetskih postrojenja na kolubarski lignit, kako na osnovu finansijske vrednosti samog projekta, tako i na osnovu njegovog ključnog značaja za energetski sistem Srbije i regiona.

Proizvodnja električne energije iz novog termoenergetskog kapaciteta na lignit od najmanje 4 800 GWh godišnje, u baznom režimu rada, prema Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine obezbedila bi sigurnost i redovnost snabdevanja privrede i građana električnom energijom bez značajnijeg uvoza. Dinamičkim planom ostvarivanja Strategije u domenu ulaganja u nove elektroenergetske izvore predviđeno je njegovo puštanje u rad u periodu 2011/2012. godina.

Na osnovu dosadašnjih sprovedenih analiza i aktivnosti, moguće opcije za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta na kolubarski lignit su sledeće.

Opcija 1: Dovršetak izgradnje započetih blokova Kolubara 2x350 MW

Odluka o izgradnji TE Kolubara B, kapaciteta 2 x 350 MW, doneta je 1984. godine. Planirano je da se izgradnja realizuje do kraja 1990. godine u kom smislu su i bile donete odluke u vezi sa finansiranjem izgradnje. Izvršeno je ugovaranje osnovne opreme, koja je značajnim delom i isporučena. Raspad bivše SFRJ i uvođenje sankcija UN zaustavile su započete aktivnosti u realizaciji ovog projekta, proizvodnju i pribavljanje opreme i korišćenje odobrenog kredita Svetske banke i izgradnja se odvijala veoma usporenim tempom da bi, zbog nedostatka sredstava, sredinom 1992. godine bila potpuno obustavljena. U drugoj polovini devedesetih ponovo se aktivira izgradnja, ali bez značajnijih pomaka. Nakon demokratskih promena u zemlji (2001. godine) pitanje nastavka izgradnje je ponovo aktuelizovano. Urađena je 2004. godine studija preseka stanja dosadašnjih ulaganja i ocene opravdanosti nastavka izgradnje i u okviru nje došlo se do zaključka da postoje tehničko-tehnološka rešenja koja obezbeđuju da TE „Kolubara B” nakon završetka izgradnje ostvari savremene radne parametre koji odgovaraju blokovima te snage. Studija je utvrdila da je u dosadašnju izgradnju TE Kolubara B uloženo preko 300 miliona evra, ali da se u nova tehnička rešenja uklapaju samo objekti i oprema čija je vrednost procenjena na oko 220 miliona evra. Konačno, u studiji je procenjeno da za završetak izgradnje objekta nedostaje još oko 550 miliona evra. Ova opcija je opterećena nižim stepenom korisnosti (na nivou 35%). Prednost ove opcije predstavlja kraći period izgradnje jer se može koristiti već delimično isporučena oprema, izgrađeni objekti i izvedeni radovi, kao i niži nivo osnovnih investicionih ulaganja. Sprovedene analize pokazuju opravdanost realizacije ove opcije.

Opcija 2: Izgradnja savremenog novog bloka nominalne snage oko 700 MW sa nadkritičnim parametrima

Ovakvo postrojenje je u skladu sa savremenim konceptom koji se u najvećoj meri primenjuje za gradnju novih blokova u Evropi. Odlikuje se visokim stepenom korisnosti i zadovoljenjem najviših evropskih ekoloških standarda. Kao potencijalne lokacije za ovakvo postrojenje, pre svega, analizirana je lokacija TE Nikola Tesla B, a u poslednje vreme i lokacija započete elektrane TE Kolubara B. Investiciono-tehnička dokumentacija za izgradnju bloka TE Nikola Tesla B3 analizirala je izgradnju bloka snage 744 MW (na pragu 686 MW), sa neto stepenom korisnosti od približno 40 %. Osnovna investicija je veća nego u slučaju opcije 1 (na nivou 870 miliona evra), ali su niži eksploatacioni troškovi i sprovedene analize pokazuju da je i ova investicija opravdana, odnosno da su svi parametri rentabilnosti objekta pozitivni (neto sadašnja vrednost projekta je pozitivna u iznosu od 82,6 miliona evra; interna stopa je 10,15 %; period povraćaja sredstava je 8 godina od početka rada bloka).

Opcija 3: Izgradnja postrojenja po obe opcije

Prema ovoj opciji pristupilo bi se realizaciji i završetku TE Kolubara B (2x350 MW) i novog bloka snage 700 MW. Pri tome bi jedan kapacitet od 700 MW zadovoljio očekivani rast potrošnje, a drugi predstavljao zamenski kapacitet za stare, neefikasne i ekološki neprihvatljive jedinice. Izgradnja novog kapaciteta je dugoročno ekonomski isplativija od ulaganja u ekološku opremu na neefikasnim postrojenjima i omogućava racionalnije raspolaganje ograničenim rezervama uglja. Sirovinska baza kolubarskog ugljenog basena raspolaže dovoljnim količinama uglja odgovarajućeg kvaliteta koji može, uz odgovarajuća investiciona ulaganja, da podrži ovakav razvojni trend proizvodnje električne energije koji je u skladu sa osnovnim principima održivog razvoja (energetska i ekološka efikasnost). Takođe, analize i očekivani trendovi razvoja potrošnje i potencijala proizvodnih kapaciteta, ukazuju na opravdanost ovakvog pristupa. Pri tome, posebno treba imati u vidu da je:

- do 2013. godine predviđeno gašenje prvih 120 MW (nominalna snaga 161 MW) (blokovi A1 – A4 u TE Kolubara) zbog izuzetno niskog stepena efikasnosti i neracionalnog rada, ugrožene sigurnosti po ljude i opremu u radu i izuzetno negativnog ekološkog uticaja;

- posle 2015. godine neophodno dalje smanjenje angažmana i sukcesivno gašenje daljih termokapaciteta (nivoa snage 100 i 200 MW) zbog nekonkurentne efikasnosti na budućem tržištu, dodatno visokog stepena ulaganja u podizanje sigurnosti u radu i zadovoljenje ekoloških zahteva;

- evidentan rast deficita električne energije u Jugoistočnoj Evropi i Srbiji koji bez novih proizvodnih kapaciteta preti da ugrozi sigurnost snabdevanja (osnovni postulat aktuelnih EU smernica).

U tom smislu, EPS je započeo aktivnosti za, sa jedne strane, završetak započete TE Kolubara B, a, sa druge strane, definisanje jedinične snage, karakteristika i lokacije za novi blok na uglju iz Kolubarskog basena, čiji bi ulazak u pogon mogao biti posle 2013. godine. Pri tome je imajući u vidu ostvarivanje proizvodnih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, radi oživljavanja investicionih aktivnosti koje su u neposrednoj funkciji povećanja proizvodnje i snabdevanja kupaca električnom energijom, realizacija ovog projekta predviđena modelom zajedničkog ulaganja EPS-a sa strateškim partnerom, pri čemu EPS stavlja na raspolaganje sredstva (objekte i opremu) koji su već izgrađeni, odnosno nabavljenu opremu, a strateški investitor ulaže kapital, te srazmerno uloženom kapitalu stiče učešće u vlasništvu, čime se obezbeđuju sredstva za realizaciju projekta. Istovremeno ovakav način rešavanja finansiranja ovog projekta predstavlja značajan korak u otvaranju tržišta električne energije, odnosno uključivanje u to tržište velikog nezavisnog proizvođača električne energije sa sedištem u zemlji. Imajući u vidu više mogućih načina realizacije zajedničkog ulaganja, a radi zauzimanja konačnog stava u vezi sa optimalnim modelom organizovanja obavljanja poslova na realizaciji završetka TE Kolubara B” i/ili izgradnje novog savremenog bloka nominalne snage oko 700 MW sa natkritičnim parametrima izabran je konsultant – finansijski savetnik koji će EPS-u pružiti stručnu pomoć u izboru modela i strateškog partnera za realizaciju ovog projekta.

Ovakav pristup je, pre svega, uslovljen činjenicom da EPS ne raspolaže sopstvenim sredstvima, niti ima kreditnu sposobnost i finansijski potencijal koji omogućuje nivo investicija koji je potreban, čemu je prvenstveno doprinela dugogodišnja politika depresiranja cene električne energije. Sa druge strane, dobro strateško partnerstvo, osim finansijske podrške, donosi i transfer znanja, novih tehnologija i podizanje opšte poslovne efikasnosti. Takođe, model privatizacije kroz strateška partnerstva u investicijama u osnovnu delatnost doprinosi očuvanju integriteta EPS-a i vodi ka liderskoj poziciji na budućem regionalnom tržištu.

Uvažavajući dosadašnje aktivnosti, potrebno je u toku 2007. godine sprovesti transparentnu tendersku proceduru koja će rezultirati izborom strateškog partnera za realizaciju optimalne od navedenih opcija, nakon čega bi se nastavilo sa realizacijom samog projekta.

#### 7.3.1.2.	Izgradnja termoenergetskih postrojenja sa kotlovima sa sagorevanjem u cirkulacionom fluidizovanom sloju

Opredeljenje da postojeće domaće energetske resurse treba iskoristiti na najefikasniji način uslovljava i primenu tehnologija koje do sada nisu primenjivane u Republici Srbiji. Tehnologija sagorevanja uglja u cirkulacionom fluidizovanom sloju (CFS) koristi se u svetu od osamdesetih godina prošlog veka. Glavni razlozi koji su doveli do komercijalnog proboja u proizvodnji električne energije su veoma niski nivoi emisija štetnih gasova bez primene sekundarnih mera i mogućnost efikasnog sagorevanja ugljeva sa širim opsegom karakteristika. U okviru elektroenergetskog sistema Srbije, ova tehnologija se može primeniti za sagorevanje ugljeva niske toplotne moći sa površinskih kopova, koji se ne mogu koristiti u postojećim postrojenjima, nekomercijalnih partija ugljeva iz podzemne eksploatacije, industrijskog i komunalnog otpada.

Sprovedene analize su pokazale da će, razvojem kolubarskog rudarskog basena i otvaranjem novih otkopnih polja, doći do porasta učešća niskokvalitetnih ugljeva toplotne moći ispod 5 300 kJ/kg, koji je prisutan kako u rezervama kopova koji su u radu, tako i u budućim kopovima RB Kolubara. Niskokvalitetni ugalj se otkopava (ili se može otkopavati) pri redovnom procesu proizvodnje uglja za termoelektrane, ali se ne može, bez prethodnog mešanja, sagorevati u postojećim kotlovima sa sagorevanjem uglja u sprašenom stanju. Jedna od mogućih opcija primene takvog uglja za proizvodnju električne energije je njegovo korišćenje u kotlovima sa sagorevanjem u CFS. Značajne količine niskokvalitetnog uglja (procenjene su geološke rezerve od 170 miliona t u kolubarskom basenu) dovele su do potrebe da se za njihovo efikasno i ekološki prihvatljivo sagorevanje predvidi izgradnja posebnog postrojenja. Preliminarne analize rađene za postrojenje reda snage 200 MW su pokazale da sagorevanje niskokvalitetnog uglja ima opravdanost, i to kao pitanje od strateškog značaja za razvoj kolubarskog ugljenog basena.

Postrojenje sa kotlom sa sagorevanjem u CFS smeštoeo u neposrednoj zoni postojeće TE Kolubara A ili bliže zoni kopanja, u cilju smanjenja transportnih troškova, omogućilo bi efikasnije korišćenje ograničenih rezervi lignita kolubarskog basena. Korišćenjem značajnih količina (oko 3 miliona t godišnje) lignita niske toplotne moći za potrebe novog bloka ujedno bi se poboljšali uslovi rada postojećih blokova. Novo kotlovsko postrojenje sa sagorevanjem u CFS, kao manje osetljivo na promene karakteristika goriva, moglo bi da, u slučaju pokazane isplativosti, sagoreva i suvu prašinu i druge otpadne produkte prerade lignita (otpadni ugalj separacije, mulj iz taložnika), kao i sagorivi gradski i industrijski otpad. Ukupna procenjena ulaganja za ovakvo postrojenje snage         200 MW su procenjena na oko 230 miliona evra. U slučaju izbora pogodne mikrolokacije na obodu kolubarskog basena, ovo postrojenje bi moglo da preuzme i dugoročno snabdevanje grada i industrije Lazarevca toplotnom enegijom za grejanje iz kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije. Ovakvim konceptom bi se omogućilo dalje unapređenje efikasnosti i ekoloških karakteristika postrojenja.

Imajući u vidu dosadašnje aktivnosti, u narednom periodu je potrebno pristupiti izradi investiciono tehničke dokumentacije višeg nivoa za projekat izgradnje postrojenja sa kotlom sa CFS za sagorevanje niskokvalitetnog uglja iz kolubarskog basena koja treba da uključi analize izbora snage i lokacije potencijalnog bloka. Razradu ove dokumentacije je neophodno uskladiti sa aktivnostima na projektovanju novih otkopnih polja.

Kada je u pitanju realizacija projekata izgradnje postrojenja sa kotlovima sa sagorevanjem u CFS na neka druga goriva, a ne lignit iz površinske eksploatacije kolubarskog basena, potrebno je, u periodu koji razmatra ovaj program započeti ili nastaviti ranije započete aktivnosti na izradi investiciono tehničke dokumentacije, pribavljanju potrebnih dokumenata, pa i realizaciji samih projekata. Pri tome treba posebno analizirati mogućnosti snabdevanja gorivom (npr. ugalj iz podzemne eksploatacije, gradski i industrijski otpad), kao i mogućnost plasmana električne ili električne i toplotne energije u slučaju postrojenja sa kogenerativnom proizvodnjom.

#### 7.3.1.3.	Izgradnja novih termoelektrana i termoelektrana-toplana na uvozno gorivo

Uvažavajući značajnu energetsku uvoznu zavisnost Srbije, neophodno je sprovesti mere koje će dovesti do racionalnijeg i efikasnijeg korišćenja uvoznih energenata, a pre svega prirodnog gasa. U tom smislu, kada je u pitanju termoenergetski sektor, predviđa se:

- realizacija aktivnosti koje će dovesti do efikasnijeg rada postojećih TE-TO kroz projekte rekonstrukcije;

- realizacija aktivnosti koje će dovesti do izgradnje novih termoelektrana ili termoelektrana-toplana, kao i

- realizacija aktivnosti za uvođenje novih savremenih gasnih tehnologija u proizvodnju električne energije i toplote u industrijskim preduzećima i sistemima daljinskog grejanja.

pri čemu treba uspostaviti punu koordinaciju navedenih aktivnosti sa aktivnostima vezanim za ubrzani razvoj gasne infrastrukture u Republici Srbiji.

Uvažavajući trenutne paritete cena goriva i energije, realizacija ovih aktivnosti u Republici Srbiji danas pretpostavlja uspostavljanje sistema stimulativnih i restriktivnih mehanizama od strane Vlade, koji će promovisati efikasnu upotrebu, pre svega, skupog uvoznog gasa, ali i drugih goriva, za proizvodnju električne energije, a posebno za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije (kogeneraciju) u termoelektranama-toplanama. Upravo zbog svih energetskih, ekonomskih i ekoloških prednosti koje odlikuju kogeneraciju, potrebno je stvoriti ambijent koji će omogućiti:

- stimulisanje primene efikasnih tehnologija pri upotrebi prirodnog gasa kao goriva ili u slučaju da se u osnovnoj tehnologiji već koristi (ili čak proizvodi) prirodni ili neki sintetički gas;

- stimulisanje izgradnje zamenskih i novih termoenergetskih kapaciteta, pre svega, u industriji i sistemima daljinskog grejanja uz primenu kogeneracije.

U narednom periodu neophodno je u skladu sa smernicama direktiva EU i evropskom praksom, kao i značajnim interesom investitora za gradnju novih kogenerativnih postrojenja, stvoriti okvir koji će obuhvatiti:

- sagledavanje nacionalnih potencijala za korišćenje visoko efikasne kogeneracije;

- određivanje nacionalnih ciljeva (definisanje i praćenje realizacije);

- definisanje podsticajnih mehanizama (na nacionalnom nivou): pomoć pri izradi studija i projekata, pomoć pri investiranju, program direktnog podsticaja preko uvećanih cena za isporučenu električnu i toplotnu energiju iz kogeneracije, kao i izuzimanje, reduciranje ili povraćaj taksi i drugih davanja;

- definisanje kriterijuma za određivanje povlašćenih proizvođača;

- izrade efikasnih administrativnih procedura.

pri čemu pored gasa, koji će se izvesno najviše koristiti, treba obuhvatiti i ostala goriva.

#### 7.3.1.4.	Rekonstrukcija TE-TO Novi Sad u kombinovano gasno-parni ciklus

TE-TO Novi Sad je najveći termoenergetski objekat u Republici Srbiji, koji kao gorivo koristi prirodni gas ili mazut (podaci u prilogu 7.1). Zasnovan je na parno-turbinskoj tehnologiji i projektovan za proizvodnju bazne toplotne energije za grejanje grada Novog Sada, tehnološke pare za potrebe rafinerije Novi Sad i električne energije za elektroenergetski sistem. Instalisani toplotni kapacitet postrojenja bio je veći od potrebnog u trenutku gradnje, u cilju zadovoljenja značajno uvećanih potreba za toplotnom energijom i tehnološkom parom koje su bile predviđene razvojnim planovima grada i rafinerije. Međutim, potrebe za toplotnom energijom, kako grada, a posebno rafinerije, nisu dostigle planirane vrednosti, tako da TE-TO Novi Sad praktično nikad nije radila u projektnom režimu. Imajući u vidu i neodgovarajući paritet cena električne energije, toplotne energije i goriva, kao i visoku cenu prirodnog gasa i mazuta u odnosu na domaći lignit, proizvodna cena električne energije iz ovog postrojenja je u trenutnim uslovima vrlo visoka.

Rekonstrukcija TE-TO Novi Sad u kombinovano postrojenje sa gasnom i parnom turbinom ili izgradnja novog gasno-parnog bloka na istoj lokaciji treba da obezbedi konkurentnost i profitabilnost postrojenja u uslovima tržišnog poslovanja i normalnog pariteta cena goriva i energije. U toku je izrada investiciono-tehničke dokumentacije sa ciljem definisanja optimalnog tehno-ekonomskog rešenja sistema kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije i tehnološke pare, koje će primenom savremenih tehnoloških rešenja uz ispunjenje svih ekoloških zahteva dovesti do značajnog povećanja stepena korisnosti. Razmatraju se različiti nivoi rekonstrukcije postojećih postrojenja izgradnjom jedne ili više gasnih turbina, odnosno izgradnjom novog gasno-parnog postrojenja na istoj lokaciji, na način koji će omogućiti optimalno iskorišćenje postojeće opreme i infrastrukture, povećanje proizvodnje električne energije i zadovoljenje potreba potrošača toplotne energije i tehnološke pare.

Novo postrojenje treba, takođe, da bude fleksibilno u pogledu promene opterećenja i sa mogućnošću ulaska u pogon velikom brzinom, što je od značaja za funkcionisanje elektroenergetskog sistema. Uz to, dodatni elektroenergetski kapacitet u Vojvodini će doprineti stabilizaciji rada prenosne mreže i obezbediti potrebnu reaktivnu snagu.

Realizacija ovog projekta predviđa učešće inostranog strateškog partnera EPS-a, na isti način kao i u slučaju realizacije projekta izgradnje termoenergetskih postrojenja na kolubarski lignit. Tendersku proceduru koja će rezultirati izborom strateškog partnera za realizaciju projekta je potrebno sprovesti u toku 2007. godine, nakon čega bi se nastavilo sa realizacijom samog projekta. Projekat treba realizovati do 2010. godine. Pošto još uvek nije definisano konačno tehničko rešenje, u ovom trenutku nije moguće dati procenu potrebnih sredstava.

Pored završetka navedenih aktivnosti na realizacije projekta rekonstrukcije TE-TO Novi Sad, u narednom periodu treba sprovesti aktivnosti za izradu dokumentacije koja bi sagledala tehnološka rešenja, konfiguraciju postrojenja, prostorne mogućnosti, investicije, energetsku i ekonomsku efikasnost, ekološke efekte, jedinične snage i dinamiku realizacije projekata rekonstrukcije preostale dve TE-TO na prirodni gas u vlasništvu JP Elektroprivreda Srbije (Zrenjanin i Sremska Mitrovica) i u skladu sa rezultatima analiza doneti odgovarajuće odluke vezane za samu realizaciju projekata.

#### 7.3.1.5.	Izgradnja novih postrojenja na gas za proizvodnju električne energije

Pored projekta rekonstrukcije TE-TO Novi Sad, potrebno je predvideti aktivnosti koje će, u slučaju iskazane ekonomske opravdanosti, omogućiti realizaciju projekata izgradnje novih postrojenja za proizvodnju električne energije na prirodni gas. Kapacitet postojećeg magistralnog gasovoda omogućava uvoz potrebnih količina gasa i za eventualnu gradnju novih kapaciteta za proizvodnju električne energije. Izgradnjom kraka magistralnog gasovoda Niš – bugarska granica obezbediće se, pored značajnog povećanja sigurnosti snabdevanja, i povećanje kapaciteta snabdevanja gasom čime se otvaraju mogućnosti za širu primenu gasnih energetskih tehnologija (gasni motori, gasne turbine i kombinovani gasno-parni ciklus) u postrojenjima različitih snaga u gradskim područjima.

Potrebno je u narednom periodu pristupiti izradi dokumentacije, koja će kroz analizu postojeće elektroenergetske situacije u Republici Srbiji i Jugoistočnoj Evropi, postojeće i planirane gasne mreže, raspoloživih količina gasa, predviđenog toplotnog konzuma za grejanje područja (grada) i/ili konzuma za industrijske potrebe, sprovesti izbor snage postrojenja (električna i toplotna) i ispitati tehnoekonomsku opravdanost izgradnje gasnih postrojenja za proizvodnju električne ili električne i toplotne energije u novonastalim uslovima na tržištu električne energije. Pri tome treba uporediti potencijalne projekate i lokacije i definisati prioritetne projekte. Na osnovu rezultata ovih analiza biće donete odgovarajuće odluke vezane za realizaciju samih projekata.

Kao potencijalne lokacije za realizaciju ovakvih projekata mogu se navesti praktično svi značajniji gradovi i industrijski centri u Republici Srbiji (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Pančevo...), ali samo detaljne analize mogu definisati najpovoljnije opcije.

### 7.3.2.	Grejanje Beograda iz termoenergetskog postrojenja

U fazi izrade je studija koja razmatra opravdnost izgradnje kombinovanog postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije na gas na Novom Beogradu. U ovom trenutku se ne može proceniti optimalna snaga postrojenja, pa samim tim ni vrednost investicije, kao ni finansijsko-ekonomski parametri projekta.

Kada je izgradnja novog postrojenja na lokaciji Novi Beograd u pitanju, pre nastavka aktivnosti na realizaciji samog projketa, ukoliko se on pokaže ekonomski opravdanim, potrebno je doneti i konačnu odluku vezanu za projekat daljinskog grejanja Beograda iz kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije u TE Nikola Tesla A. Ovaj projekat je predmet razmatranja od 1981. godine kada je sačinjena prva investiciono-tehnička dokumentacija, a na izradi različitog nivoa dokumentacije radi se sa većim ili manjim intoezitetom, gotovo bez prekida, do današnjih dana. Isporuka opreme i izgradnja toplovoda, koja je započeta devedesetih godina prošlog veka, nije završena. Poslednja značajna poskupljenja uvoznog goriva koje se koristi u sistemu daljinskog grejanja grada Beograda i očekivani dalji rast cena prirodnog gasa i nafte u nastupajućem periodu, sa jedne, kao i potreba za povećanjem energetske efikasnosti termoelektrana koje koriste domaći lignit,sa druge strane, upućuje na potrebu okončanja ovog projekta. Povećanjem energetske efikasnosti korišćenja kolubarskog lignita uvođenjem kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije u postojećim rekonstruisanim i/ili zamenskom kapacitetu (toplifikacionom bloku ili blokovima) TE Nikola Tesla A ostvarili bi se značajni strateški, ekonomski, tehnološki i ekološki efekti (sigurno i dugoročno rešenje grejanja grada, smanjenje energetske uvozne zavisnosti, zamena skupog uvoznog gasa domaćim jeftinijim lignitom, uštede goriva primenom kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije, smanjenje ukupne emisije ugljen-dioksida, angažovanje domaće industrije i operative i drugo).

Postojećim projektima predviđeno je oduzimanje toplote sa blokova TE Nikola Tesla A1 i A2 (korišćenjem već ugrađene opreme za grejanje Obrenovca), kao i ostalih blokova A3–A6 za koje je obezbeđena tehnička dokumentacija i deo opreme. Ukupna toplotna snaga iz TOET A jednaka je zbiru nominalnih toplotnih snaga blokova A3–A6 i toplotne snage blokova A1 i A2. Pri projektnoj temperaturi povratne vode od 70 OC, toplotna snaga bloka A3 iznosi 130 MWt, a blokova A4, A5 i A6 po 180 MWt, odnosno ukupno 670 MWt, a faktor umanjenja električne snage kod ovih blokova je oko 0,25. Toplotna snaga blokova A1 i A2 je ukupno oko 200 MWt, od čega se deo koristi za daljinsko grejanje Obrenovca. Faktor umanjenja električne snage kod ovih blokova je povoljniji i iznosi oko 0,2. Ukupna toplotna snaga za sistem danjinskog grejanja Beograda iznosi 664,1 MWt na projektnim uslovima. Projektni kapacitet transportnog sistema za daljinsko grejanje Beograda iznosi 580 MWt. U najvećem delu trajanja sezone grejanja, TOET A je dovoljan da obezbedi potrebnu količinu toplote za pokrivanje baznog opteraćenja, dok bi se potrebna vršna toplotna energija obezbedila iz postojećih toplana. Od ukupnih procenjenih ulaganja na nivou 152 miliona evra, do sada je utrošeno oko 15 miliona evra. Imajući u vidu da je ovo projekat od značaja ne samo za grad Beograd, već i Republiku Srbiju, kao i više zainteresovanih strana (EPS, JKP Beogradske elektrane, grad Beograd), potrebno je u organizaciji Ministarstva rudarstva i energetike pristupiti obezbeđenju dodatne dokumentacije, na osnovu koje se mora doneti konačna odluka o sudbini ovog projekta.

### 7.3.3.	Laboratorija za ispitivanje termoenergetskih postrojenja

U Republici Srbiji se u narednom periodu predviđa gradnja značajnih termoenergetskih kapaciteta, kao i modernizacija i rehabilitacija postojećih termoelektrana i termoelektrana-toplana. Pouzdanost i ekonomičnost rada termoelektrana postaće veoma značajno pitanje, s obzirom na konkurenciju kojoj će domaće firme biti sve više izložene. Ovim programom se predviđa izgradanja Laboratorije za ispitivanje parnih i gasnih blokova na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Laboratorija bi bila osposobljena za prijemna ispitivanja termoelektrana radi dokazivanja garantovanih radnih karakteristika, što je izuzetno osetljivo pitanje i čest uzrok sporenja investitora i isporučioca opreme. Labaratorija bi, takođe, sprovodila ispitivanja radi optimizacije rada termoelektrana u pogonu, utvrđivanja stanja postrojenja radi definisanja obima potrebnih remontnih zahvata, utvrđivanja stanja posle sprovedenih rehabilitacija blokova i određivanje ekonomskih parametara za eksploataciju blokova. Važna uloga Laboratorije će biti i ispitivanje dinamičkog stanja turbogaregata pošto su vibracije najčešći uzrok havarija u teroelektranama.

Mašinski fakultet iz Beograda i JP Elektroprivreda Srbije će izraditi Program izgradnje Laboratorije do kraja 2007. godine. Procenjuje se da je ukupna investicija oko 2,2 miliona evra, a vreme potrebno za realizaciju je do kraja 2009. godine.

## 7.4.	Programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine termoelektrana i termoelektrana -toplana u Republici Srbiji

Prema paketu Zakona o zaštiti životne sredine koji su stupili na snagu krajem 2004. godine, obaveza EPS-a je da uskladi rad svojih objekata sa odredbama Zakona do 2015. godine. To znači da će se i po nacionalnim propisima koji se usaglašavaju sa regulativom EU, u novim objektima, kao i u objektima koji se revitalizuju, morati primeniti savremene mere zaštite, odnosno moraće se ugraditi postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova i elektrofilteri visoke efikasnosti, primeniti mere smanjenja nastajanja azotnih oksida, ugraditi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uvesti nova, sa gledišta zaštite životne sredine, povoljna rešenja transporta i odlaganja pepela i sl.

Očekuje se da će se u okviru EPS-a do 2015. godine potrošiti oko 1,2 milijarde evra za projekte zaštite životne sredine, od čega najveći deo u termoelektranama i termoelektranama-toplanama. Pri tome treba imati u vidu da će realizacija ovih projekta obezbediti ispunjenje zahteva definisanih zakonskom regulativom, što nesumnjivo predstavlja značajan doprinos za širu društvenu zajednicu. Međutim, činjenica je da realizacija ovih projekata neće dovesti do povećanja proizvodnje električne energije, već do smanjenja proizvodnje (nemogućnost rada termoelektrana u vreme zahvata, kao i povećanje sopstvene potrošnje tokom eksploatacije, pre svega, zbog rada postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova) i povećanja proizvodnih troškova električne energije.

Kada su u pitanju termoelektrane i termoelektrane-toplane u periodu 2007–2012. predviđena je realizacija sledećih aktivnosti.

Po pitanju vazduha:

- ugradnja opreme za kontinualni monitoring, smanjenje emisije/imisije i poboljšanje stanja kvaliteta vazduha;

- rekonstrukcija elektrofiltera u skladu sa EU normama (GVE = 50 mg/m3 čvrstih čestica) na blokovima koji se rehabilituju;

- primena primarnih mera za smanjenje koncentracije azotnih oksida u dimnim gasovima u skladu sa EU normama (GVE = 200 mg/m3 azotnih oksida) na blokovima koji se revitalizuju;

- uvođenje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE u skladu sa EU normama (GVE = 400 mg/m3 sumpornih oksida);

- praćenje rada na povećanju efikasnosti proizvodnje (smenjenje specifične potrošnje) sa aspekta zaštite životne sredine;

- podržavanje programa toplifikacije iz termoelektrana sa aspekta zaštite životne sredine;

- unapređenje postojećih i uvođenje novih tehnologija transporta i odlaganja pepela i šljake (mešanjem pepela i vode u odnosu 1:1), kao i zamena postojećih novim sistemima za transport i odlaganje pepela;

- rekultivacija deponija pepela u skladu sa posebnim programom;

- poštovanje svih normi zaštite životne sredine pri gradnji novih objekata i blokova.

Po pitanju voda:

- smanjenje količine i prečišćavanje otpadnih voda;

- kontrola kvaliteta ispuštoeih voda i praćenje njihovog uticaja na recipijente;

- uvođenje novih tehnologija transporta i odlaganja pepela kojim se minimizira negativan uticaj na zagađivanje voda (površinskih i podzemnih);

- izrada vodenih zavesa bunara oko deponija radi zaštite podzemnih voda i zemljišta u okolini;

- izgradnja postrojenja za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda.

Po ostalim pitanjima:

- ekonomska valorizacija korišćenja pepela i šljake kao sekundarne sirovine u cementnoj industriji, putogradnji i sl.;

- projekat organizacije i upravljanja zaštitom životne sredine.

Procena potrebnih sredstava za usaglašavanje rada blokova TE EPS-a sa zahtevima regulative Evropske Unije, odnosno domaće zakonske regulative iz oblasti zaštite životne sredine je data u tabelama 7.3 – 7.6.

U tabeli 7.Z daje se paralelno pregled procenjene emitovane količine štetnih materija ukupno za sve TE EPS-a na godišnjem nivou (pri radu od 6 000 sati), kao i količine posle modernizacije kojom bi se emisija štetnih materija svih blokova TE EPS-a svela na nivo dozvoljen regulativom EU sa procenjenim potrebnim sredstvima.

Tabela 7.3. Emisije iz postrojenja EPS-a i potrebna sredstva za modernizaciju

|  | Ukupna emisija iz TE EPS-a (t/godini) | procenjena potrebna sredstva (x 1 000 evra) |
| --- | --- | --- |
|  | stanje bez izvedenih zahvata | stanje posle izvedenih zahvata |  |
| čestice | 66.900 | 5.850 | 31.500 |
| SO2 | 360.440 | 40.720 | 318.000 |
| NOx | 43.200 | 16.350 | 30.000 |
| Ukupno |  |  | 379.500 |

Određene aktivnosti na rekonstrukciji elektrofiltera TE EPS-a su realizovane i u prethodnom periodu, odnosno izvršena je rekonstrukcija na blokovima sa najvišim emisijama: TE Nikola Tesla A3 (2003. godine – delimična rekonstrukcija), TE Nikola Tesla A5 (2004. godine), A2 (2005. godine) i A1 (2006. godine), kao i TE Kostolac A2 (2006. godine) i A1 (u toku, biće gotova 2007. godine) i njihova emisija je ispod GVE od 50 mg/m3. Predstojeće predviđene aktivnosti prikazane su u tabeli 7.4.

Tabela 7.4. Rekonstrukcija ili zamena postojećih elektrofiltera na TE EPS-a (GVE = 50 mg/m3)

| Blok | Godina realizacije | Procenjena sredstva (x 1 000 evra) |
| --- | --- | --- |
| TE Nikola Tesla A4 | 2007. | 5.000 |
| TE Nikola Tesla A6 | 2008. | 5.000 |
| TE Kolubara A5 | 2008/09. | 3.000 |
| TE Kostolac B1 i B2 | 2008/09. | 6.000 |
| TE Nikola Tesla A3 | 2009. | 3.500 |
| TE Morava | 2009/2010. | 3.000 |
| TE Nikola Tesla B1 i B2 | 2010/11. | 6.000 |
|  |  | 31.500 |

Visoke emisije azotnih oksida (do 500 mg/m3 na pojedinim blokovima, pri čemu je na svim iznad propisane granice) zahtevaju primenu primarnih mera za smanjenje emisije NOx iz TE EPS-a i dovođenje u propisane okvire (GVE = 200 mg/m3). Procenjena sredstva su data u tabeli 7.5, a predviđeni period implementacije je 2007–2010. godina.

Tabela 7.5. Primena primarnih mera za smanjenje emisije NOx (GVE = 200 mg/m3)

| Blok | Procenjena sredstva (x 1 000 evra) |
| --- | --- |
| TE Nikola Tesla A3–A6 | 12.000 |
| TE Nikola Tesla B1–B2 | 12.000 |
| TE Kostolac B1–B2 | 6.000 |
|  | 30. 000 |

Veći sadržaj sumpora u lignitu iz Kostolačkog ugljenog basena (oko 1,30%) u odnosu na Kolubarski (0,45%) doveo je do odluke da se prvo postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova izgradi u TE Kostolac B. Radovi će se obaviti tokom 2008–2009. godine pod pretpostavkom da se obezbedi sva potrebna dokumentacija (započeta je izrada investiciono-tehničke dokumentacije). Nakon toga postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova izgradiće se u TE Nikola Tesla B u periodu 2010–2011. godine, a zatim slede TE Nikola Tesla A5 i A6 u periodu 2011–2012. godine i TE Nikola Tesla A3 i A4 2012–2013. godine. Kada je u pitanju odsumporavanje ostalih blokova TE EPS-a (TE Nikola Tesla A1 i A2, TE Kolubara A5, TE Kostolac A1 i A2 i TE Morava), odluka o njihovom usaglašavanju sa zahtevima zakonske regulative doneće se u zavisnosti od njihovog predviđenog angažovanja u narednom periodu. U tabeli 7.6. data su procenjena finansijska sredstva za izgradnju postrojenja za odsumporavanje.

Tabela 7.6. Izgradnja postrojenja za odsumporavanje (GVE = 200 mg/m3)

| Blok | Godina realizacije | Procenjena sredstva (x 1000 Evra) |
| --- | --- | --- |
| TE Kostolac B1-B2 | 2008/09 | 78.000 |
| TE Nikola Tesla B1-B2 | 2010/11 | 120.000 |
| TE Nikola Tesla A5-A6 | 2011/12 | 60.000 |
| TE Nikola Tesla A3-A4 | 2012/13 | 60.000 |

Od mera za smanjenje negativnog uticaja termoelektrana na životnu sredinu treba istaći i projekte rekonstrukcije sistema transporta i odlaganja pepela i šljake primenom unapređene tehnologije (ugušćena pulpa sa odnosom vode i pepela 1:1). Za TE Kostolac B 2006. godine ugovorena je zamena sistema transporta pepela i šljake (ugušćena pulpa 1:1) u iznosu od 21.4 miliona evra finansirana iz kredita EBRD I, pri čemu bi projekat trebao da se završi do kraja 2008. godine. Zamena sistema transporta pepela i šljake (ugušćena pulpa 1:1) za TE Nikola Tesla B treba da bude finansirana donacijom Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR) u iznosu od 27.5 miliona evra i trebalo bi da se završi do septembra 2008. godine (u toku je ponovljena procedura izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje projekta). Zamena sistema transporta pepela i šljake novim sistemom (ugušćena pulpa 1:1) u TE Kostolac A završiće se do kraja 2009. godine i finansiraće se iz kredita KfW IV u iznosu od 18 miliona evra. U TE Nikola Tesla A predviđena je zamena sistema transporta pepela i šljake do 2010. godine (investiciona dokumentacija u fazi izrade), pri čemu su potrebna sredstva procenjena na 40 miliona evra i još uvek nije definisan izvor finansiranja.

PRILOG 7.1.

Osnovni podaci o termoelektranama EPS-a

|  | Blok | Snaga (MW) | Godina puštanja u pogon | Od prve sinhronizacije do 31.12.2005. | Proizvođač opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nominalna | na pragu |  | sati rada (h) | broj startova | kotao | turbina | generator |
| 1 | TE NIKOLA TESLA A1 | 210 | 191 | 1970 | 227,443 | 971 | SES | LMZ | Eletrotjažmaš |
| 2 | TE NIKOLA TESLA A2 | 210 | 191 | 1970 | 238,193 | 911 | SES | LMZ | Eletrotjažmaš |
| 3 | TE NIKOLA TESLA A3 | 305 | 280 | 1976 | 173,465 | 1,071 | SES | CEM | CEM |
| 4 | TE NIKOLA TESLA A4 | 308,5 | 280 | 1978 | 179,193 | 831 | SES | CEM | CEM |
| 5 | TE NIKOLA TESLA A5 | 308,5 | 280 | 1979 | 169,376 | 825 | SES | CEM | CEM |
| 6 | TE NIKOLA TESLA A6 | 308,5 | 280 | 1979 | 149,943 | 741 | Rafako | Alstom | Alstom |
| Ukupno TOET A | 1.652 | 1.502 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TE NIKOLA TESLA B1 | 620 | 580 | 1983 | 169,250 | 463 | Rafako | CEM | BBC |
| 8 | TE NIKOLA TESLA B2 | 620 | 580 | 1985 | 152,063 | 475 | Rafako | CEM | BBC |
| Ukupno TOET B | 1240 | 1160 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TE KOLUBARA A1 | 32 | 29 | 1956 | 330,679 | 944 | Steinmuller | Siemens | Siemens |
| 10 | TE KOLUBARA A2 | 32 | 29 | 1957 | 294,690 | 1,112 | Steinmuller | Siemens | Siemens |
| 11 | TE KOLUBARA A3 | 65 | 58 | 1961 | 275,239 | 800 | Steinmuller (2 kotla) | Siemens | Siemens |
| 12 | TE KOLUBARA A4 | 32 | 29 | 1961 | 256,552 | 1,042 | Steinmuller | Siemens | Siemens |
| 13 | TE KOLUBARA A5 | 110 | 100 | 1979 | 106,624 | 815 | SES | Škoda | Škoda |
| Ukupno TE Kolubara | 271 | 245 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TE MORAVA | 125 | 108 | 1969 | 172,289 | 594 | Rafako | Zamex | Končar |
| 15 | TE KOSTOLAC A1 | 100 | 90 | 1967 | 233,248 | 491 | BKZ | LMZ | Elektrosila |
| 16 | TE KOSTOLAC A2 | 210 | 191 | 1980 | 121,181 | 472 | PKZ | LMZ | Elektrosila |
| Ukupno TE Kostolac A | 310 | 281 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TE KOSTOLAC B1 | 349 | 320 | 1987 | 92,331 | 730 | SES | Zamex | Končar |
| 18 | TE KOSTOLAC B2 | 349 | 320 | 1991 | 74,299 | 620 | SES | Zamex | Končar |
| Ukupno TE Kostolac B | 698 | 640 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TE KOSOVO A1 * | 65 | 55 | 1962 | * | * | Babcock | Westing house | Westing house |
| 20 | TE KOSOVO A2 * | 125 | 99 | 1965 | * | * | Babcock | General electric | General electric |
| 21 | TE KOSOVO A3 * | 210 | 153 | 1970 | * | * | Rafako | LMZ | Eletrotjažmaš |
| 22 | TE KOSOVO A4 * | 210 | 153 | 1971 | * | * | Rafako | LMZ | Eletrotjažmaš |
| 23 | TE KOSOVO A5 * | 210 | 157 | 1975 | * | * | Rafako | LMZ | Eletrotjažmaš |
| Ukupno TE Kosovo A | 820 | 617 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TE KOSOVO B1 * | 339 | 309 | 1983 | * | * | Steinindustr. | MAN | Alsthom |
| 25 | TE KOSOVO B2 * | 339 | 309 | 1984 | * | * | Steinindustr. | MAN | Alsthom |
| Ukupno TE Kosovo B | 678 | 618 |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno TE EPS | 5794 | 5171 |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno TE EPS bez Kosova i Metohije | 4296 | 3936 |  |  |  |  |  |  |

Počev od juna 1999. godine JP „Elektroprivreda Srbije” nije u mogućnosti da koristi i upravlja termoenergetskim kapacitetima na Kosovu i Metohiji

Osnovni podaci o termoelektranama-toplanama EPS-a

|  | Blok | Snaga (MW) | Godina puštanja u pogon | Od prve sinhronizacije do 31.12.2005. | Proizvođač opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nominalna | na pragu |  | sati rada (h) | broj startova | kotao | turbina | generator |
| 26 | TE-TO NOVI SAD 1 | 135 | 108 | 1981 | 88.232 | 147 | Taganarog | UTMZ | Končar |
| 27 | TE-TO NOVI SAD 2 | 110 | 100 | 1984 | 45.840 | 181 | Taganarog | UTMZ | Končar |
| Ukupno TE-TO Novi Sad | 245 | 208 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TE-TO ZRENjANIN | 120 | 100 | 1989 | 23.677 | 97 | SES | Škoda | Končar |
| 29 | TE-TO SREMSKA MITROVICA 1 | 6 | 5 | 1963 | * | * | Steinmuller | Blohm Voss | Fives-Lille |
| 30 | TE-TO SREMSKA MITROVICA 2 | 12 | 11 | 1963 | * | * | Steinmuller | Fives-Lille | Fives-Lille |
| 31 | TE-TO SREMSKA MITROVICA 3 | 32 | 29 | 1979 | 112.059 | 60 | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Ukupno TE-TO S.Mitrovica | 50 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO TE-TO | 415 | 353 |  |  |
| UKUPNO TE i TE-TO sa Kosovom | 6209 | 5524 |  |  |
| UKUPNO TE i TE-TO bez Kosova | 4711 | 4289 |  |  |

* TE-TO S. Mitrovica 1 i 2 su van pogona, S. Mitrovica 3 se povremeno uključuje u slučaju potreba sistema

Toplotni konzum Panonskih elektrana

| Blok | Toplotna energija za grejanje (nominalna snaga) (MWt) | Toplotni konzum za grejanje (MWt) | Tehnološka para (nom. snaga) (t / h) | Potrošnja tehnološke pare (t / h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TE-TO Novi Sad | 332 | 660 | 320 | 5* 50 – 100 ** |
| TE-TO Zrenjanin | 140 | 80 | 510 | 3 |
| TE-TO Sremska Mitrovica | 40 | 22 | 200 | 110 |

* za potrebe TE–TO Novi Sad

** prema potrebama rafinerije (rafinerija ima svoj izvor)

# 8.		ELEKTRODISTRIBUCUJA

Program koji obuhvata elektrodistributivnu delatnost, urađen je u saglasnosti sa Strategijom i Srednjoročnim planom razvoja JP EPS-a do 2010. godine.

Pored podataka koji su prikupljani direktno od PD ED Srbije, korišćene su i studije razvoja PD ED, Studije razvoja JP EPS-a i JP EMS-a, Prostorni plan Republike Srbije i druga relevantna dokumentacija.

Posebno su značajni delovi dati na kraju osnovnog dela ovog dokumenta kroz koje je izvršena kvantifikacija efekata realizacije ovog projekta, kao i predlozi i sugestije za razvoj elektrodistributivnog sektora do 2015. godine.

## 8.1.	Ostvarenje elektroenergetskog bilansa u 2005. godini

U 2005. godini privredna društva za distribuciju električne energije preuzela su od EPS-a 29 204,1 GWh električne energije, što zajedno sa proizvodnjom u sopstvenim elektranama i ostalim nabavkama čini 29 261 GWh raspoložive električne energije, ili 3,4% više nego u prethodnoj godini i 2,7% više od plana za 2005. godinu. Za nabavljenu električnu energiju od EPS-a, fakturisano je bez poreza na dodatu vrednost (PDV) 49.819,2 miliona RSD, pri čemu je ostvarena prosečna nabavna cena od 1,71 din./kWh i koja je u odnosu na 2004. godinu veća za 5,6%. Ostvarena prosečna nabavna cena svedena na realizovani kWh iznosila je 1,99 din./kWh.

U 2005. godini u odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja potrošnje električne energije za 4,3%, a u odnosu na plan za 1,7%. Ukupna potrošnja na nivou Republike Srbije iznosila je 25 040,6 GWh, i to potrošnja na visokom i srednjem naponu 5 677,2 GWh, a na niskom naponu 19 363,3 GWh. Potrošnja na visokom i srednjem naponu veća je za 1,5% i u odnosu na uporedivi period, i u odnosu na plan za posmatranu godinu. Potrošnja na niskom naponu veća je nego u prethodnoj godini za 5,1%, a u odnosu na plan za 1,8%. Od ukupne potrošnje na niskom naponu na potrošnju u domaćinstvima se odnosi 74,4%. Potrošnja u domaćinstvima veća je nego u prethodnoj godini za 4,2%, a od planirane potrošnje za 1,2%. Fakturisana vrednost prodate električne energije bez PDV bila je 71.029,2 miliona RSD, a prosečna prodajna cena 2,84 din./kWh . U odnosu na prethodnu godinu, prodajna cena je veća za 10,5%. Učešće neto distributivne cene u prosečnoj prodajnoj ceni bilo je 29,95 %, što je više nego u prethodnoj godini za 15,7%.

Razlika između raspoložive i prodate električne energije od 4 219,5 GWh, predstavlja gubitak na distributivnoj mreži i on je u odnosu na prethodnu godinu ( 4 271,4 GWh) manji za 1,2%, a od plana ( 3 878,7 GWh) je veći za 8,8%. Ostvareni gubici u odnosu na ukupnu preuzetu električnu energiju iznosili su 14,42% ili 4,5% manje nego u uporedivom periodu, i 6% više od plana. Prihod od prodaje električne energije u 2005. godini iznosi 71.127,2 miliona RSD (knjigovodstveni podatak), što je za 14,9% više nego u prošloj godini, u isto vreme troškovi za preuzetu električnu energiju (knjigovodstveni podatak) iznosili su 50.071,9 miliona RSD ili 8,9% više nego u 2004. godini, što znači da su prihodi imali intoezivniji rast od troškova za 6 indeksnih poena, a što se pozitivno odrazilo na visinu distributivne razlike u ceni električne energije. U relativnom odnosu posmatrano distributivna razlika u ceni u posmatranom periodu bila je 29,6% i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 15%.

## 8.2.	Stanje merne infrastrukture, procenjeni nivoi gubitaka u odnosu na ukupne i valorizovani iznos sredstava koji se po tom osnovu odliva.

U Elektroprivredi Srbije kod elektrodistributivnih kupaca nalazi se oko 3 291 020 merila i oko 878 mernih grupa za VN potrošnju, prodaju i razmenu električne energije.Stanje po PD ED je sledeće:

| PD ED | Ukupni broj brojila |
| --- | --- |
| „Elektrovojvodina” | 872 513 |
| „ED Beograd” | 723 063 |
| „Elektrosrbija” | 847 942 |
| ED „Jugoistok” | 579 243 |
| ED „Centar” | 286 259 |
| Ukupno | 3 291 020 |

Brojila su prosečne starosti od 25 godina. Najveći broj brojila (više od 95%) je indukcionog tipa, proizvodnje „Iskra”, a preostalih 5% su ostalih proizvođača.

Pored brojila i mernih grupa za VN mernu infrastrukturu sačinjavaju još i uklopni časovnici kojih ima više od 600 000 komada, kao i oko 85 000 mernih transformatora.

Stanje kompletne merne infrastrukture je nezadovoljavajuće, posebno ako se posmatraju brojila za merenje utrošene električne energije kod široke potrošnje.

Pored toga što je veliki broj brojila, ukolpnih časovnika i mernih transformatora nebaždareno, velika prosečna starost pretežno indukcionih brojila uslovljava i povećanje gubitaka električne energije. Prema ispitivanjima obavljenim u ovlašćenim labaratorijama za baždarenje, brojila i merne grupe starija od 25 godina pokazuju da je ogroman broj tih merila izašao iz tražene klase tačnosti. Naime, više od 60% merila je izašlo iz specificirane klase tačnosti i izmerena vrednost potrošnje električne energije je manja od stvarno isporučene.

Zbog toga je procenjeno da ovakvo stanje merne infrastrukture uzrokuje značajan procenat gubitaka u distributivnoj mreži. Vrednost gubitaka se procenjuje na 25% ukupnih komercijalnih gubitaka.

Ako se procenjuje da ukupni gubici u distributivnoj mreži iznose oko 4 GWh (tačnije 4 163 481 MWh za 2005. godinu), i da na tehničke gubitke otpada oko 60% dok su 40% takozvani komercijalni gubici i gubici u mernoj infrastrukturi i ostali, što iznosi 1 665 200 MWh. Ako se uzme da su gubici u mernoj infrastrukturi oko 25% od njih, dobija se iznos 416 300 MWh. Preračunato na novac, dolazi se do cifre od 14.570.500 evra. Ovaj iznos se može smatrati za godišnji iznos sredstava koji se po ovom osnovu nepovratno odliva.

## 8.3.	Podaci o stanovništvu, energiji i snazi - prognoza za period 2006–2012. godine

Podaci o prognozi očekivanog broja stanovnika do 2012. godine dobijeni su interpolacijom računajući sa prosečnim stopama rasta između popisa za 1991. i 2002. godinu.

U tabeli  8.1 data je procena broja stanovnika po ED područjima i za Republiku Srbiju.

Tabela 8.1. Procena broja stanovnika po ED područjima i za Republiku Srbiju u celini – period od 2006. do 2012 godine

| Područje/Godina | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „EDB” Beograd | 1 532,338 | 1 535,639 | 1 540,553 | 1 548,295 | 1 552,886 | 1 552,886 | 1 552,886 |
| „Elektrosrbija” Kraljevo | 1 982,735 | 1 984,232 | 1 985,865 | 1 987,369 | 1 989,011 | 1 989,011 | 1 989,011 |
| ED „Centar” Kragujevac | 619,285 | 619,132 | 618,928 | 618,715 | 618,532 | 618,532 | 618,532 |
| ED „Jugoistok” Niš | 1 335,688 | 1 333,975 | 1 332,278 | 1 330,730 | 1 328,969 | 1 328,969 | 1 328,969 |
| „Elektrovojvodina” Novi Sad | 2 025,663 | 2 025,920 | 2 026,159 | 2 026,273 | 2 026,570 | 2 026,570 | 2 026,570 |
| Republika Srbija | 7.497,637 | 7.502,189 | 7.506,785 | 7.511,390 | 7.515,969 | 7.515,969 | 7.515,969 |

Podaci o prognozi očekivanog broja stanovnika do 2012. godine dobijeni su interpolacijom računajući sa prosečnim stopama rasta između popisa za 1991. i 2002. godinu.

Procenjeni broj potrošača u budućem periodu do 2012. dat je u tabeli  8.2, a na osnovu podataka iz tabele 1 i 2 izračunati su podaci o broju stanovnika po domaćinstvu za prethodni period, tabela 8.3. Procenjeni broj stanovnika do 2012. godine prikazan je u tabeli 8.3.

Tabela 8.2. Procena broja domaćinstava – potrošača po ED područjima i za Republiku Srbiju u celini –

period 2006–2012. godine

| Područje/ Godina | Ukupno | „EDB" Beograd | „ElektroRepublika" Kraljevo | ED „Centar" Kragujevac | ED „Jugoistok" Niš | „Elektrovojvodina" Novi Sad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006. | 2.936,528 | 626,910 | 760,336 | 245,122 | 465,902 | 778,301 |
| 2007. | 2.938,950 | 628,539 | 761,346 | 245,197 | 464,862 | 778,470 |
| 2008. | 2.940,661 | 629,634 | 762,292 | 245,252 | 463,877 | 778,564 |
| 2009. | 2.942,416 | 630,761 | 763,240 | 245,303 | 462,902 | 778,644 |
| 2010. | 2.944,647 | 632,247 | 764,234 | 245,366 | 461,894 | 778,768 |
| 2011. | 2.944,647 | 632,247 | 764,234 | 245,366 | 461,894 | 778,768 |
| 2012. | 2.944,647 | 632,247 | 764,234 | 245,366 | 461,894 | 778,768 |

Tabela 8.3. Procena broja stanovnika po domaćinstvu za ED područja i za Srbiju u celini 2006–2012. godine

| Područje/Godina | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „EDB” Beograd | 2,44 | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| „Elektrosrbija” Kraljevo | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| ED „Centar” Kragujevac | 2,53 | 2,53 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| ED „Jugoistok” Niš | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| „Elektrovojvodina” Novi Sad | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Republika Srbija | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |

Statistički podaci o postojećim distributivnim objektima, od naponskog nivoa 110 kV pa sve do niskonaponske mreže, sa stanjem na dan 31.12.2005. godine, dati su u Prilogu 8.1. (tabele 8.1.1, 8.1.2, i 8.1.3 ).

Prognoza potrošnje električne energije do 2010. na nivou svih PD ED data je u tabeli 8.1.4. u Prilogu 8.1, a prognoza raspoložive i isporučene električne energije, kao i gubitaka električne energije po PD ED i Srbiju u celini do 2010. date su u Prilogu 8.1. (tabele 8.1.5.  i  8.1.6).

a. Komentar kretanja energije

U posmatranom petnaestogodišnjem periodu desile su se veoma velike promene u strukturi finalne potrošnje električne energije, kako na nivou Srbije kao celine, tako i po pojedinim ED područjima. Po pravilu, došlo je do značajnog opadanja učešća potrošnje na visokom naponu (110 kV) i srednjem naponu (10, 20 i 35 kV) i porasta učešća potrošnje na niskom naponu u ukupnoj potrošnji. Za Srbiju kao celinu, na primer, u 1990. godini (poslednjim godinama „normalnog stanja”), potrošnja na visokom (VN) i srednjim (SN) naponima učestvovala je u ukupnoj potrošnji (računajući i gubitke u distribuciji) sa 42,3%, da bi već 1993. godine njeno učešće palo na ~23%, koliko je bilo i 2005. godine. Učešće domaćinstava u ukupnoj potrošnji Srbije poraslo je sa ~40% u 1990. godini na ~55% u 1995. godini, da bi u 2005. godini opalo na 47%. Potrošnja ostalih potrošača na niskom naponu, uključujući i javnu rasvetu rasla je u celom prethodnom petnaestogodišnjem periodu, tako da je njeno učešće u ukupnoj potrošnji poraslo sa 10,5% u 1990. godini na 15,6% u 2005. godini. Kao što se iz tabela, vidi učešće gubitaka u distributivnoj mreži, u energiji isporučenoj na pragu preuzimanja iz prenosne mreže, za Srbiju u celini, poraslo je sa 8,45% u 1990. godini na 14,2% u 2005.godini. Kao što se iz priloženih tabela vidi, u periodu 1990–1995. godine potrošnja u kategoriji domaćinstava rasla je po vrlo visokim godišnjim stopama na svim posmatranim ED područjima. Za Srbiju ta stopa, za taj period, bila je 8,18%, a na nekim područjima je išla i do 14%. Osnovni uzrok takvim kretanjima bila je, najverovatnije, izuzetno niska cena električne energije, što je rezultiralo masovnom preorijentacijom domaćinstava na grejanje električnom energijom. Nedostatak drugih energenata po paritetnim cenama i korišćenje električne energije za dogrevanje tada slabo grejanih stanova priključenih na daljinsko grejanje dodatno su doprinosili tome. U isto vreme, enormno smanjenje aktivnosti privrednih preduzeća, a često i potpuni prekid njihovog rada, dovelo je do izuzetno velikog pada potrošnje potrošača priključenih na srednji i visoki napon.

U periodu 1995–2005. godine došlo je do značajne promene trendova u razvoju potrošnje električne energije (u odnosu na period 1990–1995. godine), kako u Republici Srbiji kao celini, tako i na najvećem broju ED područja. U kategoriji domaćinstava, čiji je udeo u ukupnoj potrošnji najveći, došlo je do zaustavljanja daljeg rasta potrošnje i do njenog blagog opadanja. Takav trend je najverovatnije posledica podizanja cena električne energije i promene tarifnog sistema početkom 2002. godine, dostupnosti i drugih energenata za zagrevanje stanova, boljeg rada sistema daljinskog grejanja i činjenice da je u periodu do 1995. godine prelazak domaćinstava na grejanje električnom energijom u najvećoj meri već bio završen. Takođe, može se videti da je maksimalna potrošnja prosečnog domaćinstva dostignuta za Srbiju u celini i na najvećem broju ED područja oko 1995. godine. Oko tada dostignute vrednosti ta potrošnja zadržala se, uz manja kolebanja, do 2000. godine, da bi u narednim godinama, posebno posle donošenja novog tarifnog sistema i porasta cene, počela blago da opada. Dalja kretanja potrošnje u ovoj kategoriji zavisiće od više faktora (cene, gasifikacije, toplifikacije i dr.).

U ovome periodu na najvećem broju područja (izuzetak su područja Zaječara, Leskovca i Vranja), kao i u Republici Srbiji u celini, zaustavljeno je dalje opadanje potrošnje na visokom i srednjem naponu, odnosno zabeležen je njen blagi porast.

U kategoriji „ostalih” potrošača na niskom naponu, uključujući i javno osvetljenje, nastavljen je i u ovome periodu pozitivan trend porasta potrošnje, sa značajnim prosečnim godišnjim stopama rasta. Za Srbiju u celini ta stopa je iznosila ~4,5%. Ukupna potrošnja na pragu prenosne mreže Srbije (neto potrošnja + gubici u distributivnim mrežama) rasla je u periodu 1995–2005. godine po prosečnoj godišnjoj stopi od 1,21%. Loše je što je dobar deo toga porasta otišao u gubitke (ma koje vrste da su bili) u distributivnoj mreži. Na području ED Vranje, na primer, ceo porast nabavke između 1995. i 2005. godine otišao je u gubitke. Čak i nešto više, pošto je zabeležen pad neto potrošnje. Samo na području ED Zaječar zabeležen je i u ovom periodu pad isporuke na pragu prenosne mreže, pre svega zbog nastavka opadanja potrošnje na naponskim nivoima 110kV i 35kV.

b. Komentar kretanja snage

U tabeli 8.1.7. Priloga 8.1. prikazane su vrednosti godišnjeg faktora opterećenja po ED područjima i za Srbiju u celini (m), a u tabeli 8.1.8. vrednosti ekvivalentnog godišnjeg vremena iskorišćenja vršne snage (Tm), po istim područjima za period 2006–2010. godine.

Posle stupanja na snagu novog tarifnog sistema (2002. godine) došlo je do pada vršnog opterećenja na većini područja, i Srbiji u celini. Takođe se dolazi i do boljeg iskorišćenja vršne snage, odnosno do značajnog porasta vrednosti (Tm). Ta promena je naročito izražena na područjima ED Beograd i Elektrovojvodine.

v. Prognoza energije i snage

Korišćen je model prave linije za prognozu, definisan jednačinom:

U ovoj jednačini su:

a i b – koeficijenti koji se određuju na osnovu razvoja potrošnje na posmatranom području u izabranom prethodnom periodu 1990–2005;

t – vreme, odnosno godina za koju se vrednost energije Wt izračunava, pri čemu prva godina izabranog prethodnog perioda nosi broj 1.

Podaci za prognozu vršne snage dobijeni su deljenjem prognozirane energije do 2010. godine sa ekvivalentnim vremenima godišnjeg korišćenja vršne snage, koja se nalazi u tabeli 8.1.9. u Prilogu 8.1 po ED područjima i za Srbiju u celini.

Na nivou Srbije (bez Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija) računato je sa Tm = 5343 časova/godišnje u 2010. godini. Ovaj podatak je preuzet iz studije Instituta Nikola Tesla.

## 8.4.	Dinamika revitalizacije i modernizacije elektroenergetski objekti do 2012. godine

Dugogodišnja „simbolična” ulaganja u distributivnu mrežu dovela su do toga da je veliki broj elektroenergetski objekti, posebno u zimskom periodu, bio preopterećen i vrlo često radio iznad tehničkih mogućnosti, što je za posledicu imalo povećane tehničke gubitke, česte kvarove, a potrošači su ostajali bez napajanja električnom energijom u dužim vremenskim periodima.

Tabela 8.4. Pregled prognoziranih sredstava za rekonstrukciju i modernizaciju po naponskim nivoima u 1000 RSD

| Godina | Period 2006–2010. | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | 110kV | 35kV | 10(20)kV i NN |  |
| 2006. | 280,650 | 344,795 | 654,844 | 1,280,289 |
| 2007. | 1,380,900 | 2,046,138 | 1,559,607 | 4,986,645 |
| 2008. | 1,201,450 | 2,689,887 | 895,057 | 4,786,394 |
| 2009. | 436,350 | 1,143,748 | 1,355,376 | 2,935,474 |
| 2010. | 624,600 | 1,019,412 | 1,580,754 | 3,224,766 |
| UKUPNO | 3,923,950 | 7,243,980 | 6,045,638 | 17,213,568 |

Analizom rada elektroenergetski objekti ranijih godina, očekivanim vekom trajanja ugrađene opreme, kao i podataka PD ED došlo se do relevantnih podataka i realnih podloga koje su korišćene prilikom izbora objekata kod kojih je do 2010. godine potrebno izvršiti rekonstrukciju, revitalizaciju, proširenje i modernizaciju.

Potrebna sredstva po PD ED i za Srbiju u celini za rekonstrukciju i modernizaciju, za period 2006–2010. godine, za objekte po naponskim nivoima, dati su u tabelama  8.4 i 8.5.

Tabela 8.5. Pregled prognoziranih sredstava za rekonstrukciju i modernizaciju po PD ED i Srbiju                 u 1000 RSD

| Red. br. | PD ED | Tabelarni pregled prognoziranih sredstava za rekonstrukciju i modernizaciju po PD ED i Srbiju za period 2006–2010. | Ukupno ED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |  |
| 1 | NS | 247,263 | 750,806 | 567,814 | 534,290 | 687,381 | 2,787,554 |
| 2 | BG | 401,417 | 1,311,918 | 1,733,162 | 550,829 | 944,458 | 4,941,784 |
| 3 | KV | 341,671 | 1,785,815 | 1,604,273 | 1,037,963 | 786,471 | 5,556,193 |
| 4 | KG | 66,766 | 519,684 | 413,355 | 351,884 | 373,768 | 1,725,457 |
| 5 | NI | 223,172 | 618,422 | 467,790 | 460,508 | 432,688 | 2,202,580 |
| UKUPNO ED | 1,280,289 | 4,986,645 | 4,786,394 | 2,935,474 | 3,224,766 | 17,213,568 |

## 8.5.	Dinamika izgradnje novih elektroenergetski objekta do 2012. godine

Kako bi EPS, mogao u najskorije vreme da izađe na tržište električne energije i u deregulisanom tržištu postane konkurentna kompanija, a u cilju kvalitetnog i pouzdanog napajanja kupaca električnom energijom potrebno je, između ostalog, pored rekonstrukcije i modernizacije postojećih objekata izgraditi i nove distributivne elektroenergetske objekte svih naponskih nivoa, tim pre što devedesetih godina prošlog veka, iz poznatih razloga, nije bilo značajnijih ulaganja u distributivne elektroenergetski objekti.

Tabelarni pregled potrebnih sredstava za izgradnju novih objekata u periodu 2006 – 2010. godine, po PD ED i po naponskim nivoima dat je u tabelama 8. 6. i  8.7. u ovom poglavlju.

Kao izvor finansiranja predviđaju se sredstva EPS i PD ED, krediti Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, krediti poznatih multinacionalnih kompanija, sredstva iz donacije i sredstva potrošača.

Tabela 8.6. Pregled prognoziranih sredstava za izgradnju novih objekata po PD ED i Srbiju u 1 000 RSD

| Red. br. | PD ED | Period 2006–2010. | Ukupno ED |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |  |
| 1 | NS | 450,495 | 1,159,219 | 947,061 | 1,346,376 | 1,348,472 | 5,251,623 |
| 2 | BG | 428,933 | 1,046,817 | 963,678 | 1,250,454 | 1,406,038 | 5,095,920 |
| 3 | KV | 789,101 | 2,600,081 | 2,839,659 | 3,117,724 | 1,992,822 | 11,339,387 |
| 4 | KG | 150,685 | 608,457 | 824,387 | 1,165,766 | 909,302 | 3,658,597 |
| 5 | NI | 353,621 | 940,414 | 886,095 | 1,144,532 | 1,050,404 | 4,375,066 |
| UKUPNO ED | 2,172,835 | 6,354,988 | 6,460,880 | 8,024,852 | 6,707,038 | 29,720,593 |

Tabela 8.7. Pregled prognoziranih sredstava za izgradnju novih objekata po naponskim nivoima u 1000 RSD

| Godina | Period 2006–2010. | Ukupno |
| --- | --- | --- |
|  | 110kV | 35kV | 10(20)kV i NN | Merni uređaji |  |
| 2006. | 265,362 | 255,412 | 436,561 | 1,215,500 | 2,172,835 |
| 2007. | 798,500 | 1,043,075 | 2,439,413 | 2,074,000 | 6,354,988 |
| 2008. | 1,466,575 | 1,548,220 | 1,142,585 | 2,303,500 | 6,460,880 |
| 2009. | 2,018,200 | 1,542,585 | 2,033,067 | 2,431,000 | 8,024,852 |
| 2010. | 1,408,000 | 617,905 | 2,471,133 | 2,210,000 | 6,707,038 |
| UKUPNO | 5,956,637 | 5,007,197 | 8,522,759 | 10,234,000 | 29,720,593 |

## 8.6.	Dinamika zamene postojeće merne infrastrukture

U skladu sa prognoziranim sredstvima za izgradnju novih objekata, predviđena su značajna sredstva za poboljšljnje merne infrastrukture.

Aktivnosti vezane za poboljšanje merne infrastrukture za period 2006–2010.godine date su u tabeli 8.8.

Tabela 8.8. Aktivnosti za poboljšanje merne infrastrukture u periodu 2006–2010. godine u 1 000 RSD

| GODINA | Aktivnosti | UKUPNO |
| --- | --- | --- |
|  | Zamena postojećih brojila mikroprocesorskim | Sistemi za daljinsko očitanje brojila | Oprema za baždarenje (sistem) | Overa brojila | Zamena i ugradnja mernih grupa | Ostalo (upravljanje potrošnjom i sl.) |  |
| 2006. | kom | 150.000 | 10.000 | 4 | 200.000 |  |  |  |
|  | din | 637.500 | 25.500 | 102.000 | 170.000 | 68.000 | 212.500 | 1.215.500 |
| 2007. | kom | 250.000 | 100.000 | 8 | 250.000 |  |  |  |
|  | din | 1.062.500 | 255.000 | 204.000 | 212.500 | 85.000 | 255.000 | 2.074.000 |
| 2008. | kom | 300.000 | 150.000 | 2 | 300.000 |  |  |  |
|  | din | 1.275.000 | 382.500 | 51.000 | 255.000 | 85.000 | 255.000 | 2.303.500 |
| 2009. | kom | 300.000 | 200.000 | 2 | 300.000 |  |  |  |
|  | din | 1.275.000 | 510.000 | 51.000 | 255.000 | 85.000 | 255.000 | 2.431.000 |
| 2010. | kom | 250.000 | 200.000 | 0 | 250.000 |  |  |  |
|  | din | 1.105.000 | 510.000 | 0 | 212.500 | 85.000 | 297.500 | 2.210.000 |
| UKUPNO din | 5.355.000 | 1.683.000 | 408.000 | 1.105.000 | 408.000 | 1.275.000 | 10.234.000 |

## 8.7.	Kvantifikacija efekata realizacije programa

Predviđenim sredstvima za rekonstrukciju, revitalizaciju, proširenje, modernizaciju postojećih i izgradnju novih elektroenergetski objekti postigli bi se sledeći efekti:

  - povećana stabilnost i pouzdanost elektroenergetski objekti;

  - povećanje postojećih kapaciteta što omogućava nesmetano priključenje novih kupaca na mrežu;

  - kontinuirano napajanje kupaca kvalitetnom električnom energijom i snagom;

  - znatno smanjenje broja i vremena trajanja kvarova;

  - poboljšanje naponskih prilika kod kupaca;

  - smanjenje tehničkih i netehničkih gubitaka;

  - smanjenje troškova ekspoloatacije i održavanja ugradnjom opreme i materijala novih tehnoloških rešenja;

  - smanjenje troškova modernizacijom i automatizacijom;

  - poboljšanje ekoloških prilika ugradnjom ekološki prihvatljivih materijala i izgradnjom objekata u skladu sa ekološkim zahtevima.

Na bazi tehnoekonomskih analiza EPS planirana je rekonstrukcija i modernizacija postojećih i izgradnja novih elektroenergetski objekti, pa kvantifikacija efekata po tom osnovu nije posebno razmatrana.

U ovom poglavlju ukazuje se na efekte smanjenja tehničkih gubitaka rekonstrukcijom i modernizacijom postojećih i izgradnjom novih elektroenergetskih objekata u periodu 2006–2010. godine, zatim efekte delimičnog smanjenja netehničkih gubitaka modernizacijom postojećih i izgradnjom novih elektroenergetski objekti, kao i smanjenja netehničkih gubitaka zamenom neispravnih mernih uređaja i baždarenjem postojećih nebaždarenih mernih uređaja. U efekte smanjenja tehničkih gubitaka uračunato je i smanjenje gubitaka po osnovu znatno manje sopstvene potrošnje savremenih mernih uređaja čija se ugradnja planira.

Imajući u vidu sve izneto, u tabeli 8.9 data je kvantifikacija efekata smanjenja tehničkih i delom netehničkih gubitaka u MWh i 000 RSD, za period 2006–2010. godine. Treba napomenuti da će efekti biti znatno veći budući da će u narednom periodu prosečna cena biti mnogo veća od 2,963 RSD po kWh, kolika je bila prosečna cena za široku potrošnju u 2005. godini, prema podacima EPS.

U tabeli 8.10, u ovom poglavlju, prikazane su uštede koje bi nastale smanjenjem vremena trajanja kvarova za period 2006–2010. godine, u odnosu na vreme ostvarenih kvarova u 2005. godini. Treba napomenuti da je, u zavisnosti od kategorije i specifičnosti kupaca, cena neisporučene električne energije veća za 4–20 puta od aktuelne cene za isporučenu električnu energiju.

Tabela 8.9. Kvantifikacija efekata smanjenja gubitaka

| Gubitci električne energije | Efekti smanjenja gubitaka u MWh |
| --- | --- |
|  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | Ukupno |
| Tehnički | 68.893,89 | 59.340,88 | 30.778,61 | 60.695,48 | 90.230,95 | 309.939,81 |
| Netehnički | 113.234,11 | 172.512,12 | 219.047,39 | 297.915,52 | 373.232,05 | 1.175.940,19 |
| Ukupni | 182.128,00 | 231.853,00 | 249.826,00 | 358.611,00 | 463.462,00 | 1.485.880,00 |
| (U periodu 2006–2010. godine procenjuje se da će se smanjiti tehnički gubici zahvaljujući investicionim ulaganjima za 309.939,81 MWh, što bi računajući prosečnu prodajnu cenu EPS u 2005. godini od 2,963 RSD po kWh iznosilo 918.351.657,03 RSD. |
| (U periodu 2006–2010.godine u procenjenim netehničkim gubicima neispravni i nebaždareni merni uređaji učestvuju sa oko 25%, što iznosi 239.985,04 MWh, pa se procenjuje da bi se po ovom osnovu za toliko smanjili netehnički gubitci, što iznosi 711.075.673,52 RSD. |
| (Ukoliko se u periodu 2006–2010. godine smanje ukupni gubici sa 14,42% ostvarenih u 2005. godini, na planiranih 11.97%, na kraju 2010.godine efekti po ovom osnovu iznosili bi 1.485.880.000 kWh h 2,963 = 4.402.662.440 RSD. |

Tabela 8.10. Uštede usled smanjenja vremena trajanja kvarova za period 2006–2010. godine

|  | Procenjena neisporučena energija u 2005. godini | Efekti smanjenja vremena trajanja kvara u kWh |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| 110kV | 6 974 376,50 | 697.437,65 | 941.540,82 | 800.309,70 | 907.017,66 | 362.807,06 |
| 35kV | 31 553 470,00 | 3.155.347,00 | 4.259.718,45 | 3.620.760,68 | 4.103.528,77 | 1.614.111,50 |
| 10(20)kV | 41 618 549,05 | 4.161.854,90 | 5.618.504,12 | 4.775.728,50 | 5.412.493,30 | 2.164.996,69 |
| 0,4 kV | 42 366 511,85 | 4.236.651,18 | 5.719.479,09 | 4.861.557,23 | 5.509.764,84 | 2.203.905,90 |
| Ukupno |  | 12.251.290,73 | 16.539.242,48 | 14.058.356,11 | 15.932.803,57 | 6.345.821,36 |
| (Ukupni efekti smanjenja neisporučenih kWh 2006–2010. godine smanjenjem vremena trajanja prekida iznose 65.127.514,25 kWh. Ukoliko pretpostavimo, uvažavajući strukturu potrošnje, da je prosečna cena neisporučenog kWh 8h 2,963 = 23,704 RSD, sledi 65.127.514,25 h 23,704, što iznosi 1.543.782.597,78 RSD. |

| stanje 31.12. 2005.godine |  |
| --- | --- |
|  |  | ED NS | ED BG | ED KV | ED NI | ED PO | ED UE | ED ZA | ED KG | ED LE | ED VR | UKUPNO | ED PR* | SRBIJA |
| 110 kV | Nadz. | 11,4 | 0,0 | 232,0 | 15,9 | 2,1 | 33,8 | 0 | 113,0 | 63,1 | 21,3 | 492,6 | 0 | 492,6 |
|  | Kabl. | 0 | 34,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 0 | 34,3 |
|  | Ukupno | 11,4 | 34,3 | 232,0 | 15,9 | 2,1 | 33,8 | 0 | 113,0 | 63,1 | 21,3 | 526,9 | 0 | 526,9 |
| 35 kV | Nadz. | 1277,3 | 539,5 | 1496,1 | 509,3 | 427,7 | 391,1 | 641,4 | 196,0 | 308,0 | 146,9 | 5933,3 | 596,3 | 6529,6 |
|  | Kabl. | 155,9 | 457,6 | 156,0 | 88,4 | 43,8 | 9,4 | 17,8 | 30,0 | 1,8 | 7,7 | 968,4 | 171,0 | 1139,4 |
|  | Ukupno | 1433,2 | 997,1 | 1652,1 | 597,7 | 471,5 | 400,5 | 659,2 | 226,0 | 309,8 | 154,6 | 6901,7 | 767,3 | 7669,0 |
| 20 kV | Nadz. | 4629,2 | 0 | 1107,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5736,2 | 0 | 5736,2 |
|  | Kabl. | 1648,6 | 0 | 164,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813,2 | 0 | 1813,2 |
|  | Ukupno | 6277,8 | 0 | 1271,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7549,4 | 0 | 7549,4 |
| 10 kV | Nadz. | 617,3 | 1728,0 | 7600,6 | 2405,9 | 1720,0 | 2290,4 | 2251,3 | 1141,5 | 1816,5 | 1375,7 | 22947,2 | 5332,5 | 28279,7 |
|  | Kabl. | 165,8 | 1804,0 | 1356,3 | 456,4 | 378,0 | 288,5 | 386,7 | 491,6 | 512,8 | 136,4 | 5976,5 | 1425,9 | 7402,4 |
|  | Ukupno | 783,1 | 3532,0 | 8956,9 | 2862,3 | 2098,0 | 2578,9 | 2638,0 | 1633,1 | 2329,3 | 1512,1 | 28923,7 | 6758,4 | 35682,1 |
| 0.4 kV | Nadz. | 10903,1 | 6585,0 | 28499,4 | 8333,2 | 4248,0 | 7108,8 | 5885,9 | 4136,8 | 3991,9 | 3225,5 | 82917,6 | 10377,0 | 93294,6 |
|  | Kabl. | 2100,1 | 3739,0 | 1107,2 | 1916,1 | 320,0 | 686,5 | 255,2 | 722,6 | 153,9 | 103,4 | 11104,0 | 1671,0 | 12775,0 |
|  | Ukupno | 13003,2 | 10324,0 | 29606,6 | 10249,3 | 4568,0 | 7795,3 | 6141,1 | 4859,4 | 4145,82 | 3328,9 | 94021,6 | 12048,0 | 106069,6 |
| Sveukupno | Nadz. | 17438,3 | 8852,5 | 38935,1 | 11264,3 | 6397,8 | 9824,1 | 8778,6 | 5587,3 | 6179,5 | 4769,4 | 118026,9 | 16305,8 | 134332,7 |
|  | Kabl. | 4070,4 | 6034,9 | 2784,1 | 2460,9 | 741,8 | 984,4 | 659,7 | 1244,2 | 668,5 | 247,5 | 19896,4 | 3267,9 | 23164,3 |
|  | Ukupno | 21508,7 | 14887,4 | 41719,2 | 13725,2 | 7139,6 | 10808,5 | 9438,3 | 6831,5 | 6848,0 | 5016,9 | 137923,3 | 19573,7 | 157497,0 |
| * Podaci se odnose na 1998. godinu |  |

PRILOG 8.1.  Tabela 8.1.1. Statistički podaci o Elektrodistributivnoj mreži Srbije

PRILOG 8.1.  Tabela 8.1.2. Struktura Elektrodistributivne mreže

| stanje 31.12. 2005. godine |  |
| --- | --- |
| Naponski nivo | STRUKTURA NADZEMNE DISTRIBUTIVNE MREŽE | STRUKTURA UKUPNE DISTRIBUTIVNE MREŽE |
|  | NA DRVENIM STUBOVIMA | NA ČELIČNO-REŠETKASTIM STUBOVIMA | NA BETONSKIM STUBOVIMA | UKUPNO |  |
|  | Neimpregnisani | Impregnisani | Ukupno |  |  |  | NADZEMNA | KABLOVSKA | UKUPNO |
|  | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % |
| 110 kV |  |  |  |  |  |  | 492,6 | 100,0 |  |  | 492,6 | 100 | 492,6 | 93,5 | 34,3 | 6,5 | 526,9 | 100 |
| 35 kV | 2,8 | 0,0 | 408,9 | 6,3 | 411,7 | 6,3 | 1900,0 | 29,1 | 4217,9 | 64,6 | 6529,6 | 100 | 6529,6 | 85,1 | 1139,4 | 14,9 | 7669,0 | 100 |
| 20 kV | 27,0 | 0,5 | 282,3 | 4,9 | 309,3 | 5,4 | 27,3 | 0,5 | 5399,6 | 94,1 | 5736,2 | 100 | 5736,2 | 76 | 1813,2 | 24 | 7549,4 | 100 |
| 10 kV | 1083,0 | 3,8 | 13301,2 | 47,0 | 14384,2 | 50,9 | 487,2 | 1,7 | 13408,3 | 47,4 | 28279,7 | 100 | 28279,7 | 79,3 | 7402,4 | 20,7 | 35682,1 | 100 |
| 0.4 kV | 19965,6 | 21,4 | 31593,5 | 33,9 | 51559,1 | 55,3 | 968,0 | 1,0 | 40767,5 | 43,7 | 93294,6 | 100 | 93294,6 | 88,0 | 12775,0 | 12,0 | 106069,6 | 100 |
| UKUPNO | 21078,4 | 15,7 | 45585,9 | 33,9 | 66664,3 | 49,6 | 3875,1 | 2,9 | 63793,3 | 47,5 | 134332,7 | 100 | 134332,7 | 85,3 | 23164,3 | 14,7 | 157497,0 | 100 |
| * Podaci za "Elektrokosmet" se odnose na 1998. godinu |

PRILOG 8.1.  Tabela 8.1.3.  Podaci o Elektrodistributivnim transformatorskim stanicama

| stanje 31. 12. 2005. godine |  |
| --- | --- |
|  | JP | 110/10 kV | 110/20 kV | 110/35 kV | 110/X/Y kV | 35/10 kV | 10/0.4 kV | 20/0.4 kV |
|  |  | kom. | MVA | kom. | MVA | kom. | MVA | kom. | MVA | kom. | MVA | kom. | MVA | kom. | MVA |
| 1. | ELEKTROVOJVODINA |  |  | 44 | 2336,5 | 14 | 644 |  |  | 73 | 923,5 | 939 | 292,7 | 5578 | 2118,6 |
| 2. | ED BEOGRAD | 13 | 803,5 |  |  |  |  | 2 | 126,0 | 70 | 1476,5 | 5895 | 3971,0 |  |  |
| 3. | ELEKTROSRBIJA | 4 | 166,0 | 1 | 31,5 | 11 | 508,0 | 7 | 394,0 | 175 | 1486,6 | 7694 | 2158,0 | 797 | 259,1 |
| 4. | ED NIŠ | 3 | 71,5 |  |  | 1 | 63,0 |  |  | 62 | 653,5 | 2305 | 1620,2 |  |  |
| 5. | ELEKTROMORAVA | 1 | 31,5 |  |  |  |  |  |  | 43 | 419,1 | 1701 | 519,5 |  |  |
| 6. | ED UŽICE |  |  |  |  | 5 | 249,0 |  |  | 50 | 359,9 | 1908 | 419,3 |  |  |
| 7. | ELEKTROTIMOK |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 399,6 | 1864 | 524,1 |  |  |
| 8. | ELEKTROŠUMADIJA | 3 | 126,0 |  |  | 2 | 94,5 | 2 | 63,0 | 13 | 162,0 | 959 | 486,5 |  |  |
| 9. | ED LESKOVAC | 2 | 126,0 |  |  | 1 | 63,0 | 2 | 83,0 | 33 | 159,5 | 1107 | 243,7 |  |  |
| 10. | ED VRANjE | 1 | 10,0 |  |  |  |  | 1 | 63,0 | 15 | 165,0 | 867 | 211,3 |  |  |
|  | UKUPNO | 27 | 1334,5 | 45 | 2368 | 34 | 1621,5 | 14 | 729 | 588 | 6205,2 | 25239 | 10446,3 | 6375 | 2377,7 |
| 11. | ELEKTROKOSMET * | 7 | 315,0 |  |  | 7 | 349,0 | 2 | 114,5 | 51 | 556,6 | 3596 | 1275,0 |  |  |
| 12. | REPUBLIKA SRBIJA | 34 | 1649,5 | 45 | 2368,0 | 41 | 1970,5 | 16 | 843,5 | 639 | 6761,8 | 28835 | 11721,3 | 6375 | 2377,7 |
| * Podaci za „Elektrokosmet” se odnose na 1998.godinu |

PRILOG 8.1.  Tabela 8.1.4.  Prognoza potrošnje električne energije u MWh po kategorijama potrošnje

za period 2006–2010. godine – Rešublika Srbija ukupno

| ED Srbije |
| --- |
| Kategorija potrošnje | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Visoki napon - 110 kV | 1197733 | 1233778 | 1278731 | 1341993 | 1383084 |
| Srednji napon - ukupno | 4620693 | 4623706 | 4666922 | 4726400 | 4764863 |
| 35 kV | 435261 | 435814 | 430650 | 418120 | 403888 |
| 10(20) kV | 4185432 | 4187891 | 4236272 | 4308280 | 4360975 |
| Ukupno VN i SN | 5818426 | 5857484 | 5945654 | 6068393 | 6147947 |
| Niski napon (0.4 kV I stepen) | 2904693 | 3222783 | 3544903 | 3851704 | 4149719 |
| Široka potrošnja - ukupno | 16181007 | 16314178 | 16502809 | 16596541 | 16790394 |
| (0.4 kV II stepen) | 1845235 | 1806616 | 1787564 | 1748437 | 1733010 |
| Domaćinstva | 14335773 | 14507562 | 14715245 | 14848104 | 15057384 |
| Javno osvetljenje | 460625 | 474718 | 494534 | 512753 | 528983 |
| Ukupno NN i ŠP i JO | 19546325 | 20011679 | 20542246 | 20960998 | 21469096 |
| SVEUKUPNO | 25364751 | 25869163 | 26487900 | 27029391 | 27617043 |

PRILOG 8.1.  Tabela 8.1.5.  Prognoza raspoložive i isporučene aktivne električne energije (MWh) i obračunskih gubitaka (%) u periodu 2006–2010.

| Privredno društvo | Elementi | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ED Beograd | Raspoloživa el. en. (MWh) | 7302780 | 7439428 | 7662596 | 7753577 | 7921036 |
|  | Isporučena el .en. (MWh) | 6311500 | 6485774 | 6643693 | 6757935 | 6950998 |
|  | Obračunski gubici (%) | 13,57 | 13.30 | 12,84 | 12,82 | 12,25 |
| „Elektrosrbija” Kraljevo | Raspoloživa el. en. (MWh) | 7004689 | 7118003 | 7259526 | 7347616 | 7454371 |
|  | Isporučena el .en. (MWh) | 6034106 | 6171400 | 6318522 | 6432361 | 6554611 |
|  | Obračunski gubici (%) | 13,86 | 13,30 | 12,96 | 12,46 | 12,07 |
| ED „Centar” Kragujevac | Raspoloživa el. en. (MWh) | 2172728 | 2220112 | 2240418 | 2278776 | 2305099 |
|  | Isporučena el .en. (MWh) | 1823615 | 1887926 | 1925898 | 1981429 | 2025254 |
|  | Obračunski gubici (%) | 16,07 | 14,96 | 14,04 | 13,05 | 12,14 |
| ED „Jugoistok” Niš | Raspoloživa el. en. (MWh) | 4379539 | 4510484 | 4585720 | 4698095 | 4785711 |
|  | Isporučena el .en. (MWh) | 3619453 | 3724727 | 3827881 | 3932449 | 4036075 |
|  | Obračunski gubici (%) | 17,42 | 17,36 | 16,53 | 16,30 | 15,66 |
| „Elektrovojvodina” Novi Sad | Raspoloživa el. en. (MWh) | 8543266 | 8569662 | 8710194 | 8813095 | 8907744 |
|  | Isporučena el .en. (MWh) | 7576077 | 7599336 | 7771905 | 7925217 | 8050105 |
|  | Obračunski gubici (%) | 11,32 | 11,03 | 10,77 | 10,07 | 9,63 |
| Republika Srbija | Raspoloživa el. en. (MWh) | 29403002 | 29857688 | 30458453 | 30891159 | 31373960 |
|  | Isporučena el .en. (MWh) | 25364751 | 25869162 | 26487900 | 27029391 | 27617043 |
|  | Obračunski gubici (%) | 13,73 | 13,36 | 13,04 | 12,50 | 11,97 |

PRILOG 8.1.  Tabela 8.1.6. Struktura gubitaka električne energije MWh

|  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehnički MWh | 2463333,11 | 2472886,12 | 2501448,39 | 2471531,52 | 2441996,05 |
| Netehnički MWh | 1574917,89 | 1515639,88 | 1469104,61 | 1390236,48 | 1314920,95 |
| Ukupni MWh | 4038251,00 | 3988526,00 | 3970553,00 | 3861768,00 | 3756917,00 |

PRILOG 8.1.  Tabela 8.1.7. Srednji godišnji faktor opterećenja (m) po ED područjima 
 i za Republiku Srbiju u celini za period 2006–2010.

| Godina/ Područje | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m (% ) = Wnpod/(Pvrpod x T) |
| JP „Elektrodistribucija” Beograd | 0,56 | 0,52 | 0,57 | 0,58 | 0,58 |
| „Elektrosrbija” Kraljevo | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,58 | 0,58 |
| ED „Centar” Kragujevac | 0,60 | 0,49 | 0,54 | 0,56 | 0,55 |
| ED „Jugoistok” Niš | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,57 |
| JP „Elektrovojvodina” Novi Sad | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| ED Srbije | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 |

PRILOG 8.1.  Tabela 8.1.8. Ekvivalentno godišnje vreme iskorišćenja vršne snage (Tm) 
 po ED područjima i za Srbiju u celini za period 2006–2010.

| Godina/ Područje | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tm (h) =Wnpod/Pvrpod=m x T |
| JP „Elektrodistribucija” Beograd | 4908 | 4566 | 4970 | 5076 | 5067 |
| „Elektrosrbija” Kraljevo | 5021 | 5013 | 5228 | 5080 | 5094 |
| ED „Centar” Kragujevac | 5223 | 4303 | 4761 | 4919 | 4815 |
| ED „Jugoistok” Niš | 4904 | 4912 | 4967 | 5065 | 5018 |
| JP „Elektrovojvodina” Novi Sad | 5658 | 5496 | 5651 | 5699 | 5646 |
| ED Srbije | 5022 | 5192 | 5240 | 5242 | 5343 |

PRILOG 8.1.  Tabela 8.1.9. Vršne snage po ED područjima i za Republiku Srbiju u celini

za period 2006–2010.

| Godina/ Područje | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vršna snaga (MW) |
| JP „Elektrodistribucija” Beograd | 1488,0 | 1629,3 | 1541,8 | 1527,6 | 1563,3 |
| „Elektrosrbija” Kraljevo | 1395,0 | 1419,8 | 1388,6 | 1446,4 | 1463,5 |
| ED „Centar” Kragujevac | 416,0 | 516,0 | 470,6 | 463,3 | 478,7 |
| ED „Jugoistok” Niš | 893,0 | 918,3 | 923,2 | 927,6 | 953,6 |
| JP „Elektrovojvodina” Novi Sad | 1510,0 | 1559,1 | 1541,4 | 1546,4 | 1577,8 |
| ED Srbije | 5854,5 | 5751,1 | 5812,5 | 5893,0 | 5872,0 |

# 9.	PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Osnovni nosilac aktivnosti u razvoju elektroprenosnog sistema je kompanija Elektromreža Srbije (EMS). Na osnovu Zakona o energetici i Statuta EMS-a, ova kompanije će raditi kao nezavisni prenosni i sistem operator, što podrazumeva i aktivnosti na tržištu. Osoblju EMS-a biće potrebna reorganizacija i obuka kako bi se prilagodilo novoj tržišnoj ulozi i funkciji. Takođe, biće potreban i određeni nivo investicija za rehabilitaciju i unapređenje mreže, sistema upravljanja, uvođenje tržišnih aktivnosti i ostalih potreba.

Razvoj elektroprenosnog sistema na osnovu raspoloživih podloga i dokumenata najbolje se prati kroz kapitalne investicije sadržane u Investicionom i razvojnom planu elektroprenosne mreže koje primarno uključuju projekte rehabilitacije, izgradnju novih elemenata prenosne mreže i unapređenje sistema kako bi se zadovoljio očekivani nivo prenosa električne energije.

Ovaj Program koji se odnosi na razvoj elektroprenosnog sistema nastao je na osnovu detaljne analize svih raspoloživih razvojnih studija i planova i u kvantitativnom smislu je u njemu razmatran samo ograničen broj budućih eventualnih scenarija. Većina kvantitativnih podloga preuzeta je iz navedenih dokumenata. Plan takođe uključuje i investicije za informacione tehnologije (IT) i telekomunikacije koje će pružiti osnovu za unapređenje kontrole sistema i nove tržišne aktivnosti. Sa finansijske tačke gledišta, troškovi i vremenski plan ovih investicija imaće direktan uticaj na buduće tarifne nivoe i na finansijsku prognozu poslovnog plana.

## 9.1.	Stanje izgrađenosti i osnovne karakteristike rada

Prenosni sistem električne energije čini mreža 400 kV, 220 kV i deo mreže         110 kV, kao i drugi energetski objekti, telekomunikacioni sistem, informacioni sistem i druga infrastruktura neophodna za funkcionisanje elektroenergetskog sistema (tabele 9.1. i  9.2.).

Sadašnje stanje u elektroprenosnom sistemu Republike Srbije karakteriše smanjena sigurnost i pouzdanost snabdevanja potrošača električnom energijom. Uzrok ovakvog stanja posledica je degradiranosti kapaciteta zbog starosti i lošeg održavanja postojeće opreme, kao i dugogodišnjeg zastoja u razvoju, usled čega je otpisanost opreme dostigla 85%, što se, pre svega, odnosi na mrežu 110 kV i 220 kV naponskog nivoa. Zbog neadekvatne tehničke opremljenosti mreže, kao i nedovoljno efikasnog sistema upravljanja, evidentno je zaostajanje za elektroprenosnim sistemima u okruženju. Ovakvo stanje prate i visoki gubici u prenosu, koji su u prethodnom periodu konstantno bili veći od 3% ukupne potrošnje električne energije.

Neophodne aktivnosti u cilju sniženja gubitaka mogu se podeliti na tri grupe. Prvu grupu čine mere organizacionog karaktera, kojima je zadatak precizno merenje električne energije na ulazu i izlazu iz prenosne mreže, odnosno kojima bi se i organizaciona šema i tehnička sredstva za merenje i praćenje dovele do nivoa da se preciznost može garantovati. Tehnička preporuka, kojom se nalaže da se merenje proizvodnje električne energije na svim elektranama vrši na visokonaponskoj strani blok-transformatora, morala bi se obavezno sprovesti bez obzira na ulaganja koja zahteva. Takođe, klase tačnosti mernih uređaja moraju se proveravati prema utvrđenim procedurama, pošto postoje vrlo ozbiljne indicije da jedan deo energije „nestane” u očitavanju loše baždarenih brojila. Od organizacionih mera mora se insistirati na egzaktnom registrovanju potrošnje električne energije u objektima u vlasništvu EMS-a i EPS-a, koje se redovno vrši, ali je potrebno proceduralno u administrativnom i tehničkom smislu unaprediti, kako se ona ne bi morala utvrđivati naknadnim složenim analizama.

Tabela 9.1. Stanje dalekovoda u JP Elektromreža Srbije

| Pogon prenosa | DV 10 kV | DV 35 kV | DV 110 kV | DV 220 kV | DV 400 kV | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | Jednostr. (km) | Dvostr. (km) | Jednostr. (km) | Dvostr. (km) | Jednostr. (km) | Dvostr. (km) | Jednostr. (km) | Dvostr. (km) | (km) |
| Beograd |  | 4,73 | 43,52 | 738,35 | 496,76 | 227,94 | 85,43 | 352,69 |  | 1 949,42 |
| Bor |  | 28,66 | 34,69 | 425,02 | 40,50 |  |  | 234,79 |  | 763,66 |
| Valjevo |  | 26,95 |  | 687,89 | 220,28 | 942,02 | 15,39 |  |  | 1 892,53 |
| Kruševac | 4,04 | 107,91 |  | 1 206,51 | 35,16 | 305,48 |  | 395,94 |  | 2 055,04 |
| N. Sad |  |  |  | 1 306,07 | 17,96 | 306,54 |  | 428,28 | 2,84 | 2 061,69 |
| Obilić (EMS) |  |  |  | 49,83 |  |  |  |  |  | 49,83 |
| Obilić (UMNIK) |  |  |  | 562,59 | 6,38 | 286,80 |  | 179,56 |  | 1 035,33 |
| EMS bez Kosova | 4,04 | 168,28 | 78,21 | 4 413,67 | 810,66 | 1 781,98 | 100,82 | 1 411,69 | 2,84 | 8 772,16 |
| EMS ukupno | 4,04 | 168,25 | 78,21 | 4 976,26 | 817,04 | 2 068,78 | 100,82 | 1 591,25 | 2,84 | 9.807,49 |

Tabela 9.2. Kapaciteti postrojenja po pogonima prenosa EMS

|  | 400/X kV/kV | 220/X kV/kV | 110/X kV/kV | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj postr. (kom) | Broj transf. (kom) | Instal. snaga (MVA) | Broj postr. (kom) | Broj transf. (kom) | Instal. snaga (MVA) | Broj postr. (kom) | Broj transf. (kom) | Instal. snaga (MVA) | Broj postr. (kom) | Broj transf. (kom) | Instal. snaga (MVA) |
| Beograd | 6 | 7 | 2.600 | 6 | 10 | 2.150 | 19 | 39 | 1.652 | 31 | 56 | 6.303 |
| Bor | 2 | 2 | 450 |  |  |  | 11 | 26 | 716 | 13 | 27 | 867 |
| Valjevo |  |  |  | 5 | 8 | 1.081 | 9 | 19 | 495 | 14 | 27 | 1.577 |
| Krušev. | 2 | 5 | 1.600 | 3 | 7 | 1.050 | 19 | 35 | 960 | 24 | 47 | 3.610 |
| N. Sad | 3 | 5 | 1.700 | 2 | 7 | 1.100 |  | 1 | 20 | 5 | 13 | 2.820 |
| Obilić | 1 | 2 | 800 | 3 | 4 | 600 | 3 | 6 | 183 | 7 | 12 | 1.583 |
| Ukupno | 14 | 20 | 6.850 | 19 | 36 | 5.881 | 62 | 126 | 4.027 | 94 | 182 | 16.759 |

Druga grupa mera su mere eksploatacionog karaktera, od kojih je posebno uticajno vođenje naponskih prilika. Ovaj uticaj se mora sagledavati integralno na godišnjem nivou, a ne samo prema karakterističnim vremenskim intervalima. U našim uslovima, integralno sagledavanje je praktično neizvodljivo, pošto u većini čvorišta ne postoje pouzdana merenja napona. U tesnoj vezi sa eksploatacionim aspektom vođenja dobrih naponskih prilika je kompenzacija reaktivnih snaga, odnosno poboljšanje faktora snage na pojedinim naponskim nivoima. Pitanje ekonomičnosti ovakvih rešenja rešava se studijskim pristupom u optimalnoj kompenzaciji reaktivnih snaga. Od ostalih mera eksploatacionog karaktera značajno je paralelisanje, odnosno sekcionisanje mreža. Režim paralelnog rada mreža različitih naponskih nivoa je u većini slučajeva nepovoljan, jer ne obezbeđuje ravnomerno opterećivanje ovih mreža. Naime, čest je slučaj da mreža višeg napona bude neopterećena, dok je mreža nižeg napona visoko opterećena ili, čak, preopterećena.

Treću grupu čine mere koje se primenjuju u fazi planiranja, odnosno mere investicionog karaktera. Prenosna mreža se definitivno ne planira prema kriterijumu gubitaka, ali se o njima vodi računa. Analize su pokazale da se investicijama u pojačanje prenosne mreže vrlo brzo postižu pozitivni efekti u smislu smanjenja gubitaka električne energije.

Sprovedene analize su ukazale na činjenicu da su gubici bitno povećani usled zaostajanja u relizaciji razvojnih planova EMS-a o izgradnji novih TS i novih vodova. Pri tome je važno ukazati da je nivo smanjenja gubitaka sa uvođenjem prvih objekata u pogon (prema planerskim prioritetima) osetniji. Naime, u docnijim fazama, prenosna mreža se približava svojoj optimalnoj konfiguraciji i tada uvođenje novih objekata ima manji inkrementalni efekat na gubitke.

Ispad ili isključenje nekog elementa (voda ili transformatora) neminovno povlači za sobom preraspodelu tokova snaga i dodatno opterećivanje električno bliskih elemenata. Naravno, to vodi povećanju ukupnih gubitaka aktivne i reaktivne snage, odnosno energije, ako je takva pogonska situacija dužeg trajanja. Tranziti uglavnom povećavaju gubitke snage i energije i za svaku konkretnu situaciju se mora proveriti uticaj tranzita na gubitke.

## 9.2.	Razvoj elektroprenosnog sistema

Pored revitalizacije i modernizacije postojećih prenosnih kapaciteta, razvoj elektroprenosne mreže mora da prati rastuće potrebe za električnom energijom u Republici Srbiji. U periodu 2002–2012. godine očekuje se prosečna godišnja stopa rasta potrošnje ukupne električne energije od oko 1,8%, a vršne snage od 1%. Ova prognoza je veoma uslovljena privrednim rastom u Republici Srbiji i formirana je na osnovu očekivanog relativno stabilnog rasta u industriji i u uslužnom sektoru od oko 7% godišnje, dok se, usled unapređenja tarifnog sistema i korekcije cena u oblasti energetike, kao i racionalizacije usled primene mera energetske efikasnosti, očekuje početni pad potrošnje u domaćinstvima, uz vraćanje na sadašnji nivo na kraju razmatranog perioda.

Analize ukazuju na evidentnu nesposobnost raspoloživih proizvodnih kapaciteta da pokriju potrošnju električne energije u Republici Srbiji, tako da odsustvo izgradnje novih proizvodnih kapaciteta uslovljava uvoz električne energije a time i razvoj elektro- prenosne mreže u smeru što boljeg povezivanja sa zemljama regiona. Sinhroni rad sa UCTE daje nesumnjive pogodnosti vezane za povećane mogućnosti razmene električne energije i umanjenje rizika u pogledu nabavke dela nedostajućih količina električne energije. Poboljšanje veza sa susednim zemljama omogućava i učešće u Regionalnom tržištu električne energije jugoistočne Evrope. Centralno mesto elektroenergetskog sistema Srbije u Jugoistočnoj Evropi omogućava da se određene koristi mogu izvući i iz povećanih tranzita kroz elektroenergetski sistem Srbije. Pored toga, postoji stalni interes da neke regionalne funkcije budu locirane u Beogradu (funkcija koordinatora za sigurnost interkonektivnog elektroenergetskog sistema, kao i određene funkcije obračuna i regulacije na regionalnom tržištu).

Učešće u regionalnom tržištu uslovljava dovođenje elektroprenosne mreže u oblik moderno organizovanog preduzeća u skladu sa evropskim normama. To podrazumeva i uvođenje i osposobljavanje svih funkcija tehničkog sistema upravljanja. Do sada su realizovane funkcije SCADA/AGC sa funkcionalnošću u dispečerskom centru. U domenu dispečerskog upravljanja potrebno je, pre svega, kompletirati razvoj svih funkcija upravljanja u realnom vremenu (SCADA, AGC, estimator stanja, ekonomski dispečing, mrežne analize) i povezati ih u jedinstvenu i konzistoetnu celinu, odnosno realizovati upravljački sistem sa kompletnom funkcionalnošću, uključujući i završetak pripreme svih sistemskih elektroenergetskih objekata za uključivanje u TSU. Osim toga, potrebno je razvijene funkcije dugoročnog i kratkoročnog planiranja rada integrisati u jedinstven sistem. Povezivanjem plansko-analitičkih funkcija sa funkcijama upravljanja u realnom vremenu potrebno je stvoriti jedinstven i konzistoetnan sistem dispečerskog upravljanja.

Telekomunikacioni sistem je jedno od najatraktivnijih polja za zajednička ulaganja jer postoji već dobar deo potrebne infrastrukture. Izgradnja savremenog telekomunikacionog sistema omogućava ne samo zadovoljavanje tehničkih potreba nego i pružanje usluga drugim korisnicima, a time i ostvarivanje dodatnog prihoda. U domenu telekomunikacija osnovni pravci razvoja su formiranje telekomunikacione prenosne mreže, telefonske mreže i mreže mobilnih radio-veza, pri čemu je osnova televramunikacionog sistema telekomunikaciona prenosna mreža realizovana optičkim sistemom prenosa i delom usmerenim radio-relejnim vezama.

Analize izgrađenosti elektroprenosne mreže urađene su u skladu sa datim zahtevima koji se odnose na povećanje konzuma u elektroenergetskom sistemu Srbije, kao i uslove povezivanja i obezbeđivanja očekivanih tranzita na regionalnom tržištu energije.

Takođe je uzeto u obzir da će region u celini u narednim godinama verovatno smanjivati proizvodne mogućnosti (zatvaranje starijih blokova u NE Kozloduj u Bugarskoj i neekonomičnih elektrana u Rumuniji, uz neizvesnu izgradnju novih kapaciteta). Viškovi kapaciteta se očekuju na  teritoriji Kosovu, ali njihova eksploatacija je i dalje vezana za veoma visoki rizik političkog karaktera (sve urađene analize ukazuju da elektroprenosni sistem Srbije nema dovoljnu izgrađenost kapaciteta za evakuaciju očekivanih 2 100 MW iz novih elektrana na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i neophodna proširenja prenosnih kapaciteta mogu biti određena samo detaljnom studijom uklapanja ovih elektrana), pa je pretpostavljeno da se deficit električne energije u Jugoistočnoj Evropi najvećim delom pokriva proizvodnjom u Ukrajini.

U zimskom režimu pretpostavljen je maksimalni tranzit od istoka prema zapadu od 550 MW (prema Hrvatskoj), uz tranzit prema Grčkoj (i dalje prema Italiji) od 400 MW. U letnjem periodu pretpostavljen je maksimalni tranzit od 1000 MW u pravcu sever–jug (prema Grčkoj), pri čemu je pretpostavljeno da je u pogonu (već ugovoreni) vod Niš 2– Leskovac 2 (Vranje)–Skoplje.

Elektroprenosni sistem Srbije nema zatvoreni 400 kV prsten, već se on zatvara preko Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Analize ukazuju da je dalekovodni pravac koji vodi od Đerdapa prema Nišu dosta opterećen, što je posebno izraženo u slučaju postojanja tranzita za Makedoniju i Grčku. Nasuprot tome, pravac od Obrenovca prema Nišu je podopterećen. Zbog smanjene prenosne moći na pravcu Đerdap–Niš dolazi do sniženih napona kod potrošačkih centara (Bor, Niš). Naponska slika 400 kV mreže u toj oblasti popravlja se jedino velikim uvozom reaktivne snage iz bugarske mreže koja je inače predimenzionisana za njihove realne potrebe. Analize sigurnosti pokazuju da u slučaju ispada dalekovoda u ovoj oblasti, i pored velikog opterećenja dalekovoda, ne dolazi do narušavanja kritičnih granica prenosa. Do neznatnih preopterećenja dolazi jedino na nekim 110 kV dalekovodima u toj oblasti (Bor, Zaječar, Petrovac), kao i na transformatorima 400/110 kV(Niš). Izraženija preopterećenja, ali samo u slučaju ispada nekog 400 kV dalekovoda i/ili transformatora, pojavljuju se i u 110 kV mreži u oblasti Beograda (ispad dalekovoda Beograd 8 – Obrenovac), što zahteva dalje pojačavanje ove gradske mreže. Slična situacija je i u delu prenosnog sistema na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Kako 220 kV prenosna mreža nema perspektivu daljeg razvoja, rezultati ove analize nisu bili usmereni na njeno proširivanje, već, pre svega, na ukazivanje na neophodnost revitalizacije postojećih TS, kao i povećanje pouzdanosti i kvaliteta napajanja izgradnjom druge faze objekata u pogonu. Ipak, rezultati analiza ukazuju da najlošije naponske prilike imaju čvorovi na ovom naponskom nivou, jer je ova mreža opterećena napajanjem gradova u centralnoj Srbiji i na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, tako da sniženje napona u Jugoistočnoj Evropi u zimskom periodu dovodi do povećanja gubitaka. Nasuprot tome, u zapadnoj Srbiji, usled prisustva niza hidroelektrana, kao i bliskih elektrana u susednim državama, veliki broj skoncentrisanih izvora na jednom mestu stvara povoljne naponske prilike, ali se javlja problem evakuisanja aktivne snage iz tog područja. Ovaj problem je posebno izražen u slučaju analize sigurnosti („N–1”), pri čemu se pri ispadu nekih 220 kV dalekovoda iz Bajine Bašte značajno opterećuju ostali vodovi. Slično kao pri ispadima 400 kV dalekovoda, ispad 220 kV dalekovoda, odnosno transformatora češće uzrokuje preopterećenje 110 kV mreže (dalekovod Bajina Bašta – Požega, Bajina Bašta – Valjevo, ispad transformatora u Čačku, Sremskoj Mitrovici, Požegi i u oblasti Beograd 17). Pored ovih preopterećenja 110 kV mreže u uslovima poremećenih stanja, u normalnom radnom režimu uočena su i preopterećenja na dalekovodima na području Vojvodine.

### 9.2.1.	Pregled kapitalnih investicija po oblastima

Najveći deo investicija tokom narednih 10 godina biće posvećen rehabilitaciji i unapređenju postojećeg prenosnog sistema, ali će značajne investicije biti izvršene i u IT i ostalim oblastima. Ovaj modul se ograničava na osnovne tipove kapitalnih investicija planiranih za elektroprenosni sistem, grupiše i rangira projekte po prioritetima i specificira planirane troškove do 2012. Tabela 9.3 sumira planirane kapitalne investicije po sektorima za naredni period (2006–2012):

Tabela 9.3. Investicioni i razvojni plan po oblastima i prioritetima (2006–2012)

| Sumarna tabela: Investicioni i razvojni plan elektroprenosnog sistema (m evra) |
| --- |
| Oblasti kapitalnih investicija: | Prior. 0 | Prior. I | Prior. I/II | Prior. II | Ukupno |
| I. Prenosna mreža | 197,00 | 8,43 | 82,60 | 67,77 | 355,70 |
| II. IT i Telekomunikacija | 11,32 | 25,57 | 0,00 | 0,00 | 36,89 |
| III. Ostalo | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,04 |
| Ukupno | 219,36 | 33,91 | 82,60 | 67,77 | 403,64 |

Pojedinačni investicioni projekti rangirani su na osnovu tehničkih prioriteta. Identifikovana su četiri nivoa tehničkih prioriteta:

0. Prioritet		Apsolutno neophodan za obezbeđenje pogonske sigurnosti i zadovoljavajućih performansi sistema. Finansiranje je obezbeđeno, tenderska procedura i realizacija projekata su u toku i neki od projekata su u završnoj fazi.

I. Neophodan		Potreban za unapređenje rada sistema, smanjenje gubitaka, povećanje efikasnosti, ispunjenje UCTE/regionalnih standarda itd. Projekti su identifikovani ali nisu realizovani niti su obezbeđene finansije.

I/II. Poželjan	Potreban za unapređenje performansi sistema i ispunjenje ekoloških standarda. Finansiranje još uvek nije identifikovano i/ili obezbeđeno.

II. Budući		Planirani projekti koji nisu kritični. Projekti su identifikovani u odnosu na postojeći sistem i mogu postati višeg prioriteta u zavisnosti od razvoja i potreba mreže.

Svi eksterno finansirani projekti (EBRD, EIB, EAR itd.) u prenosnoj mreži identifikovani su kao prioritetni projekti (oko 115 miliona evra eksternih finansija). Ovi projekti već su identifikovani i finansiranje je odobreno. Primena istog tehničkog sistema rangiranja na IT i telekomunikacione investicije daje sledeće prioritete: Prioritet 0 za IT investicija, a Prioritet I za telekomunikacione projekte. IT projekti su već identifikovani i (donacija) finansiranje je obezbeđeno (SECO i/ili EAR). Rangiranje ostalih investicija je, takođe, poređano po prioritetima, i ono zahteva većinu kapitalnih investicija tokom 2006. godine.

Trenutno, postoji oko 219 miliona evra prioritetnih projekata od ukupnog iznosa od oko 404 miliona evra. Većina ovih investicija u prenosnu mrežu i IT projekte finansiraće se od strane EBRD, EIB, kao i donacija od SECO i EAR.

Sveukupni karakter Investicionog i razvojnog plana elektroprenosne mreže odražava trenutnu situaciju i tržišne prilike u Republici Srbiji. Stoga su urgentni razvojni prioriteti implementacija identifikovanih prioritetnih projekata koji će unaprediti performanse sistema, pouzdanost i uvesti sistem kontrole i funkcije tržišta.

Veći deo investicija će se plasirati u periodu 2007.-2012. godine i odgovarajuća dobit se očekuje relativno brzo, posebno u oblastima gde se ova dobit može kvantifikovati, kao što je smanjenje gubitaka. Ostale oblasti koje omogućavaju dobit obuhvataju povećanje sigurnosti napajanja, uvećanje kapaciteta, kako bi se smanjilo preopterećenje, smanjenje troškova održavanja i unapređenje standarda. Uprkos ovim koristima, teško je opravdati potpuni iznos od 219 miliona evra prioritetnih investicija isključivo na ekonomskim principima, bez uvažavanja činjenice da su mnogi projekti u tehničkom smislu obavezni i da se bez njih povećava mogućnost prekida isporuke električne energije.

Sposobnost elektroprenosne kompanije da pokrije svoje dužničke obaveze biće kritična stavka za nezavisnost TSO (prenosnog sistem operatora) i finansijske izvodljivosti plana. Postojeće cene prenosa energije nedovoljno pokrivaju operativne troškove ili tekuće finansijske troškove. Donatori su obezbedili preko 115 miliona evra za investicije u prenosnu mrežu, dok će 79 miliona evra obezbediti EMS. Ukupni finansijski parametri Plana će zavisiti od tarifnih nivoa propisanih za prenos energije, kao i od prihoda za ostale usluge i tržišne aktivnosti.

### 9.2.2.	Oblasti investiranja u elektroprenosni sistem

Postojeća mreža je potpuno funkcionalna, ali postoje problemi koji su posledica oštećenja i nedostatka investiranja u periodu 1990–2000. godine. Veći broj investicionih projekata je već započet u cilju rehabilitacije i unapređenja mreže. Uz prenosnu mrežu, druga najvažnija oblast investiranja obuhvata računarske i telekomunikacione sisteme za sistemsko i finansijsko (tržišno) upravljanje novom kompanijom. IT sistemi projektovani za upravljanje tržištem treba da budu nabavljeni i instalirani. Takođe, planirane su i određene investicije u telekomunikacioni sistem. Konačno, oblast preostalih značajnih investicija uključuje računare i ostalo (računovodstveni sistemi itd.). Ove investicije su planirane u funkciji broja osoblja. Ove tri oblasti (prenosni sistem, IT i telekomunikacije i ostale investicije) čine osnove Investicionog i razvojnog plana elektroprenosnog sistema. U pogledu tekućih potreba, većina (oko 90%) identifikovanih prioritetnih kapitalnih investicija namenjena je za prenosni sistem.

#### 9.2.2.1.	Prenosni sistem

Za rehabilitaciju i proširenje prenosne mreže razvijen je sveobuhvatan i ambiciozan investicioni plan. Na slici 9.1. prikazane su planirane investicije za prenosni sistem prema prioritetnim nivoima.

Slika 9.1. Planirane investicije za prenosni sistem prema priorit. Nivoima (2005-2012) .

Ovaj plan predviđa popravku i unapređenje postojećih i izgradnju novih kapaciteta, kao i interkonektivnih veza u cilju rasterećenja mreže i budućih regionalnih razmena. Identifikovano je oko 197 miliona evra prioritetnih kapitalnih investicija u prenosnoj mreži i oni će biti realizovani najvećim delom kroz EBRD i EIB kreditne programe. Donacija,koju je obezbedio EAR, od 22 miliona evra biće raspoređena na izgradnju dalekovoda od Niša do makedonske granice. Preostalih 159 miliona evra ostalih, manje prioritetnih, projekata takođe je identifikovano, ali za njih nije osigurano finansiranje.

U pogledu tipa investicionih projekata, veći deo ukupnog plana odnosi se na izgradnju novih kapaciteta, praćenu rehabilitacijom i unapređenjem postojeće mreže. 	Analiza tipova investicija u prenosnu mrežu za period 2005 – 2010. prikazana je na slici 9.2.

Slika 9.2. Analiza tipova investicija u prenosnu mrežu (2005–2010)

Veći deo investicionih projekata koncentrisan je na visokonaponski prenosni nivo (400 kV). Od ukupno planiranih kapitalnih investicija u prenosnu mrežu 63% je namenjeno za 400 kV infrastrukturu, dok je oko 12% namenjeno za 220 kV naponski nivo i 24% za 110 kV naponski nivo (koji je više povezan sa distributivnim kompanijama).

#### 9.2.2.2.	IT i telekomunikacije

Nekoliko velikih IT i telekomunikacionih investicija je planirano sa uvođenjem novih sistemskih i tržišnih aktivnosti. Te investicije čine oko 9% ukupnih investicija u okviru Investicionog i razvojnog plana.

IT investicije su fokusirane na unapređenje upravljačkog sistema i budućih tržišnih aktivnosti. Investicije u telekomunikacioni sistem imaju za cilj da povećaju kvalitet i pouzdanost sistemskih podataka.

IT investicije obuhvataju samo investicije u upravljački sistem (ne uključuju telekomunikacije, personalne računare itd.). SCADA system i SRAAMD sistem za daljinsku akviziciju i obračunsko merenje, kao i funkcija upravljanja tržištem finansirani su iz donacija.

Ukupna vrednost donatorskih sredstava za ove tri IT investicije iznosiće oko 9,8 miliona evra, dok ukupne IT investicije iznose oko 11,3 miliona evra. Projekti iz ove oblasti treba da budu implementirani do kraja 2006. ili 2007. godine.

Trenutno, upravljački sistem je potpuno oslonjen na slab primarni telekomunikacioni sistem. Investicije u telekomunikacije su neophodne za unapređenje sistema kako bi planirani IT upraljvljački sistem korektno radio. Ove investicije su rangirane kao Prioritet I.

EPS će formalno zadržati kontrolu nad svim fiber optičkim telekomunikacionim vezama instaliranim u prenosnu mrežu. EBRD i EIB su obezbedili 30 miliona evra za ove investicije, ali će ove investicije ostati u odgovornosti EPS-a.

#### 9.2.2.3.	Ostale investicije

Planirane su i određene kapitalne investicije koje će EMS finansirati sopstvenim sredstvima i one obuhvataju rekonstrukciju i unapređenje postojećih kapaciteta, unapređenje IT sistema i rezervnu opremu.

### 9.2.3.	Tehnički opis prioritetnih oblasti investiranja

U sledećem odeljku prikazan je kratak tehnički opis najvažnijih projekata kapitalnih investicija elektroprenosnog sistema. Za ove projekte je prihvaćena studija izvodljivosti i oni su dominantno finansirani iz međunarodnih izvora.

#### 9.2.3.1.	Prenosni sistem

Prioritetne investicije u prenosnu mrežu prikazane su u tabeli 9.4.

Tabela 9.4. Prioritetne investicije u prenosnu mrežu (miliona evra)

| Br. | Naziv projekta | Donator. finansir. | Sopstv. učešće | Ukupna vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proširenje TS Sremska Mitrovica 2 | 3,55 | 0,35 | 3,90 |
| 2 | Izgradnja TS Jagodina 4 | 9,70 | 2,00 | 11,70 |
| 3 | Izgradnja TS Sombor 3 | 6,95 | 1,89 | 8,84 |
| 4 | Izgradnja TS Beograd 20 | 16,80 | 2,60 | 19,40 |
| 5 | Izgradnja 400 kV veze za TS Beograd 20 | 3,50 | 0,50 | 4,00 |
| 6 | Dalekovod 400 kV Sombor 3 – Subotica | 3,04 | 3,96 | 7,00 |
| 7 | Rehabilitacija 110 kV prenosnog voda Valjevo– Zvornik | 5,00 | 1,30 | 6,30 |
| 8 | Rehabilitacija 110 kV prenosnog voda Beograd – Kostolac | 3,40 | 0,80 | 4,20 |
| 9 | Rehabilitacija TS 400/220/110 kV Niš 2 | 5,60 | 1,40 | 7,00 |
| 10 | Zamena 400 kV prekidača, 15 jedinica | 1,10 | 0,37 | 1,47 |
| 11 | Rehabilitacija TS Beograd 8, 400/220 kV | 3,50 | 1,00 | 4,50 |
| 12 | Rehabilitacija TS Novi Sad 3, 400/200/110 kV | 5,80 | 1,70 | 7,50 |
| 13 | Proširenje TS Leskovac 2 400/220/110 kV | 3,00 | 1,20 | 4,20 |
| 14 | Proširenje TS Srbobran 220/440 kV | 5,20 | 0,80 | 6,00 |
| 15 | Povećanje kapaciteta transformacije i rehabilitacija TS Beograd 3 | 5,40 | 1,60 | 7,00 |
| 16 | Rehabilitacija TS Beograd 5, 220/110/35 kV | 5,20 | 1,30 | 6,50 |
| 17 | Rekonstrukcija TS 220/110 kV Kruševac 1 | 5,60 | 0,80 | 6,40 |
| 18 | 400kV dalekovod Niš 2 – Leskovac 2 (Vranje) – Skoplje | 16,60 | 14,13 | 30,73 |
| 19 | Izgradnja 400kV dalekovoda Sremska Mitrovica – Ugljevik | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| 20 | TS 220/110 kV Smederevo 3 – II | 0,00 | 1,21 | 1,21 |
| 21 | Dalekovod 2 x 110 kV Niš 2 – Niš 1 | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
| 22 | WB-APL projekti | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 23 | TS 400/220/110kV Smederevo 3 | 0,00 | 5,30 | 5,30 |
| 24 | TS 400/110kV Vranje 4 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 25 | Dalekovod 400kV TE Kostolac B (Pančevo 2) – Vršac | 0,00 | 13,67 | 13,67 |
| 26 | Dalekovod 400kV Vršac – Rumunija | 0,00 | 4,40 | 4,40 |
| 27 | TS 220/110kV Bistrica sa dalekovodnom konekcijom | 0,00 | 8,02 | 8,02 |
|  | UKUPNE PRIORITETNE INVESTICIJE U PRENOSNU MREŽU | 117,71 | 79,29 | 197,00 |

Prioritetne investicije u prenosnu mrežu su:

1) Proširenje Transformatorske stanice (TS) Sremska Mitrovica 2 (projekat je završen)

Ovo proširenje uvodi 400/220 kV transformaciju u postojeću TS 220/110 kV. Ciljevi ovog projekta su:

- prenosna mreža koja napaja Vojvodinu biće pojačana još jednim 400 kV vodom;

- naponski profil posmatranog dela Vojvodine biće podignut za nekoliko kV;

- pouzdanost snabdevanja regiona biće unapređena;

- snabdevanje PAHE biće još pouzdanije.

Korist predstavlja i rasterećenje preopterećenih 220/110 kV delova sistema tokom zime, redukciju oko 8 MW vršne snage i popravljanje naponskih prilika u severnom i centralnom delu Vojvodine.

2) Izgradnja TS Jagodina 4

Izgradnja 400 kV TS Jagodina popraviće pouzdanost snabdevanja gradova Jagodina, Paraćin, Ćuprija i Ćićevac i omogućiće značajnu redukciju gubitaka u prenosu, zamenom prenosa 110 kV vodovima, prenosom preko 400 kV vodova. Izgradnja TS pružiće sledeće koristi:

- popraviti pouzdanost snabdevanja za 8 TS 110 kV u Jugoistočnoj Evropi;

- smanjiti preopterećenje 220 kV TS Kruševac;

- smanjiti preopterećenje110 kV prenosnih vodova smanjujući gubitke;

- smanjiti gubitke vršne snage do 8 MW.

3) Izgradnja TS Sombor 3 + 6) Izgradnja nadzemnog 400 kV voda Sombor 3 - Subotica

Izgradnja će dovesti 400 kV napajanje na severoistočni deo Vojvodine i tako smanjiti gubitke u sistemu za oko 10 MW u periodu vršnog opterećenja. Izgradnja će takođe unaprediti naponske prilike u ovoj oblasti i popraviti sigurnost i pouzdanost u snabdevanju. Ovaj projekat obuhvata izgradnju 55,5 km 400 kV prenosnog voda od Subotice do Sombora 3 i proširenje TS Subotica.

4) Izgradnja TS Beograd 20 + 5) Povezivanje 400 kV vodom TS Beograd 20

Izgradnja 400 kV TS Beograd 20 eliminisaće tekuće preopterećenje i popraviti pouzdanost snabdevanja za 6 TS 110 kV koje se napajaju iz ovog regiona. Trenutno, svaki kvar na jednom od dva stara 110 kV fidera izazvao bi višestruke ispade jer prenosna moć jednog fidera iznosi samo 70% od potrošnje. Nova TS biće povezana na 400 kV naponski nivo i time će se smanjiti i gubici u sistemu. TS će snabdevati oko 30% potrošnje Beograda i oblast napajanja uključiće i veliki broj prioritetnih potrošača (državnih zgrada, bolnica, industrijskih i poslovnih objekata). Ovaj projekat zahteva izgradnju 400 kV prenosnog voda za povezivanje na 400 kV mrežu.

7) Rehabilitacija 110 kV prenosnog voda Valjevo–Zvornik

Stara deonica ovog dvostrukog voda od oko 96 km, izgrađena je 1954. godine, i u lošem je stanju. Nekoliko puta je bila suočena sa preopterećenjima kao i sa kvarovima i ispadima usled lošeg stanja izolatora i zaštitnog užeta. Ovaj vod ima važnu ulogu u mreži jer povezuje HE Zvornik sa centralnom Srbijom. Rehabilitacijom će biti zamenjeni dotrajali provodnici, izolatori, oprema i zaštitno uže, kao i potrebni građevinski radovi na betonskim kulama.

8) Rehabilitacija 110 kV prenosnog voda Beograd–Kostolac

Stara sekcija ovog dvostrukog voda dugačka je oko 64 km, izgrađena je 1956. godine i u lošem je stanju. Vod je često preopterećivan u radu, posebno tokom 1999. i 2000. godine i plastično istezanje provodnika smanjilo je sigurnosna rastojanja na mnogim mestima. Izolatori, oprema, provodnici i zaštitno uže su na kraju životnog veka i zahtevaju zamenu. Vod povezuje TE Kostalac sa regionom Beograda. Rehabilitacijom će biti zamenjeni dotrajali provodnici, izolatori, oprema i zaštitno uže a biće izvršeni i neophodni građevinski radovi na betonskim kulama.

9) Rehabilitacija i rekonstrukcija TS 400/220/110 kV Niš 2

Ovaj projekat se odnosi na jedan od najvažnijih čvorova na jugu prenosne mreže EMS-a i uključuje 400 kV interkonekciju sa bugarskim sistemom. Novi dalekovod od postrojenja Niš 2 do Makedonije, a dalje prema Grčkoj, takođe je uzet u razmatranje. A 220 kV naponski nivo predstavlja napojnu tačku cele 110 kV mreže oblasti jugoistočne Srbije. Trenutno, u te svrhe je u funkciji samo jedan transformator, što je nedovoljno. Uz to, regulacioni prekidač 400/110 kV transformatora nema mogućnost regulacije napona na 110 kV nivou.

10) Zamena 400 kV prekidača u različitim podstanicama, 15 komada

U cilju omogućavanja sigurnog i pouzdanog rada 400 kV mreže kao dela UCTE sistema, neophodna je zamena nekih prekidača u 400 kV prenosnoj mreži.

11) Obnova TS Beograd 8, 400/220 kV

Sanacija TS Beograd 8, kao najvažnijeg čvora 400 kV mreže Srbije, od velikog je interesa za napajanje Beograda, kao i integraciju mreže u UCTE sistem. Sabirnice 400 kV povezane su sa TE Nikola Tesla A+B (raspoložive snage 2890 MW) i Kostolac B (697 MW), kao i HE Đerdap 1 (1200 MW). Dva 400 MVA transformatora 400/220 kV napajaju severni i južni deo Beograda preko 220/110 kV postrojenja Beograd 3 i Beograd 17. Sva oprema na oba naponska nivoa je dotrajala i na kraju je radnog veka.

12) Obnova TS Novi Sad 3, 400/220/110 kV

Ovaj projekat odnosi se na glavni prenosni čvor na severu Srbije. Pored 400 kV prenosne veze sa Mađarskom, to je glavni napojni čvor 220 kV mreže i zajedno sa podstanicom Srbobran njene 110 kV mreže. Osnovni cilj projekta je poboljšanje pouzdanosti napajanja uz održavanje povoljnog naponskog profila potrošača. Energetski transformatori u postrojenju Novi Sad 3, koji u zimskom periodu moraju da napajaju približno 700 MW, apsolutno moraju da se obnove, odnosno remontuju.

13) Unapređenje TS Leskovac 2, 400/220/110 kV

Ova rekonstrukcija uzima u obzir ulogu ovog čvora u budućoj 400/220 kV interkonekciji sa Grčkom (preko Makedonije). Mada je ovo razvodno postrojenje mlađe od 20 godina, njegova dva 220 kV dalekovodna polja snabdevena su prekidačima starim 40 godina. Jedini energetski transformator 150 MVA je često preopterećen preko 20% i često podložan curenju ulja. Pre tri godine na transformatoru je došlo do unutrašnjeg proboja.

14) Unapređenje TS Srbobran 220/110 kV

TS 220/110 kV Srbobran je drugi po važnosti čvor za napajanje 110 kV mreže na severu Srbije. Oprema u tom postrojenju datira iz 1962/64. godine i po broju godina u eksploataciji premašila je godine predviđenog radnog veka.

Trenutno, postrojenje se održava u eksploataciji korišćenjem improvizovanih rezervnih delova za zastarele prekidače i rastavljače. Operatori izbegavaju što je više moguće uključivanje i isključivanje ovih uređaja, kako ne bi došlo do ugrožavanja opreme.

15) Povećanje kapaciteta transformatora i rehabilitacija TS Beograd 3, 220/110 kV

Postrojenje Beograd 3 220/110 kV je najstarije 220 kV postrojenje u Republici Srbiji. Kompletna oprema na oba naponska nivoa, uključujući pomoćno napajanje, zaštitu i regulaciju, je na kraju radnog veka i održava se u radu primenom provizornih i privremenih mera.

16) Rehabilitacija TS Beograd 5, 220/110/35 kV

TS Beograd 5 220/110/35 kV je glavna napojna tačka severne zone Beograda. U cilju pokrivanja opterećenja od približno 700 MW, 250 MVA energetski transformator 220/110 kV je premešten iz postrojenja Zrenjanin 2 u postrojenje Beograd 5.

Dodatno, 150 MVA energetski transformator je nepouzdan i već remontovan nekoliko puta. Elektromehanički distantni relej ima veliki procenat pogrešnog dejstva, što je najverovatnije posledica oštećenja usled potresa ili lošeg stanja upravljačkih kablova.

17) Rekonstrukcija TS 220/100 kV Kruševac 1

Oprema, uključujući upravljačka kola i elektromehaničke releje je dobro održavana, ali stara 35–40 godina i nalazi se na kraju svog radnog veka.

18) 400 kV dalekovod Niš 2 – Leskovac 2 (Vranje) – Skoplje

Ozbiljne eksploatacione teškoće se trenutno javljaju na vodu Niš–Leskovac –(Vranje) Skoplje koji je glavna prenosna električna veza koja povezuje sever i jug, kao i važan put za izvoz električne energije u Grčku i Albaniju u letnjim mesecima.

Razmatrani projekat eliminiše ili ublažava mnoge od tih problema i povećava kapacitet prenosa na relaciji sever–jug sa 470 na 720 MW. Izgradnja dalekovoda znatno smanjuje električne gubitke i stvara dobit, uključujući, između ostalog, povećani profit i smanjeno održavanje.

Investicije pod rednim brojevima 19 – 27 u tabeli 9.4. uglavnom se odnose na projekte koje je finansirao EMS-a, paralelne projekte koji podržavaju osnovne projekte rehabilitacije i rekonstrukcije pod rednim brojevima 1–18.

#### 9.2.3.2.	IT i Telekomunikacije

Prioritetne investicije u IT i telekomunikacioni sistem, prikazane u tabeli 9.5, su:

1) Modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje u realnom vremenu

Modernizacija sistema za upravljanje energijom (EMS – Energy Management System) Nacionalnog centra upravljanja (NCC – National Control Centre) sastojaće se kako od razvoja hardvera i softvera, tako i od neophodnih inženjerskih realizacija i terenskog rada u sledeće tri oblasti: tele-informacioni sistem za akviziciju podataka (SCADA), sistem za upravljanje energijom (EMS) i dispečerske trening simulatore.

Tabela 9.5. Prioritetne investicije u IT i telekomunikacioni sistem (miliona evra)

| Br. | Naziv projekta | Donator. finansir. | Sopstv. učešće | Ukupna vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCADA/EMS | 4,00 | 1,50 | 5,50 |
| 2 | SRAAMD sistem | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 3 | Sistem upravljanja tržištem | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
|  | UKUPNE INVESTICIJE U IT I TELEKOMUNIKAC. SISTEM | 9,82 | 1,50 | 11,32 |

2) Sistemi za daljinsku akviziciju podataka i obračunska merenja

Razvoj sistema za daljinsku akviziciju podataka i obračunskih merenja (SRAAMD – System for Remote Acquisition and Accounting of Metering Data) može biti podeljen u dva dela. Prvi deo uključuje nabavku merne opreme kojom će se obezbediti povećanje tačnosti, pouzdanosti i raspoloživosti podataka za EMS merni sistem: induktivni naponski transformatori, strujni transformatori, statičke merne uređaje za aktivnu i reaktivnu energiju i prenosne merne ispitne kofere za proveru mernih uređaja na licu mesta. Drugi deo ovog razvoja uključuje nabavku i instalaciju sistema za automatsko očitavanje podataka, obradu podataka, kao i obradu za prikaz na web serverima. Taj sistem se sastoji od narednih modula: hardver za Centar za obračunsko merenje, aplikacije za Centar za obračunsko merenje i interfejs sa EMS/SCADA sistemom, ETSO sistemom za vremensko planiranje (ETSO Scheduling System) i Internetom.

3) Sistem za upravljanje tržištem

Izgradnjom infrastrukture i primenom podataka obezbeđenim posredstvom SCADA i SRAAMD projekata projekat formiranja tržišta obezbeditiće: povezanost kupca i snabdevača, kao i strana odgovornih za kontrolu i obezbeđenje bilansa na tržištu energije, izravnavanje dijagrama, dnevnu kontrolu transakcija i dugoročnu prognozu potrošnje.

#### 9.2.3.3.	Ostale investicije

Ostale investije prikazane su u tabeli 9.6.

Tabela 9.6. Ostale investicije (miliona evra)

| Br. | Naziv projekta | Donator. finansir. | Sopstv. učešće | Ukupna vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osnovna imovina | 0,00 | 1,36 | 1,36 |
| 2 | Građevine | 0,00 | 3,54 | 3,54 |
| 3 | Integrisani obračunski sistem i IT | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | Rezervna oprema | 0,00 | 5,40 | 5,40 |
|  | UKUPNE OSTALE INVESTICIJE | 0,00 | 11,05 | 11,05 |

1-4) Opis ostalih projekata

Pripremljen je plan kapitalnih investicija za objekte, počev od 2006.godine. Ovaj Plan primarno uključuje obnovu i unapređivanje građevina i opreme, ali i nabavku rezervnih transformatora. Oblast investicija uključuje: rekonstrukciju upravne zgrade i drugih objekata, nabavku osnovne imovine (obrtni kapital, oprema, nameštaj), integrisani obračunski sistem i rezervnu opremu.

### 9.2.4.	Prikaz troškova i dobiti

Većina projekata kapitalnih investicija prezentovanih u planu kapitalnih investicija ima jaka tehnička obrazloženja, ali ne ukazuju uvek jasno i na ekonomsku opravdanost. Delom je to zbog činjenice da većina prioritetnih investicija predstavlja neophodne investicije u mreži (gde ekonomska optimizacija ima sporednu ulogu). Takođe, procena ekonomskih dobiti od poboljšanja/proširenja prenosne mreže predstavlja znatno komplikovaniji problem u odnosu na, na primer, procene dobiti od promene tipa primarnih goriva za proizvodnju električne energije. Konačno, uobičajena valorizacija tehničke celishodnosti i inženjerske neophodnosti je često bila preovlađujuća u odnosu na striktna ekonomska razmatranja u javnim preduzećima u mnogim centralizovano planiranim ekonomijama, uključujući EPS. Ovde je dato razmatranje investicionih troškova i prikaz procenjenih ekonomskih dobiti od svih projekata u Planu.

#### 9.2.4.1.	Prognozirani troškovi projekta do 2012. godine

Planirani troškovi investicija po kategorijama prikazani su na slici 9.3.

Slika 9.3. Planirani troškovi investicija po kategorijama

#### 9.2.4.2.	Oblasti u kojima se očekuju finansijske uštede

Kompletan plan investicionih troškova i implementacije projekata definisan je i prezentovan u prethodnom poglavlju. Potencijalne ekonomske koristi uključuju sledeće:

Smanjenje gubitaka električne energije. Redukovanje gubitaka u mreži smanjuje količinu električne energije koju EMS mora da kupi da bi pokrio gubitke koji se javljaju u prenosnoj mreži. Rezultati prognoze potreba pokazuju da će se gubici u sistemu smanjiti do 2012. godine sa početnih 3,35% na 3,2% prenete energije.

Sigurnost napajanja. Investicije koje povećavaju sigurnost napajanja električnom energijom su merene u odnosu na troškove prekida napajanja i uzimaju u obzir šire efekte poremećaja prouzrokovanih u industrijskoj proizvodnji, trgovini itd.

Povećanje kapaciteta. Povećanje kapaciteta mreže dozvoljava veće opterećenje, kao i veći izvoz. Investicije koje doprinose povećanju kapaciteta mogu se meriti u odnosu na koristi od takvih tokova.

Smanjeno održavanje. Investicije kojima se smanjuju potrebe održavanja mogu rezultovati smanjenjem neophodnog osoblja i troškova materijala i mogu predstavljati najviše 10% troškova projekta.

Poboljšanje kvaliteta isporučene energije. Investicije kojima se popravlja kvalitet isporučene električne energije posredstvom prenosne mreže mogu se proceniti proračunom izbegnute penalizacije za nekvalitetnu isporučenu energiju koja ne zadovoljava zahtevane standarde.

## 9.3.	Uticaj elektroprenosnog sistema na okolinu

Razvoj prenosne mreže se danas obavezno sagledava i u kontekstu zaštite životne sredine. Ekološki značaj ovog problema je od podjednake važnosti kao i njegova ekonomska strana.

### 9.3.1.	Uticaj dalekovoda

Uticaj dalekovoda ispoljava se delom preko zauzeća površina, odnosno preko sniženja vrednosti zemljišta i drugih nepokretnosti u oblasti koridora dalekovoda. Sa aspekta ratarskih kultura dalekovodi utiču i na delimično umanjenje prinosa i ograničenje sadnje, kao i na uništavanje useva pri održavanju. Uticaj na šumske ekološke sisteme se grubo može podeliti na uticaje pri izgradnji dalekovoda i na uticaje pri eksploataciji dalekovoda.

Provodnici dalekovoda predstavljaju opasnost za ptice na pojedinim lokalitetima, gde se koridori ukrštaju sa pravcima letenja ptica ili gde postoje značajna staništa krupnijih ptica, ali su istraživanja pokazala da su ovi uticaji veoma mali. Izvor buke u okolini dalekovoda je poznati fenomen „korone” (lokalni električni proboj vazduha). Jačina nastale buke zavisna je od naponskog nivoa i vremenskix uslova, a najjača buka se javlja kada pada kiša. Dalekovodi su inače uglavnom tihi tokom suvih perioda.

Za dalekovode, kao i za transformatorske stanice značajna su elektromagnetna polja industrijskih frekvencija. Pored toga, po pravilu, povećava se ugroženost električnih i elektronskih uređaja u okolini. U pogledu mogućih uticaja elektromagnetnog polja na čoveka mogu se klasifikovati dve kategorije uticaja: kratkoročni i dugoročni. U prvoj kategoriji uticaja efekti su dobro poznati i generalno se opisuju gustinom struje unutar čovečjeg tela, koja se može izračunavati primenom odgovarajućih metoda. Ovi efekti su značajni za radnike, čije je radno mesto vezano za povremenu izloženost jakim elektromagnetnim poljima, a nisu značajni za ostalo stanovništvo. Pored navedenih polja za TS značajna su i impulsna elektromagnetska polja, koja nastaju u razvodnim postrojenjima, posebno tamo gde se upotrebljava SF6, pošto njihov frekvencijski sadržaj doseže do gigahercnog područja i da im je domet veliki.

Statički elektricitet indukovan u okolini visokonaponskih objekata može da bude izvor neprijatnosti za čoveka, ali i život čoveka može da bude ugrožen dodirom ili nedozvoljenim približavanjem visokonaponskim objektima. Dugoročni efekti izlaganja elektromagnetnom polju niskog intoeziteta nisu dovoljno proučeni. Pri izgradnji, održavanju i demontaži dalekovoda nastaju izvesne količine otpada, među kojima su značajniji: iskorišćeni provodnici, oštećeni izolatori, metalni delovi stubova, otpadno drvo i manje količine otpada od korišćenih materijala.

### 9.3.2.	Uticaj transformatorskih stanica na zaštitu životne sredine

Prilikom izgradnje transformatorskih stanica, fizički se zaposeda određena površina zemljišta i pošto tehnički i ekonomski zahtevi diktiraju lociranje TS u blizini velikih potrošača, to sve, po pravilu, umanjuje komercijalne vrednosti zemljišta. Klasični transformatori koriste transformatorsko ulje kao izolacioni i rashladni fluid. Energetski transformatori mogu da sadrže velike količine ulja. Iako se, pri izgradnji TS, uobičajeno predviđaju i sprovode mere prevencije, kao što su izgradnja zaštitnih kada, uljne kanalizacije i uljnih separatora, nije uvek moguće sprečiti kvarove i udese, pri kojima postoji mogućnost isticanja (curenja) velikih količina ulja iz transformatora u tlo i/ili vodu. Ulje ima veliki potencijal za zagađenje, jer samo jedan litar ulja može da kontaminira oko milion litara vode. Isteklo ulje se širi po površini tla i prodire u dubinu, pa može zagaditi dublje slojeve zemlje i podzemne vode.

Pojedini delovi opreme pri radu TS, predstavljaju kontinuirane ili diskontinuirane izvore buke. Glavni izvor buke u TS predstavljaju transformatori, odnosno njihov sistem za hlađenje, koji u kontinuitetu proizvodi niskofrekventnu buku. Vazdušni prekidači, predstavljaju diskontinualni izvor buke, jer u trenutku aktiviranja emituju kratkotrajan intoezivan zvuk. Nivo buke koju TS emituje u okolinu zavisi od intoeziteta buke na izvoru, rasporeda objekata, blizine ograde, reljefa i flore i može u pojedinim slučajevima, da bude veći od zakonom dozvoljenih vrednosti.

Izgradnjom TS menja se izgled neposrednog okruženja postrojenja. Posebno su na promenu izgleda osetljive gradske stambene sredine, zone prirodnih ili kulturnih dobara, kao što su parkovi, turistički i rekreativni centri, spomenici kulture, arheološki ostaci i sl.

Postrojenja za prenos su beznačajni direktni zagađivači vazduha. Glavni uticaj predstavlja emisija sumporheksafluorida (SF6) iz opreme punjene ovim gasom. To je sintetički bezbojan, netoksičan gas sa odličnim izolacionim svojstvima, koji se koristi kao zamena za ulje ili vazduh u pojedinim tipovima visokonaponske opreme i za detekciju curenja vode u sistemima za hlađenje kablova. Ovaj gas spada u grupu gasova sa efektom staklene bašte i doprinosi globalnom zagrevanju i ima mnogostruko viši potencijal od ugljen-dioksida. Takođe, na TS nastaju razne vrste otpada od kojih su najznačajniji: istrošeno ulje, provodnici, izolatori, rashodovana oprema i njeni delovi baterije, plastični otpad, papir, drvo i dr. Značajne količine nastalog otpada imaju materijalnu vrednost.

### 9.3.3.	Predlog mera za zaštitu životne sredine kod razvoja prenosne mreže

Radi sprovođenja efikasne zaštite životne sredine u različitim fazama razvoja prenosne mreže neophodno je utvrditi dokumente koji regulišu ovu problematiku i mere preventivnog i korektivnog karakera, kao i mehanizme kontrole.

Mora se obezbediti da se pri izboru tehnologije i opreme ocenjuje i uticaj na životnu sredinu, i to i u fazi projektovanja i u fazama izvođenja i održavanja opreme i objekata. Potrebno je definisati prioritetnu listu aspekata životne sredine, kriterijuma i smernica za izbor lokacije za nove objekte, standardizaciju tehničkih rešenja (tipska tehnička rešenja zaštite za referentne objekte, kao što su: uljna kanalizacija za energetske transformatore određenih naponskih nivoa, zaštitna kada za stubne transformatore, zaštita ptica od žica dalekovoda i kriterijume za njihovu primenu), modernizaciju prezentacije projekata. U neposrednoj budućnosti efektne prezentacije će biti jedan od preduslova za brzo dobijanje potrebnih dozvola, jer će biti neophodno ubediti veliki broj zainteresovanih stranaka u pogodnost odabranog rešenja. Ova mera je usko povezana i uslovljena modernizacijom projektnih alata i procesa projektovanja.

Za unapređenje postojeće prakse održavanja objekata preporučuju se sledeće mere: izbegavati planiranje realizacije radova tokom sezone parenja ugroženih životinjskih vrsta, propisati obavezne mere zaštite pri održavanju opreme sa SF6. Unapređenje energetske efikasnosti je jedan od osnovnih prioriteta za značajno smanjenje uticaja preduzeća za prenos električne energije. Takođe, upravljanje opasnim materijama mora biti unapređeno. U cilju unapređenja zaštite životne sredine i javne slike o preduzeću za prenos električne energije poželjno bi bilo inicirati sopstveni program zaštite prirode. Pri koncipiranju programa treba se konsultovati sa institucijama za zaštitu prirode. Među prihvatljivim merama, koje imaju veliki značaj za zaštitu životne sredine i veliki medijski kapacitet su: program sadnje drveća (posebno u ugroženim zonama) i finansijska podrška programima zaštite ugroženih ptičijih i životinjskih vrsta.

Ove mere vršiti sistematski i u saglasnosti sa merama zaštite životnog sveta pri projektovanju i izgradnji objekata. U cilju praćenja uticaja objekata i aktivnosti elektroprenosnog sistema preporučuje se definisanje jedinstvenog programa merenja.

## 9.4.	Zaključak

Program ostvarivanja strategije, modul elektroprenosni sistemi, prezentiran u ovom izveštaju, predstavlja sintezu skoro svih relevantnih podloga koje su poslednjih godina urađene na našim prostorima, a odnose se na problematiku prenosnog sistema. Izveštaj je istovremeno omogućio da se preko kritičkog sagledavanja raznih varijanti izdvoje one, prezentovane u ovom materijalu, koje su tehničko-ekonomski najprihvatljivije. Izveštaj je na taj način postavio praktično sve prioritete razvoja elektroprenosnog sistema, ali uz dodatnu osobinu koja podrazumeva otvorenost za naknadna preispitivanja. Naime, velike promene u potrošnji, generisanjima, tranzitima ili razmenama diktiranim regionalnim tržištem zahtevale bi naknadna analitička sagledavanja. Kvantitativna istraživanja sprovedena tokom izrade ovog izveštaja sa ciljem pronalaženja novih strateških prenosnih koridora, ili pojačanja postojećih, ukazala su da ne treba očekivati neka radikalno nova rešenja u odnosu na predloženi razvojni plan. Izveštaj je, takođe, ukazao na važnost problematike zaštite životne sredine u razvoju elektroprenosnog sistema.

# 10.		GRADSKE TOPLANE I INDIVIDUALNE KOTLARNICE

Pouzdan i siguran rad sistema daljinskog grejanja od izuzetne je važnosti za stabilnost funkcionisanje elektroenergetskog sistema države tokom zime, kada usled neusklađenosti proizvodnje i potrošnje energije svaka neregularnost u isporuci toplotne energije upućuje građane na upotrebu električne energije za dogrevanje stambenog prostora. U cilju unapređenja rada sistema komunalnog grejanja u narednom periodu neophodno je sprovođenje brojnih tehničkih, regulatornih i organizacionih mera koji su opisani u ovom teksu.

## 10.1.	Strateški i regultorni okvir

Proizvodnja i distribucija toplotne energije, upravljanje distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdevanje energijom tarifnih kupaca kao energetska delatnost regulisana je Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 84/04). Prema Zakonu o energetici, nadležni organi jedinica lokalne samouprave propisuju uslove snabdevanja energijom, prava i obaveze proizvođača i kupaca toplotne energije, određuju organe koji donose tarifne sisteme, izdaju licence i daju saglasnost na cene toplotne enrgije. Nadležni organi jedinica lokalne samouprave propisuju i druge uslove kojima se obezbeđuje redovno i sigurno snabdevanje kupaca toplotnom energijom, kao i uslove i kriterijume za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije (koji u procesu proizvodnje energije koriste obnovljive izvore ili otpad uz ispunjenje kriterijuma u pogledu energetske efikasnosti). Zakon uvodi i obavezu za distributere toplotne energije da uvedu merne uređaje, odnosno merno-regulacione stanice na mestima predaje energije u kojima će se meriti isporučena energija.

U cilju realizacije energetske politike definisane Zakonom, Strategija definiše pet osnovnih prioriteta čija se realizacija odnosi i na sektor proizvodnje toplotne enrgije. Tako je, na primer, u okviru prvog prioriteta predviđena i tehnološka modernizacija i revitalizacija komunalnih sistema grejanja uz uvođenje mera zaštite životne sredine, a u okviru drugog prioriteta racionalne upotrebe enegije posebno je naglašen značaj programa supstitucije električne energije za toplotne energetske usluge povećanjem broja korisnika gasa (400 000 novih korisnika), odnosno korisnika snabdevanja centralizovanog snabdevanja toplotnom energijom (180 000 novih korisnika). Pored toga značajan je i prioritet većeg korišćenja obnovljivih izvora energije koji u cilju smanjenja uvozne zavisnosti predviđa i korišćenje biomase za grejanje (4 000 kotlovskih jedinica).

## 10.2.	Postojeća infrastruktura

Osnovni podaci o sistemima snabdevanja toplotnom energijom, kao i struktura i potrošnja energenata dati su na osnovu ankete koja je sprovedena u javno-komunalnim preduzećima za proizvodnju i distribuciju toplotne energije i procenjenih podataka za individualne kotlarnice.

Centralizovano snabdevanje toplotnom energijom postoji u 50 gradova Srbije, pri čemu je ukupni instalisani toplotni kapacitet kotlova 6597 MWt. Priključena snaga potrošača je 6 000 MWt, od čega je 82 % u okviru stambenih i 18% u okviru poslovnih objekata. U tabeli 10.1 dati su osnovni podaci o centralizovanim sistemima snabdevanja toplotnom energijom u Republici Srbiji.

Tabela 10.1. Osnovni podaci o centralizovanim sistemima snabdevanja toplotnom energijom

| Podatak | Jedin. mere | Količina |
| --- | --- | --- |
| Ukupan broj stanova u Republici Srbiji | - | 2.943.401 |
| Površina stanova u Republici Srbiji | m2 | 199.204.252 |
| Broj stanova sa instalacijama CG | - | 720.495 |
| Broj stanova priključenih na toplane | - | 481.660 |
| Ukupna površina stanova priključenih na toplane | m2 | 28.143.552 |
| Ukupna površina ostalih ustanova i poslovnih jedinica priključenih na toplane | m2 | 8.852.993 |
| Ukupna površina stanova i poslovnih objekata priključenih na toplane | m2 | 36.996.485 |
| Udeo stanova sa instalacijama CG u odnosu na ukupan broj stanova | % | 24.5 |
| Udeo stanova priključenih na toplane u odnosu na ukupan broj stanova | % | 16 |
| Broj toplana | - | 292 |
| Broj kotlova | - | 660 |
| Kapacitet kotlova | MWt | 5506 |
| Priključena snaga potrošača | MWt | 5486 |
| Godišnja potrošnja goriva | toe* | 615.284 |
| Dužina toplovodne mreže | km | 1.250 |
| Ukupan broj podstanica | - | 15.025 |
| Broj podstanica u stambenim zgradama | - | 9.484 |

*toe – t ekvivalentne nafte (1 TOE = 41,868 GJ = 41.868 MJ)

Bez instalacija centralnog grejanja u Republici Srbiji je oko 78% stanova, koji se greju individualnim uređajima na ugalj, drvo i električnu energiju.

U strukturi potrošnje energenata za proizvodnju toplotne energije u sistemu daljinskog grejanja najzastupljeniji je prirodni gas sa učešćem od 67%, mazut sa 19% i ugalj sa 14%. U tabeli 10.2. prikazana je potrošnja energenata u sistemu daljinskog grejanja u 2004. godini. Potrošnja energenata u individualnim kotlarnicama je predstavljena u tabeli 10.3, a ukupna potrošnja energenata za proizvodnju toplotne energije u tabeli 10.4.

Tabela 10.2. Potrošnja energenata u sistemima daljinskog grejanja u 2004. godini

| Energent | Jed. | Potrošnja | Ekvivalent |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GWh | toe | % |
| Prirodni gas | m3 | 4.95E+08 | 4767.18 | 411693.53 | 67 |
| Mazut | t | 1.21E+05 | 1346.11 | 116250.06 | 19 |
| Lož-ulje | t | 7.50E+02 | 8.68 | 750.00 | 0 |
| Ugalj | t | 2.26E+05 | 1002.67 | 86590.22 | 14 |
| Ukupno | - | - | 7124.64 | 615283.81 | - |

Tabela 10.3. Potrošnja energenata u individualnim kotlarnicama u 2004. godini

| Energent | Jed. | Potrošnja | Ekvivalent |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GWh | toe | % |
| Prirodni gas | m3 | 4.90E+07 | 472.06 | 40767.23 | 16 |
| Mazut, lož-ulje | t | 127456.697 | 1416.19 | 122301.68 | 48 |
| Ugalj | t | 238981.307 | 1062.14 | 91726.26 | 36 |
| Ukupno | - | - | 2950.39 | 254795.17 | - |

Tabela 10.4. Ukupna potrošnja energenata za za proizvodnju toplotne energije u 2004. god.

| Energent | Jed. | Potrošnja | Ekvivalent |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GWh | toe | % |
| Prirodni gas | m3 | 5.44E+08 | 5239.24 | 452460.75 | 52 |
| Mazut, Lož ulje | t | 249356.70 | 2770.63 | 239271.41 | 28 |
| Ugalj | t | 464581.31 | 2064.81 | 178316.48 | 20 |
| Ukupno | - | - | 10074.68 | 870048.64 | - |

Na osnovu utvrđenih projekcija razvoja sistema daljinskog grejanja i individualnih kotlarnica u periodu do 2012. godine, očekuje se povećanje potrošnje gasovitih goriva za 4%, zadržavanje potrošnje mazuta na sadašnjem nivou i smanjenje potrošnje uglja. Ukupna potrošnja energenata za proizvodu toplotne energije u 2012. godini prikazana je u tabeli 10.5.

Tabela 10.5. Ukupna potrošnja energenata za proizvodnju toplotne energije u 2012. godini

| Energent | Jed. | Potrošnja | Ekvivalent |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GWh | toe | % |
| Prirodni gas | m3 | 6.10E+08 | 5875.41 | 507400.06 | 56 |
| Mazut | t | 2.49E+05 | 2770.63 | 239271.41 | 26 |
| Ugalj | t | 4.35E+05 | 1931.47 | 166801.83 | 18 |
| Ukupno | - | - | 10577.51 | 913473.29 | - |

Tabela10.6. Starosna struktura distributivne mreže u gradovima Srbije

| Starost mreže | Prosečna starost | udeo |
| --- | --- | --- |
| godine | godine | % |
| Više od 30 godina | 30 | 20 |
| 20–30 | 25 | 40 |
| 10–20 | 15 | 30 |
| Manje od 10 | 10 | 10 |

Više od 60% distributivne toplovodne mreže u Republici Srbiji je starije od 20 godina, a 20% starije od 30 godina. Značajnije aktivnosti na revitalizaciji i zameni toplovodnih sistema su počele posle 2000. godine zahvaljujućim donacijama i povoljnim kreditima međunarodne zajednice. Starosna struktura distributivne mreže u gradovima Srbije data je u tabeli 10.6. a starosna struktura toplotnih podstanica u tabeli 10.7.

Tabela 10.7. Starostna struktura toplotnih podstanica u gradovima Srbije

| Starost mreže | Prosečna starost | udeo |
| --- | --- | --- |
| godine | godine | % |
| Više od 30 godina | 30 | 10 |
| 20–30 | 25 | 50 |
| 10–20 | 15 | 30 |
| Manje od 10 | 10 | 10 |

## 10.3.	Tehnička regulativa, propisi i standardi

U cilju poboljšanja rada sistema daljinskog grejanja, neophodno je definisati i realizovati mere koje će omogućiti uspostavljanje savremene tehničke regulative, propisa i standarda. Da bi se ove mere realizovale, neophodni su zakonodavni i institucionalni okviri. Pregled neophodnih mera dat je u tabeli 10.8.

Tabela 10.8. Pregled mera neophodnih za uspostavljanje tehničke regulative, propisa i standarda.

| Mera | Cilj | Pravni okvir i nadležna institucija | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Uspostaviti funkciju energetskog menadžera u toplanama. | Koordinacija sa energetskim menadžerom u opštinama vezano za proračun tarifia, izradu energetskih bilansa i energetskih planova razvoja u opštinama. | Izmene i dopune Zakona o energetici, MRE, Toplane. | 2007–2008. |
| Uspostaviti funkciju energetskog menadžera u opštinama (ova mera je definisana u okviru Modula energetska efikasnost). | Izrada energetskih planova razvoja u opštinama. | Izmene i dopune Zakona o energetici, MRE, Opštine. | 2007–2008. |
| Uspostaviti jedinstvenu metodologiju za prikupljanje podataka o proizvodnji i potrošnji toplotne energije. | Povećati kvalitet i broj podataka o toplotnoj energiji a saglsano metodologiji EUROSTATA, što je jedno od podloga za sprovođenje mera energetske efikasnosti i izradu energetskih planova razvoja. | Izmene i dopune Zakona o energetici, MRE, SEEA, Republički zavod za statistiku, Opštine. | 2007. |
| Uspostaviti jedinstvene tehničke uslove za priključenje objekata na sistem daljinskog grejanja za sve toplane u Republici Srbiji. | Povećanje kvaliteta toplotnih usluga, povećanje energetske efikasnosti sistema, povećanje broja korisnika. | Izmene Zakona o energetici, MRE. | 2007. |
| Obavezati preduzeća za daljinsko grejanje na ugradnju kalorimetara kod svih potrošača. | Uspostavljanje naplate po isporučenom kWh toplotne energije. | Izmene i dopune Zakona o energetici, MRE, Toplane. | 2007. |
| Uvesti obaveznu kontrolu ložnih uređaja. | Povećanje stepena korisnosti, smanjenje potrošnje goriva. | Odgovarajući pravni akt. | 2007-2008. |

## 10.4.	Projekti revitalizacije, rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grejanja

### 10.4.1.	Toplotni izvori

Problemi koji se javljaju u radu kotlovskih postrojenja:

- nedostatak kotlovskih kapaciteta;

- dotrajalost kotlova, opreme i uređaja;

- nizak stepen automatizacije;

- nizak stepen korisnosti kotlova i kotlovskih postrojenje;

- česti kvarovi i otkazi tokom grejne sezone.

Na osnovu dobijenih podataka o kotlovskim jedinicama, definisani su projekti rekonstrukcije, revitalizacije i modenizacije toplotnih izvora prikazani u tabeli 10.9.

Tabela 10.9. Pregled projekata rekonstrukcije, revitalizacije i modernizacije toplotnih izvora

| Projekat | Objekat / Sistem | Broj | Snaga | Pros. starost | Dinamika ulaganja | Planirana sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kom) | (MW) | (god) |  | (M. EURO) |
| Remont i zamena vitalnih delova kotlovskih jedinica | Kotlovske jedinice | 6 | Do 2 | 22 | 2007 – 30% 2008 – 20% 2009 – 15% 2010 – 15% 2011 – 10% 2012 – 10% | 0.29 |
|  |  | 11 | 2 – 5 | 19 |  | 0.73 |
|  |  | 10 | 5 –10 | 27 |  | 0.76 |
|  |  | 4 | 10–15 | 28 |  | 0.68 |
|  |  | 5 | 20–30 | 24 |  | 0.63 |
|  |  | 3 | 30–50 | 26 |  | 0.63 |
|  |  | 2 | 50–100 | 29 |  | 1.50 |
|  | Ukupno | 41 | 377.4 |  |  | 5.20 |
| Konverzija kotlova sa čvrstog i tečnog goriva na gasovito | Kotlovske jedinice | 2 | 2 | 22 | 2007 – 40% 2008 – 15% 2009 – 15% 2010 – 10% 2011 – 10% 2012 – 10% | 0.13 |
|  |  | 10 | 5 | 20 |  | 10.00 |
|  |  | 1 | 15 | 21 |  | 0.25 |
|  |  | 4 | 25 | 22 |  | 0.81 |
|  | Ukupno | 17 | 68.8 |  |  | 11.19 |
| Modernizacija i automatizacija kotlovskih postrojenja | Kotlovske jedinice | 4 | 25 | 21 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 0.81 |
|  |  | 7 | 50 | 22 |  | 0.63 |
|  | Ukupno | 11 | 93 |  |  | 1.44 |
| Korišćenje fizičke toplote produkata sagorevanja gasovitih goriva | Kotlovske jedinice | 2 | 2 | 22 | 2007 – 40% 2008 – 20% 2009 – 10% 2010 – 10% 2011 – 10% 2012 – 10% | 1,12 |
|  |  | 10 | 5 | 20 |  |  |
|  |  | 1 | 15 | 21 |  |  |
|  |  | 4 | 25 | 22 |  |  |
|  | Ukupno | 17 | 68.8 |  |  | 1,12 |

Ovi Projekti imaju za cilj povećanje sigurnosti rada postrojenja, povećanje sigurnosti snabdevanja potrošača toplotnom energijom, smanjenje potrošnje goriva po jedinici proizvedene količine toplote i smanjenje emisije štetnih materija.

Mogući izvori finansiranja su sopstvena sredstva toplana, krediti, donacije i sredstva Republike Srbije, sa dinamikom ulaganja prema tabeli 10.10.

Tabela 10.10. Dinamika ulaganja u projekte rekonstrukcije, revitalizacije i modernizacije toplotnih izvora

| Projekat | Period realizacije | Efekti na nivo proizvodnje | Efekti na pouzdanost rada | Stopa rasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | god | % | % | % |
| Remont i zamena vitalnih delova kotlovskih jedinica | 6 | 10 | 8 | 4.5 |
| Konverzija kotlova sa čvrstog i tečnog na gasovito gorivo | 6 | 5 | 8 | 4.5 |
| Modernizacija i automatizacija kotlovskih postrojenja | 6 | 10 | 10 | 4.5 |
| Korišćenje fizičke toplote produkata sagorevanja gasovitih goriva | 6 | 8 | 7 | 4.5 |

### 10.4.2.	Distributivna mreža toplotne eneregije

Budući da je prosečna starost toplovodne mreže u Republici Srbiji (prema podacima dobijenim iz ankete) preko 20 godina, jedan od osnovnih prioriteta je popravka i zamena dotrajale mreže. Od perioda izgradnje distributivne mreže do danas izvršen je mali broj remonta i zamena cevi i izolacije.

Cevi su uglavnom polagane u betonske kanale koji su se nalazili duž glavnih saobraćajnica u gradovima. Cevi su izolovane mineralnom vunom sa aluminijumskom ili oblogom od ter-papira. Usled dugogodišnje upotrebe, koju su pratila česta curenja, pojava podzemnih voda, kiša i slično, izolacija je u jako lošem stanju, te ju je neophodno zameniti.

U cilju efikasnijeg korišćenja distributivne mreže toplotne energije neophodno je realizovati projekte prikazane u tabeli 10.11.

Tabela 10.11.  Pregled projekata rehabiltacije distributivne mreže

| Projekti | Objekat/sistem | Nazivni prečnik DN [mm] | Dužina deonice L [m] | Dinamika ulaganja | Planirana sredstva [M EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popravka i zamena toplotne izolacije | Gradske toplane i individualne kotlarnice | 500 | 0 | 2007 – 55% 2008 – 25% 2009 – 20% | 0,66 |
|  |  | 400 | 250 |  |  |
|  |  | 350 | 571 |  |  |
|  |  | 300 | 4220 |  |  |
|  |  | 250 | 2451 |  |  |
|  |  | 200 | 940 |  |  |
|  |  | 150 | 430 |  |  |
|  |  | 125 | 350 |  |  |
|  |  | 100 | 315 |  |  |
|  |  | 80 | 486 |  |  |
|  |  | 50 | 0 |  |  |
|  |  |  | 10.013 |  |  |
| Popravka i zamena dotrajalih i oštećenih delova distributivne mreže | Gradske toplane i individualne kotlarnice | 500 | 0 | 2007 – 40% 2008 – 30% 2009 – 20% 2010 – 10% | 9,11 |
|  |  | 400 | 0 |  |  |
|  |  | 350 | 3016 |  |  |
|  |  | 300 | 325 |  |  |
|  |  | 250 | 21161 |  |  |
|  |  | 200 | 20400 |  |  |
|  |  | 150 | 12821 |  |  |
|  |  | 125 | 18135 |  |  |
|  |  | 100 | 4820 |  |  |
|  |  | 80 | 14183 |  |  |
|  |  | 50 | 10920 |  |  |
|  |  |  | 105.781 |  |  |
| Ugradnja novih predizolovanih cevi, povećanja prečnika cevi i proširenja mreže | Gradske toplane i individualne kotlarnice | 500 | 12468 | 2007 – 25% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 15% 2011 – 10% 2012 – 10% | 53,60 |
|  |  | 400 | 11126 |  |  |
|  |  | 350 | 19006 |  |  |
|  |  | 300 | 26873 |  |  |
|  |  | 250 | 23477 |  |  |
|  |  | 200 | 32654 |  |  |
|  |  | 150 | 24258 |  |  |
|  |  | 125 | 26337 |  |  |
|  |  | 100 | 30710 |  |  |
|  |  | 80 | 20064 |  |  |
|  |  | 50 | 24020 |  |  |
|  |  |  | 250.994 |  |  |

Problemi koji se javljaju u vezi sa distributivnom mrežom

- zastarela i dotrajala distributivna mreža;

- veliki gubici vode i toplote;

- loša i oštećena termoizolacija;

- hidraulički neuravnotežena mreža;

- česti kvarovi i otkazi tokom grejne sezone;

- nedostatak kapaciteta.

Cilj ovih projekata je smanjenje potrošnje goriva po jedinici proizvedene količine toplote, povećanje kvaliteta toplotnih usluga, otvaranje novih aktivnosti za domaću industriju. Izvori finansiranja su sopstevena sredstva toplana, krediti, donacije i sredstva Republike Srbije sa dinamikom ulaganja prema tabeli 10.12.

Tabela 10.12. Dinamika ulaganja u projekte rehabiltacije distributivne mreže

| Projekat | Period realizacije | Efekti na nivo proizvodnje | Efekti na pouzdanost rada | Stopa rasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | god | % | % | % |
| Popravka i zamena toplotne izolacije | 3 | 5 | 10 | 4.5 |
| Popravka i zamena dotrajalih i oštećenih delova distributivne mreže toplotne energije | 4 | 5 | 10 | 4.5 |
| Ugradnja novih predizolovanih cevi radi zamene dotrajalih cevi | 6 | 8 | 10 | 4.5 |

### 10.4.3.	Toplotne podstanice

Jedan od osnovnih preduslova za bezbedan i efikasan rad sistema daljinskog grejanja, sigurno i pouzdano snabdevanje potrošača toplotnom energijom je da svi elementi sistema funkcionišu besprekorno.

Da bi se to ostvarilo, neophodno je u podstanicama obaviti potrebne remonte, koji bi se uglavnom odnosili na čišćenje i zamenu zaprljanih i niskoefikasnih razmenjivača toplote. Istovremeno, obavili bi se i remonti ostalih vitalnih elemenata u podstanici (pumpe, ventili, armatura, ekspanzioni sudovi i drugo).

U mnogim gradovima još uvek pored indirektnih egzisitira i direktni sistem za razmenu toplote u podstanicama. Zbog evidentnih prednosti, neophodno je u što kraćem roku direktne sisteme zameniti indirektnim. Značajno mesto u programu modernizacije toplotnih podstanica je i ugradnja/kompletiranje merno-regulacione opreme.

Problemi koji se javljaju u radu podstanica:

- zastarela i dotrajala postojeća oprema;

- nepostojanje merača utroška toplotne energije i regulatora protoka;

- nizak stepen automatizacije;

- nizak stepen korisnosti i izraženi toplotni gubici.

Mere koje se preduzimaju u vezi sa radom podstanica:

- zamena zastarele i dotrajale opreme;

- ugradnja merača potrošnje toplote;

- prelaz sa direktnog na indirektni sistem napajanja;

- modernizacija podstanica – ugradnja/ kompletiranje merno-regulacione opreme;

- centralni sistem upravljanja radom podstanica;

- daljinski nadzor nad radom podstanica.

Projekti koje treba realizovati u cilju efikasnijeg korišćenja distributivne mreže toplotne energije dati su u tabeli 10.13.

Tabela 10.13: Pregled projekata koji se odnose na rehabilitaciju toplotnih podstanica

| Projekti | Objekat/sistem | Toplotna snaga [kW] | Broj podstanica [kom.] | Dinamika ulaganja | Planirana sredstva [M EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamena razmenjivača toplote | Gradske toplane i individualne kotlarnice | < 30 | 103 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 0,59 |
|  |  | 30–100 | 228 |  |  |
|  |  | 100–500 | 176 |  |  |
|  |  | > 500 | 117 |  |  |
|  |  |  | 624 |  |  |
| Zamena pumpi, armature, ekspanzionih sudova i sl. | Gradske toplane i individualne kotlarnice | < 30 | 88 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 0,66 |
|  |  | 30–100 | 102 |  |  |
|  |  | 100–500 | 132 |  |  |
|  |  | > 500 | 283 |  |  |
|  |  |  | 605 |  |  |
| Ugradnja merača potrošnje toplote | Gradske toplane i individualne kotlarnice | < 30 | 398 | 2007 – 50% 2008 – 35% 2009 – 15% | 2,61 |
|  |  | 30–100 | 769 |  |  |
|  |  | 100–500 | 855 |  |  |
|  |  | > 500 | 590 |  |  |
|  |  |  | 2612 |  |  |
| Prelaz sa direktnog na indirektni sistem napajanja | Gradske toplane i individualne kotlarnice | < 30 | 271 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 10,17 |
|  |  | 30–100 | 506 |  |  |
|  |  | 100–500 | 865 |  |  |
|  |  | > 500 | 755 |  |  |
|  |  |  | 2397 |  |  |
| Modernizacija podstanica – ugradnja /kompletiranje merno-regulacione opreme | Gradske toplane i individualne kotlarnice | < 30 | 48 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 1,63 |
|  |  | 30–100 | 117 |  |  |
|  |  | 100–500 | 128 |  |  |
|  |  | > 500 | 241 |  |  |
|  |  |  | 534 |  |  |
| Zamena postojećih toplotnih podstanica novim | Gradske toplane i individualne kotlarnice | < 30 | 122 | 2007 – 20% 2008 – 20% 2009 – 20% 2010 – 20% 2011 – 10% 2012 – 10% | 7,45 |
|  |  | 30–100 | 225 |  |  |
|  |  | 100–500 | 380 |  |  |
|  |  | > 500 | 330 |  |  |
|  |  |  | 1057 |  |  |

Kao prioritetan zadatak nameće se zamena podstanica starijih od 30 godina. Kako je ukupan broj podsatnica u gradovima Srbije oko 11 000, to bi značilo da je urgentno zameniti oko 1 100 podstanica. Zastupljenost merenja u podstanicama u gradovima Srbije je vrlo niska i u većini gradova srbije (oko 80%) ona ne prelazi 10%.

Izvori finansiranja su sopstvena sredstva toplana, krediti, donacije i sredstva Republike Srbije, sa dinamikom ulaganja prema tabeli 10.14.

Tabela 10.14. Dinamika ulaganja u projekte koji se odnose na rehabilitaciju toplotnih podstanica

| Projekat | Period realizacije | Efekti na nivo proizvodnje | Efekti na pouzdanost rada | Stopa rasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | god | % | % | % |
| Zamena razmenjivača toplote | 6 | 15 | 15 | 4.5 |
| Zamena pumpi, armature, ekspanzionih sudova i sl. | 6 | 5 | 10 | 4.5 |
| Ugradnja merača potrošnje toplote | 3 | 5 | - | 4.5 |
| Prelaz sa direktnog na indirektni sistem napajanja | 6 | 15 | 15 | 4.5 |
| Modernizacija podstanica – ugradnja/kompletiranje merno-regulacione opreme | 6 | 10 | 8 | 4.5 |
| Zamena postojećih toplotnih podstanica novim | 6 | 15 | 15 | 4.5 |

### 10.4.4.	Projekti povećanja toplotnog konzuma i projekti izgradnje novih ili zamene postojećih toplotnih izvora

U narednom periodu je predviđeno proširenje postojećih toplovodnih magistrala za priključenje novih 100 000 potrošača toplotne energije iz postojećih i novih toplotnih izvora. Na osnovu dosadašnjeg odnosa broja korisnika centralnog grejanja u domaćinstvima, biće priključeno novih 70 000 potrošača, dok će u javnoj i komunalnoj delatnosti biti priključeno oko 30000 potrošača. Projekcija povećanja broja korisnika do 2012. godine prikazana je na slici 10.1.

Slika 10.1. Projekcija povećanja broja korisnika do 2012. godine

Da bi se ostvario trend razvoja centralizovanog snabdevanja toplotnom energijom, mora se predvbideti i ulaganje u nove proizvodne kapacitete. Povećanje broja potrošača priključenih na centralizovani sistem delom se može postići revitalizacijom i modernizacijom postojećih toplotnih izvora i investicijama u nova postrojenja, a prikazano je u tabeli 10.15.

Tabela 10.15. Plan realizacije projekata povećanja toplotnog konzuma i projekti izgradnje novih ili  zamene postojećih toplotnih izvora

| Projekat: Izgradnja novih toplotnih izvora |
| --- |
| Objekat/Sistem | Broj | Snaga | Mere/aktivnosti | Planirana sredstva |
|  | (kom) | (MW) |  | (Mevra) |
| Kotlovske jedinice | 11 | Do 2 | Nabavka kotlova, Ugradnja kotlova, Izrada instalacija | 0.79 |
|  | 15 | 2–5 |  | 2.94 |
|  | 9 | 5–10 |  | 3.31 |
|  | 8 | 10–15 |  | 6.50 |
|  | 2 | 15–20 |  | 2.50 |
|  | 4 | 20–50 |  | 19.38 |
|  | 2 | 50–60 |  | 3.75 |
|  | 2 | –150 |  | 6.63 |
| Ukupno | 53 | 819 |  | 45.79 |

| Projekat: Izgradnja novih toplana |
| --- |
| Objekat/Sistem | Broj | Snaga | Mere/aktivnosti | Planirana sredstva |
|  | (kom.) | (MW) |  | (Mevra) |
| Kotlovske jedinice | 6 | 5 | Nabavka kotlova, Izrada kotlarnica, Izrada instalacija | 1.50 |
|  | 6 | 10 |  | 2.50 |
|  | 2 | 15 |  | 2.50 |
| Ukupno | 14 | 85 |  | 6.50 |

Izvori finansiranja su sopstvena sredstva toplana, krediti, donacije i sredstva Republike Srbije, sa dinamikom ulaganja prikazanom u tabeli 10.16.

Tabela 10.16.  Dinamika ulaganja u projekte povećanja toplotnog konzuma i projekti izgradnje novih ili zamene postojećih toplotnih izvora

| Projekat | Period realizacije | Efekti na nivo proizvodnje | Efekti na pouzdanost rada |
| --- | --- | --- | --- |
|  | god | % | % |
| Izgradnja novih toplotnih izvora | 10 | 15 | 15 |
| Izgradnja novih toplana | 10 | 15 | 15 |

## 10.5. Uticaj na zaštitu životne sredine

Procenjene vrednosti emisije materija iz gradskih toplana i individualnih kotlarnica u 2004. godini date su u tabeli 10.17.

Tabela 10.17.  Emisija materija iz gradskih toplana i individualnih kotlarnica u 2004. godini

| Energent | Jed. | Potrošnja | H2O | CO2 | CO | SO2 | NOx | CnHm | pepeo/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t | t | t | t | T | t |  |
| Prirodni gas | m3 | 5.44E+08 | 792174 | 1131677 | 0 | 0 | 3772 | 75 | 132 |
| Tečno | t | 249356.70 | 209460 | 748070 | 50 | 6683 | 2494 | 100 | 299 |
| Ugalj | t | 464581.31 | 104066 | 445998 | 334 | 5055 | 1635 | 111 | 892 |
| Ukupno | - | - | 1105700 | 2325745 | 384 | 11737 | 7901 | 287 | 1323 |

U periodu do 2010. godine ne očekuje se značajno povećanje snage toplotnih izvora. Izvrši će se konverzija čvrstog goriva tečnim ili gasovitim, odnosno konverzija tečnog goriva gasovitim, što će omogućiti smanjenje emisije štetnih materija. Procenjene vrednosti emisija materija iz gradskih toplana i individualnih kotlarnica u 2001. godini predstavljene su u tabeli 10.18.

Tabela 10.18. Emisija materija iz gradskih toplana i individualnih kotlarnica u 2012. godini

| Energent | Jed. | Potrošnja | H2O | CO2 | CO | SO2 | NOx | CnHm | pepeo/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t | t | t | t | t | t |  |
| Prirodni gas | m3 | 6.10E+08 | 888362 | 1269089 | 0 | 0 | 4230 | 85 | 148 |
| Tečno | t | 2.49E+05 | 209460 | 748070 | 50 | 6683 | 2494 | 100 | 299 |
| Ugalj | t | 4.35E+05 | 97346 | 417198 | 313 | 4728 | 1530 | 104 | 834 |
| Ukupno | - | - | 1195168 | 2434357 | 363 | 11411 | 8254 | 289 | 1282 |

Očekuje se smanjenje ukupne emisije štetnih materija, i to SO–5.6%, ЅO2–3% i pepela–3%.Realizacijom mera predviđenih programom ostvarivanja strategije omogući će se smanjenje korišćenja čvrstih goriva uz istovremeno povećanje potrošnje gasovitih goriva. Projekcije potrošnje i promene potrošnje energenata do 2012. godine prikazane su na slikama 10.2. i 10.3.

Slika 10.2. Projekcija potrošnje energenata do 2012. godine

Slika 10.3. Projekcija promene potrošnje energenata i efikasnost sistema

# 11.		INDUSTRIJSKA ENERGETIKA

## 11.1.	Prikaz sektora industrije

U sistemu industrijske energetike nalaze se toplotni izvori toplotne snage 6 300 MW instalisani u više stotina industrijskih preduzeća. Koriste se za proizvodnju toplotne enregije za potrebe proizvodnih procesa i grejanje radnog prostora. U 30 industrijskih preduzeća postoje energane koje omogućuju spregnutu proizvodnju toplotne i električne energije, kapaciteta oko 250 MW. Od toga najveći broj nije u operativnom stanju. Neprekidno aktivne su samo u industrji šećera zbog potreba proizvodnog procesa.

Stanje izvora u industrijskoj energetici karakterišu izrazita tehnološka zastarelost, niska efikasnost i nezadovoljavajuće stanje u odnosu na probleme zaštite životne sredine, kao i uvozna zavisnost od tečnog i gasovitog goriva koja za industrijsku energetiku iznosi oko 80%.

Visoki troškovi energije mogu značajno umanjiti konkurentsku sposobnost naših proizvoda u odnosu na inostrane, a aktiviranje restrikcija vezanih za međunarodne standarde iz oblasti zaštite životne sredine može ozbiljno ugroziti poziciju pojedinih industrijskih preduzeća na tržištu.

Razlike u energetskom intoezitetu i specifičnoj potrošnji energije u odnosu na razvijene zemlje su takve da se ne mogu prevazići metodom postepenog smanjivanja ovih pokazatelja. Neophodan je agresivan i organizovan pristup u planiranju i podsticanju aktivnosti vezanih za povećanje energetske efikasnosti. Snažna ekonomska prinuda, kao i potrebna finansijka podrška i podsticajne mere države neophodni su uslovi za brzu realizaciju ovih promena.

### 11.1.1.	Stanje u proizvodnji i potrošnji energije po sektorima industrije

Potrošnja toplotne energije u industrijskom sektoru u 2005. godini bila je 25 181 TJ, dok je ukupno utrošena električna energija (kao energija raspoloživa za finalnu potrošnju) 20 725 TJ.

Ukupan utrošak finalne energije u industrijskom sektoru za 2003. i 2005. godinu i raspodela po sektorima industrije prikazani su u tabeli 11.1.

Tabela 11.1. Ukupan utrošak finalne energije u industrijskom sektoru za 2003. godinu

|  | 2003. | 2005. |
| --- | --- | --- |
| Industrijska grana | Fosilna goriva, PJ | Električna energija | Ukupno | Toplotna energija iz fosilnih goriva |
|  |  | PJ | % | PJ | % |  |
| Hemijska | 13,83 | 3,56 | 16 | 17,39 | 21 | 32 % |
| Crna metalurgija | 13,62 | 2,00 | 9 | 15,62 | 19 | 11 % |
| Prehrambena | 9,53 | 4,03 | 19 | 13,56 | 16 | 33 % |
| Obojena metalurgija | 1,98 | 2,33 | 11 | 4,31 | 5 | 2 % |
| Industrija nemetala | 18,31 | 3,08 | 14 | 21,39 | 26 | 7 % |
| Papir i celuloza | 0,51 | 0,82 | 4 | 1,33 | 2 | 2 % |
| Ostala prerađivačka | 3,69 | 5,78 | 27 | 9,47 | 11 | 13 % |
| UKUPNO | 61,47 | 21,60 | 100 | 83,07 | 100 | 25,181 PJ |

Učešće malih, srednjih i velikih preduzeća u društvenom prihodu i dohotku u korelaciji je sa potrošnjom finalne energije. U tom smislu se pretpostavlja da velika i srednja preduzeća učestvuju sa približno 80–85% u utrošku energije u okviru sektora prerađivačke industrije.

### 11.1.2.	Opis postojeće infrastukture toplotnih izvora u okviru industrijskih kotlarnica i energana

Ne postoje jedinstveni podaci o broju i instalisanoj snazi kotlovskih jedinica na teritoriji Srbije. U fazi izrade Strategije izvršena je procena da se u sistemu industrijske energetike nalaze toplotni izvori sa oko 6 300 MW instalisani u više stotina industrijskih preduzeća, koji se koriste za proizvodnju toplotne eneregije za potrebe proizvodnih procesa i grejanje radnog prostora.

Za potrebe analize stanja i daljeg razvoja toplotnih izvora u sistemu industrijske energetike sprovedena je anketa u industrijskim preduzećima. Pored toga, sakupljeni su svi podaci iz referentnih lista firmi isporučilaca kotlova na teritoriji Srbije. U tabeli 11.2. dat je prikaz broja  kotlova po starosti i kapacitetima u odnosu na ukupno instalisane u industriji.

Tabela 11.2. Broj kotlova po starosti i kapacitetima u odnosu na ukupno instalisane u industriji

| Parni kotlovi (1) |
| --- |
| Snage. MW |  | Godina starosti |
|  |  | 1–5 | 6–20 | 21–30 | >30 |
|  | 0–3 | 38 | 40,0% | 76 | 37,4% | 105 | 19,3% | 160 | 38,4% |
|  | 3–6 | 32 | 33,3% | 76 | 37,4% | 140 | 25,8% | 96 | 23,2% |
|  | 6–12 | 6 | 6,7% | 44 | 21,7% | 150 | 27,5% | 71 | 16,9% |
|  | >12 | 20 | 20,0% | 8 | 3,5% | 149 | 27,4% | 89 | 21,5% |
| Ukupno (1): 1260 | 96 |  | 204 |  | 544 |  | 416 |  |
| Vrelovodni kotlovi (2) |
| Snage. MW |  | Godina starosti |
|  |  | 1–5 | 6–20 | 21–30 | >30 |
|  | 0–3 | 27 | 100% | 76 | 57,1% | 127 | 48, 8% | 57 | 47,4% |
|  | 3–6 | - | - | 44 | 33,4% | 82 | 31,7% | 50 | 42,1% |
|  | 6–12 | - | - | - | - | 32 | 12,2% | 13 | 10,5% |
|  | >12 | - | - | 13 | 9,5% | 19 | 7,3% | - | - |
| Ukupno (2): 540 | 27 |  | 133 |  | 260 |  | 120 |  |
| Ukupno (1)+(2): 1800 | 123 | 6,8% | 337 | 18,7% | 804 | 44,7% | 536 | 29,8% |

Tako su dobijeni podaci o 1285 kotlova instalisanih u industriji Srbije do 2006. godine. Procenjeno je da je ovim listama pokriveno do 70% instalisanih kotlova na teritoriji Srbije. Smatra se da je ostalih 30% uvoz iz drugih zemalja koji nije realizovan preko navedenih kompanija. Dolazi se do procene da je ukupan broj kotlova instalisanih u industriji Srbije oko 1800.

Rezultati obrade podataka ankete su dali sledeću sliku.

Prosečno angažovanje postrojenja je 5400 časova godišnje. Odnos parnih i vrelovodnih kotlova je 70%:30%.

Starosna struktura kotlova je veoma nepovoljna jer je oko 74% instalisanih kotlova starije od 20 godina, a čak 30% starije od 30 godina. Starosna struktura prema podacima isporučilaca kotlova iz liste pregleda je još nepovoljnija. Udeo kotlova starijih od 20 godina je 82%. Stepen korisnosti kotlova s obzirom na njihovu starost i stanje opreme je veoma nizak i ne odgovara savremenim zahtevima u odnosu na sigurnost, potrošnju energije i emisije zagađujućih komponenata.

Procentualna raspodela na gasovito, tečno i čvrsto gorivo je 54,8% parnih kotlova na gas, 39,1% parnih kotlova na mazut, dok je 6,1% parnih kotlova na čvrsto gorivo. Kod vrelovodnih kotlova, ova raspodela je sledeća: 62,3% koristi gasovito gorivo, 30,6% tečno gorivo, dok 7,1% vrelovodnih kotlova u anketiranim preduzećima koriste čvrsto gorivo.

Raspodela u tabeli 11.2. je izvršena na osnovu procene o 1 800 instalisanih kotlovskih jedinica u industriji na teritoriji Srbije. Procena broja kotlova prema snazi i godini starosti data je na osnovu ekstrapoliranih rezultata ankete.

## 11.2.	Programi i projekti modernizacije, revitalizacije ili rekonstrukcije postojećih objekata, odnosno postrojenja u okviru industrijskih energetskih izvora

U sistemu industrijske energetike posebno su izraženi problemi:

- velika starost kotlovskih jedinica;

- loše stanje automatike i mernih uređaja, osim kod novih koltovskih jedinica. Praktično ne postoji vizuelizacija i akvizicija podataka. Osim kod malog broja novih kotlova, nijedna kotlovska jedinica u pogledu sigurnosne opreme ne zadovoljava standarde Evropske Zajednice;

- loše stanje hemijske pripreme vode u velikom broju kompanija, kako u smislu zastarelosti, tako i u smislu adekvatnosti u odnosu na kvalitet korišćene vode;

- loše stanje opreme za prihvatanje kondenzata i termičku pripremu napojne vode;

- loše stanje armature i termičke izolacije cevovoda i uređaja u kotlarnicama;

- u velikom broju slučajeva regulacija procesa sagorevanja je neadekvatna;

- pri prelasku sa čvrstog ili tečnog goriva na gasovito gorivo kod starih kotlovskih jedinica zadržane su visoke temperature dimnih gasova. Praktično ne postoji korišćenje otpadne toplote dimnih gasova;

- nema automatskog odmuljivanja i odsoljavanja, niti korišćenja otpadne toplote vode koja se iznese iz kotla odmuljivanjem i odsoljavanjem;

- zbog velike promene u kapacitetu i proizvodnim procesima osnovnih tehnoloških linija, veliki broj kotlova radi sa veoma niskim kapacitetom ili sa kapacitetima ispod tehničkog minimuma.

U odnosu na dosad navedeno, definisane su sledeće grupe programa i projekata modernizacije, revitalizacije ili rekonstrukcije postojećih objekata, odnosno postrojenja u okviru industrijskih energetskih izvora:

- mera – Modernizacija sistema upravljanja i merenja obuhvata kontrolu nivoa i ostalu sigurnosnu armaturu i uređaje prema važećim standardima u EU, automatsko odmuljivanje i odsoljavanje, praćenje sadržaja kiseonika u dimnim gasovima i praćenje procesa sa akvizicijom podataka;

- mera – Mere investicionog održavanja obuhvataju dovođenje u najbolje pogonsko stanje gorionika, armature, izolaciju, sistem za termičku pripremu napojne vode i ostale opreme u kotlarnici;

- mera – Hemijska priprema napojne vode obuhvata promenu zastarelih ili neadekvatnih sistema za hemijsku pripremu napojne vode;

- mera – Iskorišćenje otpadne toplote i konverzija goriva obuhvata izmenu ložnih uređaja i prateće armature prilikom zamene goriva i ugradnju uređaja za korišćenje otpadne toplote dimnih gasova kod svih kotlova koji su prešli na prirodni gas i uređaja za korišćenje otpadne toplote vode koja se iz kotla odvodi radi odsoljavanja i odmuljivanja.

U planiranju programa i projekata pretpostavljeno je:

- da sve kotlove iz grupe starosti preko 30 godina treba zameniti u prve dve godine realizacije ovog programa novim kotlovskim jedninicama i da na njih ne treba da se odnose mere modernizacije, revitalizacije ili rekonstrukcije postojećih objekata, odnosno postrojenja u okviru industrijskih energetskih izvora. Ograničenje specifične potrošnje energije kroz odgovarajuće zakonske akte treba da bude jedan od uslova za realizaciju ove mere;

- da su sve kotlovske jedinice do 5 godina starosti opremljene adekvatnom opremom i da su u dobrom pogonskom stanju, te da se na njih ne odnose mere modernizacije, revitalizacije ili rekonstrukcije postojećih objekata, odnosno postrojenja u okviru industrijskih energetskih izvora;

- da će se mere investicionog održavanja primeniti na sve kotlovske jedinice starosti 6–30 godina i da će se ova mera sprovesti u prve dve godine realizacije Programa;

- da će se mera modernizacija sistema upravljanja i merenja sprovesti na 50% kotlova starosti 6–20 godina i na sve kotlove starosti 21–30 godine, i to u prve tri godine Programa, odnosno 2007–2009. godine;

- da će se mera hemijska priprema napojne vode sprovesti na 10% kotlova iz grupe starosti 6–20 godina i na 50% grupe kotlova starosti 21–30 godina; ova mera će se sprovesti u prve tri godine izvođenja Programa, tj. 2007–2009. godine.

U tabeli 11.3 dat je prikaz mera i investicija prema starosti kotlova i ukupno, za sve vreme sprovođenja programa i projekata modernizacije, revitalizacije ili rekonstrukcije postojećih objekata i postrojenja. Iz tabele se vidi da je ukupni iznos investicija za ovu vrstu mera 75.442.000,00 evra. Prikaz raspodele broja mera i investicija po godinama za svaku od mera dat je u tabelama 11.5 i 11.6. Realizacija navedenih mera uslovljena je donošenjem Zakona o racionalnoj upotrebi energije i odgovarajućih pratećih podzakonskih akata, kao i odgovarajućih finansijskih mera države.

## 11.3.	Programi i projekti koji se odnose na izgradnju novih ili zamenu postojećih objekata i postrojenja ili izvora u okviru industrijskih kotlarnica i energana

U odnosu na navedeno stanje, definisane su sledeće mere iz okvira programa i projekata koji se odnose na izgradnju novih ili zamenu postojećih objekata i postrojenja ili izvora u okviru industrijskih kotlarnica i energana:

- mera − Nova kotlovska jedinica obuhvata zamenu jednog ili više kotlova u postojećoj kotlarnici;

- mera − Nova kotlarnica obuhvata ugradnju nove kotlarnice sa prosečno dve kotlovske jedinice pri zameni starih kotlova;

- mera − Kombinovana postrojenja koja obuhvataju ugradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije u industrijskim preduzećima, i to pri zameni starih ili neadekvatnih kotlovskih jedinica; predviđa se prosečno postrojenje od 2x1MWel.

U planiranju programa i projekata pretpostavljeno je:

- da sve kotlove iz grupe starosti preko 30 godina treba zameniti u prve dve godine realizacije ovog programa, odnosno u periodu 2007−2009. godine (za procenu potrebnih investicija usvojena je kotlarnica sa dve kotlovske jedinice prosečne snage svake jedinice 3,5 MW);

- da će 30% kotlova iz grupe starosti 21−30 godina biti zamenjeno novim kotlovskim jedinicama od 2010. do 2012. godine;

- da će se od 2010. godine postepeno uvoditi kombinovana postrojenja i da će zamena kotlovskih jedinica kombinovanim postrojenjima posle 2010. godine biti racionalna. Zato se pretpostavilo da se u 2010. i 2011. godini sledećih 30% kotlova iz grupe starosti od 21-30 godina menja jedinicama za kombinovanu proizvodnju prosečne snage 2x1MWel. Sledećih 40% kotlova iz ove starosne grupe biće zamenjeno kombinovanim postrojenjima posle 2012. godine ili bi ostalo kao rezerva.

Tabela 11.3.  Pregled mera i procenjenih investicija prema starosti kotlova i ukupno, za sve vreme sprovođenja programa i projekata modernizacije, revitalizacije ili rekonstrukcije postojećih objekata i postrojenja

| Naziv mere | Starost opreme ( godina) |
| --- | --- |
|  | 1−5 | 6−20 | 21−30 | Preko 30 | Ukupno investicije (1.000 evra) |
|  | Broj zahvata | Investicije (1.000evra) | Broj zahvata | Investicije (1.000evra) | Broj zahvata | Investicije (1.000evra) | Broj zahvata | Investicije (1.000evra) |  |
| 1.Modernizacija sistema upravljanja i merenja | - | - | 168 | 5.040 | 804 | 24.120 | - | - | 29.160 |
| 2.Mere investicionog održavanja | - | - | 336 | 1.680 | 804 | 4.020 | 536 | 2.680 | 8.380 |
| 3. Hemijska priprema napojne vode | - | - | 34 | 408 | 402 | 4.824 | - | - | 5.232 |
| 4.Iskorišćenje otpadne toplote i konverzija goriva | 62 | 1.860 | 302 | 9.060 | 725 | 21.750 | - | - | 32.670 |
| UKUPNO 75.442 |

U tabeli 11.4. dat je prikaz mera i investicija prema starosti kotlova i ukupno, za sprovođenje programa i projekata za izgradnju novih ili zamenu postojećih objekata i postrojenja. Iz tabele se vidi da je ukupni iznos investicija za ovu vrstu mera 405.636.000,00 evra. Od čega je 288.000.000,00 evra za kombinovana postrojenja.

Tabela 11.4. Pregled mera i procenjenih investicija prema starosti kotlova i ukupno, za sve vreme sprovođenja programa i projekata koji se odnose na izgradnju novih ili zamenu postojećih objekata i postrojenja

| Naziv mere | Starost opreme ( godina) |
| --- | --- |
|  | 1 do 5 | 6 do 20 | 21 do 30 | Preko 30 | Ukupno investicije (1.000 evra) |
|  | Broj zahvata | Investicije (1.000evra) | Broj zahvata | Investicije (1.000evra) | Broj zahvata | Investicije (1.000evra) | Broj zahvata | Investicije (1.000evra) |  |
| 5. Nova kotlovska jedinica | - | - | - | - | 240 | 30.000 | - | - | 30.000 |
| 6. Nova kotlarnica |  |  |  |  |  |  | 268 | 87.636 | 87.636 |
| UKUPNO 117.636 |
| 7.Kombinovana postrojenja |  |  |  |  | 240 | 288.000 |  |  | 288.000 |
| UKUPNO 5 − 7 405.636 |

Tabela 11.5. Pregled broja intervencija na energetskim izvorima u industriji po vrstama mera

|  | MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI – Broj mera po vrstama mera |
| --- | --- |
| Godina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2007. | 139 | 838 | 62 | 155 |  |  |  |
| 2008. | 278 | 838 | 125 | 311 |  | 107 |  |
| 2009. | 555 |  | 249 | 623 |  | 161 |  |
| 2010. |  |  |  |  | 96 |  | 96 |
| 2011. |  |  |  |  | 144 |  | 144 |
| 2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno | 972 | 1676 | 436 | 1089 | 240 | 268 | 240 |

U tabeli 11.6. date su ukupne investicije po vrstama mera i godinama i vidi se da je ukupna vrednost investicija predviđena za ceo program revitalizacije, rekonstrukcije i zamene energetskih jedinica u industriji 337.078.000,00 evra. Ovom sumom nisu obuhvaćene investicije u nova kombinovana postrojenja i zamene kotlovskih jedinica posle 2010. godine.

Raspodela ukupnih investicija po godinama do kraja 2012. godine data je na slici 11.1.

Mere 1, 3 i 4 raspoređene su u odnosu 1:2:4 na tri godine, mera 2 je raspoređena na godine 2007. i 2008. sa po 50%, mera 5. je raspoređena na godine 2010. i 2011. sa 40 i 60%, mera 6. je raspoređena na godine 2008. i 2009. sa 40 i 60%, mera 7. je predviđena na godine 2010. i 2011. sa 40 i 60%.

Napomena. Sa merama 5. (zamena kotlova) i 7. (uvođenje CHP postrojenja) zamenilo bi se do 2012. godine 90% kotlova iz grupe sadašnje starosti 21−30 godina. Preostalih oko 85 kotlova iz ove grupe zamenilo bi se u narednim godinama kombinovanim postrojenjima ili bi ostalo kao rezerva.

Tabela 11.6. Pregled ukupnih investicija po vrstama mera

|  | MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI – Ukupne investicije po vrstama mera, 1000 EUR |
| --- | --- |
| Godina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ukupno |
| 2007. | 4.170 | 4.190 | 744 | 4.650 |  |  |  | 13.754 |
| 2008. | 8.340 | 4.190 | 1.500 | 9.330 |  | 34.989 |  | 58.349 |
| 2009. | 16.650 |  | 2.988 | 18.690 |  | 52.647 |  | 90.975 |
| 2010. |  |  |  |  | 12.000 |  | 115.200 | 127.200 |
| 2011. |  |  |  |  | 18.000 |  | 172.800 | 190.800 |
| 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno | 29.160 | 8.380 | 5.232 | 32.670 | 30.000 | 87.636 | 288.000 | 481.078 |

Do kraja 2012. godine stanje bi bilo:

- 1560 instalisanih kotlovskih jedinica sa instalisanom snagom 5460 MW, od toga oko 800 novih kotlovskih jedinica;

- 2 x 240 MWel u kombinovanim postrojenja sa ukupnom toplotnom snagom 720 MW;

- ukupna instalisana toplotna snaga u industrijskim izvorima energije u 2012. godini bila bi 5820 MW;

- ukupna instalisana električna snaga u novim industrijskim kombinovanim postrojenjima u 2012. godini bila bi 480 MW.

Na osnovu preciznih podataka energetske statistike za 2007. godinu, neophodno je u prvom kvartalu 2008. godine korigovati podatke o strukturi i broju kotlovskih jedinica kod industrijskih izvora energije, kao i procene efekata i investicija za predložene tehničke mere. Uslov za sprovođenje navedenih mera jeste donošenje odgovarajućih podsticajnih mera države. Predlog ovih mera dat je u odeljku 11.6.

Slika 11.1. Raspodela ukupnih investicija za mere POS u energetskim izvorima u industriji u periodu 2007. do kraja 2012. godine

## 11.4.	Efekti primene mera revitalizacije, rekonstrukcije i projekata zamene postojećih objekata i postrojenja ili izvora u okviru industrijskih kotlarnica i energana

Efekti primene mera revitalizacije, rekonstrukcije i projekata zamene postojećih objekata i postrojenja ili izvora u okviru industrijskih kotlarnica i energana u periodu 2007−2012. godione procenjene su uzimajući u obzir sledeće pretpostavke:

- privredni rast u Republici Srbiji do 2012. godine prema procenama strategije kojom se uređuje privredni razvoj Srbije 2006−2012. godine iznosiće 5% godišnje prema konzervativnom scenariju, a 7% godišnje prema osnovnom scenariju;

- pretpostavlja se da će porast potrošnje energije u industriji Srbije pratiti privredni rast, odnosno konzervativni scenario, i to u proseku od 5 % godišnje u slučaju da se ne primene navedene mere;

- ukupni efekti primene ovih mera obuhvatili bi potencijale za povećanje energetske efikasnosti koji su vezani za bolje gazdovanje i korišćenje postrojenja u okviru energetskih izvora u industriji, čiji se efekti procenjuju na 10−15% ukupne potrošnje energije i potencijali za povećanje energetske efikasnosti koji su vezani za rekonstrukcije, modernizacije i zamene postrojenja u okviru energetskih izvora, čiji se efekti procenjuju na oko 20% ukupne potrošnje energije u industriji. Procenjuje se da je kumulativni efekat ovih mera smanjenje potrošnje energije kod industrijskih izvora za 30−35%, od toga 35% do kraja 2012. godine.

Treba naglasiti da se ove procene odnose na potencijale vezane za energetske izvore u industriji, a ne na ukupnu mogućnost smanjenja potrošnje energije u industriji.

Veoma značajni efekti primene predviđenih mera su podizanje nivoa pogonske pouzdanosti i sigurnosti energetskih izvora u industriji do zahteva koji su propisani evropskim standardima i njihovo prilagođavanje po kapacitetu i fleksibilnosti potrebama procesa proizvodnje.

Na slici  11.2. data je prognoza kretanja potrošnje toplotne energije i efekata primene mera Programa za period 2007−2012. godine.

U tabeli 11.7. date su brojne vrednosti procena kretanja potrošnje toplotne energije i efekata primene mera Programa, kao i procena mogućih ušteda primenom predloženih mera Programa za isti period. Pri proračunu ušteda računalo se sa konstantnom cenom goriva.

Na slici 11.3. prikazan je kumulativni efekat ekonomskih ušteda primenom mera energetske efikasnosti kod energetskih izvora u industriji.

Slika 11.2. Prognoza kretanja potrošnje toplotne energije i efekata primene
 mera  za period 2007−2012. godina

Slika 11. 3. Pregled kumulativnih efekata ekonomskih ušteda po godinama uz primenu 
predloženih mera

Tabela 11. 7. Pregled ukupnih efekata primena mera po godinama

|  | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porast potrošnje energije prema privrednom rastu od 7%, TJ | 25.181 | 26.440 | 27.762 | 29.150 | 30.608 | 32.138 | 33.745 | 35.432 |
| Uštede energige primenom mera, TJ3 | 0 | 0 | 1.297 | 2.661 | 4.094 | 5.600 | 7.182 | 8.845 |
| Uštede energige primenom mera, TJ4 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 4.738 | 7.215 | 9.768 | 12.401 |
| Uštede energije izražene u 1000 m3/god. prirodnog gasa pri standardnim uslovima 3 | 0 | 0 | 38.917 | 79.816 | 1,23(105 | 1,68(105 | 2,15(105 | 2,65(105 |
| Uštede energije izražene u 1000 m3/god. prirodnog gasa pri standardnim uslovima 4 | 0 | 0 | 0 | 70.019 | 1,42(105 | 2,16(105 | 2,93(105 | 3,72(105 |
| Smanjenje emisije CO2,t/god.3 | 0 | 0 | 87.951,6 | 180.384 | 277.522 | 379.599 | 486.864 | 599.575 |
| Smanjenje emisije CO2,t/god.4 | 0 | 0 | 0 | 158.243 | 321.191 | 489.079 | 662.154 | 840.676 |
| Ukupne investicije prema predloiženim merama POS, miliona evra | - | - | 13.754 | 58.349 | 90.975 | 127.200 | 190.800 | - |
| Kumulativne investicije, milionaevra | - | - | 13.754 | 72.103 | 163.078 | 290.278 | 481.078 | - |
| Ušteda, miliona evra3 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 24,25 | 37,31 | 51,03 | 65,45 | 80,60 |
| Ušteda, miliona evra4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,27 | 43,18 | 65,74 | 89,01 | 113,01 |
| Kumulativna ušteda, milionaevra | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 36,07 | 73,38 | 124,41 | 189,86 | 270,46 |
| Kumulativna ušteda, milionaevra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,27 | 64,45 | 130,19 | 219,20 | 332,21 |

## 11.5.	Podsticajne mere enrgetske efikasnosti

U okviru podsticajnih mera energetske efikasnosti date su neophodne mere države bez kojih se pretpostavlja da neće doći do realizacije tehničkih mera prikazanih u poglavljima 11.2 i 11.3.

Pregled podsticajnih mera dat je u tabeli 11.8, pri čemu su u tabeli prikazani: naziv i/ili vrsta mera, potrebna objašnjenja za razumevanje sadržaja mera, termini početka realizacije i odgovorne institucije za realizaciju ovih mera.

Napomene uz pregled podsticajnih mera za industriju – energetski izvori:

- Ceo program mera zaokružen je u jedinstvenu celinu, tako da se priprema svih mera i početak implementacije završi do kraja 2007. godine, sa trajanjem programa do 2012. godine.

- Snažna ekonomska prinuda treba da bude pokretač primene svih predloženih mera.

- Neophodno je da MER koordinira pripremu i prati realizaciju plana implementacije celog programa predloženih mera.

Mere 1.4. iz tabele 11.8. (Vođenje energetske statistike) neophodno je razraditi u celini kao osnovu za praćenje svih mera, a posebno fiskalnih mera iz gupe (2). Mere iz grupe (2) prema iskustvima nekih evropskih zemalja, posebno dobre efekte daju kao dugoročne mere.

11.8.	Tabelarni pregled podsticajnih mera energetske efikasnosti

| Mera | Cilj | Pravni okvir i nadležna institucija | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Propisi i standardi |
| 1.1. Propis o kontroli sagorevanja. | Obavezna kontrola kvaliteta sagorevanja kod industrijskih kotlova; neposredni efekti sa mogućnošću smanjenja potrošnje energije kod kotlova do 5%. | Uredba Vlade MRE, AEE. | 2007. |
| 1.2. Usaglašavanje sa najboljim raspoloživim tehnolpgijama (BAT Evropske Zajednice) u pogledu energetske efikasnosti za nova postrojenja, obaveza izrade energetskih revizija u smislu energetske efikasnosti za sve projekte energetskih izvora ili potrošača energije u industriji. | Obavezna redovna izrada energetskih audit-a, odnosno revizija projekata vezanih za potrošače energije u industriji . Obaveza usaglašavanja sa BAT u pogledu energetske efikasnosti sa definisanim dozvoljenim odstupanjem s obzirom na naše uslove. | Zakon o racionalnoj upotrebi energije, Zakon o planiranju i izgradnji. MRE, Agencija za energetsku efikasnost (SEEA), druge nadležne institucije. | 2007. |
| 1.3. Obaveza primopredajnih termotehničkih ispitivanja energetskih postrojenja (izvora) ili potrošača energije u industriji. | Obaveza primene važećeg JUS/ISO standarda za sve energetske izvore u industriji iznad propisane toplotne snage. | Odgovarajući pravni akt, MRE, Nadležene institucije. | 2007. |
| 1.4. a. Uspostaviti jedinstvenu metodologiju za prikupljanje podataka o industrijskim energanama, b. Obaveza evidentiranja mera energetske efikasnosti i obaveza izveštavanja o realizaciji mera energetske efikasnosti, v. Izrada benchmarking izveštaja na nivou sektora industrije, g. Kategorizacija preduzeća po potrošnji energije. | Povećati kvalitet i broj podataka o industrijskim energanama a saglsano metodologiji EUROSTATA, što je jedno od podloga za sprovođenje mera energetske efikasnosti, i izrada energetskih indikatora. Aktivno praćenje mera i procena efekata; na osnovu toga treba vršiti korekciju mera energetske politike. | Izmene i dopune Zakona o energetici, drugi pravni akti. MRE, Republički zavod za statistiku, SEEA, PKS, Specijalizovane institucije. | 2007. |
| 1.5. Obaveza uvođenja energetskih menadžera za velike potrošače ili inženjera energetičara za preduzeća sa manjom (srednjom) potrošnjim energije, a prema kategorizaciji preduzeća po potrošnji energije. | Definisati granične vrednosti potrošnje energije za pojedine kategorije potrošača i obaveze energetskih menadžera, odnosno inženjera energetičara na unapređenju energetske efikasnosti. | Izmene i dopune Zakona o energetici, Zakon o racionalnoj upotrebi energije, drugi pravni akti. MRE, AEE, Specijalizovane institucije. | 2007–2008. |
| 1.6. Prilagođavanje standarda Srbije standardima i direktivama EU koji su vezani za unapređenje EE u industriji. | Unapređenje povećanja EE u industriji. | Odgovarajući pravni akt, MRE, SEEA, PKS, Specijalizovane institucije. | 2007. |
| 2. Fiskalne mere |
| 2.1. Uvođenje ekonomskih mera podsticaja smanjenjem potrošnje energije u sistemu industrijske energetike. | Stimulacije za ulaganja u mere energetske efikasnosti. | MRE, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za privredu, SEEA, PKS, Specijalizovane institucije. | 2007–2008. |
| 2.2. Uvođenje finansijskih olakšica za preduzeća koja uvode BAT. | Stimulacije za ulaganja u mere energetske efikasnosti. | Odgovarajući pravni akti, MRE, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za privredu, SEEA, PKS, Specijalizovane institucije. | 2007–2008. |
| 2.4. Stvaranje uslova za korišćenje postrojenja za kombinovanu proizvodnju energije (CHP) u industriji. | Stimulativne cene za proizvedenu električnu energiju i stimulativne cene prirodnog gasa. | Odgovarajući pravni akt, MRE, AEE. | 2007–2008. |
| 2.5 Stvaranje uslova za korišćenje otpada, lokalnih i niskovrednih goriva i obnovljivih izvora energije u proizvodnji energije u industriji. | Stimulisanje korišćenja raspoloživih domaćih goriva i obnovljivih izvora radi zamene uvoznih goriva i smanjenja uvozne zavisnosti. | Izmene i dopune Zakona o energetici, Zakon o racionalnoj upotrebi energije, MRE, Agencija za energetsku efikasnost. | 2007−2008. |

Napomene - uz pregled podsticajnih mera za industriju − energetski izvori:

- Ceo program mera zaokružen je u jedinstvenu celinu tako da se priprema svih mera i početak implementacije završi do kraja 2007. godine, sa trajanjem programa do 2012. godine.

- Snažna ekonomska prinuda treba da bude pokretač primene svih predloženih mera.

- Neophodno je da MER koordinira pripremu i prati realizaciju plana implementacije celog programa predloženih mera.

- Mere 1.4. (Vođenje energetske statistike) neophodno je razraditi u celini kao osnovu za praćenje svih mera, a posebno fiskalnih mera iz gupe (2). Mere iz grupe (2), prema iskustvima nekih evropskih zemalja, posebno dobre efekte daju kao dugoročne mere. S obzirom na situaciju u Republici Srbiji, predlaže se period od 5 godina, odnosno do 2012. godine.

# 12.	ENERGETSKA EFIKASNOST

Saglasno Strategiji, jedan od pet osnovnih prioriteta je prioritet racionalne upotrebe kvalitetnih energenata i povećanja energetske efikasnosti u proizvodnji, distribuciji i korišćenju energije kod krajnjih korisnika energetskih usluga. Ovaj prioritet je, pre svega, značajan zbog usklađivanja proizvodnje energije sa realnim potrebama sektora potrošnje energije ali i sa aspekta smanjenja uticaja sektora energetike na životnu sredinu, povoljnog uticaja na efikasnost privrede, standard građana i smanjenje uvozne zavisnosti.

Povećanje energetske efikasnosti je kao prioritet prepoznat i u okviru strategije kojom se uređuje privredni razvoj Republike Srbije do 2012. godine i u Nacionalnom programu zaštite životne sredine. Osim toga, racionalna upotreba energije i povećanje energetske efikasnosti su danas ključni elementi energetske politike velikog broja zemalja, ali i ključni elementi održivog razvoja. U novije vreme u EU se posebno veliki broj aktivnosti preduzima u cilju smanjenja potrošnje energije sa akcentom na sektor zgrada i transporta.

Pošto su sektori proizvodnje, distribucije i transporta energije prikazani u prethodnim poglavljima, u ovom poglavlju obradiće se mere koje je potrebno sprovesti radi povećanja energetske efikasnosti u sektorima potrošnje. Predložene mere omogućavaju realizaciju definisanih strateških ciljeva povećanja energetske efikasnosti datih u dokumentu Strategija.

Detaljna analiza stanja u sektorima potrošnje finalne energije je moguća ukoliko postoji kvalitetna baza energetskih podataka, odnosno baza energetskih indikatora. U Republici Srbiji ovakve baze još nisu uspostavljene, te se pri bilansiranju energetskih tokova potrošnja finalne energije u velikoj meri procenjuje. Tek po uspostavljanju ovih baza i redovne izrade energetskih indikatora moguće je:

- detaljno sagledavanje stanja potrošnje energenata (prema strukturi i vrsti energetskih usluga) u sektorima industrija, saobraćaj i zgradarstvo,

- ustanoviti efekte mera koje se sprovode u pogledu racionalne upotrebe energije (prema strukturi i vrsti energetskih usluga) u sektorima industrija, saobraćaj i zgradarstvo.

## 12.1.	Stanje u sektorima potrošnje energije

Potrošnja primarne energije (PPE) po stanovniku u 2003. godini iznosila je 1,79 toe/stanovniku, što u odnosu na svetski prosek 1,69 toe/stanovniku i zemlje iz okruženja sa usporenom tranzicijom Rumunija sa 1,79, i Hrvatska 1,98, ne predstavlja zaostak. Međutim, u poređenju sa Mađarskom 2,60, koja je tranziciju obavila ubrzano, evidentno je zaostatajanje od 45%. U odnosu na razvijene zemlje Evrope: Nemačku sa 4,12 i Dansku sa 3,85 ili EU25 sa 3,80, odnosno EU15 sa 3,99, zaostatak je značajan, 2−3 puta.

U periodu 2002−2005. godine došlo je do pada odnosa PPE po BDP 0,9−0,58 toe/1000USD, pre svega kao rezultat povećanja privatizacionih prihoda. Ovaj indikator ukazuje na visoki energetski intenzitet koji je u 2003. godini iznosio: svetski prosek 0,21, EU15 i EU25 0,16, razvijene evropske zemlje − Nemačka 0,17 i Danska 0,13, Mađarska kao prestavnik zemalja sa ubrzanom tranzicijom 0.19 i predstavnici zemalja usporene tranzicije − Hrvatska 0,19 i Rumunija 0,26 toe/1000USD.

Osnovni razlozi za ovo zaostajanje su dramatičan pad industrijskih aktivnosti tokom devedesitih godina, usporeno intoeziviranje proizvodnje nakon 2002. godine i niske cene električne energije, koje su destimulativne za energetski efikasno korišćenje električne energije u svim sektorima. Potrošnja električne energije u Republici Srbiji po stanovniku u 2003. godini iznosila je 3,341 kWh/stan, dok je prosek potrošnje električne energije po stanovniku u 2003. godini iznosio: 2,429 svetski prosek; 6,867 u EU15; 6,399 u EU25; Mađarska kao prestavnik zemalja sa ubrzanom tranzicijom 3,637 i predstavnici zemalja usporene tranzicije − Hrvatska 3,154 i Rumunija 2,220 kWh/stan.

U razvijenim zemljama visoka potrošnja električne energije po stanovniku rezultat je njenog intenzivnog korišćenja u procesu proizvodnje i stvaranja novih vrednosti, a u Republici Srbiji posledica velikog korišćenja električne energije u domaćinstvima i javnim i komercijalnim delatnostima prvenstveno za potrebe grejanja. Stanje potrošnje finalne energije u 2005. godini u Republici Srbiji bez podataka za teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija prikazani su u tabeli 12.1. Intenzivno korišćenje električne energije u ovim sektorima je rezultat niske cene električne energije u odnosu na druge energente (u 2005. godini potrošnja električne energije po stanovniku iznosila je 3520 kWh/stanovniku).

Tabela 12.1. Stanje potrošnje finalne energije u 2005. godini u Republici Srbiji (bez podataka za teritoriju Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije) po sektorima potrošnje i po energentima

| 2005. | SEKTORI POTROŠNjE | ENERGENTI |
| --- | --- | --- |

|  | Industrija | Saobraćaj | Ostalo | Čvrsta goriva | Tečna goriva | Gasovita goriva | Električna energija | Toplotna energija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiz. jed | - | - | - | 1000 t | Mil. t | Mil. m3 | GWh | TJ |
|  | - | - | - | - | 2,45 | 1171,38 | 26190 | 42601 |
| Mil toe | 2,216 | 1,981 | 3,170 | 0,658 | 2,506 | 0,933 | 2,252 | 1,018 |

Analize pokazuju da potrošnja finalne energije po sektorima potrošnje raste, ali je taj rast najsporiji u industriji i još uvek nije dostigao nivo iz 1990. godine (u 1990. potrošnja u industriji je iznosila 3,92 miliona toe), što jasno govori o posledicama privredno-ekonomskog stanja zemlje tokom 90-ih godina.

### 12.1.1.	Industrija

Tokom devedesetih godina prošlog veka došlo je do dramtičnog pada obima industrijskih aktivnosti. Nakon 2002. godine intenziviranje proizvodnje je usporeno, a niske cene električne energije su destimulativne za energetski efikasno korišćenje energije u svim grupacijama industrije.

Pouzdano utvrđivanje finalne potrošnje energije u industriji po industrijskim grupacijama i definisanje energetskih indikatora na bazi raspoloživih podataka nije ostvarivo. Osim nedostatka podataka o potrošnji finalne energije, ne postoje ni sistemske analize koje bi omogućile razvrstavanje ovog tipa. Kako bi se prevazišli nedostaci, u narednom periodu neophodno je snimanje stanja kroz sistemske studije i energetske revizije. Ovo je bitno i zato što su tokom proteklih godina postojale značajne razlike kako među grupacjama, tako i među preduzećima u pogledu nivoa uposlenosti kapaciteta, ekonomskih prilika i poslovanja, pa su shodno tome i njihovi udeli u finalnoj potrošnji energije u industriji iz ovog perioda bili veoma neujednačeni i promenljivi i moguće ih je samo grubo proceniti.

### 12.1.2.	Saobraćaj

Potrošnja finalne energije u sektoru saobraćaja je u 2005. godini dostigla nivo iz 1990. godine kada je iznosila 1,82 miliona toe. U sektoru saobraćaja dominira drumski saobraćaj. Ključni problem u pogledu energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, ali i bezbednost u saobraćaju je starost voznog parka u Republici Srbiji. Prosečna starost celog voznog parka u drumskom saobraćaju krajem 2005. godine iznosila je 15,3 godina od čega je 20% vozila (preko 400 000) starije od 20 godina, a uz postojeći trend vrlo brzo će 2/3 voznog parka biti starije od 15 godina. Starost voznog parka u železničkom saobraćaju je iznosila 31,1 godinu (krajem 2004. godine), u vodnom saobraćaju 37 godina (2005. godine) i vazdušnom saobraćaju preko 24 godine (2005. godine), što je za avio-saobraćaj tri puta više od evropskog proseka.

Stepen motorizacije (broj putničkih automobila na 1 000 stanovnika) je nizak u odnosu na evropski prosek. Zaostajanje i za zemljama okruženja je očigledno. Jedino je Rumunija po tom pokazatelju lošija sa 137 vozila na 1000 stanovnika (u 2003. godini). Republika Srbija je te godine imala 178, da bi 2005. godine to iznosilo 189 vozila na 1 000 stanovnika. Poređenja radi: Hrvataska je imala 322 (2005. godine), Bugarska 239 (2000. godine), Slovačka 236 (2000. godine), Mađarska 277 (2004. godine), Češka 374 (2004. godine) i Nemačka 549 vozila na 1 000 stanovnika (2004. godine).

### 12.1.3.	Zgradarstvo

Kao i u saobraćaju, i u ovom sektoru je potrošnja finalne energije u 2005. godini skoro dostigla nivo iz 1990. godine kada je iznosila 3,29 M toe. Zaostajanje u energetskoj efikasnosti u zgradarstvu u odnosu na evropske zemlje je evidentno još iz perioda ranih 90-ih godina. Potvrda o ovome su: prosečna potrošnja finalne energije u stambenim zgradama EU u toplotne svrhe iznosi 138 kWh/m2, u Danskoj u zgradama priključenim na daljinske sisteme grejanja specifična potrošnja toplote za grejanje iznosi 96 kWh/m2, a u objektima koji koriste lož-ulje ili gas 131 kWh/m2, odnosno 106 kWh/m2. U zgradama građenim po novim propisima u Poljskoj, zemlji sa oštrijom klimom nego što je naša, specifična potrošnja energije iznosi (90–120) kWh/m2. U Švedskoj sa hladnijom i dužom grejnom sezonskom potrošnjom to iznosi 120 kWh/m2, a u najnovijim zgradama sa najnižim zahtevima za eneregijom ne prelazi (60−80) kWh/m2.

Načini zagrevanja zgrada u Republici Srbiji su sledeći: 26% ukupne površine se zagreva iz sistema daljinskih grejanja i lokalnih kotlarnica sa centralnim grejanjem (14% iz daljinskih sistema i 12% iz lokalnih kotlarnica), 14% iz elektroenergetskog sistema, 10% iz sistema prirodnog gasa i 50% ukupnih površina koristi čvrsta goriva u lokalnim pećima (ugalj, ogrevno drvo, biomasa iz poljoprivrede, otpad i dr.).

Srednje godišnje specifične potrošnje energije za objekte grejane iz sistema daljinskog grejanja i lokalnih kotlarnica iznose: za stambene zgrade 171 kWh/m2, za nestambene zgrade 194 kWh/m2, za pripremu tople vode u stambenim zgradama 55 kWh/m2 a u nestambenim zgradama 12 kWh/m2. To daje srednju specifičnu potrošnju toplote za grejanje i pripremu tople vode u stambenim i nestambenim zgradma svedenu na 1 m2 neto stambene površine od 228 kWh/m2.

Srednje godišnje specifične potrošnje energije za grejanje objekata koji koriste ostale načine zagrevanja iznose: za objekte grejane električnom energijom 130 kWh/m2, prirodnim gasom 230 kWh/m2 i iz lokalnih peći na čvrsta goriva 57 kWh/m2.

Utvrđeno je da bi prosečna instalisana snaga za stambene zgrade projektovane i građene nakon 1988. godine, od kada je obavezna primena standarda JUS U.15.600 iz 1987. godine, uz striktnu primenu standarda, bila 95 W/m2. To je daleko ispod ustanovljenog republičkog proseka od 160 W/m2 koji važi za toplifikacione sisteme i sisteme centralizovanog grejanja iz lokalne kotlarnice.

Doslednom primenom standarda za projektovanje i gradnju objekata ostvarile bi se specifične toplotne snage za sledeće tipove zgrada:

- za višeporodične stambene zgrade, zavisno od tipa i spratnosti, maksimalna specifična instalisana toplotna snaga za grejanje − 95 W/m2 i maksimalna srednja godišnja specifična potrošnja finalne energije za grejanje − 100 kWh/m2,

- za jednoporodične stambene zgrade maksimalna specifična instalisana toplotna snaga za grejanje − 140 W/m2 i maksimalna srednja godišnja specifična potrošnja finalne energije za grejanje − 150 kWh/m2 i

- za nestambene zgrade, zavisno od vrste i opreme za grejanje ovih zgrada, maksimalna specifična instalisana toplotna snaga za grejanje − 115 W/m2 i maksimalna srednja godišnja specifična potrošnja finalne energije za grejanje − 120 kWh/m2.

Broj domaćinstava koja se greju na električnu energiju iznosi 15% od ukupnog broja, a samo za grejanje potroši se 24% od ukupne potrošnje električne energije u svim domaćinstvima. Preostala električna energija u domaćinstvima 10 500 GWh koristi se za: osvetljenje 735 GWh (7%), akumulacione bojlere 2 145 GWh (23%), šporete 3 150 GWh (30%), mašine za pranje 893 GWh (8,5%) i frižidere i zamrzivače 2 625 GWh (25%) i 952 GWh ili (6,5%) za ostale potrebe.

## 12.2.	Pravni i institucionalni okvir u Republici Srbiji i praksa EU

Energetski efikasno korišćenje energije i energenata doskoro nije bio predmet ni jednog zakonskog akta u Republici Srbiji.

Zakon o Energetici iz 2004. godine prepoznaje značaj energetske efikasnosti u sektorima proizvodnje i potrošnje energije kroz definisanu Energetsku politiku. Za dobijanje energetske dozvole i licence u sektoru proizvodnje energije Zakon uvodi obavezu ispunjenja propisa i kriterijuma energetske efikasnsti. U sektoru potrošnje energije, Zakon ne nameće konkretne obaveze potrošačima, ali u cilju unapređenja stanja u oblasti stvara novi pravni okvir za osnivanje Agencije za energetsku efikasnost.

Donošenjem Zakona o energetici iz 2004. godine Agencija je reosnovana sa pravnim stausom specijalne organizacije. Zadatak agencije je da sprovodi i predlaže aktivnosti u cilju povećanja energetske efikasnosti i povećanog korišćenja obnovljivih izvora enrgije, uključujući i pripremu tehničkih i drugih propisa koji se odnose na povećanje energetske efikasnosti. U prethodnom periodu aktivnosti Agencije bile su najvećim delom usmerene ka realizaciji projekata finansiranih kroz Specijalni fond EAR-a (demonstracioni projekti, edukacija i podizanje svesti), dok se u narednom periodu očekuje značajan doprinos upravo u pogledu stvaranju podsticajnih uslova za povećanje energetske efikasnosti.

Osim Agencije za energetsku efikasnost 2001. godine Vlada Republike Srbije osnovala je i „Nacionalni program energetske efikasnosti” u okviru Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

U Republici Srbiji je osnovano 5 regionalnih centara za energetsku efikasnost, lociranih u 5 univerzitetskih centara (Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu). Osnivanje regionalnih centara pomognuto je donacijama vlade Kraljevine Norveške. Regionalni centri treba da obezbeđuju sprovođenje regionalnih programa energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije samostalno ili u saradnji sa drugim regionalnim institucijama.

EU sistemskim merama upućuje članice na stalno povećanje energetske efikasnosti. U tom smislu donesene su brojne direktive i postavljeni konkretni ciljevi ostvarenja veće energetske efikasnosti i smanjenja narušavanja postojeće ekološke ravnoteže na Zemlji.

EU uslovljava nivo energetske efikasnosti za sve novoizgrađene zgrade (počev od 01.01.2006. godine) i obavezuje vlasnike postojećih zgrada da u određenom vremenu povećaju energetsku efikasnost starih objekta [33].

EU i njene članice dodatno promovišu nužnost i donose konkretne planove za povećanje energetske efikasnosti u svim sektorima korišćenja energije [16], [18], [19], [21], [23], [24], [27], [28], [44], [45], [48], [52].

U cilju povećanja energetske efikasnosti kao mere sniženja emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte, EU promoviše primenu novih savremenih tehnologija i čini stalne napore za očuvanje okoline [29], [30], [31], [32], [38], [40], [41], [42], [43], [52].

## 12.3.	Barijere za povećanje energetske efikasnosti

Ključna barijera u realizaciji programa povećanja energetske efikasnosti su nerealni pariteti cena energenata i njihova nestabilnost, a pre svih odnos cene električne energije i goriva.

Na evropskom tržištu električne energije nabavna cena za dugoročne aranžmane iznosi 44 evra/MWh, prodajna cena električne energije u Republici Srbiji iznosi 32 evra/MWh u industriji, 34 evra/MWh u sektoru zgradarstva. U ovakvim uslovima korisnici nemaju ekonomskog interesa da ulažu u projekte povećanja energetske efikasnosti.

Pored finansijske, barijere imaju izraženu i socijalnu dimenziju. Energija u Republici Srbiji nije roba. Znatan deo brige o socijalnom statusu stanovništva odvija se preko cena energije i uopšte položaja energije i energenata, što je destimulativno za programe povećanja energetske efikasnosti.

Tehničke barijere se odnose na tehničko-tehnološko zaostajanje za razvijenim svetom, pa i najbližim okruženjem. Postoji doza nesigurnosti i otpora u prihvatanju novih tehničko-tehnoških rešenja. Ukoliko u ovoj sferi ne dođe do pomaka, vrlo brzo će ovo biti jedan od ključnih razvojnih problema u Republici Srbiji.

## 12.4.	Mere za povećanje energetske efikasnosti

Realan paritet cena energenata i energetskih usluga je najbolji i prirodni pokretač aktivnosti na povećanju energetske efikasnosti u svim sektorima i njegovo uspostavljanje uz neophodne socijalne programe države za one kategorije korisnika energije koje je neophodno subvencionisati.

Praksa razvijenih zemalja je pokazala da za sistemske akcije radi povećanje energetske efikasnosti država mora imati vodeću ulogu. Ovo je pogotovu neophodno u ekonomijama gde su cene energije i energenata pod kontrolom države. U takvim uslovima krajnji korisnici energiju posmatraju kao nužan trošak čije smanjenje, po pravilu, nije prioritet. To čitavu oblast aktivnosti povećanja energetske efikasnosti udaljava od tržišnog razmišljanja i odvraća interes slobodnog kapitala za ulaganja u takve projekte. U momentu kada energija i energenti postanu roba koja potpuno podleže svim pravilima zakona ponude i potražnje vodeća uloga države više neće biti nužna. Slobodna investiciona sredstva zbog svoje prirode „traže” projekte čijom realizacijom će se uvećati i tada i projekti povećanja energetske efikasnosti postaju ravnopravni za ulaganja.

Do otklanjanja pomenutih ekonosmkih barijera vodeća uloga države u pogledu povećanja energetske efikasnosti ogleda se u stvaranju adekvatnih pravnih okvira (zakona, podzakonske regulative, propisa itd.) i podsticajnih uslova za primenu brojnih tehničkih mera koje dovode do njenog povećanja, kao i uticanjem na ponašanje krajnjih korisnika putem podizanja njihove svesti u ovoj oblasti.

Pored Vlade, u stvaranju uslova za racionalnu upotrebu energije značajnu ulogu treba da imaju i lokalne samouprave. Opštine su prema Zakonu o energetici zadužene da donose planove razvoja energetike kojima utvrđuju potrebe za energijom na svom području i pribavljaju podatke potrebne za izradu energetskog bilansa Republike Srbije. U cilju sprovođenja ovih aktivnosti, kao i gazdovanja energijom na lokalnom nivou treba stvoriti zakonske uslove i obavezu da opštine uspostave funkciju energetskog menadžera.

Osim toga, uspostavljanje obaveze u pogledu gazdovanja energijom (uvođenja energetskog menadžmenta) i stalna briga o povećanju energetske efikasnosti u svim sektorima potrošnje i proizvodnje energije nužan su preduslov za realizaciju sistemskih mera povećanja energetske efikasnosti u državi kao celini.

Mere za povećanje energetske efikasnosti koje je potrebno sprovesti u sektorima potrošnje prikazane su u tabeli 12.2.

### 12.4.1.	Regulatorne i podsticajne mere

U cilju kreiranja neophodnog pravnog okvira za povećanje energetske efikasnosti, u Republici Srbiji je neophodno što pre doneti Zakon o racionalnoj upotrebi energije i prateću podzakonsku regulativu, kojim bi se propisali standardi potrošnje energije, uveo princip upravljanja (gazdovanja) energijom (energetski menadžment), stvorili zakonski uslovi za primenu direktiva EU u pogledu energetske efikasnosti, ali i uvođenje podsticajnih i drugih mera. S obzirom na ekonomske uslove, od izuzetnog je značaja i formiranje Fonda za energetsku efikasnost.

U narednom periodu treba detaljno proučiti direktive i praksu EU u ovoj oblasti i identifikovati i pripremiti uslove za sprovođenje mere i aktivnosti koje bi u Republici Srbiji, uz postojeća ograničenja, mogle dati dobre rezultate. Istovremeno treba početi pripremu za sprovođenja direktiva u celosti.

Zakonom kojim će se urediti racionalna upotreba energije pored ostalog, važno je definisati obavezu energetskih subjekata (korisnika i potrošača energije) da: formiraju odgovarajuće službe za upravljanje (gazdovanje) energijom, tzv. energetski menadžment, koji treba da prati energetske parametre, periodično izveštava odgovarajuće državne institucije o aktuelnim energetskim parametrima, unapređuje energetsku efikasnost preduzimanjem mera za njeno povećanje i izveštava odgovarajuće državne institucije o ostvarenim rezulatima, poštujući propisane procedure.

Zakonom kojim se osniva Fond za energetsku efikasnost, pored ostalog, treba definisati: izvore prihoda fonda, prava za korišćenje fonda, upravljanje fondom, obim i način korišćenja fonda od strane svih korisničkih kategorija ili pojedinačnih korisnika i način kontrole korišćenja fonda.

Pored osnivanja Fonda za energetsku efikasnost, Ministrstvo rudarstva i energetike i Agencija za energetsku efikasnost u saradnji sa drugim resornim ministarstvima i relevantnim ustanovama, treba da radi i na kreiranju drugih podsticaja, kao što su:

- obezbeđivanje raznih poreskih i drugih olakšica za firme koje sprovode projekte u cilju unapređenja energetske efikasnosti;

- uvođenje principa energetske efikasnosti u javne nabavke ali i u kriterijume za dodelu sredstava drugih fondova, pa i kredita;

- mogućnost podrške Garancijskog fonda projektima koji za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti;

- saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama u cilju realizacije povoljnih kreditnih aranžmana;

- privlačenje interesa i izgradnja kapaciteta lokalnih banaka da kreditiraju projekte iz oblasti racionalne upotrebe energije;

- stvaranje zakonskih uslova za posebnu vrstu finansiranja od „treće strane”, odnosno za rad ESKO kompanija koje sprovode mere štednje (u firmama ili opštinama) a svoje usluge naplaćuju iz ostvarenih energetskih ušteda;

- ratifikacija Kjoto protokola i sprovođenje drugih potrebnih aktivnosti u cilju otvaranja mogućnosti za korišćenje Mehanizma čistog razvoja Kjoto protokola za realizaciju projekata energetske efikasnsti.

Pored svega pomenutog, neophodno je raditi i na podizanju svesti krajnjih korisnika, sprovođenju edukacije u ovoj oblasti, realizaciji demonstracionih projekata uz identifikaciju i promociju dobre prakse i dr.

### 12.4.2.	Tehničke i organizacione mere

Osnovna organizaciona mera koja ima za cilj racionalnu upotrebu enrgije podrazumeva uvođenje obaveze gazdovanja energijom (energetskog menadžmenta) za sve potošače čija je ukupna instalisana snaga veća od 1 MW. Pod ovom merom podrazumeva se praćenje potrošnje energije i stalna briga o povećanju energetske efikasnosti. Mera se uvodi postepento, ne zahteva posebna investiciona sredstva (realizuje se iz tekućeg održavanja), a prema iskustvima razvijenih zemalja u kojima ova praksa postoji dugi niz godina, donosi minimalne godišnje uštede u industriji, komunalnoj energetici i JKP od 3% potrošnje finalne energije u ovim sektorima, odnosno godišnju uštedu od 23,7 miliona evra. Za realizaciju mere neophodno je usvajanje Zakona o racionalnoj upotrebi energije a nužno je razviti i sprovesti i obuku kadrova da obavljaju poslove energetskog menadžera.

U sektoru industrije i zgradarstva od velikog je značaja i izrada energetskih revizija koje imaju za cilj snimanje postojeće stanje potrošnje i identifikaciju mere za unapređenje energetske efikasnosti.

Sektor industrije

U sektoru industrije moguće je ostvariti smanjenje potrošnje energije za 15 % u periodu do 2012. godine sprovođenjem sledećih mera.

- Znatan potencijal se nalazi u poboljšanju procesa sagorevanja uz regularnu inspekcijsku kontrolu izvršenja ove obaveze. Ovom merom je moguće smanjiti potrošnju energije u industriji za 2–3%, šti iznosi 0,0809 miliona toe (0,9402 TWh) ili 28,2 miliona evra smanjenja troškova za gorivo. Za realizaciju ove mere nisu neophodna dodatna sredstva. Mogu se koristiti postojeći fondovi sredstva održavanja. Međutim, neophodno je doneti uredbu i obavezati energetske subjekte da meru sprovode redovno i da inspekcije striktno kontrolišu izvršenje ove obaveze.

- Korišćenjem efekata koji se ostvaruju dogradnjom kondenzacionih površina na kotlovima u industriji i u toplanama koji su projektovani i građeni za mazut, a sada se u njima sagoreva prirodni gas, može se ostvariti povećanje energetske efikasnosti ovih kotlovskih jedinica za 6–7 %. To je dodatni potencijal i treba ga iskoristiti, jer se investicija, po pravilu, otplaćuje za manje od godinu dana ukoliko kotao radi 4 500 sati godišnje. Ova mera se može ostvariti kroz obaveze propisane Zakonom o racionalnoj upotrebi energije i delimičnim podsticajem od države, odnosno sopstvenim sredstvima preduzeća.

- Poboljšanjem kontrole i regulisanja procesa korišćenja energije u skoro svim industrijskim grupacijama moguće je, prema iskustvima iz zemalja u kojima je ova mera realizovana, povećanje energetske efikasnosti za 5%. To bi na nivou ukupne industrije kod nas iznosilo 0,1617 miliona toe (1,8804 TWh) ili smanjenje troškova za energiju od 56,4 miliona evra.

- Korišćenje otpadne toplote iz energetskih postrojenja i proizvodnih procesa je potencijal za povećanje energetske efikasnosti koji može iznositi i do 20% od ukupnih toplotnih potreba proizvodnje. Tipičan je za procese sušenja, procese u hemijskoj i prehrambenoj industriji, industriji građevinskog materijala i sl. Osnovna poteškoća je u činjenici nestabilnog rada skoro cele industrije u Republici Srbiji i nepostojanja pouzdane baze za preciznije utvrđivanje ovog potencijala i njegovog mogućeg udela u smanjenju ukupne potrošnje energije u industriji.

- Energetska integracija proizvodnog procesa, pogotovu u hemijskoj industriji, predstavlja potencijal kojim je moguće povećati energetsku efikasnost toplotnih sistema fabrike i do 5% uz relativno kratak period otplate (po pravilu kraći od godinu dana, a ne duže od tri godine). Poteškoće u preciznoj oceni ove mere su iste prirode kao i za prethodnu meru. Obe se mogu rešavati primenom Zakona o racionalnoj upotrebi energije.

- Zamena postojećih motora. U konzumu je instalisano 4 000 MW elektromotora. Njihovom zamenom motorima više energetske efikasnosti klase EF1 i EF2 ostvaruje se efekat od smanjenja potrošnje električne enrgije od 188 GWh godišnje ili 7,5 miliona evra. Investicija za realizaciju ove mere iznosi 200 miliona evra. Mera donosi znatne energetske efekte, ali je njena realizacija ekonomski nerealna sa postojećim cenama električne energije, jer u sadašnjim uslovima rada fabrika i cenovnih pariteta krajnjim korisnicima donosi efekte tek nakon 15 godina. Realizacija ove mere je u sadašnjem trenutku realna samo uz subvencije države kao deo strateškog razvoja i intoeziviranje proizvodnje motora klase EF1 i EF2.

Sektor saobraćaja

Mere koje je potrebno sprovesti u sektoru saobraćaja su sledeće:

- Definisanje, utvrđivanje i donošenje nacionalne strategije o razvoju saobraćajnih sistema. Nacionalna strategija o razvoju saobraćaja je nužan dokument, jer sadašnje stanje je alarmantno u svim sektorima. Ovo je zadatak više ministarstva, jer energetska efikasnost saobraćajnih sredstava u situaciji narušene bezbednosti i zanemarljivih pomaka u skoro svim saobraćajnim sektorima urušavaju ovaj sektor. Neophodno je definisanje: Programa razvoja saobraćajne infrastrukture, Programa razvoja jedinstvenog i efikasnog transportnog sistema, Programa razvoja integrisanog prevoza putnika u gradskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju, Programa bezbednosti saobraćaja i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu i Programa uvođenja informacionih sistema.

- Usklađivanje i harmonizacija propisa u Republici Srbiji sa propisima EU.

- Podmlađivanje voznog parka u svim sektorima. Starost voznog parka je pored drugih i sa aspekta energetske efikasnosti jedno od ključnih pitanja. Zbog toga je neophodno doneti mere za stimulisanje nabavke novih automobila i destimulisanje korišćenja vozila starijih od 15 godina. Predlaže se smanjivanje carine za uvoz određenih kategorija novih, manjih, jeftinijih automobila i kreditno stimulisanje kupovine novih automobila iz domaće proizvodnje. I jedni i drugi trebaju zadovoljavati evropske standarde energetske efikasnosti i uticaja na okolinu. Ovakvom akcijom bi se do 2012. godine moglo uvesti u saobraćaj 100 000 novih automobila za što bi bilo neophodno 1.000.000.000 evra kreditnog potencijala ravnomerno raspoređenog tokom narednih godina.

Sektor zgradarstva

U ovom sektoru definisane su sledeće aktivnosti koje je potrebno realizovati:

- Prelazak sa grejanja na električnu energiju na druge vidove energije. Procena je da je smanjenje sadašnjeg opterećenja elektroenergetskog sistema za grejanje električnom energijom, koje iznosi 3 062 MW, realno moguće za 1 222 MW zamenom sistemima daljinskog i centralnog grejanja ili prirodnog gasa, što donosi godišnju uštedu u električnoj energiji od 1 500 GWh. Vrednost te energije je, po trenutnoj nabavnoj ceni električne energije na tržištu, 60 miliona evra godišnje. Ovu meru je moguće realizovati koordiniranom akcijom Ministarstva rudarstva i energetike, EPS-a i distributera toplotne energije i prirodnog gasa. Za to je potrebna planska gradnja ovih sistema na područjima gde dominira grejanje električnom energijom. Verovatno je da je za takve zone pogodniji razvoj sistema prirodnog gasa zbog jednostavnije gradnje i jeftinije instalacije. Međutim, ova mera zbog moguće visine investicije zahteva detaljne pojedinačne analize za svaki lokalitet posebno. Visina svake parcijalne investicije zavisi od velikog broja parametara za oba sistema i nije im lako dati generalnu prednost osim krajnje uopšteno.

- Zamena sijalica u domaćinstvima i poslovnim objektima. Broj domaćinstava sa jednotarifnim brojilom iznosi 1 250 755 i sa dvotarifnim 1 691 610. Električnu energiju realno koristi 2 700 000 domaćinstava. Osim toga, na niskom naponu I i II stepena ima 300 000 drugih korisnika, što ukupno iznosi 3 000 000 korisnika. Zamenom samo po dve sijalice od po 100 W odgovarajućim fluoroscentnim od po      20 W postiže se ušteda električne energije od 701 GWh i oslobođa kapacitet izvora od 480 MW ili 28 miliona evra. Ulaganje za realizaciju ove mere (kupovina sijalica) iznosi 18 miliona evra sa periodom otplate od 8 meseci. Realizacija mere je moguća na razne načine, pa čak i poklanjanjem sijalica uz odgovarajuću medijsku promotivnu kampanju, jer je efekat izuzetno značajan za Elektroprivredu Srbije i državu. Time bi se omogućio postepen prelazak na korišćenje samo ovih visokoefikasnih sijalica.

- Donošenje novih propisa o spoljnim projektnim temperaturama. Saglasno Zakonu o standardizaciji, potrebno je da sve opštine donesu propis sa novim spoljnim projektnim temperaturama. Cilj ove mere je: smanjenje projektne instalisane snage kućnih instalacija i izvora za grejanje zgrada, povećanje energetske efikasnosti u korišćenju grejnih postrojenja i smanjenje investicionih troškova za ova postrojenja. Smanjenjem srednje projektne temperature na nivou države za 4oC ostvaruje se ušteda energije za grejanje od 10% (realizacijom ove mere bi se eliminisalo sada evidentno zagrevanje prostorija iznad prejektno datih vrednosti). Realizacija mere ne zahteva investicona sredstva.

- Dosledna primena JUS U J5.600 iz 1987. godine. Doslednom primenom sada važećeg JUS.U. J5. 600 i drugih pratećih standarda o projektovanju novih stambenih zgrada i njihovoj termičkoj zaštiti moguće je smanjiti projektnu instalisanu snagu za grejanje za 30–40 % i ostvariti približno toliku uštedu u energiji za grejanje. Realizacija mere zahteva samo striktno izvršenje i poštovanje postojećih propisa i ostvarenje realnih cena stanova uz kontrolu energetskog kvaliteta objekta pri primopredaji zgrada i grejnih sistema u njima. Potrebno je usvojiti maksimalnu dozvoljenu vrednost finalne energije za grejanje zgrada od 100 kWh/m2 godišnje i projektanta obavezati da se toplotno fizičkim karakteristikama ta vrednost zadovolji. Podatak o godišnjoj potrošnji energije treba da bude sastavni deo dokumentacije zgrade. Određivanje potrošnje na osnovu projekta i primopredajnog zapisnika bio bi zadatak licenciranih pojedinaca.

- Prelazak sa paušalnog na obračun za grejanje i pripremu tople vode prema merenju potrošnje toplotne energije. Saglasno Zakonu o energetici i uvođenju principa da za sve tarifne kupce cena toplotne energije treba da bude jednaka uvesti obavezu merenja angažovane toplotne energije za grejanje i potrošnje energije za grejanje i pripremu tople vode na kućnim podstanicama, merodavnim za obračun troškova za grejanje i pripremu  tople vode (TPV). Izbor načina deobe ukupno potrošene energije i troškova za višeporodične zgrade i nestambene zgrade treba da bude u obavezi korisnika zgrade. Prema iskustvima drugih zemalja gde je to učinjeno (i u delovima sistema u Beogradu i Novom Sadu) uvođenjem obračuna troškova po izmerenim vrednostima potrošnje, postiže se smanjenje potrošnje od 10%. Kao podsticaj realizaciji ove mere propisati obaveze toplana da od organa lokalne vlasti traže cenu grejanja i TPV koje proističu iz Programa poslovanja toplana za odnosnu godinu. Time bi se podstakao prelazak sa paušalnog na obračun troškova za grejanje i pripremu TPV prema merenju potrošnje toplotne energije, a organi lokalne vlasti obavezali da pokriju eventualno nastale gubitke u poslovanju toplana uz standardizaciju troškova u toplanama i liberalizaciju tržišta toplotnom energijom.

- Osnivanje podsticajnih fondova za poboljšanje toplotne zaštite postojećih stambenih zgrada. Podsticajne fondove za poboljšanje toplotne zaštite postojećih stambenih i nestambenih zgrada osnovati na državnom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Za to koristiti budžetska, namenska strana i domaća kreditna i donatorska sredstva, sa obaveznim učešćem vlasnika u sufinansiranju dopunske toplotne zaštite zgrade.

- Za zamenu prozora u svim višeporodičnim zgradama priključenim na siteme centralnog grejanja, u 60% višeporodičnih stambenih zgrada koje sada koriste električnu energiju, u svim jednoporodičnim zgradama sa centralnim grejanjem i 40% jednoporodičnih zgrada grejanih na električnu energiju ili priključenih na prirodni gas potrebno je 936 miliona evra za višeporodične stambene zgrade ili 1326 miliona evra za jednoporodične stambene zgrade. Ukupni efekat ušteda finalne energije za grejanje realizacijom ove investicije iznosi oko 7,4 TWh godišnje (4,05 TWh za višeporodične i 3,35 TWh za jednoporodične zgrade) i kada bi se taj novac uložio sada, period otplate za sve bi iznosio 8,9 godina (za višeporodične 7,1 godina uz godišnje uštede 132 miliona evra i za jednoporodične 10,8 godina uz godišnje uštede od 122,7 miliona evra). U periodu 2007–2012. godine predviđena je realizacija investicija kojom bi se ostvarila ušteda od 10% ovog potecijala.

- Za troškove poboljšanja izolacije zidova objekata iz prethodnog stava treba uložiti 341 milion evra za višeporodične zgrade i 497,9 miliona evra za jednoporodične zgrade. Ukupan efekat realizacije ove mere je ušteda finalne energije za grejanje od oko 3,5 TWh godišnje (1,9 TWh za višeporodične i 1,6 TWh za jednoporodične zgrade). U periodu 2007–2012. godine predviđena je realizacija investicija kojom bi se ostvarila ušteda od 10% ovog potecijala.

- Donošenje propisa o obavezi graditelja novih i vlasnika postojećih zgrada da pribave Sertifikat o energetskoj efikasnosti zgrade.

- Za nove zgrade, koje će se grejati iz sistema daljinskog ili centralnog grejanja, uvesti obavezu pripreme TPV u podstanicama i kotlarnicama ovih sistema.

## 12.5.	Praćenje realizacije Programa u delu energetske efikasnosti

U cilju praćenja realizacije Programa u oblasti energetske efikasnosti potrebno je:

- uspostaviti bazu energetskih indikatora. Pošto ne postoje pouzdani detaljni podaci o potrošnji finalne energije, neophodno je u narednom periodu sprovesti istraživanja, studije i analize koje bi omogućile prikupljanje relevantnih podataka o stanju potrošnje energije u svim sektorima potrošnje (industrija, saoboraćaj, domaćinstva, javne i komercijalne delatnosti i poljoprivreda);

- izgraditi i ojačati kapacitete Agencije za energetsku efikasnost i Ministarstva rudarstva i energetike;

- obezbediti aktivno učešće drugih relevantnih institucija u realizaciji Programa.

## 12.6.	Zaključak

U svim sektorima finalne potrošnje energije: industriji, zgradarstvu i saobraćaju očito je višegodišnje zaostajanje u pogledu energetske efikasnosti. Ono je evidentno kako u odnosu na razvijene evropske zemlje, tako i u odnosu na naše neposredno okruženje.

Povećanje energetske efikasnosti mora biti trajan proces u svim sektorima korišćenja energije. To je danas redovna praksa u celom progresivnom svetu.

Imajući u vidu da je u Republici Srbiji energija još uvek znatan instrument socijalne politike, razumno je da pariteti cena energenata i energetskih usluga nisu realni. Međutim, to deluje destimulativno za aktivnosti povećanja energetske efikasnosti. Zbog toga je u cilju ostvarenja ove ideje i radi njenog sistematskog povećanja neophodna vodeća uloga države.

Postojeći pravni okvir nije dovoljano obavezujući za sektore potrošnje, u pogledu povećanja energetske efikasnsti. Pored dalje podrške radu Agencije za energetsku efikasnost država mora u narednom periodu što pre da donese zakon kojim se uređuje  racionalna upotreba energije, osnuje Fond za energetsku efikasnost i sprovede druge regulatorne, podsticajne i organizacione mere opisane u ovom poglavlju kako bi omogućila realizaciju identifikovanih prioritetnih tehničkih mera.

U cilju praćenja realizacje Programa neophodno je utvrditi energetske indikatore za sektore potrošnje. Država, takođe, mora postepeno potpuno liberalizovati tržište energije i energenata. Time bi se stvorili uslovi zainteresovanosti slobodnog investicionog kapitala za projekte povećanja energetske efikasnosti. Do tada su državni podsticaji neophodni za realiazciju ideje povećanja energetske efikasnosti. Ovim putem bi se postepeno ostvarila i integracija celine energetike u sisteme EU.

Tabela 12.2. Mere za povećanje energetske efikasnosti u industriji, saobraćaju i zgradarstvu do 2012. godine

| Redni broj | Opis | Efekat godišnje uštede energije (snage) | Finansijski efekat | Očekivana investicija | Očekivani prost period otplate | Napomena/uloga države |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [miliona evra] | [miliona evra] | [godina] |  |
| SEKTORI POTROŠNjE industrija, saobraćaj, zgradartvo |
| 1. | Uvođenje energetskih menadžera u industriji i većim javnim, poslovnim i komunalnim objektima | 0,0678 M toe finalne energije | 23,7 | Iz tekućeg održavanja | - | Treba doneti „Zakon o racionalnoj upotrebi energije” |
| 2. | Podizanje svesti građana o racionalnoj upotrebi energije | - | - | Iz fonda za energetsku efikasnost | - | Intoezivna medijska kampanja, obuke, stručni skupovi, predavanja u školama |
| Sektor industrije - Smanjenje potrošnje za 15% u periodu do 2012. godine |
| 3. | Kontrola procesa sagorevanja | 0,0809 M toe primarne energije | 28,2 | Iz tekućeg održavana | - | Realizacovati kroz primenu Zakona o racionalnoj upotrebi energije, Uredba Vlade RS |
| 4. | Dogradnja kondenzacionih površina u kotlovima | - | - | - | Do 1 godine 4.500 časova rada |  |
| 5. | Poboljšanje kontrole i regulisanja | 0,1617 M toe primarne energije | 56,4 | - | Do dve godine (iskustvo) |  |
| 6. | Korišćenje otpadne toplote | - | - | - | Do tri godine (iskustvo) |  |
| 7. | Energetska integracija proizvodnog procesa | - | - | - |  |  |
| 8. | Zamena postojećih motora | 188 GWh | 7,5 u energiji 92 u snazi | 200 | 27 (korisnik) 15 uključiv EPS | Moguća samo postepena zamena u dužem roku |

| Sektor saobraćaja |
| --- |
| 9. | Definisanje, utvrđivanje i donošenje nacionalne startegije o razvoju saobraćajnih sistema | - | - | - | - | Resorno ministarstvo |
| 10. | Usklađivanje i harmonizacija propisa u Republici Srbiji sa propisima EU | - | - | - | - |  |
| 11. | Podmlađivanje voznog parka u svim sektorima | - | - | 1,000 | - | Zanavljanje voznog parka za 100 000 novih vozila |
| Sektor zgradarstva |
| 14. | Prelazak sa grejanja na električnu energiju | 1.500 GWh | 60 | Nepoznata | - | Mora se rešavati svaki lokalilitet posebno |
| 15. | Zamena sijalica u domaćinstvima i poslovnim objektima | 701 GWh | 28 | 18,00 | 8 meseci | Subvencijom na cenu sijalica ili kroz poreske olakšice. Moguće i kroz saradnju sa EPS-om. |
| 16. | Donošenje novih propisa o spoljnim projektnim temperaturama | 1290 GWh | 38,7 | - | - | Donošenje propisa i kontrola doslednosti u njihovoj primeni |
| 17. | Dosledna primena JUS U J5.600 iz 1987. godine | 4500 GWh | 153,4 | - | - | Kontrola doslednosti poštovanja propisa. |
| 18. | Prelazak sa paušalnog na obračun za grejanje i pripremu TPV prema merenju potrošnje toplotne energije | 1290 GWh | 38,7 | Iz tekućeg održavanja | - | Kontrola doslednosti u primeni |
| 19. | Zamena prozora | 740GWh | 25,47 | 226,20 | 8,9 | Za realizaciju je nophodno formiranje revolving fonda od oko 50 miliona evra (iz nacionalnog investicionog programa je obezbeđeno 10 miliona evra ) |
| 20. | Poboljšanje izolacije | 350 GWh | 12 | 83,90 |  |  |
| 21. | Uvođenje obaveze pribavljanja sertifikata energetske efikasnosti zgrade. Za nove zgrade do tehničkog prijema a za stare naknadno i vremenski oročeno. | - | - | - | - | Dugoročna mera saglasna direktivi EU. |

# 13.		OBNOVLjIVI IZVORI ENERGIJE

## 13.1.	Definicija obnovljivih izvora energije

Pod pojmom Obnovljivi izvori energije (OIE), u smislu čl. 3, tačka 14. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS” br. 84/04), podrazumevaju se izvori energije koji se nalaze u prirodi i obnavljaju se u celosti ili delimično, posebno energija vodotokova, vetra, neakumulirana sunčeva energija, biomasa, geotermalna energija i dr. Ovo poglavlje Programa baziraće se na primeni pomenutih obnovljivih izvora energije, s tim što će energija vodenih tokova biti sagledana samo za kapacitete do 10 MW, dok će veća postrojenja biti razmatrana u modulu Hidroelektrane.

## 13.2.	Energetski potencijal OIE u Republici Srbiji

Tehnički iskoristiv energetski potencijal navedenih OIE u Republici Srbiji, veoma je značajan i procenjen je preko 3,83 miliona toe godišnje, pri čemu učešće pojedinih OIE u tom potencijalu iznosi:

- oko 2,4 miliona toe godišnje (tj. oko 62,7% ukupnog potencijala) nalazi se u iskorišćenju biomase, od čega oko 1,0 miliona toe, čini potencijal drvne biomase (seča drveta i otpaci drvne mase pri njenoj primarnoj i/ili industrijskoj preradi), a više od 1,4 miliona toe čini poljoprivredna biomasa (ostaci poljoprivrednih i ratarskih kultura, uključujući i tečni stajnjak);

- oko 0,4 miliona toe godišnje (tj. oko 10,4% ukupnog potencijala) nalazi se u malim vodotocima na kojima se mogu graditi male hidroelektrane. Procene su bazirane na Katastru malih hidroelektrana iz 1987. godine kojim je opisano 856 lokacija za izgradnju MHE, snage od 90 kW do 8,5 MW, ukupne snage 449 MW i 1 590 GWh pri čemu oko 90% lokacija poseduje tehnički potencijal snage ispod 1 MW;

- oko 0,2 miliona toe godišnje (tj. oko 5,2% ukupnog potencijala) nalazi se u postojećim geotermalnim izvorima u Republici Srbiji, koji su locirani na teritoriji Vojvodine, Posavine, Mačve, Podunavlja i šireg područja centralne Srbije, kao i u postojećim banjama. Nesistematičnost u istražnim i pripremnim radovima za korišćenje geotermalnih izvora i odsustvo podsticaja za organizovano korišćenje ovog izvora energije su osnovni razlog simboličnog iskorišćenja energije tople vode iz stotinak postojećih bušotina, relativno niske temperature (retko preko 60°C), toplotne snage ispod 160 MJ/s, iako dosadašnja istraživanja ukazuju da je stvarni potencijal geotermalnih izvora bar pet puta veći od ostvarenog;

- oko 0,19 miliona toe godišnje (tj. oko 5% ukupnog potencijala) nalazi se u energiji vetra. Procena potencijala vetra bazirana je na dugogodišnjim podacima postojećih hidrometeoroloških stanica koje vrše merenja na visini od 10 m, dok je za uvid u pravo stanje potrebno da se vrše jednogodišnja merenja na visinama od 30 i 50 metara;

- oko 0,64 miliona toe godišnje (tj. oko 16.7% ukupnog potencijala) nalazi se u iskorišćenju Sunčevog zračenja, uz plansku pretpostavku koja podrazumeva da svaka stambena jedinica ugradi prosečno 4 m2, što predstavlja prosek potreba individualnog stambenog objekta, odnosno ugradnju oko 10,6 miliona m2 (iako je na većini teritorije Srbije broj sunčanih dana znatno veći nego u mnogim evropskim zemljama – preko 2 000 časova, zbog visokih troškova prijemnika Sunčevog zračenja toplote i prateće opreme, intoeezivnije korišćenje ovog i drugih obnovljivih izvora energije zavisiće prevashodno od društvenog podsticaja za zasnivanje i sprovođenje nacionalnog Programa obnovljivih izvora energije).

Hidroenergija i energija biomase su od obnovljivih izvora energije, naši trenutno najznačajniji energetski potencijali, i kao takvi oni su posebno naglašeni u Strategiji u okviru Prioriteta selektivnog korišćenja obnovljivih izvora energije.

Lokacije za izgradnju malih hidroelektrana određene su dokumentom „Katastar malih hidroelektrana na teritoriji SR Srbije van SAP” iz 1987. godine, koji je za potrebe JP Združene elektroprivrede izradila firma „Energoprojekt”, kao i katastrom malih hidroelektana u Vojvodini, u kome je obrađeno 13 hidroelektrana („Hidroinvest” DTD, 1989. godine). Izuzetno je moguće graditi ove objekte i na drugim lokacijama uz saglasnost Ministarstva rudarstva i energetike u pogledu maksimalnog iskorišćenja energetskog potencijala vodotokova i saglasnosti drugih nadležnih ministarstava i institucija. Za postojeće višenamenske akumulacije, hidroenergetske parametre za izgradnju mini- hidroelektrana, koji definišu i maksimalnu snagu postrojenja, određuje JVP Srbijavode –Beograd , odnosno za Autonomnu pokrajivu Vojvodinu JVP Vode Vojvodine Novi Sad.

## 13.3.	Postojeći strateški okviri za korišćenje obnovljivih izvore energije u Republici Srbiji

Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine u okviru Prioriteta selektivnog korišćenja obnovljivih izvora energije posebno je istaknuto da u Republici Srbiji postoje posebne pogodnosti i potrebe za organizovano korišćenje OIE u tzv. decentralizovanoj proizvodnji toplotne (sagorevanjem biomase i „sakupljanjem” Sunčevog zračenja) i električne energije (izgradnjom malih, mini i mikro hidroelektrana – u daljem tekstu: male hidroelektrane i vetrogeneratora snage do 10 MW), za zadovoljenje potreba lokalnih potrošača, kao i za isporuke viškova električne energije lokalnoj mreži u okviru elektroenergetskog sistema Srbije.

Strategija kojom se uređuje privredni razvoj Republike  Srbije 2006–2012. kao jedan od prioriteta takođe prepoznaje selektivno korišćenje novih i obnovljivih izvora energije sa ciljem usporavanja stope rasta uvoza energenata, smanjivanje negativnog uticaja na okolinu i otvaranja dodatne aktivnosti za domaću industriju i zapošljavanje lokalnog stanovništava, uključujući i prilagođavanje praksi i regulativi EU u ovoj oblasti.

Nacionalni program zaštite životne sredine u cilju očuvanja prirodnih vrednosti prepoznaje veliki značaj supstitucije fosilnih goriva i neobnovljivih izvora energije obnovljivim, kao i neophodnost većeg korišćenja OIE u cilju smanjenja negativnog uticaja sektora energetike na životnu sredinu. U cilju povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije program predviđa izbor i uvođenje nekih od podsticajnih instrumenata za stimulisanje OIE, kao što su: poreske, carinske i druge olakšice, subvencije pri izgradnji postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije, vođenje sistema povlašćenih sistema tarifa za proizvođače energije itd., kao i primenu instrumenata Kjoto protokola.

Strategija kojom se uređuje  održivo korišćenje prirodnih resursa i dobara.

## 13.4.	Međunarodne obaveze Srbije u pogledu OIE

Ratifikacijom Ugovora o osnivanju energetske zajednice (Ugovor između EU i zemalja jugoistočne Evrope) 14. jula 2006. godine, Republika Srbija je između ostalog prihvatila obavezu primene direktiva koje za cilj imaju povećanje korišćenja OIE, i to Direktive 2001/77/EC o promovisanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u unutrašnjem tržištu energije i Direktive 2003/30/EC o promovisanju korišćenja biogoriva i drugih goriva iz obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja. U tom smislu Republika Srbija je u obavezi da do sredine 2007. godine sačini plan za primenu ovih direktiva.

Direktiva 2001/77/EC definiše obnovljive izvore energije; predviđa ustanovljenje nacionalnih indikativnih ciljeva za potrošnju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i definisanje programa mera za njihovo dostizanje, koji se revidiraju svakih 5 godina, a o čijem dostizanju su zemlje članice obavezne da izveštavaju Evropsku Komisiju; obavezu izdavanja garancije o poreklu za električnu energiju proizvedenu iz OIE; obavezu država da analiziraju i unaprede postojeće pravne okvire i administrativne procedure neophodne za izgradnju i eksploataciju postrojenja koja proizvode električnu energiju iz OIE; ustanovljenje obaveze za operatere prenosnih i distributivnih sistema da preuzimaju i transportuju električnu energiju iz OIE uz mogućnost obezbeđenja prvenstva u pristupu na mrežu i u dispečiranju, kao i na jasno definisanje tehničkih uslova i tarifa za priključenje na mrežu i uslova za rehabilitaciju elektroenergetske mreže.

Direktiva 2003/30/EC definiše biogoriva i nameće obaveze državama da: na tržište stave određenu količinu biogoriva (2% od ukupne količine goriva koje se koristi u sektoru saobraćaja do kraja 2005. godine, ondosno 5,75% do kraja 2012 godine) i oblike u kojima se ova goriva mogu koristiti; promovišu njihovu upotrebu; obaveštavaju Evropsku Komisiju svake godine o preduzetim merama u cilju promocije korišćenja biogoriva u transportu, izdvojenim nacionalnim resursima u cilju prizvodnje energije iz biomase u druge svrhe, kao i o ukupno ostvarenom prometu goriva na tržištu sa procentualnim udelom biogoriva (kao čistog ili kao mešavina).

## 13.5.	Postojeći pravni okviri

Energetska politika definisana Zakonom o energetici između ostalog predviđa preduzimanje mera u cilju stvaranja uslova za stimulisanje korišćenja OIE. U skladu sa tim Zakon o energetici uvodi kategorije povlašćenih proizvođača električne, odnosno toplotne energije koji između ostalog u procesu proizvodnje energije koriste OIE a koji imaju pravo na subvencije, poreske, carinske i druge olakšice, u skladu sa zakonom i drugim obavezama kojima se uređuju porezi, carine i druge dažbine, odnosno subvencije i druge mere podsticaja.

Predlog podzakonske regulative koja treba da definiše kriterijume za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije je pripremljen od Ministarstva rudarstva i energetike, ali regulativa nije doneta usled neophodnosti da se izvrše određene izmene u Zakonu o energetici i definišu podsticajni mehanizmi. Definisanje uslova za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije spada u nadležnost lokalne samouprave koja često nema potrebnih ljudskih kapaciteta da ove kriterijume definiše.

Zakon o energetici, kao ni drugi zakoni ne prepoznaje posebno kategorije biogoriva koje se koriste kao gorivo u saobraćaju pa ne stvara ni potrebne okvire za njihovo korišćenje, odnosno za primenu direktive 2003/30/EC. Takođe, ne postoje ni jasno definisane obaveze operatera prenosnog sistema, odnosno distribucija da kao prioritetno priključuju proizvođače OIE na mrežu, da ovoj energiji daju prvenstvo u dispečiranju i stvore transparentne uslove i tarifne sisteme za priključenje na mrežu, što je jedna obaveza u pogledu direktive 2001/77/EC i preporuka prakse zemalja koje su uspešne u promociji korišćenja OIE, kao ni obaveza proizvođačima električne energije da kada je moguće u određenom procentu ko-sagorevaju biomasu.

U Republici Srbiji nedostaje znatan broj standarda opreme i postupaka za eksploataciju OIE koji su u ovoj oblasti već uspostavljeni u EU. Takođe, nedostaju i propisi kojima se uređuje korišćenje OIE, kao i propisi za projektovanje, izradu, kontrolu i montažu/ugradnju uređaja koji koriste OIE a nedosaju i akreditovane atestne labaratorije za postrojenja energetskog korišćenja OIE.

U cilju izgradnje i korišćenja postrojenja koja koriste OIE za proizvodnju energije, potencijalni investitori su prinuđeni da prolaze kroz veoma komplikovane amdinistrativne procedure, koje podrazumvaju dobijanje velikikog broja dozvola od raznih institucija. U tom smislu, posebnu poteškoću stvaraju i nepoznanice u pogledu potencijala pojedinih OIE na konkretnim lokacijama (posebno u pogledu energije vetra, ali i geotermalne energija a ponekad i energije vodotokova) koje onemogućavaju unošenje ovih lokacija u prostorne i urbanističke planove.

## 13.6.	Mere podsticaja u republici Srbiji i iskustva drugih zemalja

Iako Zakon o energetici predviđa pravo povlašćenih proizvođača energije na određene povlastice, kao što su subvencije, poreske, carinske i druge olakšice, u skladu sa zakonom i drugim obavezama kojima se uređuju porezi, carine i druge dažbine, odnosno subvencije i druge mere podsticaja, podsticaji i olakšice za povlašćene proizvođače do danas nisu uvedeni.

U pogledu promocije proizvodnje električne energije iz OIE u EU i drugim zemljama kao uspešniji su se pokazali mehanizmi koji se baziraju na subvencijama po osnovu proizvedene električne energije od onih koji se odnose na subvencije za investicije. Generalno, kao najuspešniji mehanizam pokazao se mehanizam „Povlašćenih cena električne energije iz OIE” (tzv. Feed-in Tariff ili FIT). Slični principi se mogu primeniti na biogoriva koja se koriste u transportu (npr. umanjenje akciza, poreza i sl. ili subvencioniranje cena biogoriva itd.), dok je u pogledu proizvodnje toplotne energije iz OIE ovakve podsticaje teško uvesti, pa su na snazi uglavnom podsticaji usmereni na izgradnju postrojenja.

U cilju definisanja najefikasnijih i najefektivnijih sistema podsticajnih mehanizma za stimulisanje proizvodnje električne energije iz OIE u Republici Srbiji, uz minimalne troškove za društvo, uvažavajući specifičnosti pojedinih OIE i raznih tehnologija za njihovo korišćenje, uz podršku Svetske banke Ministrstvo rudarstva i energetike je pokrenulo izradu studije sa ciljem da definiše adekvatne podsticajne mehanizme za proizvodnju električne energije iz OIE i ciljeve koji bi se mogli ostvariti njihovom primenom. Na bazi preporuka studije biće izrađena podzakonska regulativa neophodna za primenu preporučenog sistema podsticajnih mehanizama. Za toplotne energije i biogoriva u transportu treba uraditi dodatne analize u pogledu stimulisanja.

Sredstva za subvenicioniranje proizvodnje električne enregije iz OIE mogu se obezbediti povećanjem cene električne energije. Pri sadašnjoj potrošnji električne energije od 35 miliona MWh povećanje cene električne energije od 0,03 evro centa /kWh      (1% sadašnje cene) omogućava na godišnjem nivou budžet od 10 miliona evra.

Za subvencionisanje proizvodnje tečnog biogoriva (biodizel i bioetanol) sredstva se mogu obezbediti povećanjem cene motornog goriva. Povećanje sadašnje cene motornog goriva za 0,4 % omogućava budžet od oko 8 miliona evra/god.

Pošto su najznčajniji OIE u Republici Srbiji energija biomase i hidroenergija, finansijske mere treba u najvećoj meri usmeriti na ova dva vida obnovljivih izvora energije. Treba podsticati povećano korišćenje ostataka biomase za proizvodnju toplotne energije, proizvodnju tečnog motornog biogoriva, proizvodnju biogasa iz tečnog stajnjaka koji bi se koristio za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije.

Podsticajne mere treba usmeriti i na ugradnju solarnih panela za proizvodnju toplotne energije niskog energetskog nivoa, postepenu gradnju elektrana na vetar i korišćenje izvora geotermalne energije.

## 13.7.	Postojeća infrastruktura u oblasti OIE

Tokom istraživanja sprovedenih u toku izrade Programa u oblasti OIE 2007–2012. godine za svaki od selektovanih OIE analizirano je stanje postojeće infrastrukture.

Broj izgrađenih objekata za eksploataciju OIE u Republici Srbiji i njihova aktuelna godišnja energetska produkcija su zanemarljivi. Kapital koji je uložen u do sada izgrađene objekte je male vrednosti i pretežno je domaćeg porekla. Veoma su mali, gledano sa nacionalnog nivoa, i finansijski rezultati ostvareni radom do sada izgrađenih objekata za korišćenje OIE.

Tehničko-tehnološke karakteristike opreme koja je locirana u do sada izgrađene objekte za eksploataciju OIE lošije su od karakteristika slične opreme koja se danas koristi u EU. Oprema je, uglavnom, domaćeg/stranog porekla i starijeg datuma proizvodnje, a nivo i kvalitet organizovanosti su znatno ispod onog u EU. Posebno su problematični: pouzdanost rada, sigurnost proizvodnje, energetska efikasnost i održavanje ovih objekata.

## 13.8.	Stanje i mogućnosti domaće proizvodnje i istraživanja i transfer tehnologija

U Republici Srbiji danas skoro da ne postoje jasno deklarisani proizvođači i serviseri opreme za eksploataciju OIE. Međutim, u oblasti korišćenje energije vodenih tokova, biomase i korišćenja energije zračenja sunca u toplotne svrhe, u kojima se već realizuju manji ili veći, dobri ili manje dobri projekti, postoje dobre mogućnosti za aktivno uključivanje domaćih proizvođača opreme. Broj zaposlenih u sektoru eksploatacije OIE i proizvodnje opreme za eksploataciju OIE teško je odrediti ali sigurno nije značajan.

U poslednjih dvadesetak godina izgradnja novih kapaciteta malih HE (MHE) bila je minimalna i sporadična, pri čemu treba razlikovati dve grupe proizvođača: proizvođače vodnih turbina i proizvođače ostale opreme (generatora, multiplikatora, električne upravljačke opreme, hidraulične opreme itd.). Kod nas su do sada izrađivane mini-turbine, uglavnom tipa Banki, koje se odlikuju jednostavnom konstrukcija i nižim stepenom korisnosti, i koje se izrađuju u mašinskim radionicama manjih zanatskih radnji u nekoliko gradova u Republici Srbiji. Osim toga, u Republici Srbiji postoje i preduzeća i zanatske radnje koje se bave proizvodnjom ili izradom prototipova turbina i kompletnih mašinskih sklopova MHE, na osnovu projektnih rešenja timova iz naučnih institucija. U zavisnosti od potreba tržišta, ova preduzeća bi samostalno ili uz angažovanje kapaciteta i potencijala opremljenijih mašinskih radionica naših industrijskih preduzeća mogla proizvesti i turbine snage do 3MW. Ostala oprema predstavlja standardne proizvode masovne proizvodnje, za koju se, uglavnom, mogu naći proizvođači na našem tržištu.

Oprema za sagorevanje biomase koja se nudi na domaćem tržištu najčešće nije namenjena za sagorevanje biomase, već visokokvalitetnih vrsta uglja, što stvara probleme prilikom eksploatacije i umanjuje efekte korišćenja biomase kao energenta.

Stanje istraživanja u oblasti OIE je solidno utemeljeno kroz Nacionalni program energetske efikasnosti Ministarstva nauke i zaštite životne sredine; međutim, primena usvojenih tehnoloških znanja zaostaje, a posebno zaostaje realizacija demo-projekata usled nedostatka podsticaja.

Postojeći obim stranih investicija u postrojenja za proizvodnju energije iz OIE još uvek je veoma mali usprkos velikom interesovanju stranih investitora, te se u ovoj oblasti ne mogu uočiti poželjan nivo i obim transfera novih tehnologija i „green field” investicija. Ovo je posledica trenutnog nepostojanja podsticajnih mehanizama za OIE u Republici Srbiji, a pre svega povlašćenih cena, kao i komplikovanih administrativnih procedura za izgradnju ovakvih postrojenja.

## 13.9.	 Ciljevi i očekivani rezultati Programa u oblasti NOIE

Osnovni cilj Programa u oblasti NOIE je stvaranje uslova za veće korišćenje OIE, odnosno stvaranje uslova za investiranje u OIE, kroz identifikaciju barijera i sprovođenje odgovarajućih mere i aktivnosti u cilju njihovog uklanjanja.

### 13.9.1.	Mere i aktivnosti u cilju otkalnjanja barijera za investicije

Pored navedenih regulatornih nedostataka i komplikovanih administrativnih procedura, niska cena električne energije, disparitet cena energenata, kao i nedostatak finansijskih i drugih podsticaja/olakšica za proizvodnju energije iz OIE glavne su barijere za veće korišćenje OIE u Republici Srbiji s obzirom na činjenicu da su početna investiciona ulaganja u OIE uglavnom veća u poređenju sa nabavkom opreme za korišćenje tečnih goriva ili gasa, što obeshrabruje potencijalne ulagače. Takođe je uočen nedostatak svesti i znanja u pogledu koršćenja OIE u cilju proizvodnje energije.

U skladu sa identifikovanim barijerama za korišćenje OIE mere/aktivnosti neophodne za njihovo prevazilaženje svrstane su u nekoliko grupa prema sledećim ciljevima:

- cilj broj 1 – Kreiranje podsticajnog regulatornog okvira za veće korišćenje OIE,

- cilj broj 2 – Donošenje i sprovođenje finansijskih mera radi podsticanja korišćenja OIE,

- cilj broj 3 – Donošenje i sprovođenje nefinansijskih mera i aktivnosti radi podsticanja korišćenja OIE.

Detaljni pregled i opis mera/aktivnosti u okviru svakog cilja sa dinamikom realizacije i definisanim nosiocima aktivnosti prikazan je u tabeli 13.1.

### 13.9.2.	Očekivane investicije u OIE tokom realizacije Programa u oblasti NOIE 2007–2012.

Na bazi detaljne analize i uz preptostavku sprovođenja mera i aktivnosti iz prethodnog poglavlja sačinjena je procena očekivanih investicija u OIE u periodu 2007–2012. godine sa očekivanim energetskim, finansijskim, ekološkim i drugim efektima. Radi bolje preglednosti, pretpostavljeni tempo izgradnje pojedinih postrojenja u periodu 2007–2012. godine i proizvodnja energije iz svakog vida energije sa pomenutim efektima prikazani su u tabeli 13.2.

Pretpostavljeni plan realizacije investicija sačinjen je uz pretpostavljen nivo subvencija za električnu energiju proizvedenu u malim hidroelektranama od                         2 evro centa /kWh, u elektranama na vetar 1 evro cent /kWh, odnosno za postrojenja za proizvodnju biogasa od tečnog stajnjaka sa postrojenjem za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije od 3 evro centa /kWh (u vidu dodatka na otkupnu cenu električne energije).

U pogledu investicija za proizvodnju toplotne energije iz OIE pretpostavljeno je: uvođenje grejanja na biomasu u nekoliko opština (javni objekti) uz subvencije na nivou 30% investicije, kao i iskorišćenje ostataka biomase za zadovoljenje sopstvenih potreba za energijom u firmama koje ovim ostacima raspolažu; postavljanje 8 000 m2 solarnih panela (2000 kuća po 4 m2) za proizvodnju sanitarne tople vode sa subvencijom na nivou od 20% investicionih sredstava; iskorišćenje polovine postojećih geotermalnih izvora-bušotina smanjenjem naknada za korišćenje geotermalne vode kao prirodnog resursa.

U skladu sa direktivom 2003/30/ES predviđeno je i uvođenje na tržište 5%-ne mešavine biodizela sa petroleumskim dizelom u količini proizvedenog biodizela od 2 % sadašnje potrošnje motornog goriva uz pretpostavljenu subvenciju od 20 evro centa /kg proizvedenog goriva.

Očekivano povećanje cene električne energije za potrošače povoljno će uticati na povećanje korišćenja geotermalne energije, biomase za proizvodnju toplotne energije, izgradnju malih hidroelektrana, pa se može očekivati da će i pre početka uvođenja subvencija biti izgrađen manji broj postrojenja ove vrste.

Kao jedan od očekivanih rezultata realizacije Programa u oblasti NOIE je otvaranje oko 20 000 novih radnih mesta, od čega oko 75% na poslovima projektovanja i proizvodnje opreme, oko 15% radnika na održavanju novoizgrađenih postrojenja i oko 10% u pratećim delatnostima.

## 13.10.	Sprovođenje i praćenje realizacije Programa u oblasti  NOIE

Nosilac aktivnosti neophodnih za realizaciju Programa u oblasti NOIE je resorno Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE) uz pomoć Agencije za energetsku efikasnost (AEE). Međutim, uspešna realizacija Programa moguća je samo uz koordiniranu aktivnost vište institucija i aktivno učešće i drugih relevantnih institucija u delu njihove nadležnosti. U tom cilju neophodno je da Ministarstvo rudarstva i energetike formira Međuresorno koordinaciono telo za realizaciju Programa u oblasti NOIE.

Obzirom da MRE i EEA imaju samo po jednog zaposlenog u ovoj oblasti, a predstoji izuzetno veliki broj aktivnosti u pogledu OIE u predstojećem dužem vremenskom periodu, kao preduslov za uspešnu realizaciju Programa i politike u vezi sa OIE, neophodno je što pre ojačati obe institucije u pogledu broja zaposlenih i njihovog usavršavanja.

U cilju ocene postignutih rezultata, svake dve godine realizacije Programa, angažovaće se ekspertski tim da oceni realno stanje i utvrdi nivo ispunjenosti postavljenih ciljeva i u skladu sa tim aktuelizuje Program u delu NOIE.

Tabela 13.1. Dinamika realizacije mera i aktivnosti predviđenih Programom u oblasti NOIE 2007-2012. i nosioci njene implementacije

| Aktivnost | Nosilac | Početak / Rok | Cilj/komentar/obrazloženje aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Cilj broj 1. - Kreiranje podsticajnog regulatornog okvira za veće korišćenje OIE i usklađivanje strateških dokumenata VRS |
| 1.1. Izmene i dopune važećih zakona |
| Usklađivanje strateških dokumenata VRS | MRE, RM i VRS | 01.02.2007. kontinualno | Usaglašavanje zakona i sektorskih strateškim dokumentima i usaglašavanje sa prostornim, urbanističkim i drugim planovima u pogledu korišćenja lokacija na kojima postoje potencijali OIE. |
| Rad na harmonizaciji domaćih propisa koji se odnose na oblast OIE sa propisima EU | MRE, EEA, RM, VRS* | 01.10.2006 kontinualno | Izrada i sprovođenje planova za primenu direktiva 2001/77/EC i 2003/30/EC i stalno praćenje politike i regulative/porpisa EU u oblasti OIE i preduzimanje aktivnosti u cilju harmonizacije domaćih propisa koji se odnose na oblast OIE sa propisima EU uključujući organizaciju i koordinaciju rada radnih grupa u ovoj oblasti. |
| Zakon o energetici | MRE, VRS, NSRS* | 01.03.2007. /3 meseca | Izmene i dopune zakona vrše se radi jasnijeg preciziranja odredbi koje se odnose na OIE i, posebno, na organizaciju njihovog korišćenja. Između ostalog: Razmotriti mogućnost uspostavljanja Fonda za enerergetsku efikasnost u cilju podsticanje nacionalnog programa energetske efikasnosti i proizvodnje energije iz OIE (Fond je moguće osnovati i kroz druge zakone, npr. Zakon o racionalnoj upotrebi energije itd.); Uneti neophodna pojašnjenja u vezi sa povlašćenim proizvođačima električne i toplotne energije, a u cilju stvaranja uslova za implementaciju Programa u oblasti OIE i uz definisanje neophodne prateće pozakonske regulative i pravilnika u ovoj oblasti; Jasno definisanje obaveza VRS i MRE da donese finansijske podsticajne mehanizme i druge olakšice u cilju podsticanja korišćenja OIE; Uvođenje pojma biogoriva koja se koriste kao energenti u saobraćaju uz definisanje neophodne prateće podzakonske regulative i pravilnika u ovoj oblasti; Izmene u pogledu odgovornosti za definisanje uslova za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije koje treba da se daju MRE u cilju ujednačenog pristupa i omogućavanja sprovođenja politike u ovoj oblasti; jasno definisanje obaveze aktera na energetskom tržištu u pogledu priključenja na mrežu, preuzimanja i dispečiranja elektične/toplotne energije itd. Stvaranje zakonskih osnova za primenu direktiva 2001/77/EC i 2003/30//EC. |
| Zakona o planiranju i izgradnji | RM, MRE,, VRS,NSRS* | 01.03.2007. /9 meseci | Pored ostalog, razmotriti mogućnost: da jedno od načela planiranja i uređenja prostora i razvojnih prioriteta bude obezbeđenje racionalnog korišćenja neobnovljivih prirodnih resursa i veće korišćenje OIE; da se u pravila za uređenje prostora i pavila za građenje uvrstite i opšti i posebni uslovi vezani za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje OIE; da se naknade za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta koju plaća investitor umanjuju ako se na građevniskom zemljištu gradi objekat koji će tokom svoje upotrebe koristiti energiju iz obnovljivih izvora energije itd. |
| Zakon o šumama | RM, MRE, VRS,NSRS* | 01.03.2007. / 9 meseci | Pored ostalog, razmotriti mogućnost: da JP „Srbijašume” može da stiče i pribavlja sredstva za obavljanje delatnosti i razvoj i po osnovu isporuke energije proizvedene korišćenjem OIE, i izdavanjem u zakup zemljišta pogodnog za korićenje OIE, obavezivanja korisnika i sopstvenika šuma da prikupljaju, ili organizuju prikupljanje, drvnih otpadaka i degradiranog šumskog drveta i energetski ga koriste ili omogućavaju njegovo korišćenje zainteresovanim stranama , da se šume mogu krčiti i radi izgradnje objekata za korišćenje OIE. |
| Zakon o poljoprivrednom zemljištu | RM, MRE, VRS, NSRS* | 01.03.2007. / 9 meseci | Pored ostalog, razmotriti mogućnost: stvaranja uslova za korišćenje obradivog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe kada se na njemu grade objekti za korišćenje OIE, kao i mogućnost oslobađanja od naknade na poljoprivredno zemljište takvog zemljišta. |
| Zakon o lokalnoj samoupravi | RM, MRE, VRS, NSRS* | 01.03.2007. / 9 meseci | Pored ostalog, razmotriti mogućnost da se u izvornom delokrugu opštine nađe obaveza da donosi planove i programe korišćenja OIE i obezbeđuje sprovođenje tih programa na svojoj teritoriji, kao i da se razmotre smanjenja/oslobađanja od taksi na lokalnom nivou za postrojenja koja koriste OIE. |
| Zakon o vodama | RM, MRE, VRS, NSRS* | 01.03.2007 ./ 9 meseci | Pored ostalog, razmotriti mogućnost: davanja mogućnosti da delatnost javnog vodoprivrednog preduzeća može da bude i korišćenje hidroenergije u postojećim hidroakumulacijama i vodotocima, kao i proizvodnja i prodaja električne energije proizvedene tim objektima, zakonskog uspostavljanja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja mikro, mini i malih hidroelektrana kao poslova od opšteg ineresa, da se pri određivanju naknada za korišćenje višenamenskih vodoprivrednih objekata u kojima se pomoću mikro, mini i malih hidroelektrana proizvodi električna energija daje odgovarajući popust. |
| Zakon o prevozu i drumskom saobraćaju | RM, MRE, VRS, NSRS | 01.03.2007. / 9 meseci | Pored ostalog, razmotriti mogućnost stimulisanja korišćenja biogoriva u drumskom saobraćaju tako što bi od 2010. godine javni prevoz putnika i stvari mogli da obavljaju prevoznici čija je potrošnja tečnih i gasovitih biogoriva u ukupnoj potrošnji naftnih derivata u prethodnoj godini iznad nekog utvrđenog procenta. |

| 1..2. Donošenje nedostajućih zakona i podzakonske regulative |
| --- |
| Uredba o povlašćenim proizvođačima električne i toplotne energije i biogoriva | MRE, MT, VRS* | 01.03.2007. / 6 meseci | U skladu sa zakonom o energetici treba, pre svega, da propiše uslove za sticanje statusa povlašćenog proizvođača energije i kriterijume za sticanje ispunjenosti tih uslova; način i postupak za sticanje povlašćenog statusa; Razmotiriti mogućnost da se, na bazi izmena zakona o energetici, kroz ovu uredbu ili posebnu uredbu odrede specifični finansijski podsticaji za korišćenje OIE (npr. propišu visine povlašćenih tarifa). |
| Pravilnik o proizvodnji, ispitivanju i prometu postrojenja, opreme i uređaja za korišćenje OIE | MRE, MP, MT, MPV, MF, VRS, NSR RS* | 01.05.2007. / 9 meseci | Ovaj pravilnik treba da propiše: standarde kojih se moraju pridržavati projektanti, proizvođači, investitori i korisnici prilikom proizvodnje, prometa, gradnje i ispitivanja OIE-objekata i ekološke i druge propise koje moraju ispunjavati izgrađeni OIE-projekti. |
| Pravilnik o tarifnom sistemu i uslovima priključenja povlašćenih proizvođača toplotne energije na sistem za distribuciju toplotne energije | MRE, AE, OKS* | 01.03.2007. / 5 meseci | Ovaj pravilnik treba, u skladu sa zakonom, da urade nadležni organi lokalnih samouprava radi definisanja: registara povlašćenih proizvođača toplotne energije; tehničkih i drugih uslova i troškova priključenja objekata koji koriste OIE za proizvodnju toplotne energije na komunalne (javne) sisteme za distribuciju toplotne energije, sa tarifnim sistemom za pristup i korišćenje distributivnog sistema. On treba da sadrži tarifni sistem i garantovane otkupne cene toplotne energije proizvedene iz OIE i komunalnog otpada po principu sistema fiksnih cena. |
| Dalja analiza i donošenje druge potrebne zakonske regulative | MRE, AEE, RM, VRS | 01.03.2007. kontinualno | U cilju stvaranja dobre investicione klime i uklanjanja prepreka za veće korišćenje OIE potrebno je izvršiti i dalju analizu postojeće i nedostajuće regulative uz stalno praćenje regulative EU. |
| Inovacija postojećih i donošenje novih JUS standarda koji se odnose na projektovanje, gradnju i korišćenje OIE-objekata | ZS, AEE, NIO itd* | 01.05.2007./ kontinualno | Potrebno je uraditi detaljnu analizu važećih domaćih standarda i standarda EU koji se odnose na projektovanje, gradnju i korišćenje OIE i sprovesti potrebne aktivnosti u cilju njihovog usaglašavanja. |

| Cilj broj 2. - Donošenje i sprovođenje finansijskih mera i aktivnosti radi podsticanja korišćenja OIE |
| --- |
| Izbor sistema podsticajnih mehanizam i njegovo uvođenje kroz odgovarajuću zakonsku/podzakonsku regulativu | MRE, MKT, MF , VRS* | 10.01.2007. / 6 meseci | Električna energija: Po zaveršetku studije o podsticajnim mehanizmima za električnu energiju, koju finansira Svetrska banka, i eventualnu njenu reviziju neophodno je da VRS donese konačnu odluku o primeni odgovarajućeg podsticajnog sistema mehanizmu koja će se potom primeniti kroz odgovarajuće zakone/propise. Toplotna energija: Sprovesti analizu potrebnih podsticaja za toplotnu energiju i omogućiti subvencije za investicije kroz Fond za energetsku efikasnost, subvencioniranja iz budžeta loklanih samouprava, a treba predvideti i druge povlastice poreske, carinske itd.) i stvoriti zakonski okvir za primenu odabranih podsticaja. Biogoriva u saobraćaju: Treba proceniti i neophodne nivoe stimulisanja proizvodnje biogoriva za upotrebu u saobraćaju i predložiti adekvatne mehanizme finansiranja a posebno razmotriti stimulisanje kroz direktno subvencioniranje cene/litru biogoriva i razne olakšice. |
| Osnivanje fonda za energetsku efikasnost | MRE, AEE, MF,MKT VRS | 01.06.2007. | Osim za promociju energetske efikasnosti, fond treba da ima za cilj i podsticanja korišćenja OIE kroz: - subvencije za realizaciju demonstracionih projekata u oblasti OIE, kao i subvencije za lokalnu samoupravu da koristi OIE, - subvencije za finansiranje studija izvodljivosti (koje mogu pokriti troškove studije delimično ili u potpunosti zavisno od vrste projekta i kriterijuma Programa rada Fonda), - obezbeđenje povoljnih kredita za investitore u postrojenja koja proizvode energiju iz OIE a posebno toplotnu energiju prema kriterijumima koji će biti definisani u okviru Programa rada Fonda, uz moguću kombinaciju ili samo sa delom nepovratnih sredstava, - subvencioniranje istraživanja i razvoja tehnologija i konkretnih proizvoda i transfer znanja i tehnologije, - podršku aktivnostima podizanja svesti o prednostima korišćenja OIE i edukacije koje sprovode AEE i druge relevantne institucije, - subvencije za opremanje i akreditaciju laboratorija i stvaranje uslova za primenu i sprovođenje mera kontrole. |
| Uspostavljanje finansijskih olakšice i drugih podsticaja za podsticanje razvoja domaće proizvodnje i opreme za korišćenje OIE, i podsticanje domaćih preduzetnika i LS za ulaganje u korišćenje OIE | MRE,MPV, MP, MF, DF, VRS* | 01.06.2007./9 meseci | Razmotriti mogućnost da Garancijski fond Republike Srbije daje garancije na kreditna zaduženja po ovom osnovu, mogućnost podrške i drugih postojećih fondova, kao i mogućnost drugih subvencija i olakšica. |
| Analiza i izmena postojećih zakona u cilju uvođenja subvencija, poreskih, carinskih,i drugih olakšica kao i drugih mera podsticaja za korišćenje OIE | MRE, MF i druga RM, VRS | 01.04.2007./ 9 meseci | Zakon o koncesijama u pogledu mogućnost odobravanja diskonta na koncesionu naknadu za koncesione izgradnje novih, ili rekonstruisanja, adaptacije ili sanacije postojećih objekata namenjenih korišćenju OIE. Zakon o porezu na dodatu vrednost u pogledu mogućnosti uvođenja snižene stope PDV za oporezivanje električne i toplotne energije i biogoriva koji se dobijaju korišćenjem OIE, kao i opreme i materijala koji se koriste u gradnji objekata/ postrojenja za korišćenje OIE. Zakon o Garancijskom fondu – razmotriti mogućnost stvaranja zakonske obaveze Garancijskog fonda da za svaku budžetsku godinu predvidi određen procenat svog kapitala za izdavanje garancija i supergarancija za kredite koje banke i druge finansijske organizacije u Republici Srbiji odobravaju privrednim subjektima za realizaciju projekata za korišćenje OIE, kao i mogućnost da se određena sredstava Fonda za energetsku efikasnost prebace Garancijskom fondu u pomenute svrhe. Carinski zakon – pored ostalog, razmotriti mogućnost oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina na opremu koja se ne proizvodi u zemlji, a služi neposredno za korišćenje OIE ili proizvodnju biogoriva. Zakon o porezu na dohodak građana u smislu: mogućnosti oslobađanja/umanjenja stope poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod na zemljište na kome su podignuti objekti namenjeni korišćenju OIE, priznavanja normiranih troškova pri utvrđivanju oporezivih prihoda od nepokretnosti koje su iznajmljene radi korišćenja OIE. Zakon o akcizama – pored ostalog, razmotriti mogućnost primene umanjene akcizne stope na čista biogoriva i mešavine biogoriva sa derivatima nafte. Analiza u istom smislu može obuhvatiti i druge zakona. a pogotovo u pogledu mogućnosti obezbeđivanja poreskih kredita za podršku pojedinih aktivnosti u pogledu promocije OIE. |
| Uspostavljanje programa za dugoročno kreditiranje pod povoljnim uslovima za organizovanje i unapređenje proizvodnje i gradnje objekata za korišćenje OIE | MRE,MPV, MP,MF , DF, VRS* | 01.06.2007./ 9 meseci | Privlačenje komercijalnih banaka da kreditiraju projekte iz oblasti OIE uz podršku međunarodnih finansijskih institucija i kroz podršku aktivnostima Fonda za energetsku efikasnost Saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama u cilju obazbeđenja podrške za kreditiranje projekata iz oblasti OIE. |
| Ratifikacija Kjoto protokola | VRS | 01.03.2007. / 2 meseca | Ratifikacija je neophodna jer omogućava primenu mehanizma čistog razvoja (CDM) za finansranje projekata iz oblasti OIE. |
| Cilj broj 3. - Donošenje i sprovođenje nefinansijskih mera i aktivnosti radi podsticanja korišćenja OIE |
| 3.1 Organizacione i institucionalne aktivnosti |
| Formiranje međuresornog tela za koordinaciju aktivnosti u cilju većeg korišćenja OIE i sprovođenja Programa NOIE i formiranje stručnih radnih grupa po potrebi | MRE,MNZŽS, MPV, MKI, MP, AEE, VRS* | 01.02.2007./1 mesec | S obzirom na neophodnost koordinacije aktivnosti među raznim sektorima u cilju veće efikasnosti sprovođenja Programa u delu NOIE i obezbeđenje aktivnog učešća svih relevantnih Ministarstava u realizaciji Programa u oblasti NOIE, potrebno je da MRE formira Međuresorno koordinaciono telo (MKT). |
| Definisanje administrativnih procedura za dobijanje potrebnih dozvola za izgradnju i korišćenje postrojenja koja koriste OIE | MRE, AEE, druga RM, LS | 01.01.2007. / 6 meseci | U cilju kreiranja povoljne klime za investiranje. Ove procedure treba da budu transparentne i javno dostupne kako investitiorima, tako i lokalnoj samoupravi i drugim institucijama. Kada procedure jednom budu idnetifikovane, treba krenuti sa analizom zakonske regulative u cilju pokušaja njenog pojednostavljenja i uklanjanja pravnih i administrativnih barijera. |
| Utvrđivanje realnog potencijala energije vetra | AEE, RHMZ, MRE i dr. Inst. | 01.02.2007 Više godina | Procena potencijala vetra bazirana je na dugogodišnjim podacima postojećih hidrometeoroloških stanica koje merenja vrše na visini od 10m dok je za uvid u pravo stanje potrebno da se vrše jednogodišnja merenja na visinama od 30 i 50m na velikom broju lokacija. U tom cilju potrebno je sprovesti merenja na odabranim lokacijama koja će kasnije primenom matematičkih modela omogućiti realno sagledavanje ovog potencijala. Ovakva analiza omogućiće identifikaciju oblasti povoljnih za postavljanje vetroelktrana, nakon čega će investitori moći da sprovedu merenja za konkretne, odabrane lokacije u cilju ispitivanja njihove isplativosti. |
| Formiranje baze podataka i katastara OIE | EEA uz pomoć RCEE | 01.02.2007.stalna aktivnost | Formiranje baze podataka od interesa za sektor OIE i po potrebi odgovarajućih katastara za MHE, biomasu, solarnu energiju, geotermalnu energiju i energiju vetra, u cilju uključivanje lokacija sa realno ostvarivim projektima iz Katastra u prostorne planove lokalnih zajednica. Izrada i održavanje Internet sajta i portala. |
| Formiranje i akreditacija mreže atestnih laboratorija za postrojenja iz oblasti OIE | ZA,* | 01.01.2008./12 meseci | U skladu sa propisanim postupkom u oblasti akreditovanja, Zavod za akreditaciju će izdati odgovarajuća akreditaciona dokumenta atestnim laboratorijama za oblast energetskog korišćenja OIE. |
| Unapređenje rada klastera proizvođača u oblasti OIE | PKS* | 01.04.2008./12 meseci | Privredna komora Srbije će stvoriti uslove da se unapredi rad postojećih klastera proizvođača opreme u oblasti OIE. |
| Definisanje vrste licenci i načina sticanja za lica koja se bave projektovanjem, gradnjom i krišćenjem objekata OIE | MRE; AEE, IK* | 01.05.2007./9 meseci | Inženjerska komora u saradnji sa MRE i AEE definisaće vrste licenci, način njihovog sticanja i period relicenciranja za lica koja se bave projektovanjem i gradnjom objekata koji koriste energiju OIE. Centralno državno telo za koordinaciju i Inženjerska komora definisaće i uspostaviti programe obuke za sticanje licenci za projektovanje i rad sa objektima za korišćenje OIE. |
| 3.1. Širenje svesti, promocija dobre prakse i edukacija |
| Stalna promocija OIE i edukacija u školama, lokalnim samoupravama, firmama... | AEE, RCEE, MPS, LS UN* | 01.09.2007./kontinualno | Pokrenuti informativno-edukativnu kampanju o potrebi korišćenja OIE i benefitima koji se dobijaju njihovim korišćenjem, pre svega, u pogledu zaštite životne sredine. Između ostalog treba promovisati dobru praksu i rezultate studija izvodljivosti putem sajta i na druge pogodne načine u cilju povećanja zainteresovanosti domaćih investitora. Kroz obrazovni sistem pripremiti kadrove za primenu i dalji razvoj novih tehnologija i uređaja za korišćenja OIE. |
| Izrada studija opravdanosti | NIO*, KK, I, Fond, AEE | 01.09.2007./kontinualno | Ove studije treba da pokažu isplativost i koristi projekta OIE. Fond za energetsku efikasnost subvebcioniraće izradu ovih studija, a sredstva se mogu obezbediti i iz donacija. |
| Realizacija pilot projekata | NIO, I, KK, MNZŽS * | 01.09.2007/kontinualno | Finansiranje ove aktivnosti obezbediti iz Fonda za energetsku efikasnost, međunarodnih agencija i fondova, Svetske banke, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i sl. |
| Stvaranje stručnjaka u oblasti OIE | NIO, MRE,, MNZŽS, MPS, UN* | 01.01.2007./kontinualno | Negovati studijske grupe na univerzitetima i istraživačko-razvojne projekte u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine u oblasti energetske efikasnosti i OIE, kao delova nacionalnog programa, za stvaranje stručnjaka u oblasti korišćenja OIE, i podsticati izgradnje kapaciteta konsultantskih/projektantskih kompanije izvođača radova. |

* OIE - obnovljivi izvori energije opisani u čl. 3, stav 14. Zakona o energetici, Službeni glasnik RS br. 84/04, NSRS – Narodna Skupština RS; VRS - Vlada Republike Srbije; MRE – Ministarstvo rudarstva i energetike; MP – Ministarstvo privrede; MT – Ministarstvo trgovine i turizma; MPV - Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede; MF – Ministarstvo finansija; MKI – Ministarstvo kapitalnih investicija; MPS – Ministarstvo prosvete i sporta; MNZŽS – Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine; RM – resorno ministarstvo; CDT – Centralno državno telo za koordinaciju nacionalnog programa energetske efikasnosti i korišćenja OIE; DF – Fond za racionalnu uptorebu energije; AE – Agencija za energetiku; AEE – Agencija za energetsku efikasnost; ZA – Zavod za akreditaciju; ZS – Zavod za stadardizaciju; LS – Lokalna(e) samouprava(e); RCEE – Regionalni centar(centri) za energetsku efikasnost; NIO – Naučno-istraživačke organizacije; UN – Univerziteti; IK – Inženjerska komora; MED – mediji; KK – konsultantske kompanije; I – investitori

Tabela 13.2. Plan izgradnje kapaciteta i proizvodnje energije i biogoriva u postrojenjima koja koriste OIE (toe = t ekvivalentne nafte).

|  | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011 | 2012 | Ukupno 2007–2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Male hidroelektrane – izgrađeni kapcitet (MW/god) | 1,4 | 4,3 MW | 7 | 13,3 | 15 | 20 | 61 |
| - proizvodnja električne energije (MWh/god) | 5 000 | 20 000 | 44 580 | 91 500 | 143910 | 214110 |  |
| Smanjenje potrošnje fosilnog goriva (toe/god) | 1 450 | 5 800 | 12 928 | 26 535 | 41734 | 62092 |  |
| Ekološki dobici – smanjenje emisije CO2 (tona/god)*1 | 6 600 | 26 400 | 58 845 | 120 780 | 189961 | 282625 |  |
| Vrednost proizvedene električne energije (miliona evra) *2 | 0,14 | 0,56 | 1,25 | 2,56 | 4,03 | 6 |  |
| Vrednost investicija (miliona evra) |  |  |  |  |  |  | 48,8 |
| Kotlovi na biomasu – izgrađeni kapcitet (MJ/s/god) | 5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 110 |
| - proizvodnja toplotne energije (MWh/god) | 20 000 | 80 000 | 140 000 | 200 000 | 300 000 | 440 000 |  |
| Smanjenje potrošnje fosilnog goriva (toe/god) | 1 720 | 6 800 | 12 000 | 17 200 | 25 800 | 37 840 |  |
| Ekološki dobici – smanjenje emisije CO2 (tona/god)*1 | 16 600 | 66 400 | 116 200 | 166 000 | 249 000 | 365 200 |  |
| Vrednost proizvedene toplotne energije (miliona evra) *2 | 0,56 | 2,24 | 3,92 | 5,6 | 8,4 | 12,32 |  |
| Vrednost investicija (miliona evra) |  |  |  |  |  |  | 16,5 |
| Biogas – izgrađeni kapcitet (MWe/god) |  |  |  | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 |
| - proizvodnja električne energije (MWh/god) - proizvodnja toplotne nergije (MWh/god) | - | - | - | 3500 +7000 | 10500 +21000 | 24500 +49000 |  |
| Smanjenje potrošnje fosilnog goriva (toe/god) |  |  |  | 1 650 | 21 105 |  |  |
| Ekološki dobici – smanjenje emisije CO2 (tona/god)*1 |  |  |  | 10 430 | 31 290 |  |  |
| Vrednost proizvedene energije ( milioni evra) *2 | - | - | - | 0,294 | 0,882 | 7,75 |  |
| Vrednost investicija (miliona evra) |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Tečno biogorivo - proizvodnja (tona/god) | - | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 |  |
| Smanjenje potrošnje fosilnog goriva (toe/god) |  | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 |  |
| Ekološki dobici – smanjenje emisije CO2 (tona/god)*3 |  | 62 400 | 93 600 | 124 800 | 187 200 | 249 600 |  |
| Vrednost proizvodenog goriva (pri ceni od 1.1 evra/kg) u miliona evra |  | 22 | 33 | 44 | 66 | 88 |  |
| Solarna energija - termo - ugrađena površina panela m2 | - | 1 300 | 2 700 | 4000 | 6 000 | 8 000 | 22 000 |
| - proizvodnja topotne energije (MWh/god) |  | 2000 | 6000 | 12 000 | 21 000 | 33 000 |  |
| Smanjenje potrošnje fosilnog goriva (toe/god) |  | 172 | 516 | 1030 | 1 806 | 2838 |  |
| Ekološki dobici – smanjenje emisije CO2 (tona/god)*1 |  | 1 660 | 4 980 | 9 960 | 17 430 | 27 390 |  |
| Vrednost proizvedene toplotne energije (evra) *2 |  | 56 000 | 168 000 | 336 000 | 0,588 | 0,924 |  |
| Vrednost investicija (miliona evra) |  |  |  |  |  |  | 8,8 |
| Elektrane na vetar - instalisani kapacitet MW/god | - | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 |
| - proizvodnja električne energije (MWh/god) |  |  | 5 000 | 25 000 | 45 000 | 70 000 |  |
| Smanjenje potrošnje fosilnog goriva (toe/god) |  |  | 1450 | 7250 | 13 050 | 20 300 |  |
| Ekološki dobici – smanjenje emisije CO2 (tona/god)*1 |  |  | 6 600 | 33 000 | 59 400 | 92 400 |  |
| Vrednost proizvedene električne energije (miliona evra)*2 |  |  | 0,14 | 0,7 | 1,26 | 1,96 |  |
| Vrednost investicija (miliona evra) |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Geotermalna energija – instalisani kapacitet (MJ/s/god) | 2 | 8 | 20 | 20 | 20 | 22 | 92 |
| - proizvodnja toplotne energije (MWh/god) | 10 000 | 50 000 | 150 000 | 250 000 | 350 000 | 460 000 |  |
| Smanjenje potrošnje fosilnog goriva (toe/god) | 860 | 4 300 | 12 900 | 21 500 | 30 100 | 39 560 |  |
| Ekološki dobici – smanjenje emisije CO2 (tona/god) *1) | 8 300 | 41 500 | 124 500 | 207 500 | 290 500 | 381 800 |  |
| Vrednost proizvedene toplotne energije (miliona evra)*2 | 0,28 | 1,4 | 4,2 | 7 | 9,8 | 12,88 |  |
| Vrednost investicija (miliona evra) |  |  |  |  |  |  | 9,2 |

*1) specifična emisija: 1.32 t CO2 za 1 MWh električne energije(C=24,3% Hd= 8000 KJ/kg), i 0,83 tone CO2 za 1 MWh toplotne energije

*2) cena proizvedene električne energije 2,8 c evra/kWh, cena proizvedene toplotne energije 28 evra/MWh ( zamenjena električna energija )

*3) specifična emisija: 3,12 t CO2 za svaku tonu proizvedenog biogoriva

# 14.	FOND ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

## 14.1.	Stanje u energetici Republike Srbije

U prošlosti narušena ekonomija Srbije, sa društvenim proizvodom višestruko nižim nego u razvijenijim zemljama Centralne i Istočne Evrope, opterećena je vrlo neracionalnom potrošnjom energije. Neracionalnost potrošnje energije najbolje ilustruju nepovoljni indikatori potrošnje energije po jedinici društvenog proizvoda, po učešću troškova energije u ukupnom društvenom proizvodu, u celini i po sektorima, a posebno po grupacijama industrije. Navedeni indikatori potrošnje energije su do te mere pogoršani tokom perioda 1990–2000. da sve analize ukazuju da se planirani privredno-ekonomski oporavak Srbije do 2012. godine može ostvariti samo pod uslovom da se indikatori potrošnje energije dovedu bar na nivo iz 1990. godine, čime bi ekonomska efektivnost utrošene energije i energetska efikasnost korišćenja energije dovele na nivo onih centralno i istočno evropskih zemalja koje su ostvarile pozitivan razvoj u proteklih 10 godina.

Činjenice da Republika Srbija samo za uvoz kvalitetnih energenata (nafte, gasa, koksa, električne energije) izdvaja godišnje preko jedne milijarde USD, i da skoro isto toliko iznose troškovi proizvodnje finalne energije iz domaćih energetskih resursa, ukazuju na potrebu hitnih intervencija, počev od regulative do tehničkih mera kojima se omogućuje smanjivanje evidentno visokih gubitaka energije, kako u sistemima za proizvodnju i distribuciju energenata, tako i u sektorima potrošnje energije. Ovo se posebno odnosi na potrebu racionalnije upotrebe i smanjivanja potrošnje električne energije ne samo zbog činjenice da je reč o najplemenitijem i najskupocenijem vidu energije već i zbog činjenice da će se u Republici Srbiji celokupna proizvodnja ovog energenta još dugo zasnivati samo na postojećim elektroenergetskim kapacitetima, za čije će održavanje i povećanje pogonske spremnosti biti potrebna značajna sredstva ne samo za unapređeno održavanje opreme putem detaljnih remontnih radova, već i za modernizaciju postrojenja ugradnjom novih uređaja za zaštitu životne sredine.

Iz navedenih činjenica proističe urgentna potreba preuzimanja svih neophodnih mera za sprovođenje konkretnih aktivnosti na programima za racionalnu upotrebu i štednju, pre svega, električne i toplotne energije u sektoru domaćinstva i javne i komercijalne delatnosti, uključujući i programe za povećanje efikasnosti u postrojenjima za proizvodnju i distribuciju energije, te povećanje efikasnosti korišćenja energije u proizvodnim tehnologijama industrije Srbije.

Osim toga, politika cena energije i pariteta cena energije i goriva još uvek nisu stimulativne za štednju energije, racionalno korišćenje energije (npr. uvođenje kogeneracije) i veće korišćenje obnovljivih izvora energije. U narednom periodu treba doneti više podzakonskih akata i drugih propisa, kao i uvesti finansijske i ekonomske mere da bi mogle da budu realizovane obaveze iz Strategije razvoja energetike i da bi bila usaglašavana dokumenta neophodna za proces očekivanog približavanja i pridruživanja Evropskoj Uniji.

Veliki gubici i neracionalna potrošnja energije, kao i rastuća uvozna zavisnost su ozbiljan razlog da Republika Srbija u svoje razvojne prioritete svrsta povećanje energetske efikasnosti i primenu lokalnih, posebno obnovljivih izvora energije. Za direktno podsticanje tako usmerenih aktivnosti u sektorima potrošnje energije neophodno je osnivanje namenskog Fonda za energetsku efikasnost, donošenje Državnog programa za racionalnu upotrebu energije, kao i donošenje posebnog Zakona za racionalnu upotrebu energije, koji treba da obezbedi pravni okvir za realizaciju navedenih aktivnosti. Svi planski dokumenti Republike Srbije (Zakon o energetici, Strategija razvoja energetike do 2015. godine, Nacionalna strategija privrednog razvoja), kao i aktivnosti nadležnih institucija (Ministarstvo rudarstva i energetike, Agencija za energetsku efikasnost, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine idr.) i programi koje one realizuju (Nacionalni program energetske efikasnosti koji realizuje Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, strateški programi koje realizuje Agencija za energetsku efikasnost, na primer) identifikuju prethodne stavove kao prioritete, odnosno preduslove za dostizanje evropskih standarda u oblastima energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije.

## 14.2.	Strateški okvir za osnivanje Fonda u Republici Srbiji

### 14.2.1.	Strategija

Među Prioritetnim programima Strategije su Usmereni Prioritet racionalne upotrebe energenata i efikasnog korišćenja energije i Posebni Prioritet korišćenja novih obnovljivih izvora energije i novih efikasnih energetskih tehnologija, odnosno uređaja.

Među mere Strategijom predviđene za realizaciju njenih strateških ciljeva spadaju formiranje Fond za energetsku efikasnost za Programe energetske efikasnosti i primene novih obnovljivih izvora energije, kao i utvrđivanje Modela finansijskog podsticanja za ekonomsko-efektivna ulaganja u Programe energetske efikasnosti i Projekte za primenu novih obnovljivih izvora energije.

### 14.2.2.	Ugovor o osnivanju zajednice za energetiku jugoistočne Evrope

Ugovorom o osnivanju Zajednice za energetiku jugoistočne Evrope (glava 6, član 35) predviđeno je da Zajednica usvaja Mere radi podsticanja razvoja u oblastima obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Ta ugovorna obaveza podrazumeva usvajanje i primenu postojećih direktiva Evropske Unije u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, koje indirektno vode ka osnivanju posebnog fonda za te namene.

### 14.2.3.	Strategija kojom se uređuje privredni razvoj Srbije do 2012. godine

Početkom 2006. godine pripremljena je Strategija kojom se uređuje privredni razvoj Srbije do 2012. godine, u kojoj je direktno naznačena i obrazložena hitna potreba osnivanja posebnog Fonda za podsticanje povećanja energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije.

Zbog činjenice da u Republici Srbiji još uvek nema povoljnog okruženja koje bi stimulisalo preduzeća, lokalne zajednice, pojedinace, pa i samu državu, za racionalno i efikasno trošenje energije, i pored usaglašene i sveobuhvatne Politike energetske efikasnosti, iniciran je proces stvaranja zakonodavnog i normativnog okruženja i politike cena energije i goriva, koje bi takvo povoljno okruženje formiralo. Sve to je potrebno pomagati finansijskim i ekonomskim merama, podsticati i olakšavati sve aktivnosti i projekte koji doprinose energetskoj efikasnosti, među kojima je formiranje posebnog Fonda za energetsku efikasnost najefektivnija mera.

## 14.3.	INSTITUCIONALNI OKVIR

### 14.3.1.	Agencija za energetsku efikasnost

Agencija za energetsku efikasnost je reosnovana 2004. godine na osnovu Zakona o energetici Republike Srbije (član 146), sa ciljem da obavlja poslove (član 147) u vezi sa pripremom predloga podsticajnih mera za povećanje energetske efikasnosti u postupku pripreme Strategije razvoja energetike (stav 1), pripremom i predlaganjem programa i mera za podsticanje efikasnog i racionalnog korišćenja energije i da prati njihovo sprovođenje (stav 2), kao i da priprema predloge za sprovođenje energetske efikasnosti, iskorišćavanje obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine (stav 3), zatim priprema i predlaže tehničke i druge propise koji se odnose na povećanje energetske efikasnosti (stav 4), priprema kriterijume za ocenu efikasnosti uređaja u korišćenju energije i način njihovog obeležavanja u skladu sa odgovarajućim međunarodnim propisima i standardima (stav 5), pruža finansijsku i tehničku podršku u pripremi i realizaciji prioritetnih projekata energetske efikasnosti (stav 6), kao i da podrži konsultantske, savetodavne i edukativne aktivnosti u promovisanju energetske efikasnosti (stav 7).

### 14.3.2.	Nacionalni program energetske efikasnosti

Nacionalni program energetske efikasnosti je donet 2001. godine, u okviru Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i finansira se sredstvima koja su u Budžetu Republike Srbije namenjena finansiranju nauke i naučnih institutcija.

Nacionalni program energetske efikasnosti, odnosno projekti koji se u okviru njega finansiraju obuhvataju: (1) racionalno korišćenje energetskih potencijala Srbije, (2) racionalno korišćenje potencijala okoline, (3) korišćenje alternativnih i obnovljivih izvora energije, (4) energetsku efikasnost u eksploataciji i transformacijama energetkih izvora u primarnu energiju, (5) energetsku efikasnost pri prenosu i distribuciji toplotne i električne energije, (6) energetsku efikasnost pri transformacijama energije u finalnu energiju kod krajnjih potrošača u industriji, domaćinstvima, poljoprivredi, komunalnim sistemima, stambenim i javnim zgradama i u saobraćaju.

### 14.3.3.	Regionalni centri energetske efikasnosti

U Republici Srbiji je osnovano 5 regionalnih centara za energetsku efikasnost, lociranih u 5 univerzitetskih centara (Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu). Osnivanje regionalnih centara pomognuto je donacijama vlade Kraljevine Norveške. Regionalni centri treba da obezbeđuju sprovođenje regionalnih programa energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije samostalno ili u saradnji sa drugim regionalnim institucijama, a u okviru državnog programa za racionalnu upotrebu energije, koji sprovodi Agencija za energetsku efikasnost.

## 14.4.	Očekivani rezultati uvođenja fonda

Fond za energetsku efikasnost osniva se radi podsticanja i sufinansiranja aktivnosti koje su definisane Programom, i imaju za cilj poboljšanje energetske efikasnosti u sektorima proizvodnje i potrošnje energije, kao i povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije u Republici. Shodno iskustvu u Evropskoj Uniji, od osnivanja i rada Fonda očekuje se poboljšanje energetske efikasnosti u privatnim, javnim, poslovnim i drugim zgradama kroz intervencije na omotaču zgrade, izmene, modernizaciju i zamenu kotlova i toplotnih podstanica sa instalacijama grejanja, sistema za pripremu sanitarne tople vode i unutrašnjeg osvetljenja, kao i poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u industrijskim preduzećima i komunalnim sistemima, kao i sufinansiranje istraživačkih i razvojnih programa, projekata i studija iz oblasti energetske efikasnosti koje realizuje Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Takođe se očekuje da Fond obezbedi i sufinansiranje obrazovnih programa u okviru permanentnog obrazovanja stručnjaka u oblastima energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, obuku lokalnih samouprava za izradu energetskog bilansa i planova energetskog razvoja uz uvođenje sistema energetske statistike, kao i obuku i edukaciju menadžmenta industrijskih preduzeća i operatora za mašinama. Sredstva Fonda mogu da se daju korisnicima (pravnim i fizičkim licima) radi finansiranja projekata energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije putem zajmova, izdavanja garancija i drugih oblika jemstava, subvencija, pomoći i donacija na osnovu javnih konkursa. Fond, saglasno godišnjem i višegodišnjem programu rada, definiše finansijska sredstva za aktivnosti Agencije za energetsku efikasnost u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

## 14.5.	Predlog pravnog rešenja i postupka za osnivanje Fonda

S obzirom na namenu, Fond za energetsku efikasnost treba osnovati sa statusom pravnog lica sa javnim ovlašćenjima. Fond se može osnovati izmenom i dopunom postojećeg Zakona o energetici ili posebnim zakonom, koji uređuje njegovo osnivanje, delatnost, izvore sredstava, namenu i način korišćenja sredstava, kao i druga pitanja u vezi sa delatnostima Fonda.

Rad Fonda definiše se višegodišnjim i jednogodišnjim programima rada. Programi rada Fonda pripremaju se  u skladu sa Strategijom, Programom ostvarivanja Strategije razvoja energetike, Programom rada Agencije za energetsku efikasnost, drugim aktima i propisima u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, kao i međunarodnim sporazumima i ugovorima čija je potpisnica Republika Srbija.

## 14.6.	MOGUĆI Izvori prihoda Fonda za energetsku efikasnost

Za formiranje prihoda Fonda razlikuju se dve vrste izvora determinisanih po načinu nastanka i upotrebi za ciljeve koji u osnovi podstiču energetsku efikasnost i racionalnu upotrebu energije. Na prvom mestu po značaju i ulozi su izvorni prihodi koji bi bili generisani naknadama na potrošnju energije i energenata, čime bi se stvorila realna materijalna osnova za obezbeđivanje uslova za unapređenje energetske efikasnosti u svim sektorima potrošnje energije i stimulisanje korišćenja obnovljivih izvora energije. Drugi po značaju izvor bili bi donacije i krediti međunarodne zajednice i međunarodnih finansijskih institucija kao i fondovi Evropske Unije namenjeni u ove svrhe, koje bi Fond aranžirao i servisirao na principima privrednog računa. Obveznici plaćanja naknada namenjenih za potrebe Fonda propisuju se zakonom kojim će se propisati osnivanje Fonda i posebnim aktima.

Opštim aktima Fonda utvrđuju se uslovi koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda, uslovi i način dodeljivanja sredstava Fonda, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za dodeljivanje sredstava Fonda, način praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovornih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Fonda.

## 14.7.	Potencijali mogućih finansijskih izvora

### 14.7.1.	Nove namenske naknade

Za najveći deo sredstava Fonda neophodno je uvođenje novih naknada na potrošnju energenata. To podrazumeva uvođenje naknada za sve potrošače goriva i energije (osim za potrošnju kvalitetnijeg uglja, koja ima mali značaj u ukupnoj potrošnji energije u Republici). Obaveznici plaćanja bili bi svi potrošači električne energije, prirodnog gasa u energetske svrhe i naftnih derivata u energetske svrhe.

Sadašnje stanje u pogledu tarifnog sistema za prodaju električne enrgije i budućeg sistema sa novim konceptom postojanja tri tarifna sistema otežava kvantifikacije naknada na potrošnju električne energije. Poznato je da će, u skladu sa Zakonom o energetici, postojati tarifni sistemi za pristup i korišćenje sistema za prenos električne enrgije, za pristup i korišćenje sistema za distribuciju električne enrgije i tarifni sistem za obračun električne enrgije za tarifne kupce. Svi ovi sistemi imaće krajnje potrošače kao učesnike na budućem tržištu električne enrgije u Republici Srbiji. Pod pretpostavkom da se uvede naknada na važeće tarifne stavove u visini od 1%, u tabeli 14.1 daje se proračun naknada kao deo prihoda Fonda za period 2008.–2012. godina. Napominje se da su procene rasta potrošnje zasnovane na „Planu rada i razvoja JP „Elektroprivreda Srbije 2006.-2010.”, pri čemu je računato sa tekućim prosečnim prodajnim cenama iz važećih tarifnih stavova i ukupnim prihodom JP EPS kao osnovicom za naknade po stopi od 1%.

Tabela 14. 1. Proračun naknada od električne energije kao deo prihoda Fonda

| Naknade od el. energije (1%) | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U milionima RSD | 962,6 | 990,1 | 1011,8 | 1052,1 | 1150,2 |
| U hiljadama evra | 12032 | 12376 | 12647 | 13151 | 14375 |

Na identičan način urađen je proračun formiranja sredstava Fonda po osnovu naknada na potrošnju prirodnog gasa u energetskoj potrošnji u iznosu od 0,5% od cene gasa kod krajnjih potrošača. Za procenjeni rast potrošnje gasa do 2012. godine u pojedinim sektorima potrošnje (termoelektrane-toplane, gradske toplane, industrijske energane, industrija, saobraćaj i domaćinstva) rezultati proračuna naknada uz uvažavanje važećih tarifnih stavova za isporuku gasa dati su u tabeli  14.2.

Tabela 14.2. Proračun nakanda od prirodnog gasa kao deo prihoda Fonda

| Naknade od prir. gasa (0,5%) | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U milionima RSD | 241,9 | 250,2 | 259,2 | 271,8 | 287,1 |
| U hiljadama evra | 3024 | 3127 | 3240 | 3398 | 3589 |

Koristeći procenjeni rast potrošnje pojedinih vrsta tečnih derivata tokom posmatranog perioda do 2012. godine, zasnovan na predlogu energetskog bilansa za 2007. godinu i pretpostavljenom rastu potrošnje po stopi od 2% godišnje i procene rafinerijskih cena pojedinih derivata uz primenu doprinosa od 0,5% na vrednost prihoda ostvarenog prodajom tečnih derivata za formiranje dela sredstava Fonda obračunata je dinamka priliva sredstava u Fond koja je data u tabeli  14.3.

Tabela 14.3. Proračun naknada od tečnih goriva kao deo prihoda Fonda

| Naknade od tečnih goriva (0,5%) | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U milionima RSD | 369,6 | 377,6 | 380,5 | 388,6 | 395,1 |
| U hiljadama evra | 4620 | 4720 | 4756 | 4858 | 4939 |

Zbirni iznos sredstava koja bi bila prikupljena u Fondu za energetsku efikasnost po osnovu naknada računatih po pretpostavljenoj stopi od 1% za utrošenu električnu energiju i po 0,5% za energetsku potrošnju prirodnog gasa i tečnih goriva prikazan je na slici 14.1.

Slika 14.1. Dinamika ukupnog prihoda Fonda od namenskih taksi

### 14.7.2.	Budžet Republike Srbije

Budžet Republike Srbije kao mogući izvor za formiranje sredstava Fonda ne ocenjuje se kao realna opcija za podsticanje energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije, pre svega, zbog već izvesnog visokog udela u društvenom proizvodu i otežanog kandidovanja Fonda kao novog potrošača koji bi na taj način kao budžetski potrošač izgubio svoju izvornu samostalnost.

Najznačajniji program koji se finansira direktno iz budžeta, a u vezi je sa aktivnostima povećanja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije je Nacionalni program energetske efikasnosti koji se finansira sredstvima Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine. Sredstva Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine namenski su određena Budžetom Republike Srbije za finansiranje istraživanja i razvoja u svim oblasima, pa i u oblasti energetike. Sredstva izdvojena za finansiranje istraživanja u oblasti energetike usmerena su na razvoj energetskih tehnologija. Nacionalni program energetske efikasnosti troši preko 1 milion evra iz budžeta, i u potpunosti će ostvariti svoju ulogu ako se uz finansiranje sredstvima novog Fonda obezbede gradnje i ispitivanja pilot i demonstracionih postrojenja u prioritetnim oblastima koje bude definisao budući Državni program energetske efikasnosti.

### 14.7.3.	Donacije

U periodu posle 2000. godine donacije su bile značajan izvor sredstava za rehabilitaciju proizvodnog energetskog sektora, koji je u velikoj meri bio degradiran i praktično ugrožen dugogodišnjim izostankom redovnog održavanja. Poslednjih godina se donacije za energetiku i druge oblasti postepeno smanjuju, prelazeći u meke i komercijalne kredite koji se dodeljuju energetskom sektoru uglavnom za ekološke sanacije postojećih i investicije u nove objekte.

Tekuće donacije za energetski sektor mogu delom biti preusmerene na Fond za energetsku efikasnost. Međutim, budući da su te donacije najčešće direktno usmerene na konkretne projekte ili u jedinice lokalne samouprave, nije realno očekivati njihovo značajnije učešće u ukupnim sredstvima koje Fond dobija iz drugih izvora. Stoga u projekciji prihoda Fonda učešće preusmerenih tekućih donacija nije uzeto u obzir.

### 14.7.4.	Krediti

#### 14.7.4.1.	Međunarodni fondovi

Krediti se mogu uzeti kao realan izvor prihoda, bilo direktno bilo preko Fonda. Globalni fond za zaštitu životne sredine (Global Environmental Facility-GEF) je jedan od međunarodnih fondova koji se može eventualno koristiti za te svrhe. Mnogo realnije je računati na to da Republika Srbija, sa stanovišta svog sadašnjeg razvojnog statusa, privlačenje stranih investicija u energetiku može ostvariti po fleksibilnim mehanizmima Kjoto protokola. Na raspolaganju je samo Mehanizam čistog razvoja (Clean Development Mechanism-CDM), koji se može primenjivati za finansiranje energetskih projekata odmah nakon očekivane ratifikacije Kjoto protokola u Narodnoj skupštini. Jasno je da postoji interes Srbije da na ovaj način obezbedi nedostajuća finansijska sredstva, ali zahteva poseban oprez zbog mogućih negativnih posledica prenosa prava na emisije gasova sa efektom staklene bašte.

#### 14.7.4.2.	Svetska banka

Svetska banka direktno finansira relativno veliki broj projekata za povećanje energetske efikasnosti u Republici Srbiji, delom u vidu donacija, a delom putem odobravanja mekih kredita pod tzv. IDA uslovima. Zato se može pretpostaviti da će ona nastaviti da podstiče takve projekte i putem budućeg Fonda za energetsku efikasnost u slučaju da pružaju mogućnost ostvarivanja relativno visoke interne stope povraćaja reda 15% i više. Jedan od značajnijih projekata finansiran kreditom Svetske Banke pod povoljnim uslovima je sanacija, rekonstrukcija i racionalizacija sistema snabdevanja energijom za Klinički centar Srbije u vrednosti od 21 milion USD.

#### 14.7.4.3.	Evropska banka za obnovu i razvoj

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pomogla je donacijama osnivanje i početak rada Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, kao i osnivanje i početak rada Agencije za energetiku Republike Srbije. Očekuje se da će ova finansijska institucija i dalje podsticati značajne projekte energetske efikasnosti, ali manje donacijama, a više kreditiranjem pod povoljnim uslovima, bilo direktno bilo posredstvom budućeg Fonda za energetsku efikasnost.

#### 14.7.4.4.	Evropska investiciona banka

Značajnu ulogu u finansiranju projekata energetskle efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije u okviru programa rada budućeg Fonda, koji će se moći kandidovati, pre svega, kod velikih međunarodnih banaka, kao što su Svetska banka, EBRD uključujući i Evropsku investicionu banku. Krediti koje bude pod povoljnim uslovima odobravala ova banka mogu biti vrlo značajan faktor za izvore Fonda, ali uz vrlo transparentno modeliranje načina kandidovanja i njihovog servisiranja.

#### 14.7.4.5.	Strane nacionalne finansijske institucije

Za projekte energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije mogu se koristiti i strani nacionalni fondovi. Fond SAD (USAID) već finasira projekte za kombinovani gasno-parni ciklus i kogeneraciju u Republici Srbiji, Nemački KfW i SIDA iz Švedske uključeni su u podsticanje projekata daljinskog grejanja, a Vlada Kraljevine Norveške je pomogla osnivanje regionalnih centara energetske efikasnosti, a pomaže realizaciju i ovog projekta, kao i projekata za primenu obnovljivih izvora energije. Stoga je realno očekivati da će ove i druge strane nacionalne finansijske institucije nastaviti da pomažu ovakve projekte, direktno ili preko Fonda.

### 14.7.5.	Obnovljiva sredstva

Pored finansiranja konkretnih projekata iz oblasti povećanja energetske efikasnosti na bespovratnoj osnovi, značajan udeo angažovanja budućeg Fonda zasnivao bi se i na kreditnoj osnovi, čime bi se obezbedio status njegove obnovljivosti, uz povoljne kreditne uslove, znatno niže od tržišnih. Taj mehanizam nužno je i zakonski uskladiti, imajući u vidu opšte pristupe u vezi sa kreditnim finansiranjem u ulogu banaka. Gledano dinamički, realnost primene tog mehanizma može se očekivati tek od 2009. godine ili još kasnije.

## 14.8.	Dinamička projekcija prihoda i plasmana sredstava Fonda

### 14.8.1.	Struktura prihoda Fonda prema izvorima za period do 2012. godine

Potencijalni izvori prihoda budućeg Fonda za energetsku efiaksnost, koje je realno moguće aktivirati u srednjoročnom periodu do 2012. godine, obuhvataju naknadu na potrošnju električne energije, prirodnog gasa i tečnih goriva prema tački 14.7.1. Ukupni prihodi Fonda prema pretpostavkama uvođenja doprinosa na isporučenu električnu energiju, prirodni gas i tečna goriva prikazani su na slici 1. Osim ovih izvora, moguće je računati sa finansiranjem Fonda iz donacija, kao i iz kredita i revolving kredita. Na osnovu tih pretpostavki u sledećem poglavlju je sačinjena dinamička projekcija prihoda Fonda do 2012. godine.

### 14.8.2.	Dinamička projekcija prihoda Fonda do 2012. godine

Na osnovu procena o mogućim izvorima i njihovim kvantifikacijama u tabeli 14.4 dati su mogući godišnji bilansi priliva sredstava u Fond. Uvaženo je da za 2007. godinu nije realno računati sa uspostavljanjem svih potrebnih instrumentarija, a naročito zakonskih, od početka godine, tako da je usvojeno da priliv počne u 2008. godini.

Tabela 14.4. Projekcija priliva sredstava u Fond do 2012. godine

| Projekacija priliva sredstava u Fond do 2012. godine hiljada evra |
| --- |
| Red. br. | IZVORI FONDA | Procena priliva sredstava |
|  |  | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. |
| 1. | Naknada na potrošnju električne energije | 12032 | 12376 | 12647 | 13151 | 14375 |
| 2. | Naknada na potrošnju derivata i gasa | 7643 | 7847 | 7996 | 8256 | 8528 |
| 3. | Donacije | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4. | Krediti | 2000 | 2400 | 2880 | 3150 | 4140 |
| 5. | Revolving krediti | 0.0 | 2000 | 2000 | 2700 | 3600 |
|  | UKUPNO – IZVORI | 22676 | 23823 | 24723 | 28257 | 31643 |

Sa ovim sredstvima moguće je razviti široku lepezu angažovanja budućeg Fonda za energetsku efikasnost na konkretnim projektima i stimulacijama, od kojih je posebno detaljno analizirana stimulacija u vezi sa kupovinom fluorescentnih cevi za osvetljenje u domaćinstvima sa neposrednom energetskom efikasnošću, uz najbrže efekte na elektroenergetski sistem Republike Srbije. U poglavlju 14.8.3. prikazana je dinamička projekcija plasmana ukupnih sredstava Fonda.

### 14.8.3.	Dinamička projekcija plasmana sredstava Fonda do 2012. godine

Struktura plasmana sredstava Fonda prema sektorima potrošnje energije procenjena je uzimajući u obzir njihovo procentualno učešće u potrošnji finalne energije ostvarene u 2003. godini. U toj potrošnji industrija i poljoprivreda su učestvovale sa 31,3%, domaćinstva sa 34%, javne i komercijalne delatnosti sa 13,7% i saobraćaj sa 21%. Očekivana struktura plasmana sredstava Fonda po sektorima potrošnje energije, uz pretpostavljenu strukturu plasmana od 70% za projekte energetske efikasnosti i 30% za korišćenje obnovljivih izvora energije, bila bi 23,5% za industriju i poljoprivredu, 36,5% za domaćinstva, 30% za javne i komercijalne delatnosti i 10% za saobraćaj. Procenjena struktura mogućeg plasmana sredstava Fonda predstavljena je u tabeli 14.5.

Tabela 14.5. Struktura plasmana sredstava Fonda do 2012. godine

| Godina | Industrija i poljoprivreda | Domaćinstva | Javne i komerc. delatnosti | Saobraćaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008. | 5 329 000 evra | 8 277 000 evra | 6 803 000 evra | 2 268 000 evra |
| 2009. | 5 598 000 evra | 8 695 000 evra | 7 147 000 evra | 2 382 000 evra |
| 2010. | 5 810 000 evra | 9 024 000 evra | 7 417 000 evra | 2 472 000 evra |
| 2011. | 6 640 000 evra | 10 314 000 evra | 8 477 000 evra | 2 826 000 evra |
| 2012. | 7 436 000 evra | 11 550 000 evra | 9 493 000 evra | 3 164 000 evra |

# 15.		ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Važećim Zakonom o energetici (Službeni glasnik RS br. 84/04) definisano je da energetska politika Republike Srbije obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva u oblasti energetike, između kojih je naglašeno i unapređenje zaštite životne sredine. Stoga je neophodno identifikovati mere za zaštitu životne sredine u sektoru energetike. Time bi se unapređenjem kvaliteta životne sredine značajno unapredio rad postojećih energetskih postrojenja.

## 15.1.	Zaštita vazduha

Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS, 135/04) reguliše pitanja zaštite vazduha, uključujući prostorno planiranje i izgradnju energetskih industrijskih postrojenja, finansiranje mera ublažavanja, kontrolu i kazne za nepridržavanje. Ovim zakonom se zahteva rekonstrukcija postojećih postrojenja koja predstavljaju rizik po životnu sredinu da bi se zadovoljili propisani uslovi i mere zaštite životne sredine, pri čemu će nadležni organ odrediti izvore zagađenja i rokove za rekonstrukciju. Pored Zakona o zaštiti životne sredine, usvojeni su i Zakon o strateškoj proceni uticaja (Službeni glasnik RS 135/04), Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS 135/04) i Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja (Službeni glasnik RS 135/04). Ovi zakoni su u skladu sa propisima EU. Poseban značaj ima Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine (IPPC-zakon), pošto je rok za dobijanje integrisane dozvole, tj. usaglašavanje sa važećim najboljim dostupnim tehnikama (Best Available Technique-BAT) 2015. godina. Ova dozvola je uslov daljeg rada energetskih i industrijskih postrojenja koja potpadaju pod odredbe Zakona (sve termoelektrane, hidroelektrane, rafinerije).

Od velikog značaja za zaštitu vazduha su:

- Direktiva o velikim ložištima 2001/80/EC i

- Direktiva o smanjenju udela sumpora u gorivima 1999/32/EC,

čija je implementacija predviđena Ugovorom o osnivanju energetske zajednice, Aneh II, koji je Republika Srbija ratifikovala u 2006. godini. Primena prve direktive može izazvati ogromne ekonomske i tehničke uticaje na rad JP EPS i drugih preduzeća koja su proizvođači toplotne energije, te je pre njenog usvajanja potrebna izrada detaljne analize uticaja direktive na rad elektroenergetskog sistema, kao i sistema daljinskog grejanja, tj. rada toplana i drugih energana.

Prilikom planiranja određenih aktivnosti i mera, koje se moraju preduzeti u cilju zaštite vazduha, potrebno je uzeti u obzir aktuelnu političku i ekonomsku situaciju, sadašnju, stvarnu situaciju u oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji, ali i iskustva novih zemalja članica EU, koje su prošle isti put tokom devedesetih godina prošlog veka. Pri tome se mora primeniti određeni opšti koncept da bi se obezbedila efikasnost respektivnih paketa akcija i mera, to jest:

- aktivnosti i mere moraju biti optimizirane u vremenskom smislu minimiziranja troškova;

- mora se primeniti različit pristup za pojedine tipove postrojenja, tj. mora postojati privremeni nacionalni tretman za postojeća postrojenja, a „EU pristup” za novoizgrađena i buduća postrojenja;

- neophodno je formiranje liste prioriteta, tj. liste najvažnijih problema koje bi trebalo prioritetno rešavati;

- korišćenje „prirodnih” društvenih sila, kao što su dobrovoljni instrumenti (npr. sistemi upravljanja životnom sredinom, koncept čiste proizvodnje, ekološka efikasnost, ekološko obeležavanje ili dobrovoljni ugovori) trebalo bi da bude široko primenjivano.

Rešenja koja za cilj imaju uvođenje novih tehnologija umesto ugradnje dodatnih uređaja na zastarelim postrojenjima moraju imati prioritet, pri čemu se moraju uzeti u obzir finansijske mogućnosti privrede.

Nacionalne granične vrednosti emisija služiće kao osnova za davanje integrisanih dozvola. Iz tog razloga, neophodno je izvršiti usklađivanje Pravilnika o graničnim vrednostima emisija i rokovima merenja i evidentiranja podataka (''Službeni glasnik RS'', br. 30/97) za sve kategorije postrojenja koja su predmet Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja (''Službeni glasnik RS' br. 135/04). Posebno je potrebno razmotriti granične vrednosti emisija za postrojenja za sagorevanje čija je toplotna snaga na ulazu manja od 50 MW.

Potrebno je napomenuti da pri utvrđivanju nacionalnih graničnih vrednosti emisija treba uzeti u obzir i starost domaćih postrojenja.

Tranzicioni period mora biti iskorišćen za obnovu, rekonstrukciju i modernizaciju ili zatvaranje starih postrojenja. U cilju stimulisanja ugradnje novih i čistijih postrojenja, tj. investicija u nova postrojenja, potrebno je uvesti podsticajne ekonomske mere za postrojenja koja ispunjavaju standarde VAT, odnosno uvođenje posebnih ekonomskih mera za postrojenja koja i dalje predstavljaju značajne zagađivače.

Jasno je da bi razvoj energetike trebalo usmeravati u pravcu zaštite vazduha i smanjenja emisija zagađujućih materija putem:

- inovacija i primene čistih tehnologija;

- rekonstrukcije postojećih postrojenja koja emituju zagađujuće materije;

- većeg korišćenja gasovitog goriva i smanjenja potrošnje uglja i mazuta;

- podsticanja razvoja mreže i programa za monitoring i procenu efekata zagađivanja vazduha;

- uključenja u međunarodne programe;

- iskorišćenja pepela iz termoelektrana.

## 15.2.	Zaštita voda

Kao uzroci uticaja sektora energetike na zagađenje voda mogu se definisati:

- neusklađenost postojećih propisa sa direktivama EU;

- nedostatak graničnih vrednosti za emisije efluenata;

- neodgovarajuća zaštita voda (podzemne, površinske, akumulacije i vodotokovi);

- izuzetno niska stopa prečišćavanja otpadnih voda.

Osnovni ciljevi u oblasti upravljanja voda u okviru sektora energetike su:

- obezbediti adekvatan tretman, ponovnu upotrebu ili odlaganje mulja sa uređaja za prečišćavanje;

- obezbediti prečišćavanje otpadnih voda iz energetike i industrije revitalizacijom postojećih uređaja i izgradnjom novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz industrija koje ispuštaju opasne materije;

- obezbediti prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju u procesu eksploatacije i prerade mineralnih sirovina revitalizacijom postojećih postrojenja za prečišćavanje i izgradnjom novih postrojenja na lokacijama gde se ispuštaju opasne materije;

- smanjiti rizik od zagađenja voda koji nastaje kao posledica rudarskih aktivnosti.

## 15.3.	Zaštita zemljišta

Eksploatacija mineralnih sirovina, posebno na površinskim kopovima, dovodi do potpune degradacije zemljišta. Ova pojava je naročito izražena u Kolubarskom i Kostolačkom basenu gde se eksploatiše lignit koji leži ispod najkvalitetnijeg zemljišta.

Osnovni ciljevi u oblasti zaštite zemljišta su:

- remedijacija kontaminiranog zemljišta u industrijskim kompleksima;

- remedijacija i rekultivacija degradiranih površina izvođenjem rudarskih radova;

- rešavanje problema odlaganja jalovine i isplake iz naftnih bušotina;

- smanjenje uticaja na životnu sredinu prilikom odlaganja letećeg pepela promenom tehnologije deponovanja uz iskorišćenje dela letećeg pepela iz termoelektrana.

## 15.4.	Otpad

Neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Poseban problem predstavlja opasan otpad koji se ne sakuplja odvojeno i odlaže se bez prethodnog tretmana. Ne postoje pouzdani podaci o količini opasnog otpada koji stvara industrija, a ni sektor energetike posebno.

Uzroci problema poreklom iz sektora energetike su:

- veoma loša infrastruktura za tretman i odlaganje otpada;

- nedostatak podataka o zapremini, sastavu i tokovima otpada;

- ograničeni kapaciteti za reciklažu otpada;

- nedostatak profesionalnih kapaciteta za upravljanje opasnim otpadom;

- nedostatak postrojenja za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog otpada;

- nedostatak sistema za upravljanje posebnim tokovima otpada (baterije i akumulatori, otpadna ulja, polihlorovani bifenili-PCB, elektronski otpad, vozila na kraju veka trajanja, otpadne gume itd.).

Uticaj na životnu sredinu je višestruk:

- zagađenje površinskih i podzemnih voda i zemljišta procednim vodama;

- degradacija prostora nepropisnim odlaganjem otpada;

- zagađenje zemljišta, voda i vazduha neprikladnim postupanjem sa posebnim tokovima otpada (otpadna ulja, vozila na kraju upotrebnog veka, elektronski otpad, baterije i akumulatori, azbest, fluorescentne cevi itd.).

Osnovni ciljevi upravljanja otpadom u oblasti energetike, rudarstva i industrije su:

- podsticanje smanjenja nastajanja i iskorišćenja i reciklaže otpada, racionalno korišćenje prirodnih resursa (čistije tehnologije, razdvajanje otpada, integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja, ekonomski instrumenti, obrazovanje);

- smanjenje rizika od nastalog otpada (zatvaranje i sanacija postojećih lokacija kontaminiranih opasnim otpadom koje predstavljaju rizik po životnu sredinu);

- uspostavljanje katastra zagađivača i upravljanje bazom podataka;

- prikupljanje statističkih podataka o otpadu.

## 15.5.	Hemikalije i hemijski udesi

Udesi sa opasnim materijama u proizvodnji, korišćenju, skladištenju, transportu i odlaganju predstavljaju izvore zagađenja životne sredine i rizik po ljudsko zdravlje. Oni za posledicu mogu imati ispuštanje u životnu sredinu opasnih materija, kao što su gorivo, lubrikanti, sredstva za čišćenje, razređivači, polihlorovani bifenili itd. Industrijska i energetska postrojenja koja potencijalno izazivaju najveće rizike po životnu sredinu u situacijama kada dođe do kvara, locirana su na sledećim mestima:

- Pančevo (Rafinerija – naftni proizvodi),

- Novi Sad (NIS – naftna industrija),

- Obrenovac, Kostolac, Lazarevac (termoelektrane).

Uzroci problema su:

- nepravilno skladištenje hemikalija i opasnog otpada;

- zastarele industrijske tehnologije;

- nedovoljna obučenost i tehnološka disciplina;

- slaba organizacija i sprovođenje preventivnih mera, kao i nepažnja i nepravilno rukovanje hemikalijama i opasnim otpadom.

Uticaj na životnu sredinu je:

- kontaminacija zemljišta i voda izlivanjem ugljovodonika, razređivača, polihlorovanih bifenila i drugih hemikalija;

- zagađenje vazduha ispuštanjem zagađujućih materija.

Akcioni plan za dostizanje postavljenih ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine prikazan je u Prilogu 15.1

Sprovođenje mera iz ovog akcionog plana, kao i sprovođenje postojećih zakonskih propisa uslovljava infrastrukturne radove prikazane u Prilogu 15.2.

Prilog 15.1. Akcioni plan za dostizanje postavljenih ciljeva u oblasti zaštite životne sredine , do 2012. godine

| Ciljevi | Aktivnosti/mere | Rok i nadležna institucija |
| --- | --- | --- |
| 1. Usklađivanje nacionalnih propisa iz oblasti prirodnih resursa, upravljanja otpadom, upravljanja kvalitetom vazduha, voda i drugo sa propisima EU | 1. Donošenje novih propisa (zakona sa odgovarajućim pratećim podzakonskim dokumentima) 2. Implementacija Direktive o energetskim performansama zgrada (Directive 2002/92/EC) i Direktive o učešću obnovljivih izvora energije (Directive 2001/77/EC) 3. Revizijanje odgovarajućih postojećih zakona i podzakonskih propisa 4. Izgradnja administrativnih i institucionalnih kapaciteta: - jačanje administrativnih kapaciteta za usklađivanje propisa sa zakonodavstvom EU, - jačanje administrativnih kapaciteta za efikasnije sprovođenje propisa u oblasti zaštite životne sredine, - jačanje inspekcijske kontrole, - jačanje nadležnih agencija, - jačanje administrativnih kapaciteta, posebno institucija i organa zaduženih za planiranje, izdavanje dozvola, kontrolu i praćenje, kao i upravljanje projektima, - jačanje finansijskih fondova | 2007–2009. nadležno ministarstvo, SEPA, SEEA, |
| 2. Podsticanje racionalnog korišćenja prirodnih resursa, povećanja energetske efikasnosti u industriji i zgradarstvu, smanjenja emisije zagađujućih materija u vazduh, smanjenja nastajanja i većeg korišćenja otpada | 1. Donošenje Nacionalne strategije održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara | 2007. nadležno ministarstvo |
|  | 2. Donošenje akcionih planova upravljanja resursima, upravljanje otpadom i zaštitu vazduha | 2007–2008. nadležno ministarstvo |
|  | 3. Unapređenje korišćenja čistijih tehnologija: - donošenje Strategije uvođenja čistije proizvodnje, - uspostavljanje Nacionalnog centra za čistiju proizvodnju, - podsticanje sprovođenja projekata i prakse čistije proizvodnje, - pospešivanje racionalnog korišćenja energije u industrijskom sektoru | 2007–2009. nadležno ministarstvo, industrija, SEEA, NIO |
|  | 4. Sprovođenje propisa o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja: - završetak izrade svih podzakonskih propisa, - donošenje nacionalnih BAT (BREF) i BEP - izrada Nacionalnog programa koji se odnosi na klimatske promene do 2007. godine | 2007–2010. nadležn ministarstvo, opštine, SEPA, SEEA |
|  | 5. Donošenje nacionalnih programa iz oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promena, zaštite zdravlja i sl. | 2007. nadležno ministarstvo |
|  | 6. Ocene stanja i izrada katastara energetskih izvora i identifikacija energetskih potreba i potencijala za uštedu energije u zgradama, katastra zagađivača i gasova sa efektom staklene bašte | 2006–2010. nadležno ministarstvo |
|  | 7. Ekonomski instrumenti: - unapređenje mera naknade za zagađivanje životne sredine, - primena diferencirane naknade za olovni/bezolovni benzin, - diferencijacija poreza za unapređenje proizvoda i aktivnosti pogodnih po životnu sredinu, - razvijanje mehanizama za rešavanje problema nasleđenog zagađenja, - otklanjanje dispariteta i dovođenje cena energije (toplotne i električne) na ekonomski nivo, - uvođenje podsticajnih instrumenata za rekultivaciju zemljišta | 2007–2010. nadležno ministarstvo |
|  | 8. Društveno odgovorno poslovanje: - planovi upravljanja prirodnim resursima, - implementacija ISO 14000, EMS/EMAS | 2008.- 2010. industrija |
|  | 9. Obrazovanje i razvijanje svesti | 2008. nadležno ministarstvo, opštine, NIO |
| 3. Smanjenje rizika od zagađenja vazduha i oštećenja ozonskog omotača | - uspostavljanje automatskog monitoringa nad značajnim emiterima, - uvođenje sistema monitoringa energetske potrošnje i mera zaštite i unapređenja životne sredine kroz smanjenu upotrebu fosilnih goriva. | 2007–2009. nadležno ministarstvo, industrija, NIO |
|  | Uvođenje podsticajnih instrumenata za stimulisanje obnovljenih izvora energije: - uvođenje poreskih i carinskih olakšica, - uvođenje subvencija pri izgradnji postrojenja za korišćenje obnovljivih izvora energije, - kreditiranje investicija koje će doprineti osetnom smanjenju zagađenja vazduha, - jačanje Fonda za energetsku efikasnost, | 2007–2009. nadležno ministarstvo, industrija |
| 4. Usvajanje i implementacija dokumenata iz oblasti uticaja energetike i industrije na promene klime i podsticanje mera za zaštitu klime | - Jačanje kapaciteta, stvaranje uslova za ratifikaciju konvencija i njihovo dalje sprovođenje - Unapređenje proučavnja mogućih uticaja klimatskih promena na različite sektore privrede, prirodne resurse i ljudsko zdravlje - Institucionalno i kadrovsko osposobljavanje za aktivnosti u oblasti klimatskih promena | 2007–2012. nadležno ministarstvo |
| 5. Izgradnja ili unapređenje infrastrukture za upravljanje otpadom | - stvaranje uslova za efikasniji tretman i unapređenje korišćenja otpada u energetske svrhe - izrada studija opravdanosti o mogućnosti korišćenja deponijskog gasa za proizvodnju toplotne ili električne energije | 2007–2012. nadležno ministarstvo, opštine, industrija |
| 6. Podsticanje korišćenja prirodnog gasa i smanjenja zagađenja u saobraćaju | Uvođenje odgovarajućih taksi | 2007–2012. nadležno ministarstvo |
|  | Promocija korišćenja prirodnog gasa kao pogonskog goriva motornih vozila | 2007–2010. nadležno ministarstvo |
|  | Implementacija EU direktive koja definiše kvalitet goriva (Dir. 2003/17/EC) i direktive 2003/30/EC | 2007–2010. nadležno ministarstvo |
| 7. Obrazovanje i razvijanje javne svesti | 1. Edukacija: - organizovanje treninga za zaposlene u privredi i državnim institucijama na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou - predškolski i školski program za vaspitanje i obrazovanje u oblasti održivog korišćenja prirodnih resursa, energije, kimatskih promena i sl. 2. Razvijanje javne svesti: - kampanje, - informisanje građana, - uključivanje javnosti u odlučivanje | 2008. nadležno ministarstvo, opštine |

| Prilog 15.2. AKTIVNOSTI I MERE – Infrastrukturni zahvati u oblasti zaštite životne sredine |  |
| --- | --- |

| EPS - ZAŠTITA VAZDUHA I TLA |  |
| --- | --- |
| Br. | Aktivnost/mera | Period realizacije |
| 1. | Rekonstrukcija ili zamena postojećih elektrofiltera na TE EPS-a (GVE = 50 mg/Nm3) sa ugradnjom kontinualnih merača protoka i kvaliteta dimnih gasova | 2007–2012. |
| 2. | Primena primarnih mera za smanjenje emisije NOx (GVE = 200 mg/Nm3) | U toku – 2012. |
| 3. | Izgradnja postrojenja za odsumporavanje (GVE =200/400 mg/Nm3) | 2008–2012. |
| 4. | Uvođenje nove tehnologije transporta i odlaganja pepela i šljake na deponiju | 2007 –2009. |
|  | UKUPNO | 760,9 miliona EUR |
| EPS - ZAŠTITA VODA |  |
| Br. | Aktivnost/mera | Period realizacije |
| 1. | Studije: Bilansiranje otpadnih voda TE i TE-TO EPS-a | u toku |
| 2. | Izgradnja postrojenja za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda | u toku – 2007. |
| 3. | Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda | 2007–2008. |
| 4. | Programa osmatranja – Snimanje poprečnih profila Dunava, Save, Tise i pritoka. Obnavljanje mreže pijezometara u priobalju, maršutna merenja sa ispitivanjem kvaliteta vode, biote i sedimenta (jedanput godišnje), antierozioni i bujičarski radovi, rešavanje pitanja plovećih ostrva, izrada katastra zagađivača itd. | 2007–2010. |
|  | Ukupno procenjena sredstva | 11,4 miliona EUR |
| EPS - OTPAD |  |
| Br. | Aktivnost/mera | Period realizacije |
| 1. | Formiranje osnovnih dokumenata i mehanizama za upravljanje otpadom: formiranje katastra otpada formiranje informacionog sistema za upravljanje otpadom usklađivanje sa JUS – ISO 14000 zamena i uklanjanje PCB-a iz postrojenja EPS-a (NIP - MNiZŽS - 2.000.000evra) dalje aktivnosti na reciklaži i valorizaciji otpada u sekundarnu sirovinu: pepeo i šljaka, jonske smole, staklena i mineralna vuna, otpadna ulja, akumulatori i AKU baterije, proizvodi budućih novih tehnologija (odsumporavanje, denitrifikacija, otpad-talog pri prečišćavanju otpadnih voda itd.) | u toku –do 2010 |
| . | Ukupno procenjena sredstva | 7 miliona EUR napomena: * - Investicije u oblasti otpada su sagledana bez rešavanja problema deponija pepela i šljake kao i deponija gipsa. |
| NIS – istraživanje i eksploatacija nafte i gasa |  |
| Br. | Aktivnost/mera | Period realizacije |
| 1. | Realizacija Projekta sanacije nekontrolisane migracije CO2 gasa na polju Bečej; Studija trajnog zbrinjavanja otpada nastalog u procesu istraživanja i proizvodnje nafte i gasa; Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Projekat sistema za prikupljanje i spaljivanje procesnih fluida u pogonu TNG u Elemiru; Rekultivacija i ozelenjavanje jednog broja zbirnih deponija otpadne isplake; Pripremu izgradnje Centralne deponije otpadne isplake u Novom Miloševu. | u toku |
| NIS – rafinerijska prerada |  |
|  | Izgradnja postrojenja SuperClaus u RNP * Povezivanje sigurnosnih ventila u blokovima V i VI na sistem baklje Povećanje stepena zaptivenosti procesne opreme, korišćenjem novih tehničkih rešenja (dvostruko zaptivanje i korišćenje barijernih fluida) Revitalizacija postrojenja za rekuperaciju gasova sa baklje Rekonstrukcija rezervoarskog prostora Rekonstrukcija na postrojenjima za pretakanje nafte i naftnih derivata Sanacija sistema uljne kanalizacije Aktivacija postrojenja za obradu kiselih otpadnih voda, obezbeđivanje pouzdanog rada jame za neutralizaciju na postrojenju Alkilacija, izgradnja postrojenja za neutralizaciju istrošene lužine, i intervencijama na API – separatoru Povećanjem kontrole kvaliteta mazuta za loženje Bio-remedijacijom zagađenog zemljišta Postavljanje uređaja za kontinualno merenje emisije Povezivanje 26 rekonstruisanih rezervoara u sistem za povraćaj pare i gasova (recovery system) kako bi se smanjila emisija opasnih i zagađujućih materija. | u toku – do 2009. godine |
|  | Ukupno procenjena sredstva | Ukupno planirana ulaganja za zaštitu životne sredine u RNP iznose 78.360.000evra, a do sredine 2006. god. je uloženo 27.300.000evra, a ulaganje u RNS iznosi 24.338.000evra, od čega je uloženo u 2006 god. 3.064.000evra. napomena: bez investicija u SuperClaus |
| Industrija, toplane i deo rafinerijskih postrojenja |  |
| Br. | Neophodne aktivnosti i mere koje će direktno ili posredno dovesti do poboljšanja životne sredine | Period realizacije |
|  | Unapređenje postojećih industrijskih i toplovodnih kotlova Unapređenje, odnosno zamena gorionika (sa niskim NOx) u indsutrijskim kotlovima Uvođenje kontinualne kontrole sagorevanja Unapređenje, odnosno zamena postojeće opreme za smanjenje i kontrolu čestičnog zagađenja Dalje uvođenje čistijih i efikasnijih proizvodnih tehnologija Proširivanje gasovodne mrežu za priključenje industrijskih potrošača, kao i distributivne mreže za priključenje domaćinstava i male privrede Modernizacija postojećih postrojenja za centralno grejanje (poboljšanje energetske efikasnosti sagorevanja u pećima, nova oprema za smanjenje i kontrolu zagađenja vazduha) Proširenje toplovodne distributivne mreže Proširenje gasovodne distributivne mreže Remedijacija visokozagađenih zemljišta u rafinerijama Izgradnja skladišta za privremeno odlaganje zauljene zemlje, opasnog otpada i postrojenje za obradu zauljenih otpadnih voda Dalja modernizacija proizvodnih tehnologija i izgradnja postrojenja za prečišćavanje dimnih gasova u industrijskim postrojenjima Revitalizacija svih postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Izgradnja novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Revitalizacija svih postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz industrija Izgradnja novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz rudarstva Dalja rekonstrukcija jalovišta, brana, kolektora i dr. | do 2012. godine |
|  | Ukupno procenjena sredstva | približno 200 miliona u oblasti rudarstva i industrije Napomena: predviđena sredstva su samo za radove u oblasti zaštite životne sredine |

Za preostale radove u oblasti energetike predviđa se približno 400 miliona evra (uključujući i sanaciju deponija pepela)

Procenjeno je da će ulaganja za smanjenje emisija buke iznositi ne više od 15 miliona evra, a od nejonizujućeg zračenja ne može se precizno odrediti, ali se pretpostavlja da ne bi trebalo da pređu 5 miliona evra.

SADRŽAJ

UVOD	1

1.	POVRŠINSKA EKSPLOATACIJA UGLjA	2

1.1.	Rezerve i kapaciteti za proizvodnju uglja na površinskim kopovima	2

1.2.	Proizvodnja i isporuka uglja u 2004. i 2005. godini	3

1.3.	Projekti revitalizacije i modernizacije postojećih kapaciteta za proizvodnju uglja, kao i obnavljanja rezervi uglja	4

1.3.1.	Projekti u Rudarskom basenu „Kostolac”	4

1.3.2.	Projekti u Rudarskom basenu „Kolubara”	5

1.3.3.	Strateški programi obnavljanja rezervi uglja i rezervacije prostora	11

1.4.	Programi i projekti novih i/ili zamenskih kapaciteta za proizvodnju uglja	11

1.5.	Zaključak	14

2.	PODZEMNA EKSPLOATACIJA UGLjA	16

2.1.	Osnovni podaci o podzemnoj eksploataciji uglja	16

2.2.	Programi i projekti modernizacije, revitalizacije postojećih kapaciteta za proizvodnju uglja, kao i obnavljanje rezervi uglja	19

2.2.1.	Kapaciteti za proizvodnju uglja	20

2.2.2.	Obnavljanje rezervi uglja	24

2.3.	Programi i projekti izgradnje novih i/ ili zamenskih kapaciteta za proizvodnju uglja	24

2.3.1.	Izgradnja zamenskih kapaciteta	24

2.3.2.	Novi kapaciteti za prizvodnju uglja	28

2.4.	Procena potreba za izradom novih dodatnih analiza	28

2.5.	Zaključak	30

3.	NAFTNA PRIVREDA	31

3.1.	Istraživanje i proizvodnja nafte i gasa	31

3.1.1.	Raspoloživi proizvodni kapaciteti i njihove karakteristike	31

3.1.2.	Zaštita životne sredine	32

3.1.3.	Programi i projekti razvoja	33

3.1.4.	Program diverzifikacije delatnosti – Kogeneracija	34

3.1.5.	Zaključak	35

3.2.	Rafinerijska prerada nafte	35

3.2.1.	Kapaciteti za preradu nafte	35

3.2.2.	Prerada i struktura proizvodnje derivate nafte	36

3.2.3.	Programi i projekti modernizacije	36

3.2.4.	Program tehnološkog razvoja RNS	39

3.2.5.	Zajednička struktura proizvodnje obe rafinerije	40

3.3. Promet naftnih derivata	40

3.3.1.	Delatnost prometa derivata nafte	40

3.3.2.	Aktuelno stanje u prometu derivata nafte	41

3.3.3.	Programi i projekti razvoja	43

3.3.4.	Procena efekata planiranih investicionih ulaganja	46

3.3.5.	Procena potreba za izradom detaljnijih analiza i iniciranje novih mera	47

4.	TRANSPORT NAFTE	48

4.1.	Fizički obim transporta nafte	48

4.2.	Tržište i korisnici usluga transporta	49

4.3.	Status i trendovi ponude i tražnje nafte i motornih goriva u svetu i evropi	49

4.4.	Poređenje troškova raznih vidova transporta nafte i derivata nafte	50

4.5.	Tržište nafte i motornih goriva u Republici Srbiji	52

4.6.	Prognoze razvoja tražnje motornih goriva i nafte u Republici Srbiji	53

4.6.1.	Postojeće projekcije intoeziteta saobraćaja	54

4.6.2.	Postojeće projekcije potrošnje motornih goriva	54

4.6.3.	Kvantitativni i kvalitativni faktori koji utiču na tražnju	55

4.6.4.	Projekcije potrošnje motornih goriva u Republici Srbiji do 2025.	56

4.6.5.	Projekcije razvoja intenziteta transporta nafte u Republici Srbiji do 2025	57

4.7.	Strateški planovi razvoja	58

4.7.1.	Osnove za uspostavljanje razvojnih ciljeva i strategija	58

4.7.2.	Razvojni projekat: Razvoj postojećeg sistema naftovoda	58

4.7.3.	Razvojni projekat: Izgradnja sistema produktovoda kroz Srbiju	59

4.7.4.	Razvojni projekat: Izgradnja Panevropskog naftovoda (PEOP)	60

4.8.	dinamika planiranih ulaganja i ekonomske analize	61

4.9.	Izvori finansiranja i obaveze prema njima	62

4.10.	Ekonomsko-finansijski efekti razvojnih investicija	63

4.11.	Zaključak	64

5.	GASNA PRIVREDA	66

5.1.	Postojeća infrastruktura gasovodnog sistema Srbije	66

5.2.	Proizvodnja, uvoz i isporuka prirodnog gasa, po sektorima potrošnje u 2004. i 2005. godini	67

5.3.	Tehnička regulativa, propisi i standardi	67

5.4.	Projekti modernizacije, revitalizacije ili rekonstrukcije postojećih objekata	67

5.5.	Projekti izgradnje novih magistralnih, razvodnih i distributivnih gasovoda kao i podzemnih skladišta	68

5.6.	Praćenje realizacije Programa u sektoru gasne privrede	70

6.	HIDROELEKTRANE	73

6.1.	Prikaz postojećih hidroelektrana u Republici Srbiji	73

6.2.	Programi i projekti modernizacije i revitalizacije postojećih HE	74

6.2.1.	HE Đerdap I	75

6.2.2.	HE Ovčar Banja i HE Međuvršje	75

6.2.3.	HE Bajina Bašta	75

6.2.4.	HE Zvornik	76

6.2.5.	Vlasinske HE	76

6.2.6.	Limske HE	76

6.2.7.	Male hidroelektrane	76

6.2.8.	Laboratorija za ispitivanje hidrauličkih mašina	76

6.2.9.	Mere za eliminisanje dosadašnjih problema na modernizaciji i revitalizaciji hidroelektrana	77

6.3.	Projekti izgradnje novih hidroenergetskih kapaciteta	77

6.3.1.	Dogradnja postojećih kapaciteta	77

6.3.2.	Izgradnja novih kapaciteta	78

6.3.3.	Iskorišćenje potencijala graničnih slivova Republike Srbije	80

7.	TERMOELEKTRANE I TERMOELEKTRANE–TOPLANE	81

7.1.	Prikaz postojećih termoelektrana i termoelektrana-toplana u Republici Srbiji	81

7.1.1.	Instalisani kapaciteti termoelektrana i termoelektrana-toplana	81

7.1.2.	Najznačajniji zahvati sprovedeni na postojećim termoelektranama u periodu 2000–2005.	82

7.1.3.	Trenutno tehničko stanje termoelektrana i termoelektrana-toplana	83

7.2.	Projekti modernizacije i rehabilitacije postojećih termoelektrana i termoelektrana-toplana u Republici Srbiji	84

7.2.1.	Rehabilitacija i modernizacija TE Nikola Tesla A4	85

7.2.2.	Rehabilitacija i modernizacija TE Nikola Tesla A6	86

7.2.3.	Rekonstrukcija mlinova na TE Nikola Tesla A3-A5	86

7.2.4.	Povlačenje postrojenja iz pogona	86

7.3.	Projekti izgradnje novih termoelektrana i termoelektrana –toplana Republike Srbije	87

7.3.1.	Izgradnja novih termoelektrana i termoelektrana-toplana na domaće gorivo	88

7.3.2.	Grejanje Beograda iz termoenergetskog postrojenja	94

7.3.3.	Laboratorija za ispitivanje termoenergetskih postrojenja	95

7.4.	Programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine termoelektrana i termoelektrana-toplana u Republici Srbiji	95

8.	ELEKTRODISTRIBUCUJA	100

8.1.	Ostvarenje elektroenergetskog bilansa u 2005. godini	100

8.2.	Stanje merne infrastrukture, procenjeni nivoi gubitaka u odnosu na ukupne i valorizovani iznos sredstava koji se po tom osnovu odliva.	101

8.3.	Podaci o stanovništvu, energiji i snazi - prognoza za period 2006–2012. godine	101

8.4.	Dinamika revitalizacije i modernizacije elektroenergetski objekti do 2012. godine	104

8.5.	Dinamika izgradnje novih elektroenergetski objekta do 2012. godine	105

8.6.	Dinamika zamene postojeće merne infrastrukture	106

8.7.	Kvantifikacija efekata realizacije programa	106

9.	PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE	113

9.1.	Stanje izgrađenosti i osnovne karakteristike rada	113

9.2.	Razvoj elektroprenosnog sistema	115

9.2.1.	Pregled kapitalnih investicija po oblastima	117

9.2.2.	Oblasti investiranja u elektroprenosni sistem	118

9.2.3.	Tehnički opis prioritetnih oblasti investiranja	120

9.2.4.	Prikaz troškova i dobiti	124

9.3.	Uticaj elektroprenosnog sistema na okolinu	125

9.3.1.	Uticaj dalekovoda	125

9.3.2.	Uticaj transformatorskih stanica na zaštitu životne sredine	126

9.3.3.	Predlog mera za zaštitu životne sredine kod razvoja prenosne mreže	126

9.4.	Zaključak	127

10.	GRADSKE TOPLANE I INDIVIDUALNE KOTLARNICE	128

10.1.	Strateški i regultorni okvir	128

10.2.	Postojeća infrastruktura	128

10.3.	Tehnička regulativa, propisi i standardi	130

10.4.	Projekti revitalizacije, rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grejanja	131

10.4.1.	Toplotni izvori	131

10.4.2.	Distributivna mreža toplotne eneregije	133

10.4.3.	Toplotne podstanice	134

10.4.4.	Projekti povećanja toplotnog konzuma i projekti izgradnje novih ili zamene postojećih toplotnih izvora	136

10.5. Uticaj na zaštitu životne sredine	137

11.	INDUSTRIJSKA ENERGETIKA	139

11.1.	Prikaz sektora industrije	139

11.1.1.	Stanje u proizvodnji i potrošnji energije po sektorima industrije	139

11.1.2.	Opis postojeće infrastukture toplotnih izvora u okviru industrijskih kotlarnica i energana	140

11.2.	Programi i projekti modernizacije, revitalizacije ili rekonstrukcije postojećih objekata, odnosno postrojenja u okviru industrijskih energetskih izvora	141

11.3.	Programi i projekti koji se odnose na izgradnju novih ili zamenu postojećih objekata i postrojenja ili izvora u okviru industrijskih kotlarnica i energana	142

11.4.	Efekti primene mera revitalizacije, rekonstrukcije i projekata zamene postojećih objekata i postrojenja ili izvora u okviru industrijskih kotlarnica i energana	145

11.5.	Podsticajne mere enrgetske efikasnosti	147

12.	ENERGETSKA EFIKASNOST	150

12.1.	Stanje u sektorima potrošnje energije	150

12.1.1.	Industrija	151

12.1.2.	Saobraćaj	151

12.1.3.	Zgradarstvo	152

12.2.	Pravni i institucionalni okvir u Republici Srbiji i praksa EU	153

12.3.	Barijere za povećanje energetske efikasnosti	155

12.4.	Mere za povećanje energetske efikasnosti	155

12.4.1.	Regulatorne i podsticajne mere	156

12.4.2.	Tehničke i organizacione mere	157

12.5.	Praćenje realizacije Programa u delu energetske efikasnosti	160

12.6.	Zaključak	160

13.	 OBNOVLjIVI IZVORI ENERGIJE	163

13.1.	Definicija obnovljivih izvora energije	163

13.2.	Energetski potencijal OIE u Republici Srbiji	163

13.3.	Postojeći strateški okviri za korišćenje obnovljivih izvore energije u Republici Srbiji	164

13.4.	Međunarodne obaveze Srbije u pogledu OIE	164

13.5.	Postojeći pravni okviri	165

13.6.	Mere podsticaja u republici Srbiji i iskustva drugih zemalja	166

13.7.	Postojeća infrastruktura u oblasti OIE	167

13.8.	Stanje i mogućnosti domaće proizvodnje i istraživanja i transfer tehnologija	167

13.9.	 Ciljevi i očekivani rezultati Programa u oblasti NOIE	168

13.9.1.	Mere i aktivnosti u cilju otkalnjanja barijera za investicije	168

13.9.2.	Očekivane investicije u OIE tokom realizacije Programa u oblasti NOIE 2007–2012.	168

13.10.	Sprovođenje i praćenje realizacije Programa u oblasti  NOIE	169

14.	FOND ZA ENERGETSKU EFIKASNOST	179

14.1.	Stanje u energetici Republike Srbije	179

14.2.	Strateški okvir za osnivanje Fonda u Republici Srbiji	180

14.2.1.	Strategija	180

14.2.2.	Ugovor o osnivanju zajednice za energetiku jugoistočne Evrope	180

14.2.3.	Strategija kojom se uređuje privredni razvoj Srbije do 2012. godine	180

14.3.	INSTITUCIONALNI OKVIR	180

14.3.1.	Agencija za energetsku efikasnost	180

14.3.2.	Nacionalni program energetske efikasnosti	181

14.3.3.	Regionalni centri energetske efikasnosti	181

14.4.	Očekivani rezultati uvođenja fonda	181

14.5.	Predlog pravnog rešenja i postupka za osnivanje Fonda	182

14.6.	Mogući izvori prihoda Fonda za energetsku efikasnost	182

14.7.	Potencijali mogućih finansijskih izvora	182

14.7.1.	Nove namenske naknade	182

14.7.2.	Budžet Republike Srbije	184

14.7.3.	Donacije	184

14.7.4.	Krediti	184

14.7.5.	Obnovljiva sredstva	185

14.8.	Dinamička projekcija prihoda i plasmana sredstava Fonda	185

14.8.1.	Struktura prihoda Fonda prema izvorima za period do 2012. godine	185

14.8.2.	Dinamička projekcija prihoda Fonda do 2012. godine	186

14.8.3.	Dinamička projekcija plasmana sredstava Fonda do 2012. godine	186

15.	 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	187

15.1.	Zaštita vazduha	187

15.2.	Zaštita voda	188

15.3.	Zaštita zemljišta	189

15.4.	Otpad	189

15.5.	Hemikalije i hemijski udesi	190

# Footnotes

toe – тона еквивалентне нафте (1 TOE = 41,868 GЈ = 41.868 МЈ)

Анализа транзита извршена је у погледу максималних пропусних капацитета исказаних у MW.

Дата је потрошња финалне енергије у 2003. години, будући да нема поузданих података за 2004. годину.

За 2005. годину подаци о финалној потрошњи топлотне енергије у индустрији укупно дати су према подацима Републичког завода за статистику, а процентуално учешће по индустријским гранама дато је на основу података за 2003. годину и процене о уделу потрошње горива за производњу топлотне енергије по појединим индустријским гранама.

Ефекти су рачунати за сценарио код којег је задржана константна потрошња енергије на нивоу потрошње у 2006. години.

Ефекти су рачунати за сценарио код којег је уштеда енергије применом ПОС мера 35% до краја 2010. године у односу на потрошњу енергије која би се добила уколико би потрошња енергије пратила пораст привредног развоја Србије према конзервативном сценарију од 5 % годишње.

Остало подразумева потрошњу у секторима Домаћинства, Јавне и комерцијалне делтности и Пољопривреда.

[33]	Directive 2002/91/EC of the European Parlament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance

[16]	A European Strategy for Sustainable, Competetive and Secure Energy, Green Paper, Brussels, EU, 2006

[18]	Energy for the Future - Renewable Sources of Energy, White Paper for a Community Strategy and Action Plan, Brussels, EU, 1997

[19]	Environmental Research Needs in Transportation 2002, Transportation Research Board, Washington D.C., USA, 2003

[21]	European Transport Policy for 2010: Time to Decide, White Paper, Brussels, EU, 2001

[23]	Making Cars More Fuel Efficient, CEMT and IEA, Paris, France, 2005

[24]	Powering Future Vehicles - The Government Strategy, London, UK, 2003

[[27]	Green Paper on energy efficiency or doing more with less, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg, 2005, pp. 44

[28]	Action Plan for Energz Efficiencz: Realising the Potential, Commission of the European Communities, Brussels, 2006, pp. 25

[44]	20% energy savings by 2020 - Green Paper on Energy Efficiency, European Comission Directore Generale for Energy and Transport, Brussel, June 2005, pp. 7

[45]	Directive 2006/32/EC of the European Parlament and of the Council of 5 April 2006 on energy end –use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EC, Official Journal L 114, 27/04/2006, P.0064-0085

[48]	Energy Balance of Electricity and Heat – Working Document, Republic of Serbia, Republic Statistical Office, No 51, Belgrade, December 2005, pp 15

[52]	Energy White Paper Our Energy Future –Creating a low carbon economy, TSO, London, 2004, pp. 138

[29]	Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevetion and control, Official Journal L 257, 10/10/1996, P.001-0014

[30]	Directive 2001/77/EC of the European Parlament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the enternal electricuty market, Official Journal L 283, 27/10/2001, P.0033-0040

[31]	Directive 2001/80/EC of the European Parlament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emission of certain pollutants into the air from large combustion plants, Official Journal L 309, 27/11/2001, P.0001-0021

[32]	Directive 2001/81/EC of 23 October 2001 on national emission ceiling for certain atmospheric pollutants, Official Journal L 3009, 27/11/2001, P.0022-0025

[38]	Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, Official Journal L 275, 25/10/2003, P.0032-0046

[40]	Directive 2004/8/EC of the European Parlament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EC, Official Journal L 52, 21/02/2004, P.0050-0060

[41]	Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 amenmding Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protokol's project mechanisms, Official Journal L 338, 13/11/2004, P.0018-0023

[42]	Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Couincil of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Comunity greenhouse gas emisions and for implementationing the Kyoto Protocol, Official Journal L 49, 19/02/2004, P.0001-0008

[43]	Comission Decision of 29 February 2004 establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of European Parliament and of the Council , Official Journal L 59, 26/02/2004, P.0001-0074

# Text boxes

221.362

288.885

275.545

402.507

0

150.000

300.000

450.000

2002. год.

2003. год.

2004. год.

2005. год.

у тонама